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"Stacionārās rentgena iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana
un dentālo rentgena iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana"
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/50)
(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)
publicējamais dokuments)

Jautājums: 
Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt prasību par automātisku attēlu dzēšanu (Tehniskās specifikācijas 1.64. punkts), nosakot to kā papildu/opcionālu funkcionalitāti vai pieļaujot tās nodrošināšanu citā informācijas sistēmas līmenī.
Priekšlikums prasības redakcijai:
“Jānodrošina attēlu dzēšanas funkcionalitāte atbilstoši Pasūtītāja datu glabāšanas politikai.
Automātiska dzēšana var tikt nodrošināta rentgena darba stacijā, PACS/RIS sistēmā vai citā
integrētā informācijas sistēmas līmenī.”
Alternatīvi:
“Jānodrošina iespēja autorizētam lietotājam vai sistēmas administratoram veikt attēlu dzēšanu.
Automātiska attēlu dzēšanas funkcionalitāte – papildu/opcionāla funkcija.”

Atbilde:
Tiek veikti grozījumi.


