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Gulbenē

21.08.2026.
Visām ieinteresētajām personām
Par iepirkumu „Paziņojuma par būvniecību izstrāde 
Tirzas pamatskolas vienkāršotai atjaunošanai”
(identifikācijas numurs ID Nr. GNP 2026/69/ERAF)
Jautājums:

1. Projektēšanas uzdevumā norādīts projektēšanas mērķis ar pārbūvējamajām telpām.
	2.2.
	Projektēšanas mērķis
	Bīdāmo durvju ierīkošana starp mūzikas kabineta zāli un gaiteni.
Skaņas sistēmas (skolas zvans) uzstādīšana skolas ēkā. 

Projekta mērķis ir optimizēt telpu funkcionalitāti un uzlabot mācību vidi, nodrošinot mūsdienīgus un drošus risinājumus.
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Par kurām konkrēti telpām ir runa, lūgums iedot telpu numurus?  Pēc pieejamās inventarizācijas lietas nevar saprast, kurš ir mūzikas kabinets?
Atbilde:
Bīdāmās durvis jāprojektē starp ēkas 2.stāva telpām Nr.24 un 26. (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu).
Jautājums:
2. Vai skolas telpās ir esoša apskaņošanas sistēma vai skaņas sistēma (skolas zvans) jāprojektē no nulles? Kurā telpā jāparedz sistēmas vadības skapis/bloks?
Atbilde:
Skolā nav esošas skolas zvana skaņas sistēmas, tā jāprojektē no jauna. Sistēmas vadības skapi/bloku paredzēt ēkas 2.stāva telpā Nr. 28 (saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu).
Komisijas priekšsēdētāja

     
/personiskais paraksts/

     E.Lode
