## Piemērs TS un FP aizpildīšanai (hidden)
Piemērs
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Nr.p.k. | Ražotāja un ierīces nosaukums | Modelis | Ierīču skaits | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz periodiski veicamos darbus JĀ/NĒ | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Periodiski veicamo darbu veids (piem., ceturkšņa, gada, divu gadu, nostrādāto stundu utt.) | Vai elektrodrošības pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Vai funkcionālā pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu un remonta servisa stunda likme, EUR bez PVN | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums JĀ/NĒ | Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veikšanai EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Piezīmes
MacAir
325 | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | Breathy | 3 | JĀ | JĀ | JĀ | 1000h apkope | JĀ | JĀ | 500 | 1.5 | 35 | NĒ | 552.5 | 7717.5
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 5000h apkope | JĀ | JĀ | 1350 | 3 | 35 | NĒ | 1455
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 10000h apkope | JĀ | JĀ | 5500 | 6 | 35 | NĒ | 5710
326 | Jaundzimušo CPAP ierīce | EasyAir+ | 5 | JĀ | JĀ | JĀ | 1 gada apkope | JĀ | JĀ | 150 | 1 | 35 | NĒ | 185 | 5100
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 2 gadu apkope | JĀ | JĀ | 450 | 4 | 35 | NĒ | 590
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 5 gadu apkope | JĀ | JĀ | 1300 | 8 | 35 | NĒ | 1580
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 8000 h apkope | JĀ | JĀ | 2500 | 7 | 35 | NĒ | 2745
CreateCare
329 | Vēnu attēlošanas ierīce | Looky | 8 | JĀ | NĒ | JĀ | [5 empty] | 25 | NĒ | 0 | 25

## Piemērs TS un FP aizpildīšana
Piemērs
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Nr.p.k. | Ražotāja un ierīces nosaukums | Modelis | Ierīču skaits | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz periodiski veicamos darbus JĀ/NĒ | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Periodiski veicamo darbu veids (piem., ceturkšņa, gada, divu gadu, nostrādāto stundu utt.) | Vai elektrodrošības pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Vai funkcionālā pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu un remonta servisa stunda likme, EUR bez PVN | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums JĀ/NĒ | Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veikšanai EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Piezīmes
MacAir
| Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | Breathy | 3 | JĀ | JĀ | JĀ | 1000h apkope | JĀ | JĀ | 500 | 1.5 | 50 | NĒ | 575 | 7875
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 5000h apkope | JĀ | JĀ | 1350 | 3 | 50 | NĒ | 1500
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 10000h apkope | JĀ | JĀ | 5500 | 6 | 50 | NĒ | 5800
| Jaundzimušo CPAP ierīce | EasyAir+ | 5 | JĀ | JĀ | JĀ | 1 gada apkope | JĀ | JĀ | 150 | 1 | 50 | NĒ | 200 | 5400
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 2 gadu apkope | JĀ | JĀ | 450 | 4 | 50 | NĒ | 650
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 5 gadu apkope | JĀ | JĀ | 1300 | 8 | 50 | NĒ | 1700
|  |  |  | JĀ | JĀ | JĀ | 8000 h apkope | JĀ | JĀ | 2500 | 7 | 50 | NĒ | 2850
CreateCare
| Vēnu attēlošanas ierīce | Looky | 8 | JĀ | NĒ | JĀ | - | - | - | - | - | 50 | NĒ | 0 | 50
Inventis
| Timpanometrs | Timpani | 1 | JĀ | JĀ | JĀ, pie ražotāja | Gada | JĀ | JĀ | - | 1 | 700 | NĒ | 700 | 700 | Apkope pie ražotāja, aizvietojošā iekārta nav pieejama vai aizvietojošās iekārtas maksa ir 100 EUR vai pieejama bezmaksas

## Obl. prasības 1.-72.poz.
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 1.-72. pozīcijai (apkope un remonts)
1.tabula
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k. | Obligātās prasības 1.-72.pozīcijai | Atsauce uz informatīvo materiālu (informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms materiāls) numurs/i, lpp)
Piemērs
Piedāvājumam jāpievieno: |  | Pozīcija Nr. "8" | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..."
1 | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts izplatīt konkrētās ierīces. Ja Pretendents nodrošina ierīces uzturēšanu, tad autorizācijas vēstulē jābūt norādītam, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu - ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus, ja tādi ir attiecināmi (periodiski veicamie darbi- apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu. | Ražotāja apliecinājums 8., 10, 11., 12. pozīcija, 1. lpp
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 (piecus) gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli. | Informatīvais materiāls 8.pozīcija, 1..lpp
3 | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai arī norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi. | Ražotāja apliecinājums Nr.2 8.pozīcija, 1.lpp
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu. Gadījumos, ja iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo, drīkst iesniegt inženiera sertifikātu, kam nav spēkā esošs derīguma termiņš, pievienojot klāt arī apliecinājumu par to, ka iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo un inženiera apmācības vairs nav iespējams nodrošināt. | Inženiera sertifikāts 8., 10., 11., 12. pozīcija, 1. lpp
5 | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā. | Lietošanas instrukcija 8.pozīcija, 143.-150.lpp
6 | Jāiesniedz periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i oriģinālvalodā, katram periodiski veicamā darba veidam. | Paraugs tulkots 8.pozīcija, 1.-3.lpp
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
1.tabulai:
7 | Obligāto prasību 1.-6.punktā norādītos Piedāvājumam pievienojamos informatīvos materiālus, nosauc formātā "Informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms dokuments) numurs". Par katru pozīciju, uz kuru Pretendents piesakās, ir jāaizpilda 1.tabula, pievienojot klāt kolonnas pēc nepieciešamības.
2.tabulai:
8 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs nemainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu pretim ierīces modelim, norādot periodiski veicamā darba veidu
9 | Ierīcēm, kurām periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces modeļa, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, par kuru tiek iesniegts piedāvājums, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi. Skat. "Piemērs TS un FP aizpildīšanai".
10 | Tām ierīcēm, kurām elektrodrošības pārbaude ietilpst kādā no periodiskajiem darbiem, to norādīt 9.kolonnā.
11 | Tām ierīcēm, kurām funkcionālā pārbaude ietilpst kādā no periodiskajiem darbiem, to norādīt 10.kolonnā.
12 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, lai varam plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika.
13 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme utml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/periodiski veicamo darbu stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
14 | Visu veidu uzturēšana notiek Slimnīcas teritorijā. Izņēmuma gadījumos uzturēšana var notikt ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
15 | Ja periodiskie veicamie darbi notiek pie ražotāja, piezīmēs norādīt aizvietojošas iekārtas pieejamību, piedāvājumu norādīt tikai pakalpojuma izmaksas 13.kolonnā . Skat. "Piemērs TS un FP aizpildīšanai".
16 | Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veikšanai tiek aprēķinātas sekojoši: 16=11+(12*13), kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs.
17 | Vērtējamo summu 17.kolonnā aprēķina kā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem vienai iekārtai, pieskaitot remonta servisa stundas likmi. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad 17.kolonnā norāda tikai remonta stundas likmi.
3. tabulai:
18 | Ja iekārtai ir periodiski maināmās rezerves daļas, tad informāciju par periodiski maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam Pretendents norāda 3.tabulā, pievienojot klāt rindas pēc nepieciešamības, veidojot jaunu tabulu katrai pozīcijai.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
19 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls.
20 | Visu veidu uzturēšanas darbi jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Periodiski veicamo darbu protokolus jānoformē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" 45., 56., 59.punktiem, norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības.
22 | Visu veidu uzturēšana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
23 | Ierīces defektācija tiek veikta vienas darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas, darbības traucējumi tiek novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
24 | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
25 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
26 | Nekavējoties (ne ilgāk kā mēneša laikā) informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis ierīces tehnisko pavadību.
27 | Kopā ar rēķinu par pakalpojumu, jāsagatavo darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kur vismaz vienā no dokumentiem, visas ierīces, par kurām izrakstīts rēķins, tiek identificētas, norādot Slimnīcas piešķirto inventāra numuru.
Papildus nosacījumi
28 | Pakalpojums primāri tiks izvēlēts no ierīču iegādes līgumiem.
29 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
30 | ***Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (divus gadus).
31 | Iepirkums sadalīts 323.pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
32 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem vienai iekārtai. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad uzvarētājs tiks noteikts, ņemot vērā remonta stundas likmi.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.

## TS un FP apkope, 1.-72.poz.
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 1.-72.pozīcijai (apkope un remonts)
2.tabula
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Nr.p.k. | Ražotāja un ierīces nosaukums | Modelis | Ierīču skaits*** | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Ražotājs paredz periodiski veicamos darbus JĀ/NĒ | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Periodiski veicamo darbu veids (piem., ceturkšņa, gada, divu gadu, nostrādāto stundu utt.) | Vai elektrodrošības pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Vai funkcionālā pārbaude ietilpst periodiski veicamajā darbā? JĀ/NĒ | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN Jāaizpilda 3.tabula | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums JĀ/NĒ | Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veikšanai EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Piezīmes
Acutronic
1 | Jaundzimušo divfāziska CPAP iekārta | fabian Therapy evolution | 6 | [11 empty] | 0 | 0
Arizant Healthcare
2 | Pacienta sildītājs | Bair Hugger 775 | 12 | [11 empty] | 0 | 0
3 | Pacienta sildītājs | Bair Hugger 750 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Arjo in Eslav
4 | Vanna apdegumu ārstēšanai ar ultraskaņu un hidromasāžu | Primo Ferro | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Asclepion Laser Technologies
5 | Lāzeris ķirurģiskais | SmartXide2 C60 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Bio-med Devices
6 | Skābekļa blenderis | 2003FLEU | 17 | [11 empty] | 0 | 0
Bedfont Scientific
7 | Slāpekļa oksīda īpatsvara noteikšanas iekarta | Nobreath | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Belimed
8 | Sterilizators tvaika | MST-V 6-6-12 VS2 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
9 | Automātiskā mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta | WD 290 IQ | 2 | [11 empty] | 0 | 0
Belmont Medical Technologies
10 | Hipotermijas iekārta | CritiCool | 2 | [11 empty] | 0 | 0
CareFusion
11 | Mākslīgās plaušas ventilācijas iekārta augstfrekvences | 3100A | 5 | [11 empty] | 0 | 0
12 | Jaundzimušo NCPAP aparāts | Infant Flow SiPAP | 9 | [11 empty] | 0 | 0
Carl Reiner
13 | JET ventilators | TwinStream | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Carl Zeiss
14 | Kamera acs dibena izmeklēšanai | Clarus 700 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
15 | Operāciju mikroskops | OPMI Pentero | 1 | [11 empty] | 0 | 0
16 | Operāciju mikroskops | OPMI Lumera i | 1 | [11 empty] | 0 | 0
17 | Operāciju mikroskops | OPMI Sensera | 1 | [11 empty] | 0 | 0
18 | Operāciju mikroskops | OPMI Vario S88 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
19 | Operāciju mikroskops | Kinevo 900 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Datex-Ohmeda
20 | Anestēzijas iekārta | Avance CS2 | 8 | [11 empty] | 0 | 0
DEKA
21 | Lāzerķirurģiskā iekārta | Smartoffice | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Draeger Medical
22 | Apsildāmā gulta | Babytherm 8010 | 6 | [11 empty] | 0 | 0
23 | Anestēzijas iekārta | Fabius GS Premium | 3 | [11 empty] | 0 | 0
24 | Inkubators | Isolette 8000 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
25 | Inkubators | Isolette 8000 Plus | 10 | [11 empty] | 0 | 0
26 | Transporta inkubators | Isolette TI500-1C | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Gambro Lundia AB
27 | Nepārtrauktās nieru aizstājterapijas iekārta | Prismaflex | 3 | [11 empty] | 0 | 0
Grason - Stadler
28 | Audiometrs portatīvs | GSI Corti | 1 | [11 empty] | 0 | 0
G.Heinemann Medizintechnik
29 | LOR darba vieta | MODULA Europa | 2 | [11 empty] | 0 | 0
30 | LOR darba vieta | Modula Paris SW | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Hadewe
31 | Pedikīra aparāts | Argos 2 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Hamilton Medical
32 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Hamilton T1 | 3 | [11 empty] | 0 | 0
Heidelberg Engineering
33 | Acu optiskās koherences tomogrāfijas iekārta | SPECTRALIS OCT | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Karme filtrs
34 | Osmotiska ūdens sagatavošanas iekārta | KROS600 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Keller
35 | Krioterapijas iekārta | Cryomatic MKII | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Laerdal Medical
36 | Vakuumsūknis | LSU4000 | 4 | [11 empty] | 0 | 0
Liva Nova
37 | Pacientu sildīšanas-dzesēšanas iekārta | Heater-Cooler System 3T | 2 | [11 empty] | 0 | 0
38 | Mākslīgās asinsrites sistēma | Stockert S5 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Lowenstein Medical
39 | Anestēzijas iekārta | LEON MRI | 2 | [11 empty] | 0 | 0
40 | Anestēzijas iekārta portatīva | Sinus | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Maquet
41 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Servo-U | 3 | [11 empty] | 0 | 0
42 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Servo-n | 5 | [11 empty] | 0 | 0
43 | Operāciju galds | Magnus | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Medicare Colgate
44 | Piena pasterizators | Sterifeed S90 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Medizintechnik
45 | LOR darba vieta | MEDICENTER | 2 | [11 empty] | 0 | 0
46 | Urofloumetrs | UROPORT NG | 1 | [11 empty] | 0 | 0
47 | Urofloumetrs | Smartflow | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Medtronic
48 | Autotransfūzijas iekārta | Autolog | 2 | [11 empty] | 0 | 0
49 | Pumpis centrifūgas | 550 Bio-Console | 1 | [11 empty] | 0 | 0
50 | Neironavigācija | Stealth 8 Premium | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Microtek
51 | Šķidruma sildītājs | CTW5L | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Mindray
52 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | SV600 | 9 | [11 empty] | 0 | 0
Miris
53 | Piena analizators | Miris Human Milk Analyzer | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Natus
54 | Audiometrs | MADSENA Astera 2 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
55 | Audiometrs portatīvs | ALGO 7i | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Nutricia
56 | Sūknis barošanas | Flocare Infinity | 85 | [11 empty] | 0 | 0
57 | Sūknis barošanas | Flocare Infinity III | 23 | [11 empty] | 0 | 0
Olympus
58 | Mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta | ETD4 Plus | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Resonance M.R.S.
59 | Timpanometrs | R25C-PT | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Respironics
60 | Elpceļu drenāžas sistēma | Cough Assist E70 | 3 | [11 empty] | 0 | 0
61 | Skābekļa koncentrators | EverFlo | 23 | [11 empty] | 0 | 0
62 | Skābekļa koncentrators | EverFlo OPI | 8 | [11 empty] | 0 | 0
63 | Skābekļa koncentrators | SimplyGo | 7 | [11 empty] | 0 | 0
64 | Skābekļa koncentrators | SimplyGo Mini | 2 | [11 empty] | 0 | 0
65 | Mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta | Trilogy 100 | 10 | [11 empty] | 0 | 0
66 | Māklsīgā plaušu ventilācijas iekārta | Trilogy 202 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
Siemens
67 | Mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta | Servo-i | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Steelco
68 | Mazgāšanas iekārta | BP 100 HSE | 8 | [11 empty] | 0 | 0
Sorin Group
69 | Iekārta elektrofibrilācijai | FI20M | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Terumo Cardiovascular systems corporation
70 | Asins parametru monitorēšanas sistēma | CDI 550 | 2 | [11 empty] | 0 | 0
Transonic systems Inc.
71 | Asins plūsmas mērītajs | HT 110R | 1 | [11 empty] | 0 | 0
72 | Ultraskaņas plūsmas mērītājs | HT 363 | 1 | [11 empty] | 0 | 0
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata atbilstoši “Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums” attiecīgajā pozīcijā norādītajam zīmju skaitam aiz komata.

## 3. tabula_main.rezerv.daļas
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
3.tabula
Viena periodiski veicamā darba rezerves daļu izmaksas
Pozīcija Nr. ____
Iekārtas un modeļa nosaukums: ________________
Periodiski veicamā darba veids:________________
| Vienība | Daudzums | Cena, EUR | Summa, EUR
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Rezerves daļas nosaukums: | Gab.
Kopā:
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata atbilstoši “Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums” attiecīgajā pozīcijā norādītajam zīmju skaitam aiz komata.

## Obl. prasības 73.-223.poz.
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 73.-223. pozīcijai (pārbaudes un remonts)
4.tabula
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k. | Obligātās prasības 73.-223.pozīcijai | Atsauce uz informatīvo materiālu (informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms materiāls) numurs/i, lpp)
Piemērs
Piedāvājumam jāpievieno: |  | Pozīcija Nr. "8" | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..."
1 | Ražotāja apliecinājums, ka Pretendents ir autorizēts izplatīt konkrētās ierīces. Ja Pretendents nodrošina ierīces uzturēšanu, tad autorizācijas vēstulē jābūt norādītam, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces uzturēšanu - ražotāja noteiktos periodiski veicamos darbus, ja tādi ir attiecināmi (periodiski veicamie darbi- apkope* un tehniskā uzraudzība**) un remontu. | Ražotāja apliecinājums 8., 10, 11., 12. pozīcija, 1. lpp
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 (piecus) gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli. | Informatīvais materiāls 8.pozīcija, 1..lpp
3 | Ja ierīcei ražotājs nav paredzējis nekādus obligātos periodiski veicamos darbus, tad par to iesniedz ražotāja apliecinājumu vai arī norāda atsauci uz ražotāja dokumentāciju, kur tas ir aprakstīts, un tehniskajā specifikācijā norāda tikai remonta stundas likmi. | Ražotāja apliecinājums Nr.2 8.pozīcija, 1.lpp
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu. Gadījumos, ja iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo, drīkst iesniegt inženiera sertifikātu, kam nav spēkā esošs derīguma termiņš, pievienojot klāt arī apliecinājumu par to, ka iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo un inženiera apmācības vairs nav iespējams nodrošināt. | Inženiera sertifikāts 8., 10., 11., 12. pozīcija, 1. lpp
5 | Katram ierīces modelim, uz kura uzturēšanu Pretendents piesakās, jāiesniedz ražotāja dokumentācija par periodiski veicamo darbu saturu, periodiskumu un maināmajām rezerves daļām katram periodiski veicamā darba veidam, norādot atsauces uz konkrētām lapaspusēm ražotāja dokumentācijā. | Lietošanas instrukcija 8.pozīcija, 143.-150.lpp
6 | Jāiesniedz periodiski veicamo darbu protokola paraugs/i oriģinālvalodā, katram periodiski veicamā darba veidam. | Paraugs tulkots 8.pozīcija, 1.-3.lpp
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
4.tabulai:
7 | Obligāto prasību 1.-6.punktā norādītos Piedāvājumam pievienojamos informatīvos materiālus, nosauc formātā "Informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms dokuments) numurs". Par katru pozīciju, uz kuru Pretendents piesakās, ir jāaizpilda 1.tabula, pievienojot klāt kolonnas pēc nepieciešamības.
5.tabulai:
8 | Tām ierīcēm, kurām ir paredzēta elektrodrošības pārbaude, norādīt to 7.kolonnā.
9 | Tām ierīcēm, kurām ir paredzēta funkcionālā pārbaude, norādīt to 8.kolonnā.
10 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme utml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/periodiski veicamo darbu stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
11 | Visu veidu uzturēšana notiek Slimnīcas teritorijā. Izņēmuma gadījumos uzturēšana var notikt ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
12 | Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veikšanai tiek aprēķinātas sekojoši: 13=9+10, kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs.
13 | Vērtējamo summu 14.kolonnā aprēķina kā summu par elektrodrošības un funkcionālās pārbaudi vienai iekārtai, pieskaitot remonta servisa stundas likmi. Ja iekārtai nav paredzēta tehniskā uzraudzība, tad 14.kolonnā norāda tikai remonta stundas likmi.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi:
14 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls.
15 | Visu veidu uzturēšanas darbi jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
16 | Periodiski veicamo darbu protokolus jānoformē atbilstoši ražotāja un Ministru kabineta noteikumu Nr.461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" 45., 56., 59.punktiem, norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības.
17 | Visu veidu uzturēšana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
18 | Ierīces defektācija tiek veikta vienas darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas, darbības traucējumi tiek novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
19 | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
20 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
21 | Nekavējoties (ne ilgāk kā mēneša laikā) informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis ierīces tehnisko pavadību.
22 | Kopā ar rēķinu par pakalpojumu, jāsagatavo darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kur vismaz vienā no dokumentiem, visas ierīces, par kurām izrakstīts rēķins, tiek identificētas, norādot Slimnīcas piešķirto inventāra numuru.
Papildus nosacījumi
23 | Pakalpojums primāri tiks izvēlēts no ierīču iegādes līgumiem.
23 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
23 | ***Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (divus gadus).
23 | Iepirkums sadalīts 323.pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
23 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā summu par visiem periodiski veicamajiem darbiem vienai iekārtai. Ja iekārtai nav periodiski veicamo darbu, tad uzvarētājs tiks noteikts, ņemot vērā remonta stundas likmi.
Skaidrojumi:
*Apkope (tehniskā apkope) - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, t.sk. vismaz tie programmatūras atjauninājumi, kuri neietver funkcionalitātes papildinājumu, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem.
**Tehniskā uzraudzība - ir ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamajām elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, ievērojot visus ražotāja noteiktos atbilstības kritērijus (robežvērtības), kas atbilst ražotāja noteiktajiem termiņiem un pēc katras tādas lietošanas, apkopes un remonta procedūras, kas var ietekmēt ierīces tehniskos parametrus.

## TS un FP pārbaudes, 73.-223.p.
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 73.-217.pozīcijai (pārbaudes un remonts)
5.tabula
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Nr.p.k. | Ražotāja un ierīces nosaukums | Modelis | Ierīču skaits *** | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Periodiski veicamos darbus un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Ražotājs paredz elektrodrošības pārbaudes JĀ/NĒ | Ražotājs paredz funkcionālās pārbaudes JĀ/NĒ | Elektrodrošības pārbaudes izmaksas, EUR bez PVN | Funkcionālās pārbaudes izmaksas, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums JĀ/NĒ | Kopējās izmaksas par tehnisko uzraudzību, EUR bez PVN | Vērtējamā summa, EUR bez PVN | Piezīmes
Animec
73 | Infūzu sildītājs | Animec | 4 | [8 empty] | 0 | 0
Ardo Medical AG
74 | Vakuumsūknis | Master 45 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
ArjoHuntleigh
75 | Pretizgulējumu matracis | Alpha Active 4 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
76 | Kardiotokogrāfs | SONICAID TEAM3I KTG | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Barkey GmbH & Co. KG
77 | Infūzu sildīšanas iekārta | S-line | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Braun
78 | Infūzijas sūknis | Infusomat fmS | 2 | [8 empty] | 0 | 0
79 | Infūzijas sūknis | Infusomat Space | 160 | [8 empty] | 0 | 0
80 | Perfūzijas sūknis | Perfusor compact | 15 | [8 empty] | 0 | 0
81 | Perfūzijas sūknis | Perfusor Space | 210 | [8 empty] | 0 | 0
82 | Modulārā stacija | Space Com | 49 | [8 empty] | 0 | 0
83 | Moduāra stacija | Space Staton MRI | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Biegler
84 | Infūzu sildītājs | BW585 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Bitmos
85 | Pulsa oksimetrs | SAT 805 | 18 | [8 empty] | 0 | 0
86 | Pulsa oksimetrs | SAT 801 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
87 | Pulsa oksimetrs | SAT 801+ | 6 | [8 empty] | 0 | 0
BTL Industries
88 | Ultraskaņas terapijas iekārta | BTL-4000 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
89 | Lāzerterapijas ierīce | BTL-4110 Premium | 1 | [8 empty] | 0 | 0
90 | Elektroterapijas ierīce | BTL-4625 Premium | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Becton Dickinson
91 | Barošanas sūknis | Alaris Enteral | 20 | [8 empty] | 0 | 0
92 | Barošanas sūknis | Alaris plus Enteral | 25 | [8 empty] | 0 | 0
93 | Infūzijas sūknis | Alaris GW | 20 | [8 empty] | 0 | 0
94 | Perfūzijas sūknis | Alaris GH | 100 | [8 empty] | 0 | 0
95 | Perfūzijas sūknis | Alaris CC | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Cheiron
96 | Vakuumsūknis | Victoria Lipos | 20 | [8 empty] | 0 | 0
Charmcare
97 | Monitors vitālo funkciju | PRIZM3 | 18 | [8 empty] | 0 | 0
98 | Pulsa oksimetrs | CX130 | 16 | [8 empty] | 0 | 0
99 | Pulsa oksimetrs | CX130, C30 plus | 8 | [8 empty] | 0 | 0
Contec
100 | Pulsa oksimetrs | CMS50D | 13 | [8 empty] | 0 | 0
101 | Pulsa oksimetrs | CMS50D1 | 12 | [8 empty] | 0 | 0
Covidien
102 | Cerebrālais/somatiskais oksimetrs | INVOS 5100C | 2 | [8 empty] | 0 | 0
103 | Barošanas sūknis | Kangaroo ePump | 3 | [8 empty] | 0 | 0
104 | Barošanas sūknis | Kangaroo Joey | 5 | [8 empty] | 0 | 0
105 | Elektrokoagulācijas iekārta | Valleylab FX8 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
106 | Elektrokoagulācijas iekārta | Valleylab FT10 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
CritiCare systems
107 | Asinsspiediena monitors | ComfortCuff 506N3 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
C.S.O.
108 | Oftalmologa darba vieta | Fusion | 2 | [8 empty] | 0 | 0
DeVilbiss Healthcare
109 | Iekārta pozitīva spiediena nodrošināšanai elpceļos | BLUE AutoPlus | 13 | [8 empty] | 0 | 0
110 | Skābekļa koncentrators | Compact 525 | 12 | [8 empty] | 0 | 0
Dr. Langer Medical
111 | Neiromonitors | Avalanche XT | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Edan
112 | Pacientu monitors | iM60 | 10 | [8 empty] | 0 | 0
113 | Pacientu monitors | iM8B | 3 | [8 empty] | 0 | 0
114 | Pacientu monitors | X12 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Erbe Elektromedizin
115 | Elektrokoagulators | VIO 300S | 8 | [8 empty] | 0 | 0
116 | Ķirurģisko dūmu nosūcējs | IES3 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Ergoline
117 | Veloergonometrs | Ergoselect 100K | 1 | [8 empty] | 0 | 0
118 | Veloergonometrs | Ergoselect 4 | 4 | [8 empty] | 0 | 0
Famed Lodz
119 | Pārvietojama procedūru lampa | SOLIS 60F | 7 | [8 empty] | 0 | 0
Fisher&Paykel Healthcare
120 | Mitrinātājs | MR850 | 70 | [8 empty] | 0 | 0
121 | Mitrinātājs | MR810 | 13 | [8 empty] | 0 | 0
122 | Mitrinātājs | MR410 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
123 | Mitrinātājs | MR730 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
124 | Mākslīgā plaušu ventilēšanas iekārta | Neopuff | 4 | [8 empty] | 0 | 0
125 | Pacientu sildīšanas vieta | CosyCot 900 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Fresenius Medical Care
126 | Sūknis parenterālās barošanas | Ambix Activ | 10 | [8 empty] | 0 | 0
Fysioline
127 | Slīdošais skrejceļš | Matrix | 1 | [8 empty] | 0 | 0
128 | Velotrenažieris | Matrix 3X | 1 | [8 empty] | 0 | 0
H/p cosmos sports & medical
129 | Skrejceļš | Pluto med | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Hewlett Packard (Philips)
130 | Pacientu monitors | Viridia M30 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Hico
131 | Hipotermijas iekārta | Variotherm 550 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
HigoSense
132 | Apskates ierīce multifunkcionāla | HIGO | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Hill-Room
133 | Ģenerators gaisa pulsācijai | The West TM model 105 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
Homoth Medizinelektonik
134 | Timpanometrs | Tymp 4000 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
135 | Timpanometrs | Tymp 4000M | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Inditherm Medical
136 | Apsildāmā gulta | Cosycrib | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Inomed
137 | RF ablācijas iekārta | LG2 sEEG | [9 empty] | 0 | 0
Inspiration Healthcare
138 | Sildītājs jaundzimušo | CosyTherm CCU204 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
139 | Sildītājs jaundzimušo | IHC-1000 | 4 | [8 empty] | 0 | 0
Integra
140 | Ultraskaņas atsūcējs | Cusa Clarity | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Interacustics
141 | Audiometrs | AT 235 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Intermedic
142 | Lāzeris ķirurģiskais | Multidiode Surgical Series 4G | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Kanmed
143 | Pacienta sildītājs | BabyWarmer BW3-001 | 15 | [8 empty] | 0 | 0
144 | Pacienta sildītājs | BabyWarmer BW3-020 | 6 | [8 empty] | 0 | 0
Karl Storz
145 | Video savienotājmodulis | TC201 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
146 | Video savienotājmodulis | TC201EN | 3 | [8 empty] | 0 | 0
147 | Gaismas avots diožu (LED) | TL300 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
148 | Videokameras vadības bloks | TC304 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
149 | Galvas lampa | 20161420-1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
KLS Martin
150 | Elektrokoagulācijas iekārta | maXium Smart C | 3 | [8 empty] | 0 | 0
Lode
151 | Skrejceļš | Valiant 2 rehab | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Mallinckrodt Medical
152 | Pacienta sildītājs | Warm Touch | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Maquet
153 | Defibrilators | HeartStart MRx | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Masimo
154 | Pulsa oksimetrs | Radical TM | 1 | [8 empty] | 0 | 0
155 | Pulsa oksimetrs | RAD8 | 6 | [8 empty] | 0 | 0
156 | Pulsa oksimetrs | RAD97 | 16 | [8 empty] | 0 | 0
157 | Kapnogrāfs | EMMA | 3 | [8 empty] | 0 | 0
Maxtec
158 | Skābekļa blenderis | MaxVenturi | 7 | [8 empty] | 0 | 0
Medcaptain Medical Technology
159 | Vēnu attēlošanas ierīce | NAVI-60 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Mediana
160 | Defibrillators | D700 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Medical Econet
161 | Pulsa oksimetrs | Palm Care plus | 3 | [8 empty] | 0 | 0
Mediprema
162 | Fototerapijas lampa | 360 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
163 | Fototerapijas lampa | Obloo | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Medix icsa
164 | Lampa Fototerapijas | MediLED | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Medlab
165 | Monitors vitālo funkciju | VITRO | 4 | [8 empty] | 0 | 0
Medtronic
166 | Jaudas vadības konsole | EC300 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Micromed Medizintechnik
167 | Elektrokoagulācijas iekārta | MD100 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
Mindray
168 | Asinsspiediena mērītājs | BP10 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
169 | Monitors vitālo funkciju | VS-600 | 8 | [8 empty] | 0 | 0
170 | Monitors vitālo funkciju | VS-8 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
171 | Defibrilators | BeneHeart D30 | 6 | [8 empty] | 0 | 0
172 | Pacientu monitors | MEC-1000 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
173 | Pacientu monitors | BeneView T1 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
MIPM
174 | Monitors vitālo funkciju | MRI PMS Tesla M3 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
MMS
175 | pH metrijas iekārta | Ohmega | 1 | [8 empty] | 0 | 0
176 | Funkcionālās diagnostikas izmeklēšanas iekārta ar dazādiem moduļiem | Nexus | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Natus
177 | Neiromonitoringa sistēma | Protektor32 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
178 | Elektroencefalogrāfs | Nicolet | 1 | [8 empty] | 0 | 0
179 | Elektroencefalogrāfs | Natus Quantum 64 | 4 | [8 empty] | 0 | 0
180 | Elektroencefalogrāfs | Natus Quantum 128 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
181 | Kortikālais stimulators | Nicolet cortical stimulator | 1 | [8 empty] | 0 | 0
182 | Elektromiogrāfs | Synergy EDX | 1 | [8 empty] | 0 | 0
183 | Elektroencefalogrāfs | Xltek | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Northern Meditec
184 | Monitors vitālo funkciju | Aquarius | 6 | [8 empty] | 0 | 0
Olympus
185 | Sūknis | KV-6 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Philips
186 | Defibrilators | Heartstart MRx | 1 | [8 empty] | 0 | 0
187 | Defibrilators | Efficia DFM100 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
188 | Pacientu monitors | Intelli Vue MP50 | 25 | [8 empty] | 0 | 0
189 | Analizators anestezijas gāzu | IntelliVue G5 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
190 | Pacientu monitors | Intelli Vue MP70 | 15 | [8 empty] | 0 | 0
191 | Pacientu monitors | IntelliVue MX450 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
192 | Pacientu monitors | IntelliVue MX550 | 30 | [8 empty] | 0 | 0
193 | Pacientu monitors | IntelliVue MX750 | 18 | [8 empty] | 0 | 0
194 | Pacientu monitors | IntelliVue X2 | 60 | [8 empty] | 0 | 0
195 | Pacientu monitors | IntelliVue X3 | 75 | [8 empty] | 0 | 0
196 | Vitālo funkciju monitors | MP 30 | 3 | [8 empty] | 0 | 0
197 | Vitālo funkciju monitors | MR 400 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
198 | Vitālo funkciju monitors | SureSings VM6 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
199 | Pacientu monitors | Viridia | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Reck
200 | Trenažieris | MOTOmed gracile12 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Sentec
201 | Monitors - transkutāns PCO2 | SDM | 6 | [8 empty] | 0 | 0
202 | Monitors - transkutāns PCO2 | tCOM | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Schiller
203 | Elektrokardiogrāfs digitālais kopā ar vakuumsūkni KISS | Cardiovit AT-104 PC | 5 | [8 empty] | 0 | 0
204 | Elektrokardiogrāfs | Cardiovit AT-101 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
205 | Elektrokardiogrāfs | Cardiovit FT-1 | 10 | [8 empty] | 0 | 0
206 | Elektrokardiogrāfs | Cardiovit MS 2010 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
207 | Asinsspiediena monitors | BR-102 plus | 3 | [8 empty] | 0 | 0
208 | Holteris | Medilog AR | 12 | [8 empty] | 0 | 0
Shenzhen Goldway
209 | Pulsa oksimetrs | G3 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Smiths Medical
210 | Sūknis infūzijas | CADD-Solis VIP 2120 | [9 empty] | 0 | 0
Strassel & Co.
211 | Vakuumelektrodu sistēma | DT100 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
SunTech Medical
212 | Holteris | Oscar 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
TEC COM GmbH
213 | Hipotermijas iekārta | Tecotherm Neo | 1 | [8 empty] | 0 | 0
TensCare
214 | Elektroterapijas ierīce | Sport Tens 2 | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Tomey Corporation
215 | Autorefraktometrs | CX 800 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Transmed Medizintechnik GmbH
216 | Asins iekārta komponentu atkausēšanas | Sahara III | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Tyco Healthcare Group
217 | Pacienta sildīšanas iekārta | WarmTouch 501-5900 | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Vyaire
218 | Velospiroergometrs | Vyntus CPX | 1 | [8 empty] | 0 | 0
Welch Allyn
219 | Monitors vitālo funkciju | Spot Vital Signs | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Weyer
220 | Lampa fototerapijas | Bilicompact LED | 2 | [8 empty] | 0 | 0
221 | Sildlampa | Ceramotherm 3100 | 5 | [8 empty] | 0 | 0
222 | Gulta apsildāmā | Thermocare KCE | 1 | [8 empty] | 0 | 0
WILAmed
223 | Mitrinātājs | AIRcon | 2 | [8 empty] | 0 | 0
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata atbilstoši “Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums” attiecīgajā pozīcijā norādītajam zīmju skaitam aiz komata.

## Obl. prasības 224.-323.poz.
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
OBLIGĀTĀS PRASĪBAS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 224.-323.pozīcijai (tikai remonts)
6.tabula
Pretendenta piedāvājums
Nr.p.k. | Obligātās prasības 224.-323. pozīcijai | Atsauce uz informatīvo materiālu (informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms materiāls) numurs/i, lpp)
Piemērs
Piedāvājumam jāpievieno: |  | Pozīcija Nr."8" | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..." | Pozīcija Nr. "..."
1 | Iesniegt ražotāja apliecinājumu, ka Pretendents ir autorizēts izplatīt konkrētās ierīces. Ja Pretendents nodrošina ierīces remontu, tad autorizācijas vēstulē jābūt norādītam, ka Pretendents ir autorizēts veikt ierīces remontu. | Ražotāja apliecinājums 8., 10, 11. pozīcija, 1. lpp
2 | Ja ierīcei tehniskā pavadība ir paredzēta mazāk, nekā 5 (piecus) gadus, norādīt piezīmēs, līdz kuram gadam iekārtai ir tehniskā pavadība. Iesniegt par to ražotāja apstiprinātu vēstuli. | Informatīvais materiāls 8.pozīcija, 1..lpp
3 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu. Gadījumos, ja iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo, drīkst iesniegt inženiera sertifikātu, kam nav spēkā esošs derīguma termiņš, pievienojot klāt arī apliecinājumu par to, ka iekārtas tehniskā pavadība ir beigusies, vai arī iekārtu vairs neražo un inženiera apmācības vairs nav iespējams nodrošināt. | Inženiera sertifikāts 8., 10., 11., 12. pozīcija, 1. lpp
Piedāvājuma aizpildīšanas prasības:
6.tabulai:
4 | Obligāto prasību 1.-3.punktā norādītos Piedāvājumam pievienojamos informatīvos materiālus, nosauc formātā "Informatīvā materiāla nosaukums, pozīcijas/pozīciju (uz kuru/kurām attiecināms dokuments) numurs". Par katru pozīciju, uz kuru Pretendents piesakās, ir jāaizpilda 1.tabula, pievienojot klāt kolonnas pēc nepieciešamības.
7.tabulai:
5 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme utml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/periodiski veicamo darbu stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
6 | Visu veidu uzturēšana notiek Slimnīcas teritorijā. Izņēmuma gadījumos uzturēšana var notikt ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja Pretendents ierīces uzturēšanu nenodrošina uz vietas Slimnīcā, tad piezīmēs ir jānorāda, kur tiks veikta ierīces uzturēšana (norādot adresi), kā tiks organizēta ierīces transportēšana, vai ir paredzēta ierīces aizvietošana (atzīme par aizvietošanas izmaksām) uz laiku kamēr tā ir prom no Slimnīcas.
7 | Par vērtējamo summu tiks uzskatīta Servisa stundas likme, kas jānorāda kolonnā Nr.8.
Uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumi
8 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka servisa darbus var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka periodiskos darbus var veikt Slimnīcas tehniskais personāls.
9 | Visu veidu servisa darbi jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
10 | Visu veidu remonts tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
11 | Ierīces defektācija tiek veikta vienas darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas, darbības traucējumi tiek novērsti 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
12 | Ja ierīces darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
13 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā 3 (trīs) mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
14 | Nekavējoties (ne ilgāk kā mēneša laikā) informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis ierīces tehnisko pavadību.
15 | Kopā ar rēķinu par pakalpojumu, jāsagatavo darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kur vismaz vienā no dokumentiem, visas ierīces, par kurām izrakstīts rēķins, tiek identificētas, norādot Slimnīcas piešķirto inventāra numuru.
Papildus nosacījumi
16 | Pakalpojums primāri tiks izvēlēts no ierīču iegādes līgumiem.
17 | Visa tehniskajā specifikācijā prasītā informācija ir jāiesniedz elektroniskā formātā.
18 | Norādītais ierīču skaits tehniskajā specifikācijā ir aptuvens un paredzēts informatīviem nolūkiem; līgumu paredzēts noslēgt par pakalpojuma vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā (divus gadus).
19 | Iepirkums sadalīts 323.pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi. Līgums tiek slēgts parakstot vispārīgo vienošanos.
20 | Uzvarētājs katrai pozīcijai tiks noteikts, ņemot vērā remonta servisa stundas likmi.

## TS un FP tikai remonts
Tirgus priekšizpēte BKUS 2026/64-TP
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026.gada 06.augustā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Medicīnas ierīču apkope, remonts un tehniskā uzraudzība IEPIRKUMA 224.-323. pozīcijai (tikai remonts)
7.tabula
Tehniskā specifikācija |  |  |  | Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Nr.p.k. | Ražotāja un ierīces nosaukums | Modelis | Ierīču skaits *** | Ierīcei ir tehniskā pavadība un ražotājs to ir paredzējis vēl vismaz 5 gadus JĀ/NĒ | Remontu var veikt tikai sertificēts inženieris JĀ/NĒ | Vai tiks piesaistīts apakšuzņēmums JĀ/NĒ | Remonta servisa stundas likme EUR bez PVN | Piezīmes
Accuvein
224 | Vēnu attēlošanas ierīce | AV300 | 1
225 | Vēnu attēlošanas ierīce | AV400 | 1
226 | Vēnu attēlošanas ierīce | AV500 | 1
ARmedical
227 | Rollators | AR-022 | 1
228 | Pretizgulējumu matracis | AR-920 | 1
Artromot
229 | Elkoņa iestrādes ierīce | Artromot E2 | 1
230 | Ceļa iestrādes ierīce | Artromot K1 | 1
231 | Mototrenežieris | Tigo 510 | 1
BTS Bioengineering
232 | Trenažieris virtuālās realitātes | BTS Nirvana | 1
CA-MI
233 | Vakuumsūknis | Askir 36BR | 61
234 | Vakuumsūknis | New Askir 36BR | 9
235 | Inhalators | Clineb Basic | 1
Capron Podologie
236 | Podometrs | Podograph 1foot | 8
CareFusion
237 | Spirogrāfs | MicroLab | 1
DeVilbiss Healthcare
238 | Skābekļa koncentrators | iGo2 | 2
Dr.Fenyves und Gut Deutschland
239 | Polisomnogrāfs | Sonata | 2
Ethicon Endo-Surgery
240 | Ģenerators ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģijas | GEN11 | 1
ELITechGroup Inc
241 | Sviedru savākšanas sistēma | 3700 SYS | 1
242 | Sviedru savākšanas sistēma | Macroduct Advanced 3710 | 1
Essilor
243 | Oftalmologa, optometrista darba vieta | OST-250 | 3
Given Imaging
244 | pH impedances mērītājs | Digitrapper Ph-Z | 1
GIMA
245 | Vakuumsūknis | Super Tobi | 5
246 | Vakuumsūknis | Super Vega Battery | 5
247 | Vakuumsūknis | Super Vega Battery Plus | 2
248 | Vakuumsūknis | Tobi | 1
Hemochron Jr.
249 | Koagulācijas parametru noteikšanas iekārta | Signature | 1
Heine
250 | Oftalmoskops | Beta 200 | 2
251 | Oftalmoskops | Beta 200S | 5
252 | Oftalmoskops | Beta 200 LED | 3
253 | Oftalmoskops | Beta K180 | 4
254 | Retinoskops | Beta 200 LED | 7
Hersill
255 | Vakuumsūknis | EUROVAC H-50 | 2
256 | Vakuumsūknis | V7 mx | 9
257 | Vakuumsūknis | V7 plus AC | 15
Icare Finland Oy
258 | Acs tonometrs | IC-100 | 3
259 | Acs tonometrs | IC-200 | 1
Instrumentation Laboratory Company
260 | Asins gāzu analizators | GEM Premier 5000 | 2
Integra NeuroSciences Implants
261 | Muskuļu stimulācijas iekārta | PS-2 | 1
Humeca
262 | Ādas transplantāta perforators | Humeca Mesher | 1
Kanmed
263 | Skapis sildīšanas | Warmercabinet | 2
264 | Skapis sildīšanas | Warmercabinet GE41900 | 1
265 | Skapis sildīšanas | Warmercabinet GE2350 | 2
266 | Skapis sildīšanas | Warmercabinet GE 2350S | 1
LED SpA
267 | Magnetoterapijas iekārta | MT Profesional | 2
Lowenstein Medical
268 | Ventilācijas iekārta pozitīva spiediena nodrošināšanai elpceļos | Bilevel Prisma 30ST | 5
269 | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce portatīva | LUISA LM150TD | 7
270 | Iekārta pozitīva spiediena nodrošināšanai elpceļos | Prisma SMART max | 8
271 | Ventilācijas iekārta pozitīva spiediena nodrošināšanai elpceļos | Venti 30 | 3
272 | Ventilācijas iekārta pozitīva spiediena nodrošināšanai elpceļos | Vent30-C | 8
273 | Poligrāfs | Scala PG | 2
Maquet
274 | Vakuuma kontrollers | VAVD Cotroller | 1
Medela
275 | Vakuumsūknis portatīvais | Clario | 34
276 | Vakuumsūknis portatīvais | Dominant | 1
277 | Krūts piena atsūcējs | Symphony | 25
278 | Krūts piena atsūcējs | Solo | 1
279 | Krūts piena atsūcējs | Swing maxi | 1
280 | Krūts piena atsūcējs | Pump Style | 1
Medical Econet
281 | Doplers fetālais | Ecosound | 1
Medicapteurs
282 | Podometrs | T Plate | 1
283 | Podometrs | T Plate 30 | 2
Medtronic
284 | Hematokrita un saturācijas monitors | Bio Trend | 1
MES
285 | Rinomanometrs | Rhinotest 1000 | 1
Moretti
286 | Pretizgulējumu matracis | Piuma Up Levitas | 1
Neofect
287 | Sistēma rokas kustību monitorēšanai | RAPAEL Smart Kids | 1
Olympus
288 | Videobronhoskops | BF-H1100 | 1
289 | Videobronhoskops | BF-XP190 | 2
290 | Videogastroskops | GIF-H185 | 1
291 | Videogastroskops | GIF-1100 | 3
292 | Videogastroskops transnazālais | GIF-H190N | 1
293 | Videokolonoskops | PCF-PH190I | 1
PARI Respiratory Equipment, Inc.
294 | Inhalators | PARI BOY SX | 90
295 | Inhalators | PARI SINUS | 1
296 | Inhalators | PARI BOY Classic | 22
297 | Inhalators | Pari Junior Boy | 3
Parker Laboratories
298 | Pudelīšu sildītājs | Thermasonic | 14
Philips
299 | Pieslēguma stacija pacienta monitoram | X3 Dock | 28
300 | EEG mērīšanas modulis | M1027B | 2
301 | BIS mērīšanas modulis | M1034B | 2
302 | rSO2 mērīšanas modulis | CO 867184 | 5
303 | C.O. mērīšanas modulis | M1012A | 3
304 | EtCO2 mērīšanas modulis | 867040/M2501A | 8
305 | NMT mērīšanas modulis | 865283 | 3
306 | AGM mērīšanas modulis | G7m | 2
307 | IBP mērīšanas modulis | M1006B | 8
308 | PiCCO mērīšanas modulis | 867040 | 2
309 | Darba stacija | PICiX | 7
Righton Right MFG
310 | Autorefraktokeratometrs rokas | Retinomax K-Plus 3 | 1
311 | Autorefraktokeratometrs rokas | Retinomax K+Screen | 1
Sumer
312 | Sildierīce pudelēm | SM-ASB | 1
Tanita
313 | Svari bērnu-zīdaiņu | TL-150 MA | 30
314 | Svari bērnu-zīdaiņu | BD815MA | 20
315 | Svari pieaugušo | WB-100MA | 8
316 | Svari elektroniskie | WB-100MAP | 5
Timago
317 | Pretizgulējuma matracis | GM-3000 | 5
318 | Pretizgulējuma matracis | TGR-Y MB001-1 | 1
Viatom
319 | Pulsa oksimetrs | FS20P | 14
Zimmer
320 | Žņaugs elektriskais | A.T.S. 4000TS | 1
321 | Dermatoms | Zimmer Dermatome | 1
Envitec
322 | Alkometrs | AlcoQuant 6020 | 2
Shenzhen Creative Industry Co
323 | Pulsa oksimetrs | SP-20 | 40
Piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar ne vairāk kā 2 (divām) zīmēm aiz komata atbilstoši “Tehniskā specifikācija. Tehniskais un finanšu piedāvājums” attiecīgajā pozīcijā norādītajam zīmju skaitam aiz komata.