
APSPRIEDES ZIŅOJUMS
Atklātam konkursam “Vienreizlietojamās operāciju veļas un materiālu iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. JPS 2026/24AP
	1.
	Pasūtītājs:
	SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41703007038, Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002

	2.
	Kontaktpersona:
	Iepirkumu speciālists Ludmila Kudrjavceva,                 tālrunis: +371 67783571,                                                          e-pasta adrese: ludmila.kudrjavceva@jpslimnica.lv

	3.
	Apspriedes tiesiskais pamats:
	Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrā daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām

	4.
	Plānotais iepirkuma priekšmets:
	Atklāts konkurss “Vienreizlietojamās operāciju veļas un materiālu iegāde” 
Iepirkuma rezultātā tiks slēgta Vispārīgā vienošanās, izpildes termiņš –12 (divpadsmit) mēneši. Vispārīgās vienošanās spēkā esības termiņš pagarinās uz nākamajiem 12 (divpadsmit) mēnešiem, vai līdz brīdim, kad Vispārīgās vienošanās ietvaros samaksātā summa sasniedz plānoto līgumcenu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

	5.
	Datums, kad paziņojums par apspriedi publicēts IUB:
	11.08.2026.

	6.
	Priekšlikumu iesniegšanas termiņš:
	26.08.2026. nosūtot uz e-pasta adresi: ludmila.kudrjavceva@jpslimnica.lv 

	7.
	Piegādātāju skaits, kuri iesnieguši priekšlikumus:
	3

	8.
	Saņemtie viedokļi:
	Saņemti viedokļi par tehniskās specifikācijas prasībām

	9.
	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus):
	Finanšu direktore – N.Reinholde
Administratīvā direktore – I.Rīdere
Saimieciskais direktors - A.Sņegovs
Iepirkumu speciāliste -  L.Kudrjavceva
Operāciju zāles nodaļas vadītājs – J.Čalija


Piegādātāju priekšlikumi un pasūtītāja atbildes par tehniskās specifikācijas prasībām
	Nr.
	Atlases / kvalifikācijas prasība (vispārīgās prasības)
	Piegādātāju priekšlikumi
	Pasūtītāja atbildes

	1.
	Tehniskās specifikācijas 18.daļa (Zeķveida pārklājs), p. 18.3.

Izmērs: 32x120 cm  (+/-1 cm)
	Lūgums palielināt zeķveida pārklāja izmēra pielaidi no +/-1cm uz +/- 3cm.
	Veikt izmaiņas

	2.
	Tehniskās specifikācijas 19.daļa (Pašlīpoša kabata), p. 19.4.

Kabatas izmērs 40 x 35 cm  (+/-3 cm)
	Lūgums palielināt pašlīpošas kabatas izmēra pielaidi no +/-3cm uz +/- 5cm.
	Veikt izmaiņas

	3.
	Tehniskās specifikācijas 20.daļa (Drenu vadu pārklāji), p. 20.4.

Izmērs: 15 (+/-2) x 260 (+/-10) cm
	Lūgums palielināt drenu vadu pārklāju garuma izmēra pielaidi no +/-10cm uz +/- 18cm.
	Izmaiņas netiks veiktas. Šāda izmēra produktam, prasītā pielaide ir nekorekta

	4.
	Tehniskās specifikācijas Vispārīgās prasības 9. punkts

Pretendentam līdz piedāvāju iesniegšanas pēdējai dienai jāiesniedz preču paraugi.
	Lūdzam paraugus pieprasīt tikai 3 lētāko cenu piedāvātājiem un paraugu iesniegšanas laiku noteikt 14 dienas (paraugi ir jāizgatavo, jāatsūta, jāveic muitas procedūra). 
Pieprasot paraugus visiem – tā ir nepamatota līdzekļu izlietošana no pretendentu puses, kā arī slimnīcas laika izmantošana, kas nedod nekādu praktisku rezultātu.
	Jekaterina !

	5.
	Tehniskās specifikācijas 29.daļa (Gūžas endoprotezēšanas procedūrū paka), p. 29.12.

Orto atsūkšanas komplekts ar 3 kanulām un filtru, 1.gab.
	Lūdzam aprakstīt Orto atsūkšanas komplektu.

	Jekateina !

	6.
	Atlases/ kvalifikācijas prasība p. 5.6.  

Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz divu līgumu izpildē, kura ietvaros piegādāti vienreizlietojamie operāciju materiāli, ko apliecina vismaz viena pozitīva pasūtītāja atsauksme vai alternatīvs dokumenti. 
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, uzrāda atbilstošo pieredzi par nostrādāto laiku.

Apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze vienreizlietojamo operāciju materiālu piegādē, iesniedzot sarakstu (__. pielikums) un pievienojot vismaz vienu pasūtītāja izsniegtu pozitīvu atsauksmi vai alternatīvus dokumentus (atsauksme vai alternatīvi dokumenti nav jāiesniedz, ja pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā vienreizlietojamos operāciju materiālus ir piegādājis pasūtītājam).
	Lūdzam minēto prasību svītrot vai grozīt, pamatojoties uz šādiem argumentiem:
1.Informācijas pieejamība un objektīvas pārbaudes iespējas: Dati par pretendentu noslēgtajiem publiskajiem iepirkumu līgumiem un to sekmīgu izpildi ir publiski pārbaudāmi un caurskatāmi pieejami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS). Mūsu uzņēmuma līdzšinējā pieredze, realizētie līgumi un sekmīgā sadarbība ar valsts un pašvaldību medicīnas iestādēm ir pilnībā pārskatāma valsts galvenajā iepirkumu platformā – SIA "OneMed" Elektroniskās iepirkumu sistēmas profilā (eis.gov.lv). Līdz ar to Pasūtītājam ir tiesības un tehniskas iespējas patstāvīgi pārliecināties par jebkura pretendenta norādītās pieredzes patiesumu un kvalitāti, kas padara obligātu fizisku atsauksmju pieprasīšanu (un izņēmumu piemērošanu vēsturiskajiem partneriem) par administratīvi nesamērīgu un lieku prasību.
2.Konkurences ierobežošana un vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums: Prasības formulējums, kas atbrīvo konkrētus pretendentus no atsauksmju vai alternatīvu dokumentu iesniegšanas tikai tāpēc, ka tie iepriekš ir sadarbojušies tieši ar šo konkrēto Pasūtītāju, rada nepamatotas priekšrocības vēsturiskajam piegādātājam. Tas pārkāpj Publisko iepirkumu likumā nostiprinātos brīvas konkurences, piegādātāju vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes, kā arī publisko līdzekļu efektīvas izmantošanas principus.
Ievērojot iepriekš minēto un lai nodrošinātu maksimāli plašu pretendentu loku, kas ļautu Pasūtītājam iepirkumā iegūt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, lūdzam svītrot prasību pēc atsauksmju vai alternatīvu dokumentu iesniegšanas, saglabājot tikai prasību iesniegt pieredzes sarakstu, kas ir vienādi attiecināms uz visiem pretendentiem.
	Inese !!!  Jekaterina?

	7.
	Atlases/ kvalifikācijas prasība p. 5.8.  

Pretendentam ir tiesības piegādāt tehniskajā specifikācijā (__. pielikums) iekļautās preces.

Dokuments, kas apliecina Pretendenta tiesības piegādāt Tehniskajā specifikācijā iekļautās preces vai apliecinājums, ka visas Pretendenta piedāvātās preces ir reģistrētas Latvijas Republikā likumā noteiktajā kārtībā.
	Lūdzam minēto prasību svītrot, pamatojoties uz šādiem juridiskiem un tiesiskiem argumentiem:
1.Pretruna ar Eiropas Savienības regulējumu, EUDAMED sistēmu un ražotāja verifikāciju: Saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu medicīnisko ierīču jomā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 un Regula (ES) 2017/746) un Zāļu valsts aģentūras (ZVA) norādījumiem, kopš 2026. gada 28. maija [1] preču reģistrācija ir obligāti jāveic vienotajā Eiropas medicīnisko ierīču datubāzē EUDAMED, pilnībā aizstājot līdzšinējās nacionālās sistēmas. Šis pienākums ir uzlikts tieši un ekskluzīvi ražotājam, nevis izplatītājam (pretendentam). Būtiski uzsvērt, ka ražotājs fiziski nevar reģistrēt preces laišanai Eiropas Savienības tirgū, ja tas nav tiesiski legāls, reģistrēts un nav izgājis stingru, oficiāli pārbaudāmu preču verifikācijas procedūru. Tā kā preces esamība tirgū pati par sevi jau apliecina ražotāja un preces pilnīgu leģitimitāti un drošumu Eiropas līmenī, piegādātājam piedāvājuma iesniegšanas brīdī papildu nacionāla mēroga apliecinājumu pieprasīšana ir tehniski un juridiski nepamatota. 
2.Administratīvā sloga un birokrātijas mazināšana kā valsts prioritāte: Lieku un dublējošu dokumentu pieprasīšana ir klajā pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumā nostiprināto labas pārvaldības principu un valsts definēto prioritāti – administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanu privātajam sektoram. Tā kā publiskajām iestādēm ir pienākums efektivizēt savu darbību un nepieprasīt no uzņēmējiem informāciju, kas jau ir publiski pieejama vai pārbaudāma oficiālos reģistros (šajā gadījumā EUDAMED datubāzē), prasība gatavot un iesniegt atsevišķus nacionālos apliecinājumus rada mākslīgu un nelietderīgu birokrātisko slogu gan pretendentam, gan pašai Iepirkuma komisijai, kas šos dokumentus vērtē.
	Inese, Jekaterina

	8.
	Atlases/ kvalifikācijas prasība p. 5.8.  
Tehniskās specifikācijas Vispārīgās prasības 9. punkts

Pretendents ir iesniedzis preču paraugus.

Visām precēm līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai jāiesniedz preču paraugi.

Pretendentam līdz piedāvāju iesniegšanas pēdējai dienai jāiesniedz preču paraugi.
	Lūdzam minēto prasību svītrot vai grozīt, pamatojoties uz šādiem argumentiem:

1.Samērīguma principa pārkāpums un finansiālā sloga radīšana: Prasība iesniegt paraugus absolūti visām piedāvātajām precēm jau piedāvājumu iesniegšanas stadijā uzliek pretendentiem nesamērīgu finansiālu un loģistikas slogu. Tas ir pretrunā ar Publisko iepirkumu likumā (PIL) nostiprināto samērīguma principu un valsts prioritāti – administratīvā sloga mazināšanu uzņēmējdarbībai. Gadījumā, ja pretendents neuzvar iepirkumā, preču paraugu nodrošināšana (it īpaši, ja tie ir specifiski, dārgi vai sterili medicīnas materiāli) rada tiešus, neatgriezeniskus finansiālus zaudējumus, kas attur jaunu pretendentu dalību un mākslīgi sašaurina konkurenci.
2.Pretruna ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) pastāvīgo praksi: IUB savos lēmumos ir vairākkārt norādījis, ka preču paraugu pieprasīšana piedāvājumu iesniegšanas stadijā no visiem pretendentiem ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad preces atbilstību tehniski nav iespējams izvērtēt pēc dokumentācijas (piemēram, datu lapām, sertifikātiem vai ražotāja instrukcijām). Ja pretendents iesniedz pilnīgu tehnisko dokumentāciju, kas apliecina preces atbilstību visām Tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājam nav objektīva pamata pieprasīt fizisku paraugu kā obligātu nosacījumu piedāvājuma vērtēšanai.
3.Alternatīva un samērīga risinājuma iespējamība: Lai nodrošinātu publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu un vienlīdzīgu attieksmi, paraugu iesniegšana ir nosakāma kā prasība tikai tam pretendentam, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (pirms līguma noslēgšanas), vai arī paraugi var tikt pieprasīti tikai vērtēšanas procesā pēc Iepirkumu komisijas atsevišķa pieprasījuma tiem pretendentiem, kuru piedāvājumi reāli pretendē uz uzvaru pēc finanšu kritērijiem.
Ievērojot iepriekš minēto, lūdzam svītrot prasību par obligātu paraugu iesniegšanu visām precēm līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējai dienai, aizstājot to ar nosacījumu, ka paraugi pēc komisijas pieprasījuma ir jāiesniedz tikai tam pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vai tikai gadījumos, kad tehnisko atbilstību nav iespējams pārbaudīt pēc dokumentācijas.
	Inese, Jekaterina

	9.
	Tehniskās specifikācijas 1.daļa (STERILIE HALĀTI):

p. 1.1.1.
Izmērs M, garums ne īsāks par 125 cm
p. 1.1.2.
Izmērs L, garums ne īsāks par 135 cm
p. 1.1.3.
Izmērs XL, garums ne īsāks par 150 cm
p. 1.1.4.
Izmērs XXL, garums ne īsāks par 160 cm

p. 1.2.1.
Izmērs  L, garums ne īsāks par 135 cm 
p. 1.2.2.
Izmērs XL, garums ne īsāks par 150 cm 
p. 1.2.3.
Izmērs XXL, garums ne īsāks par 160 cm 
	OP halātiem jābūt garākiem, lai nosegtu un pasargātu kājas pie slapjākām operācijām.









1.2.1. Izmērs  L, garums ne īsāks par 140 cm  +/- 2cm
1.2.2. Izmērs XL, garums ne īsāks par 150 cm +/- 2cm
1.2.3. Izmērs XXL, garums ne īsāks par 160 cm +/- 2cm
	Jekaterina

	10.
	Tehniskās specifikācijas 2.daļa (Veļas komplekts ar vertikālās izolācijas palagu):

p. 2.4.
Roku dvieļi 18x25 cm (+/-1 cm) nepūkojas, 4gb
p. 2.5.
Caurspīdīgs, šķidrumu necaurlaidīgs vertikālās izolācijas pārklājs 330x240  (+/-5 cm)  cm ar incīzijas lauku 85x25  (+/-1 cm) cm, incīzijas lauka  lejasdaļā iestrādāta šķidruma savākšanas kabata 100x65 cm (+/-5 cm) ar filtra sistēmu, atkārtoti iztukšojama. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
	2.4. Roku dvieļi 30x34 cm (+/-1 cm) nepūkojas, 4gb

2.5. Caurspīdīgs, šķidrumu necaurlaidīgs vertikālās izolācijas pārklājs 330x240  (+/-5 cm)  cm ar incīzijas lauku 85x25  (+/-1 cm) cm, incīzijas lauka  lejasdaļā iestrādāta šķidruma savākšanas kabata 24x24 cm (+/-5 cm) ar filtra sistēmu, atkārtoti iztukšojama. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.( nevar būt 1m šķidruma savāksānas soma!)
	Jekaterina

	11.
	Tehniskās specifikācijas 3.daļa (Veļas komplekts gūžas endoprotezēšanas operācijām):

p. 3.3.
Pārklājs ar šķēlumu 200x260 (+/-5 cm) cm, šķēlums pašlīpošs 20x102 (+/-1 cm) cm, stiprināts pie operāciju lauka 70x100  (+/-2 cm) cm, papildslānis. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
p. 3.6.
Pārklājs ar pašlīpošu malu 300x175 (+/-5 cm) cm un papildslāni, 1 gb.
p. 3.9.
Pārklājs 75x90 (+/- 2cm) cm, 1 gb.
p. 3.10.
Roku dvielis, kas nepūkojas, 4 gb.
p. 3.11.
Operāciju līplenta 9x49 cm (+/- 1 cm), viegli saplēšama ar rokām 2 gb.   
p. 3.12.
Komplekts viegli un aseptiski atverams
p. 3.13.
Iepakojumam: 3 līmeņu sterilā barjera:  1. barjera – produkta iepakojums;  2. barjera – dispansera  kaste;  3. barjera - transporta kaste
	3.3. Pārklājs ar šķēlumu 230x260 (+/-5 cm) cm, šķēlums pašlīpošs 20x101 (+/-1 cm) cm, stiprināts pie operāciju lauka 75x140  (+/-2 cm) cm, papildslānis. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.(lielāka absorbējošā virsma, jo labāk)

3.6. Pārklājs ar pašlīpošu malu 240x150 (+/-5 cm) cm un papildslāni, 1 gb.

3.9. Pārklājs 75x90 (+/- 2cm) cm, 2 gb.

3.10. Roku dvielis, kas nepūkojas, 30x34cm 4 gb.

3.11. Operāciju līplenta 9x49 cm (+/- 1 cm), viegli saplēšama ar rokām 3 gb. 

3.12.  +Pārklājs ar pašlīpošu malu 180x 180cm un papildus absorbējošo slāni 25x60cm 

3.13. + 1 elastīgā saite 12cm x6m   
     ( ļoti populārs komplekts skandināvijā)                                                                  

	Jekaterina

	12.
	Tehniskās specifikācijas 4.daļa (Veļas komplekts apakšdelma/plaukstas operācijām):

p. 4.3.
Pārklājs 150/370x280 cm, ar gumijotu, izturīgu atveri 3,5  (+/-0.5 cm) cm diametrā, stiprināts ap operācijas lauku 50x100 cm. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.  
p. 4.4.
Instrumentu galda pārklājs 145 x 190 (+/- 5cm) cm absorbcijas lauku 75x190 (+/-2 cm) cm, 1 gb.
p. 4.5. 
Iepakojumam: 3 līmeņu sterilā barjera:  1. barjera – produkta iepakojums;  2. barjera – dispansera  kaste;  3. barjera - transporta kaste
	4.3. Pārklājs 230x300 cm, ar gumijotu, izturīgu atveri 3,5  (+/-0.5 cm) cm diametrā, stiprināts ap operācijas lauku 50x100 cm. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.  

4.4. Instrumentu galda pārklājs 145 x 190 (+/- 5cm) cm absorbcijas lauku 75x190 (+/-2 cm) cm, 1 gb.

4.5. + Mayo instumentu galda pārklājs 78x145cm+/-1cm ( šis komplekts ir lētāks)
	Jekaterina

	13.
	Tehniskās specifikācijas 6.daļa (Ekstremitāšu komplekts):

p. 6.3.
Pārklājs 230x315 cm  (+/-5 cm) elastīga, gumijota, izturīga atvere 7 cm diametrā, pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 70x140 cm  (+/-1 cm). Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
p. 6.7.
Zeķveida pārklājs 22x75 (+/-1 cm) cm, kārtas neatdalās, šķidrumu necaurlaidīgs, 1 gb.
p. 6.9.
Komplekts viegli un aseptiski atverams
	6.3. Pārklājs 230x300 cm  (+/-5 cm) elastīga, gumijota, izturīga atvere 7 cm diametrā, pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 50x100 cm  (+/-1 cm). Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb. ( ļoti populārs pārklājs skandināvijā)

6.7. Zeķveida pārklājs 36x65 (+/-1 cm) cm, kārtas neatdalās, šķidrumu necaurlaidīgs, 1 gb.

6.9. +4 gab. roku dvieļi 30x34cm                                                                        
	Jekaterina

	14.
	Tehniskās specifikācijas 7.daļa (Šķeltā palaga komplekts):

p. 7.1.
Veļas komplekts ar U veida palagu
p. 7.3.
Stiprināts U veida pārklājs 200x260 cm  (+/-5 cm), pašlīpošs šķēlums 20x102 cm  (+/-2 cm), pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 70x100 cm  (+/-2 cm). Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
p. 7.4.
Stiprināts pārklājs ar pašlīpošu malu 240x175 cm  (+/-5 cm), 3 kārtas, pārklājs papildus stiprināts ap operācijas lauku 55x20 cm  (+/-2 cm), 1 gb.
p. 7.9.
Komplekts viegli un aseptiski atverams
	7.1. Veļas komplekts ar U veida palagu

7.3. Stiprināts U veida pārklājs 230x260 cm  (+/-5 cm), pašlīpošs šķēlums 20x102 cm  (+/-2 cm), pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 75x140 cm  (+/-2 cm). Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.

7.4. Stiprināts pārklājs ar pašlīpošu malu 240x150 cm  (+/-5 cm), 3 kārtas, pārklājs papildus stiprināts ap operācijas lauku 55x20 cm  (+/-2 cm), 1 gb.

7.9. +4 gab. roku dvieļi 30x34cm                                                                        
	Jekaterina

	15.
	Tehniskās specifikācijas 9.daļa (Veļas komplekts laparatomijas operācijām):

p. 9.1.
Veļas komplekts laparatomijas operācijām
p. 9.3.
Mayo instrumentu galda pārklājs no šķidruma necaurlaidīga materiāla 79x145 (+/-2 cm) cm ar absorbcijas lauku 65x85 cm (+/-2 cm), 1 gb.
p. 9.4.
Instrumentu galda pārklājs 145 x 190 (+/-5 cm) cm absorbcijas lauku 75x190 (+/-2 cm )cm, 2 gb.
p. 9.5.
T veida laparatomijas pārklājs ar iestrādātu incīzijas plēvi, vadu un drenu turētajiem, no uzsūcoša un ūdeni atgrūdoša materiāla. Pārklāja izmēri 250/195x315 (+/-5 cm) cm, incīzijas lauks 25x35 (+/-2 cm) cm. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
	9.1. Veļas komplekts laparatomijas operācijām

9.3. Mayo instrumentu galda pārklājs no šķidruma necaurlaidīga materiāla 79x145 (+/-2 cm) cm ar absorbcijas lauku 65x85 cm (+/-2 cm), 1 gb.

9.4. Instrumentu galda pārklājs 145 x 190 (+/-5 cm) cm absorbcijas lauku 75x190 (+/-2 cm) cm, 1 gb.

9.5. T veida laparatomijas pārklājs ar iestrādātu incīzijas plēvi, vadu un drenu turētajiem, no uzsūcoša un ūdeni atgrūdoša materiāla. Pārklāja izmēri 230x300 (+/-5 cm) cm, incīzijas lauks 31x35 (+/-2 cm) cm., absorbējošā virsma 75x80cm. Skaidri saprotamas norādes par pārklāja atvēršanas un klāšanas virzienu, 1 gb.
+OP līplentas9cmx50cm 2 gab.
+ 4 roku dvieļi 30x34cm
	Jekaterina

	16.
	Tehniskās specifikācijas 12.daļa (Instrumentu galda pārklājs, sterils):

p. 12.5. 
Sterils, viegli un aseptiski atverams iepakojums
	12.5. 140 x 150 cm (+/- 1 cm) – iesaku ielikt papildus- ērti lietojams
	Jekaterina

	17.
	Tehniskās specifikācijas 14.daļa (Pārklājs ar līpošu malu):

p. 14.4. 
Stiprināts U veida pārklājs 225x260 cm  (+/-5 cm), pašlīpošs šķēlums 20x100 cm  (+/-1 cm), pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 75x145 cm  (+/-1 cm), 1gb
	14.4. Stiprināts U veida pārklājs 225x260 cm  (+/-5 cm), pašlīpošs šķēlums 20x100 cm  (+/-1 cm), pārklājs stiprināts ap operācijas lauku 75x140 cm  (+/-1 cm), 1gb
	Jekaterina

	18.
	Tehniskās specifikācijas 15.daļa (Laparatomijas pārklājs):

p. 15.3. 
T veida laparatomijas pārklājs ar iestrādātu incīzijas plēvi, vadu un drenu turētajiem, no uzsūcoša un ūdeni atgrūdoša materiāla. Pārklāja izmēri 200/250x315 (+/-5 cm) cm, incīzijas lauks 25x35 (+/-2 cm) cm.
	15.3. Laparatomijas pārklājs ar iestrādātu incīzijas plēvi, vadu un drenu turētajiem, no uzsūcoša un ūdeni atgrūdoša materiāla. Pārklāja izmēri 230x300 (+/-5 cm) cm, incīzijas lauks 20x31 (+/-2 cm) cm.
	Jekaterina

	19.
	Tehniskās specifikācijas 18.daļa (Zeķveida pārklājs):

p. 18.3. 
Izmērs: 32x120 cm  (+/-1 cm).
	18.3 Izmērs: 30x120 cm  (+/-1 cm).
	Jekaterina

	20.
	Tehniskās specifikācijas 19.daļa (Pašlīpoša kabata):

p. 19.4. 
Kabatas izmērs 40 x 35 cm  (+/-3 cm)
	19.4. Kabatas izmērs 40 x 30 cm  (+/-3 cm)
	Jekaterina

	21.
	Tehniskās specifikācijas 24.daļa (Medicīniskās marles salvetes):

p. 24.4. 
Diegu skaits ne mazāk kā 16-24 cm²
	24.4. Diegu skaits ne mazāk kā 17-24 cm²
	Jekaterina

	22.
	Tehniskās specifikācijas 25.daļa (Medicīniskās marles salvetes ar Rtg diegu, sterilas):

p. 25.3. 
Diegu skaits ne mazāk kā 16-24 cm², ne mazāk par četras kārtas, salvetes baltā krāsā
	25.3. Diegu skaits ne mazāk kā 20-24 cm², ne mazāk par četras kārtas, salvetes baltā krāsā
	Jekaterina

	23.
	Tehniskās specifikācijas 27.daļa (Pārklājs ar pašlīpošu atveri):

p. 27.3. 
100x125 (+/-5cm), atvere 15 cm (+/-3cm)
	27.3. Pārklājs trīskārtu, izmērs 100x125 (+/-5cm), atvere 11 cm (+/-3cm)
	Jekaterina

	24.
	Tehniskās specifikācijas 1.daļas vispārīgās prasības (STERILIE HALĀTI):

p. 1. 
iepakojumam: 3 līmeņu sterilā barjera:
 1. barjera – produkta iepakojums;  
2. barjera – dispansera  kaste;  
3. barjera - transporta kaste;
	Lūdzu svītrot prasību : 2. barjera – dispansera  kaste;  jo prasība ir konkurenci ierobežojoša. Daži ražotāji piedāvā 1.barjeru – produkta iepakojumu no īpaši izturīga un necaurdurama materiāla, kas izslēdz nepieciešamību pēc dispansera kastes. Papildus tam, prasība dispansera kaste ir saimnieciski neizdevīga – jo sadārdzina produktu un rada papildus izmaksas slimnīcai par papildus iepakojuma utilizāciju.
	Jekaterina



	Pasūtītāja pārstāvji, kas piedalās apspriedē (vērtē komentārus), apspriežot, nolēma izņemt no Tehniskās specifikācijas 1., 2., 3. un 6.daļu; papildināt 4.daļu un piešķirt numuru 1, papildināt 5.daļu un piešķirt numuru 2.


Pielikumā (2):
1) Pretendentu priekšlikumi;
2) precizēta tehniskā specifikācija un nolikums.






Ziņojumu sagatavoja: L.Kudrjavceva, e-pasts: ludmila.kudrjavceva@jpsliknica.lv, tālr. Nr. 67783571
