SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003951628
Atklāta konkursa
Kritiski nolietoto medicīnas iekārtu nomaiņa II
RAKUS 2026/86
Komisijas sēdes protokols

Nr. 3
Sēdes norise: 2026. gada 27. augusts
Sēdes norise plkst. 12:15 – 12:30
Iepirkuma komisijas, izveidota saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2026. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 5-15/26/150, sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētāja: 
L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:            
K. Baltacis, Medicīnas tehnoloģiju direktors;
Komisijas loceklis: 
G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists;
Eksperti: 
E. Krastiņa, Klīniskās diagnostikas centra virsmāsa (Gaiļezers);


H. Bināns – Pneimonologs;

A. Pone, Medicīnas iekārtu plānošanas speciāliste;


E. Apalīte, Stacionāra “TPSC” galvenā māsa;
Sekretāre:                                                                     L. Vītoliņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste.
Sēdē piedalās: L. Vītoliņa, K. Baltacis, G. Liepiņš, A. Pone
protokolē: L. Vītoliņa

Darba kārtība: atbildes sniegšana uz iesniegto jautājumu 
L. Vītoliņa informē, ka 27.08.2026. saņemts ieinteresētā piegādātāja jautājums par atklāta konkursa, ID Nr. RAKUS 2026/86, nolikumu. 

Iepirkuma komisija izskata iesniegto jautājumu un nolemj sniegt atbildi:
Jautājums:
Punkts:

1.23.15. Sistēmai jānodrošina izmeklējumu datu saglabāšana, apskate un

arhivēšana lokāli un/vai centralizētā datubāzē. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta un jāiekļauj piedāvājumā datu glabāšanas risinājums, nepieciešamās licences, lietotāju piekļuves modelis, integrācijas iespējas ar Pasūtītāja esošo datubāzi/servera risinājumu, kā arī datu eksporta iespējas PDF un DICOM vai citos ar Pasūtītāju saskaņotos formātos; Sistēmai jānodrošina veikto izmeklējumu datu saglabāšana, apskate un arhivēšana lokālā un/vai centralizētā datubāzē ar kapacitāti ne mazāk kā 5000 pilnu slodzes EKG izmeklējumu saglabāšanai. Jānodrošina saglabāto izmeklējumu atkārtota atvēršana, apskate un analīze. Pretendentam piedāvājumā jāapraksta un jāiekļauj piedāvātais datu glabāšanas risinājums un tā kapacitāte, nepieciešamās licences un lietotāju piekļuves modelis. Sistēmai jānodrošina izmeklējuma pārskata eksports vismaz PDF formātā un jābūt tehniski integrējamai ar Pasūtītāja centralizētu datu glabāšanas un/vai informācijas sistēmu. Pretendentam jānorāda sistēmas atbalstītie datu apmaiņas standarti un formāti, piemēram, DICOM, HL7, XML vai ekvivalenti, kā arī integrācijai nepieciešamās papildu licences, ja tādas nepieciešamas.
Pēdējā teikumā ir minēts: "Pretendentam jānorāda sistēmas atbalstītie datu apmaiņas standarti un formāti, piemēram, DICOM, HL7, XML vai ekvivalenti, kā arī integrācijai nepieciešamās papildu licences, ja tādas nepieciešamas". 

Jautājums: Ir tikai jānorāda,  vai arī jāiekļauj cenā integrācijai nepieciešamās licences?

Atbilde:

Pasūtītājs paskaidro, ka, saskaņā ar nolikuma 4.7. punktu, pretendentiem finanšu piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi. Līdz ar to pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj viss nepieciešamais sistēmas darbības nodrošināšanai, tajā skaitā arī licences.

Komisijas priekšsēdētāja:                                               _______________________ L. Vītoliņa
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks                               _______________________ K. Baltacis 
Komisijas loceklis:                                                          _______________________ G. Liepiņš 
Eksperte:                                                                         _______________________ A. Pone

Sekretāre:                                                                        _______________________ L. Vītoliņa                                             
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