
Mārupes novada pašvaldība
Iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Mārupes novada pašvaldības Babītes poldera aizsargdambja D-1 posma 3,071 km, pik.22/00-52/71 pārbūve””
identifikācijas Nr. MNP 2026/96
iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu
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	1.
	Pa dambi gandrīz 1km garumā iet kabelis . Vai jāpiesaista būvspeciālists kabeļa pārnešanai un vai šīs projektēšanas izmaksas jāiekļuj kopējās projektēšanas izmaksās ?
	Jā, izmaksas saistībā ar kabeļa pārnešanu ir jāiekļauj kopējās projektēšanas izmaksās.




