APSTIPRINĀTS

2026.gada 12.augustā

(protokols Nr. 26/2-6/3029)

IEPIRKUMA

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

(ID Nr. TNS 2026/37)

NOLIKUMS

Talsi, 2026

- VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

- Informācija par Iepirkumu:

Iepirkuma nosaukums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā ”, identifikācijas numurs: TNS 2026/37, (turpmāk – Iepirkums).

  - Iepirkums tiek veikts kā neregulēts iepirkums ES fondu projekta sagatavošanas un īstenošanas ietvaros, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk – SPSIL) un piemērojot 2019.gada 15.aprīļa Iepirkumu uzraudzības biroja “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – Vadlīnijas) (09.06.2026. redakcija) noteikto Iepirkumu veikšanas kārtību, t.sk. Vadlīnijās noteiktos principus, kā arī ievērojot 2022.gada 30.novembra SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS" iepirkumu organizēšanas politiku.

- Ziņas par Pasūtītāju:

  - Pasūtītājs: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” (turpmāk – Pasūtītājs).

  - Reģistrācijas Nr. 41203035896.

  - Juridiskā adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201.

  - Kontaktpersona: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Liene Mežecka, tālr.: +371 25433114, e-pasts: iepirkumi@talsunamsaimnieks.lv.

  - Iepirkumu organizē: SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

- Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

  - Iepirkuma priekšmets: Apkures katla nomaiņa vai modulārās katlumājas uzstādīšana Pastendes katlumājā, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā (turpmāk – Objekts) saskaņā ar visu Iepirkuma dokumentu (t.sk. nolikuma ar visiem pielikumiem) prasībām, Tehnisko specifikāciju, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas būvnormatīvus, standartus un Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.

Iepirkuma priekšmeta apjoms:  Apkures katla nomaiņa Pastendes katlumājā, demontējot veco apkures katlu UKC 0,6, un tajā pašā vietā uzstādot jaunu apkures iekārtu ar pieslēgumu esošajām komunikācijām, vai modulārās katlumājas uzstādīšana katlumājas teritorijā. Paredzētā katlu iekārtas jauda ir 0,7MW. Jaudas diapazons 10 – 100%. Paredzētais kurināmais –  koksnes šķelda ar mitruma saturu 35-55%.

- Iepirkuma nomenklatūra (CPV):

  - Galvenais priekšmets(CPVkods): 45331110-0(Apkures katlu uzstādīšana).

  - Papildu priekšmeti (CPV kodi):71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi): 44620000-2 (Centrālās apkures radiatori un katli, un to sastāvdaļas), 44000000-0, Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces), 44621200-1 (Katli);

- Līguma izpildes vieta un laiks:

  - Būvdarbu veikšanas vieta: Pastendes  katlumāja, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads.

  - Prognozētais līguma slēgšanas laiks: līdz 2026.gada 30.decembrim.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Uzņēmējam jāpabeidz visi siltumražojošo iekārtu montāžas darbi Objektā un jāveic karstā palaišana sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Objekta nodošana ekspluatācijā ne vēlāk, kā astoņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu iepirkumam, jāņem vērā nolikuma 5.3.punktā noteiktais līguma izpildes termiņš. Līguma izpildes termiņš netiks pagarināts.

- Iepirkuma paredzamā līgumcena: 650 000,00 EUR.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Piedāvājuma derīguma termiņš:

  - Piedāvājumu iesniegšana notiek elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku skatīties EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrak kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana notiks SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS”, Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu nov.

  - Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.

  - Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību Iepirkumā.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī neklātienē, t.i., tiešsaistes režīmā e-konkursu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2730.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve Piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājumā pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja Piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc Piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Gadījumā, ja Piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

  - Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.

  - Paziņojums par Iepirkumu, paziņojums par grozījumiem (ja attiecināms) tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) tīmekļvietnē: www.iub.gov.lv.

  - Lejupielādējot Iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 150 (viens simts piecdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža. Ja piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nepārsniedzot  SPSIL 27.panta trešajā daļā noteiktos termiņus. Ja Pretendents atsakās pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un pēc piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, pretendents ir pagarinājis piedāvājuma derīguma termiņu.

- Iepirkuma dokumentu pieejamība.

  - Nolikumu, un ar to saistītos dokumentus Pretendenti var saņemt uzreiz pēc paziņojuma par iepirkuma publicēšanas IUB tīmekļvietnē,  vai valsts informācijas sistēmā elektroniskai piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (Elektronisko iepirkumu sistēma – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2730.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma Nolikumam un tā pielikumiem, kuri ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, un citiem iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

  - Pasūtītājs nodrošina Piegādātājiem iespēju iepazīties uz vietas ar Iepirkuma dokumentiem, sākot no attiecīgā Iepirkuma izsludināšanas brīža.

  - Iepirkuma dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas.

- Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana.

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un Pretendentiem notiek elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (e-pasts: iepirkumi@talsunamsaimnieks.lv), un izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ieinteresētais piegādatājs var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām ne vēlāk kā 11 (vienpadsmit) dienas pirms pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām

  - Papildu informāciju par Iepirkumu Pasūtītājs ievieto tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, bet nenorāda ieinteresēto piegādātāju, kas uzdevis jautājumu, kā arī nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

  - Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma dokumentos, tas IUB Publikāciju vadības sistēmā publicē Paziņojumu par grozījumiem iepirkumā un nosūta informāciju par grozījumiem visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, ja tādi zināmi. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem, tas ievieto Iepirkuma dokumentu grozījumu tekstu tīmekļvietnē, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta Iepirkuma dokumentu grozījumu tekstu ieinteresētajiem piegādātājiem vai ievieto to tīmekļvietnē ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts Paziņojums par grozījumiem iepirkumā, kuram nepiemēro SPSIL.

  - Ja papildu informāciju par Iepirkumu Pasūtītājs ir ievietojis tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis papildu informāciju.

  - Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo Iepirkumu tiks publicēta tīmekļvietnē, kurā ir pieejami Iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti.

- PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI

  - Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk. dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, un precīzi ievērot Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

  - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām.

  - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus kādā citā svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar 2018.gada 4.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un nolikuma prasībām.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Visi Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju).

  - Visai Pretendenta Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Komisijai rodas šaubas par Pretendenta Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu (prasība attiecināma uz 11.1. punktā noteikto).

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI.

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā šādos gadījumos:

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

    - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Kandidāts vai Pretendents, tā darbinieks vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja Kandidāts vai Pretendents, tā darbinieki vai Kandidāta pieteikumā vai Pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Kandidāta pieteikums vai Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Kandidāta vai Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

    - Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē pieejamajā parādnieku reģistrā pārbauda, vai iepriekšminētajām personām piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ja nodokļu parādi pārsniedz 150 euro, Komisija rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 48.panta piektās daļas 1. punkta c) apakšpunktu un sestās daļas regulējumu. Gadījumā, ja nodokļu parāds 150 euro apmērā tiek pārsniegts personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 49.panta piektajā daļā paredzēto.

    - Komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pieprasa iesniegt kompetentu institūciju izziņas16, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar SPSIL 49.panta piektajā daļā paredzēto.

  - Kandidāta pieteikums un Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Kandidāts vai Pretendents vai persona, uz kuras iespējām Kandidāts vai Pretendents balstās:

    - neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajiem nosacījumiem Kandidāts vai Pretendenta dalībai Iepirkumā vai

    - nav iesniedzis Kandidāts vai Pretendenta Kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta Kvalifikācijas prasībām, vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju Kvalifikācijas novērtēšanai.

  - Ja Komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

  - Pārbaudot, izslēgšanas nosacījumus, Pasūtītājs rīkojas, arī ievērojot SPSIL 48.panta sestās daļas regulējumu.

- KVALIFIKĀCJAS PRASĪBAS PRETENDENTIEM.

IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN DOKUMENTI

- Kvalifikācijas prasības Pretendentiem, iesniedzamā informācija un dokumenti.

|  | Kvalifikācijas prasības Pretendentiem | Iesniedzamā informācija un dokumenti |
| --- | --- | --- |
|  | Piedāvājuma iesniegšana |  |
|  | Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Iepirkumā, kas jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir jābūt solidāri atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda Pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Apliecinājumā vai vienošanās jāiekļauj šāda informācija: - piegādātāju apvienības nosaukums (kas ir arī Pretendenta nosaukums) un apvienības faktiskā adrese; - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš; - apliecinājums, ka piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām; - apliecinājums, ka piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu un tās līgumcenu; - informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku un personu, kas apvienību pārstāv Iepirkumā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības dalībnieki paraksta Piedāvājumu Iepirkumam; - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; - apliecinājumu par to, ja apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un vienošanās par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, Piedāvājuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. | Piedāvājuma vēstule (noformēts atbilstoši nolikuma 1.pielikumā ietvertajai Piedāvājuma vēstules formai). (Ja attiecināms) Piegādātāju apvienības apliecinājums (noformēts atbilstoši nolikuma 2.pielikumā ietvertajai formai) vai vienošanās saskaņā ar šajā punktā noteiktajām prasībām. Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kurā norādītas Pretendenta paraksttiesīgās personas. Ja Piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, tad Pretendentam jāiesniedz attiecīgā pilnvara vai tās kopija. |
|  | Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents iesniedz informāciju par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Iepirkuma līguma izpildē. Iesniegtajiem pierādījumiem (dokumentiem) par sadarbību un resursu nodošanu jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt Iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus, uz kuras iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jāuzņemas solidāra atbildība par Iepirkuma līguma izpildi. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Informācija par personu, uz kuras iespējām balstās, (noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumā ietvertajai formai) un pierādījumi (dokumenti) par sadarbību un resursu nodošanu, piemēram, personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājums (noformēts atbilstoši nolikuma 8.pielikumā ietvertajai formai) vai vienošanos par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē. |
|  | Ja Iepirkuma Līguma izpildē Pretendents plāno iesaistīt apakšuzņēmēju, apakšuzņēmējs ir apliecinājis gatavību iesaistīties Līguma izpildē. | 1)Pretendentam (Nolikuma 9.pielikumā) jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuriem nododamā Līguma vērtība ir vismaz 10 000 EUR un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamās Līguma daļas aprakstu. Apakšuzņēmējam nododamo Līguma vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Pievieno apakšuzņēmēja apliecinājumu (10.pielikums) par piedalīšanos Iepirkumā un nododamās Līguma daļas izpildi. |
|  | Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |  |
|  | Pretendents (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības biedru), tā norādītie apakšuzņēmēji, un norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | Pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru), tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē, un norādīto personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā. Pretendentiem (piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībai, personālsabiedrības biedriem), tā norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē, un norādītajām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu) tad iesniedz informāciju par reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu), vai norāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var pārbaudīt. |
|  | Pretendents (ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku, ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz katru personālsabiedrības biedru) un tā norādītie apakšuzņēmēji, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs (ja attiecināms). Piezīme: uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji. | Pretendentu (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra mājaslapā. Pretendentiem (piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, personālsabiedrības biedru) un tā norādīto apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno piesaistīt Iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti ārvalstīs – jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina Pretendenta tiesības veikt nolikumā noteiktos darbus vai jānorāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var pārbaudīt. |
|  | Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli |  |
|  | Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu (pārskata) gadu (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa/3) ir ne mazāks kā 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši euro). Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, vidējam gada neto apgrozījumam ir jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgajā (nostrādātajā) laika periodā no dibināšanas brīža. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto prasību var izpildīt viens no apvienības dalībniekiem vai vairāki dalībnieki kopā. | Pretendenta rakstisks aprēķins (izziņa) par vidējo gada neto apgrozījumu (noformēts atbilstoši nolikuma 3.pielikumā ietvertajai formai), ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem papildus klāt jāpievieno apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu (ja attiecināms). Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem vidējo gada neto apgrozījumu Iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantošanas pakalpojumu sniedzēja Firmas.lv tīmekļvietnē https://www.firmas.lv/ vai Lursoft tīmekļvietnē http://www.lursoft.lv/) vai citos publiski pieejamos avotos. Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem vidējo gada neto apgrozījumu Iepirkuma komisija pārbauda pēc Pretendenta iesniegtā peļņas vai zaudējumu aprēķina. Ja Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi vēl nav iestājies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais termiņš 2025. gada pārskata iesniegšanai attiecīgajā institūcijā, tad Pretendents iesniedz paša apstiprinātu operatīvo peļņas vai zaudējumu aprēķinu. |
|  | Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām |  |
|  | Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gads līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 1 katlu iekārtas ar jaudu 0,6MW montāžas darbus (Pilnībā pabeigts un ekspluatācijā nodots objekts, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē). Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīti viena līguma ietvaros pabeigti būvniecības darbi. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja. | - veikto būvdarbu saraksts (noformēts atbilstoši nolikuma 4.pielikumā ietvertajai formai), kurā norāda objekta nosaukumu, būvobjekta apjomus, objekta Pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu objektā veikto darbu aprakstu, kas apliecina Prtendenta atbilstību šajā nolikuma punktā noteiktajām prasībām; - dokumenti (kopijas) par objekta nodošanu ekspluatācijā (akti par pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgi) vai pasūtītāja atsauksmes, vai citi dokumenti, kas apliecina šajā nolikuma punktā noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi. |
|  | Atbildīgais būvdarbu vadītājs: - uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; Pretendentam jānodrošina sertificēts būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gads līdz Piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kas saistīts ar katlumājas ēkas izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, un ietver biomasas katliekārtas ar nominālo jaudu ≥0,6 MW uzstādīšanu vai nomaiņu.Visiem Pretendenta norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā līdz Piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta Pasūtītāja. | - spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts (kopija) vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/; Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. - Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī pretendentam ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais specialists iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā - speciālista pieredzes apraksts (CV) un speciālista parakstīts apliecinājums par piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē tam paredzētajā pozīcijā (noformēts atbilstoši nolikuma 6.pielikumā ietvertajai formai); - būvatļaujas, būvdarbu vadītāja saistību raksta, būvdarbu žurnāla, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai cita dokumenta kopija, kas apliecina šajā nolikuma punktā noteikto visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi. |
|  | Siltumapgādes jomā sertificēts būvspeciālists - uz Piedāvājuma iesniegšanas brīdi Pretendentam jānodrošina sertificēts būvdarbu vadītājs siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (vienā) projektā, kas saistīts ar katlumājas siltumapgādes sistēmas izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu, ietverot katlu iekārtasun ietver biomasas katliekārtas ar nominālo jaudu ≥0,6 MW uzstādīšanu vai nomaiņu. 12.4.3. punkts tiks izmantots kā kritērijs saimnieciski izdevīgākā kritērija noteikšanai. Skatīt nolikuma 27.punktu | - spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts (kopija) vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/ |
|  | Pretendents nodrošina Iepirkuma līguma izpildē nepieciešamos kvalificētus speciālistus atbilstoši nolikuma 12.4.2., 12.4.3. punkta prasībām. | Iesaistīto speciālistu saraksts (noformēts atbilstoši nolikuma 5.pielikumā ietvertajai formai). |

    - Uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labumu guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi.

Pasūtītājs pārbauda Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas nosacījumu neesamību saskaņā ar 11.1 panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main; https://sanctionssea

rch.ofac.treas.gov/ vai izmantojot Lursoft datu bāzi.

Ziņas par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisijas iegūst no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskās datu bāzēs, Pretendents iesniedz apliecinājumu par Pretendenta patieso labuma guvēju vai dokumentus, kas apliecina, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.

Ārvalstīs reģistrēts Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par  Pretendenta patieso labuma guvēju. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī.

Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija pieaicina ekspertus, kas vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi.

Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt aktuālu informāciju par subjektiem, par kuriem veicama pārbaude un apliecināt iepriekš iesniegta vai izdota dokumenta atbilstību pašreizējai situācijai. Pretendenta jāiesniedz pieprasītā informācija 10 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja pieprasītā informācija netiek iesniegta Komisijas noteiktā termiņā, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

Ja uz Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas iepirkumā.

- Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (SPSIL 56.pants):

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām. Piegādātājs iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Piegādātājs var sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja piegādātājs apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesīgs prasīt, lai kandidāts un pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu un pretendentu atlases prasībām. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulu Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

Piezīme: Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā IUB mājaslapā espd.eis.gov.lv.

Skaidrojumu par Eiropas vienoto iepirkumu dokumentu aicinām skatīties IUB mājaslapā https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-eiropas-vienoto-iepirkuma-proceduras-dokumentu.

- PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA UN IZVĒRTĒŠANA

- Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana notiks SIA „TALSU NAMSAIMNIEKS” Ezeru laukumā 2, Talsos, Talsu nov.

- Pēc Piedāvājumu atvēršanas Komisija slēgtā sēdē Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā veic Piedāvājumu vērtēšanu. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(-s).

- Piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta:

  - Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude.

  - Pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaude.

  - Pretendenta Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.

  - Piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēles kritērijiem.

- Komisijai ir tiesības neturpināt Piedāvājuma izvērtēšanu, ja Piedāvājums neiztur kādu no Piedāvājumu izvērtēšanas posmiem un kādā no pārbaudēm Piedāvājums tiek noraidīts kā neatbilstošs Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

- Komisija pārbauda, vai Pretendenta Piedāvājums atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē Piedāvājumu vērtēšanu.

- Komisija atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām Pretendenta Kvalifikācijai.

- Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā.

- Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Komisija ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Komisijas iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Komisija nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, komisijas norādītajā termiņā.

- Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas konstatē, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

- Aritmētiskās kļūdas (ja tādas tiks konstatētas) Piedāvājumos tiks labotas šādi:

  - Ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos.

  - Ja atšķiras vienības cena no kopējās cenas, kas iegūta, reizinot vienības cenu ar skaitu, vērā tiks ņemta vienības cena un kopējā cena tiks labota.

  - Ja Piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, Komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.

- Vērtējot Piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Pēc Piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē Piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu no Piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

- Saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem Piedāvājuma izvēles kritērijiem:

| Nr.p.k. | Kritēriji | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cena | 80 |
| 2. | Pretendenta speciālista siltumapgādes jomā pieredze (saskaņā ar Nolikuma 12.4.3. punktu) | 10 |
| 3. | Iekārtu garantijas termiņš (skat. Nolikuma 29.punktu) | 10 |
|  | Kopā: | 100 |

Saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums tiek noteikts, summējot visus Piedāvājuma izvēles kritērijus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti.

Piedāvājuma cena (euro) – Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiks piešķirti 80 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko cenu:

Viszemākā piedāvātā cena/ Pretendenta N Piedāvājuma cena X 80

Pretendenta speciālista siltumapgādes jomā pieredze

      - Pretendentam ar vienu atbilstošu pieredzi (atbilstoši  Nolikuma 12.4.3. punkta prasībām) tiek piešķirti 4 (četri) kritērija punkti.

      - Pretendentam ar divām līdz trīs atbilstošām pieredzēm tiek piešķirti 5 (pieci) kritērija punkti..

      - Pretendentam ar četrām un vairāk atbilstošām pieredzēm tiek piešķirti 10 (desmit) kritērija punkti.

Iekārtu garantijas termiņš (mēneši) – Piedāvājumam ar vislielāko mēnešu skaitu tiks piešķirti 10 punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visīsāko dienu skaitu:

Pretendenta N piedāvātais iekārtu garantijas termiņš/ Vislielākais iekārtu garantijas  termiņš  X 10

Piedāvājot iekārtu garantiju termiņu jāņem vērā, ka termiņš nedrīkst nepārsniegt Nolikuma 29.punktā noteikto maksimāli pieļaujamo.

- Katrs Komisijas loceklis Piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem Iepirkuma dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritFērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu atzīst to Piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.

- Ja Komisija konstatēs, ka vismaz divu Piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Komisija Piedāvājumu izvēlēsies piemērojot izšķirošo Piedāvājuma izvēles kritēriju – minimālais iekārtu garantijas termiņš 36 (trīsdesmit seši) mēneši, ilgāks garantijas termiņš uzstādītājām iekārtām, bet maksimālais termiņš 84 ( astoņdesmit četri) mēneši.

- Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu Piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu Piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām..

- Lēmuma par IEPIRKUMA līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana UN PAZIŅOŠANA

- Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  - Atzīt kādu no Pretendentiem par Iepirkuma uzvarētāju un piešķirt tam Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Izbeigt Iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja Iepirkumā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

- Pasūtītājs var pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, par to vienlaikus rakstveidā informējot visus Ieinteresētos piegādātājus un Pretendentus, kā arī iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas pretendentiem IUB Publikāciju vadības sistēmā publicējot paziņojumu par rezultātiem.

- Pirms Iepirkuma līguma slēgšanas par Komisijas pieņemto lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Uzņēmējs iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus ir plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Uzņēmējs iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājam paziņo tam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

- Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā publicē paziņojumu par rezultātiem.

- IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

- Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Iepirkuma līguma projektam Nolikuma pielikumā. Grozījumi Iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā un Pretendenta piedāvājumā nav pieļaujami.

- Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtrauc Iepirkumu. Ja Pasūtītājs izvēlas slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas atbilstoši Nolikuma atkārtoti nosūta paziņojumus par pieņemto lēmumu Pretendentiem.

- Piegādātāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī personas, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu personas, uz kuras iespējām tas balstījies, maiņai tikai tad, ja tā neatbilst attiecīgā iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

- Pasūtītājs grozījumus iepirkuma līgumā veic atbilstoši SPSIL 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Vadlīniju 8.1. punkta regulējumam.

- PIELIKUMI

- Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

- pielikums – Piedāvājuma vēstules forma;

- pielikums – Piegādātāju apvienības apliecinājuma forma;

- pielikums – Informācijas par Pretendenta finansiālo stāvokli forma;

- pielikums – Informācijas par Pretendenta pieredzi forma;

- pielikums – Pretendenta galveno speciālistu saraksta forma;

- pielikums – Pretendenta personāla CV forma;

- pielikums – Informācijas par Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās, forma;

- pielikums – Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām balstās, apliecinājuma forma;

- pielikums – Informācijas par apakšuzņēmēju forma;

- pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

- pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

- pielikums – Tehniskā specifikācija;

- pielikums – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi;

- pielikums – Iekārtu garantijas termiņa un plānotā mūža ilguma forma;

- pielikums – Darbu izpildes laika grafika forma;

- pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi;

- pielikums – Finanšu piedāvājuma forma.

1.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

pieDĀVĀJUMA VĒSTULE

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Pretendents <Pretendenta nosaukums>, reģ. Nr. ________________, iesniedz Piedāvājumu, kas sastāv no Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma, Iekārtu garantijas termiņa un plānotā mūža ilguma, Izpildes garantijām un funkcionālajiem rādītājiem un Finanšu piedāvājuma.

Mūsu piedāvājums:

Piedāvājuma cena

<summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN)

Garantijas termiņš uzstādītājām iekārtām

<mēnešu skaits> (<mēnešu skaits vārdiem>) mēneši

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu Pretendents:

- apliecina savu dalību Iepirkumā;

- apstiprina, ka ir iepazinies visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā nolikumu, tehniskajām specifikācijām, Iepirkuma līguma noteikumiem, minētie dokumenti ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

- apliecina, ka tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, finanšu resursi, personāls, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei;

- apņemas veikt būvdarbus atbilstoši nolikuma ar pielikumiem (t.sk. tehniskās specifikācijas) prasībām, Latvijas būvnormatīviem, Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību jomas normatīvajiem aktiem;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Šai piedāvājuma vēstulei ir pievienoti visi Iepirkuma nolikumā norādītie Iepirkumam iesniedzamie dokumenti, kas ir šīs piedāvājuma vēstules neatņemama sastāvdaļa.

Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> (<dienu skaits vārdiem>) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

| Informācija par pretendentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta nosaukums |  |  |  |
| Reģistrācijas numurs |  |  |  |
| Juridiskā adrese: |  |  |  |
| Biroja adrese: |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |
| E-pasta adrese: |  |  |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu |  |  |  |
| Vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |
| Tālrunis: |  |  |  |

Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma statusam.**

Pretendents /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

……..

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

2.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

piegādātāju apvienībaS APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

1) Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja piegādātāju apvienība ir reģistrēta), tālruņa Nr., e-pasts:

__________________________________________________________________________________

2) Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr., e-pasts:

__________________________________________________________________________________

3) Vadošā dalībnieka pārstāvēttiesīgās (paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas) amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

__________________________________________________________________________________

4) Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr., e-pasts:

(4.1) ______________________________________________________________________________

(4.2) ______________________________________________________________________________

(4.3) ______________________________________________________________________________

5) Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš:

6) Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”.

| Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums | Darbi, kurus Iepirkuma līguma izpildē veiks dalībnieks | Dalībnieka veicamo darbu daļa (procentuālā (%) vai naudas (€) izteiksmē no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina dalībnieka tiesības veikt norādītos darbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Vadošā dalībnieka nosaukums |  |  |  |
| 1. dalībnieks (nosaukums) |  |  |  |
| 2. dalībnieks (nosaukums) |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

7) Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) šādi dokumenti:

(7.1) Vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara

[Vadošais dalībnieks tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā]

Apliecinām, ka:

- piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām;

- piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības;

- ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi tiem apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi.

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

3.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI

/forma/

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots ievērojot Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Iepirkuma nolikuma 12.3.1.punkta prasība – Vidējais gada neto apgrozījums:

| Gads | Neto apgrozījums EUR |
| --- | --- |
| <finanšu gads> |  |
| <finanšu gads> |  |
| <finanšu gads> |  |
| Kopā pēdējos 3 gados |  |
| Vidējais: |  |

Pretendents apliecina, ka tā pēdējo trīs noslēgto finanšu (pārskata) gadu vidējais gada neto apgrozījums (3 gadu summa/3) ir [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem]).

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

4.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Veikto būvdarbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs un e-pasts | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Kopējā jauda katlumājai, kurā veikti būvdarbi, veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus) | Izpildes termiņi (no - līdz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> |  | <…>/<…> |

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

5.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

PRETENDENTA GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Būvdarbu vadīšanas un citi galvenie speciālisti (atbilstoši nolikuma 12.4. punktā noteiktajām prasībām attiecīgi katram speciālistam):

| Piedāvātā pozīcija* | Speciālista vārds, uzvārds, Sertifikāta/licences izdevējs, numurs, derīguma termiņš | Persona, kuru pārstāv** | Līgum-attiecību pamats*** | Speciālista paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendenta sertificētie būvdarbu vadītāji un galvenie speciālisti: |  |  |  |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs (sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā) |  |  |  |  |
| Siltumapgādes jomā sertificēts būvspeciālists |  |  |  |  |
| Citi speciālisti (ja nepieciešams) |  |  |  |  |

* Pozīciju uzskaitījumu Pretendents norāda, nodrošinot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības un nolikumā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists Piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:

A - Pretendenta (Pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C - apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists Piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A - darba līgums,

B - uzņēmuma līgums,

C - cits (norādīt, kāds).

Ja speciālistam nav tiesisku attiecību ar Pretendentu, personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildē.

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

6.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

PRETENDENTA personāla

CURRICULUM VITAE (CV)

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Norādīt speciālista pozīciju (amatu) Iepirkuma līguma izpildē: __________________________

1.	Vārds, uzvārds:

2.	Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

3.	Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības (jānorāda tikai tie profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības, kuri apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)*:

| Profesionālās darbības joma | Dokumenta izdevējs | Dokumenta nosaukums un Nr. | Dokumenta derīguma termiņš |
| --- | --- | --- | --- |

* Piedāvājumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos dokumentus, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/bisp/).

4.	Profesionālā pieredze (jānorāda tikai tā speciālista pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi)**:

| Projekta/objekta izpildes laiks (no/līdz) | Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma prasībām | Veiktie pienākumi projektā/objektā | Darba devējs | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

** Piedāvājumā obligāti jābūt pievienotiem 12.4.2., 12.4.4.punktā norādītajiem speciālista pieredzi apliecinošiem dokumentiem, piemēram, būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksts, ģenerālplāna lapas, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, autoruzraudzības žurnāla, būvdarbu žurnāla, saistību raksta, pieņemšanas-nodošanas akta kopijas.

5.	Speciālista apliecinājums:

Es, [speciālista vārds, uzvārds], apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds], apņemos laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei veikt [amata nosaukums] pienākumus šī Iepirkuma līguma ietvaros, ja Iepirkuma rezultātā Pretendentam [Uzņēmēja nosaukums] tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.

7.	Piekrītu manu personas datu izmantošanai Pretendenta piedāvājuma izvērtēšanai Iepirkumā.

____________________________

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

7.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS

/forma/

[Norāda informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Pretendents atsaucas uz personu, uz kuras iespējām balstās, iespējām, ja tas nepieciešams Iepirkuma līguma izpildei]

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

| Personas, uz kuras iespējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru Pretendents atsaucas (pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts, dokuments, pieredze) | Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei | Īss personas, uz kuras iespējām balstās, veicamo darbu aprakstu Iepirkuma līguma izpildē |
| --- | --- | --- | --- |

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

8.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Ar šo [Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras iespējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras iespējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Iepirkumā, kā Pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts].

[datums:] ________________________________________________

[personas, uz kuras iespējām balstās,

pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ____________________________________________________

[personas, uz kuras iespējām balstās,

pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ________________________________________

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

9.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU

/forma/

Norāda informāciju, ja kādu Iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona) | Būvniecības darbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (Eiro no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

10.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties Iepirkumā, kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts].

[datums:] ________________________________________________

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] _______________________________________

[apakšuzņēmēja pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ___________________________

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

11.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

Id. Nr. TNS 2026/37

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 26/7-21/__

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā

droša elektroniska paraksta un tā laika zīmoga datums

# SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”, vienotais reģistrācijas Nr. 41203035896, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru pārstāv tās valdes loceklis Egils Bariss saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, un

<uzņēmēja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese>, turpmāk– Uzņēmējs, kuru uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata pārstāv <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras puses,  katra atsevišķi saukta – Puse un abas kopā – Puses,

pamatojoties uz iepirkuma “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā” ” (iepirkuma identifikācijas Nr. TNS 2026/___), turpmāk tekstā saukts - Iepirkums, rezultātiem un Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja ___.___.2026. lēmumu Nr. TNPCP/26/16-7.1/____/KTL., noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas ar saviem materiāliem, tehniskajiem līdzekļiem un darbaspēku veikt būvprojekta izstrādi un būvdarbus, turpmāk tekstā – Darbi, Pastendes katlumājā, Ģibuļu pag., Pastende, Talsu novadā, turpmāk tekstā – Objekts.

  - Darbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, Iepirkuma nolikumu, Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), Uzņēmēja piedāvājumu, tai skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Darbi ietver Būvniecības koptāmē (Uzņēmēja Finanšu piedāvājumā) un Līguma 5.2.punktā minētajās lokālajās tāmēs, turpmāk tekstā – Tāmes, uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvdarbus Objektā atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras norādītas iepirkuma procedūras nolikumā, saskaņā ar būvprojektu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodotu Objektu ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Darbi ietver arī visu būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas Darbu izpildei.

- Līguma cena

  - Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu Līguma cena sastāda …………… EUR (……………. euro, …………. centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas maksājams saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena balstīta uz Uzņēmēja Finanšu piedāvājumu un ietver visas būvprojektēšanas, būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus būvdarbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līguma cenas ietvaros. Pasūtītājs apmaksā faktiski izpildīto darbu apjomu, ievērojot Tāmēs norādīto atsevišķo pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi un visu Līgumā un Iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi.

  - Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs.

- Līguma izpildes kārtība un termiņi

  - Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus.

  - Uzņēmējs pilnībā pabeidz Darbus un sagatavo apliecinājumu par gatavību ekspluatācijā ………….. (………………..) dienu laikā no Līguma noslēgšanas. Detalizēts Darbu izpildes laika grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.3).

  - Uzņēmējam jāpabeidz visi siltumražojošo iekārtu montāžas darbi Objektā un jāveic karstā palaišana  sešu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Objekta nodošana ekspluatācijā ne vēlāk, kā astoņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Uzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtu garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājumu Līguma saistību pilnīgai izpildei. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz  nodošanai eksplutācijā.

  - Ņemot vērā, ka būvdarbi tiks veikti ekspluatācijā esošā katlumājā un tie daļēji skars tajā esošās ekspluatācijā esošās iekārtas, ar būvdarbu veikšanu un jauno iekārtu montāžu saistītais ekspluatācijā esošo iekārtu atslēguma laiks nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) diennakti apkures sezonas laikā un 3( trīs) diennaktis vasaras sezonā. Gadījumā, ja būvdarbu laikā gaisa temperatūra pazeminās zem 0 °C un būvdarbi ietekmē siltumenerģijas ražošanas procesu, būvdarbiem ir jāparedz tehnoloģiskais pārtraukums līdz brīdim, kad tiek nodrošināti piemēroti apstākļi darbu turpināšanai.Uzņēmēja piedāvājumā noteikto materiālu nomaiņa ir pieļaujama tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un autoruzraugu un tikai tādā gadījumā, ja materiālu nomaiņa tiek veikta pret ekvivalentu, vai labāku materiālu un ja šī nomaiņa neietekmē attiecīgo pozīciju cenu.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Uzņēmējs nodrošina, ka būvprojekta izstrādāšanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī Pasūtītāja prasībām, kuras izvirzītas Iepirkuma nolikumā.

  - Uzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, Līguma noteikumiem un termiņiem un materiālu izlietojuma.

  - Kopā ar saskaņotu būvprojektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājumu, kas nedrīkst pārsniegt finanšu piedāvājumā norādīto būvdarbu summu.

  - Uzņēmējs apņemas veikt būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības un Pasūtītāja pamatotus norādījumus. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

  - Uzņēmējs apņemas visus būvniecības laikā radušos būvgružus utilizēt un pie būvdarbu nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par būvgružu utilizāciju.

  - Uzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu materiālu izmantošana, kuri nav sertificēti Eiropas Savienības dalībvalstīs vai kuriem nav CE sertifikāts vai ekvivalents, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

  - Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu Iepirkumam iesniegtajā Uzņēmēja piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs un citi pieteikumā norādītie speciālisti. Minēto speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Uzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Uzņēmējs apņemas būvdarbu izpildes laikā nodrošināt tehnisko personālu ne mazākā apjomā, kā tas norādīts Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam. Uzņēmējs būvdarbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkumam iesniegtajos dokumentos norādītos apakšuzņēmējus drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Par apakšuzņēmēju izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs.

  - Uzņēmējs apņemas veikt būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kura jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku un tai jāatbilst 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Uzņēmējs apņemas veikt visu risku apdrošināšanu.

  - Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem un instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un būvprojektā minimālā sastāvā noteiktos būvdarbus un to izpildi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.

  - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par būvdarbu izpildes gaitu.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu un materiālu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu apjomi.

  - Uzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. Būvlaukums tiek nodots nesagatavots būvdarbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz Līguma parakstīšanas dienu. Uzņēmējs apņemas būvlaukumu norobežot, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt visus saistošajos normatīvajos dokumentos noteiktos drošības pasākumus.

  - Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu kaitējumu, kāds varētu rasties būvdarbu izpildes rezultātā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, celtniecības darbu veikšanas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības un citu saistošu normu ievērošanu Līguma izpildes laikā un patstāvīgi risina iespējamas problēmsituācijas šajā sakarā Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

  - Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt būvdarbu izpildes pārbaudes jebkurā laikā. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai izpildīto būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs.

  - Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs neievēro Objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu būvdarbu apturēšanu.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Uzņēmējs nodod Pasūtītājam un Pasūtītājs ar pieņemšanas-nodošanas aktu pieņem izstrādāto būvprojektu pēc tam, kad Uzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam izstrādāto būvprojektu ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  - Kopā ar saskaņotu būvprojektu Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas vadoties no un detalizējot Uzņēmēja Finanšu piedāvājumu.

  - Pasūtītājs izpildītos būvdarbus pieņem pa daļām.

  - Izpildītie būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma  2), kura projektu sastāda Uzņēmējs. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būvdarbu daļas izpildi un atbilstību Līguma 5.3.punkta nodošanas prasībām.

  - Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.

  - Ja Pasūtītājs izvairās no būvdarbu pieņemšanas minētājā termiņā, tad Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu, pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi. Šāds akts kļūst par pamatu samaksai par veiktajiem būvdarbiem.

  - Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma vai Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. Iestājoties šī punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.

  - Uzņēmējs sagatavo visus dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā, t.sk. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai un kopā ar Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu un citu nepieciešamo dokumentāciju iesniedz tos būvaldē (Būvniecības informācijas sistēmā) apliecinājumu par objekta nodošanu eksplutācijā saņemšanai. Vienlaicīgi par iesniegto dokumentāciju Uzņēmējs informē Pasūtītāju.

  - Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs šo Objekta pieņemšanas-nodošanas aktu ir akceptējis.

  - Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

  - Nododot Darbus, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgo dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Samaksas kārtība

  - Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus virs tāmēs noteiktā apjoma un kopējo cenu, kas pārsniedz Līguma cenu.

  - Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu par veiktā pakalpojuma izpildi. E-rēķins tiek sagatavots kā strukturēts elektronisks rēķins (XML formātā). Puses apstiprina, ka šādi sagatavots e-rēķins ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski primāri par rēķina saņemšanas avotu izmantojot e-adreses adresātu SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS”_DEFAULT@41203035896, bet sekundāri e-pasta adresi: info@talsunamsaimnieks.lv.

  - Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikti sekojošā kārtībā:

    - Pasūtītājs izmaksā Uzņēmējam avansa maksājumu Uzņēmēja pieprasītās avansa summas apmērā, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina un avansa atmaksas garantijas iesniegšanas.

    - Starpmaksājums Nr.1	20% no Līguma cenas, kad izstrādāta būvniecības dokumentācija un būvvalde veikusi atzīmi par nosacījumu izpildi.

    - Starpmaksājums Nr.2	30% no Līguma cenas, kad iekārtas - kurtuve, katls, šķeldas padeves iekārtu komplekts, piegādāts pasūtītāja objektā.

    - Starpmaksājums Nr.3	25% no Līguma cenas, kad pabeigta visu iekārtu uzstādīšana un uzsākta karstā palaišana.

    - Gala maksājums: atlikusī Līguma cenas daļa, kad saņemts apliecinājums par katlumājas gatavību ekspluatācijai.

    - Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu (forma 2) parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot noslēdzošo (pēdējo nododamo) darbu apjoma samaksu (gala maksājumu).

    - Gala maksājums par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu gala maksājuma saņemšanai Uzņēmējam jāiesniedz no Uzņēmēja puses neatsaucams bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija).

      - Garantija par Būvuzņēmēja garantijas saistību izpildi garantijas termiņā, kas nav īsāka par ….. (……..) mēnešiem pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, par summu, kas nav mazāka par 5% no Iepirkuma līguma summas. Garantijai jābūt izsniegtai kā bankas garantija, ko izdevusi AS “SEB banka” akceptēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība un garantijā kā tās saņēmējs ir norādīta AS “SEB banka”;

      - Visu garantijas izdevēja saskaņā ar garantiju izdarīto maksājumu saņēmējs būs AS “SEB banka”, un bez AS “SEB banka” iepriekšējas rakstiskas piekrišanas garantija netiks grozīta vai atsaukta.

  - Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem:

    - ja ir spēkā Līguma saistību izpildes nodrošinājums, kas ir bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija, ne mazāk 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums Līguma saistību pilnīgai izpildei;

    - ja ir spēkā Avansa atmaksas garantija 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas;

    - ja ir spēkā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegta garantija  ne mazāk kā 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas (būvdarbu summas, kas noradādīta finanšu piedāvājumā), kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasūtītājam kopā ar gala rēķinu;

    - ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.  augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām;

    - ja ir parakstīts izpildīto darbu pieņemšanas akts un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos jānorāda Līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums).

- Pušu mantiskā atbildība

  - Par Līgumā un Darbu izpildes laika grafikā noteikto Darbu izpildes termiņu (līguma izpildes starptermiņi un termiņu) nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

  - Par katru maksājuma nokavējuma dienu Uzņēmējam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma 6.2.7. un 6.2.8.punktā noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

  - Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

- Garantijas

  - Izpildīto darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi un tiek skaitīts no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Iekārtu garantijas termiņš ir …… (……….) mēneši un tiek skaitīts no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

- Pušu pārstāvji

  - Līguma kvalitatīvai izpildei Puses nodrošina no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses vārdā:

    - Pasūtītāja pārstāvis: Modris Freibergs, tālr. +371 29472806; e-pasts: modris.freibergs@talsunamsaimnieks.lv;

    - Uzņēmēja pārstāvis: ……….., tālr. …………; e-pasts: ……………...

- Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība

  - Ja Līguma 8.1.punktā norādītājā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto būvprojektēšanu, būvdarbu vai materiālu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus par Uzņēmēja līdzekļiem.

  - Iestājoties 10.1.punkta noteikumiem garantijas laikā abu Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties pašvaldības būvvaldes pārstāvim.

  - Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no 10.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar atbilstošu aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika garantijas līdzekļiem. Ja defektu novēršanai garantijas laika garantijas līdzekļu apjoms nav pietiekams, Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika garantijas apmēru.

  - Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

- Papildnoteikumi

  - Līgums uzskatāms par noslēgtu ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma izpildes termiņš tiek skaitīts no brīža, kad noslēgts Līgums un iesniegts saistību izpildes nodrošinājums.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, neatlīdzinot Uzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

    - Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.1.punktā norādītā termiņa nav uzsācis Darbu veikšanu;

    - Uzņēmējs neievēro Darbu izpildes laika grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktos Darbu izpildes termiņus, un Darbu izpildes nokavējums ilgst vairāk par 10 (desmit) darba dienām. Nosacījums par Darbu izpildes nokavējumu, kas ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, neattiecas uz Līguma 3.2. un 3.3. punktā noteiktiem termiņiem, un gadījumā, ja netiek ievēroti 3.2. vai 3.3. punktā noteiktie Darbu izpildes termiņi, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties rīkoties Līguma 11.2.punktā noteiktajā kārtībā;

    - Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem un 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas nav novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas;

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Līguma 11.2.punktā noteikto tiesību izmantošanai, Pasūtītājam, iestājoties Līguma 11.2.1.-11.2.3.punktā noteiktajiem nosacījumiem, ir jāiesniedz Uzņēmējam rakstiskā pretenzija ar pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā novērst Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas vai izpildīt Darbus izpildes laika grafikā noteiktajā apjomā. Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, Pasūtītājs var iesniegt Uzņēmējam rakstisko paziņojumu par Līguma laušanu, un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar nākamo darba dienu pēc paziņojuma iesniegšanas. Par paziņojuma vai pretenzijas iesniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kad uz iesniedzamā dokumenta ir parakstījies Uzņēmēja ar Līgumu pilnvarotais pārstāvis, vai nākamā darba dienā pēc ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs) uz Uzņēmēja juridisko adresi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un Pasūtītājs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam rakstisko pieprasījumu par nodrošinājuma izmaksu. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītus Darbus uz Līguma laušanas brīdi.

  - Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi. Tikai kompetento institūciju izsniegta izziņa var būt par pamatu atsaucēm uz nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Uzņēmējs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju, ja pret to ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī ja mainās Uzņēmēja īpašumtiesības un vairāk nekā 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Uzņēmēja tieši vai netieši pieder Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta Krievijā, IzpildītājsUzņēmējs darbojas Krievijas valstspiederīgā vai fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas reģistrēta Krievijā, vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

  - Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti Līguma noteikumos vai tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Izmaiņas veicamas Līgumā saskaņā ar Skaidrojums "Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana" (https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-iepirkuma-liguma-un-visparigas-vienosanas-grozisana.

  - Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abām Pusēm. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

    - Līguma pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija (Iepirkuma 12.pielikums);

    - Līguma pielikums Nr.2 – Uzņēmēja Finanšu piedāvājums (Iepirkuma 17.pielikums)

    - Līguma pielikums Nr.3 – Darbu izpildes laika grafiks (Iepirkuma 15.pielikums).

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir:

    - Iepirkuma nolikums;

    - Uzņēmēja piedāvājums;

    - Līguma saistību izpildes nodrošinājums;

    - Avansa atmaksas garantija (ja attiecināms).

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

| Pasūtītājs: |  | Uzņēmējs: |
| --- | --- | --- |
| SIA “TALSU NAMSAIMNIEKS” Reģ.Nr. 41203035896 Adrese: Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads, LV-3201 Norēķinu rekvizīti: Banka: AS SEB banka Kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV54UNLA0050015036916 E-pasts: info@talsunamsaimnieks.lv |  | SIA “…………….” Reģ.Nr. ……………… Adrese: ………………, ………………., LV-…………… Norēķinu rekvizīti: Banka: …………….. Kods: …………….. Konta Nr.: ………………….. E-pasts: ………………… |

| Valdes loceklis Egils Bariss |  | Valdes loceklis …………….. |
| --- | --- | --- |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

12.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

*Tehnisko specifikāciju skatīt atsevišķā failā.

13.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS NOSACĪJUMI

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās (Pielikumu Nr. 12) izvirzītās prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo nosacījumu prasībām.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija.

- Būvprojekta realizācijas organizēšana:

Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehnisko personālu  un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus, piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un citu informāciju, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.

Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju.

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz precīzs apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģiju vai precīzu metožu pielietojumu katlu iekārtas nomaiņai  un katlumājas aprīkošanai, kā arī piedāvāto iekārtu tehniskie apraksti un specifikācijas.

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta nepieciešamie izpētes darbi un būvdarbu izpilde, darba drošības aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

- Galvenie būvizstrādājumi. Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno būvizstrādājumu izcelsmes vieta un būvmateriāla ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes laikā pieejamiem būvizstrādājumiem/iekārtām ir iespējams īstenot iepirkuma procedūrā paredzētos darbus un vai līguma izpildē minētie būvizstrādājumi būs pieejami Pretendentam. Pretendents var iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem/iekārtām.

| Būvizstrādājuma nosaukums | Izcelsmes vieta un ražotājs | Piegādātājs | Piegādātaja apliecinājumus |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurināmā padeves sistēma kurtuvē |  |  | Ir nepieciešams |
| Sadedzināšanas iekārta |  |  | Ir nepieciešams |
| Ūdenssildāmais katls |  |  | Ir nepieciešams |
| Pelnu novākšanas sistēma ar pelnu konteineriem |  |  | Ir nepieciešams |
| Dūmgāzes apstrādes sistēma |  |  | Ir nepieciešams |
| Automātiskā vadības sistēma |  |  | Ir nepieciešams |
| Avārijas dīzeļģenerators |  |  | Ir nepieciešams |

Ja iepirkuma procedūras dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojektiem minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci.

- Detalizēts darba izpildes laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpilde, iekārtu pasūtīšana, būvdarbu plānošana, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, autoruzraudzība, nodošana, būvlaukumu sakārtošanas u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta piedāvājumu un LR normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

14.pielikums

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

IEKĀRTU GARANTIJAS TERMIŅŠ UN PLĀNOTAIS MŪŽA ILGUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs: TNS 2026/37

| Objekts | Iekārtu garantijas termiņš (gadi) | Plānotais mūža ilgums (darba stundas) |
| --- | --- | --- |
| Pastendes katlumāja, Ģibuļu pagasts, Talsu nov., ar kopējo jaudu 0,7 MW |  |  |

[datums:] ________________________________________________

[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] _______________________________________________

[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] __________________________________

15.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

| Darbu veida nosaukums | <...> mēnesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <...> kalendārās dienas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> | <...> |
| <Būvprojekta izstrāde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Būvdarbu veikšana> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Iekārtu un materiālu piegāde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Siltumenerģijas padošana siltuma tīklos katlu testa režīmā (karstā palaišana) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Objekta nodošana Pasūtītājam> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

16.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS NOSACĪJUMI

Pretendentiem ir jāaizpilda Finanšu piedāvājuma forma, izmantojot tikai euro valūtas vienību.

Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa galvenajām izmaksu pozīcijām un posmu izmaksām. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena euro ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

Piedāvājuma cenā, bez tām izdevumu pozīcijām, kas koptāmē norādītas atsevišķi, jābūt iekļautiem arī visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami Iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājuma jāietver visi izdevumi, kuri radīsies Iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai.

Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visi izdevumi, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, jāparedz visu nepieciešamo materiālu un iekārtu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstošā kvalitātē.

Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta Piedāvājuma noraidīšanu.

17.pielikums

iepirkuma

“Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana

Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”  nolikumam

ID. Nr. TNS 2026/37

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES, AUTORUZRAUDZĪBAS UN BŪVDARBU KOPTĀME

/forma/

Iepirkums: “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā”

Identifikācijas numurs: TNS 2026/37

| Nr. p.k. | Apraksts | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |
| 3. | Būvdarbi objektā |  |
|  | KOPĒJĀ CENA (bez PVN) |  |

Sastādīja:_________________________ Sertifikāta Nr.:

Pārbaudīja:_________________________ Datums

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

1. PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

| N.p.k. | Apraksts | Vienība | Izmaksas, EUR | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde |  |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |  |  |
| KOPĀ (bez PVN): |  |  |  |  |

Sastādīja:_________________________ Sertifikāta Nr.:

Pārbaudīja:_________________________ Datums

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

2. BŪVDARBI OBJEKTĀ

| N.p.k. | Apraksts | Vienība | Izmaksas, EUR | Summa EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katlumāja un materiāli |  |  |  |
| 1.1. | Kurināmā padeves iekārta |  |  |  |
| 1.2. | Sadedzināšanas iekārta |  |  |  |
| 1.3. | Ūdenssildāmais katls |  |  |  |
| 1.4. | Pelnu novākšanas sistēma ar pelnu konteineriem |  |  |  |
| 1.5. | Dūmgāzes apstrādes sistēma (ieskaitot multiciklonu un dūmeni ) |  |  |  |
| 1.6. | Automātiskā vadības sistēma |  |  |  |
| 1.7. | Citas elektriskas iekārtas |  |  |  |
| 1.8. | Citas mehāniskas iekārtas |  |  |  |
| 1.9. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  |  |  |
| 1.10. | Būvniecības darbi |  |  |  |
| 1.11. | Iekārtu montāža |  |  |  |
| 1.12. | Sistēmas pievienošana komunikācijām |  |  |  |
| 1.13. | Elektroinstalācijas un automātiskās vadības sistēmas montāža |  |  |  |
| 1.14. | Pārējie iepriekš neuzskaitītie darbi |  |  |  |
| 1.15. | Iekārtu palaišana |  |  |  |
| 1.16. | Katlumājas pārbūves darbu nodošana ekspluatācijā |  |  |  |

Sastādīja:_________________________ Sertifikāta Nr.:

Pārbaudīja:_________________________ Datums

[datums:] ________________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas paraksts:] ___________________________________________

[Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds:] ______________________________

IUB 05.03.2019. (precizēts 08.02.2021.) skaidrojums “Par iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām  attiecībā uz kvalifikācijas atzīšanu ar būvniecību saistītajās specialitātēs” https://www.iub.gov.lv/lv/par-iepirkuma-dokumentacija-izvirzitajam-prasibam-attieciba-uz-kvalifikacijas-atzisanu-ar-buvniecibu-saistitajas-specialitates  aplūkots 26.01.2026.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv apvienību šajā iepirkumā.

Pretendents ieraksta pēdējo 3 noslēgto finanšu (pārskata) gadu skaitļus.

Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 12.4.3.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai.

E-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu vai iegādāto preci un atbilst ES standartam LVS NE 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam NE 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.

Minimālais garantijas termiņš ir 3 gadi.