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[bookmark: _Toc208323493]Vispārējā informācija 
Nosaukums: “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve ”, iepirkuma identifikācijas numurs: RPMK 2026/7 (turpmāk – Atklāts konkurss). 
Pasūtītājs: Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkumu rīko Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža” reģ. Nr. 90000013771, juridiskā adrese: Tomsona ielā 37, Rīgā LV-1013.
Iepirkuma rīkotāja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/406 
Kontaktpersona/-as iepirkuma procedūras jautājumos: Jānis Spilve, e-pasts: tel. +371 29378096; pasta adrese: medskola@medskola.lv .Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju
Iepirkuma komisija: Iepirkuma procedūru organizē Pasūtītāja – Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža” – izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas nodrošina iepirkuma procedūras norisi, piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.
Personas datu aizsardzība:
Pasūtītājs pretendenta piedāvājumā iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendenta pārstāvjiem, iesniegtā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiska iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Atklāta konkursa norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL) un Atklāta konkursa nolikumam.
Personas datu apstrādes pārzinis ir Pasūtītājs. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir http://www.rmk1.lv, vai +371 29470425 (Pasūtītāja datu aizsardzības speciālists). Ar Pasūtītāja Privātuma politiku var iepazīties šeit: https://www.rmk1.lv/lv/privatuma-politika/
Personas dati tiks glabāti PIL 40. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā – 10 gadus pēc iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanas dienas vai gadījumā, ja Atklāts konkurss tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 gadus pēc iepirkuma komisijas lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšanas dienas.
Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši PIL, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
[bookmark: _Toc208323494]Informācija par iepirkuma procedūru
Atklāts konkurss tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu un citiem iepirkuma procedūru regulējošiem PIL pantiem, un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”.
Atklāta konkursa dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
Piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par Atklātu konkursu, tai skaitā, prasīt izskaidrot Atklāta konkursa nolikuma prasības, vienā no šādiem veidiem:
EIS e-konkursu apakšsistēmā, ja piegādātājs ir reģistrēts EIS un Atklāta konkursa sadaļā ir reģistrējies kā nolikuma saņēmējs[footnoteRef:2]; [2:  https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 ] 

nosūtot informācijas pieprasījumus uz e-pasta adresi: medskola@medskola.lv ar norādi: “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7, nolikumu”.
Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis informāciju par Atklāta konkursa nolikumā ietvertajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Ja Komisija no piegādātāja ir saņēmusi rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē atbildi Atklāta konkursa nolikuma norādītajā tīmekļvietnē un vienlaikus nosūta attiecīgajam piegādātājam uz e-pasta adresi, no kuras saņemts jautājums.
Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis Atklāta konkursa nolikumu, informāciju par izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā un paskaidrojošo informāciju uz uzdoto jautājumu ar brīdi, kad tā ir publicēta Atklāta konkursa nolikuma norādītajā tīmekļvietnē. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Laikā no piedāvājumu atvēršanas līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
[bookmark: _Toc208323495]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no turpmāk minētajiem formātiem. 
Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 
izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās veidlapas un formu; 
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo veidlapu un formu atbilstību dokumentācijas prasībām un paraugiem). 
Sagatavojot piedāvājumu, visus piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta pārstāvēttiesīgā persona.  
Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt dokumentus elektroniskā formātā, parakstot tos ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu vai ar drošu elektronisku parakstu. Ja dokuments ir parakstīts ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, ir jānorāda interneta saite, kur bez maksas var verificēt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos, kuri ir ievietoti EIS e-konkursu apakšsistēmās Atklāta konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums satur kādu no iepriekš minētajiem riskiem, tas netiek izskatīts.
[bookmark: _Hlk516049494]Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā  atbilstoši Paziņojumā par līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam (datumam un laikam).
Piedāvājumi, kas nav iesniegti Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā, saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas vai ir saņemti pēc Atklāta konkursa nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, netiks izskatīti un tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējam.
Piedāvājuma iesniegšana ir piegādātāja brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Atklāta konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par piegādātāja izdevumiem un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pretendents jebkurā laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, papildus norādot “GROZĪJUMI” vai “ATSAUKUMS”. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Atklātā konkursā.
Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārcels piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) darba dienu. Ja no sistēmas turētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Atklāts konkurss tiks pārtraukts. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
Piedāvājumu atvēršana sākas Paziņojumā par līgumu, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē norādītajā piedāvājumu atvēršanas termiņā, kas ir ne ātrāk kā četras stundas pēc Paziņojumā par līgumu noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa (datuma un laika) beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedāvājumus atver, publicējot pretendentus, to piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvātās cenas vai izmaksas.
Atklāta konkursa piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.
[bookmark: _Toc208323496]Piedāvājuma noformēšana
Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī papīra formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
Visiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām un Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis piedāvājumā un atzīmējis dokumentācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām Tehniskās specifikācijas un/vai Finanšu piedāvājuma prasībām. Ražotāja izdoti katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti arī angļu valodā (Pasūtītājam ir tiesības neskaidrību gadījumā pieprasīt paskaidrojošo informāciju vai nepieciešamās informācijas tulkojumu).
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām. 
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Piedāvājumu elektroniski paraksta pretendenta pārstāvēttiesīgā persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvara pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Pilnvarojumu pārstāvēt personu apvienību paraksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks.
[bookmark: _Toc208323497]Informācija par iepirkuma priekšmetu un iepirkuma līgumu
[bookmark: _Hlk197089504]Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets: Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas” Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve Tomsona ielā 37, Rīgā, 4.stāvā saskaņā ar Atklāta konkursa dokumentāciju, t.sk., tehnisko specifikāciju, (turpmāk – Tehniskā specifikācija) , Līguma projektu, finanšu piedāvājumu (turpmāk- Finanšu piedāvājums) un Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45331210-1 (Ventilācijas ierīkošana) un 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
[bookmark: _Hlk193978219]Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta apjomu. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, jo iepirkuma priekšmets nav dalāms daļās ar mērķi noslēgt iepirkuma līgumu ar vienu izpildītāju, kas veiks darbus.
[bookmark: _Hlk123299933]Iepirkums tiek veikts Projekta “Latvijas Universitātes studiju vides modernizācija STEAM jomā”, Vienošanās Nr. 4.2.1.8/2/25/I/004, ietvaros.
[bookmark: _Hlk123299728]Iepirkuma līguma noteikumi ir noteikti Atklāta konkursa nolikumam pievienotajā Līguma projektā. Iebildumus par Līguma projekta nosacījumiem iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma 2.3. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Atklātā konkursā iebildumi par Līgumu netiks ņemti vērā.
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2027.gada 1.jūnijs. Līguma ietvaros projektēšanas darbi jāpabeidz 3 mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.
Iepirkuma līguma izpildes vieta: Tomsona ielā 37, Rīgā LV-1013. 
Būvdarbi veicami nodrošinot Pasūtītāja darbības nepārtrauktību.
Saskaņā ar PIL 2.2 pantu, iepirkuma līguma izpildē ir aizliegts ietvert un izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
Būvdarbu garantijas termiņš: vismaz 5 (pieci) gadi, kas attiecas arī uz:
Uzņēmēja piegādātām un uzstādītām iekārtām. Ja nepieciešams Uzņēmējam nodrošinot papildus garantiju ražotāja noteiktajai, t.sk. paredzot nepieciešamos iekārtu elementu vai visas iekārtas nomaiņas darbus garantijas laikā;
visiem būvelementiem, neskatoties uz to uzstādīšanas periodu būvdarbu laikā, garantijas periods iestājas pēc visu darbu nodošanas Pasūtītājam un pēc galīgā būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
[bookmark: _Hlk197100606]ar būvobjektu saistošajiem inženiertīkliem un iekārtām.
Objekta apskate.
0. Pasūtītājs organizē objekta apskati 2026.gada _____________ plkst. 10.00.
Ja ieinteresētajam piegādātājam objektīvu apstākļu dēļ nav iespēju ierasties uz objektu apskati noteiktajā datumā un laikā, tas nosūta uz iepriekš minētajām e-pasta adresēm lūgumu noteikt objektu apskati citā laikā. Par objekta apskati citā laikā vienojas ar Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš.

[bookmark: _Toc208323499]Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības
[bookmark: _Hlk187661825]Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.
Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai Atklātā konkursā, kas ir noformēts atbilstoši Atklāta konkursa veidlapai “Pieteikums”. Pretendents pieteikumā norāda personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. Pretendenta pieteikumu par piedalīšanos Atklātā konkursā paraksta atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma noteiktajām prasībām. Ja pretendents ir personu apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 
Ārvalstīs reģistrētam pretendentam ir jāiesniedz komersanta amatpersonu saraksts Atklāta konkursa nolikuma pieteikumā “Pieteikums”, norādot pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un citu personu identificējošu informāciju. Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai un apakšuzņēmēja amatpersonām.
Pretendents iesniedz apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, kas ir noformēts atbilstoši Atklāta konkursa veidlapai “Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu”.
Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasības un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti:
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 
	Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv, ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, Komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” (skat. https://www6.vid.gov.lv/SDV).
Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumenta kopiju, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī komersanta amatpersonu sarakstu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Ja attiecīgās reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pretendents iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. Ārvalsts pretendents reģistrāciju var apliecināt norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.

	Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija LV Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Pretendentam, kas nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, gadījumā, ja tas tiks atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā[footnoteRef:3]. [3:  Reģistrāciju paredz Būvniecības likuma noteikumi un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumi Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.] 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks tādus darbus, kuru veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija LV Būvkomersantu reģistrā.
	Pretendenta, kas reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.   
Pretendents, kas uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt darbus, un šīs personas apliecinājumu (t.sk., pretendenta dalībnieka, kurš sniegs darbus, apakšuzņēmējs), ka gadījumā, ja tas  tiks atzīts par Atklāta konkursa uzvarētāju, tad tas apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēties LV Būvkomersantu reģistrā vai iesniegt Pasūtītājam reģistra iestādes lēmumu reģistrēt vai nereģistrēt komersantu. 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents, kas uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju Atklātā konkursā, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pretendents reģistrēsies LV Būvkomersantu reģistrā.

	Pretendentam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. 

	Pretendents iesniedz izsniegtās atļaujas (licences) kopiju, vai norāda, kur par minētās atļaujas esamību pasūtītājs var pārliecināties publiskā datubāzē.

	Tehniskās un profesionālās spējas

	[bookmark: _Hlk114061159]Pretendentam kā galvenajam būvdarbu veicējam[footnoteRef:4] iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze ventilācijas pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu veikšanā vismaz 2 (divu) līgumu izpildē, kur būvdarbi veikti publiskā būvē, un katra līguma summa ir bijusi vismaz EUR 250000. Katra līguma ietvaros  būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs [4:  Galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt objektu dabā atbilstoši būvprojektam.] 

[bookmark: _Toc208323502]. 

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, noteikto prasību par pieredzi var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita Pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai.
Ja pretendents balstās uz personas/dalībnieka/biedra iespējām, tad šī persona šo pieredzi ir ieguvusi, veicot darbus kā galvenais būvdarbu veicējs.
	Informācija par pretendenta pieredzi, ko iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.pielikuma veidlapai, norādot raksturojošos datus atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām.
Par līgumu ar kuru pretendents apliecina pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.5.3. punkta prasībām, jāiesniedz dokumentācija, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.5.3. punkta un tā apakšpunktu prasībām, piemēram, pasūtītāja atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām tādā apjomā, lai Komisija varētu pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību), kā arī dokumentācija, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas objektu pieņēmusi ekspluatācijā (attiecas uz Latvijā veiktu pieredzi), vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
Ja pretendents balstās uz personas iespējām, iesniedz dokumentus par personu, kura tiek piesaistīta, lai izpildītu Atklāta konkursa nolikuma 6.5.3.punkta prasības (Nolikuma 7. un 8. pielikums).



	[bookmark: _Hlk114061816]Pretendenta rīcībā līguma izpildei būs atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs (ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā) un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu veikšanā kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 1 līgumu izpildē, kur būvdarbi veikti publiskā būvē, un katra līguma summa ir bijusi vismaz EUR 250000. Katra līguma ietvaros  būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs




	Speciālistu sarakstu atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5. pielikuma veidlapai  un informācija par speciālista pieredzi, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6. pielikuma veidlapai, norādot raksturojošos datus atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām.
Speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta kopija. Speciālista, kuram ir LV spēkā esošs sertifikāts, kvalifikāciju Komisija pārbauda   Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv[footnoteRef:5] [5:  Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz:1) dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts reģistrācijas valstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti) un 2) apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu snigšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju, ja tas attiecas uz būvinženieri, par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Ja speciālists –būvinženieris, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad pretendents iesniedz apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 7.8.2.  punktam] 

Par objektu ar ko pretendents apliecina speciālista pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.5.4. punkta prasībām, jāiesniedz dokumentācija, kurā pasūtītājs var pārliecināties par par speciālista pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 7.5.4. punkta un tā apakšpunktu prasībām, piemēram, pasūtītāja atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām tādā apjomā, lai Komisija varētu pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību), kā arī dokumentāciju, ka būvvalde vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, objektu pieņēmusi ekspluatācijā (attiecas uz Latvijā veiktu pieredzi), vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kas iekļauts speciālista pieredzes apliecinājumā (Nolikuma 6. pielikums)
Gadījumā, ja norādītais speciālists ir pretendenta darbinieks, apliecinājumu par tā pieredzi un piesaisti iepirkuma līguma izpildē var parakstīt darba devējs, ja minētā pieredze gūta pie darba devēja.

	Pretendenta rīcībā līguma izpildei būs ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs (ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā) un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 1 (viena) objekta ventilācijas izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu vadīšanā kā ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājam, vismaz vienā publiskā būvē. Būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem un objekts  pieņemtam  ekspluatācijā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs.
	Informācija par pretendenta pieredzi, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4. pielikuma veidlapai, norādot raksturojošos datus atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām.
Speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta kopija. Speciālista, kuram ir LV spēkā esošs sertifikāts, kvalifikāciju Komisija pārbauda   Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv[footnoteRef:6]. [6:  Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz:1) dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts reģistrācijas valstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti) un 2) apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu snigšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju, ja tas attiecas uz būvinženieri, par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Ja speciālists –būvinženieris, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad pretendents iesniedz apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 7.8.2.  punktam] 

Par objektu ar ko pretendents apliecina speciālista pieredzi Atklāta konkursa nolikuma 6.5.5. punkta prasībām, jāiesniedz dokumentācija, kurā pasūtītājs var pārliecināties par speciālista pieredzi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 6.5.5. punkta un tā apakšpunktu prasībām, piemēram, pasūtītāja atsauksme vai cita alternatīva dokumentācija (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām tādā apjomā, lai Komisija varētu pārliecināties par pretendenta pieredzes atbilstību), kā arī dokumentāciju, ka būvvalde vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, objektu pieņēmusi ekspluatācijā (attiecas uz Latvijā veiktu pieredzi), vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kas iekļauts speciālista pieredzes apliecinājumā (Nolikuma 6. pielikums). 
Gadījumā, ja norādītais speciālists ir pretendenta/ personas uz kuras spējām balstās darbinieks, apliecinājumu par tā pieredzi un piesaisti iepirkuma līguma izpildē var parakstīt darba devējs, ja minētā pieredze gūta pie darba devēja.

	Darbu veikšanai pretendentam  papildus nolikuma 6.5.6. punktā minētam speciālistam jāpiesaista šādi speciālisti:
Projektēšanā:
a) Arhitekts, kuram ir spēkā esošs Arhitekta prakses sertifikāts
b) Būvkonstrukciju (BK) daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā
c) Gāzes apgādes sistēmas projektētājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu projektēšanā
d) Elektroapgādes (EL) daļas vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā
e) Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā
Būvdarbu veikšanā
a) būvdarbu vadītāju ,kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā
b) Gāzes vadu izbūves darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā
c) elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts  elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā
d) Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
Darba aizsardzībā:
a) darba aizsardzības koordinators, saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.



	Informācija par pretendenta pieredzi, atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4. pielikuma veidlapai, norādot raksturojošos datus atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām pieredzes prasībām.
Speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinoša dokumenta kopija. Speciālista, kuram ir LV spēkā esošs sertifikāts, kvalifikāciju Komisija pārbauda   Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv[footnoteRef:7]. [7:  Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz:1) dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts reģistrācijas valstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti) un 2) apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu snigšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju, ja tas attiecas uz būvinženieri, par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems un iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. Ja speciālists –būvinženieris, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad pretendents iesniedz apliecinājumu atbilstoši Nolikuma 7.8.2.  punktam] 

Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē, kas iekļauts speciālista pieredzes apliecinājumā (Nolikuma 6. pielikums). 



0.1. [bookmark: _Toc2930442]Pretendents var piesaistīt vienu speciālistu vairākās speciālistu pozīcijās, kā arī piesaistīt papildus speciālistus, lai nodrošinātu Tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi
0.2. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, kuros norāda:
7.7.1. ka tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot piedāvājumu Atklātā konkursā;
2. ka šie resursi pretendentam būs pieejami visu Līguma izpildes laiku un, ka Līguma izpildei nepieciešamie resursi tiks nodoti pretendenta rīcībā (norādot konkrētus darbus, kādi tiks veikti Līguma izpildes laikā) gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums.
0. Ārvalsts speciālistu kvalifikācijas prasības attiecībā uz izglītību, sertifikāciju un iesniedzamajiem dokumentiem:
7.7.1. Ja speciālists – būvinženieris un būvdarbu vadītājs, ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāiesniedz:
7.7.1.1. pierādījumi, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu LV reglamentētā profesijā, kā arī atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems
0.3.1. Ja speciālists –būvinženieris vai būvdarbu vadītājs, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad pretendentam ir jānodrošina, ka speciālistam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs LV spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā un, ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim, speciālists būs saņēmis LV spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu, un piedāvājumam jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, ka līdz plānotajam iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim, tas būs saņēmis LV spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu un dokumentu vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojumu latviešu valodā.


1. [bookmark: _Toc208323508]Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
1.1. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk - ESPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām.
1.2. Komisija ir tiesīga jebkurā Atklāta konkursa stadijā pieprasīt iesniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, dodot termiņu to iesniegšanai ne ilgāk kā 5 (piecas) darba dienas.
1.3. ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam http://espd.eis.gov.lv/.
1.4. Kā sākotnējo pierādījumu, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām, pretendents ir tiesīgs iesniegt ESPD, kurā aizpildīta I daļa, II daļa, III daļa, IV daļa un VI daļa. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Aizpildīt ESPD var EIS tīmekļvietnē izveidotā rīkā (adrese – http://espd.eis.gov.lv/), tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5. Pretendents var iesniegt Komisijai ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

2. [bookmark: _Toc208323509]Tehniskais piedāvājums
Pretendents iesniedz pieteikumu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma veidlapu (Nolikuma 2. pielikums).
2.1. Pretendentam objekta apskates veidlapa piedāvājumā nav jāiesniedz, savukārt objekta apskate ir obligāta. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents piedalījies objekta apskatē un reģistrējies ieinteresēto piegādātāju sarakstā par objekta apsekošanu dabā. 
2.2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
Izbūvējamās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas paredzamā izvietojuma un sastāva shēma;
Izbūvējamās ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas apraksts un tehniskie parametri;
Piedāvāto ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas galveno iekārtu tehniskās specifikācijas;
Esošās gāzes sistēmas uzlabojumu risinājumu apraksts un shēma;
Esošās ventilācijas sistēmas pārbūves shēma, iekļaujot risinājumus ventilācijas sistēmas uzlabošanai.
Ja kāds no dokumentiem nebūs iesniegts, vai tas neatbildīs atbilst tehniskai specifikācijai, faktiskai situācijai objektā vai tiesību aktiem, pretendenta tehniskais piedāvājums tiks uzskatīts par neatbilstošu un tiks noraidīts.
3. [bookmark: _Toc208323510]Finanšu piedāvājums
3.1. [bookmark: _Hlk123738513]Pretendents finanšu piedāvājumu sagatavo un iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma pievienotajām formām un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, ņemot vērā arī līguma projektā  noteiktos uzņēmēja pienākumus un Tehnisko specifikāciju.
3.2. Pretendentam attiecībā uz veicamiem būvdarbiem finanšu piedāvājumam pievieno elektroniski noformēta darbu apjomu tāmi MS Excel formātā. Tāmē jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas aktīvās formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli.
3.3. Tāme jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un noteiktajām tāmju formām.
3.4. Tāmē jānorāda visas pozīcijas, kuru izmaksas pretendents ir iekļāvis piedāvātā cenā, tāmei ir jābūt atbilstošai konkrētā pretendenta tehniskam piedāvājumam, atsevišķi norādot visus nepieciešamos darbus un būvizstrādājumus pretendenta tehniskā piedāvājuma īstenošanai un to izmaksas. 
3.5. Finanšu piedāvājumā visas cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata.
[bookmark: _Hlk89949356][bookmark: _Hlk123738538]Izstrādājot Finanšu piedāvājumu, jānorāda cenas visām Finanšu piedāvājuma formā iekļautajām pozīcijām, nav pieļaujama jaunu pozīciju iekļaušana, esošo mainīšana, kā arī apvienošana. 
Finanšu piedāvājumā jebkuru pozīciju izmaksās, kur tās bija jānorāda, nevar būt atstātas tukšas ailes vai ielikti burti, dažādi apzīmējumi vai svītra “-“.
Atklāta konkursa piedāvājumam jāpievieno paskaidrojums, ja Finanšu piedāvājumā kādai pozīcijai ir piedāvāta cena  0.00 EUR. Gadījumā , ja, iesniedzot piedāvājumu, paskaidrojums par  0.00 EUR izmaksām kādā pozīcijā netiks pievienots, tas var tikt uzskatīts, kā neatbilstoši aizpildīts Finanšu piedāvājums. 
3.6. Pretendentam finanšu piedāvājumā  jāiekļauj visi izdevumi un izmaksas, kas var rasties pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē nodrošinātu Tehniskajās specifikācijas un iepirkuma līguma īguma projekta nosacījumu izpildi. 
Ja Tehniskajā specifikācijā Pasūtītājs norādījis konkrētu būvizstrādājumu/iekārtu/ierīču nosaukumu vai standartu, vai ir kāda cita norāde uz specifisku būvizstrādājumu/iekārtu/ierīču izcelsmi, īpašu zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentus būvizstrādājumus/iekārtas/ierīces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas un/vai Finanšu piedāvājuma prasībām un parametriem, un nodrošina būvprojektā, Tehniskajā specifikācijā un/vai Finanšu piedāvājumā prasīto mērķi un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātā ekvivalenta būvizstrādājuma/iekārtas/ierīces atbilstību iepirkuma priekšmeta Tehniskās specifikācijas un/vai Finanšu piedāvājuma prasībām par to iesniedzot piedāvājumā papildus dokumentāciju, pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts, kā Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši sagatavots finanšu piedāvājums. Ja Komisijai rodas šaubas par piedāvātā būvizstrādājuma/iekārtas/ierīces ekvivalento atbilstību, Komisija ir tiesīga lūgt Pretendentam iesniegt detalizētu dokumentāciju par būvizstrādājumu/iekārtu/ierīču atbilstību (dokumentāciju no ražotāja, sertifikātus, u.tml. dokumentus).
4. [bookmark: _Toc208323511]Piedāvājumu izvērtēšana
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to pretendenta piedāvājumu, kas atbilst visām Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un būs ieguvis vislielāko punktu skaitu saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:

	Poz.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Aprēķins

	K1
	Pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN)
	97
	

K 1 = 95 x (Ax/Ay), kur K1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, 95 – noteiktais maksimālais punktu skaits cenai; Ax – lētākā piedāvājuma cena; Ay – vērtējamā piedāvājuma cena.
Maksimālais punktu skaits K1 kritērijā ir 95 punkti.


	
	Kopējā pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN
	95
	

	K2
	Speciālista pieredze
	3
	

	K2.1
	Pretendenta rīcībā līguma izpildei būs ventilācijas sistēmu būvdarbu vadītājs (tas pats speciālists, kurš piesaistīts saskaņa ar Iepirkuma nolikuma 7.5.5.punktu), kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir pieredze vairākos nolikuma 7.5.5.punktā minētos objektos, kuru ietvaros ir veikta ventilācijas sistēmas pārbūve, izbūve vai atjaunošana. 


Pretendents, kas piedāvā speciālistu, iesniedz:
1. Informāciju par speciālista pieredzi, ko iesniedz atbilstoši Atklāta konkursa  nolikuma veidlapai (Nolikuma 6.pielikums),aizpildot attiecīgo sadaļu un speciālista apliecinājumu;  
2. dokumentāciju, kas satur informāciju, kurā Komisija varētu pārliecināties par izvirzītajām pieredzes prasībām;
3. dokumentāciju, kas apliecina, ka būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta to atzīme par būvdarbu pabeigšanu.
	5
	Ja speciālistam ir vismaz 4 objekti (ieskaitot nolikuma 7.5.5.punktā prasīto), kur gūta pieredze, tad tiek piešķirti 3 punkti.
Ja speciālistam ir vismaz 3 objekti (ieskaitot nolikuma 7.5.5.punktā prasīto),,kur gūta pieredze, tad  tiek piešķirti 2 punkti.
Ja speciālistam ir vismaz 2 objekti (ieskaitot nolikuma 7.5.5.punktā prasīto),, kur gūta pieredze, tad tiek piešķirts 1 punkts.
 Ja speciālistam nav papildus pieredzes neskaitot nolikuma 7.5.5.punktā minēto pieredzi, tiek piešķirti 0 punkti. 


	
	Kopā:
	100 (K1+K2)




4.2. Piedāvājumu vērtēšanas posmi
4.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.2. pretendentu atlase;
4.2.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.4. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.5. saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana.
4.3. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.4. Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, pārbauda vai uz pretendentu nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 
4.5. [bookmark: _Hlk123742634]Komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā noteiktie sankciju piemērošanas nosacījumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā un Eiropas Komisijas Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteiktie nosacījumi. 
4.6. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.6.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 4. punktā noteiktajām prasībām.
4.6.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu, vai nepieciešamības gadījumā, izvērtējot neatbilstības būtiskumu, rīkoties atbilstoši PIL 41. panta sestās daļas regulējumam.
4.7. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) pārbaude
4.7.1. Komisija vērtē pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 7. punktā noteiktajām pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasībām.
4.7.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Atklāta konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē, ja konstatē, ka:
4.7.2.1. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;
4.7.2.2. pretendents vispār nav iesniedzis prasīto informāciju;
4.7.2.3. kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un/vai to saturs neatbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām.
4.8. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana
4.8.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikumā 9.punktā noteiktajām prasībām.
4.8.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Atklāta konkursa nolikuma 9. punkta prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.9. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.9.1. Iepirkuma komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 10. punkta prasībām.
4.9.2. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendenta finanšu piedāvājumā. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā tās izlabo saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.
4.9.3. Aritmētiskās kļūdas piedāvājumos tiek labotas šādi:
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. 
5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3. 
5.2.4. 
4.9.3.1. ja atšķiras skaitļi vārdos no skaitļiem ciparos, vērā tiks ņemti skaitļi vārdos;
4.9.3.2. ja piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda nodokļu aprēķināšanā, iepirkuma komisija to labo atbilstoši nodokļu likumos noteiktajai nodokļu aprēķināšanas kārtībai.
4.9.4. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē, ja konstatē, ka nav iesniegti visi finanšu piedāvājuma dokumenti vai finanšu piedāvājums nav iesniegts par visu Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta apjomu.
4.9.5. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 10.  punkta prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.9.6. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija  rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem un pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Skaidrojums īpaši var attiekties uz:
4.9.6.1. ražošanas procesa, būvdarbu metodes vai sniedzamo pakalpojumu izmaksām;
4.9.6.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas, preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;
4.9.6.3. vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;
4.9.6.4. saistībām pret apakšuzņēmējiem;
4.9.6.5. pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.
4.9.7. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai, ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
4.10. [bookmark: _Toc11656418]Piedāvājumu vērtēšana atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam
4.10.1. Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli. 
4.10.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kura piedāvājums ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst visām Atklāta konkursa  nolikumā noteiktajām prasībām.
Gadījumā, ja vismaz divi pretendenti iegūs vienādu punktu skaitu, saskaitot K 1, K 2 un K3 kritērijā pretendentam piešķirtos punktus, tad izšķirošais kritērijs uzvarētāja noteikšanai ir kritērijā K 1 iegūtais punktu skaits. Ja vismaz diviem pretendentiem ir vienāds piešķirtais punktu skaits kritērijā K1, tad izšķirošais kritērijs uzvarētāja noteikšanai ir kritērijā K 2 iegūtais punktu skaits. Savukārt, ja vismaz diviem pretendentiem ir vienāds piešķirtais punktu skaits kritērijā K2, tad izšķirošais kritērijs uzvarētāja noteikšanai ir kritērijā K3 iegūtais punktu skaits. Savukārt, ja vismaz diviem pretendentiem ir vienāds piešķirtais punktu skaits kritērijā K3, tad tiek rīkota atklāta izloze, kurā aicina piedalīties pretendentus, kuru punktu skaits K3 kritērijā ir vienāds, protokolējot izlozes norises procesu.

5. [bookmark: _Toc208323512]Pretendentu izslēgšanas noteikumi atbilstoši normatīviem aktiem
5.1. [bookmark: _Hlk197092853]Komisija atbilstoši PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 1.punktam noraida pretendenta piedāvājumu, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Nolikuma 5.10. punktā norādīto līgumcenu. 
5.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamības pārbaudi Komisija veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem. Komisija tomēr neizslēdz pretendentu no turpmākas dalības Atklātā konkursā jebkurā no PIL 42.panta ceturtajā daļā norādītajiem gadījumiem. 
5.4. Saskaņā ar PIL 42.panta trešo daļu, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi ir attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Savukārt saskaņā ar minētā panta trešās daļas 4.punktu PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punktā minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz personām, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē un PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli ir attiecināmi arī uz pretendenta patieso labuma guvēju. 
5.5. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības Atklātā konkursā, pamatojoties uz PIL 42.panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pretendenta patieso labu guvēju, un nav piemērojami PIL 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4.punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.
5.6. [bookmark: _Hlk197092877]Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklāta konkursā, ja uz pretendentu, piegādātāju apvienības biedru (ja pretendents ir piegādātāju apvienība), personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība) attiecās Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 11.1 panta pirmās daļas noteikumi. Komisija neizskatīs pretendenta piedāvājumu un izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja arī uz pretendenta valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, būs attiecināmi attiecīgie izslēgšanas noteikumi, kā arī Komisija neizskatīs pretendenta piedāvājumu un izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja uz pretendentu (un attiecīgajām personām) attiecas Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k pantā noteiktie nosacījumi.
5.7. [bookmark: _Hlk197093221]Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veic PIL 42.panta noteiktajā kārtībā, t.sk. PIL 42. panta otrās daļas 1. punkta b), c) un f) apakšpunktos minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudei izmantojot publiski pieejamos daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas sarakstus.
6. [bookmark: _Toc208323513]Iepirkuma līguma noslēgšana
6.1. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš ir piedāvājis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu .
6.2. Lēmumu par Atklāta konkursa rezultātu Komisija pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumus  paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par Atklāta konkursa rezultātu.
6.3. Ar Atklāta konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesību ieguvušo pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, atbilstoši Atklāta konkursa nolikumam pievienotajam Līguma projektam.
6.4. Pretendenta iebildumi par Atklāta konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā. Slēdzot iepirkuma līgumu, iebildumi par iepirkuma līguma nosacījumiem netiks pieņemti.
6.5. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītājam būs pieejami pietiekoši finanšu līdzekļi.
6.6. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60.panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Iepirkuma līgumu Pasūtītājs sagatavo, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.
6.7. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības,  līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma  to parakstīt   (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības,  neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Pasūtītājs var noteikt arī garāku parakstīšanas termiņu.
6.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (pilnsabiedrība) vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc PIL 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām.
6.9. Ja Atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla atsakās slēgt   iepirkuma līgumu vai neparaksta iepirkuma līgumu 13.7.punktā noteiktajā termiņā, vai Atklāta konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu vai personu apvienība 15 (piecpadsmit) dienu laikā, pēc PIL 68.panta otrā daļā  minētā nogaidīšanas termiņa beigām, kad Komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams, neizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai nenoslēdz sabiedrības līgumu un neiesniedz dokumentus, kas pierāda, ka personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu izvēlēties nākamo pretendentu, kas iesniedzis Atklātā konkursā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kas iesniedzis Atklātā konkursā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu
Ja Atklātā konkursā  nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu bez rezultāta un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa izbeigšanu bez rezultāta, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
6.10. Pretendents pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, iesniedz Pasūtītājam darbu veikšanai iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
Pasūtītājs pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par Atklāta konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, sagatavo un iesniedz publicēšanai Publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saskaņā ar PIL 29. pantu un ievieto savā pircēja profilā līguma pamattekstu saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu. 
6.11. Atbilstoši PIL 60.1 pantā noteiktajam, par noslēgto iepirkuma līgumu tiek izveidots līguma reģistra ieraksts ar paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu norādīto informāciju. 
Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Vienošanās vai iepirkuma līguma grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Vienošanās vai iepirkuma līguma grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

7. [bookmark: _Toc208323514]Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņas kārtība
7.1. Pretendents Atklāta konkursa iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
7.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei atbilstoši piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajam apjomam. 
7.3. Pretendents piedāvājumā Atklātam konkursam norāda visus apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000[footnoteRef:8] euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu , kā arī savam piedāvājumam Atklātam konkursam pievieno rakstiskus apakšuzņēmēju apliecinājumus par apakšuzņēmēja piedalīšanos Atklātā konkursā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. [8:  Saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 

7.4. Atklātā konkursā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Atklātā konkursā izraudzītajam pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē. 
7.5. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tāda pati kvalifikācija un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.6. Iepirkuma līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 10.  punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8. [bookmark: _Toc208323515]Komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Pasūtītāja lēmumu par Komisijas izveidošanu.
8.2. Komisijas tiesības:
8.2.1. normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā lemt par jebkura no piedāvājumiem turpmāku vērtēšanu Atklātā konkursā, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā vai normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai satur nepilnīgu informāciju;
8.2.2. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
8.2.3. pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija;
8.2.4. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
8.2.5. pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju un sniedz detalizētus paskaidrojumus par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai;
8.2.6. ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, vērtēt piedāvājumu pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā;
8.2.7. ja nepieciešams, pieprasīt no pretendenta informāciju par cenas vai izmaksu veidošanās mehānismu;
8.2.8. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
8.2.9. veikt aritmētisko kļūdu labošanu;
8.2.10. lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu;
8.2.11. pārtraukt Atklāta konkursa norisi jebkurā laikā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums;
8.2.12.  veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.
8.3. Komisijas pienākumi:
8.3.1. nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;
8.3.2. nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;
8.3.3. pēc savlaicīgi iesniegta piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
8.3.4. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, ja tie iesniegti Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā un kārtībā;
8.3.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.3.6. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8.4. Komisija pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
9. [bookmark: _Toc208323516]Piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi
9.1. Piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti PIL un Atklāta konkursa nolikumā.
9.2. Piegādātāju un pretendentu tiesības:
9.2.1. pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumā ietvertajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, savlaicīgi iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
9.2.2. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
9.2.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
9.2.4. pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu PIL noteiktajā kārtībā;
9.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
9.3. Piegādātāju un pretendentu pienākumi:
9.3.1. lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā;
9.3.2. piedāvājumā sniegt patiesu informāciju;
9.3.3. Komisijas norādītajā termiņā rakstiski sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu, tai skaitā par finanšu piedāvājumā norādītās cenas vai izmaksu veidošanās mehānismu;
9.3.4. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

10. [bookmark: _Toc208323517]Atklāta konkursa nolikuma pielikumu saraksts
1. pielikums – Tehniskā specifikācija, t.sk., tās pielikumi un ar tos saistītās prasības;
2. pielikums – Pieteikums (veidlapa);
3. pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa);
4. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa);
5. pielikums – Speciālistu saraksts (veidlapa);
6. pielikums – Speciālistu pieredzes apraksts un apliecinājums (veidlapa);
7. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (veidlapa);
8. pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, apliecinājums (veidlapa);
9. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa, tāme); 
10. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;





[bookmark: _Hlk236317490]1. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
                                                                                        

VISPĀRĪGS APRAKSTS

Darba uzdevums
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbu veikšana ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas izbūvei Tomsona ielā 37, Rīgā

Darba uzdevuma izpildei nepieciešams:
Veikt esošās inženierkomunikāciju kopas (ventilācijas un gāzes apgādes sistēmas) tehnisko apsekošanu atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”.

Atsevišķi telpu būvdarbi tiek finansēti no ERAF un valsts budžeta līdzfinansētā projekta “Latvijas Universitātes studiju vides modernizācija STEAM jomā”, Vienošanās Nr.4.2.1.8/2/25/I/004,  ietvaros. 

1.1. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS.
1.1.1. Projektēšana tiek veikta vienlaicīgi gan ventilācijas, gan kondicionēšanas, gāzes sistēmas pārbūvei, izbūvei, lai nodrošinātu to savietojamību un efektīvu izpildi.
1.1.2. Katras sistēmas aprēķini (tāmes, apjomi) tiek sagatavoti atsevišķi.
1.1.3. Detalizācijas pakāpi būvniecības ieceres dokumentācijai nosaka pretendents, izvērtējot situāciju objektā, tehniskajā specifikācijā noteikto un nepieciešamo informāciju kvalitatīvas un pilnvērtīgas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbu veikšanai. Pirms darbu uzsākšanas detalizācijas pakāpi un izstrādājamo dokumentācijas apjomu jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
1.1.4. Projektēšanas uzdevums:
1.1.4.1. apsekot un novērtēt esošās sistēmas;
1.1.4.2. veikt tehniskos aprēķinus katrai sistēmai atsevišķi;
1.1.4.3. sagatavot rasējumu, paskaidrojuma rakstu un materiālu specifikāciju;
1.1.4.4. sastādīt atsevišķas darbu apjomu tāmes dzesēšanas un ventilācijas sistēmām.
1.1.4.5. Ventilācijas sistēmas projektēšanas nosacījumi: 
1.1.4.5.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāveic objekta apsekošana;
1.1.4.5.2. Jāsniedz ekonomiski izdevīgākais risinājums klimatisko parametru sasniegšanai;
1.1.4.5.3. Izstrādātais risinājums jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
1.1.4.5.4. Telpas relatīvajam mitrumam  jābūt 40-50 % RH;
1.1.4.5.5. Projektējamie iekšējie klimata parametri: Telpas gaisa temperatūra - ziemas periodā: +20°C līdz +22°C; vasaras periodā: +23°C līdz +25°C;
1.1.4.5.6. Maksimāli pieļaujamais CO₂ līmenis telpā: ne vairāk kā 900 ppm pie maksimālās noslodzes;
1.1.4.5.7. Katram telpu veidam veikt nepieciešamā pieplūdes un nosūces gaisa apjoma aprēķinus, kā arī izstrādāt ventilācijas sistēmas risinājumu, ņemot vērā katras telpas funkcionālo pielietojumu un ekspluatācijas īpatnības.
1.1.4.5.8. Mācību telpās paredzēt CO₂ sensoru uzstādīšanu ventilācijas sistēmas vadībai. Sensorus un to uzstādīšanas vietas projekta izstrādes laikā jāsaskaņo ar pasūtītāju. Sensoriem jābūt integrētiem ar ventilācijas sistēmu korekta gaisa apmaiņas procesa nodrošināšanai un nepieciešamo telpas parametru sasniegšanai cilvēku augstuma līmenī.
1.1.4.5.9. Pieplūdes–nosūces ventilācijas iekārtu paredzēt uzstādīt esošajā ventilācijas kamerā. Projektā paredzēt pasākumus trokšņa un vibrācijas samazināšanai. 
1.1.4.5.10.        Kabinetiem un auditorijai paredzēt atsevišķas dzesēšanas sistēmas.
1.1.4.5.11. Pieplūdes–nosūces ventilācijas iekārtu paredzēt ar integrētu gaisa dzesēšanas funkciju.
1.1.4.5.12. Gaisa pieplūdi un nosūce no ventilācijas kamerai paredzēt caur esošajām logu ailām.
1.1.4.5.13. Paredzēt liekās esošo dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu demontāžu.
1.1.4.5.14. Pārbūvēt esošās sistēmas gaisavadus pēc nepieciešamības un uzstādīt nepieciešamās iekārtas lai sistēma būtu darboties spējīga.
1.1.4.5.15. Izstrādāt ventilācijas projektu esošo dabiskās un mehāniskās ventilācijas sistēmu pārbūvei  uzlabošanai ar iekļautu demontējamo sistēmu daļu.
1.1.4.5.16. Šķērsojot ugunsdrošos nodalījumus, jāparedz visi nepieciešamie tehniskie risinājumi, materiāli un sertificēti mezgli, lai netiktu pasliktināta esošo konstrukciju ugunsdrošības noturība. Ventilācijas kanālu šķērsojumi ugunsdrošajos nodalījumos jāizpilda ar sertificētiem ugunsdrošiem mezgliem ar atbilstošu EI klasifikāciju;
1.1.4.5.17. Sistēmā jāparedz ugunsdrošie vārsti ar automātisku aizvēršanos ugunsgrēka gadījumā. Ventilācijas sistēmai jānodrošina automātiska atslēgšanās, saņemot signālu no ēkas esošās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, nodrošinot pilnīgu integrāciju ar ēkas ugunsdrošības sistēmām;
1.1.4.5.18. Iekārtas maksimālais skaņas līmenis uz telpu un apkārtējo vidi nedrīkst pārsniegt 35dB attiecināms uz LAeq līmeni telpas lietošanas zonā 1.5 m augstumā no grīdas;
1.1.4.5.19. Projektā jāparedz trokšņu slāpētāji un vibrāciju izolācija;
1.1.4.5.20. Sistēma projektējama ar vismaz 10% jaudas rezervi attiecībā pret aprēķināto maksimālo slodzi;
1.1.4.5.21. Vēdināšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar siltuma atgūšanu (>75 %);
1.1.4.5.22. Gaisa kvalitātes nodrošināšanai vēdināšanas iekārtai ir jābūt aprīkotai ar paneļa filtriem (F7;M5);
1.1.4.5.23. Lai nodrošinātu iekārtas drošu darbību, iekārtai jābūt aprīkotai ar pret aizsalšanas pasākumiem;
1.1.4.5.24. Paredzēt iekšējo iekārtu kondensāta novadīšanu ēkas iekšējā sadzīves kanalizācijas sistēmā;
1.1.4.5.25. Paredzēt iekārtu elektroapgādi no kopējās uzskaites.
1.1.4.5.26. Ventilācijas kanāliem un savienojumiem jābūt hermētiskiem un pēc nepieciešamības siltinātiem, lai novērstu enerģijas zudumus;
1.1.4.5.27. Paredzēt piespiedu ventilācijas sistēmas izbūvi atbilstoši esošajam telpu plānojumam un būvnormatīviem. 
1.1.4.5.28. Ventilāciju nodrošināt, izmantojot gaisa rekuperāciju ar dzesēšanu/apsildi. Paredzēt klimata kontroli ar manuālo un attālināto regulācijas iespēju visās telpās; 
1.1.4.5.29. Paredzēt gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atgūšanu. 
1.1.4.5.30. Paredzēt trokšņa slāpētāju un vibrāciju slāpējošo starpliku uzstādīšanu. 
1.1.4.5.31. Veikt ventilācijas sistēmas trokšņa līmeņa aprēķinu.
1.1.4.5.32. Gaisa apstrādes iekārtai paredzēt gaisa dzesēšanas bloku.
1.1.4.5.33. Ventilācijas sistēmas parametru aprēķins jāveic saskaņā ar šādiem normatīvajiem dokumentiem:
· LVS EN 16798-1:2019
· Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 1: Indoor environmental input parameter. 
· LVS EN 16798-3:2025
Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 3: Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems for non-residential buildings.        
· LVS EN 16798-3;
Ventilācijas sistēmas projektēšanu veikt saskaņā ar LVS EN 16798-1 un LVS EN 16798-3 spēkā esošajām redakcijām. Mācību telpās nodrošināt IAQ II kategorijas prasības un paredzot CO₂ sensoru. 
1.1.4.6. Gāzes apgāde: Izstrādāt projektu gāzes apgādes sistēmas drošai eskplotācijai 4 stāvā. Saskanā ar LVS 420:2021.
1.1.4.7. Nosacījumi klimata kontroles sistēmas projekta risinājumu izstrādei:
1.1.4.7.1. Gaisa kondicionēšanas sistēmai jānodrošina:
· normatīvās gaisa temperatūras uzturēšana telpās;
· siltuma pieplūdumu kompensēšana no cilvēkiem un iekārtām;
· komfortabla mikroklimata nodrošināšana;
· telpu pārkaršanas novēršana vasaras periodā;
· piesārņojošo vielu koncentrācijas samazināšana kopā ar ventilācijas sistēmu.  
1.1.4.7.2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāveic objekta apsekošana;
1.1.4.7.3. Jāsniedz ekonomiski izdevīgākais risinājums klimatisko parametru sasniegšanai;
1.1.4.7.4. Izstrādātais risinājums jāsaskaņo ar Pasūtītāju;
1.1.4.7.5. Telpas relatīvajam mitrumam  jābūt 40-50 % RH;
1.1.4.7.6. Projektējamie iekšējie klimata parametri: vasaras periodā: +23°C līdz +25°C;
1.1.4.7.7. Cilvēku skaits pieņemt atbilstoši telpas projektētajai ietilpībai; 
1.1.4.7.8. Projektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu un Eiropas standartu prasībām:
LVS EN 16798-1 — iekštelpu mikroklimata parametri;
LVS EN 16798-3 — nedzīvojamo ēku ventilācijas un telpu kondicionēšanas sistēmas;       LVS EN 378 — saldēšanas sistēmu un siltumsūkņu drošības prasības;                         LVS EN 1751 — gaisa sadales ierīces;

1.1.4.8. Servera telpas kondicionēšanas sistēma. Prasības - Telpas izmēriem piemērota iekšējā un ārējā bloka izvēle, kas nodrošina atbilstošu Servera telpas kondicionēšanu.
1.1.4.9. Projektā paredzēt esošās zemāko stāvu dabiskās vēdināšanas saglabāšanu, nepasliktinot esošās sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā, veicot tās pārbūvi tikai 4.stāva robežās.
1.1.4.10. Telpām, kurās uzturēsies cilvēki, jānodrošina piegādājamā gaisa kvalitātes kategorija ne zemāku par SUP4, pieņemot, ka āra gaisa kvalitātes ODA klase ir 3.

1.1.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādei nepieciešamie dokumenti un materiāli:
1.1.5.1. Izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju ir jāievēro:
1.1.5.1.1. Spēkā esošie Latvijas Republikas (turpmāk– LR) likumi un Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumi; 
1.1.5.1.2. Latvijas būvnormatīvi (turpmāk  – LBN);
1.1.5.1.3. LBN 003-19 “Būvklimatoloģija";
1.1.5.1.4. LBN 231 - 15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"
1.1.5.1.5. LVC CR 1752 "Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji";
1.1.5.1.6. LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
1.1.5.1.7. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";
1.1.5.1.8. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
1.1.5.1.9. Latvijas valsts standarti (turpmāk – LVS), kas norādīti LBN un/vai Tehniskajās specifikācijās;
1.1.5.1.10. LVS NE 120972007 “Ēku ventilācija. Gaisvadi. Gaisvadu sistēmu apkopes ērtuma prasības gaisvadu sastāvdaļām”;
1.1.5.1.11. Citi LR spēkā esošie normatīvie akti un Eiropas Savienības standarti;
1.1.5.1.12. Valsts, pašvaldības un citu institūciju izdotie tehniskie un īpašie noteikumi;
1.1.5.2. Ja iepriekš uzskaitītie dokumenti nereglamentē kādas prasības, tad var izmantot citus normatīvus, kas nav pretrunā ar Eiropas standartizācijas organizācijas standartiem un LR spēkā esošajām normām.
1.1.5.3. Pretendenta pienākumi un atbildība, veicot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi:
1.1.5.3.1. Koordinēt un vadīt visus darbus, procesus un darbības būvniecības ieceres dokumentācijas  kvalitatīvai izpildei.
1.1.5.3.2. Saņemt normatīvajos aktos paredzētos valsts, pašvaldību institūciju, visu inženiertīklu turētāju un trešo personu, kuru intereses tiek skartas, tehniskos noteikumus  un atzinumus. 
1.1.5.3.3. Veikt objekta izpēti dabā un veikt nepieciešamos mērījumus iekšpusē un ārpusē (pēc nepieciešamības), lai nodrošinātu kvalitatīvas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un būvdarbu procesu.
1.1.5.3.4. [bookmark: _30j0zll]Veikto izpētes darbu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam pirms tiek uzsākta Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde.
1.1.5.3.5. Pretendents atbild par projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to risinājumu (grafiskās daļas) savstarpējo savietojamību, kā arī par projekta atbilstību LR spēkā esošiem projektēšanu un būvniecību reglamentējošo normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem, tehniskajai specifikācijai un projektēšanas uzdevumam.
1.1.5.3.6. Izstrādāt Būvniecības ieceres dokumentāciju tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus, realizējot kvalitatīvi un pilnā apmērā Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus, visus risinājumus tehniski-ekonomiski pamatot. Būvniecības ieceres dokumentācijā jāparedz visi darbi, kas ir saistīti ar ventilācijas un apkures sistēmas pārbūvi, objekta atbilstošai ekspluatācijai. 
1.1.5.3.7. Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā, lai sistēmu pārbūvi var veikt kārtās. Par kārtu dalījumu pirms dokumentācijas izstrādes jāvienojas ar pasūtītāju.
1.1.5.3.8. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju risinājumu priekšlikumus, kas attiektos uz sistēmu darbību, iekārtu novietojumu, tehnoloģiskos risinājumus, izmantojamos materiālus.
1.1.5.3.9. Izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju, Pretendentam ir jāizstrādā vispārējo būvdarbu specifikācijas, paredzamo materiālu tehniskie dati, iekļaujot iekšējo telpu apdares darbu atjaunošana (pie nepieciešamības).
1.1.5.3.10. Apmeklēt Pasūtītāja pārstāvju nozīmētās sanāksmes, atbildēt uz Pasūtītāja pārstāvju uzdotajiem jautājumiem līgumā norādītajā termiņā un sekot Pasūtītāja norādījumiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, saskaņot ar Pasūtītāju grafiskos risinājumus pa daļām, nosūtot rasējumus elektroniski uz līguma izpildes laikā norādīto kontaktpersonu e-pastu. Sanāksmes protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši Pretendentam un citiem līguma izpildē un būvniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar līgumu, iepirkuma dokumentāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju vai normatīvo aktu prasībām.
1.1.5.3.11. Pretendents, par saviem līdzekļiem, novērš trūkumus izstrādātajā būvniecības ieceres dokumentācijā, ja tādi tiek konstatēti iepirkuma vai būvdarbu veikšanas laikā, arī pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas Būvvaldē.
1.1.6. Līguma izpildes laikā konsultēties un saskaņot nosacījumus ar Pasūtītāja pārstāvi. 
1.1.7. Pēc Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes Pretendents sastāda detalizētas lokālās tāmes. Pretendentam jāievērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, darbi un izmaksas, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Veicamo būvdarbu apjomu aprakstam  jāietver arī visus papilddarbus, palīgmateriālus un mehānismus, ja tie ir nepieciešami attiecīgo būvdarbu veikšanai.  
1.1.8. Pasūtītājam nododamā dokumentācija - elektroniskā datu nesējā pilnas būvniecības ieceres dokumentācijas grafiskā daļa  PDF, DWG; teksta daļas Word, PDF un aprēķinu tabulas, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins, iekārtu un aprīkojuma specifikācijas Excel formātā; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta BIS.
1.1.9. Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem:
1.1.9.1. Pretendentam jānodrošina, lai Būvniecības ieceres dokumentācijā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai piemērotāko. Par konkrētiem būvizstrādājumu nosaukumiem, ievērot Publisko iepirkumu likumu 20.panta sestajā daļā noteikto.
1.1.9.2. Visas projektējamās iekārtas ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru vai aprīkojumu. 
1.1.9.3. Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes rādītājiem jāatbilst telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, higiēniskai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.


1.2. BŪVDARBU IZPILDES NOSACĪJUMI
1.2.1. Veicot būvdarbus, Izpildītājam jānodrošina:
1.2.1.1. Būvdarbu veikšanu atbilstoši izstrādātajai un Būvvaldē akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai.
1.2.1.2. Veikto būvdarbu kvalitāti ne zemāku, kā tas ir noteikts standartos, būvizstrādājuma ražotāja instrukcijās vai citos ar būvdarbiem saistošajos normatīvajos aktos. 
1.2.2. Būvdarbu organizācija:
1.2.2.1. Darbu izpildes termiņi atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājs iesniedz detalizētu darbu izpildes kalendāro grafiku.  
1.2.2.2. Veicot būvdarbus, jāievēro attiecināmo normatīvo aktu prasības, kā arī jāsaņem nepieciešamās atļaujas.
1.2.2.3. Veicot būvdarbus jāņem vērā, ka objektu turpinās ekspluatēt Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža.
1.2.2.4. Veicot būvdarbus, Izpildītājs uztur tīrību un kārtību objektā. Katras darba dienas beigās, būvdarbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un būvniecības atkritumus Izpildītājs iznes no objekta un izmet būvgružu konteinerī.

1.3. AUTORUZRAUDZĪBA
1.3.1. Izpildītājs nodrošina būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko specifikāciju, Līgumu un ievērojot būvprojekta inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku. Autoruzraudzība jānodrošina kamēr tiek realizētas visas projektētās inženierkomunikāciju būvdarbu kārtas.
1.3.2. Izpildītāja norīkotais autoruzraugs piedalās Pasūtītāja organizētajās būvdarbu sapulcēs  ne retāk, ka 1 (vienu) reizi nedēļā,  veic objekta apsekošanu.
1.3.3. Izpildītājs nodrošina  attiecīgu būvprojekta daļu būvspeciālistu objekta apmeklējumus  būvniecības procesa laikā un dalību būvdarbu sanāksmēs pēc nepieciešamības. 
1.3.4. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Izpildītājs bez papildus samaksas novērš konstatētās būvprojekta nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus, izmaiņu rasējumus, izskata un saskaņo būvdarbu veicēja izstrādātus detalizācijas rasējumu, ko pēc nepieciešamības saskaņo ar  tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi, tos iesniedzot BIS.  
1.3.5. Autoruzraudzības norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti BIS būvdarbu žurnālā.
1.3.6. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu būvprojektu.
1.3.7. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie izdevumi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu un savlaicīgu autoruzraudzības darbu. 
1.3.8. Izpildītāja uzdevums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
1.3.9. Gadījumā kad ugunsaizsardzības sistēma tiek pilnībā vai daļēji atslēgta būvdarbu vai remontdarbu dēļ, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, Uzņēmējs paredz un DVP saskaņo Objektā īstenojamos  kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 180.2. apakšpunktu un darba aizsardzības plānā.

1.4. CITI NOSACĪJUMI
1.4.1. Visi norādītie/nenorādītie inženierkomunikāciju izmēri/diametri ir informatīvi un aprēķināmi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, detalizēti izstrādājot konkrētos risinājumus. Ja nepieciešams – izpildītājam jāsaņem vai jāaktualizē visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, atļaujas, kas nepieciešams būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem.
1.4.2. Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledža”   patur tiesības šajā tehniskajā specifikācijā veikt korekcijas un rediģēt darba apjomu atbilstoši pasūtītāja finansiālajām iespējām, rakstiski saskaņojot to ar līguma izpildītāju pirms attiecīgo darbu uzsākšanas.
1.4.3. Būvdarbu realizācijā Uzņēmējam jānodrošina 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 8.1. punkta “B” ZPI prasības un kritēriji būvdarbiem:
1.4.3.1. B1 Likumīgas izcelsmes kokmateriāli
Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas paredzēti iebūvei ēkā vai labiekārtojumos, jābūt likumīgi iegūtiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulai (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (Regula (ES) Nr. 995/2010). FSC vai PFSC sertifikāts kokmateriāliem un/vai koka izstrādājumiem vai ekvivalentu notificētas iestādes apliecinājums par kokmateriālu un koksnes produktu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 995/2010 (2010. gada 20. oktobris), ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, prasībām.
Kritērijs attiecas uz iebūvējamo kokmateriālu un koksnes produktiem. Neattiecas uz tehnisko koksni – materiāls izmantots pagaidu konstrukcijās, tai skaitā, piemēram, veidņiem, drošības nožogojumam, barjerām būvniecības laikā u. tml.
1.4.3.2. B2 Atkritumu apsaimniekošana būvobjektā
Atkritumi, kas rodas pārbūves darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības.
1.4.4. Garantijas laikā Izpildītājs nodrošina uzstādīto iekārtu un izveidotās sistēmas apkalpošanu, tādā apmērā, lai nodrošinātu uzstādīto iekārtu un izveidotās sistēmas garantiju visā garantijas termiņa laikā. Apkalpošana sevī ietver arī visu dilstošo detaļu nomaiņu, šķidrumu, vielu un gāzu papildināšanu vai nomaiņu.






[bookmark: _Hlk199272230][bookmark: _Hlk199272133]2. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam
PIETEIKUMS  
Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7

<Vietas nosaukums>,<gads>.gada<datums>.<mēnesis>

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģ. Nr. un PVN maksātāja Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskās atrašanās vietas adrese:
	

	Tālruņa numurs/-i:
	

	E-pasta adrese:
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds:
	

	Kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasts
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	



Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):
	Persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:
	

	Katras personas atbildības apjoms:
	



1. Ar šo apliecinām, ka:			
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un attiecībā uz mums nav pasludināts maksātnespējas process, mūsu saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par mūsu bankrotu, ka arī nepastāv apstākļi, kuru dēļ būtu konstatējams, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
· vēlamies piedalīties iepirkumā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7 (turpmāk – Atklāts konkurss);
· esam iepazinušies ar Atklāta konkursa nolikumu un nolikumam pievienotajiem iepirkuma līguma projekta noteikumiem un tiem pilnībā piekrītam, esam gatavi izpildīt līgumu saskaņā ar nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 
· esam detalizēti izvērtējuši Atklāta konkursa tehniskajā specifikācijā (Atklāta konkursa nolikuma 1.pielikums) norādīto, tā ir skaidri saprotama un  finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma un tehniskās specifikācijas izpildi;
· pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi iepirkuma līguma izpildei;
· piekrītam veikt tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus.
· ar šo apstiprinām sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklāta konkursa nolikumam;
2. Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mikrouzņēmuma*, mazā** vai vidējā*** uzņēmuma statusam.
	Pretendenta nosaukums
	Jānorāda –  mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums 

	
	



* Mikrouzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro.
**Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. 
*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. Lūdzam norādīt, vai pretendents plāno iepirkuma līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmēju/-us, (norāda, ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro):
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr.
	Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība EUR bez PVN

	
	

	
	



4. Pretendenta amatpersonu saraksts (ārvalstīs reģistrētam pretendentam):
	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods 
	Amatpersonas statuss*

	
	
	



* Pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

5. [bookmark: _Hlk136531465]Pretendentam ir personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē*: ☐ jā ☐ nē (atzīmē jā/nē). Ja pretendentam ir šādas personas, lūdzam norādīt informāciju:
	Nosaukums, reģistrācijas numurs
	Amatpersonas** statuss, vārds, uzvārds, personas kods

	
	

	
	



* Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto.  
** Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli. 

6. Iesniedzam piedāvājumu, apņemoties: 
6.1. Izpildīt iepirkuma līgumu par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
6.2. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Atklāta konkursa dokumentācijā ietvertajam iepirkuma līguma projektam; 
6.3. izpildīt iepirkuma līgumu tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līguma projektā noteiktajā kārtībā;
6.4. veikt uzdotos darbus saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
7. [bookmark: _Hlk136531483]Pretendenta patiesā labuma guvēju saraksts*:
	[bookmark: _Hlk136531493]Personas vārds, uzvārds
	Veids, kādā persona īsteno kontroli (piemēram, pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai akcijām, vai uzņēmumu kontrolē, vai persona, kurai pieder vai tā kontrolē juridisko veidojumu, ja pretendents ir juridisks veidojums)

	
	

	
	



[bookmark: _Hlk136531498]* Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta “Patiesā labuma guvējs” definīciju, tā ir  fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas vai juridiska veidojuma — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks) pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.

8. Mūs Atklātā konkursā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu, mūsu vārdā slēgs:
	Pretendenta vai personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)
	Reģistrācijas numurs vai personas kods
	Adrese
	Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

	
	
	
	




________________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums)




[bookmark: _Hlk196909542]3. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________________
pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:9] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [9:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.



5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.


________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums)


(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



Datums: ______________
	
	
	

	
	
	(paraksts, atšifrējums)





4. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
Nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS  
Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ” 
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7


Ja pieredzes apraksta veidnē ir pretrunas ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši nolikuma noteikumos noteiktajam.

___________________  (Pretendenta vai piesaistītā uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 6.5.3. punkta prasībām)
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Darbu veikšanas laiks
	Veikto darbu apraksts
	Veikto darbu summu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Par norādīto objektu   jāiesniedz  dokumenti, kas apliecina sarakstā minēto pretendenta pieredzi 





 _____________________________         	_________________                _________________	       
(pretendenta paraksttiesīgā persona) 	                  (vārds, uzvārds)                              (paraksts)




5. pielikums
Iepirkuma ID. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam
SPECIĀLISTU SARAKSTS
Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7

	Nr.p.k.
	

Speciālista pozīcija
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista kvalifikācija, Sertifikāta Nr.

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


____________________    					_________________                _________________	       
(pretendenta paraksttiesīgā persona) 	                  (vārds, uzvārds)                              (paraksts)




6. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
Nolikumam
	


BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES APRAKSTS UN APLIECINĀJUMS
Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ” 
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7
Ja pieredzes apraksta veidnē ir pretrunas ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, par noteicošajiem uzskatāmi nolikuma noteikumi, pretendentam informācija jānorāda atbilstoši nolikuma noteikumos noteiktajam.


Specialista  __________________________ profesionālās pieredzes apraksts (atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām:

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Darbu veikšanas laiks
	Veikto darbu apraksts
	Veikto darbu summu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Par norādīto objektu   jāiesniedz  dokumenti, kas apliecina sarakstā minēto speciālista pieredzi 

Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemos strādāt pie iepirkuma “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7, iepirkuma līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ___________ (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā (___________________(norāda statusu)), gadījumā, ja ar šo piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkumā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”, identifikācijas Nr. RPMK 2026/7, par kuriem apņemos informēt. 

Vārds uzvārds:
Paraksts:

Datums[footnoteRef:10]: [10: Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums] 


                       
_____________________________         		_________________                _________________	       
(pretendenta paraksttiesīgā persona) 	                  (vārds, uzvārds)                              (paraksts)






7. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS*
Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ” 
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (euro bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	



*Aizpilda pēc nepieciešamības



___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums)





8. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM/ APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 10 000 EUR APLIECINĀJUMS[footnoteRef:11] [11:  Norādīt vai pasvītrot tikai atbilstošo] 

Atklāts konkurss
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ” 
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7

Ar šo < Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. [bookmark: _Hlk208313952]Apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu iepirkumā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve  ”,  ID. Nr. RPMK 2026/7 (turpmāk- Iepirkums).

1. Piekrīt piedalīties Atklātā konkursā kā Pretendenta _____________ (norāda attiecīgo statusu -  Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmējs[footnoteRef:12])  [12:  Norādīt vai pasvītrot tikai atbilstošo ] 


1. Gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus darbus:
<īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu, v., uzv., un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].



___________________________________________________________________________
[bookmark: _Hlk197076955](personas uz kuras spējām balstās/apakšuzņēmēja paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums)






9. pielikums
Iepirkuma Id. Nr. RPMK 2026/7
nolikumam




Atklātā konkursa
“Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve”  
identifikācijas Nr. RPMK 2026/7
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


_____________________ piedāvā veikt atklātā konkursā “Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas projekta izstrāde un izbūve” (id. Nr. RPMK 2026/7) minētos darbus (projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi), saskaņā ar nolikumu, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt darba uzdevumā minētos pakalpojumus par šādām cenām:
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	EUR, neskaitot PVN

	Būvdarbi (tajā skaitā būvdarbi, iekārtas un garantija)

	Būvdarbi
	EUR, neskaitot PVN

	
Virsizdevumi (%)
	norāda % skaitļiem un vārdiem, kā arī norāda EUR, neskaitot PVN

	
Plānotā peļņa (%)
	norāda % skaitļiem un vārdiem, kā arī norāda EUR, neskaitot PVN

	Būvdarbi KOPĀ
	EUR, neskaitot PVN

	Autoruzraudzība 
	EUR, neskaitot PVN

	

	Pavisam KOPĀ (Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi, autoruzraudzība)
	EUR, neskaitot PVN

	



Piedāvātais garantijas termiņš _____ mēneši.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti konkursa nolikumā minētā darba veikšanai.
Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Apliecinām, ka līgumcena, kas norādīta piedāvājumā, attiecināma tikai uz pilnībā pabeigtu darbu (būvi) līguma noteiktajā izpildes termiņā, tādēļ piedāvājuma summā iekļautas visas prognozējamās papildizmaksas, tai skaitā izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodotu ekspluatācijā būvi atbilstoši konkursa nosacījumiem.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī konkursa nolikumā un līguma projektos.
Pielikumā pievienojam nolikuma 9.2.punktā minēto tāmi.





___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums)









ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


14
