APSTIPRINĀTS

Ropažu novada pašvaldības 

iepirkumu komisijas 

2026. gada 25. augusta sēdē

(protokols Nr. 1.3-4.1/2026/83-3)

Iepirkuma komisijas sniegtā atbilde uz ieinteresēto 

piegādātāju jautājumiem
atklātā konkursā „ Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas Skolas ielā 8 Upesciemā jaunā korpusa 2.kārta”, 
identifikācijas Nr. RPN 2026/83
1.jautājums

Nolikuma 3.1.4. apakšpunkts pieļauj apgrozījuma prasības izpildi vairākiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, taču balstīšanās uz citu personu iespējām nolikumā regulēta vienīgi attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām. Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotā daļa šādu balstīšanos pieļauj arī saimnieciskā un finansiālā stāvokļa apliecināšanai neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ievērojot minēto, lūdzam:

1. apstiprināt, ka pretendents nolikuma 3.1.4. apakšpunktā noteiktās prasības izpildei ir tiesīgs balstīties uz citas personas, tostarp apakšuzņēmēja, saimniecisko un finansiālo stāvokli;

2. norādīt, kādi pierādījumi tiks atzīti par pietiekamiem, lai konstatētu nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotās daļas izpratnē.
1.atbilde

Pretendents iepirkuma procedūras nolikuma 3.1.3. apakšpunktā (pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums) noteiktās prasības izpildei ir tiesīgs balstīties uz citas personas, tostarp apakšuzņēmēja, saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši 3.1.10. apakšpunktā noteiktajam jāiesniedz iepirkuma procedūras nolikuma 9.pielikums un apliecinājums, par to, ka persona uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
2.jautājums

EL daļas projektā nav sadalņu shēmu. Lūdzam tās izsniegt.

2.atbilde
Sadalnes ir specificētas un to shēmas tiks precizētas. Sadalnu cenu aprēķinu veikt atbilstoši darba pieredzei līdzīgos objektos.
3.jautājums

Vai pasūtītājam ir pieejami IFC modeļi? Ja tādi ir pieejami, lūdzam tos izsniegt.
3.atbilde

Uz doto brīdi pasūtītājam 3D modelis nav pieejams, jo saskaņā ar projektēšanas līgumu  prasība izstrādāt 3D modeli, no kura varētu ģenerēt IFC formāta failus projektētājam netika izvirzīta. 
4.jautājums

Lūgums pasūtītājam BK daļas rasējumā BMMS_R1_BK_1000 skaidrot, kādi pāļu tipi konkrētā vietā izbūvējami un kādas ir to augšas un apakšas augstumu atzīmes, kā arī, lūgums izsniegt pāļu specifikāciju.
4.atbilde

BK sadaļas rasējums koriģēts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514  datni “Dokumenti”.
5.jautājums

Lūgums pasūtītājam izsniegt pilnu informāciju par izbūvējamo režģogu dimensijām.
5.atbilde

BK sadaļas rasējums papildināts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514  datni “Dokumenti”.
6.jautājums

Lūdzam pasūtītājam izsniegt saliekamā dzelzsbetona elementu specifikāciju.
6.atbilde

BK sadaļas rasējums papildināts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
7.jautājums

Lūdzam pasūtītājam izsniegt metāla konstrukciju specifikāciju.
7.atbilde

BK sadaļas rasējums papildināts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
8.jautājums

BK daļas rasējumos norādītas atsauces uz rasējumiem, kas projektā nav pievienoti. Lūdzam izsniegt pilnu projektu.
8.atbilde

BK sadaļas rasējums papildināts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
9.jautājums

AR daļas rasējumā Nr. BMMS_00AR_0001 minēts rasējums BMMS_SP_AR_0402, kas projektā nav atrodams. Lūdzam to izsniegt.
9.atbilde

Rasējums (BMMS_SP_AR_0402 SIENU - DEKORATĪVO JOSLU MEZGLU SPECIFIKĀCIJA) ir pievienots, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”. 
10.jautājums

AR daļas rasējumā BMMS_SP_AR_0404 aprakstīti jumtu šķērsgriezumi. Lūgums skaidrot, kur minētie šķērsgriezumi izpildās jumta plānā. 
10.atbilde

BK sadaļas rasējums papildināts AR_0201, AR_0203 un AR_0204, kur norādīts, kurā vietā ir kurš jumta mezgls, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
11.jautājums

IN daļas rasējumā BMMS_SP_IN_0605 norādīts aprīkojums, kas neuzrādās būvdarbu apjomu sarakstā. Lūdzam apstiprināt, ka minētais aprīkojums finanšu piedāvājumā nav jāiekļauj.
11.atbilde
Minētais aprīkojums nav jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
12.jautājums

Lūdzam apstiprināt, ka āra piekārtie griesti nav jāiekļauj finanšu piedāvājumā vai papildināt būvdarbu apjomus ar attiecīgām pozīcijām.
12.atbilde

Būvdarbu apjomu ir papildināti ar papildu materiālu āra piekārtie griesti, saskaņa ar AR daļas rasējuma lapu BMMS_R1_AR_0205 ĀRA PIEKĀRTO GRIESTU PLĀNS, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
13.jautājums

Projektā nav atrodama aizkaru un mēbeļu specifikācijas un to izmēri. 

Lūdzam papildināt šīs iztrūkstošās sadaļas.
13.atbilde

Atklāta konkursa ietvaros netiek iepirktas mēbeles un aizkari, līdz ar to atklāta konkursa dokumentācija netiks papildināta ar mēbeļu un aizkaru tehnisko specifikāciju.
14.jautājums

Izskatot BK daļas pievienotajā  konkursa dokumentācijā, neesam atraduši BK darbu apjomu specifikācijas (betonēšanas darbi, tērauda konstrukcijas u.t.t.) un IFC modeli. 

Lūdzam papildināt šīs iztrūkstošās sadaļas.
14.atbilde

BK sadaļas rasējums koriģēts, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”. IFC modelis nav pieejams. Skatīt 3. atbildi.
15.jautājums

Izsniegtajā projekta dokumentācijā nav pievienots AR sadaļas paskaidrojuma raksts. Lūdzam to izsniegt.
15.atbilde

Skatīt 9. atbildi

16.jautājums

Lai nodrošinātu pilnvērtīgāku izpratni par projektēto ēku, lūdzam izsniegt projekta AR un BK sadaļu 3D modeļus, līdzīgi kā tas ir nodrošināts projekta interjera sadaļai.
16.atbilde

Skatīt 3. atbildi.

17.jautājums

Projekta EL sadaļā nav atrodamas elektrosadalnes shēmas. Lūdzam tās izsniegt.
17.atbilde

Skatīt 2. atbildi.

18.jautājums

Vai tāmes formā Nr. 1 “Darba organizācija un plānošana” norādītās pozīcijas Nr. 14 un Nr. 8 savstarpēji nedublējas? Lūdzam precizēt.
18.atbilde
Tāmes formā Nr. 1 “Darba organizācija un plānošana” norādītās pozīcijas Nr. 14 un Nr. 8 dublējas. Tāme, koriģēta, skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/179514 datni “Dokumenti”.
19.jautājums

Izsniegtajā projektā nav atrodama pāļu pamatu specifikāciju, kur norādīti garumi tips un skaits (t. s. diam). Lūdzam izsniegt.
19.atbilde

Skatīt 4. atbildi.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama iepirkuma sastāvdaļa un ir saistošas visiem pretendentiem
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