ATBILDES
uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
[bookmark: _Hlk177459284]par atklāta konkursa “Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Maltas apvienības pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas Nr. MAP 2026/8
dokumentos iekļautām prasībām
	Nr.p.k.
	Ieinteresētā piegādātāja jautājumi:
	Komisijas atbildes:

	1. 
	Jautājums par atklāta konkursa 10.daļas priekšmetu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Stacijas ielas pārbūvei Maltā, Maltas pagastā, Rēzeknes novadā”:
Lūgums sniegt redzējumu, vai Stacijas ielas, Maltā pārbūves būvprojektā ir iekļaujama LKT (lietus ūdens kanalizācijas tīkli) sadaļas projektēšana. Izpētot pieejamos situācijas plānus, var redzēt, ka Stacijas ielai nav esošās slēgtās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīkli, un projektēšanas laikā būs aktuāls jautājums, kur novadīt virsūdeņus no ielas brauktuves.

	Jā, pārbūves būvprojektā ir iekļaujama LKT (lietus ūdens kanalizācijas tīkli) sadaļas projektēšana.



