apstiprinĀts
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas

(izveidota ar 2026.gada 29.maija rīkojumu Nr. 1.3/0027)

2026.gada 13.augusta sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS

“Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

Daugavpils, 2026

I. Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044M.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| --- | --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |  |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |  |
| Tālruņa Nr. | 80007287 |  |
| Elektroniskā pasta adrese | pasts@ddzksu.lv |  |
| Kontaktpersona | Vecākais iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte |  |
| Tālruņa Nr. | 654 07290 |  |
| e-pasta adrese | ingrida.nezberte@ddzksu.lv |  |
| Darbs | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |  |
| Tālruņa Nr. | 654 07273, 29992581 |  |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).

- Paredzamā līgumcena: līdz 20000.00 (divdesmit tūkstoši) eiro bez PVN.

- Iepirkuma līgumu izpildes laiks, vietas un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (5.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

III. Informācijas apmaiņas nosacījumi

- Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā pa pastu vai elektroniski.

- Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401 un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.

- Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

- Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.augustam, plkst.10.00.

- Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026.gada 31.augustā, plkst.14.00.

- Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

- Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

- Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu

- Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

  - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

  - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

  - iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka piedāvājumu šifrēšana nav paredzēta;

- Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

  - Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā, finanšu piedāvājums EXCEL formātā);

  - Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

  - Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

- Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā.

- Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.

- Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

- Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

- Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

- Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760. Informējam, ka tiks veikta pārbaude arī par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums. Papildus komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu):

  - Pilnvara – ja nepieciešams;

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) apraksts atbilstoši iepirkuma Nolikuma 39.punkta prasībām;

  - Tehniskais piedāvājums, apliecinot gatavību izpildīt visus tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām (2.pielikums). Tāmi sastādīt atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” sastādītas tāmes, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Tāmes jāiesniedz Excel formātā;

  - Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| 39.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 39.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. | Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz: 1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa; 2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 39.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā (2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam. Ja piedāvājumu attiecīgajā daļā iesniedz Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad minētā prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības kopējo pieredzi. Ja Pretendents dibināts vēlāk, pieredzes prasība attiecināma uz faktisko darbības periodu. | Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, darbu veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti (nolikuma 6.pielikums). Pieredzes apliecināšanai pievienot ne mazāk ka 2 dokumentus (pēc izvēles): - dokumenta par veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju; - vai attiecīgas atsauksmes; - vai citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi. |
| 39.4. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādus atbildīgos speciālistus: - atbildīgo būvdarbu vadītāju (ar spēkā esošu sertifikātu ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 2 (divos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu). Pretendents piesaista citu darbības sfēru būvspeciālistus, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, sniedzot par tiem informāciju šajā punktā paredzētajā kārtībā. | Pretendentam jāiesniedz: - iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts (nolikuma 4.pielikums); - atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, darbu veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti (nolikuma 6.pielikums); - atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinoši dokumenti par katru no pieredzes aprakstā minētajiem objektiem (piemēram, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta kopija ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu). Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista būvprakses sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkumu komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. |
| 39.5. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs un piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē un katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (nolikuma 7.pielikums). |
| 39.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas. Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu. | Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem. |
| 39.7. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. | Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

  - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē;

  - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VII. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

- Iepirkumu komisija veic pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

- Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 10.punktu, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma.

- Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu.

- Pretendents tiek noraidīts, ja:

45.1. Tehniskais piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts;

45.2. Tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām;

45.3.Tehniskajā piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

- Pēc Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanas Iepirkumu komisija veic pretendentu Finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

- Tehniskā piedāvājumā (t.sk. būvdarbu tāmē) pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.

- Pretendents tiek noraidīts, ja Finanšu piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts.

- Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.

- Iepirkuma komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

- Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma VII. nodaļas prasībām.

- Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto cenu un pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi.

- Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkumā Komisija nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem un kritērijiem:

53.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek savstarpēji salīdzināti un ar punktu skaitu novērtēti tikai to pretendentu piedāvājumi, kuri atbilst nolikumā noteiktajām prasībām;

53.2. vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā un tam pievienotā informācija;

53.3. maksimālais iespējamais piedāvājuma kopējais punktu skaits – 100 (viens simts);

53.4. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ieguvis vislielāko punktu skaitu, rēķinot to kā vidējo aritmētisko punktu skaitu no visu komisijas locekļu piešķirto vērtējumu kopsummas šādos piedāvājuma vērtēšanas kritērijos:

| Nr. | Vērtēšanas kritēriji | Maksimālais iespējamais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN) | 80 |
| B | Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze | 20 |
| Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits (K) = 100 |  | Kopējais galīgais katra pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši: K = A + B |

Kritērijs A “Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)”

Maksimālais punktu skaits (80 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

A=Ax/Ay * 80, kur

A – pretendenta iegūtais punktu skaits

80 – maksimālais iegūstamais punktu skaits

Ax – zemākā piedāvātā kopējā cena

Ay – vērtējamā pretendenta kopējā cena

Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus.

Kritērijs B “Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”

Maksimālais punktu skaits – 20 punkti. Punktu skaits tiek piešķirts šādi:

20 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 5 (piecos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).

15 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 4 (četros) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).

10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 3 (trijos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).

- Kritēriju novērtēšanu veic katrs iepirkumu komisijas loceklis individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtības metodikai. Ņemot vērā katra iepirkumu komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība.

- Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums attiecīgajā iepirkumā ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā “Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”.

- Komisija paziņo attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā.

- Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, Komisija pieņem lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401 internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētajam lēmumam.

VIII. Pretendenta pienākumi un tiesības

- Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju.

- Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

- Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

- Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

IX. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

- Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

- Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.

- Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.

- Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.

- Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

- Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

- Noteikt Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņemt starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

- Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

- Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

- Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

X. Citi noteikumi

- Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums (1.pielikums);

- Tehniskā specifikācija/darba uzdevums (2.pielikums);

- Finanšu piedāvājums (3.pielikums);

- Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (4.pielikums);

- Līguma projekts (5.pielikums);

- Pretendenta (apakšuzņēmēja/būvdarbu vadītāja) pieredzes apraksts (6.pielikums);

- Speciālista kvalifikācijas apraksts (7.pielikums).

1.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

## Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| nosaukums: | ____________________________________ |
| reģistrācijas Nr. | ____________________________________ |
| juridiskā adrese: | ____________________________________ |
| pretendenta MVU statuss: | ____________________________________ |
| Telefona numurs: e-pasta adrese: | ____________________________________ ____________________________________ |
| Kontaktpersonas piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese: | ____________________________________ |
| līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese: | ____________________________________ |
| līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība: | ____________________________________ |
| Bankas rekvizīti: |  |
| nosaukums: | ____________________________________ |
| kods: | ____________________________________ |
| konts: | ____________________________________ |

tā __________________________ ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;

2.3. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 3 (trīs) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 3 (trīs) gadi;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;

2.6. uz pretendentu nav attiecināms Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;

2.7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________ (ir/nav attiecināmi, norāda atbilstošo);

- Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________ (ir/nav, norāda atbilstošo);

- Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _________________(ir (norāda tos) /nav, norāda atbilstošo).

6. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (eiro) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

## Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

DARBA UZDEVUMS

Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

- Veikt esošo dzīvokļu un ievada ūdens uzskaites mezgla apsekošanu, norādot katra dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas garumu.

- Izstrādāt un iesniegt tāmes saskaņā ar SIA “DDzKSU” darba uzdevumu.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Darbi tiks uzsākti pēc tāmes cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

- Ar saviem prasmēm un rīkiem saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem apmeklējuma laiku, lai veiktu ūdens skaitītāju nomaiņas darbus.

- Nepieciešamības gadījumā piekļuvi nodrošina SIA “DDzKSU”.

- Veikt Tabula Nr.1 norādītus darbus:

Tabula Nr.1.

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas un alokatoru montāža

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datu glabātāja (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T vai analoga montāža | gb | 1 |
| 2 | Barošanas bloka Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai analoga montāža | gb | 1 |
| 3 | Radio signāla repitera Sinapsi ETRSEQ.0012 vai analoga montāža | gb | 1 |
| 4 | Signāla pastiprinošās antenas Sinapsi saderīgas ar (Datalogger) Datu glabātāju (Sinapsi RTUEVO1T) vai analoga montāža | gb | 1 |
| 5 | ## Maršrutētāja (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai analoga montāža | gb | 1 |
| 6 | ## Maddalena EVO korpusā integrējama radio moduļa vai analoga montāža | gb | 1 |
| 7 | ## Maddalena EVO korpusā integrējama radio moduļa vai analoga programmēšana | gb | 1 |
| 8 | ## Maddalena SJ EVO ūdens skaitītāja vai analoga montāža | gb | 1 |
| 9 | ## Ūdens skaitītāja plombēšana ar numurēto plombu | gb | 1 |
| 10 | Pieslēgt aukstā ūdens ievada skaitītāju esošai SIA „DDzKSU” EVS programmai. Pieslēgšanas princips: pievienojamais vada hermētiskais kontakts (10 litri/impulss) ar pieslēgšanu esošam maģistrālam moduļa kontrolerim Kieback&Peter BMR410 vai DDC420, radījumu sinhronizācija | kpl | 1 |
| 11 | ## Pieslēgt aukstā ūdens ievada skaitītāju pie attālinātas rādījumu nolasīšanas sistēmas, radījumu sinhronizācija. Pieslēgšanas princips: bezvadu (wireless M-BUS - 868 MHz) hermētiskā kontakts (10 litri/impulss) | kpl | 1 |
| 12 | ## Ierīkot, ieprogrammēt attālinātas rādījumu nolasīšanas sistēmu | kpl | 1 |
| 13 | ## Apsaimniekošanas organizācijas personāla (divi cilvēki) apmācība attālinātas datu nolasīšanas sistēmas apkopei | kpl | 1 |
| 14 | ## Attālinātas rādījumu nolasīšanas sistēmas pārbaude | kpl | 1 |
| 15 | Attālinātas rādījumu nolasīšanas sistēmas apkalpošanas dokumentācijas izstrāde | kpl | 1 |
| 16 | Veikt telpu uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu un utilizāciju | kpl | 1 |
| 17 | Ūdens skaitītāja saskrūvē (amerikanka) ielikamā vienvirziena vārsta montāža (ar visiem nepieciešamiem materiāliem) | kpl | 1 |
| 18 | Siltuma maksas sadalītāja (alokatora) montāža uz esoša stiprinājuma | gb | 1 |
| 19 | Siltuma maksas sadalītāja (alokatora) montāža (ar misiņa skrūvju piemetināšanu) | gb | 1 |
| 20 | Siltuma maksas sadalītāja (alokatora) programmēšana | gb | 1 |

- Veicot ūdens skaitītāju montāžu/alokatoru, aizpildīt atbilstošus ūdens skaitītāju/alokatoru nomaiņas aktus (SIA “DDzKSU” veidlapa) un saņemt no dzīvokļa īpašnieka vai pārstāvja parakstu aktā. Aktus ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc aizpildīšanas nogādāt SIA “DDzKSU” pārstāvim.

- Atbildīgajiem ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

- Pielietot Latvijas Republikā sertificētus materiālus un iekārtas.

- Visus darbus veikt saskaņā ar esošiem Latvijas Republika normatīviem, ražotāju norādījumiem un celtniecības normām un tehnoloģijām.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā SIA “DDzKSU” pārstāvim.

- Darba pieņemšana tikai klātiene. Pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko.

- Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00 un brīvdienās.

Montāžas, apsekošanas jautājumus risināt ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem J.Kravčonoku vai R.Dimitrijevu (tālr. 65407273, 27465749, 29992581).

Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš – 3 (trīs) gadi.

3.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma “Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/044M, prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums un apraksts | Mērv. | Daudzums | Cena bez PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kopā: |  |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

Kvalifikācijas apraksts

2026.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Tālrunis | Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi | Informācija par to: - vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists - vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti - vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram, atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē (eiro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

Līguma projekts

DARBUZŅĒMUMA LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU [..]

### Līguma sagatavošanas vieta ir, Daugavpils

[..]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldnieks, pamatojoties uz Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu/līgumiem un pildot pārvaldīšanas uzdevumu (turpmāk – Pasūtītājs), [..], no vienas puses

un

[..] (turpmāk – Darbuzņēmējs), [..], no otras puses, Pasūtītājs un Darbuzņēmējs kopā saukti – Puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja Iepirkumu komisijas (datums) lēmumu iepirkumā “Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža” Nr. SIA DDzKSU [..], un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku (Atbildīgajiem ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadītajiem obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”) veikt Pasūtītāja pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un to atsevišķajos (dzīvokļu) īpašumos attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošanu, alokatoru montāžu, ieskaitot dzīvokļu un ievada ūdens uzskaites mezgla apsekošanu (norādot katra dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas garumu), tāmes sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar darba uzdevumu un Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (turpmāk – Darbi), atbilstoši iepirkuma Nr. [..] Darba uzdevumam, finanšu piedāvājumam (utt.), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

1.2. Pasūtītāja pārvaldīšanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un tajās esošie atsevišķie dzīvokļu īpašumi, kur tiks veikti Darbi (turpmāk arī – Objekts/Objekti). Darbuzņēmējs patstāvīgi saskaņo ar Objektu dzīvokļu īpašniekiem/lietotājiem piekļuves laikus Darbu veikšanai atsevišķajos īpašumos, savukārt Pasūtītājs sniedz Darbuzņēmējam nepieciešamo informatīvo atbalstu (t.sk. paziņojumu izvietošanu koplietošanas telpās pēc Darbuzņēmēja pieprasījuma).

1.3. Līgums paredz Darbuzņēmēja pienākumu izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam tāmes katram atsevišķam Objektam saskaņā ar Pasūtītāja darba uzdevumu. Tāmes sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Darbu izpildes uzsākšana konkrētajā Objektā (tostarp apsekošanas darbi dzīvokļos, ja vien Pasūtītājs nav devis citu rakstisku rīkojumu) notiek tikai pēc tam, kad šī Objekta dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par Darbu veikšanu un finansējuma novirzīšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs un Darbuzņēmējam netiek atlīdzināti nekādi izdevumi (tostarp par tāmes sagatavošanu vai apsekošanu) attiecībā uz tiem Objektiem, kuru dzīvokļu īpašnieku kopība neapstiprina tāmes cenu vai nepieņem lēmumu par Darbu veikšanu.

II. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir [..] EUR, tajā ietverti visi nepieciešamie un iespējamie Darbuzņēmēja izdevumi, kas nepieciešami Līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vienību vērtība ir noteikta saskaņā ar finanšu piedāvājumu un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.

2.3. Līgumcenas summa ir Līguma ietvaros Objektos izpildīto darbu vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājam nav pienākuma izlietot visu Līgumcenu, kā arī Darbuzņēmējam nav tiesību izteikt pretenzijas, ja pēc Objekta tāmes sastādīšanas pēc Pasūtītāja dota Darba uzdevuma, Objekta īpašnieki atsakās no piedāvāto darbu izpildes.

2.4. Pasūtītājs veic norēķinu ar Darbuzņēmēju par izpildītajiem Darbiem atsevišķi par katru Objektu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Līguma Puses ir abpusēji parakstījušas Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu (Forma 2) un Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu rēķinu. Par pamatu minētā akta parakstīšanai kalpo dzīvokļa īpašnieka, īrnieka vai faktiskā iemītnieka parakstīts darbu izpildes apliecinājums. Persona, kura nodrošina piekļuvi dzīvoklim un ir klātesoša darbu laikā, ir tiesīga parakstīt šo apliecinājumu. Gadījumā, ja piekļuvi nodrošinājusī persona atsakās parakstīt apliecinājumu, Darbuzņēmējs par to paziņo Pasūtītājam, un Līguma Puses, abpusēji saskaņojot un parakstot aktu (Forma 2), pieņem lēmumu par darbu atzīšanu par izpildītiem, kas ir pilnvērtīgs pamats norēķinu veikšanai.

III. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA

3.1. Darbu apjoms un izpildes termiņi katrā Objektā tiek saskaņoti individuāli. Pēc Pasūtītāja uzaicinājuma un Darba uzdevuma saņemšanas Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un iesniedz lokālo tāmi.

Darbu uzsākšana konkrētajā Objektā ir pieļaujama tikai pēc tāmes abpusējas saskaņošanas, Objekta īpašnieku lēmuma pieņemšanas un rakstiska Pasūtītāja rīkojuma saņemšanas. Darbuzņēmējs izpilda Darbus saskaņotajā termiņā un nodod tos Pasūtītājam ekspluatācijā ar pieņemšanas-nodošanas aktu, stingri vadoties no Iepirkuma Darba uzdevuma un Pasūtītāja norādījumiem.

3.2. Dabu izpilde notikusi, kad Darbuzņēmējs nodod Pasūtītājam Objektu ekspluatācijā, abpusēji tiek parakstīts Darbu pieņemšanas-nodošanas akts (Darbuzņēmējam ir akta sagatavošanas pienākums), izpildītas Iepirkuma Darba uzdevumā un individuālajā (attiecībā uz atsevišķu Objektu) Darba uzdevumā noteiktās prasības. Uz Objekta nodošanu tiek uzaicināts Objekta dzīvokļu īpašnieku pārstāvis (ja ir pilnvarots ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu “mājas vecākais” vai pilnvaroto personu grupa lemtspējīgā sastāvā), Darbuzņēmējs ar pieņemšanas-nodošanas akta saturu iepazīstina Objekta dzīvokļu īpašnieku pārstāvi.

3.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējam no tā neatkarīgu apstākļu dēļ, trešo personu vai Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ, Darbu izpilde nav iespējama, tad Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu, noslēdzot Pušu starpā attiecīgu vienošanos vai ar rakstveida apliecinājumu.

3.4. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Objekts nodots ekspluatācijā un sagatavots akts atbilstoši Iepirkuma Darba uzdevuma prasībām vai pamatojoties uz Līguma 5.2.punkta noteikumiem.

3.5. Gadījumā, ja, pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza pamatotus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt šo trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

3.6. Tehnoloģiskais pārtraukums un tā fiksēšanas kārtība:

3.6.1. Tehnoloģiskais pārtraukums Darbu izpildē ir pieļaujams tikai izņēmuma gadījumos, ja iestājušies no Darbuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi un nepārvarami apstākļi, kas padara Darbu turpināšanu tehniski neiespējamu vai nedrošu (piemēram, avārijas situācija ēkas kopējos inženiertīklos, piekļuves nenodrošināšana), un kurus Darbuzņēmējs, rīkojoties kā rūpīgs un profesionāls saimnieks, nav varējis paredzēt vai novērst.

3.6.2. Konstatējot apstākļus, kas var būt par pamatu tehnoloģiskajam pārtraukumam, Darbuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā nosūtīt Pasūtītājam rakstisku, pamatotu pieteikumu. Pieteikumam obligāti jāpievieno vizuālie pierādījumi (foto/video fiksācija) un tehniski pamatots skaidrojums par darbu turpināšanas neiespējamību.

3.6.3. Lēmumu par tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanu pieņem Pasūtītājs, Pusēm abpusēji parakstot Aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums uzskatāms par spēkā esošu tikai no brīža, kad minēto aktu ir parakstījis Pasūtītājs. Darbu vienpusēja pārtraukšana bez Pasūtītāja parakstīta akta ir uzskatāma par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu, par ko Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu.

3.6.4. Tikai gadījumā, ja tehnoloģiskais pārtraukums ir saskaņots un noformēts atbilstoši šī Līguma noteikumiem, Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par periodu, kuru Pasūtītājs atzinis par pamatotu un kas fiksēts Aktā par tehnoloģisko pārtraukumu.

3.6.5. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina materiālu un darba vietas drošu uzglabāšanu, kā arī neatbilstību novēršanu savas kompetences ietvaros. Darbuzņēmējam ir pienākums nekavējoties atsākt Darbus nākamajā darba dienā pēc tam, kad ir novērsti apstākļi, kas bija par pamatu pārtraukumam.

IV. DARBUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pēc Pasūtītāja  uzaicinājuma saņemšanas, Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus, kas ietver arī Objekta individuālās darbu tāmes sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam Objekta īpašniekiem lēmuma pieņemšanai, izpildīt tos pienācīgā kvalitātē ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem. Par Darbu uzsākšanu Objektā Darbuzņēmējs nekavējoties rakstveidā (e-pastā) informē Pasūtītāja pārstāvi.

4.2. Parakstot Līgumu, Darbuzņēmējs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas un kvalifikācijas un materiāltehniskās iespējas to darbu un pienākumu izpildei, kurus ar Līgumu uzņēmies.

4.3. Darbuzņēmējam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvos  aktus, kas regulē ar Līguma izpildi saistīto darbu un pasākumu veikšanu.

4.4. Darbuzņēmējam ir pienākums izpildītos Darbus nodot Pasūtītājam ar pieņemšanas nodošanas aktu par katru Pasūtītāja pieteikto Objektu atsevišķi, uzaicinot Objekta īpašnieku pārstāvi (“mājas vecākais”).

4.5. Darbuzņēmēja nolīgtajiem darbiniekiem - darbu veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, šo prasību neievērošana ir līgumsaistību pārkāpums un ir pamats Līguma laušanai.

4.6. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kas ir Izpildītāja darbība vai bezdarbība, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši zaudējumus cietušajai personai. Grozījumus apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

4.7. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

4.8. Darbuzņēmējs nodrošina materiālus un iekārtas, kas saskaņā ar tāmi nepieciešami Darbu izpildei.  Darbuzņēmējs par Darbu izpildei nepieciešamo resursu (elektrība, ūdens) izlietošanu norēķinās ar Pasūtītāju no saviem līdzekļiem, pamatojoties uz kontrolskaitītāju rādījumu datiem (kontrolskaitītāju uzstādīšana notiek uz Darbuzņēmēja rēķina, kontrolskaitītāju rādījumu nodošana ir Darbuzņēmēja pienākums). Darbuzņēmējs Darbu izpildē izmanto materiālus, kas atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Darbuzņēmējs garantē visu Darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, t.sk., Līguma pielikumiem, visu Darbu izpildes kvalitāti atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, savlaicīgu nepilnību un defektu, ja tādi atklātos Darbuzņēmēja vainas dēļ, novēršanu uz sava rēķina.

4.9. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu. Darbuzņēmējs pilnā mērā finansiāli/materiāli ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš, tajā skaitā tā nolīgtais darbspēks, ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām, Objekta īpašniekiem/īrniekiem/apakšīrniekiem vai apkārtējai videi, veicot Darbus Objektā, tostarp garantijas laikā.

4.10. Darbuzņēmējs apņemas Objektā ievērot tīrību un sanitārās normas, būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt konteineros vai iepakojumā, kas neļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Darbuzņēmējs apņemas pirms Darbu pabeigšanas termiņa, saviem spēkiem un līdzekļiem sakārtot Objektu, aizvācot Darbuzņēmējam piederošus materiālu pārpalikumus un inventāru.

4.11. Ja tiek konstatēts, ka Darbi netiek pildīti vai nav izpildīti, atbilstoši Līguma noteikumiem Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs par saviem līdzekļiem (uz sava rēķina), pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darbu izpildē.

4.12. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām nav nodevis izpildītos Darbus konkrētajā Objektā ar abpusēji parakstītu aktu (Forma 2), tas tiek uzskatīts par vienpusēju atkāpšanos no attiecīgā Objekta Darbu izpildes. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties pārtraukt darbus šajā Objektā un nodot to izpildi citam uzņēmējam, bet Darbuzņēmējam ir pienākums samaksāt Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzināt visus ar šo pārkāpumu saistītos izdevumus un zaudējumus.

V. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

# 5.1. 	Pasūtītājam pēc Darbuzņēmēja uzaicinājuma jāierodas Objektā Darbu izpildes procesā aktu apliecināšanai/ parakstīšanai, jāpieņem Darbuzņēmēja izpildītie Darbi, no savas puses parakstot Darbuzņēmēja iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, vai sniedzot pamatotu rakstveida atteikumu.

# 5.2. Gadījumā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas Pasūtītājam un Līguma 3.2.punktā noteikto darbību izpildes, tas netiek parakstīts vai netiek sniegts motivēts atteikums par veikto Darbu pieņemšanu, veiktie Darbi tiek uzskatīti par Pasūtītājam nodotiem no datuma, kad Darbuzņēmējs iesniedzis Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājam.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darbu izpildes vietām Objektā koplietošanas telpās. Pasūtītājs iespēju robežās sniedz palīdzību Darbuzņēmējam piekļuvei Objekta atsevišķajos īpašumos. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam iespēju pieslēgties nepieciešamajām inženierkomunikācijām uz Darbuzņēmēja rēķina. Pēc Darbuzņēmēja Darbu izpildes pēc Līguma, pēc Darbuzņēmēja uzaicinājuma veikt izlietoto resursu konstatēšanu un dokumentāru fiksēšanu, ievērojot to, ka par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja Darbuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radies vai var rasties personāla, trešās personas, Objekta īpašnieku/īrnieku/apakšīrnieku veselībai un dzīvībai bīstami apstākļi, kaitīgi darba apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam, trešajai personai, Objekta īpašniekiem/īrniekiem/apakšīrniekiem.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības apsekot Objektu un sagatavot apsekošanas aktu, pirms apsekošanas pa tālruni vai e-pastā uzaicinot Darbuzņēmēju. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz Objekta apsekošanas akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusējā kārtā. Par vienpusējā kārtā sagatavota akta sastādīšanu tiek paziņots Darbuzņēmējam, norādot akta sastādīšanas vietu un laiku. Akts ir saistošs Darbuzņēmējam un ir pamats Līguma izbeigšanai, ja ir konstatēti Līguma noteikumu pārkāpumi no Darbuzņēmēja puses.

VI. GARANTIJA

6.1. Darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš noteikts 3 (trīs) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Darbuzņēmēja pienākums ir novērst garantijas laikā konstatētos darbu izpildes un izmantoto materiālu  defektus. Puses abpusēji rakstveidā vienojas par defektu novēršanas termiņu.

6.2. Darbuzņēmējs garantē Darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes kvalitāti, atbilstoši spēkā esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu garantijas laikā.

6.3. Gadījumā, ja pirms minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti un to novēršana nav iespējama garantijas laika ietvaros, tad garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā Darbuzņēmējs novērš attiecīgos defektus.

6.4. Ja Darbuzņēmējs uzskata, ka nav vainojams par garantijas laikā radušos defektu, Darbuzņēmējs par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam, norādot pamatojumu.

6.5. Gadījumā,  ja 6.1.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīva darba vai izmantoto materiālu pazīmes, vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, kā arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus, iespējama arī neatkarīgu sertificētu jomas ekspertu uzaicināšana.

6.6. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja vai trešās personas vainas dēļ, vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

6.7. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai citā laikā, par kuru Puses rakstveidā vienojušās, nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājs, saglabājot savas garantijas tiesības, novērš defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja, kā arī saistībā ar gaidāmajām, priekšā stāvošām izmaksām un Darbuzņēmējs samaksā šos izdevumus vai priekšā stāvošās izmaksas.

VII. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Pušu starpā radušās domstarpības Līguma sakarā, ko Puses nevar atrisināt pārrunu ceļā, izšķiramas Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei, trešajām personām, Objekta īpašniekiem/īrniekiem saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Ja Darbuzņēmējs neievēro Darbu izpildes termiņu un šādam kavējumam par iemeslu nav trešo personu, atsevišķo  (dzīvokļu) īpašumu īpašnieku/pārstāvju/īrnieku vai Pasūtītāja radīti šķēršļi, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Darbuzņēmējam līgumsodu 5 % apmērā no attiecīgajā Objektā pieteikto Darbu cenas (atbilstoši atsevišķajai Objekta darbu tāmei).

7.4. Ja Pasūtītājs neveic Darbuzņēmējam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, un par pamatu tādam kavējumam nav Darbuzņēmēja neizpildītās ar Līgumu uzņemtās saistības, Darbuzņēmējs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,25 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no galvenā parāda.

7.5. Ja Pasūtītājs Darbuzņēmējam ir aprēķinājis līgumsodu, tad Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu no Darbuzņēmējam izmaksājamiem maksājumiem, par to rakstiski informējot Darbuzņēmēju.

7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

7.7. Par Līguma 4.12. punkta prasību neizpildīšanu konkrētajā Objektā, Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no attiecīgā Objekta saskaņotās tāmes summas. Papildus līgumsodam Darbuzņēmējs pilnā apmērā atlīdzina visus Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas saistīti ar cita darbu izpildītāja piesaisti vai Pasūtītāja spēkiem Darbu pabeigšanai vai defektu novēršanai attiecīgajā Objektā.

7.8. Par Līguma 6.7.punkta prasību neizpildīšanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no darbu cenas (nosakāms atbilstoši finanšu piedāvājumam/tāmei)  un zaudējumus, kādi Pasūtītājam radušies, piesaistot citu darbu izpildītāju vai Pasūtītāja spēkiem defektu novēršanai attiecīgajā Objektā.

7.9. Darbuzņēmējs maksā līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas, ja bez Pasūtītāja vainas ir atkāpies no Līguma vai, ja Pasūtītājs ir lauzis Līgumu vienpusējā kārtā tādēļ, ka Darbuzņēmējs nepilda līgumsaistības, tostarp tādēļ, ka nav izpildījis Darbus Līgumā noteiktajā termiņā u.c.

7.10. Pretenziju un iesniegumu izskatīšanas kārtība:

7.10.1. Pusēm ir pienākums sniegt rakstisku (tostarp e-pastā) atbildi uz otras Puses iesniegumiem, pieprasījumiem vai pretenzijām 3 (trīs) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Līgumā konkrētam gadījumam nav noteikts īsāks termiņš.

7.10.2. Ja pretenzija saistīta ar konstatētiem Darbu defektiem, bojājumiem Objektā vai neatbilstībām tehniskajām prasībām, Darbuzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas nodrošina sava pārstāvja ierašanos Objektā defektu akta sastādīšanai. Defektu fiksēšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot foto vai video materiālus, kas kalpo kā pilnvērtīgs pierādījums defektu eksistencei.

7.10.3. Ja Darbuzņēmējs Līguma 7.10.1. un 7.10.2. punktā noteiktajos termiņos nesniedz atbildi, neierodas Objektā vai atsakās parakstīt defektu aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji. Šāds akts kļūst Darbuzņēmējam saistošs, un uzskatāms, ka Darbuzņēmējs pretenziju un tajā norādītos defektus ir pilnībā atzinis.

7.10.4. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs nesniedz atbildi uz pretenziju vai neatbild uz to pēc būtības, un nenovērš norādītos trūkumus Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības trūkumus novērst Pasūtītāja (paša) spēkiem vai piesaistot trešās personas. Visus ar to saistītos izdevumus un zaudējumus Darbuzņēmējs sedz pilnā apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, vai arī Pasūtītājs šo summu vienpusēji ietur no jebkura kārtējā maksājuma, kas pienākas Darbuzņēmējam.

7.11. Avārijas situāciju novēršanas kārtība:

7.11.1. Ja pēc Darbuzņēmēja veikto Darbu pabeigšanas (tostarp skaitītāju vai alokatoru uzstādīšanas) rodas avārijas situācija vai noplūde, Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties piesaistīt savu avārijas dienestu noplūdes apturēšanai un tūlītēju avārijas seku likvidēšanai, lai novērstu tālākus bojājumus ēkai un iedzīvotāju mantai.

7.11.2. Pasūtītāja avārijas dienests, veicot avārijas seku likvidēšanu, sastāda aktu un veic foto vai video fiksāciju, kas kalpo kā pilnvērtīgs un pietiekams pierādījums avārijas cēloņiem un nodarītajiem bojājumiem. Darbuzņēmēja pārstāvja klātbūtne akta sastādīšanai nav obligāta.

7.11.3. Darbuzņēmējam ir pienākums pilnā apmērā segt visus izdevumus, kas saistīti ar Pasūtītāja avārijas dienesta izsaukumu un darbu, kā arī atlīdzināt visus zaudējumus, kas nodarīti ēkas kopīpašumam vai trešo personu (dzīvokļu īpašnieku/īrnieku) mantai.

7.11.4. Pasūtītājam ir tiesības sava avārijas dienesta tāmi, kā arī aprēķinātos zaudējumus vienpusēji un bez saskaņošanas ieturēt (atskaitīt) no jebkuriem kārtējiem maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam par jebkuru citu Objektu šī Līguma ietvaros.

7.12. Puses nav atbildīgas, ja līgumsaistības netiek pildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā, kas savukārt ir notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; Puse, kura atsaucas uz šādiem apstākļiem, līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt; notikums nav radies attiecīgās Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu, attiecīgā Puse par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ rakstiski informē otru 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.13. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu vai kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

VIII. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪŠANA VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz līgumcenas pilnīgai izlietošanai. Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā līgumcena nav izlietota, Puses var noslēgt rakstveida vienošanos par Līguma termiņa pagarināšanu. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai abpusējai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, pagarināts vai izbeigts, Pusēm par to rakstveidā vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus. Šādas vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības uz vienpusēju atkāpšanos no Līguma, nosūtot Darbuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ja:

8.3.1. ir uzsākta Darbuzņēmēja likvidācija, tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;

8.3.2. Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība pēc Darbiem;

8.3.3. Darbuzņēmējs nepilda Līguma saistības, tostarp, ja ir iestājies pamats līgumsoda piemērošanai vai iestājušies Līguma 4.12. punkta apstākļi;

8.3.4. Līguma izpildes laikā Darbuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.4. Ja Pasūtītājs nepilda savas līgumsaistības, Darbuzņēmējam ir tiesības uz vienpusēju atkāpšanos no Līguma, rakstveidā paziņojot par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis saistību pārkāpumu.

8.5. Ja notikusi vienpusēja atkāpšanās no Līguma Pasūtītāja noteikto Darbuzņēmēja pārkāpumu dēļ vai pēc Darbuzņēmēja iniciatīvas bez objektīvi pamatota iemesla, Darbuzņēmējs maksā Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus radītos zaudējumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas.

8.6. Līgumā noteiktajos gadījumos vienpusēja atkāpšanās no Līguma stājas spēkā un Līgums uzskatāms par izbeigtu datumā, kas norādīts attiecīgās Puses rakstveida paziņojumā, ievērojot noteiktos paziņošanas termiņus.

8.7. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā Darbuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Darbus un veic visus pasākumus, lai Objekti un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī. Darbuzņēmējs sakopj Objektus, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus un nodrošina sava personāla aiziešanu. Par Objektu nodošanu Puses sastāda abpusēju aktu.

8.8. Vienpusējas atkāpšanās no Līguma gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tie ir kvalitatīvi, izmantojami un tos ir objektīvi iespējams pieņemt. Darbuzņēmēja neierašanās vai atteikšanās parakstīt aktu nekavē tā sastādīšanu no Pasūtītāja puses, un uzskatāms, ka Darbuzņēmējs pilnībā piekrīt aktā norādītajam.

IX. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

9.1. Darbuzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.

9.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

X. KONFIDENCIALITĀTE

10.1. Darbuzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Darbuzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;

10.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Darbuzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Darbuzņēmējs rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Darbuzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.5. Puses apstrādā Līguma izpildes laikā iegūtos personas datus stingri saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679) un tikai Līguma saistību izpildei nepieciešamajā apjomā.

Datus aizliegts izpaust trešajām personām, izņemot Līguma izpildē iesaistīto personālu un valsts iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Dati tiek glabāti ne ilgāk, kā tas nepieciešams Līguma un garantijas saistību izpildei.

Puse, kura pārkāpusi personas datu aizsardzības prasības, pilnībā atlīdzina otrai Pusei visus tādējādi radītos zaudējumus, tostarp uzraugošo iestāžu piemērotos naudas sodus.

XI. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

11.1. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu, pilnīgi vienojušās par visiem nosacījumiem un atzīst to par pareizu, tiesisku un abpusēji saistošu.

11.2. Līguma izpildes koordinēšanai Pušu noteiktie pārstāvji:

11.2.1. no Pasūtītāja puses – [..]

11.2.2. no Darbuzņēmēja puses – [..]

11.3. Puses nodrošina informācijas un dokumentu saņemšanu savās juridiskajās, elektroniskā pasta adresēs vai Oficiālajās e-adresēs. Pusēm ir pienākums 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, bankas kontu u.c.) un kontaktpersonu vai atbildīgo speciālistu nomaiņu. Šādas izmaiņas stājas spēkā ar paziņojuma saņemšanas brīdi, tās nav uzskatāmas par Līguma būtiskiem grozījumiem un atsevišķa rakstiska vienošanās par to nav slēdzama.

11.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi. Elektroniskā vēstule tiek uzskatīta par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas attiecīgajai Pusei.

11.5. Līgums kopā ar tā pielikumiem un neatņemamajām sastāvdaļām veido Pušu pilnīgu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas vai mutiskas vienošanās, nodomu protokolus vai sarunas starp Pusēm.

11.6. Līguma struktūra un nodaļu nosaukumi ir izmantoti tikai ērtības labad un neietekmē noteikumu interpretāciju. Ja kāds no Līguma noteikumiem normatīvo aktu izmaiņu vai tiesas sprieduma dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, un Puses apņemas spēkā neesošo noteikumu aizstāt ar jaunu, kas maksimāli atbilst Līguma mērķim. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, tā pielikumos minētie vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie normatīvie akti, tiek piemēroti attiecīgie tiesību akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti, un šādas izmaiņas pašas par sevi neietekmē un nepalielina Līguma cenu.

11.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz [..]  lapām ar šādiem Līguma pielikumiem: [..], elektroniski parakstīts Līgums glabājas pie Pusēm.

XII. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” | DARBUZŅĒMĒJS |
| --- | --- |

6.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA/ BŪVDARBU VADĪTĀJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko DARBU saraksts

| Nr. p.k. | Īss līguma priekšmeta apraksts, tehniskais rādītājs | Attiecīgo darbu apjoms, līgumsumma | Līguma izpildes gads vai laikposms (no-līdz) | Darbu pasūtītājs, kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

7.Pielikums iepirkuma nolikumam

## Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/044M

SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)

## Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma “Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044M, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

| Nr. p.k. | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Attālinātu datu nolasīšanas iekārtu ierīkošana, alokatoru montāža”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/044M, un noslēgts līgums ar pretendentu kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadīšanu, strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.

2026.gada ___._____________			__________________________________

(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

Pretendentam precīzi jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu.

Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pasūtījuma apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā norādītais apjoms pasūtītājam nav saistošs – tas, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām, var tikt samazināts vai palielināts.

Sistēmā pasūtītājam obligāti jābūt pieejamā informācija par dzīvokļa numuru, skaitītāja un radiomoduļa numuru, skaitītāja tipu un rādījumiem. Ikmēneša maksa par rādījumu nolasīšanu un aprēķinu nav paredzēta. Sistēmai jābūt ar brīvo piekļuvi un API.

Sistēmas apkope - pasākumu organizācija, kas nodrošina datu nolasīšanas sistēmas darba derīgumu, kurā ietilpst rādījumu nolasīšana, iekārtu nomaiņa un pieslēgšanas pie sistēmas bez citas firmas pieaicinājuma.

Jāiesniedz attālinātās nolasīšanas sistēmas rādījumu nolasīšanas datus elektroniskā formātā saprotamā veidā (dzīvokļa numurs, skaitītāja un radiomoduļa numurs, skaitītāja tips un radījumi) SIA „DDzKSU”.