Apstiprināts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Jēkabpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijas

2026.gada 13.augusta sēdē

Protokols Nr.JRS 2026/36-01

Atklāts konkurss

“Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī”

Iepirkuma identifikācijas nr. JRS 2026/36

NOLIKUMS

Jēkabpils,

Jēkabpils novads

2026

## 1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir JRS 2026/36.

  - Informācija par Pasūtītāju.

| Pasūtītāja nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” |
| --- | --- |
| Adrese | Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 |
| Reģistrācijas Nr. | 50003356621 |
| Norēķinu rekvizīti | AS SEB banka UNLALV2X LV87UNLA0009013130793 |
| Tālruņa Nr. | +371 652 37810 |
| Elektroniskā pasta adrese: Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu: | iepirkumi@jrslimnica.lv ieva.lipska@jrslimnica.lv |
| Pasūtītāja kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu | Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” būvinženieris Jurģis Ļaudaks, Tālr. +371 22479645 |
| Pasūtītāja kontaktpersona par nolikumu | SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Juridiskās nodaļas vadītāja Ieva Lipska Tālr.+371 68206715 |
| Iepirkumu komisija | Iepirkumu veic uz Pasūtītāja valdes priekšsēdētāja Ervīna Keiša 2026.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.1-5-2026-1 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija). |

  - Iepirkuma metode: Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība”, 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības.

  - Iepirkums tiek īstenots Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociālo integrāciju personām, kuras pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, tostarp vistrūcīgākajām personām un bērniem" 4.3.6.7. pasākuma “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai” otrās kārtas projekta  Nr.4.2.1.1. ietvaros.

2. Iepirkuma nolikums

2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

2.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993.

2.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993.

2.4. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

## 3. Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs

3.1. Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī.”

3.2.  Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viena veida pakalpojuma sniegšana.

3.3. Kopējais Darbu izpildes termiņš – 10 (desmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.augustam, ievērojot noteiktos starptermiņus.

3.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.

3.5. CPV kods: 45000000-7 Celtniecības darbi; 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi, 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība

3.6. Līguma izpildes vieta – Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorija, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201

3.7.Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts apraksts sniegts    nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums”.

3.8.Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

3.9. Paredzamā līgumcena: 301 326 euro (trīs simti viens tūkstotis trīs simti divdesmit seši euro, 00 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.

4. Pretendents

4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:

4.1.1. piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursa apakšsistēmā;

4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms euro no līgumcenas un darbi no Darbu apjoma saraksta) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;

4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.

## 5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība

5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērtēts norādītajā termiņā, izņemot publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.

5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

5.3.Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

5.4.Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.

5.5.Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5.6.Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.

5.7.Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.

5.8.Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.

## 6. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums

6.1. Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.

6.2. Piedāvājumā jāiekļauj:

6.2.1. Atbilstoši nolikuma 9.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:

6.2.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),

6.2.1.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts “Pieteikums” un tam pievienotais pielikums, nolikuma  3. pielikums “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);

6.2.2. Pretendentu atlases dokumenti:

6.2.2.1.vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” 1.pielikumā) atbilstoši 4.1.2. vai 9.4.punkta prasībām (ja attiecināms);

6.2.2.2.Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);

6.2.2.3.atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punkta 2.2.2.apakšpunktā noteiktajam aizpildīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.1. un 2.2.3.1.apakšpunktos noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;

6.2.2.5.Būvkomersanta tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā iepirkuma komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

6.2.2.6. Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām aizpildīts “Apakšuzņēmēju saraksts” (ja attiecināms).

6.2.3. Tehniskais piedāvājums:

6.2.3.1.atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Projektēšanas uzdevums”  sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīti pielikumā norādītie dokumenti (skatīt sadaļā “Prasības”);

6.2.3.2. pretendents, atbilstoši Tehniskajam piedāvājumam “Projektēšanas uzdevums”, sagatavo Darbu izpildes grafiku.

6.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta 2.daļu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 9.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

6.4. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes.

6.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

6.6. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (Publisko iepirkumu likums 38. panta astotā daļa).

6.7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

6.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

6.9. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.

6.10. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

6.11. Dokumentu neiesniegšana rezultējas ar pretendenta izslēgšanu.

## 7. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu

7.1. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

7.2. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija Ministru kabineta Noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, norādot vienības cenas ar precizitāti: divi cipari aiz komata. Piedāvātā līgumcena bez PVN tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums”.

7.3. Piedāvātā līgumcena no nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).

7.4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

7.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

## 8. Apakšuzņēmēji

8.1.Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN no līguma vērtības, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.

8.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000  (desmit tūkstoši euro) bez PVN vai vairāk, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

8.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic Publiskā iepirkuma likuma 62.panta  kārtībā:

8.3.1.Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;

8.3.2.	apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

8.4.Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

8.5.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.panantā noteikto.

8.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 4.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

## 9. Cita informācija

9.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

9.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

9.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

9.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents var balstīties uz personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) spējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:

9.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru spējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;

9.4.2. ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad Pretendentam un personai, uz kura spējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;

9.4.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

9.5.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 42.panta  noteiktajos gadījumos un kārtībā.

## 10. Iepirkuma komisijas tiesības

10.1. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

10.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

10.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

10.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

10.5. Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

11. Iepirkuma komisijas pienākumi

11.1.Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

11.2.Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

11.3.Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja faksa numuru vai uz e-pasta adresi: info@jrslimnica.lv .

11.4.Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

11.5.Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

11.6. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

11.7.Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

11.8.Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

11.9.Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

12. Piegādātāja un Pretendenta tiesības

12.1.Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

12.2.Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.

12.3.Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

12.4.Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

12.5. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

13. Piedāvājumu atvēršana

13.1. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.

13.2. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178993  pie šī iepirkuma dokumentiem.

14. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

14.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. un 6.9.punkta prasībām.

14.2.Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām

15.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

15.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

15.2.1.Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

15.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papildu dokumentus, papildu informāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt  iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju;

15.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām.

16. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

16.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” norādīto tehnisko prasību līmenim.

16.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

16.3. Iepirkuma komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkuma komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

16.4.Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums”  nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu.

16.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

16.6. Ja iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā labo aritmētiskās kļūdas.

16.7. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.

16.8. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

16.9. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

16.10. Iepirkumu komisija pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.

16.11. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:

| Nr. | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| Finanšu kritēriji (A) |  |  |
| 1. | (A)Piedāvājuma kopējā cena bez PVN | 80 |
| Kvalifikācijas kritēriji (K) |  |  |
| 2. | (B) Projektētāja kvalifikācija | 10 |
| 3. | (C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija | 10 |
| Kvalitātes kritēriji (K)= B+C |  | 20 |
| Maksimālais punktu skaits kopā (A+K) |  | 100 |

Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti, punkti tiek piešķirti ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

Finanšu kritēriji:

Punkti par finanšu kritēriju (A) tiek piešķirti atbilstoši šādai formulai:

Maksimālais kritērijam piešķiramais punktu skaits 80 punkti, tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvā zemāko cenu.

Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas:

Sx/Sy x 80 = A, kur:

A – kritērijā iegūtais punktu skaits;

Sx – zemākā piedāvājuma cena;

Sy – vērtējamā piedāvājuma cena.

Kvalifikācijas kritēriji:

Punkti kvalitātes kritērijam (K) maksimālais punktu skaits ir 20 punkti, kas tiek piešķirts pretendentam, kura piedāvātie specialisti realizējuši vislielāko skaitu projektu/objektu/darbu (turpmāk – darbi), kas atbilst Iepirkuma nolikuma  prasībām, kas novērtējami sekojoši:

(B) Būvniecības ieceres izstrādes vadītāja kvalifikācija, maksimālais punktu skaits 10 punkti:

| Nr. | Prasība: | Punkti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām. | 0 punkti |
| 2. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām. | 5 punkti |
| 3. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām. | 10 punkti |

(C) Būvdarbu vadītāja kvalifikācija maksimālais punktu skaits 10 punkti:

| Nr. | Prasība | Punkti |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 1 (vienu) līgumu, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām . | 0 punkti |
| 2. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 2 (divus) līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām. | 5 punkti |
| 3. | Saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists ir izpildījis 3 (trīs) un vairāk līgumus, kura ietvaros veikti darbi, kas atbilst nolikuma prasībām. | 10 punkti |

16.12. Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājums atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un atbilstoši primārajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir vienāds, tad iepirkumu komisija par uzvarētāju izvēlēsies pretendentu pēc kritērija, kas saistīts ar līguma priekšmetu – piedāvājums ar augstāko punktu skaitu A vērtēšanas kritērijā (zemāka piedāvātā līgumcena).

17. Iepirkuma pārtraukšana

17.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija nosūta nolikuma 19.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

18. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

## 18.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).

## Iepirkuma komisija pārbauda vai kandidāts vai pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma, ja tāds gadījums ir konstatēts Iepirkuma komisija var lemt par pretendenta noraidīšanu.

## 18.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otro  daļu, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība. Ja attiecībā uz šādu apakšuzņēmēju vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja tas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto kārtību.

## 19. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

19.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

19.2. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

19.2.1.	noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

19.2.2.	Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

19.2.3.	termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

19.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

19.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

19.5. Iepirkuma komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

19.6. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

19.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

19.8. Izraudzītajam Pretendentam:

19.8.1.	tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuri veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumu, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 9.4.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;

19.8.2.	10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Līguma slēdzēja adresē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības  iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novadā) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība;

19.8.3.	jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;

19.8.4.  5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai Līguma slēdzēja adresē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības  iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novadā) apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs un darbu vadītāji, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā" noteiktajam ir iesnieguši atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā. Attiecībā uz projektētāju, kura mītnes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, ir attiecināma prasība par atzīšanas institūcijas izsniegtas atļaujas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai saņemšanu

19.8.5.	14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) līguma izpildes spējas garantija atbilstoši nolikuma 5.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumiem.

19.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

19.9.1.	10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;

19.9.2.	15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;

19.9.3.	ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

19.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam “Līguma projekts”.

NOLIKUMA PIELIKUMI

- pielikums PIETEIKUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>

| Kam | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| E-pasta adrese |  |
| Norēķinu konta Nr.* | * nav obligāti norādāms |
| Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. Ja tādu personu nav, norādīt atsauci “Nav” |  |

Piedāvājam veikt Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus Jēkabpilī, saskaņā ar iepirkuma JNP 2026/36 nolikumu un līguma projektu par:

| Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Līgumcena bez PVN (EUR) (norādīt katrai pozīcijai atsevišķi un visai iepirkumu daļai kopā) |
| --- | --- |
| Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī | X |
| Būvprojekta izstrāde: |  |
| Būvdarbi: |  |
| Auoruzraudzība: |  |
| KOPĀ: |  |

- Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Piekrītam visām iepirkuma JNP 2026/36 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.

- Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ

Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

- Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.

- Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši visas izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt būvniecības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, būvdarbu garantiju un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu.

- Pretendentam piedāvājumā jānosaka, kāda tajā norādītā informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla, ko Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot tos. Ja Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums, tad norādīt piedāvājuma dokumentu, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ciktāl tas neierobežo Publisko iepirkumu likuma nosacījumus) <norādāmā informācija>.

- Paredzamā līguma izpildē nav Krievijas līdzdalības, ievērojot Eiropas Komisijas 08.04.2022. pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, tās 5.k panta 1, un 2.punktu.

- Ja Krievijas līdzdalība ir paredzēta līguma izpildē Regulas 5.k panta kādā no 2.punkta aizlieguma atkāpes gadījumiem, piedāvājumā iesniedzam dokumentu ____________________ (ja attiecināms, norādīt datnes nosaukumu), kurā norādām konkrētu aizlieguma atkāpes pamatojumu, līguma izpildes posmu, līguma izpildes struktūras dalībnieku un personas, un paredzēto sadarbību ar tām.

- Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem ir _____________ (norāda piedāvāto garantijas termiņu).

Pielikumā:

- Parakstīts nolikuma 3.pielikums “Projektēšanas uzdevums”

- Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums (ja attiecināms);

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

1.pielikuma 1.pielikums

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursā “Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī”, (ID Nr. JNP 2026/36)

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Reģ. Nr. 50003356621, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī” (ID Nr. JNP 2026/736) ietvaros;

- apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus / vai sniegs pakalpojumu:

<īss būvniecības darbu/vai sniegtā pakalpojuma apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. | Vārds, Uzvārds | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

- <Paraksttiesīgās personas paraksts>

### 2. pielikums KVALIFIKĀCIJA

2.1. Pretendenta pieredze

2.1.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt šādai būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – pārbūve vai vienkāršota pārbūve, jaunbūve, atjaunošana vai vienkāršotā atjaunošana)  veikšanas pieredzei: izpildītam vismaz 1 (vienam) 2.grupas ēkas vai ēkas telpu grupas atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības būvdarbu līgumam, un šī līguma ietvaros izbūvētam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

2.1.2. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

Tabula Nr.1

| Nr. p.k. | Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā | Veikto būvdarbu saraksts* |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Objekta nosaukums un adrese |  |  |
|  |  | Būvniecības veids |  |  |
|  |  | Līguma izpildes periods – datums no līdz |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.1.3. Pretendenta tabulā norādīto pieredzi apliecina:

2.1.3.1 atbilstoši veikto būvdarbu veidam - akta par būves pieņemšanu ekspluatācijām kopija vai  paskaidrojuma raksta ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu kopija

Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

2.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 2.1.1.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).

2.1.5 Šajos punktos norādītajās dokumentu kopijās esošo informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ēkas vai ēkas telpu grupas izmantošanu noteiktajam mērķim.

2.1.6. Atbilstību šī punkta prasībai, pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt prasītos dokumentus.

2.1.7. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.1.1.apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

2.1.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (vienas) 2.grupas ēkas vai ēkas telpu grupas atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības, būvniecības ieceres izstrādes līguma izpildē un būvprojekts (būvniecības iecere) saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

2.1.9. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām:

Tabula Nr.2

| Nr. p.k. | Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu) | Izstrādāto būvprojektu saraksts* |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Būvprojekta nosaukums un adrese |  |  |
|  |  | Būvniecības veids |  |  |
|  |  | Līguma izpildes periods – datums no līdz |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.1.10. Pretendentam papildus 2.2.9.apakšpunktā noteiktajam, pievienot būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai Pasūtītāja atsauksmi, vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 2.2.8. apakšpunkta prasībām.

2.1.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 2.1.8.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).

2.1.12.	Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Attiecībā uz projektētāju, kura mītnes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, ir attiecināma prasība par atzīšanas institūcijas izsniegtas atļaujas īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai saņemšanu

2.2 Prasības personālam

2.2.1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi būvdarbu veikšanai/pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:

2.2.1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir vadījis vismaz 1 (vienas) 2.grupas ēkas vai ēkas telpu grupas atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības būvdarbu līgumu, un šī līguma ietvaros izbūvētam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā Iepirkuma komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

Ja piedāvātais Būvspeciālists ir ārvalstīs reģistrēts speciālists, tad pretendentam jāiesniedz speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments ar tulkojumu latviešu valodā.

2.2.2. Lai apliecinātu piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	____________________

/Vārds, Uzvārds/

Tabula Nr.3

| Nr. | Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā | Veikto būvdarbu saraksts* |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Objekta nosaukums un adrese |  |  |
|  |  | Būvniecības veids |  |  |
|  |  | Līguma izpildes periods – datums no līdz |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.2.3. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:

2.2.3.1. Būvprojekta vadītājs, kurš ir sertificēts arhitekts un/vai ēku konstrukciju projektētājs, un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienas) 2.grupas ēkas vai ēkas telpu grupas atjaunošanas/vienkāršotās atjaunošanas, pārbūves/vienkāršotas pārbūves vai jaunas būvniecības, būvniecības ieceres izstrādes līguma izpildē un būvprojekts (būvniecības iecere) saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

2.2.4. Lai apliecinātu  būvprojekta vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.2.3.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvprojekta pasūtītājs ir bijusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.

Būvprojekta vadītājs:	____________________

/Vārds, Uzvārds/

Tabula Nr.4

| Nr. p.k. | Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu) | Izstrādāto būvprojektu saraksts* |  | Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Būvprojekta nosaukums un adrese |  |  |
|  |  | Būvniecības veids ( |  |  |
|  |  | Līguma izpildes periods – datums no līdz |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt būvprojekta vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.2.5. Nodrošinot 2.2.2. un 2.2.3.apakšpunktā noteiktās prasības, ir jāiesniedz zemāk norādītā tabula par Pretendenta piedāvāto personālu.

Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā Iepirkuma komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.

Ja piedāvātais Būvspeciālists ir ārvalstīs reģistrēts speciālists, tad pretendentam jāiesniedz speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments ar tulkojumu latviešu valodā.

2.2.6. Iesniedzamā informācija par piedāvāto personālu:

| Vārds, uzvārds | Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C) | Specialitāte | Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr. |
| --- | --- | --- | --- |

* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;

B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.2.7. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Speciālista apliecinājuma forma

Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā Ar šo es apņemos strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt): kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. Ar šo apliecinu, ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 5.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā. Vārds, Uzvārds. Personas paraksts. Datums.

2.3. Apakšuzņēmēju saraksts

Jāuzrāda apakšuzņēmēji (tai skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja tiem nododamā Darba apjoms ir 10 000 euro bez PVN vai lielāks no piedāvātās līgumcenas.

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā Darba daļa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nosaukums no Projektēšanas uzdevuma | Apjoms (EUR) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |
|  |  | KOPĀ |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 3. pielikums

###### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektēšana / būvniecība un autoruzraudzība

"Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī"

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Vispārīgie dati par projektu |  |  |
| 1.1 | Projektējamā objekta nosaukums | "Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī" |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorija, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 |
| 1.3 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 56010021214 |
| 1.4 | Būves kadastra apzīmējums |  |
| 1.5 | Pasūtītājs: nosaukums, adrese | Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tālr.: 65236777, e-pasts: pasts@jekabpils.lv |
| 1.6 | Būvniecības veids, lietošanas veids | Jauna būvniecība, 1264 – Ārstniecības iestāžu ēkas (ambulatoro pakalpojumu un bērnu attīstības / rehabilitācijas centrs) |
| 1.7 | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.8 | Projektēšanas robežas | Projektēšanas robežas ietver zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 56010021214. Jaunbūvējamā ēka izvietojama demontētās būves ar kadastra apzīmējumu 56010021214003 iepriekšējās atrašanās vietā. Projektēšanas ietvaros jāparedz jaunbūves izvietojums, piekļuves risinājumi, inženiertīklu pieslēgumi, un teritorijas labiekārtojums atbilstoši paredzētajai funkcijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. |
| 1.9 | Būves grupa | “Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu – II grupas būve.” |
| 1.10 | Objekta novietne un raksturojums | Objekta novietne atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorijā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56010021214. Saskaņā ar Jēkabpils novada teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas veids – publiskās apbūves teritorija. Būvniecība paredzēta demontētās būves ar kadastra apzīmējumu 56010021214003 iepriekšējās apbūves vietā. Projektējamais objekts - bērnu attīstības multiprofesionālais centrs, kas paredzēts ambulatoru rehabilitācijas, attīstības veicināšanas un multiprofesionālu atbalsta pakalpojumu sniegšanai bērniem un viņu ģimenēm. |
| 1.11 | Būvniecības mērķis | Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju, veikt autoruzraudzību un būvdarbus bērnu attīstības multiprofesionālā centra izveidei, nodrošinot ambulatoru rehabilitācijas, attīstības veicināšanas un multiprofesionālu atbalsta pakalpojumu sniegšanu bērniem un viņu ģimenēm. Centram jānodrošina funkcionāli, droši un pieejami telpiskie risinājumi dažādu jomu speciālistu darbam, veicinot savstarpēju sadarbību un pakalpojumu pieejamību vienuviet. |
| 2. Izejas materiāli un dokumenti projektēšanai |  |  |
| 2.1 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība un citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti - nodrošina Pasūtītājs. |
| 2.2 | Tehniskā apsekošana | Esošās teritorijas un inženierkomunikāciju apsekošanu veic būvprojekta izstrādātājs, nepieciešamības gadījumā veicot arī papildus izpētes. |
| 2.3 | Topogrāfiskais plāns | Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas ADTI datu sagatavošana - veic būvprojekta izstrādātājs (izmaksas iekļaut piedāvājuma cenā). |
| 2.4 | Ģeotehniskā izpēte | Veic būvprojekta izstrādātājs (izmaksas iekļaut piedāvājuma cenā). |
| 2.5 | Tehniskie un īpašie noteikumi | Tehniskos un īpašos noteikumus pieprasa un saņem būvprojekta izstrādātājs no attiecīgajām institūcijām. |
| 2.6 | Saskaņojumi ar trešajām personām | Saskaņojumus ar trešajām personām (inženierkomunikāciju turētājiem, zemes īpašniekiem un citām skartajām pusēm) veic būvprojekta izstrādātājs. |
| 3. Prasības būvprojektēšanas izpildei |  |  |
| 3.1 | Vispārīgie projektēšanas nosacījumi | 1. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. 2. Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā . esošos būvnormatīvus, Ministru kabineta noteikumus, Būvniecības likumu, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības, Jēkabpils novada teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības; 3. Pēc projektēšanas uzdevuma parakstīšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu projektēšanas uzdevumu; 4. Projektētājam ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, arī tos, kas nav ietverti darba uzdevumā un/vai ir nepieciešami būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta; 5. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par būvniecības ieceres dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Projektēšanas uzdevumam, LR Būvnormatīviem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus; 6. Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam; 7. Būvizmaksu aprēķinu, veic atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām |
| 3.2 | Būvniecības ieceri izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem, standartiem un noteikumiem: | - Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. - 09.07.2013. likums „Būvniecības likums”; - 06.12.2012. likums „Ēku energoefektivitātes likums; - 11.12.1997. likums „Epidemioloģiskās drošības likums” - Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"; - Ministru kabineta noteikumi Nr.104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”; - Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”; - Ministru kabineta noteikumi Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” - Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumi Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”; - Ministru kabineta 31.08.2018. noteikumi Nr.545 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - Atbilstoši Latvijas Valsts Standartiem; - Atbilstoši citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem atbilstoši projekta specifikai. |
| 3.3 | Būvprojekta ieteicamais sastāvs | - Vispārīgā daļa: - Būvprojekta izstrādei nepieciešamie dokumenti - Īpašuma dokumenti - Tehniskie noteikumi - Inženiertopogrāfija (ADTI) - Ģeotehniskā izpēte - Saskaņojumi ar institūcijām - Arhitektūras daļa - Ēkas arhitektūras risinājumi - Stāva telpu plānojums - Raksturīgie ēkas griezumi - Sienu notinumi pēc detalizācijas nepieciešamības - Fasāžu un jumta apdare, fasādes apgaismojums - Ēkas ārējā būvapjoma vizualizācija - Telpu grīdas, sienu, griestu apdares specifikācijas - Logu, durvju specifikācijas - Santehnikas specifikācija - Konstrukciju daļa - Pamati - Nesošās konstrukcijas - Pārsegumi, Jumts - Konstrukciju mezgli, specifikācijas - Slodžu aprēķini - Inženiersistēmas: - Elektroapgāde - Iekšējie tīkli - Elektroapgāde - Rezerves jauda ( ja nepieciešams) - Ūdensapgāde un kanalizācija - Aukstais / karstais ūdens - Sadzīves kanalizācija - Apkure un ventilācija - Ventilācijas sistēmas - Temperatūras režīmi - Vājstrāvas sistēmas - Datu tīkli - Ugunsgrēka signalizācija - Piekļuves kontrole ( ja nepieciešams) - apsardzes signalizācija - videonovērošana ( ja nepieciešams ) - Ugunsdrošības risinājumi - Ēkas ugunsdrošība - Evakuācijas risinājumi - Materiālu atbilstība ugunsnoturības prasībām - Ārējie tīkli un teritorija - Ārējie inženiertīkli pie pieslēguma punktiem - Teritorijas labiekārtojums - Darbu organizācijas projekts ( DOP ) - Būvdarbu secība - Būvniecības laika grafiks - Drošības pasākumi - Būvlaukuma organizācija - Ekonomiskā daļa - Apjomu saraksti ( BA) - Materiālu specifikācijas - Izmaksu aprēķini / Tāmes - Ēkas energosertifikāts ( ja nepieciešams) - Ja izstrādājamas papildu projekta daļas vai sadaļas, lai pilnībā realizētu objekta būvniecību, taču tās nav minētas uzskaitījumā vai ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu un veic papildus projektēšanas darbus un dokumentācijas izstrādi. |
| 3.4 | Norādījumi par būvprojekta apjomu | - Būvprojekts izstrādājams tā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērnu attīstības multiprofesionālā centra funkcionalitāti, paredzot telpu grupas atbilstoši Pasūtītāja definētajām prasībām un telpu programmai, t.sk. individuālo konsultāciju kabinetus, grupu nodarbību telpas, administratīvās un atbalsta telpas. - Ēkas plānojums jāizstrādā, nodrošinot skaidru un loģisku telpu plūsmu, funkcionālu zonējumu un iespēju vienlaikus nodrošināt dažādu pakalpojumu sniegšanu bez savstarpējas traucēšanas. - Projektēšanā jāievēro universālā dizaina principi, nodrošinot ērtu un drošu piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ģimenēm ar bērniem, tostarp ar bērnu ratiņiem. - Ēkai jāparedz droša, bērniem un ģimenēm draudzīga un nestigmatizējoša vide, kas neveido asociācijas ar stacionāru ārstniecības iestādi, bet veicina uzticēšanos un brīvprātīgu pakalpojumu izmantošanu. - Ēkas ārējais veidols pieskaņojams slimnīcas teritorijā esošajām ēkām, veidojot vienotu vizuālo tēlu. - Projektēšanā jāparedz energoefektīvi risinājumi, nodrošinot ēkas atbilstību spēkā esošajām energoefektivitātes prasībām un “zaļā publiskā iepirkuma” principiem. - Risinājumos jāpiedāvā mūsdienīgus materiālus un iekārtas, lai varētu lietot progresīvas un racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas būvniecības laiku, būvniecības izmaksas, ēkas ekspluatācijas izdevumus, kā arī paaugstinātu ēkas kalpošanas laiku. - Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes standartiem jāatbilst telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai, ievērojot specifiskus nosacījumus, kas izvirzīti slimnīcu un veselības aprūpes telpu darba standartiem. - Ēkas inženieraprīkojums, apdares materiāli un interjera elementi (piem.durvis u.c.) jāparedz tādi, lai nepamatoti netiktu sadārdzinātas objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas. Izvēlētie materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju. Izvēloties materiālus un risinājumus jāņem vērā būvniecības darbu finansējuma apjoms. - Ēkas inženiersistēmām jānodrošina droša, nepārtraukta un regulējama darbība, t.sk. apkure, ventilācija, ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde un vājstrāvas sistēmas. - Gājēju un transporta plūsmas jāorganizē tā, lai nodrošinātu drošu piekļuvi pacientiem, darbiniekiem un operatīvajam transportam, nodalot gājēju un autotransporta kustību. - Būvprojekts izstrādājams tā, lai ēka būtu pilnībā gatava ekspluatācijai, nodrošinot visus nepieciešamos risinājumus tās darbībai bez papildu būvdarbiem pēc nodošanas. |
| 3.5 | Īpašie nosacījumi | - Būvprojekta izstrādātājs nodrošina visu nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasīšanu, saņemšanu un ievērošanu no inženier-komunikāciju turētājiem un citām kompetentajām institūcijām. - Projektēšanā jāievēro Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorijas funkcionālā struktūra, nodrošinot netraucētu piekļuvi esošajām ēkām, inženierkomunikācijām un operatīvajam transportam. - Būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām un organizācijām, kuru intereses tiek skartas, t.sk.: - AS “Sadales tīkls” - AS “Gaso” - SIA “Tet” - VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (ja attiecināms) - citas kompetentās institūcijas atbilstoši projektēšanas risinājumiem - Projektētājam jānodrošina risinājumi esošo inženierkomunikāciju aizsardzībai, pārvietošanai vai pārbūvei, ja tas nepieciešams projekta īstenošanai, saskaņojot to ar attiecīgajiem tīklu turētājiem - Nepieciešamības gadījumā projektētājs organizē papildu saskaņojumus ar zemes īpašniekiem vai lietotājiem, kuru intereses tiek skartas būvprojekta izstrādes vai būvdarbu laikā. - Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā projektētājs nodrošina to aktualizāciju. - Projektētājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu iegūšanu un būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Nepieciešamības gadījumā ( ja ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie noteikumi vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā, Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi. |
| 3.6 | Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana. | - Būvprojekta izstrādātājs nodrošina būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, saskaņošanu un iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. - Projektētājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no institūcijām, kuru prasības attiecas uz projektējamo objektu, kā arī koordinē saskaņošanas procesu ar inženierkomunikāciju turētājiem un citām iesaistītajām pusēm. - Būvprojekts saskaņojams ar Jēkabpils novada pašvaldības atbildīgajām struktūrvienībām, kā arī citām institūcijām atbilstoši to kompetencei un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. - Projektēšanas gaitā projektētājs organizē nepieciešamās saskaņošanas sanāksmes un nodrošina pasūtītāja informēšanu par būtiskajiem risinājumiem, kas ietekmē projekta apjomu, izmaksas vai funkcionalitāti. - Pirms dokumentācijas iesniegšanas BIS projektētājs saskaņo gala risinājumu ar pasūtītāju, nodrošinot iespēju veikt pamatotas korekcijas. - Būvniecības ieceres dokumentācija tiek uzskatīta par saskaņotu pēc visu normatīvajos aktos noteikto saskaņojumu saņemšanas un akcepta BIS sistēmā. |
| 3.7 | Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs | Atbilstoši MK noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" Būvprojekts(BP) jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā papīra formā. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 1 (vienā) -Flesh datu nesējā, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: - Rasējumi - .dwg, - Vizuālie materiāli un foto - .jpeg, jpg. - Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls, - Darbu apjomi - .xls - Tāmes - .xls Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”. Visu būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, |
| 3.8 | Citi nosacījumi | 1. Uzsākot būvprojekta izstrādi, Būvprojekta izstrādātājs kopīgi ar Pasūtītāju veic objekta apsekošanu; 2. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jāsniedz atbildes uz Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem būvprojekta izstrādes laikā, kā arī pēc tam laikā līdz objekta izbūves pabeigšanai; 3. Izpildītājam pastāvīgi jākomunicē ar Pasūtītāju un jāsaskaņo ar Pasūtītāju visi būtiskie būvprojekta risinājumi; 4. Pēc pasūtītāja iniciatīvas var tikt rīkotas klātienes projektēšanas sanāksmes, pasūtītājam Izpildītāju informējot par to norises laiku un vietu 5 (piecas) darba dienas iepriekš; 5. Pirms Būvprojekta nodošanas saskaņošanai, Izpildītājs klātienes tikšanās laikā iepazīstina Pasūtītāja pārstāvjus ar būvprojektu un tā risinājumiem, nepieciešamības gadījumā veic papildinājumus vai labojumu būvprojektā; 6. Projektēšanas uzdevums var tikt papildināts un /vai labots projekta izstrādes gaitā, Pasūtītājam ar Izpildītāju par to savstarpēji vienojoties. 7. Projektēšanas ilgums: ________ (tiks precizēts, atbilstoši pretendenta piedāvājumam) no līguma noslēgšanas brīža. |
| 4. Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji |  |  |
| 4.1 |  |  |
| 5. Autoruzraudzība |  |  |
| 5.1 | Objekta būvniecības laikā paredzēt autoruzraudzību. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzību Būvobjektā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2015. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem saistītiem normatīvajiem aktiem, sekmējot būvobjekta izbūvi atbilstoši izstrādātajai Būvniecības ieceres dokumentācijai un tā kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie būvnoteikumi un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē autoruzraudzības darbu veikšanu. Veicot Autoruzraudzību, Izpildītājam ir šādi pienākumi: - Informēt Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem; - Pārbaudīt Būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas arhitektūras risinājumiem; - Laikus pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzēts; - Pēc būvniecībā iesaistīto personu pieprasījuma nodrošināt būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauto risinājumu skaidrošanu; - BIS vidē fiksēt atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas; - Laicīgi un bez papildus atlīdzības nodrošināt izmaiņu rasējumu izstrādi un saskaņošanu, kas saistītas ar būvniecības ieceres dokumentācijā konstatēto kļūdu labošanu un/vai novēršanu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma autoruzrauga norīkojumu, būvspeciālista profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei. |  |
| 6. Būvdarbi |  |  |
| 6.1 | Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei Izpildītājs pie Pasūtītāja BIS izveidota Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma ieraksta / pievieno šādu Būvdarbu veicēja informāciju: par atbildīgo būvdarbu vadītāju, darbu vadītājiem, darba aizsardzības koordinatoru, būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises, rīkojums par atbildīgiem būvspeciālistiem, par plānotiem atkritumiem. Būvdarbu vadīšanai Izpildītājs ieceļ sertificētus būvdarbu vadītājus atbilstoši piedāvājumam iepirkumā. |  |
| 6.2 | Būvlaukuma sagatavošanas darbus un būvdarbus drīkst uzsākt pēc Būvvaldes atzinuma saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļuvi būvlaukumam, parakstot Būvlaukuma nodošanas un paņemšanas aktu (BIS). |  |
| 6.3 | Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs izstrādā Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. |  |
| 6.4 | Izpildītājam uz sava rēķina, Pasūtītāja vārdā jāpieprasa un jāsaņem visi dokumenti, saskaņojumi, atļaujas, atzinumi u.tml., kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, jāizgatavo un jāuzstāda būvtāfele, tās saturu un noformējumu saskaņojot ar Pasūtītāju. |  |
| 6.5 | Pēc Objekta pārņemšanas Izpildītājs veic būvdarbus atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai un darbu veikšanas projektam. Būvdarbu gaitā nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā detalizētākus rasējumus, ja to pieprasa Pasūtītājs vai būvuzraugs. |  |
| 6.6 | Līguma noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto darbu apjomu un izmaksām. Būvdarbu izpildes akti tiek pieņemti tikai par tādiem darbiem, kuru veikšana ir reģistrēta un apstiprināta būvniecības informācijas sistēmā (ieraksti būvdarbu žurnālā, segto darbu akti, būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti, izpildmērījumi par paveikto apjomu, ja attiecas). Būvdarbu izpildes aktus Izpildītājs sastāda Excel formātā, pamatojoties uz Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā izstrādātajām Lokālajām tāmēm. |  |
| 6.7 | Būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto iekārtu un būvizstrādājumu nomaiņa iespējama ar citām ekvivalentām iekārtām un būvizstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji ir tādi paši vai labāki. Izpildītājs nav tiesīgs uzrādīt būvizstrādājumu, kas ir ekvivalents prasītajam, bet nav iesniedzis pierādījumus, ka tā kvalitatīvie rādītāji ir tādi paši vai labāki. Izpildītājam jāvadās no normatīvajos aktos noteiktajām, minimālajām, pieļaujamajām prasībām. Visiem būvizstrādājumiem, kas tiks pielietoti būvdarbu izpildē, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. |  |
| 6.8 | Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz / pievieno būvniecības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā: 1) izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu; 2) elektroinstalācijas, zibensaizsardzības un ugunsdrošības sistēmu pārbaudes dokumentāciju, kabeļu izolācijas un zemējuma pretestības mērījumu protokolus; 3) informāciju par atkritumu apsaimniekošanu, pievienojot informāciju par atkritumu apsaimniekošanu būvobjektā būvdarbu veikšanas laikā (apsaimniekotājs, atkritumu daudzums, atkritumu veids) un to pamatojošus dokumentus; 4) atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai no institūcijām, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus. |  |
| 6.9 | Pabeidzot darbu, Izpildītājs sakārto būvdarbu veikšanas laikā skarto teritoriju un piebraucamos ceļus un nodod atpakaļ Pasūtītājam ne sliktākā stāvoklī, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas. Izpildītājs ir atbildīgs par veiktā darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. |  |

PRASĪBAS ĒKAS UN TERITORIJAS RISINĀJUMIEM, TELPU PROGRAMMA UN DARBA UZDEVUMS

- Vispārīga informācija

Bērnu attīstības multiprofesionālās komandas reģionos uzdevums ir bērnu ar konstatētiem augstiem riskiem attīstībā padziļināta izvērtēšana, individuālā atbalsta plāna izstrāde, iekļaujot tajā bērnam nepieciešamo atbalstu izglītībā, veselības aprūpē un no sociālo pakalpojumu vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī atsevišķu agrīno intervenču/atbalsta pasākumu nodrošināšana.

Multiprofesionālās komandas sastāvs:

- Pediatrs,

- Klīniskais psihologs,

- Logopēds, audiologopēds,

- Ergoterapeits, fizioterapeits,

- Māsa,

- Speciālais pedagogs,

- Sociālais darbinieks,

- Citas saistītās ārstniecības personas (Bērnu psihiatra komanda, neonatalogs, neirologs, LOR un citu speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības),

- Agrīnās intervences pakalpojumu sniedzēji,

- Administrators.

Plānotie pakalpojumi:

- Bērnu attīstības traucējumu agrīna izvērtēšana un diagnostika,

- Padziļinātā psiholoģiskā izpēte,

- Integrētā individuālā atbalsta plāna izstrāde un īstenošanas uzraudzība,

- Noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana,

- Agrīnas intervences nodrošināšana,

- Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi,

- Starpdisciplināra aprūpe bērniem ar vairākiem traucējumiem,

- Palīglīdzekļu un asistīvo tehnoloģiju noteikšanu.

- Ēkas novietojums teritorijā

Objekta novietne atrodas Jēkabpils reģionālās slimnīcas teritorijā Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56010021214. Uz zemesgabala atrodas slimnīcas galvenā ēka ar vairākām palīgēkām, piebraucamajiem ceļiem un stāvlaukumiem. Iebraukšana teritorijā ir ziemeļu pusē no A. Pormaļa ielas.

Projektēto ēku paredzēts izvietot demontētas būves ar kadastra apzīmējumu 56010021214003 iepriekšējās apbūves vietā, zemesgabala viduszonā, uz austrumiem no slimnīcas galvenās ēkas. Piekļuve ēkai pa teritorijas iekšējo piebraucamo ceļu tīklu.

Saskaņā ar Jēkabpils novada teritorijas plānojumu teritorijas izmantošanas veids ir publiskās apbūves teritorija.

- Ēkas telpu programma

Šī telpu specifikācija nosaka pamatprasības telpām, kurās tiks nodrošināts bērnu attīstības multiprofesionālo komandu darbs 4.2.1.1. pasākuma ietvaros. Galvenais uzstādījums ir izveidot nestigmatizējošu, drošu un bērna attīstību veicinošu vidi, kas ir fiziski un informatīvi pieejama visām sabiedrības grupām.

| Nr | Telpas nosaukums | Skaits | Ieteicamā pl. (m²) | Paredzētie lietotāji | Funkcionālās un Tehniskās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Psihologa/ logopēda/ audiologopēda/ ergoterapeita kabinets | 3 | 17 – 20 | Psihologs Logopēds Audiologopēds Ergoterapeits | Paaugstināta skaņas izolācija konfidencialitātei; Izlietne pirmsskolas vecuma bērnam sasniedzamā augstumā (ar elkoņa krānu); Gaisma: dabiskais apgaismojums un regulējams mākslīgais apgaismojums; Datoru tīkla (LAN) pieslēgumi darba galdam; Neitrāli toņi, bez vizuāliem kairinātājiem, dimmējams apgaismojums; Slēdzami skapji stimulmateriāliem; Sienas spogulis ar apgaismojumu; Funkcionālas mēbeles, t.sk. darba vieta arī bērnam; |
| 2. | Speciālā pedagoga/ pediatra/ ārsta/ sociālā darbinieka kabinets | 3 | 15 | Pediatrs Speciālais pedagogs Sociālais darbinieks Ārsts | Paaugstināta skaņas izolācija konfidencialitātei; Izlietne pirmsskolas vecuma bērnam sasniedzamā augstumā (ar elkoņa krānu); Gaisma: dabiskais apgaismojums un regulējams mākslīgais apgaismojums; Datoru tīkla (LAN) pieslēgumi darba galdam; Neitrāli toņi, bez vizuāliem kairinātājiem, dimmējams apgaismojums; |
| 3. | Administratīvā telpa | 1 | 15 | Vadība/ Administratori (2 darba vietas) | Drošība: Metāla slēdzami skapji dokumentu glabāšanai (personas dati). Datoru tīkla (LAN) pieslēgumi darba galdam |
| 4. | Uzgaidāmā telpa / Atpūtas (rotaļu) zona/ Garderobe | 1 | 30 – 40 | Ģimenes ar bērniem | Zonējums: Trīs zonas - 1)Vieta bērnu ratiņiem un virsdrēbēm (garderobe), 2) Uzgaidāmā telpa ar apmeklētāju krēsliem (var būt savienota ar reģistratūru), 3) Rotaļu (atpūtas) zona bērniem Bērniem: Rotaļu stūrītis, drošas mēbeles, viegli tīrāmi materiāli. Pieejamība: Plaša telpa manevrēšanai ar ratiņkrēsliem. |
| 5. | Reģistratūras telpa vai zona (var būt apvienota ar uzgaidāmo telpu vai administratīvo telpu) | 1 | 10-12 | Administrators (1 darba vieta) | Drošība: Slēdzami skapji dokumentu glabāšanai (personas dati) Datoru tīkla (LAN) pieslēgumi darba galdam |
| 6. | Mātes un bērna istaba | 1 | 8-10 | Apmeklētāji (zīdaiņu barošana/pārtīšana) | Aprīkojums: Pārtinamā virsma, ērts krēsls barošanai, izlietne. Privātums: Klusa, nodalīta telpa (var būt apvienota ar invalīdu WC, ja platība neļauj, bet labāk atsevišķi). |
| 7. | Sanitārais mezgls (Apmeklētājiem) | 1 | 5 – 6 | Personas ar funkcionāliem traucējumiem | Standarts: Atbilstoši LBN vides pieejamības prasībām (atbalsta rokturi, trauksmes poga, plašas durvis). Dušas telpa. Zemais pods/izlietne bērniem vai pakāpiens. |
| 8. | Sanitārais mezgls (Darbiniekiem) | 1 | 3 – 4 | Personāls | Lokācija: Nodalīts no klientu plūsmas (tuvu darbinieku atpūtas telpai). |
| 9. | Darbinieku atpūtas telpa | 1 | 15-18 | Personāls | Aprīkojums: Virtuves niša (izlietne, ledusskapis, vieta ēšanai). Funkcija: Vieta "izdegšanas profilaksei" un neformālām apspriedēm, garderobe darbiniekiem |
| 10. | Saimniecības/apkopēja telpa | 1 | 4 – 6 | Apkopēja/Saimniecība | Aprīkojums: Izlietne ar ūdens pievadu, plaukti uzkopšanas inventāram. |
| 11. | Inventāra telpa | 1 | 6-10 | Personāls | Ar ierobežotu piekļuvi nodalīta telpa ar plauktu sistēmām rotaļlietu un testu materiālu uzglabāšanai. |
|  | KOPĀ (Indikatīvi): |  | ~250 m² |  | Jāiekļauj arī gaiteņi/komunikāciju šahtas (~15-20% no platības). |

Ieteicamā telpu zonējuma koncepcija:

Zonējums: Klientu ceļš sākas aktīvajā hallē, bet pakalpojumu saņemšana (kabineti) ir maksimāli attālināta no trokšņa avotiem, izmantojot "sensoro gaiteni" kā pārejas zonu.

Speciālistu/konsultācija telpas: Novietotas gaiteņa galā, lai nodrošinātu vismazāko garāmejošo cilvēku plūsmu un akustisko mieru.

Sanitārie mezgli un “mātes un bērna” istaba: Atrodas tuvu gaidīšanas zonai, lai būtu viegli atrodami un pieejami jebkurā brīdī.

Jāparedz divas izejas evakuācijas nepieciešamības gadījumā.

Projektēšanas uzdevumam pielikumā pievienota skice telpu plānojumam, kam ir informatīva nozīme. Telpu plānojums maināms pēc projektētāja profesionālā redzējuma, atbilstoši funkcionālai telpu izmantošanai, personāla un apmeklētāju plūsmas nodrošināšanai, inženiertehnisko risinājumu pielāgošanai, ekonomiskai pamatotībai u.c. apsvērumiem, visus risinājumus saskaņojot ar pasūtītāju.

Vides pieejamības prasības:

Projekta izstrādes gaitā ir jāievēro universālā dizaina princips – apmeklētāju un personāla pieejamību visām ēkas funkcionālajām zonām bez speciālas pielāgošanas, kas izslēgtu personu diskrimināciju saistībā ar īpašajām vajadzībām.

Projektam jāatbilst Latvijas būvnormatīviem, valsts standartiem, invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" rekomendācijām, Labklājības ministrijas “Vadlīnijas vides pieejamībai publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai”, un citām universālā dizaina nostādnēm.

Telpu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, kā arī būvniecības posmos ir jāiesaista eksperts vides pieejamības nodrošināšanai;

- Prasības ēkas būvapjomam un teritorijas labiekārtojumam

Ēkas fasādes apdari veido atbilstoši ēkas arhitektūras stila īpatnībām un saskanīgi ar apkārtējās apbūves raksturu. Fasāžu apdarē izmanto ar apkārtējo apbūvi stilistiski saskanīgus materiālus.

Vestibila daļā paredzēt lielus stiklojumus pēc iespējas vairāk nodrošinot dienasgaismu un vizuālu sasaisti ar ārtelpu. Paredzēt vējtveri, kā arī jumtiņu virs galvenās ieejas. Katrā kabinetā paredzami atverami logi, nodrošinot dabiskas ventilācijas iespēju.

Teritorijas labiekārtojumā paredzēt būvdarbu zonas sakopšanu un apzaļumošanu. Paredzēt lietusūdens novadīšanu prom no ēkas. Piebraucamais ceļš un stāvlaukums pie ēkas paredzēts atsevišķā būvniecības iecerē.

- Prasības telpu aprīkojumam un inženiertehniskajiem risinājumiem

1. Logi un saules aizsardzība:

Drošība: Visiem logiem jābūt ar ierobežotu atvēršanas funkciju vai slēdzamiem rokturiem.

Aptumšošana: Katrā kabinetā obligātas gaismu necaurlaidīgas (blackout) žalūzijas, kas iestrādātas logos vai vadotnēs, lai tās neplivinātos un neradītu troksni.

2. Durvis un sliekšņi:

Piekļūstamība: Durvju platums ne mazāks par 1000 mm (tīrā aile), lai ērti iebrauktu ar speciālajiem ratiņiem.

Drošība: Durvīm jābūt ar "pirkstu aizsardzību" (mīkstas uzlikas eņģu pusē), lai novērstu traumu risku.

Bezsliekšņu vide: Visā telpu grupā grīdas līmenim jābūt vienādam; sliekšņi nav pieļaujami.

3. Grīdas segumi:

Pretslīde: Jānodrošina R9 vai R10 klases pretslīde.

Higiēna: Segumam jābūt uzlocītam uz sienām (higiēniskā cokola izveide), lai atvieglotu dezinfekciju.

Funkcionalitāte: Paredzēt grīdas seguma dizaina raksta izveidi navigācijas nolūkiem vai durvju atvērumu marķēšanai.

4. Elektroapgāde un IKT:

Drošība: Rozetēm jābūt ar aizsargvāciņiem vai bērnu drošības mehānismu.

Izvietojums: Jāparedz datortehnikas pieslēgumvietas katrā kabinetā.

5. Vides grafika, navigācija:

Navigācijas zīmju izgatavošana un montāža: norādes, kabinetu numerācija, sanitārtehnisko telpu apzīmējumi. Likumdošanā paredzētās obligātās norādes (evakuācijas zīmes, hidrantu vietas, ugunsdzēšamie aparāti utt.).

Vides grafika: paredzēt mākslinieku izstrādātu individuālu sienu dizainu un aplīmēšanu vai krāsojumu vai šablonēšanu.

- Telpu plānošanā jānodrošina paaugstinātu skaņas izolāciju speciālistu kabinetos konfidencialitātes nodrošināšanai;

- Izpildītājam jāveic nepieciešamo elektroenerģijas, siltumenerģijas, dzesēšanas, ventilācijas, jaudu un ūdens un kanalizācijas sistēmu patēriņa aprēķins atbilstoši ēkas telpu programmai;

- Veicot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, jāveic aprēķinus, lai pārliecinātos, vai esošo inženiertīklu jaudas spēs nodrošināt projektējamā objekta darbību, ja nepieciešams, jāparedz atsevišķu inženiertīklu posmu nomaiņu līdz plānotajām telpām;

- Telpu iekārtošanā atrisināta kvalitatīva funkcionalitāte, estētiskajam prasībām atbilstoša vide, kur būtisku lomu spēlē gaisma, telpa, krāsa, ritms, materiāli u.tml. Telpām pēc iespējas jābūt brīvām no liela sensora piesārņojuma;

- Telpas visām multiprofesionālām komandām jāveido pēc vienota interjera dizaina principa, kuru izstrādi nodrošinās Valsts kanceleja konsultējoties ar BKUS;

- Veicot telpu labiekārtošanu, jānodrošina viegli uztverama navigācija (piktogrammas, krāsu kodi telpām);

- Katrā no darba telpām nepieciešama piekļuve internetam un LAN rozetēm;

- Jāparedz telpu drošība, ierīkojot signalizāciju un/vai apsardzi.

- Pie ēkas ir jāparedz elektroautomašīnas uzlādes iespējas.

Telpu aprīkojums un mēbeles tiks iegādātas kopējā iepirkumā sadarbībā ar Valsts kanceleju visām bērnu attīstības multiprofesionālajām komandām.

Projekta izstrādes laikā izstrādātos tehniskos, vides pieejamības, interjera, mākslinieciskos, informatīvos u.c. risinājumus Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā.

Interjera izstrādē būs obligāti jāvadās pēc Valsts kancelejas izstrādātajām vizuālajām vadlīnijām.

Pasūtītājs:							Projektētājs:

________________________				_______________________

###### Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 2026. gada 12. augusts.

| PRASĪBA | JĀ/NĒ |
| --- | --- |
| Pretendentam ir saprotams 3.pielikums “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums”, un nolikuma 4.pielikums “Līguma projekts” un apņemas to izpildīt. |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

### 4.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

# IEPIRKUMA LĪGUMS

# “Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī. “(ID Nr. JRS 2026/36)

# Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 				                 Datums skatāms laika zīmogā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Ervīna Keiša personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem un tās valdes locekļa Kaspara Čandera personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un

_________________________, Reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, pamatojoties uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes identifikācijas Nr .JRS 2026/36) par atklāta konkursa “Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī”, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/70 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Apzīmējumi

  - Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus.

  - Līgumcena – kopējā, saskaņā ar Līgumu apmaksājamā summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) Darbu nodrošināšanai, tajā skaitā, bet ne tikai – izpētes, Projektēšana, Būvdarbu veikšana, Autoruzraudzība, visas Līguma izpildei nepieciešamās nodevas institūcijām par atzinumu sniegšanu un pakalpojumiem.

  - Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201, kas slēdz Līgumu ar Būvuzņēmēju.

  - Būvuzņēmējs – būvkomersants, ar kuru noslēgts Līgums un kurš ir atbildīgs par Darbu veikšanu un Līguma izpildi kopumā, un visi šīs personas tiesību un saistību pārņēmēji.

  - Būvprojekta vadītājs – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un Būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt Būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt Būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību Līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

  - Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais Būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - Projektēšana – projektēšanas darbi, kas ietver visu Būvprojekta izstrādāšanai, būvprojektēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un pieprasīšanu trešajām personām, ja tādi nepieciešami (tai skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, noteikumi) un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojekta dokumentācijas saskaņošanu visās instancēs, kuru intereses var tikt skartas, kas Būvuzņēmējam jāveic saskaņā ar šo Līgumu būvniecības ieceres dokumentāciju, Tehnisko specifikāciju, Darba uzdevumu un visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvdarbi – būvniecības darbi, kuri Būvuzņēmējam jāveic Līguma ietvaros saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un normatīvajiem aktiem (tai skaitā, būvniecība, būvniecības darbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c.).

  - Darbi – visas darbības – izpēte (tai skaitā, bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams), tehnisko un speciālo noteikumu pieprasīšana, Projektēšana (tai skaitā, būvprojekts minimālajā sastāvā, starpsaskaņojumi, dokumentācijas saskaņošana ar visām instancēm un Pasūtītāju, atzinumi, saskaņošana gala redakcijā un visu būvatļaujas nosacījumu izpilde, nodevu samaksāšana pēc procesa nepieciešamības), būvdarbu sagatavošana, Būvdarbi, Autoruzraudzības veikšana, būves aprīkošana, dokumentu gatavošana, pieprasīšana un komplektēšana būves sagatavošanai pieņemšanai ekspluatācijā, objekta publiska prezentēšana un u.c. – kas Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.

  - Akts – kalendāra mēnesī izpildīto Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas akts, ietverot izpildītā Darba apjomu un izmaksu atšifrējumu.

  - Autoruzraudzība – Pasūtītāja realizēta kontrole, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.

  - Birojs – Būvniecības valsts kontroles birojs.

  - Būvprojekts – Līguma ietvaros izstrādātais būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums, kas izstrādāts atbilstoši Būvniecības likuma, uz tā pamata izdoto noteikumu, t.sk. Ministru kabineta  2014. gada  19. augusta  noteikumu  Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, Tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja norādījumiem.

  - Darbu izpildes grafiks – Būvuzņēmēja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes gaita posmos un izpildes termini.

  - PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

  - Tāme – izvērsts Būvdarbu izmaksu dokuments, kas pēc Objekta Būvprojekta izstrādes tiek saskaņots ar Pasūtītāju, kā Būvdarbu lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķini.

  - Tehniskā specifikācija/ Projektēšanas uzdevums – Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvprojektam, veicamajiem Būvdarbiem un to Autoruzraudzībai, kas Būvuzņēmējam jāņem vērā, sagatavojot un izpildot piedāvājumu.

  - Iepirkums – atklāts konkurss “Bērnu attīstības multiprofesionālā centra projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi Jēkabpilī.”,  identifikācijas Nr. JRS 2026/36.

  - BIS – Būvniecības informācijas sistēma.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt Bērnu attīstības multiprofesionālā centra (turpmāk – Objekts) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus (turpmāk- Darbi), saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tehniskās specifikācijas – Darba uzdevuma (Līguma __.pielikums) prasībām, kā arī atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam finanšu piedāvājumam.

  - Līguma izpildes vieta: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.

  - Līguma izpildes termiņš: 10 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā 2027.gada 31.augusts.

  - Būvuzņēmējs uzņemas riskus par visiem darbiem un to izmaksām, kas ir vajadzīgi Līgum pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto Defektu novēršanu, par darbime piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līgumā paredzēto Darbu kopējā summa ir_______________ EUR ( 	) bez PVN (turpmāk – Līgumcena), saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu, Darbu izmaksu un lokālām tāmēm (kuras tiek pievienotas Līgumam pēc Būvprojekta izstrādāšanas un nodošanas Pasūtītājam), kas sastāv no samaksas par:

    - Būvprojekta izstrādi __________ EUR (_______________ euro un ___ centi) bez PVN apmērā;

    - Autoruzraudzības veikšanu __________ EUR (_______________ euro un ___ centi) bez PVN apmērā;

    - Būvdarbiem ___________EUR (_______________ euro un ___ centi) bez PVN apmērā.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Līgumcenā ir iekļautas visas darbu un materiālu izmaksas, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.

  - Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.

  - Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai, kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, ja par tiem Pasūtītājs un/vai Būvuzņēmējs zināja līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, vai jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu. Līdzēji vienojas, ka Līguma ietvaros veicamo Būvdarbu piedāvājuma iesniegšanas brīža cenas tiek uzskatītas par bāzes cenām, kurām piemērots tiek bāzes cenu indekss 100. Līdzēji vienojas piemērot bāzes cenu indeksāciju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk-CSP) attiecīgā perioda rēķinātajiem būvniecības izmaksu indeksiem pa objektu grupām un resursu veidiem (turpmāk – BII). Indeksāciju veic pēc attiecīgā perioda indeksa publikācijas dienas CSP datu vietnē, vienu reizi četru kalendāro mēnešu periodā, ja CSP attiecīgais aprēķinātais BII pārsniedz 3% no konkrētā perioda – četru kalendāro mēnešu būvdarbu izmaksām. Šādā gadījumā būvdarbu izmaksas tiek indeksētas atbilstoši attiecīgajam CSP aprēķinātajam BII (RCB040c- Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem).

  - Būvuzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies pakalpojumu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai sniegšanai, Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.

- Maksāšanas kārtība

  - Līgumcena Būvuzņēmējam par Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā kredītiestādes kontā šādā kārtībā:

    - Starpposmu maksājums par projektēšanas darbu izpildi 20% apmērā no projektēšanas darbu izpildei paredzētās summas tiek veikts pēc skiču projekta apstiprināšanas un atbilstoša pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

    - Samaksa Būvuzņēmējam par Līguma ietvaros izstrādāto Būvprojektu ______ EUR (_______) bez PVN apmērā tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvprojekta pilnā sastāvā saskaņošanas Būvvaldē.

    - Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Būvdarbu kvalitatīvu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā kontā kredītiestādē šādā kārtībā:

      - ikmēneša maksājumi par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā pēc:

- kārtējā akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem, ko saskaņojuši un parakstījušas Puses un Būvuzraugs, saņemšanas un

- attiecīga rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas no Būvuzņēmēja;

- Pasūtītājs ietur no ikmēneša izmaksājamās summas 5% (piecus procentus) kā ieturējuma summu garantijas laika garantijai, turpmāk – Ieturējuma nauda, kā arī līgumsodu, gadījumā, ja tāds ir aprēķināts Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem. Minētā naudas summa tiks atgriezta Būvuzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam vai garantijas termiņa beigām.

      - galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, garantijas laika garantijas un normatīvajiem aktiem atbilstoši noformēta rēķina saņemšanas. No gala aprēķina summas, kas maksājama Būvuzņēmējam, tiek ieturētas jebkādas summas, kas Būvuzņēmējam jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā līgumsodi, ja tādi ir aprēķināti Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem.

    - Samaksa Būvuzņēmējam par autoruzraudzību ______ EUR (_______) bez PVN  tiek veikta ik mēnesi, aprēķinot Autoruzraudzības izmaksas proporcionāli paveiktajiem Būvdarbiem, 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. Galīgais norēķins par pēdējā mēnesī izpildīto tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no visu zemāk minēto nosacījumu iestāšanās:

- Puses parakstījušas sniegtā autoruzraudzības pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas aktu;

- Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu par nodrošināto autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

  - Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības Būvprojekta izstrādei un Būvdarbu izpildei.

  - Izpildītājs, pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu, kas izveidots atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 un sagatavots strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to apstrādāt automātiski un elektroniski. Rēķina laukā “Piezīmes” jānorāda atsauce uz projektu: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) 4.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociālo integrāciju personām, kuras pakļautas nabadzības vai sociālās atstumtības riskam, tostarp vistrūcīgākajām personām un bērniem" 4.3.6.7. pasākuma “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai” otrās kārtas projekta  Nr.4.2.1.1. ietvaros.

  - Izpildītājs e-rēķinu nosūta uz pasūtītāja e-adresi.

  - Ja Izpildītājs nespēj iesniegt atbilstošu e-rēķinu vai iesniedz nestrukturētu e-rēķinu, kas neatbilst normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu e-rēķinu noraidīt un neveikt tā apmaksu. Izpildītājs ir atbildīgs par e-rēķina apstrādes kavējumiem un papildu izmaksām, kas var rasties.

  - Ja Izpildītājam vai Pasūtītājam rodas pretenzijas par e-rēķinu apmaiņu, saturu, vai tiek kavēta tā saņemšana vai maksājuma veikšana, puse, kurai ir pretenzijas, nekavējoties iesniedz otrai pusei pretenzijas aktu.

  - Tā puse, kura saņēmusi Līguma 4.6. punktā minēto pretenzijas aktu, izskata to bez vilcināšanās, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc akta saņemšanas, un sniedz rakstisku atbildi.

- Projektēšana

  - Būvprojekts tiek izstrādāts Latvijas Republikas valsts valodā, satur Latvijas būvnormatīvā LBN 202- 18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” noteiktās projekta sadaļas, noformēts, komplektēts un saskaņots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvprojekta ekonomikas daļai jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina Projektēšanas darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu, Būvprojekta izstrādei nozīmējot tā piedāvājumā norādītos un Iepirkumā vērtētos speciālistus. Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst pirms Projektēšanas uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises.

  - Būvuzņēmējs uz sava rēķina paredzamajā Būvdarbu vietā veic visas Būvprojekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.

  - Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, koriģējot Būvprojektu un risinājumus, kopumā nodrošina Tehniskajā specifikācijā noteiktā mērķa sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto Materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, kalpošanas garantijas laiku, telpu un iekārtu lietošanas ērtību, ergonomiskumu, vizuālo izskatu un citas vērtības). Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt labāku tehnisko risinājumu nekā tas noteikts Tehniskajā specifikācijā. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energoefektīvāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Būvuzņēmējam ir pienākums risinājumus veidot iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks un vienlaicīgi ērts, funkcionāls, komfortabls).

  - Būvuzņēmējam ir pienākums Būvprojekta izstrādes laikā ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, iepriekš saskaņotā laikā un vietā, iepazīstināt Pasūtītāju ar Būvprojekta dokumentācijas izstrādes gaitu. Pasūtītājam šajā procesā ir tiesības dot norādījumus, t.sk. par vizuālo risinājumu un izmantojamiem Materiāliem, bez atsevišķas samaksas, pieprasīt izmaiņas turpmākā Būvprojekta izstrādāšanā, ja tās ir pamatotas un atbilst būvniecības ieceres dokumentācijai un Darba uzdevumam. Pēc minētā Puses sastāda Aktu par iepriekšējā kalendāra mēnesī sniegto Projektēšanas pakalpojuma daļu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt precizējumus bez papildu samaksas, ciktāl tie nemaina sākotnēji noteikto projektēšanas uzdevumu, tehniskos risinājumus vai darbu apjomu. Ja pieprasītās izmaiņas ietekmē projektēšanas risinājumus, darbu apjomu, izpildes termiņu vai izmaksas, Puses vienojas par attiecīgiem Līguma grozījumiem.

  - Būvuzņēmējs veic Būvprojekta saskaņošanu atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām Tehniskās specifikācijas attiecīgajā Darba uzdevumā noteiktajā kārtībā.

  - Būvuzņēmējs nodot izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar Būvprojekta dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām.

  - Projektēšanas pakalpojuma izpildes pieņemšana tiek noformēta ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Izmaiņas akceptētā Būvprojektā:

    - Izmaiņas akceptētā Būvprojektā Pasūtītājs Būvuzņēmējam pieprasa rakstiskā veidā;

    - Būvuzņēmējs izdara Izmaiņas akceptētajā Būvprojektā pēc atsevišķas vienošanās par samaksas kārtību un izpildes termiņiem;

    - visu Būvuzņēmēja veikto Izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga apstiprināšanas kārtībai atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

  - Būvuzņēmēja pienākums:

    - brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, kuru dēļ varētu tikt pārsniegta Būvprojekta izstrādes Līgumcena, vai pagarinās Līgumā paredzētais Darbu pabeigšanas termiņš, iesniedzot priekšlikumus par Līguma grozīšanu;

    - ja Būvuzņēmējs izvēlēto Būvprojekta tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju, un, pēc iesniegšanas saskaņošanai, Pasūtītājs konstatē, ka Būvprojektā nepieciešami precizējumi, tad Būvuzņēmējam tie jāveic par saviem līdzekļiem;

    - nodrošināt, ka pēc Būvprojekta akceptēšanas pilnībā iespējams veikt tajā paredzētos Būvdarbus;

    - kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas Būvdarbu laikā, novērst kļūdas –izstrādāt nepieciešamās izmaiņas Būvprojektā.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - pieņemt no Būvuzņēmēja Būvprojektu pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Projektēšanas Darba izpildes kvalitāti par atbilstošu Latvijas Republikas būvnormatīviem;

    - izvirzīt pretenzijas par Būvprojektu, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem standartiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;

    - pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz Projektēšanu, oriģinālus.

  - Izstrādājot Būvprojektu, Būvuzņēmējam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

  - Būvuzņēmējs, ar Projektēšanas darba samaksas brīdi, bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam īpašumā un piešķir visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī apņemas neprasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Ja Būvuzņēmējs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Būvuzņēmējs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.

  - Atbildība par inženierizpētes datiem, pētījumiem un pārbaudes rezultātiem un citiem Līguma dokumentiem, uz kuru pamata izstrādāts, papildināts, precizēts vai koriģēts Būvprojekts ir tām personām, kuras veikušas šos darbus.

  - Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par:

    - pārbaudē atklāto defektu nenovēršanu Pasūtītāja norādītajā apmērā un saprātīgā termiņā;

    - kļūdām Būvprojektā, kas atklājas Būvdarbu laikā, ja Darbi notiek saskaņā ar šo Būvuzņēmēja iesniegto Būvprojektu;

    - atbilstošas apdrošināšanas uzturēšanu spēkā visā Projektēšanas Darbu izpildes laikā.

  - Pasūtītājs uzņemas atbildību par:

    - samaksas izdarīšanas termiņa nokavējumu;

    - zaudējumu nodarīšanu Būvuzņēmējam;

    - izsniegto izejas datu (Tehniskās specifikācijas un būvniecības ieceres dokumentācijas) atbilstību un pareizību.

  - Katrai no Pusēm ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām, nepilnībām un iebildumiem Būvprojektam, par kuriem Pasūtītājs rakstiski norādījis Būvuzņēmējam.

  - Ja par kļūdām, nepilnībām un iebildumiem Būvprojektā ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par izpildīto Darbu pārbaudi un novēršanu jāsedz Būvuzņēmējam.

- Būvdarbi

  - Pēc būvdarbu izpildei paredzētās vietas pieņemšanas no Pasūtītāja, Būvuzņēmējs, ievērojot Darbu izpildes grafikā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus, organizē un nodrošina Būvdarbu veikšanu atbilstoši izstrādātajam Būvprojektam.

  - Pasūtītājs nodod Būvuzņēmēja rīcībā un atbildībā Būvdarbu izpildes vietu (Objektu), kad iestājies pēdējais no šādiem nosacījumiem:

    - Pasūtītājs ir saņēmis atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

    - Būvuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noformētas Būvuzņēmēja, būvspeciālistu un Būvdarbu veicēju apdrošināšanas polises;

    - Būvuzņēmējs izstrādājis un saskaņojis ar Būvuzraugu un Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu, un Darbu izpildes grafiku;

    - Būvuzņēmējs ir iesniedzis paredzamā būvlaukuma un tam piegulošo īpašumu, kuri var tikt ietekmēti Darbu laikā, robežjoslu stāvokļa dabā foto un video fiksāciju.

  - Ar Būvdarbu izpildes vietas (Objekta) nodošanas akta sastādīšanu Būvuzņēmējs uzņemas pilnu kontroli un atbildību par tajā notiekošajiem procesiem, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ar kuru tiek fiksēta Objekta nodošana Pasūtītājam.

  - Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi pasākumi) nodrošina Būvuzņēmējs.

  - Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu pieslēgumu elektroenerģijas un ūdens tīkliem. Būvuzņēmējs sedz visus izdevumus par Objektā patērēto elektroenerģiju, ūdeni/kanalizāciju un apkuri līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

  - Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā.

  - Veicot darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina Būvdarbu kvalitātes kontrole, atbilstoši kvalitātes kontroles sistēmai un standartu prasībām.

  - Būvdarbu laikā 1 (vienu) reizi nedēļā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem – retāk, notiek būvniecības procesa dalībnieku sapulces. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvji, t.sk. projekta vadītājs un atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja saskaņotiem ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.

  - Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri pēc Līguma nav uzdoti. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādu Būvdarbu daļu, kas ir paredzēta Tāmē, bet dabā faktiski nav nepieciešama. Šajā gadījumā gala rēķinā tiek samazināta Līgumcena par neveiktajiem Būvdarbiem, par ko līdzēji sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu brīva un droša piekļuve Būvdarbiem. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība Objektā.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi atrodas Objektā, un, ir pieejama kompetentām valsts un pašvaldību amatpersonām pēc pirmā pieprasījuma. Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu un darbu saskaņošanu ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Būvuzņēmējs sagatavo un reģistrē BIS veikto būvdarbu pieņemšanas aktus ar foto fiksācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Aktus paraksta Būvuzņēmējs un Būvuzraugs, Autoruzraugs pēc nepieciešamības.

  - Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst Būvdarbu laikā veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu radīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

  - Būvuzņēmējs par katru mēnesi, kurā ir veikti Būvdarbi, līdz kārtēja mēneša 5. (piektajam) datumam, iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildīto darbu aktu (turpmāk – Akts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Iesniedzot Aktu jānodrošina, ka Pasūtītājam ir uzrādīti visi šī attiecīgā perioda segto darbu akti, aizpildīto būvdarbu žurnāla lapas, izpildrasējumi un materiāli, kas apliecina attiecīgo Būvdarbu izpildi un dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par attiecīgo Būvdarbu pienācīgu izpildi. Ikmēneša Aktā norādāma arī attiecīgajā mēnesī faktiski izpildīto Būvdarbu vērtība.

  - Saņemto Aktu Pasūtītājs izvērtē 3 (trīs) darba dienu laikā, saskaņo un vienu tā eksemplāru nodod Būvuzņēmējam. Gadījumā, ja Būvdarbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti – Akts un rēķins par attiecīgo mēnesi netiek iesniegts.

  - Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, vai Būvprojekta, Pasūtītājs izsniedz Būvuzņēmējam paziņojumu par atteikumu parakstīt Aktu un norāda termiņu defektu vai trūkumu novēršanai. Atkārtota Būvdarbu pieņemšana – nodošana notiek pēc atteikumā minēto defektu novēršanas un Pasūtītāja prasību izpildes.

  - Akts par izpildīto Būvdarbu pieņemšanu un Būvuzņēmēja iesniegtais rēķins ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai. Akts par izpildīto Būvdarbu pieņemšanu ir spēkā, ja to ir parakstījis Pasūtītājs, Būvuzņēmējs un Būvuzraugs.

  - Ikmēneša izpildītie Būvdarbi nav atzīstami par pieņemtiem, ja Pasūtītājs tos nav akceptējis, tie neatbilst faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī ar rakstveida paziņojumu dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, norādot iemeslus un paziņojot par to Būvuzņēmējam. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas Būvuzņēmējs rakstiskā veidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz jau izpildīto, atlīdzību un termiņu. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Būvdarbu atsākšanu.

  - Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā, savlaicīgu un regulāru būvgružu, sadzīves un bīstamo atkritumu aizvešanu. Objekta teritorijā esošās ielas uzturēšanu, t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā. Ne vēlāk kā Būvdarbu pabeigšanas dienā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta atlikušie būvniecībā radušies atkritumi, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, jāveic teritorijas uzkopšana, lai Objektu nodotu Pasūtītājam tīru un sakārtotu.

  - Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu Būvdarbu izpildes dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteiktā Objekta nodošanai ekspluatācijā. Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentāciju Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz savlaicīgi pirms Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa beigām.

  - Ar būves pieņemšanas ekspluatācijā akta sastādīšanas datumu Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un Objekts nodots Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda arī citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.

- Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

  - Būvuzņēmējs uzņemas risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu no tā pieņemšanas no Pasūtītāja līdz nodošanai ekspluatācijā.

  - Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties,  un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

  - Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, Objektam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas drošai Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

  - Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.

  - Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas, procesi un seku likvidēšanas metodes.

- Autoruzraudzība

  - Būvuzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem spēkā esošajiem būvnormatīviem un būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvniecības ieceres dokumentācijā, vai kādu citu autora  vainu vai nolaidību.

  - Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

  - Autoruzraudzības veikšanas laikā Būvuzņēmējam jānodrošina visu Būvprojekta daļu atbildīgo projektētāju vai to pilnvaroto pārstāvju piedalīšanās kopīgajās sanāksmēs un projekta detalizāciju izstrādes procesā.

  - Ja Būvuzņēmējs neuzsāk pildīt Autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no Objekta nodošanas Būvuzņēmēja rīcībā dienas, tiek uzskatīts, ka Būvuzņēmējs ir atteicies pildīt Autoruzraudzības pienākumu un ir piekritis autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu nodot citam Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas autoruzraugam.

- Saistību izpildes nodrošinājumi

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu 10 % apmērā no Līguma cenas (bez PVN) beznosacījumu garantijas veidā (izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma), ko izdevusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība kā apdrošināšanas polisi. Līguma izpildes garantijas sagatavojama saskaņā ar Iepirkuma nolikuma pievienoto līguma izpildes garantijas formu. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma izpildes garantijas termiņu. Ja Būvuzņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izdotu līguma izpildes nodrošinājumu, tas papildus iesniedz rēķinu un maksājuma uzdevumu par polises apmaksu.

  - Pēc būvdarbu līguma darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam 30 dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu būvdarbu garantijas laika garantiju  5%  apmērā no faktiski izpildīto un Pasūtītāja akceptēto Būvdarbu kopsummas bez PVN (izmaksājama pēc pirmā pieprasījuma), ko izdevusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība kā apdrošināšanas polisi. Ja Būvuzņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas laika garantiju, tas papildus iesniedz rēķinu un maksājuma uzdevumu par Objekta garantijas laika garantijas apmaksu. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā līdz garantijas termiņa beigām.

  - Pirms Līgumā noteikto kredītiestādes garantiju/apdrošinātāja garantiju parakstīšanas, attiecīgās garantijas teksts Būvuzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma, Pasūtītājs atdod Būvuzņēmējam Līgumā noteiktās kredītiestādes garantijas/apdrošinātāja garantijas, kurām ir beidzies to spēkā esamības termiņš.

- Būvdarbu garantija

  - Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem ir ____(______) mēneši (tiks precizēts, atbilstoši pretendenta piedāvājumam) no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā datuma. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai Būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot.

  - Garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) darba dienu laikā veic Garantijas darbus, pamatojoties uz Pasūtītāja rakstisku pretenziju, kurai pievienots Defektu akts par radušos defektu trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām. Ja šos defektus objektīvu iemeslu dēļ nevar novērst 7 dienu laikā, tad puses var vienoties par termiņa pagarinājumu.

  - Ja Garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 7 (septiņām) dienām, tad Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai.

  - Defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk., kavē Objekta normālu ekspluatāciju) Būvuzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk., telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.

  - Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu Garantijas darbu izpildi tiek abpusēji parakstīts Garantijas darbu izpildes akts.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, un Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus. Ja Būvuzņēmējs atsakās apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus ieturēt no būvdarbu garantijas laika garantijas.

- Līguma grozījumi

  - Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.

  - Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, Būvuzņēmējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam.

  - Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:

    - Būvdarbs vai to apjomu būvniecībā kompetenta persona objektīvi nevarēja izsecināt no Būvprojekta;

    - Būvuzņēmējs Iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī tas kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Būvprojektu un Iepirkuma dokumentāciju;

    - darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Būvprojektu.

  - Puses 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot, piemēram, darbu daudzuma izmaiņu aktu, faktu konstatācijas aktu, u.c. Papildus, lai konstatētu, ka Būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, būvuzraugs un autoruzraugs. Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam ir jāapliecina, ka Būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

  - Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs un autoruzraugs paraksta par neparedzēto darbu veikšanu, Puses slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma 11.4.punktā minēto dokumentu Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas līdzīgiem darbiem dotas Būvdarbu tāmē. Ja tāmē līdzīgu darbu nav, cenu, atbilstoši tirgus situācijai, nosaka Būvuzņēmējs to saskaņojot ar Pasūtītāju. Lai pārliecinātos, ka Būvuzņēmēja piedāvātā cena atbilst tirgus situācijai, Pasūtītājs veic tirgus izpēti. Pienācīgai tirgus situācijas izpētei Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt Būvuzraugu. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.

  - Būvdarbi, kas neatbilst šajā nodaļā minētajām neparedzēto darbu pazīmēm netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz Būvuzņēmēja rēķina, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 11.2.punktā minēto paziņošanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības neatzīt Būvuzņēmēja norādītos darbus par neparedzētiem darbiem, kā rezultātā pat tad, ja tie atbilst Līguma 11.3.punktam, tie veicami uz Būvuzņēmēja rēķina, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt papildus darbu veikšanu, ja tas nepieciešamas pilnvērtīgai Līguma izpildei un attiecīgo darbu veikšanai nevar piesaistīt citu būvuzņēmēju, jo tas ievērojami pagarinās projekta realizāciju šajā Līgumā (t.sk., pie tā vēlāk noslēgtajām vienošanās) paredzētajos termiņos. Papildus darbu cenas noteikšanā tiek ievērots Līguma 11.5.punkts.

  - Par papildus darbu veikšanu Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktā un šajā Līguma punktā minētajam, Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī Līguma spēkā esamības laikā, gan samazināt, gan palielināt veicamo Būvdarbu apjomu, vērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu un var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti, atbilstoši Līguma 11.3. un 11.8.punktam.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktam – papildus darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktam – neparedzēto darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas.

- Darbu izpildes termiņš un noteikumi

  - Līgumā noteikto Darbu izpildes kopējais termiņš (izstrādāts Būvprojekts, pabeigti būvdarbi, veikta Jēkabpils novada pašvaldības Būvvaldes atzīme par būves nodošanu ekspluatācijā saņemšana) ir 10 (desmit) kalendārie mēneši, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.augustam.

  - Darbu izpildi Būvuzņēmējs apņemas veikt un pabeigt Darbu izpildes grafikā paredzētajos termiņos un nodrošināt pilnīgu Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam, ievērojot šādus starptermiņus:

    - ___________laikā (tiks precizēts, atbilstoši pretendenta piedāvājumam) pēc līguma noslēgšanas dienas – Būvuzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvvaldē Skiču projektu;

    - Līdz ____________ (tiks precizēts, atbilstoši pretendenta piedāvājumam) Būvuzņēmējs iesniedz saskaņošanai būvvaldē Tehnisko projektu, t.sk. ietverot pozitīvu projekta ekspertīzes slēdzienu (ja attiecināms);

    - Ne vēlāk kā __________(tiks precizēts, atbilstoši pretendenta piedāvājumam) no līguma noslēgšanas brīža Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar būvvaldē apstiprināto tehnisko projektu un būvdarbu uzsākšanu;

    - Visi darba uzdevumā veicamie darbi, tajā skaitā objekta nodošana ekspluatācijā,  pabeidzami 10 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2027.gada 31.augustam,  no līguma noslēgšanas brīža.

    - Autoruzraudzība – pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz pilnīgai Būvdarbu pabeigšanai.

  - Būvprojekta izstrādei noteikto termiņu, Pusēm rakstiskā veidā vienojoties, bez sankciju piemērošanas, var pagarināt, ja:

    - Pasūtītājs devis papildu uzdevumu;

    - valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot Būvdarbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu;

    - iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.

  - Būvdarbu un Autoruzraudzības izpildei noteikto termiņu, Pusēm rakstiskā veidā vienojoties, var pagarināt, ja:

    - tiek konstatēti nelabvēlīgi, sezonai neraksturīgi klimatiskie apstākļi, kas var ietekmēt konkrētos Darbus;

    - ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu pie apstākļiem, kuros nav vainojams Būvuzņēmējs;

    - tiek veiktas izmaiņas izpildāmos Darbos;

    - nepieciešams veikt neparedzētus vai papildu darbus;

    - valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot Būvdarbus un kavē Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu ievērošanu;

    - pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un par ko Būvuzņēmējs ir rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos;

    - iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.

  - Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz līgumsaistību sekmīgu izpildi.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī Būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā pēc pirmā Būvuzņēmēja pieprasījuma sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā;

    - ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;

    - nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līgumu, normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī, ja attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi;

    - pēc apakšuzņēmēja pamatota rakstiska pieprasījuma maksājumus par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai būvdarbiem Būvuzņēmējam, kurus tas ir pieņēmis un kuru izpildi ir pieņēmis arī Būvuzraugs, kuru apmaksas termiņš apakšuzņēmēja iesniegtajam un Būvuzņēmēja pieņemtajam rēķinam tiek kavēts, un ja Pasūtītājs nav izmaksājis visu Būvuzņēmējam pienākošos līgumcenu, Pasūtītājs uz apakšuzņēmēja iesniegta rēķina pamata var veikt maksājumu tieši apakšuzņēmējam un par attiecīgo summu samazināt nākamo maksājumu Būvuzņēmējam. Pasūtītājs pirms apakšuzņēmēja rēķina apmaksas rakstiski  5 (piecas) darba dienas iepriekš informē par šādu pieprasījumu Būvuzņēmēju un ļauj tam izteikt viedokli par pieprasījuma pamatotību.

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos.

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt projektēšanas darbus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai. Pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Būvdarbu izpildes vietā;

    - Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Būvprojekta dokumentācijā, tai skaitā Būvdarbu veikšanas laikā;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi nedēļā organizēt Darbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina vismaz Būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā Būvdarbu vadītāja (Būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;

    - veikt Būvprojekta saskaņošanu spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nodot Būvprojektu Pasūtītājam papīra formātā un digitālā versijā (teksti .doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā formātā) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto;

    - Būvprojekta izstrādei nozīmēt Iepirkumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā;

    - izstrādāt Būvprojektu Tehniskajā specifikācijā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, Būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām;

    - nodrošināt Būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī norīkot atbildīgo Autoruzraugu /Vārds, Uzvārds/, būvprakses sertifikāta Nr. ____. Autoruzraugam Būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu Būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvprojekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

    - nodot izstrādāto Būvprojektu, un ar to saistīto dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar dokumentācijas (vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām personām;

    - veikt Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojekts saskaņojams;

    - pirms Būvdarbu sākuma izstrādāt Būvdarbu veikšanas projektu atbilstoši spēkā esošu normatīvo aktu prasībām un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;

    - pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Darbu izpildes laika grafikam pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Pusēm sastādot par to aktu;

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām.

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā (tai skaitā, veikt vides vadības pasākumus, lai samazinātu atkritumu radīšanu būvlaukumā, ievērotu trokšņu līmeņa normas, nodrošināt energoefektivitāti un ūdens resursu efektīvu izmantošanu, veikt pasākumus kaitīgu atkritumu un bīstamu vielu noplūdes novēršanai u.c.), kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;

    - nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī uzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas;

    - rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Būvdarbu izpildi;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot Objektu pieņemšanai ekspluatācijā, lai Pasūtītājs varētu ierosināt un nodot Objektu ekspluatācijā;

    - iegūt un iesniegt visus nepieciešamos atzinumus, lai Pasūtītājs varētu ierosināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai. Saņemot nepieciešamos atzinumus, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts Pusēm vienojoties vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpjoties no tā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ar vienpusēju rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā minēto saistību izpildes (Līguma), ja:

    - ja Būvuzņēmējs Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības dēļ nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam un atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas būvatļaujā;

    - Ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līguma 9.1. punktā minēto saistību izpildes nodrošinājumu;

    - ja Būvuzņēmējs neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts Būvdarbu izpildes kavējums ilgāks par 30 (trīsdesmit) darba dienām, kas radies Būvuzņēmēja vainojamas darbības vai bezdarbības rezultātā;

    - ja konstatē, ka Būvuzņēmējs neveic Būvprojekta izstrādi, Būvdarbus vai Objektu, vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

    - ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgs eksperts ir konstatējis, ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi, vai neatbilstoši Būvprojektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem;

    - Darbu izpilde ir apturēta, un tā nevar tikt atjaunota bez būtiskas Līgumcenas vai Darba izpildes termiņa izmaiņām un Puses nevar vienoties;

    - ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija, Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu, ir apturēta tā saimnieciskā darbība vai Būvuzņēmējs ir izslēgts no būvkomersantu reģistra;

    - ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā būvuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Būvdarbus vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus, līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu apturēšanas Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītajā laikā ierodas uz akta sastādīšanu un atbrīvo Objektu.

  - Izbeidzot Līgumu Līdzējiem vienojoties vai izmantojot tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sagatavo un paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un to vērtību. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir pasūtījis un Objektā novietojis atbilstošus materiālus vai iekārtas, Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus, materiālus un iekārtas tādā apjomā, kādā tie atbilstoši Līgumam ir faktiski izpildīti un ir turpmāk izmantojami.

- Līgumsodi

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts būvprojekta izstrādes gala termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu 0,01% apmērā no būvprojekta izstrādes summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no būvprojekta izstrādes līgumcenas (bez PVN).

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes gala termiņš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs Būvuzņēmējam piemērot līgumsodu 0,01% apmērā no neizpildīto saistību summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Būvdarbu līgumcenas (bez PVN).

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti kavē samaksu par paveiktajiem Darbiem, tad Būvuzņēmējam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,01% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no tās.

  - Katrai Pusei pilnā apmērā jāatlīdzina otrai zaudējumi (izņemot negūto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāda no Pusēm nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Līguma saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku vainojamu rīcību.

  - Ja Būvuzņēmēja vai Pasūtītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesību Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam uz līgumsoda saņemšanu un/vai zaudējumu atlīdzību, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pienākums ir rakstiskā veidā vērsties pie Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ar paziņojumu par līgumsoda un/vai zaudējumu atlīdzības pieprasījumu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz līgumsodu/ zaudējumu atlīdzību.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākas saistību izpildes pienākuma.

- Strīdu risināšana

  - Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp līdzējiem saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses saprātīgā termiņā nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, Būvuzņēmēja pienākums, ja vien to neaizliedz uzsāktā tiesvedība, ir turpināt pienācīgi un godprātīgi izpildīt Darbus un citus šajā Līgumā paredzētos no tā izrietošos pienākumus.

- Nepārvarama vara

  - Neviens no līdzējiem nenes atbildību par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja minētā neizpilde vai izpildes aizturēšana saistīta ar nepārvaramu varu, par ko otram ir paziņots rakstiski 5 (piecu) dienu laikā. Nepārvaramas varas apstākļi tiek apstiprināti ar kompetentas iestādes izsniegtu slēdzienu.

  - Ar nepārvaramu varu šī Līguma skaidrojumā saprotami ārkārtēja rakstura apstākļi, kas nav atkarīgi no līdzēju darbības, kurus līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem (piem., dabas stihijas, ugunsgrēks, eksplozijas u.tml). Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

  - Ja nepārvaramās varas apstākļu rezultātā kādam no līdzējiem Līguma saistību izpilde ir traucēta vairāk kā 20 (divdesmit) dienas, otram, kuram nav nodarīts kaitējums, ir tiesības vienpusējā kārtā 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš paziņot par Līguma laušanu un savstarpējo norēķinu izdarīšanu.

  - Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, šī Līguma noteiktajā kārtībā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.

- Tehnoloģiskais pārtraukums

  - Tehnoloģiskais pārtraukums ir periods, kad Būvuzņēmējs, no viņa neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ, ar Pasūtītāju saskaņotā periodā, neatrodas Objektā un neveic Darbus.

  - Var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja:

    - konkrētu Darbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi vai citi no Pasūtītāja un Būvuzņēmēja neatkarīgi apstākļi, atbilstoši būvspeciālistu atzinumam;

    - Darbi uz laiku tiek apturēti ar kompetentas institūcijas, vai Būvuzrauga lēmumu;

    - Būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju vai citus bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;

    - Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildus Darbu apjomiem, kurus, atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām, ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus Darbu veidus, un, kuri kavē Līgumā paredzētus Darbus.

  - Būvuzņēmējam nav tiesību uz tehnoloģisko pārtraukumu, ja šajā nodaļā atrunātais šķērslis radies Darbu izpildes gaitā, kad Darbu pabeigšana Būvuzņēmēja dēļ jau atpalikusi no termiņa, kas noteikts saskaņā ar Līgumu.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā nodaļā minētais šķērslis. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums nevar kopsummā pārsniegt 60 (sešdesmit) kalendārās dienas.

  - Pārtraukumu Būvuzņēmējam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvuzņēmējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā kopš brīža, kad Būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem.

  - Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu, ja Darbu izpilde traucē citu Līgumu izpildi esošajā teritorijā vai Līguma izpildes turpināšana ir neiespējama citu pamatotu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā.

  - Tehnoloģisko pārtraukumu, atkarībā no situācijas, noformē ar vienošanos, aktu, vai ierakstu būvdarbu žurnālā.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

  - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma Līguma izpildi, Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus

  - Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. pantā  noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, to iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņai gadījumā, ja pēc personāla un/vai apakšuzņēmēja viedokļa par nomaiņas iemesliem uzklausīšanas tiek secināts, ka personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņa tiek veikta, lai izvairītos no saistību izpildes pret apakšuzņēmēju vai personālu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- Citi noteikumi

  - Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai.

  - Līguma izpildes laikā Puses nosaka šādus pilnvarotos pārstāvjus:

    - no Pasūtītāja puses: __________________, tālrunis __________, e-pasts: _____________.

    - no Būvuzņēmēja puses: __________________, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Pasūtītāja pilnvarotam pārstāvim ir tiesības, nepārkāpjot šī līguma robežas, risināt visus ar šī līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Būvuzņēmēju, pieprasīt no Būvuzņēmēja informāciju, sniegt informāciju Būvuzņēmējam, nodrošināt ar šī līgumu saistītās dokumentācijas (nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par šī līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu šajā līgumā paredzēto saistību izpildi, bet viņš nav pilnvarots, izdarīt grozījumus un papildinājumus šajā līgumā, ieskaitot, grozīt šī līguma līgumcenu un/vai Darbu izpildes termiņus vai Darbu apjomus.

  - Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā kā Elektronisks dokuments vai nosūtāma pa pastu uz šajā Līguma norādīto līdzēja adresi vai nododama pret parakstu.

  - Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses un Būvuzraugs vienojas mutiski. Būvuzņēmējs 2 (divu) darba dienu laikā var pieprasīt un saņemt rakstveida apstiprinājumu, ja tāda nepieciešamība izriet no norādījuma būtības.

  - Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru otra pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš, vai Puses nevienojas par citu termiņu.

  - Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses nekavējoties rakstiski paziņo viena otrai par pilnvaroto pārstāvju, rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko viena Puse nosūtījusi otrai Pusei Līgumā noteiktajā kārtībā, atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko viena Puse ieskaitījis iepriekš norādītajā kredītiestādes  kontā, atzīstami par pienācīgi izdarītiem.

  - Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā.

  - Puses  vienojas, ka Darbu dokumentācija un ar tā izpildi saistītā informācija ir ierobežotas pieejamības un Būvuzņēmējs to drīkst izpaust trešajām personām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Būvuzņēmējs drīkst veikt publikācijas un sniegt intervijas par Objektu vai Darbiem tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

  - Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā Izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra rakstiskas piekrišanas.

  - Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem.

  - Pušu kontaktpersonas vispārējos Līguma jautājumos:

| - Pasūtītāja kontaktpersona: |  | - Būvuzņēmēja kontaktpersona: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vārds, uzvārds: |  | - Vārds, uzvārds: |  |
| - Amats: |  | - Amats: |  |
| - E-pasts: |  | - E-pasts: |  |
| - Telefona nr. |  | - Telefona nr. |  |

  - Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienota laika zīmoga datums un laiks. Līguma pielikumi tiek parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: <pielikumu uzskaitījums>.

Līguma pielikumi

  - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Projektēšanas uzdevums;

  - 2.pielikums – Finanšu garantiju noteikumi;

  - 3.pielikums – Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akts;

  - 4.pielikums – Darbu izpildes grafiks

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītāja rekvizīti: | Būvuzņēmēja rekvizīti: |
| --- | --- |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma 2.pielikums FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

- Izpildes spējas garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).

  - Izpildes spējas garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas;

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc līgumā noteiktā Darba pabeigšanas datuma, ja Darba pabeigšanas termiņš nepārsniedz 3 mēnešus. Ja Darba pabeigšanas termiņš pārsniedz 3 mēnešus, tad iesniegtā garantija drīkst būt spēkā arī uz īsāku laiku, kas nav īsāks par 3 mēnešiem, periodiski to pagarinot līgumā noteiktajā kārtībā;

    - garantijas summa ir 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas (bez PVN);

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Avansa garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).

  - Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

    - garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

    - garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

    - garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Garantijas laika garantijai

  - ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

    - Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

    - cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;

    - Latvijas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas saņēmusi FKTK licenci ar tiesībām sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija);

    - Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumu būvniecības garantijām Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts apdrošināšanas sabiedrību uzraudzības iestādes, vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).

  - Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas;

    - garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

    - garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| (amats, paraksts, vārds, uzvārds) | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

Līguma 3.pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītājam pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, tehnoloģiskās shēmas rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts, ja attiecināms

| Izpildītājs | Pasūtītājs |
| --- | --- |
| ______________________________ | _________________________________ |
| (kontaktpersona/pilnvarotā persona) | (kontaktpersona/pilnvarotā persona) |

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējiem ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.