## Finanšu pied. K1.1
_.pielikums nolikumam ID Nr. VNĪ ____________________________
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Atklātam konkursam “________________________________________________________________________” ID Nr. VNĪ _________________________
I.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU REGULĀRI VEICAMIE DARBI (K1.1-kritērijs) | [6 empty] | AIZPILDA PRETENDENTS
Adrese | Kadastra apzīmējums | Adreses PIN | Sniegtais pakalpojums | Produkta kods | Periodiskums | Apkopju skaits gadā | Vienas apkopes laika norma, cilv/h | Darba stundas likme, EUR bez PVN | Vienas apkopes reizes cena, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN
Okupācijas muzejs |  |  | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | APS_REG221 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | APS_REG221 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reaktīvās jaudas kompensatori (RJK) un automātiskās rezervēšanas iekārtas (ARI) | APS_REG222 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reaktīvās jaudas kompensatori (RJK) un automātiskās rezervēšanas iekārtas (ARI) | APS_REG222 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS) | APS_REG223 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Garantētās elektroapgādes sistēma (UPS) | APS_REG223 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | APS_REG224 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Zemējuma ietaises, zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēma | APS_REG225 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dīzeļģenerators | APS_REG226 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dīzeļģenerators | APS_REG226 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dīzeļģenerators | APS_REG226 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējo notekūdeņu, pandusa un jumta reņu apsildes nodrošināšana, sistēmas uzturēšana | APS_REG227 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma | APS_REG232 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma | APS_REG232 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma | APS_REG232 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsdzēsības ūdensvads (t.sk ugunsdzēsības ūdensvada automātika) | APS_REG234 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsdzēsības ūdensvads (t.sk ugunsdzēsības ūdensvada automātika) | APS_REG234 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsdzēšamie aparāti | APS_REG235 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsdzēšamie aparāti | APS_REG235 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dūmu un karstuma kontroles sistēma | APS_REG236 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas | APS_REG237 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas | APS_REG237 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gāzes stacionārās ugunsdzēsības iekārtas | APS_REG237 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pieplūdes-nosūces (pieplūdes)ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG241 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pieplūdes-nosūces (pieplūdes)ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG241 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG242 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG242 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gaisa mitrinātāji (Stacionārie un pārvietojamie) | APS_REG243 | 1xceturksnī | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gaisa mitrinātāji (Stacionārie un pārvietojamie) | APS_REG243 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gaisa sausinātāji (Stacionārie un pārvietojamie) | APS_REG244 | 1xceturksnī | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Gaisa sausinātāji (Stacionārie un pārvietojamie) | APS_REG244 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma ar aukstuma iekārtām (čillers un VRF) un iekšējiem gaisa kondicionieriem (Fan-coil) | APS_REG251 | 1xceturksnī | 3 |  |  | 0 | 0
|  |  | Centralizētā gaisa dzesēšanas sistēma ar aukstuma iekārtām (čillers un VRF) un iekšējiem gaisa kondicionieriem (Fan-coil) | APS_REG251 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Lokālās kondicionēšanas iekārtas - Split, Multi-Split sistēmas (izņemot kritiskās infrastruktūras telpas) | APS_REG252 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Lokālās kondicionēšanas iekārtas - Split, Multi-Split sistēmas (izņemot kritiskās infrastruktūras telpas) | APS_REG252 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās) | APS_REG253 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās) | APS_REG253 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Siltuma sagatavošanas mezgls | APS_REG261 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Siltuma sagatavošanas mezgls | APS_REG261 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apkures un siltumapgādes sistēmas | APS_REG265 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ūdensapgādes sistēma | APS_REG271 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ūdensapgādes sistēma | APS_REG271 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Iekšējas kanalizācijas tīkli | APS_REG272 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Iekšējas kanalizācijas tīkli | APS_REG272 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējas kanalizācijas tīkli | APS_REG273 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējas kanalizācijas tīkli | APS_REG273 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Lifti | APS_REG281 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Lifti | APS_REG281 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pacēlāji | APS_REG282 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Pacēlāji | APS_REG282 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Videonovērošana | APS_REG292 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Videonovērošana | APS_REG292 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Piekļuves kontrole | APS_REG294 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Piekļuves kontrole | APS_REG294 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dūmu aizsardzība (automatikas daļa) | APS_REG294 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Dūmu aizsardzība (automatikas daļa) | APS_REG294 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Datu sakaru tīkli | APS_REG299 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējo ailu aizpildījums (DURVIS) | APS_REG133 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | KOPĀ PAR K1.1 kritēriju bez PVN | 0
[9 empty] | PVN 21% | 0
[9 empty] | KOPĀ PAR K1.1 kritēriju ar PVN | 0
PIEZĪMES: *Pakalpojumu maksā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi kopumā, tajā skaitā, darbinieku darba algas, transports, inventārs, iekārtu funkcionālie materiāli (ja Tehniskajā specifikācijā nav noteikta atsevišķa materiālu apmaksa), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, saistību nodrošinājums, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju, sertifikātu, licenču iegūšanai no trešajām personām un visas citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
*-apkopju skaits gadā var mainīties balstoties uz faktiskiem Objekta ekspluatācijas apstākļiem. Šajā gadījumā pakalpojuma vienreizējas izmaksas nedrīkst mainīties.
Sagatavoja:
SIA "____________________"
_______________________
2026.gada "___"._____________
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Finanšu pied. K1.2
_.pielikums nolikumam ID Nr. VNĪ ____________________________
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS Atklātam konkursam “________________________________________________________________________” ID Nr. VNĪ _________________________
I.INŽENIERKOMUNIKĀCIJU REGULĀRI VEICAMIE DARBI (K1.2-kritērijs) | [6 empty] | AIZPILDA PRETENDENTS
Adrese | Kadastra apzīmējums | Adreses PIN | Sniegtais pakalpojums | Produkta kods | Periodiskums | Apkopju skaits gadā | Vienas apkopes laika norma, cilv/h | Darba stundas likme, EUR bez PVN | Vienas apkopes reizes cena, EUR bez PVN | Cena gadā, EUR bez PVN
Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls |  | N0000001 | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | APS_REG221 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Elektroapgādes tīkls (t.sk.elektrosadalnes) | APS_REG221 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējie/ iekšējie apgaismojuma tīkli | APS_REG224 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma | APS_REG231 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG242 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nosūces ventilācijas iekārtas un tās sastāvdaļas | APS_REG242 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās) | APS_REG253 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Precīzās klimata kontroles iekārtas (ieskaitot lokālās kondicionēšanas iekārtas kritiskās infrastruktūras telpās) | APS_REG253 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apsardzes signalizācija | APS_REG293 | 1xgadā | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Apskaņošanas sistēma | APS_REG298 | 1xmēnesī | 12 |  |  | 0 | 0
|  |  | Datu sakaru tīkli | APS_REG299 | 1xceturksnī | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | Ārējo ailu aizpildījums (DURVIS) | APS_REG133 | 1x6mēnešos | 2 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | KOPĀ PAR K1.2 kritēriju bez PVN | 0
[9 empty] | PVN 21% | 0
[9 empty] | KOPĀ PAR K1.2 kritēriju ar PVN | 0
PIEZĪMES: *Pakalpojumu maksā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojumu izpildi kopumā, tajā skaitā, darbinieku darba algas, transports, inventārs, iekārtu funkcionālie materiāli (ja Tehniskajā specifikācijā nav noteikta atsevišķa materiālu apmaksa), civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, saistību nodrošinājums, nodokļi (izņemot PVN), nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju, sertifikātu, licenču iegūšanai no trešajām personām un visas citas ar Līguma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas.
*-apkopju skaits gadā var mainīties balstoties uz faktiskiem Objekta ekspluatācijas apstākļiem. Šajā gadījumā pakalpojuma vienreizējas izmaksas nedrīkst mainīties.
Sagatavoja:
SIA "____________________"
_______________________
2025.gada "___"._____________
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Finanšu pied. K2
NPK | II.REMONTDARBU FIKSĒTĀ DARBA STUNDAS LIKME ** ( K2 kritērijs) | APKOPES BIEŽUMS | 1 h likme EUR bez PVN | STUNDU SKAITS | (F=D*E)
A | B | C | D | E | F
1 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Elektroapgādes sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 220.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
2 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Ugunsdrošības sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 230.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
3 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Ventilācijas sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 240.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
4 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Klimata kontroles sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 250.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
5 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Siltumapgādes sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 260.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
6 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Ūdensapgādes un kanalizācijas sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 270.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
7 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Liftu un pacēlāju sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 280.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
8 | Darba stundas likme inženiersistēmu tehniķiem un remontmeistariem Elektronisko sakaru sfērā, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 8.pielikuma 290.sadaļai | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
9 | Darba stundas likme inženiersistēmu pārējiem, neuzskaitīto sfēru, tehniķiem un remontmeistariem | Pēc nepieciešamības |  | 1 | 0
Remontdarbu fiksētās darba stundas likmes kopēja summa bez PVN (K2 kritērijs) |  |  |  |  | 0
** | Maksimālā darba stundas likme darbiem objektā (pēc Pasūtītāja pieteikuma / izsaukuma/ remontdarbu apstiprinājuma)
Darba stundas likmē ir ievērtētas visas izmaksas, kas nepieciešamas veicot remontdarbus un avāriju lokalizācijas darbus, t.i., pieskaitamie izdevumi (virsizdevumi, peļna, attīstība utt.), transporta izdevumi Izpildītāja speciālistu nokļūšanai uz/no Objekta, samaksa par pielietojamajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas nepieciešami veicot remontdarbus un avāriju lokalizācijas darbus (rokas instrumenti);
Tāmes aprēķins tiek veikts ņemot vērā specialistu faktiski pavadīto laiku objektā, veicot avārijas lokalizācijas un remonta darbus.

## Vērtēšanas kritēriji
Piedāvājumu vērtēšanas princips
Vērtēšanas kritēriji |  | Max. | Punktu piešķiršanas metodika
punktu skaits
I | Regulāri veicamie darbi (K1=K1.1.+K1.2): | 70 | K1 – Regulāri veicamie darbi
C1=Czem / Cpied x N
(Czem – viszemāk piedāvātā cena; Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)
II | Remontdarbu fiksētā darba stundas likme(K2): | 30 | K2 –Remontdarbu fiksēta darba stundas likme
C2=Czem / Cpied x N
(Czem – viszemāk piedāvātā cena; Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)
Maksimālais iespējamais punktu skaits |  | 100 | P – kopējais punktu skaits, ņemot vērā tehniskajā piedāvājuma formā un Finanšu piedāvājumā iesniegto informāciju. (K1+K2)=(K) kopējais punktu skaits.
| Vērtējamā summa, EUR bez PVN | 0