## Kopsavilkums
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS iepirkumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
Pretendents ________________________________, reģ. Nr. ________________________________
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN
1 | VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
2 | VSAC “Zemgale” filiāles “Lielbērze” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
3 | VSAC “Zemgale” filiāles “Jelgava” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
4 | VSAC “Zemgale” filiāles “Ķīši” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
5 | VSAC “Zemgale” filiāles “Ziedkalne” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
6 | VSAC “Zemgale” filiāles “Ropaži” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
7 | VSAC “Zemgale” filiāles “Rūja” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
8 | VSAC “Zemgale” filiāles “Valka” pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība | gab. | 1 | 0
Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN |  |  |  | 0
* Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējās aritmētiskās vērtības un kopējā vērtējamā cena tiek izmantotas tikai pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai un nav uzskatāmas par iepirkuma līguma maksimālo līgumcenu.

## Iecava
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Iecava” – “Smiltaiņi”, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana | gab | 1 | 1
2 | Sūkņu pārbaude (3kW) | gab | 2 | 1
3 | Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.3 m3) | gab | 3 | 2
4 | Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.1 m3) | gab | 2 | 1
5 | Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.5 m3) | gab | 1 | 2
6 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.016m3) | gab | 2 | 1
7 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.8 m3) | gab | 1 | 1
8 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0.2 m3) | gab | 1 | 1
9 | Apkures sistēmas skalošana | gab | 2 | 1
10 | Atdzelžošanas 21 ' kolonnas apkope | gab | 2 | 2
11 | Kompresora apkope | gab | 1 | 1
12 | Mīkstināšanas 16 ' kolonnas apkope | gab | 1 | 2
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Lielberze
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Lielbērze” – “Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (2 m3) | gab | 1 | 2
2 | Spiedkatla pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0,5 m3) | gab | 1 | 2
3 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (850 litri) | gab | 2 | 1
4 | Boileris (Admin) dezinfekcija, skalošana (30 litri) | gab | 1 | 1
5 | Boileris (1.korp. klientu virtuve) dezinfekcija, skalošana (10 litri) | gab | 1 | 1
6 | Atdzelžošanas 24' kolonnas apkope | gab | 2 | 3
7 | Atdzelžošanas reaktora apkope | gab | 1 | 3
8 | Atdzelžošanas kompresora apkope | gab | 1 | 3
9 | Vadības bloku speiseru maiņa (pēc nepieciešamības) | gab | 2 | 1
10 | Apkures sistēmas siltummaiņa, ķīmiskā skalošana, pārbaude | gab | 5 | 1
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Jelgava
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Jelgava” – Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Ūdens rezervuāra hlorēšana | gab | 2 | 1
2 | Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana | gab | 1 | 1
3 | Cirkulācijas sūkņu pārbaude (3kW) | gab | 3 | 1
4 | Sūkņu pārbaude, slodzes mērījums (Grundfos SP 30-3 380 V) | gab | 1 | 1
5 | Sūkņu pārbaude, slodzes mērījums (Calpeda 4SD 10-12 2,2kW) | gab | 1 | 1
6 | Siltummaiņu pārbaude, ķīmiskā skalošana | gab | 3 | 1
7 | Atdzelžošanas 16 ' kolonnas apkope | gab | 3 | 2
8 | Atdzelžošanas reaktora apkope | gab | 1 | 2
9 | Atdzelžošanas kompresora apkope | gab | 1 | 2
10 | Mīkstināšanas 24 ' kolonnas apkope | gab | 2 | 2
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Kisi
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Ķīši” – “Ķīši”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Ūdensvadu/ūdens apgādes sistēmu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (2 m3) | gab | 1 | 1
2 | Sūkņu pārbaude, slodzes mērījums | gab | 3 | 1
3 | Spiedkatla pārbaude, dezinfekcija, skalošana (1 m3) | gab | 1 | 1
4 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (950 litri) | gab | 1 | 1
5 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (1000 litri) | gab | 2 | 1
6 | Boileru pārbaude, dezinfekcija, skalošana (500 litri) | gab | 1 | 1
7 | Atdzelžošanas 16 ' kolonnas apkope (Clack WS1.5CI ASV) | gab | 3 | 2
8 | Atdzelžošanas reaktora apkope (Watex FA-600) | gab | 1 | 2
9 | Atdzelžošanas kompresora apkope | gab | 1 | 2
10 | Mīkstināšanas 14 ' kolonnas apkope | gab | 1 | 2
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Ziedkalne
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Ziedkalne” – Ziedkalnes 3, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Aukstā ūdens apgādes sistēmas pārbaude, dezinfekcija, skalošana (3.7 m3) | gab | 1 | 1
2 | Karstā ūdens apgādes sistēmas pārbaude, dezinfekcija, atkaļķošana, skalošana (3.1 m3) | gab | 1 | 1
3 | Artēziskā urbuma sūkņa pārbaude - slodzes mērījums | gab | 1 | 1
4 | Apkures cirkulācijas sūkņu pārbaude, atkaļķošana (1.8 kW) | gab | 3 | 1
5 | Hidroforu pārbaude, dezinfekcija, skalošana (0,5 m3) | gab | 2 | 2
6 | Siltummaiņu pārbaude, atkaļķošana, skalošana | gab | 1 | 1
7 | Apkures katlu pārbaude, atkaļķošana, skalošana (300 kW, 0.74 m3) | gab | 1 | 1
8 | Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (200 litri) | gab | 2 | 1
9 | Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (300 litri) | gab | 1 | 1
10 | Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (400 litri) | gab | 1 | 1
11 | Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (600 litri) | gab | 2 | 1
12 | Boileru pārbaude, atkaļķošana, dezinfekcija, skalošana (1000 litri) | gab | 1 | 1
13 | Atdzelžošanas 24 ' kolonnas apkope AERO TR4000 (Clack) | gab | 2 | 2
14 | Atdzelžošanas reaktora apkope AERO TR4000 (Clack) | gab | 1 | 2
15 | Atdzelžošanas kompresora apkope | gab | 1 | 2
16 | Mīkstināšanas 16 ' kolonnas apkope RH8000 TWIN (Clack) | gab | 2 | 2
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Ropazi
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Ropaži” – “Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2135
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktiskā dezinfekcija. | gab | 1 | 2
2 | Karstā ūdens apgādes sistēmas (boileru un cauruļvadu) profilaktiskā dezinfekcija. | gab | 1 | 1
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Ruja
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Rūja” – “Rūja”, Jeri, Jeru pagasts, Valmieras novads, LV-4234
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Ūdens hidroforu profilaktiskā dezinfekcija. | gab | 2 | 2
2 | Plākšņu siltummaiņa atkaļķošana grupu mājā “Saulrīti”, apkures nodrošināšana | gab | 1 | 1
3 | Plākšņu siltummaiņa atkaļķošana grupu mājā “Saulrīti”, karstā ūdens nodrošināšana | gab | 1 | 1
4 | Plākšņu siltummaiņa atkaļķošana katlu mājā | gab | 1 | 1
5 | Karstā ūdens sistēmas grupu mājā “Saulrīti” dezinfekcija | gab | 1 | 1
6 | Apkures sistēmas grupu mājā “Saulrīti”, 2 dienu skalošanas cikls | gab | 1 | 1
7 | Ūdensatdzelžošanas iekārta Aero ar vadības bloku CLACK WS1 apkope | gab | 3 | 1
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.

## Valka
10. pielikums “Finanšu piedāvājuma pielikums” VSAC “Zemgale” rīkotā iepirkuma nolikumam “Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi” Identifikācijas Nr. VSACZ 2026/10
“Dzeramā ūdens sistēmas attīrīšanas, apkopes un remonta pakalpojumi”
VSAC “Zemgale” filiāle “Valka” – Indrānu iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701
Nr. p. k. | Izmaksu pozīcija | Mērv. | Vienību skaits | Pakalpojuma reizes gadā* | Vienas apkopes cena EUR bez PVN
Pakalpojums:
1 | Siltummaiņa skalošana (atkaļķošana) | gab | 1 | 1
Pakalpojumu pozīciju vienas apkopes cenu vidējā aritmētiskā vērtība EUR bez PVN |  |  |  |  | 0
* Pakalpojumu skaits ir informatīvs. Faktiskais darbu apjoms un pakalpojumu sniegšanas biežums tiek noteikts atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, pusēm pirms pakalpojuma veikšanas saskaņojot veicamo darbu apjomu.
Piedāvātajā cenā ir iekļauta visu tabulā norādīto iekārtu dezinfekcija, skalošana, pēcapstrāde un kontroles ūdens analīžu veikšana, kā arī visas ar pakalpojuma izpildi saistītās materiālu izmaksas, tostarp skalošanai, attīrīšanai, dezinfekcijai, mīkstināšanai un atdzelžošanai nepieciešamo materiālu un komponenšu izmaksas, piegādes un transporta izmaksas, nodokļi un citi ar pakalpojuma izpildi saistītie maksājumi, izņemot PVN.