APSTIPRINĀTS

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes

Iepirkumu komisijas

2026. gada 14.augusta sēdē

Protokols Nr.1

ATKLĀTS KONKURSS

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

Identifikācijas Nr. LBTU 2026/59/AK

Galvenais CPV kods 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

Papildus CPV kods: 38432000-2, Analīzes aparāti

NOLIKUMS

Jelgava, 2026

- IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: LBTU 2026/59/AK

- PASŪTĪTĀJS, KOMISIJA UN CITA INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (turpmāk tekstā – LBTU)

Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Pircēja iepirkumu profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/20852

  - Komisija: iepirkumu veic ar 2025.gada 30.jūnija LBTU rektora rīkojumu Nr. 4.3. – 13/103 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL) un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.107 Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība (turpmāk – MK noteikumi Nr.107).

  - Pasūtītāja kontaktpersona: Laura Apsīte, tālrunis 63005674, e-pasts laura.apsite@lbtu.lv, vai iepirkumi@lbtu.lv. Kontaktpersona konkursa norises laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.

  - Finansēšanas avots: Infrastruktūras un tehnoloģiju pārneses projekti, tai skaitā IZM Zinātnes bāzes finansētiem projekti. 1. un 2. daļa finansēta no projekta 1.1.1.2/1/25/I/004 “LBTU un sadarbības partneru zinātniskās infrastruktūras pilnveide” ER39. 3. daļa finansēta no projekta S567 unAgrihorta Zinātnes bāzes finansējuma. 4.Daļai finansēta no Interreg Centrālās Baltijas programmas projekta Nutri2Forest, Nr. CB1000689 (INT36).

  - Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši PIL un MK noteikumu Nr. 107 normām.

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS

  - Iepirkuma priekšmets ir Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

  - saskaņā ar tehnisko specifikāciju (skat. pielikumu Nr.4, Nr.5, Nr6. Nr7.)

Galvenais CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). Papildus CPV kods: 38432000-2, Analīzes aparāti.

  - Tehniskā un finanšu specifikācija: norādīta nolikuma pielikumā (Nr.4. Nr.5 Nr.6.un Nr.7, Nr.8.)

  - Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 05.08.2026

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3.7. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām Iepirkuma daļām.

3.8. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 4(četrās) daļās:

| Daļas nosaukums | Galvenais CPV kods | Paredzamā līgumcena EUR bez PVN | Izpildes Laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 daļa Ultra zemas temperatūras vertikālā saldētava un piederumi. | 38000000-5 | 19043.00 | 2 Mēneši |
| 2 daļa Ultraskaņas vanna. | 38000000-5 | 1095.00 | 2 Mēneši |
| 3.Daļa Laboratorijas saldētava ar manuālo atkausēšanas sistēmu | 38000000-5 | 2499.00 | 2 Mēneši |
| 4.Daļa Spektrofotometra un daudzparametru ūdens kvalitātes zondes piegāde | 38432000-2 | 11086.00 | 2 Mēneši |
| Kopā: |  | 33 723.00 |  |

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU

  - Līguma izpildes vieta: 1. un 2.daļa Strazdu iela 1, Jelgava. 3.Daļa LBTU Augu aizsardzības zinātniskā institūts Agrihorts, Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004, 4.daļa Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 (333.kabinets).

  - Līguma izpildes laiks: Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus laikā no līguma noslēgšanas.

  - Paredzamā līgumcena kopā: 33 723.00 EUR bez PVN.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2026. gada 15. septembrim plkst.10.00 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš saīsināts saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 6.punktu

  - Saskaņā ar PIL 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Iepirkuma uzraudzības biroja uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pēc nolikuma 5.1.punktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.

  - Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2026.gada 15.septembrī plkst.14.00 tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai, izņemot PIL 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. PIL 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā komisija rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 14.punktu.

  - Gadījumā, ja no EIS uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

  - Gadījumā, ja tiks konstatēti EIS darbības traucējumus, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz 2 (divas) stundas pēdējo 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai 10 (desmit) minūtes pēdējo 4 (četru) stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē.

  - Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar Nolikuma 7.1.3.apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz komisijai elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt līdz 5.1.punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.

- KONKURSA DOKUMENTU UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANA

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju atklāta konkursa nolikumam (turpmāk – nolikums) un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā, sākot no attiecīgā atklātā konkursa izsludināšanas brīža Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) tīmekļvietnē.

  - Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt līdz 2026. gada. 15. septembrim plkst.10.00.

  - Ieinteresētajiem piegādātājiem EIS e-konkursu apakšsistēmā ir pieejami Skaidrojumi un pamācība piegādātājiem - http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_0_1.html. Pretendents ir atbildīgs par piedāvājuma pareizu, precīzu un savlaicīgu iesniegšanu EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā.

  - Lejupielādējot konkursa dokumentus, Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi komisijas sniegtajai papildu informācijai un veiktajiem grozījumiem, kas tiek publicēti EIS e-konkursu apakšsistēmas šā konkursa sadaļā.

  - Pasūtītājs un ieinteresētie piegādātāji, vai Pretendenti ar informāciju apmainās, PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t.sk. EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot dokumentu uz e-pasta adresi iepirkumi@lbtu.lv, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai pievienojot skenētu dokumentu. Saziņas dokumentā ietver konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Paziņojumu par konkursa dokumentācijas grozījumiem u.c. izmaiņām ieinteresētās personas, kas reģistrējušās kā Nolikuma saņēmēji, saņem uz EIS reģistrētajām e-pasta adresēm.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju komisija nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā, kur ir pieejami šā konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja komisija ir izdarījusi grozījumus konkursa dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kur ir pieejami šā konkursa dokumenti, ne vēlāk kā tajā pašā dienā pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu, informācija iesniegta IUB publicēšanai.

  - Tiek uzskatīts, ka visi pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju, nolikuma skaidrojumus un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ja Pasūtītājs tos ir ievietojis EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar PIL un MK noteikumu Nr. 107 normām.

- PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANU UN IESNIEGŠANU

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas Microsoft Word, vai Excel formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

    - Pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.

    - Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā publicēto veidlapu (formu) struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonas.

    - Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formā, Pretendents dokumentus ir tiesīgs parakstīt, izmantojot EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.

    - Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona – pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

    - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Izņēmums ir pretendenta tehniskajā piedāvājumā piedāvāto preču ražotāja tehniskā dokumentācija, kuru pretendents var iesniegt sagatavotu latviešu vai/un angļu valodā(-ās).

    - Visas piedāvātās cenas jānorāda euro (EUR) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Piedāvājumā jāiekļauj:

7.2.7.1. Pretendenta atlases (kvalifikācijas) dokumenti, atbilstoši Nolikuma 9.punktam un pielikumā publicētajām formām (pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3);

7.2.7.2. Tehniskais un piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 10.1.punktam un pielikumā publicētajai formai (pielikums Nr.4, Nr.5, Nr.6,Nr.7)

7.2.7.3. Finanšu piedāvājums, atbilstoši Nolikuma 10.2.punktam un pielikumā publicētajai formai Pielikums Nr.8 un Pielikums Nr.7. Nr3.Finanšu piedāvājums

7.2.8. Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam, 2018.gada 04.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

7.2.9. Informāciju, kas ir komercnoslēpums, vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

7.2.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

7.2.11. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

- PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības konkursā, ja konstatē jebkuru no PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētiem izslēgšanas iemesliem (izņemot PIL 42.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus).

  - Nolikuma 8.1.punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

1) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

2) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

4) PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

5) PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.

  - Komisija noraida pretendenta piedāvājumu atklātā konkursā, ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no konkursa dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas.

  - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības konkursā, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajam, komisija pārbauda, vai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmā daļa).

  - Komisija pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic tikai attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Ja komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja komisijas iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos, izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie, izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Pretendentam izvirzītās kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

| 9.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 9.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 9.2.1.Pretendents piekrīt konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. | 9.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai pieteikuma formai (Pielikums Nr.1) un ko parakstījusi Pretendenta pārstāvēt tiesīgā persona, atbilstoši 7.2.punkta nosacījumiem. - Pretendents pieteikumā norāda, uz kuru daļu tiek iesniegts pretendenta piedāvājums. |
| 9.2.2.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | - 9.3.2.Lai apliecinātu nolikuma 9.2.2.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības*. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildu tai jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. *Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta pārstāvības tiesībām, komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmumu reģistrā. |
| 9.2.3. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citā pretendenta saimnieciskai darbībai atbilstošā reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja, normatīvie akti to paredz). | 9.3.3. Lai pārbaudītu nolikuma 9.2.3.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu komisija iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu. |

9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, pieteikumā (Pielikums Nr.1) norāda personu, kura konkursā pārstāv attiecīgo personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar šo konkursu saistītos dokumentus, kā arī norāda personālsabiedrības biedru atbildības apjomus šajā konkursā. Papildus pievieno personālsabiedrības biedru apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personālsabiedrības biedriem konkrētā līguma izpildei.

9.5. Piegādātāji, kas apvienojušies personu apvienībā un iesnieguši kopīgu Piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības ir izpildāmas visiem personu apvienības dalībniekiem kopā, izņemot nolikuma 9.2.2. un 9.2.3.punktu, kas ir izpildāms katram personu apvienības dalībniekam atsevišķi.

9.6. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad personu apvienība iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja personu apvienība tiks noteikta par uzvarētāju šinī konkursā, 10 (desmit) darba dienu laikā personu apvienība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēs pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noslēgs sabiedrības līgumu. Pirms Līguma noslēgšanas personu apvienībai jānodibina pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība, par to rakstiski informējot Pasūtītāju, vai jānoslēdz sabiedrības līgums, un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam.

9.7. Ja Pretendents līguma izpildei piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto Apakšuzņēmēju saraksta formu (Pielikums Nr.2). Apakšuzņēmēju sarakstā pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu kopējā līguma vērtība un nododamo darbu īss apraksts. Papildus, iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši PIL 63.panta trešajai daļai.

- Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

  - Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam ir pienākums aizpildīt Nolikumam pievienoto Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, saraksta formu (Pielikums Nr.3) un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu spējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD) (nav obligāts pretendentu atlases dokuments)

    - Atbilstoši PIL 49.panta noteikumiem Pasūtītājs pieņem EVIPD (ESPD – European Single Procurement Document) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendentam, iesniedzot EVIPD, jāizpilda veidlapas I,II,III daļas un IV daļas “Atlases kritēriji” A iedaļā norādītie apakšpunkti, saskaņā konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

    - Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības.

    - Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Iepirkumu komisijai jebkurā konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

    - Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas izmanto EVIPD veidlapu, kas ir pieejama aizpildīšanai EIS tīmekļvietnē izveidotā rīka adresē espd.eis.gov.lv, kur pretendents var aizpildīt EVIPD, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā.

- TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Tehniskā piedāvājuma sagatavošana.

    - Pretendents iesniedz tehnisko piedāvājumu 1. daļai, 2. daļai, 3. daļai un 4. daļai atbilstoši nolikuma pielikumā publicētajai formai, aizpildot atbilstošās tehniskā piedāvājuma Microsoft Word formas ailes (pielikums Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7).

    - Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo, aizpildot Tehniskā piedāvājuma formā (pielikums Nr.4, Nr.5, Nr.6., Nr.7) kolonu “Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/”, norādot tehniskajā piedāvājumā piedāvāto preču ražotāju, modeli un sniedz precīzu piedāvāto preču tehnisko aprakstu, atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām prasībām.

    - Pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātās preces komplektācijā ietilpstošo sastāvdaļu ražotāja kods, ja tas nav iekļauts ražotāja standarta komplektācijā.

    - Pretendentam kopā ar tehnisko piedāvājumu jāiesniedz piedāvātās preces ražotāja tehniskā dokumentācija vai jānorāda precīza interneta tīmekļvietne, atbilstoši Tehniskā piedāvājuma formas kolonai “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp.) vai precīza interneta tīmekļvietne”, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām, kā arī jāiekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas. Tehniskajai dokumentācijai jābūt latviešu un/vai angļu valodā. Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

    - Ja tehniskajā specifikācijā tehnisko prasību aprakstā ir norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību.

    - Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta tāda prece, kura atbilst konkursā pieprasītajai precei gan pēc tehniskajām prasībām, gan pēc funkcionalitātes. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai, bet pilnībā nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalenti attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.

    - Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

    - Tehnisko piedāvājumu iesniedz parakstītu, atbilstoši nolikuma 7.2.punkta nosacījumiem.

  - Finanšu piedāvājuma sagatavošana.

    - Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu 1.daļai, 2.daļai un 3.daļai atbilstoši nolikuma pielikumā publicētajai formai (pielikums Nr.8.), 4.daļai (Pielikums Nr.7). Nr3. Finanšu piedāvājums aizpildot atbilstošās finanšu piedāvājuma Microsoft Word formas ailes “Piedāvātā cena par vienību* EUR bez PVN”.

    - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas iekārtas piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi, Pasūtītāja darbinieku apmācību un garantijas servisu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

    - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Finanšu piedāvājumu iesniedz parakstītu, atbilstoši nolikuma 7.2.punkta nosacījumiem.

- KONFIDENCIALITĀTE

  - Informācija, kas attiecas uz piedāvājumu izskatīšanu, izskaidrošanu, novērtēšanu un salīdzināšanu netiks izpausta pretendentiem vai citām personām, kuras nav oficiāli iesaistītas iepirkumā līdz brīdim, kamēr netiek paziņots lēmums par iepirkuma rezultātiem. Ja pretendents jebkādā veidā mēģina ietekmēt Pasūtītāju vai Iepirkuma komisiju piedāvājumu izskatīšanas procesā vai iespaidot lēmuma pieņemšanu, tad Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākās dalības konkursā.

  - Pretendentam, pamatojoties uz PIL 14.panta otro daļu, ir tiesības noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, un Pasūtītājam to nebūs tiesības atklāt citiem pretendentiem.

- PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē slēgtā sēdē.

  - Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir:

  - Saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai 1. daļai  2. daļai un3. daļai.

  - Saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai 4. daļai.

  - Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

  - 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā veic pretendentu piedāvātās līgumcenas procentuālās atbilstības pārbaudi. Ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150% no paredzamās līgumcenas, piedāvājums konkursā tiks noraidīts.

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā veiktos labojumus.

    - Komisija novērtē, vai piedāvājums ir noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, vai ir iesniegti visi iesniedzamie dokumenti un vai ir iesniegti pretendentu atlases dokumenti atbilstoši nolikuma 9.punkta prasībām un vai atbilst pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja pretendenta dokumenti nav iesniegti par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām pretendentu atlases kvalifikācijas prasībām, vai pretendents nevar izskaidrot dokumentos iekļauto informāciju, vai nesniedz atbildi, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. Komisija novērtē, vai pretendenta tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.4, Nr.5, Nr.6 Nr.7) un nolikumā izvirzītajām prasībām. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja pretendenta piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, un/vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, vai pretendents nevar izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības konkursā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

  - 3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.

    - Ja komisijai Pretendenta piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, tā pieprasīs pretendentam sniegt skaidrojumu par finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu, ievērojot PIL 53.pantā minētos nosacījumus.

    - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

    - Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, aizpildot individuālās vērtēšanas tabulas 1. daļai, 2. daļai un 3. daļai.

    - Nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisija vadīsies pēc šādiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem 1. daļai  2. daļai un3. daļai vienādi:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritēriji | Maksimālais punktu skaits | Novērtēšanas kārtība | Punktu piešķiršanas kārtība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā cena EUR bez PVN (R1) | 80 | Novērtēšanai tiek izmantota Pretendenta finanšu piedāvājuma (pielikums.Nr.8.) piedāvājumā norādītā informācija. | Viszemākajai cenai tiek piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: R1=(Rmin/Rpied)*Psk, kur: Rmin – iepirkumā piedāvātais minimālais rādītājs; Rpied – pretendenta piedāvātais rādītājs; Psk – attiecīgā kritērija punktu skaits. |
| 2. | Garantijas termiņš (mēnešos) (R2) | 10 | Novērtēšanai tiek izmantota Pretendenta tehniskā piedāvājuma (pielikumā Nr.4.Nr.5.Nr.6) Papildprasības Garantijas laiks norādītā informācija. | R2=piedāvātais garantijas laiks ir: - 37-60 un vairāk mēnešu – tiek piešķirti 10 punkti; - 25-36 mēneši – tiek piešķirti 5 punkti; - Līdz 24 mēneši – tiek piešķirti 0 punkti |
| 3. | Iekārtas elektroenerģijas patēriņš (Kw) (R3) | 10 | Novērtēšanai tiek izmantota Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma (pielikumā Nr.4.Nr.5.Nr.6.) 1.1. punktā norādītā informācija. | Viszemākajam elektroenerģijas patēriņam tiek piešķirts maksimālais punktu skaits, pārējiem piedāvājumiem punkti tiek aprēķināti pēc formulas: R3=(Rmin/Rpied)*Psk, kur: Rmin – iepirkumā piedāvātais minimālais rādītājs; Rpied – pretendenta piedāvātais rādītājs; Psk – attiecīgā kritērija punktu skaits. |
| Maksimāli iespējamais punktu skaits (R) |  | 100 | R=R1+R2+R3 |  |

    - Punktu skaits tiks aprēķināts ar precizitāti, 2 (divas) zīmes aiz komata.

    - Maksimālais kopējais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 1.Daļā un 2.Daļā komisija atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot komisijas locekļu individuālos vērtējumus, būs ieguvis visaugstāko, vidējo galīgo vērtējumu, (punktu skaitu), saskaņā ar 12.8.4.punktā noteiktajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājumu izvēles kritērijiem.

    - Pretendents, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, 3.posmā būs noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, tiks atzīts par 1.  daļas  2. daļas un/vai 3. daļas pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

    - Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu 4. daļai.

    - Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus 4.daļā, 3.posmā noteikts kā saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tiks atzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 4.Daļai

    - Ja komisija konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajiem piedāvājumu izvēles kritērijiem ir vienādi, komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kuram ir visīsākais rezultātu sagatavošanas termiņš.

## 12.7.5.	Ja pretendents, kuram konkursā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas Nolikuma 9.punktā, komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkursā, pieprasa pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendenta atlases prasībām.

13.LĒMUMA PIEŅEMŠANA

  - Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju.

  - Saskaņā ar PIL nosacījumiem un nolikuma 8.punktu, komisija pārbauda, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī PIL 42.panta trešajā daļā minētās personas, nav izslēdzams no dalības konkursā PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minēto izslēgšanas iemeslu dēļ (izņemot PIL 42.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus).

  - Komisija pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic PIL 42.panta noteiktajā kārtībā.

  - Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu vai/un PIL 42.panta trešajā daļā minēto personu nav attiecināmi 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 5. un 6.punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, komisija, izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs attiecīgo informāciju ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un PIL 42.panta trešajā daļā minēto personu piekrišanu.

  - Ja komisija, veicot 13.3.punktā norādītās pārbaudes konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam un/vai PIL 42.panta trešajā daļā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, tā informē pretendentu par konstatētajām neizpildītajām saistībām nodokļu jomā un nosaka termiņu — 3 (trīs) darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam vai PIL 42.panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības konkursā.

  - Pretendents, lai apliecinātu, ka pretendentam vai/un PIL 42.panta trešajā daļā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā, nolikuma 13.5.punktā minētajā termiņā iesniedz:

- izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas;

- pašvaldības izdota izziņa par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

- citi objektīvi pierādījumi par nodokļu parādu neesību vai nodokļu saistību izpildi.

  - Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, tostarp Latvijā reģistrēta pretendenta vai PIL 42.panta trešajā daļā minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 4., 5., 6.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pasūtītājs, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību. Ja atbilstoši reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem par valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi PIL 42.panta otrās daļas  1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli, pretendents ārvalsts kompetentās iestādes izziņu var aizstāt ar skaidrojumu. Ja attiecīgajā ārvalstī kompetentās institūcijas izziņas vai citi dokumenti netiek izsniegti vai ar tiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu vai PIL 42.panta trešajā daļā minēto personu neattiecas izslēgšanas iemesli, izziņas vai citus dokumentus var aizstāt ar zvērestu* vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, tad ar paša pretendenta vai citas PIL 42.panta otrajā vai trešajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī. Termiņu izziņas vai skaidrojuma iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu vai skaidrojumu, komisija to izslēdz no dalības konkursā.

  - Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, tostarp Latvijā reģistrēta pretendenta vai PIL 42.panta trešajā daļā minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 42.panta otrās daļas  3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, komisija, pieprasa, lai pretendents iesniedz apliecinājumu, ka uz pretendentu vai PIL 42.panta trešajā daļā minēto personu šis izslēgšanas iemesls neattiecas un apliecinājumam pievieno attiecīgās personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu. Termiņu izziņas vai skaidrojuma iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu vai skaidrojumu, komisija to izslēdz no dalības konkursā.

  - Ja komisija konstatēs, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības konkursā, pamatojoties uz PIL 42.panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5.punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6.punktā noteiktie izņēmumi, komisija dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.

  - Ja pretendents būtu izslēdzams no dalības konkursā tādēļ, ka PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Termiņu, kādā pretendentam jānomaina PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3.punktā minēto personu, komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Pretendenta nomainītajām personām izslēgšanas iemesli pārbaudāmi uz tiem pašiem datumiem, kad pārbaude veikta pretendentam un sākotnēji pretendenta piedāvājumā norādītajam PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3.punktā minētajām personām, proti, uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un uz dienu, kad pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Saskaņā ar PIL 43.panta septīto daļu PIL 43.pantā paredzētā iespēja nodrošināt uzticamības atjaunošanu atbilstoši PIL 43.panta otrajai un trešajai daļai nav attiecināma uz personu, par kuru tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams spriedums, ar kuru persona izslēgta no dalības iepirkuma procedūrās, un nav pagājis attiecīgajā spriedumā noteiktais termiņš, līdz kuram persona izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrās.

  - Ja attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pants).

  - Ja komisija konstatē, ka uz pretendentu, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta nosacījumiem, un ka nav tādu apstākļu, kuri tam/tiem liegtu piedalīties konkursā saskaņā ar PIL prasībām, tad pretendents tiek atzīt par konkursa uzvarētāju.

  - Ja komisija pretendentam, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatē PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību (izņemot PIL 42.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus), pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā un komisija izvērtē nākamā pretendenta, kuram atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību PIL 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

- PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

  - Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus, kas iesnieguši piedāvājumus, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu, PIL 37.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija trīs darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Iepirkumu komisija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem sagatavo ziņojumu par visu konkursu un publicē EIS e-konkursu apakšsistēmas šā konkursa sadaļā.

  - Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, komisija nav tiesīga atklāt informāciju, kuru tai kā komercnoslēpumu un konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti.

- IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Pasūtītājs, pēc nogaidīšanas termiņa beigām (ja tas ir attiecināms), slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, kurš atzīts par uzvarētāju konkursā, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar konkursa nolikuma noteikumiem, PIL, MK noteikumiem Nr.107 un iepirkuma līguma projektu (pielikums Nr.8).

  - Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu, komisija sagatavo un iesniedz publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā attiecīgais iepirkuma līgums vai tā grozījumi, komisija EIS e-konkursu apakšsistēmas šā konkursa sadaļā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma pamattekstu, vai tajā veikto grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

  - Ja iepirkuma līgumā tiek izdarīti PIL 61.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minētie grozījumi, tad pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc grozījumu spēkā stāšanās dienas sagatavo un iesniedz publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā.

  - Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste, ja tādi ir piesaistīti, nomaiņa tiek veikta atbilstoši PIL 62.panta tiesiskajam regulējumam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā Pretendenta (Piegādātāja) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Iepirkuma līguma grozījumus atbilstoši līguma projektā un PIL noteiktajam.

- PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti šādi pielikumi:

Pielikums Nr.1 – Pieteikuma dalībai konkursā forma

Pielikums Nr.2 – Apakšuzņēmēju saraksta forma

Pielikums Nr.3 - Personu, uz kuru iespējām pretendents balstā kvalifikācijas apliecināšanai, saraksta forma

Pielikums Nr.4, Nr.5, Nr.6 unNr.7– Tehniskā un piedāvājuma forma (Tehniskā specifikācija)

Pielikums Nr.8. Finanšu piedāvājuma forma

Pielikums Nr.9 – Iepirkuma līguma projekts

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

Pieteikuma forma

Piezīme: Pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

____________________ PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

(pretendenta nosaukums)

Savu piedāvājumu iesniedzam atklātam konkursam Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām (id.Nr. LBTU 2026/59/AK)

___.daļa  „____________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

- Informācija par pretendentu (t.sk. personu apvienību):

  - Pretendenta nosaukums: _______________________

  - Reģistrācijas Nr. ______________________

  - Adrese: ______________________________

  - Kontaktpersonas vārds, uzvārds: __________________

  - Tālruņa numurs: _________

  - e-pasta adrese: ___________________

1.7. Bankas nosaukums: ______________________________

1.8. Bankas kods: ______________________________

1.9. Bankas konta Nr.: ______________________________

1.110. Par Līguma uzraudzību un izpildi atbildīgais pārstāvis (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese): ______________________________

1.11. Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats): __________________________

- Informācija par pretendentu un ar to saistītajām personām:

| Pretendents un ar to saistītās personas | Jānorāda nosaukums un reģistrācijas numurs |
| --- | --- |
| Piegādātāju apvienības dalībnieki: (Ja pretendents ir piegādātāju apvienība) Papildus norāda: - personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā - katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības apjomu |  |
| Personālsabiedrības biedri: (Ja pretendents ir personālsabiedrība) Papildus norāda: - personu, kura pārstāv personālsabiedrību konkursā - katra personālsabiedrības biedra atbildības apjoms |  |
| Pretendenta patiesā labuma guvējs |  |

- Informācija par to, vai piedāvājumu iesniegušā Pretendenta (piegādātāju apvienības gadījumā – katra dalībnieka) uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam:

| Pretendenta nosaukums | Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro (atbilst/neatbilst) | Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro (atbilst/neatbilst) |
| --- | --- | --- |
| - .... |  |  |

- Apliecinām, ka:

  - esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

  - esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un konkursa uzvaras gadījumā piekrītam visiem izvirzītajiem iepirkuma līguma nosacījumiem;

  - piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām;

  - nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties konkursā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;

  - visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

  - visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _______________________

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksta forma

Piezīme:

- Ja pretendents līguma izpildei nepiesaista apakšuzņēmējus līguma izpildei, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

- Papildus iesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp Pretendentu un apakšuzņēmēju, konkrētā līguma izpildei.

PIESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

___________________ (Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) atklātam konkursam Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām (id.Nr. LBTU 2026/59/AK)

___.daļa  „____________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

paredzēto līguma saistību izpildei esmu piesaistījis apakšuzņēmējus.

Pretendenta līguma izpildei piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts*:

| Nr. p.k | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kopējā līguma vērtība euro | īss apraksts |
| 1. | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |
| 2. | Nosaukums un reģ.Nr. |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts līguma izpildē.

Iepirkumā izraudzītais Pretendents līguma izpildes laikā apakšuzņēmēju nomaiņu, vai apakšuzņēmēju piesaisti drīkst veikt tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju atbilstoši līguma un PIL noteikumiem.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _____________________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās

kvalifikācijas apliecināšanai, saraksta forma

Piezīme:

- Ja pretendents nepiesaista personu, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, tad šis pielikums nav jāaizpilda.

- Papildus iesniedz piesaistītās personas rakstisku (parakstītu) apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp Pretendentu un piesaistīto personu, konkrētā līguma izpildei.

PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS KVALIFIKĀCIJAS APLIECINĀŠANAI, SARAKSTS

____________________

(Pretendenta nosaukums, reģ Nr.) konkursam Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām (id.Nr. LBTU 2026/59/AK)

___.daļa  „____________________________________________”

(tās daļas Nr. un nosaukums, uz kuru tiks iesniegts piedāvājums)

pretendentam izvirzīto kvalifikācijas prasību apliecināšanai esmu piesaistījis personu, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai.

Pretendenta piesaistīto personu, uz kuru iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, saraksts:

| Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģ. Nr. | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts un apjoms |
| --- | --- | --- |
| 1..... |  |  |
| 2..... |  |  |

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _______________________

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

Tehniskā specifikācija

ATKLĀTA KONKURSA

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

id.Nr. LBTU 2026/59/AK

1.Daļa Ultra zemas temperatūras saldētavas un šķidrā slāpekļa konteineru piegāde

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

- Pretendents var piedāvāt ekvivalentu, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādīto parametru.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.  Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr.p.k. | Nosaukums Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | *Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju* (ar norādēm uz konkrēto lpp.) vai precīza interneta tīmekļvietne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultra zemas temperatūras vertikāla saldētava (1 gab.) | Ražotājs: _______, |  |
|  |  | Modelis:________, Ražošanas gads: ____ |  |
| 1.1. | Jaudas prasības: 1.) 220-230 V 2.) 50/60 Hz 3.) Maksimālais energopatēriņš diennaktī ne vairāk kā 13 kWh standarta režīmā (pie temperatūras - 80 °C saldētavā un pie apkārtējas vides temperatūras + 20 °C). | Jānorāda piedāvātās preces jaudas prasības un maksimālais elektroenerģijas patēriņš diennaktī (kWh) |  |
| 1.2. | Elektroenerģijas patēriņš (Kwh) (Vērtēšanas kritērijs R3) |  |  |
| 1.3. | Vertikālā saldētava aprīkota ar vismaz trim regulējama augstuma nerūsējošā tērauda plauktiem. |  |  |
| 1.4. | Aprīkota ar riteņiem |  |  |
| 1.5. | Vienas ārējās un vismaz četras iekšējās durvis. |  |  |
| 1.6. | Ārējās durvis slēdzamas ar atslēgu vai ekvivalents risinājums. |  |  |
| 1.7. | Nodrošina temperatūru diapazonā vismaz no -86°C līdz -50°C |  |  |
| 1.8. | Iekšējais tilpums vismaz 549 L |  |  |
| 1.9. | Saldētavai ir energoefektīvi kompresori, vismaz 2 (divi): H-drive vai ekvivalents. |  |  |
| 1.10. | Saldētava izmanto tikai dabiskus, komerciāli pieejamus dzesētājus (ogļūdeņražus) bez īpašiem maisījumiem. |  |  |
| 1.11. | Kontroles panelis 7 segmentu displejs ar kapacitīvo skārienjūtīgo ekrānu vai ekvivalents |  |  |
| 1.12. | Audiāli un vizuāli trauksmes signāli temperatūras noviržu, durvju atvēršanas un strāvas zudumu gadījumā. |  |  |
| 1.13. | Jābūt “back up” baterijai, kas nodrošina iekārtas darbību strāvas zudumu gadījumā. |  |  |
| 1.14. | Vismaz viens USB ports un 1 ports ārēja temperatūras sensora pievienošanai |  |  |
| 1.15. | Iespēja pieslēgt LN2 vai CO2 ārkārtas dzesēšanas sistēmas |  |  |
| 1.16. | Trokšņa līmenis ne vairāk kā 52 dB |  |  |
| 1.17. | Ārējie izmēri ne vairāk kā 2000 mm (augstums) x 980 mm (dziļums) x 750 mm (platums) |  |  |
| 1.18. | Iekšējie izmēri ne mazāk kā 1300 mm (augstums) x 710 mm (dziļums) x 580 mm (platums) |  |  |
| 1.19 | Komplektācijā: |  |  |
|  | - Saldētavai 3 plauktos ir 4 statīvu sistēmas ērtai paraugu uzglabāšanai un organizētai izvietošanai. Katrā statīvā ir 5 atvilktnes. Katrā atvilktnē ir iespēja horizontāli ievietot 5 paraugu kastītes ar standarta lielumu 136x136x50 mm. Kopā katrā atvilktņu tipa sistēmā ir iespēja izvietot 25 paraugu kastītes. Kopā 3 plauktos var izvietot vismaz 300 kastītes. Statīvi un atvilktnes izgatavotas no nerūsējoša tērauda. - papildus esošajai "back up" baterijai vēl 2 gab. rezerves baterijas (ja attiecas) -UPS (atbilstošs saldētavas elektroenerģijas prasībām). - lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |  |
| 2. | Šķidrā slāpekļa konteiners (1 gab.) |  |  |
| 2.1. | Šķidrā slāpekļa konteiners paredzēts īslaicīgai svaigi saldētu paraugu uzglabāšanai, novietošanai uz galda. |  |  |
| 2.2. | Šķidrā slāpekļa konteiners ir ar ventilējamu vāku un rokturi tā pārvietošanai. |  |  |
| 2.3. | Tilpums ne mazāks par 2 L un ne lielāks par 2,5 L. |  |  |
| 2.4. | Šķidrā slāpekļa uzturēšanas laiks konteinerā ne mazāk kā 45 h. |  |  |
| 2.5. | Korpuss izgatavots no korozijizturīga nerūsējošā tērauda. |  |  |
| 2.6. | Konteinera iekšējais trauks izgatavots no borsilikāta stikla vai ekvivalenta materiāla. |  |  |
| 2.7. | Konteinera iekšējais kakla diametrs ne mazāks kā 100 mm. |  |  |
| 2.8. | Konteinera ārējais kakla diametrs ne mazāks kā 140 mm. |  |  |
| 3. | Šķidrā slāpekļa pārvietošanas un uzglabāšanas konteiners (1 gab.) |  |  |
| 3.1. | Tilpums ne mazāks par 20 L |  |  |
| 3.2. | Statiskais uzglabāšanas laiks vismaz 110 dienas |  |  |
| 3.3. | Statiskais iztvaikošanas ātrums ne vairāk par 0,18 litri/dienā. |  |  |
| 3.4. | Konteinera kakla diametrs ne mazāks kā 50 mm. |  |  |
| 3.5. | Pilna konteinera svars nepārsniedz 25 kg |  |  |
| 3.6. | Komplektācijā: Šķidrā slāpekļa izliešanas krāns, savietojams ar piedāvāto konteineri. Iespēja izliet vismaz līdz 6 L/min. Konteinera pārvietošanas platforma ar riteņiem. Aukstumizturīgi cimdi piemēroti darbam ar šķidro slāpekli un ultra zemo temperatūras saldētavu. Izmērs M. |  |  |
| 4. | Papildprasības |  |  |
| 4.1. | Garantijas laiks vismaz 60 mēneši (Vērtēšanas kritērijs R2) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 4.2. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus laikā no līguma noslēgšanas. Līguma izpildē ietilpst: preces piegāde un funkcionalitātes pārbaude. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 4.3 | Pretendents nodrošina uzstādīšanu, preces funkcionalitātes pārbaudi, nodrošina pasūtītāja darbinieku apmācību 2 personām par iekārtas lietošanu, iestatījumiem un ikdienas apkopes prasībām. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 4.4. | Pretendents nodrošina bezmaksas preces piegādi pēc Pasūtītāja norādītās adresē. Strazdu iela 1, Jelgava, | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

*Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās preces ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp., atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām, precīza interneta tīmekļvietnē.

Saskaņā ar PIL 2.2 pantu, Pasūtītājs izvirza prasību piegādātājam nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: ______________________

Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

ATKLĀTA KONKURSA

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

id.Nr. LBTU 2026/59/AK

2.Daļa Ultraskaņas vannas piegāde.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

- Pretendents var piedāvāt ekvivalentu, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādīto parametru.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.  Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr.p.k. | Nosaukums Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | *Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju* (ar norādēm uz konkrēto lpp.) vai precīza interneta tīmekļvietne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ultraskaņas vanna | Ražotājs: _______, |  |
|  |  | Modelis:________, Ražošanas gads: ____ |  |
| 1.1 | Tilpums vismaz 5,8 L |  |  |
| 1.2. | Elektroenerģijas patēriņš (Kw) (Vērtēšanas kritērijs R3) |  |  |
| 1.3. | Ultraskaņas frekvence diapazonā no 37 līdz 40 kHz |  |  |
| 1.4. | Digitāls displejs vai vadības panelis, kas piemērots lietošanai laboratorijas vidē |  |  |
| 1.5. | Nodrošina temperatūru diapazonā vismaz no 40°C līdz 60°C, ar soli ne lielāku par 50C |  |  |
| 1.6. | Kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalenta materiāla |  |  |
| 1.7. | Regulējama ultraskaņas jauda vai intensitāte |  |  |
| 1.8. | Iespēja digitāli iestatīt darbības laiku, temperatūru un ultraskaņas jaudu ar iespēju saglabāt vairākas programmas |  |  |
| 1.9. | Iestatāms taimeris vismaz no 1 līdz 60 minūtēm vai plašāk |  |  |
| 1.10. | Audiāli un vizuāli signāli vismaz temperatūras sasniegšanas un procesa beigām. |  |  |
| 1.11. | Iekārta automātiski izslēdzas, ja netiek lietota |  |  |
| 1.12. | Ārējie izmēri ne vairāk kā 310 mm (augstums) x 220 mm (dziļums) x 400 mm (platums) |  |  |
| 1.13. | Iekšējie izmēri ne mazāk kā 145 mm (augstums) x 130mm (dziļums) x 280 mm (platums) |  |  |
| 1.14. | Šķidruma izvada vārsts vai konstrukcija, kas ļauj droši manuāli iztukšot vannu |  |  |
| 1.15. | Iekārta ir CE marķēta un atbilst piemērojamajām Eiropas Savienības elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām |  |  |
| 1.16. | Jaudas prasības 220-240 V, 50/60 Hz |  |  |
| 1.17. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā. |  |  |
| 4. | Papildprasības |  |  |
| 4.1. | Garantijas laiks vismaz 24 mēneši (Vērtēšanas kritērijs R2) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |
| 4.2. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus laikā no līguma noslēgšanas. Līguma izpildē ietilpst: preces piegāde un funkcionalitātes pārbaude. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 4.3 | Pretendents nodrošina uzstādīšanu, preces funkcionalitātes pārbaudi, nodrošina pasūtītāja darbinieku apmācību 2 personām par iekārtas lietošanu, iestatījumiem un ikdienas apkopes prasībām. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |
| 4.4. | Pretendents nodrošina bezmaksas preces piegādi pēc Pasūtītāja norādītās adresē. Strazdu iela 1, Jelgava, | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |

*Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās preces ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp., atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām, precīza interneta tīmekļvietnē.

Saskaņā ar PIL 2.2 pantu, Pasūtītājs izvirza prasību piegādātājam nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: ______________________

Pielikums Nr.6

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

ATKLĀTA KONKURSA

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

id.Nr. LBTU 2026/59/AK

3.Daļa Laboratorijas saldētava ar manuālās atkausēšanas sitēmu iegāde.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

- Pretendents var piedāvāt ekvivalentu, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādīto parametru.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.  Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr.p.k. | Nosaukums Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Izvirzītās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju* (ar norādēm uz konkrēto lpp.) vai precīza interneta tīmekļvietne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorijas saldētava ar manuālo atkausēšanas sistēmu iegāde. |  | Ražotājs: _______, Modelis:________, Ražošanas gads: ____ |  |
| 1.1 | Ārējie gabarīti | ne lielāks kā: 800x750x1900mm (G x P x A) |  |  |
| 1.2. | Elektroenerģijas patēriņš (Kw) (Vērtēšanas kritērijs R3) |  |  |  |
| 1.3. | Bruto uzglabāšanas tilpums | vismaz: 499 L |  |  |
| 1.4.. | Neto (lietojamais) uzglabāšanas tilpums (Lielāks neto tilpums tiek uzskatīts par prioritāru; 20 pt) | vismaz: 310 L |  |  |
| 1.5. | Temperatūras darbības diapazons | vismaz: -10°C līdz -30°C |  |  |
| 1.6. | Darba vides temperatūra | vismaz: +10°C līdz +35°C |  |  |
| 1.7.. | Atkausēšanas (defrost) sistēma | manuāla (bez automātiskas atkausēšanas) |  |  |
| 1.8. | Temperatūras viendabīgums | novirze no iestatītās temperatūras ne lielāka kā ±5 °C |  |  |
| 1.9. | Temperatūras regulēšanas solis | ≤ 1°C |  |  |
| 1.10. | Trokšņa līmenis (Mazāks trokšņu līmenis tiek uzskatīts par priekšrocību; 10 pt) | < 50 dBA |  |  |
| 1.11. | Svars | ≤ 130 kg |  |  |
| 1.12. | Darba spriegums un frekvence | 230 V ±10% / 50 Hz, Schuko kontaktdakša | Pretendents norāda iekārtas darba spriegumu un fāžu skaitu |  |
| 1.13. | Maksimālā elektriskā patēriņa jauda | ne lielāka kā 300 W | Pretendents norāda iekārtas maksimālo jaudu W |  |
| 1.14. | Diennakts enerģijas patēriņš (Mazāks patēriņš uz vienu neto tilpuma vienību tiek uzskatīts par prioritāru; 10 pt) | ne lielāks kā 1,60 kWh/24h | Pretendents norāda diennakts enerģijas patēriņu kWh/24h |  |
| 1.15. | Dzesētājviela | bez CFC/HCFC (videi draudzīga), piemēram, R290 vai ekvivalents | Pretendents norāda izmantoto dzesētājvielu |  |
| 1.16. | Saldētavas komplektācija | Vismaz 4 fiksēti plaukti un izvelkami groziņi vai plaukti, durvju slēdzene | Pretendents norāda plauktu un groziņu skaitu |  |
| 2. | Papildprasības |  |  |  |
| 2.1. | Garantijas laiks vismaz 24.mēneši (Vērtēšanas kritērijs R2) | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 2.2. | Garantijas laikā iekļautā apkope. Garantijas laikā iekļauta iekārtas apkope, apkopes materiāli, neatliekamu remontdarbu rezerves daļas un darbs | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 2.3. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 2 (divus) mēnešus laikā no līguma noslēgšanas. Līguma izpildē ietilpst: preces piegāde un funkcionalitātes pārbaude. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces piegādi, uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi un apmācību pasūtītāja norādītajā adresē: AGRIHORTS laboratorija P. Lejiņa iela 2, Jelgavā | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 2.4. | Iekārtas ir jaunas, rūpnieciski ražotas. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

*Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās preces ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp., atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām, vai precīza interneta tīmekļvietne.

Saskaņā ar PIL 2.2 pantu, Pasūtītājs izvirza prasību piegādātājam nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: ___________

Pielikums Nr.7

Atklāta konkursa

Nr. LBTU 2026/59/AK

Nolikumam

ATKLĀTA KONKURSA

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

id.Nr. LBTU 2026/59/AK

4.Daļa Spektrofotometra un daudzparametru ūdens kvalitātes zondes piegāde

.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Informācija pretendentiem:

- Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

- Pretendents var piedāvāt ekvivalentu, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tikai tādā gadījumā, ja Pretendents nepiedāvā Iepirkuma tehniskajā specifikācijā Pasūtītāja norādīto parametru.

- Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās tehnisko aprakstu.  Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti.

- Ražotāja tehniskajai dokumentācijai ir jāapliecina tās Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības, kuras nav atzīmētas ar “X”.

| Nr. p.k. | Nosaukums Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums /jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un tehniskais apraksts/ | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju* (ar norādēm uz konkrēto lpp.) vai precīza interneta tīmekļvietne | *Vienības cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometrs | Ražotājs: _______, Modelis vai kods:_________ Links uz preci: _________ |  |  |
| 1.1. | Spektrofotometram jābūt aprīkotam ar analītisko metožu bibliotēku un jānodrošina iespēja izveidot un saglabāt lietotāja definētas laboratorijas metodes. Iekārtai jānodrošina datu pārnese uz datoru. |  |  |  |
| 1.2. | Viļņu garuma diapazons no 320 līdz 1100 nm. |  |  |  |
| 1.3. | Optiskā sistēma: references stars, spektrālais. |  |  |  |
| 1.4. | Gaismas avots: halogēna (redzamā). |  |  |  |
| 1.5. | Skenēšanas ātrums: "≥ 8 nm/s (ar soli 1 nm) |  |  |  |
| 1.6. | Viļņu garuma precizitāte: ±1.5 nm (diapazonā 340-900 nm). |  |  |  |
| 1.7. | Viļņu garuma reproducējamība: ± 0.1 nm vai precīzāka. |  |  |  |
| 1.8. | Spektrālās joslas platums: 5 nm. |  |  |  |
| 1.9. | Izkliedes gaisma: < 0.1 % T (NaNO2 @340 nm) vai mazāka. |  |  |  |
| 1.10. | Fotometriskais linearitātes diapazons: <0,5 % līdz 2 Abs. |  |  |  |
| 1.11. | Fotometriskā precizitāte: ne lielāka par 5 mAbs (0.0-0.5 Abs), ne lielāka par 1% (0.5-2.0 Abs). |  |  |  |
| 1.12. | Viļņa garuma izšķirtspēja: 1 nm vai mazāka. |  |  |  |
| 1.13. | Fotometriskais mērījumu diapazons: ±3,0 Abs diapazonā 340–900 nm |  |  |  |
| 1.14. | Paraugu nodalījums: maks. kivetes optiskā ceļa garums 50 mm. |  |  |  |
| 1.15. | Programmatūra: - mērījumu režīmi, vismaz sekojoši: spektrālais, fotometriskais, kvantitēšanas; Iebūvētās funkcijas: - pašdiagnostika ar iebūvētu automātisku korekcijas mehānismu, - ziņojumi par apkopes laikiem, lampu darba stundu uzskaite, - iespēja iegūtos datus saglabāt USB atmiņā. Saderība ar laboratorijā izmantotajiem 13 mm svītrkoda reaģentu kivešu testiem, piemēram, Hach LCK vai līdzvērtīgiem testiem, nodrošinot automātisku testa identifikāciju un atbilstošās ieprogrammētās analītiskās metodes izvēli. |  |  |  |
| 1.16. | Iekārtas lietotāja saskarnei jābūt pieejamai vismaz angļu valodā. |  |  |  |
| 1.17. | Kivešu turētājs: - saderīgs ar kivetēm ar optisko ceļu (1x1cm; 50x10 mm), - apaļas: diametrs 13 mm; 25.4 mm. |  |  |  |
| 2. | Daudzparametru ūdens kvalitātes zonde | Ražotājs: _______, Modelis vai kods:_________ Links uz preci: _________ |  |  |
| 2.1. | Pārnēsājama un ūdensizturīga daudzparametru mērierīce ūdens kvalitātes mērījumu veikšanai lauka apstākļos, kas aprīkota ar digitālu daudzsensoru zondi. Iekārtai jānodrošina vismaz šādu parametru mērīšana vai aprēķināšana: pH, pH elektroda potenciāls mV, oksidēšanās–reducēšanās potenciāls jeb ORP, izšķīdušā skābekļa koncentrācija mg/L, izšķīdušā skābekļa piesātinājums procentos, elektrovadītspēja, nekompensētā jeb absolūtā elektrovadītspēja, īpatnējā elektriskā pretestība, kopējais izšķīdušo vielu daudzums jeb TDS, sāļums, duļķainība, atmosfēras spiediens un temperatūra. Iekārtai jānodrošina vairāku lietotāja izvēlētu parametru vienlaicīga attēlošana. |  |  |  |
| 2.2. | pH mērījumu diapazons vismaz no 0,00 līdz 13,00 pH, izšķirtspēja ne lielāka par 0,01 pH un mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±0,05 pH |  |  |  |
| 2.3. | ORP mērījumu diapazons vismaz ±2000,0 mV, izšķirtspēja ne lielāka par 0,1 mV un mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±10,0 mV. |  |  |  |
| 2.4. | Elektrovadītspējas mērījumu diapazons vismaz no 0 līdz 200 mS/cm, bet nekompensētās jeb absolūtās elektrovadītspējas mērījumu diapazons vismaz no 0 līdz 400 mS/cm. Mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±1 % no mērījuma vai ±1 µS/cm, piemērojot lielāko vērtību. |  |  |  |
| 2.5. | Duļķainības mērījumu diapazons vismaz no 0,0 līdz 1000 FNU. Izšķirtspēja ne lielāka par 0,1 FNU diapazonā no 0,0 līdz 99,9 FNU un ne lielāka par 1 FNU diapazonā no 100 līdz 1000 FNU. Mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±0,3 FNU vai ±2 % no mērījuma, piemērojot lielāko vērtību. |  |  |  |
| 2.6. | Izšķīdušā skābekļa mērījumu diapazons vismaz no 0,00 līdz 50,00 mg/L un no 0,0 līdz 500,0% piesātinājuma. Izšķīdušā skābekļa noteikšanai jāizmanto optiskais sensors. |  |  |  |
| 2.7. | Temperatūras mērījumu diapazons vismaz no -5,00°C līdz +50,00°C, izšķirtspēja ne lielāka par 0,01°C un mērījumu precizitāte ne sliktāka par ±0,15°C. |  |  |  |
| 2.8. | Zondei jābūt piemērotai mērījumu veikšanai saldūdenī un iesāļā ūdenī. Zondes aizsardzības klasei jābūt vismaz IP68 vai jānodrošina līdzvērtīga aizsardzība pret putekļu un ūdens iekļūšanu. Zondei jābūt paredzētai iegremdēšanai vismaz līdz 20 m dziļumam. Faktisko mērījumu dziļumu nosaka piedāvātā zondes kabeļa garums. Mērierīces aizsardzības klasei jābūt vismaz IP67 vai jānodrošina līdzvērtīga aizsardzība. |  |  |  |
| 2.9. | Zondes kabeļa garums vismaz 4 m. |  |  |  |
| 2.10. | Iekārtai jānodrošina manuāla un automātiska datu saglabāšana. Automātiski reģistrējamo mērījumu atmiņas ietilpībai jābūt vismaz 50 000 ierakstu, un datu reģistrēšanas intervālam jābūt regulējamam vismaz diapazonā no 1 sekundes līdz 3 stundām. |  |  |  |
| 2.11. | Jānodrošina saglabāto datu pārnese uz datoru vai ārēju datu nesēju, izmantojot USB savienojumu, un datu eksportēšana CSV vai līdzvērtīgā atvērtā, strukturētā datu formātā. Papildus jānodrošina bezvadu datu pārnese uz saderīgu mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth vai līdzvērtīgu tehnoloģiju. |  |  |  |
| 2.12. | Mērierīcei jābūt aprīkotai ar ūdensizturīgu savienojumu daudzparametru zondes pievienošanai un atvienošanai. Pēc zondes pievienošanas mērierīcei zonde un tajā uzstādītie sensori jāatpazīst automātiski. |  |  |  |
| 2.13. | Iekārtai jābūt aprīkotai ar iebūvētu uzlādējamu litija jonu akumulatoru, ko iespējams uzlādēt, izmantojot USB Type C pieslēgvietu. Iekārtai jānodrošina rezerves barošana ar baterijām un automātiska pārslēgšanās uz rezerves barošanas avotu, kad uzlādējamā akumulatora uzlādes līmenis ir zems. |  |  |  |
| 2.14. | Iekārta jāpiegādā izturīgā transportēšanas koferī kopā ar visiem tās lietošanai, apkopei un transportēšanai lauka apstākļos nepieciešamajiem piederumiem. |  |  |  |
| 2.15. | Komplektācijā jāiekļauj mērierīce, daudzsensoru zonde ar vismaz 4 m kabeli, pH/ORP sensors, elektrovadītspējas un duļķainības sensors, optiskais izšķīdušā skābekļa sensors, zondē integrēts temperatūras devējs, zondes aizsargapvalks, kalibrēšanas trauks, sākotnējai lietošanai nepieciešamie kalibrēšanas šķīdumi, sensoru apkopes piederumi, datu pārneses un uzlādes kabelis, rezerves barošanas elementi un transportēšanas koferis. |  |  |  |
| 2.16. | Iekārtas lietotāja saskarnei jābūt pieejamai vismaz angļu valodā. |  |  |  |
| 3. | Finanšu piedāvājums: **Cena kopā EUR bez PVN |  |  |  |
| 4. Papildu prasības (Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka spēj nodrošināt šādu prasību izpildi) |  |  |  |  |
| 4.1. | Garantijas laiks vismaz 2 (divi) gadi | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks |  |  |
| 4.2. | Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildē ietilpst: preces piegāde, uzstādīšana un funkcionalitātes pārbaude. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
|  | Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divu) pasūtītāja darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē Meža un vides zinātņu fakultāti, Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 (333.kabinets) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 4.3. | Pretendentam jānodrošina preces piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: LBTU Meža un vides zinātņu fakultāti, Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001 (333.kabinets) | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |
| 4.4. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošu preču piegādi, montāžu un funkcionalitātes pārbaudi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. | Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi |  |  |

*Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās preces ražotāja tehnisko dokumentāciju, tabulas kolonnā “Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (ar norādēm uz konkrēto lpp) par tehnisko prasību izpildi” norāda lpp., atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai, kā arī iekrāso ražotāja tehniskajā dokumentācijā konkrētās teksta daļas, kur var atrast atbilstību tehniskajā piedāvājumā izvirzītajām prasībām, vai precīza interneta tīmekļvietne.

Saskaņā ar PIL 2.2 pantu, Pasūtītājs izvirza prasību piegādātājam nodrošināt, lai iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: ________

Pielikums Nr.8

Atklāta konkursa

Nr. LTU 2026/59/AK

Nolikumam

Finanšu piedāvājumu forma

ATKLĀTA KONKURSALBTU2026/59/AK

“Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām”

1. Daļa Ultra zemas temperatūras vertikālā saldētava un piederumi.

2. Daļa Ultraskaņas vanna.

3.Daļa Laboratorijas saldētava ar manuālo atkausēšanas sistēmu.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  | Iepirkuma priekšmets | *Plānotā līgumcena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultra zemas temperatūras vertikālā saldētava un piederumi. |  |
| 2. | Ultraskaņas vanna |  |
| 3. | Laboratorijas saldētava ar manuālo atkausēšanas sistēmu. |  |
| 4. | KOPĀ: |  |

* Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un funkcionalitātes pārbaudi Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

Apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi kvalitatīvai un savlaicīgai preces piegādei un funkcionalitātes pārbaudei pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā.

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās

personas amats, vārds, uzvārds: _____________________________________

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts: _____________________

Pielikums Nr.9

Atklāta konkursa

Nr. LBTU2026/59/AK

Nolikumam

Iepirkuma līguma projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.____

Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtu piegāde LBTU vajadzībām

____daļa:__________________________________________

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša

elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), reģ. Nr. 90000041898, ________ prorektora ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar LBTU rektores 13.01.2025. izdotu pilnvaru Nr. 4.3.-16/_, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “_____________________”, reģ. Nr._________________, valdes ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Piegādātājs no otras puses, kopā sauktas, par Pusēm, pamatojoties uz LBTU veiktā atklātā konkursa Nr. LBTU 2026/59/AK rezultātiem, noslēdz šāda satura Iepirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Atbilstoši šī Līguma noteikumiem Piegādātājs piegādā Pasūtītājam Laboratorijas un sasaldēšanas iekārtas, turpmāk tekstā – Prece, kas atbilst konkursa (id.Nr. LBTU 2026/59/AK) nolikuma tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtajam Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam.

1.2. Preces nosaukums, tehniskie parametri, skaits un cena ir noteikta saskaņā ar Piegādātāja konkursam (id.Nr. LBTU 2026/59/AK) iesniegto Tehnisko piedāvājumu - Pielikumā Nr.1 un Finanšu piedāvājumu – Pielikumā Nr.2, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Piegādātājs veic Preces piegādi, funkcionalitātes pārbaudi Pasūtītāja norādītajā adresē (pielikumā Nr.1) Tehniskajā piedāvājumā.

1.4. LBTU veiktā konkursa CPV kods: Galvenais CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles). Papildus CPV kods: 38432000-2, Analīzes aparāti

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir noteikta <summa> EUR (<eiro> eiro <centi> centi), bez PVN, apmērā. Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli (PVN) Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

2.2. Samaksu par piegādāto Preci Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes, dokumentu apstiprināšanas un atbilstoši Līguma 2.4.punkta nosacījumiem noformēta rēķina saņemšanas no Piegādātāja.

2.3. Piegādātājs rēķinu izraksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

2.4. Piegādātājs maksājumu pamatojošo dokumentu (rēķinu) Pasūtītājam iesniedz strukturēta e-rēķina un PDF formātā (kā e-rēķina vizualizācijas daļu).

2.5. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas un zaudējumus par piegādēm, kurus Piegādātājs nav veicis un/vai, par kuriem Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti un nav novērsti trūkumi.

2.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem piegādātu un Pasūtītāja pieņemtu Preci laikā, tad Piegādātājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no piegādātās un Pasūtītāja pieņemtās Preces līgumcenas par katru nokavēto dienu.

2.7. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam līgumsodu 0,5% apmērā no piegādājamās Preces līgumcenas par katru nokavēto dienu.

2.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja maksājamo līgumsodu no Līgumā noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem, iepriekš rakstveidā par to informējot Piegādātāju. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

2.9. Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildes gaitā stājas spēkā izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas nosaka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes lielumu, tad par nemainīgu tiek uzskatīta Līguma līgumcena eiro bez PVN, bet PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

2.10. Līguma finansēšana Infrastruktūras un tehnoloģiju pārneses projektiem, tai skaitā IZM Zinātnes bāzes finansētiem projektiem. Projekts 1.2.Daļai 1.1.1.2/1/25/I/004 “LBTU un sadarbības partneru zinātniskās infrastruktūras pilnveide” ER39

3.Daļai S567, Agrihorts Zinātnes bāzes finansējums.

4.Daļai Interreg Centrālās Baltijas programmas projekts Nutri2Forest, Nr. CB1000689 (INT36).

.

2.11. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistīti ar Līgumu, tajā skaitā rēķinā, pieņemšanas – nodošanas aktā, Piegādātājs norāda projekta numuru, nosaukumu un iekšējās struktūrvienības kodu „ER39“.

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN NOSACĪJUMI

3.1. Piegādātājs piegādā Specifikācijai un Piedāvājumam atbilstošu Preci un veic Līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildi 2(divu) mēnešu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā datuma.

3.2. Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgais pārstāvis pirms Preces piegādes vienojas ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo pārstāvi par visiem ar Preces saņemšanu saistītajiem jautājumiem.

  - 3.3. Piegādātājs uzņemas pilnīgu atbildību par iespējamajiem Preces bojājumiem līdz tās nodošanas brīdim Pasūtītājam.

  - 3.4. Piegādātājs nodrošina Precei vismaz __ (___________) mēnešu garantiju, garantijas servisu ieskaitot.

4. Līguma darbības laiks

4.1. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā līdz no Līguma izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Līgumā noteiktos termiņus, Puses abpusēji rakstiski vienojoties, var pagarināt, ja termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama objektīvu, no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, un to ir iespējams apliecināt ar Pušu rīcībā esošiem vai iegūstamiem pamatojumiem.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības patstāvīgi pārliecināties par apstākļiem, uz kuriem Piegādātājs atsaucas, lai pamatotu Līguma grozījumu nepieciešamību, izmantojot visus sev pieejamos informācijas ieguves avotus. Apstākļi, pamatojoties uz kuriem, tiek pieņemts lēmums par Līguma termiņa pagarināšanu var būt gan nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas izraisīti, gan tādi, kuru iestāšanās nav saistīta ar minētajiem apstākļiem, bet kuru ietekme uz Līguma nosacījumu savlaicīgu izpildi ir pietiekama, lai Puses tos atzītu par objektīvu Līguma termiņa pagarināšanas pamatojumu.

4.4. Līguma termiņus var pagarināt līdz Līguma 4.2.punktā punktā norādīto apstākļu izbeigšanās brīdim, vai, ja šāds laika posms objektīvi nav nosakāms, par termiņu, kas ir samērīgs Līgumā noteikto darbu – Preces piegādes, funkcionalitātes pārbaudes un darbinieku apmācības pabeigšanai.

5. Preces nodošana un pieņemšana

5.1. Pēc Preces piegādes un Līguma 1.3.punktā norādīto prasību izpildes tiek parakstīts Preces pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2. Piegādātājs Preces pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā-pavadzīmē norāda Preces nosaukumu, daudzumu, cenu un Līguma numuru.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt defekta aktu par Preces neatbilstību. Konstatētie trūkumi, kas tiek fiksēti defekta aktā, Piegādātājam jānovērš ar saviem līdzekļiem saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk par divām kalendārajām nedēļām. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt trūkumu novēršanas laiku, pamatojoties uz Piegādātāja rakstiski iesniegtu, termiņa pagarinājuma nepieciešamību pamatojošu, informāciju.

5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces pieņemšanas.

5.5. Piegādātājam Preču piegāde jāveic patstāvīgi, un tas nedrīkst nodot pienākumu izpildi trešajām personām, iepriekš nesaskaņojot to ar Pasūtītāju.

5.6. Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Preces piegādes gaitu un/vai apstākļiem, kas traucē, vai varētu traucēt Preces piegādi.

6. LĪGUMA NOTEIKUMU GROZĪŠANA, DARBĪBAS IZBEIGŠANA

6.1. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi). Grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nebūtiski (atbilstoši PIL 61. panta pirmajai un piektajai daļai) vai būtiski šajā Līgumā un PIL 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos.

6.2. Puses paredz tiesības veikt būtiskus Līguma grozījumus šādos specifiskos gadījumos un apjomā:

6.2.1. ja Preces piegāde vai uzstādīšana kavējas no Piegādātāja neatkarīgu, objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ražotāja dīkstāve, loģistikas ķēžu pārrāvumi, ko apliecina rakstisks ražotāja vai loģistikas uzņēmuma paziņojums), Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu par laika posmu, kas nepārsniedz 20% (divdesmit procentus) no sākotnējā Līguma darbības laika, bet ne ilgāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.

6.2.2. ja Līguma izpildes laikā konkrētais Preces modelis tiek noņemts no ražošanas vai aizstāts ar jaunāku modeli, Puses var vienoties par ekvivalentas vai augstākas kvalitātes Preces piegādi, ja tās cena nepārsniedz sākotnējo nolīgto vienības cenu un tā pilnībā atbilst Pasūtītāja tehniskās specifikācijas prasībām;

6.2.3. Ja Pasūtītājam ir nepieciešamas papildu piegādes vai pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, vai nav iespējama tehnisku iemeslu (savietojamības) dēļ. Katra šāda grozījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 50% no sākotnējās līgumcenas.

6.2.4. Ja grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, nepārsniedzot 50% no sākotnējās līgumcenas un nemainot Līguma vispārējo raksturu.

6.3. Piegādātājs, ierosinot grozījumus, ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam rakstiski noformētu iesniegumu, aprakstot izveidojušos situāciju vai apstākļus, iesniegumam pievienojot visus savā rīcībā esošos dokumentus vai apliecinājumus, kas aprakstīto situāciju pamato. Jebkurā gadījumā Līguma grozījumu nepieciešamība nevar izrietēt no Piegādātāja un/vai tā Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un/vai trešo personu centieniem novērst vai attaisnot savā darbībā pieļauto nolaidību vai resursu nepietiekamību. Līguma grozījumu ierosināšanas pamats nevar būt atsaukšanās uz subjektīviem, nepamatotiem vai Pasūtītājam nepārbaudāmiem apstākļiem vai iemesliem. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Piegādātāja piedāvātus Līguma grozījumus, ja tie neatbilst Līguma vai PIL nosacījumiem, vai Piegādātājs nespēj iesniegt Līguma grozījumus pamatojošus dokumentus, vai iesniegtie dokumenti nav pietiekams pamatojums Līguma grozījumu veikšanai.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā

Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Puses pieliek visas pūles, lai savstarpēju pārrunu ceļā atrisinātu visus ar Līgumu saistītos strīdus, nesaskaņas vai domstarpības. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, nesaskaņām vai domstarpībām, kā arī iespējamo strīda, nesaskaņu vai domstarpību risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai strīdu, nesaskaņas vai domstarpības atrisinātu.

7.3. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda, nesaskaņu vai domstarpību risinājuma priekšlikumu 15 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda, nesaskaņu vai domstarpību risinājumu neizdodas panākt 30 dienu laikā no strīda, nesaskaņu vai domstarpību risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu, nesaskaņas vai domstarpības var nodot izšķiršanai tiesai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8. Nepārvarama vara un ārkārtēja situācija

8.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļu iestāšanās gadījumā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks u.c.), kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī un novērst ar saprātīgiem, savā rīcībā esošiem līdzekļiem, kuri aizliedz vai ierobežo Pušu darbību un tiešā veidā ietekmē saistību izpildi. Šādā gadījumā aizkavēto saistību izpildes termiņš tiek atlikts uz laiku, kamēr pastāv nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas apstākļi.

8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, kas atbilst visām šīm pazīmēm:

8.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;

8.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;

8.2.3. kas nav radies Puses, vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;

8.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī pilnīgi neiespējamu.

8.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņas uzskata ir iespējama un paredzama viņas Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusei liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

8.4. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.

8.5. Ja Līguma 8.1. punktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste (ja attiecināms)

9.1. Piegādātājs Līguma izpildē piesaista tikai tā piedāvājumā iepirkumā norādītos apakšuzņēmējus, personālu un personas, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Līguma izpildē iesaistītā Piegādātāja personāla un apakšuzņēmēju piesaisti un nomaiņu veic Līgumā noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji.

9.2. Ja Piegādātājam Līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai personālu, Piegādātājs pirms šādas maiņas vai iesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai speciālista vārdu un uzvārdu, iesniedz kvalifikācijas atbilstību apliecinošus dokumentus.

9.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/ personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, vai jauna piesaistei, iepirkumā norādītā personāla nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību konkursā noteiktajām prasībām, vai, tas atbilst PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas iemesliem;

9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, atbilst PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas iemesliem:

9.4.4. piedāvātā eksperta kvalifikācija nav atbilstoša iepirkumā noteiktajām prasībām.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.5. Pasūtītājs pārbauda jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, piemērojot PIL 9. panta devītās daļas noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu nomainīt apakšuzņēmēju, personālu vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai.

10. Citi noteikumi

10.1. Šis Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par iepirkuma priekšmetu un veido visu Līgumu kopumā, un to nevar izmainīt vai labot bez abu Pušu rakstiskas vienošanās.

10.2. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgais pārstāvis: <Vārds Uzvārds>, tālrunis: <numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.3. Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgais pārstāvis: <Vārds Uzvārds>, tālrunis: <numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>

10.4. Līguma 10.2. un 10.3.punktā norādītie Pušu pārstāvji ir atbildīgi par visu Līguma nosacījumu izpildes nodrošināšanu un uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces nodošanas un pieņemšanas organizēšanu, nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu un parakstīšanu, savlaicīgu rēķina izrakstīšanu, parakstīšanu un nodošanu apmaksai.

10.5. Jebkura rakstiska informācija Līguma sakarā (tai skaitā elektroniskā veidā) ir saistoša abām Pusēm, un nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem, ja Puse, kura nosūtījusi informāciju, ir saņēmusi apstiprinājumu no otras Puses par informācijas saņemšanu.

10.6. Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas CivillikumuD3ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāli pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību vai bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem. Puses nav atbildīgas par nejaušu zaudējumu atlīdzināšanu.

10.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā minētajiem Pušu par Līguma izpildi atbildīgajiem pārstāvjiem un to rekvizītiem.

10.8. Līgums ar 2 (diviem) pielikumiem sastādīts latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā, tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

11. Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Piegādātājs: |
| --- | --- |
| Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte |  |
| Lielā iela 2, Jelgava, LV – 3001 Reģ. Nr. 90000041898 Banka: ____________ Kods: _____________ Konts: ________________ _________ prorektors: V.Uzvārds |  |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.