Atbildes Nr.2
27.08.2026

Iepirkuma komisija ir saņēmusi šādus jautājumus un sniedz šādas atbildes:
1.jautājums
Labdien, Nav precizējums lok.tāme 1.1 poz 2. un3.
Atbilde.
Lokālās tāmes pozīcijas 2. un 3.ir saistītas ar 1.pozīciju. Pēc precizējumu veikšanas ir svītrotas 2. un 3.pozīcija, visas izmaksas, kas saistītas ar nožogojuma aizklāšanu ar plēvi ir iekļaujamas 1.pozīcijā.
[bookmark: _GoBack]
2.jautājums
​Veicot būvobjekta apskati dabā, tika konstatēta būtiska neatbilstība starp tehniskajā specifikācijā/projektā paredzētajiem darbiem un reālo situāciju objektā.
​Konstatētās neatbilstības: ​Atbalsta siena: Siena ir atdalījusies no pamatnes, tajā ir caurejošas plaisas un mikroplaisas. Ar iepirkuma dokumentācijā paredzēto kosmētisko remontu (virsmas apdari) nav iespējams nodrošināt konstrukcijas mehānisko stiprību un stabilitāti. ​Betona plākšņu sagataves kārta: Apakšējā betona kārta sala, salts un mitruma iedarbībā ir sadrupusi un pilnībā zaudējusi savu strukturālo integritāti. Tam ir nepieciešami kapitālie ieguldījumi un pamatnes pārbūve, nevis tikai kosmētiskie labojumi. ​Ņemot vērā, ka paredzēto darbu veikšana esošajā apjomā nenovērsīs avārijas stāvokļa riskus un neatbildīs Būvniecības likuma pamatprasībām par būves drošību, lūdzam pasūtītāju veikt šādas darbības
​Piesaistīt būvspeciālistus: Piesaistīt būvkonstruktoru un būvuzraugu objekta apsekošanai, lai veiktu konstrukciju nestspējas novērtējumu un sagatavotu atbilstošu tehnisko risinājumu.
​Koriģēt darbu apjomu: Veikt izmaiņas iepirkuma specifikācijā un finanšu piedāvājuma formai (būvapjomu sarakstā), iekļaujot reālajai situācijai atbilstošus kapitālā remonta/atjaunošanas darbus.
​Pagarināt termiņu: Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai pretendentiem būtu iespējams sagatavot korektu un faktiskajiem apstākļiem atbilstošu finanšu un tehnisko piedāvājumu pēc precizējumu saņemšanas.

Atbilde:
Iepirkuma komisijai nav pamata uzskatīt, ka nebūtu iespējams veikt tāmēs paredzētos darbus. Izvēlētais darbu veikšanas sastāvs un apjoms atbilst pasūtītāja vajadzībām un finanšu iespējām.
Attiecībā uz paredzamo darbu apjomiem, paskaidrojam, ka samaksa par veiktiem darbiem, tiks veikta atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam. Līdz ar to ja tāmēs norādītais apjoms no faktiski veicamā apjoma atšķirsies, tad samaksa tiks veikta par faktisko apjomu.
3.jautājums
Saistībā ar atklāto konkursu “Būvdarbu veikšana Tomsona ielā 37, Rīga”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPMK 2026/8, lūdzam sniegt skaidrojumu par iepirkuma dokumentācijā norādītajiem apjomiem.
Iepirkuma dokumentācijā pozīcijām:
	Lokālā tāme 1.1

	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana

	Nožogojuma aizklāšana ar plēvi
	m2
	#####
	 

	PVC plēve
	m2
	#####
	 


apjoma/daudzuma ailē ir norādīta simbolu kopa “#####”, un faktiskais darbu vai materiālu apjoms nav norādīts.
Lūdzam precizēt, kāds ir minēto pozīciju paredzētais daudzums (m²), kas Pretendentiem jāņem vērā piedāvājuma cenas aprēķinā.

Atbilde
Lokālās tāmes pozīcijas 2. un 3.ir saistītas ar 1.pozīciju. Pēc precizējumu veikšanas ir svītrotas 2. un 3.pozīcija, visas izmaksas, kas saistītas ar nožogojuma aizklāšanu ar plēvi ir iekļaujamas 1.pozīcijā.
Lokālās tāmes pozīcijas 2. un 3.ir saistītas ar 1.pozīciju. Pēc precizējumu veikšanas ir svītrotas 2. un 3.pozīcija, visas izmaksas, kas saistītas ar nožogojuma aizklāšanu ar plēvi ir iekļaujamas 1.pozīcijā.
