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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]Iepirkuma nosaukums 
Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana  Aknīstes slimnīcas ēkā.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DPNS 2026/21.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Atklāts konkurss virs ES sliekšņa, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=287760). Atklāts konkurss tiek organizēts, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums) un citu normatīvo aktu prasības.
Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas regulē atklātā konkursa norises kārtību, rodas pretrunas starp konkursa nolikumu un normatīvo aktu regulējumu, komisija vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atklātā konkursa nolikums netiek grozīts.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti
	Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse:
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	50003407881

	Juridiskā adrese:
	Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa numurs:
	+371 654 02220

	Elektroniskais pasts:
	iepirkumi@dpns.gov.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdiena
	08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

	
	Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00

	Kontaktpersona:
	Iepirkumu speciāliste Oļesja Gile, 
tālruņa numurs: +371 65402228



Iepirkuma procedūru veic VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” iepirkuma komisija, kas ir izveidota ar 2026. gada 29.jūlija rīkojumu Nr. 183  “Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkuma “Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana  Aknīstes slimnīcas ēkā” organizēšanai”.
6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Iepirkuma priekšmets  –  esošā elektriskā pasažieru-slimnīcas lifta demontāža, utilizācija, jauna elektriskā pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, reģistrācija, garantijas tehniskā apkope un garantijas remontdarbi slimnīcas ēkā "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagastā, Jēkabpils novadā, LV–5218, saskaņā tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.
7. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods):
7.1. Galvenais kods:  42416100-6 (Lifti);
7.2. Papildkods: 45313100-5 (Lifta ierīkošana), 45111100-9 (Demontāžas darbi).
8. Iepirkuma priekšmeta daļas un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
8.1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.  
8.2. Kopējā paredzamā līgumcena ir EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro un 0 centi) bez PVN. 
8.3. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
8.4. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav atļauta. 
8.5. Ieinteresētā piegādātāja pārstāvim ir pienākums veikt objekta apsekošana, ne vēlāk kā divas darba dienas pirms vēlamā apsekošanas datuma sazinoties ar Aknīstes slimnīcas pārstāvi – Jāni Vanagu, tālr. 26335244, e-pasts: janis.vanags@dpns.gov.lv. Objekta apsekošana iespējama darba dienās plkst. 9.00-15.00.
9. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms. 
10. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
10.1. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz 5 (pieciem) mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem. 
10.2. Līguma izpildes vietas (Preču piegāde un uzstādīšana) –“Alejas”, Kraujas, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 (turpmāk arī - Aknīstes slimnīca).
11. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
11.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
11.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS sistēmas funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu uz nolikuma 4.punktā norādīto e- pasta adresi
11.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
11.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
11.6. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS). Ja tehnisku iemeslu dēļ EIS darbība nav pieejama, informācijas apmaiņa var tikt veikta, izmantojot Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Visi pieprasījumi adresējami Iepirkuma komisijai, norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11.7. Objekta apskate: Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums veikt objekta apsekošanu. Minēto apskati ir iespējams veikt darba dienās, plkst. 9.00-15.00, iepriekš, ne vēlāk kā divas darba dienas pirms vēlamā apsekošanas datuma, sazinoties Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas vadītāja vietnieku J.Vanagu, tālr. 65229445, 26335244. 
Pasūtītājs nesedz ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar Objekta apskati. Objekta apskates laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma nolikumu netiks sniegta.
12. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
12.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un neatvērti atgriezti pretendentiem.
12.2. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, un ne vēlāk kā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā norādītajam termiņam.
12.3. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā, Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot Elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai. 
12.4. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē, iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
12.5. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

13. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
13.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
13.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
13.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
13.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
13.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
14. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
14.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
14.1.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
14.1.2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
14.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
14.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
14.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
14.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
14.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
14.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus.
14.4. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
14.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
14.5.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
14.5.2. kvalifikācijas un atlases dokumenti vai Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments;
14.5.3. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;
14.5.4. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.
14.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu. 
14.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
14.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
14.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
14.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
14.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
14.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā.
14.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
15. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Nav attiecināms. 
16. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
17. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Nav attiecināms.
18. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Nav attiecināms.
19.	Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
[bookmark: _Hlk202520579]19.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
19.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
19.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
19.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
19.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
19.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
19.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
19.3.	Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
19.4.	Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
19.5.	Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
19.6.	Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.

20. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
21. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr. p.k.
	Prasības 
	Iesniedzamā informācija

	21.1. 
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros un informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēja (ja tāds ir) atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.
Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.
Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu tiks iegūta publiskajās datubāzēs.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 
Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

	21.2. 
	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura* līguma izpildē, kur:
21.2.1. Par līdzīgu līgumu šī iepirkuma ietvaros tiks uzskatīts objekts, kurā veikta jauna lifta piegāde un uzstādīšana ar celtspēju ne mazāk kā 1000 kg.
21.2.2. objekta darbi pilnībā pabeigti, nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 
21.2.3. objektā darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu.
	Pretendenta pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas formā (3.pielikums).
Par sarakstā norādītajiem darbiem piedāvājumam jāpievieno:
· darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas; 
· pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes; 
· un cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 21.2. apakšpunkta prasībām.


	21.3. 
	Pretendentam jānodrošina vismaz šādi speciālisti:
21.3.1.  vismaz 1 (viens) speciālists ar spēkā esošu elektrodrošības Bz grupas (vai augstākas) apliecību;
21.3.2.  vismaz 1 (viens) speciālists ar spēkā esošu apliecību, kas dod tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) uzstādīšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām;
21.3.3.  vismaz 1 (viens) -	atbildīgais būvdarbu vadītājs (ar spēkā esošu sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā);
21.3.4.  vismaz 1 (viens) speciālists, kas apmācīts un instruēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām, lietojot darba aprīkojumu, un apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā lifta konstrukciju un lietošanas apstākļus.

Viens speciālists vienlaikus var būt atbilstošs vairākām prasībām.
Nepieciešamības gadījumā, līguma izpildes saistību nodrošināšanai, piesaista citus sertificētus speciālistus.
Sertificētajiem speciālistiem jāpiedalās Iepirkuma rezultātā noslēdzamā līguma izpildē.
	Pretendentam jāiesniedz speciālistu saraksts atbilstoši Nolikuma 3.pielikumu “Pieredzes apraksts / Speciālistu saraksts” ietverto veidni, tās sadaļā “Speciālistu saraksts” norāda attiecīgo informāciju par līguma izpildei nepieciešamajiem speciālistiem, 
papildus pievienojot profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (kopijas), kas apliecina speciālistu atbilstību Iepirkuma nolikuma 21.3. apakšpunkta noteiktajai prasībai vai informāciju par tīmekļvietni, kurā var pārliecināties par speciālista sertifikāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem.
21.3.3. apakšpunktā izvirzītajai prasībai attiecībā uz speciālistu sertifikātiem, Pasūtītājs pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/.

Ja kāds no speciālistiem nav Pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja Pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības

Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).

	21.4. 
	Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, norādot izpildāmās iepirkuma līguma daļas apjomu no piedāvājuma cenas naudas izteiksmē. 

	Pretendentam jāiesniedz: 
1) apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;
2) apakšuzņēmēja apliecinājums (6.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību.

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	21.5. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:
1) personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;
2) personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (6.pielikums) vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 



22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko – finanšu piedāvājumu
	Nr. p.k.
	Prasības
	Iesniedzamā informācija

	22.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu.
	Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un nolikuma 1.pielikumā pievienotajai formai “Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums”.
Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja tehniskās dokumentāciju vai tās kopiju (latviešu valodā vai tulkotu latviešu valodā), vai jānorāda nolikuma 1.pielikuma veidlapā  tīmekļvietnes adresi, (ja iespējams), kas apliecina tehniskajā piedāvājumā norādītās informācijas patiesumu.



23. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr. p.k.
	Prasības
	Iesniedzamā informācija

	23.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.

	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums, atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu līgumu, t.sk. visi ar  piegādi un uzstādīšanu, kā arī garantijas nodrošināšanu saistītie izdevumi (t.sk, nodokļi (neieskaitot PVN), nodevas, administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumi, visa veida sakaru izmaksas u.c.), iekļaujot visus riskus, kas varētu rasties līguma izpildes laikā). 



24. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
24.1. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
24.2. Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā.
25. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
25.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
25.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
26. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
26.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 no iepirkuma līguma summas. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.  Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē izveidotā rīka adrese ir espd.eis.gov.lv. Pretendents var aizpildīt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, saglabāt to un iesniegt pasūtītājam elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 
26.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
26.3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
27. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms.
28. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
28.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, saskaņā ar šādiem kritērijiem:
	Vērtēšanas kritēriji
	Aprēķins
	Maksimālais iespējamais punktu skaits

	K1
	Pretendenta piedāvāta kopēja cena, (EUR bez PVN )
	Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts piedāvājumam ar viszemāko cenu, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
K1 = (A/B) x P, kur
K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;
A – Zemākā piedāvātā cena;
B – Konkrētā piedāvājuma cena;
P – Kritērija maksimālais punktu skaits (70)
	70

	K2
	Pretendenta piedāvātās garantijas saistības, (mēneši)
	Minimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir ne mazāks kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Piedāvājums ar lielāko garantijas laiku saņem 10 punktus.
Pārējo piedāvājumu punkti tiks aprēķināti šādi:
K2 = (A/B) x P, kur
K2 – kritērija novērtējuma rezultāts;
A – Konkrētais piedāvātais mēnešu skaits;
B – Lielākais piedāvātais mēnešu skaits starp visiem piedāvājumiem;
P – Kritērija maksimālais punktu skaits (10)
	10

	K3
	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš (mēneši).
	Maksimālais pieļaujamais izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Piedāvājums ar īsāko izpildes termiņu saņem 20 punktus. Pārējo piedāvājumu punkti tiek aprēķināti pēc formulas: 
K3 = (A/B) × P, kur 
A – īsākais piedāvātais izpildes termiņš; 
B – konkrētā piedāvājuma izpildes termiņš; 
P – kritērija maksimālais punktu skaits (20). 
Piedāvājumi, kuros izpildes termiņš pārsniedz 5 mēnešus, tiek noraidīti kā neatbilstoši.
	20

	Kopā:
	K1+ K2 + K3 kritērijā iegūtie punkti
	100 punkti



28.2. Kopvērtējums katram piedāvājumam tiks noteikts kopējā vērtēšanas tabulā, saskaitot katra piedāvājuma iegūtos punktus visos kritērijos (K1+K2+K3). Maksimāli iespējamais punktu skaits – 100 (viens simts). Veicot aprēķinus, skaitļi tiek noapaļoti līdz simtdaļām. 
28.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst piedāvājumu, kurš, pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām.
28.4. Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājumu izvēles kritērijam ir vienāds, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kura kritērijā K1 Piedāvātā Cena EUR ir piešķirts augstākais punktu skaits.
28.5. Ja arī pēc 28.4.apakšpunktā noteiktā kritērija izvērtēšanas piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Komisija rīkos atklātu izlozi, ievērojot šādu izlozes kārtību:
28.5.1. par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi Pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem Pretendentiem elektronisku vēstuli;
28.5.2. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;
28.5.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un Pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;
28.5.4. izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;
28.5.5. izlozes norises laikā Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizvērtu un aizzīmogotu aploksni;
28.5.6. par izlozes uzvarētāju tiek noteikts iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

29. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
29.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle.
29.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
29.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no nolikuma prasībām, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
29.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
29.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
29.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
29.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
29.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

30. Iepirkuma līgums
30.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
30.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
30.3. Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaisti iepirkuma līguma izpildē, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
30.4. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
31. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
31.1. Iepirkuma komisijas tiesības
31.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
31.1.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
31.1.3. Ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
31.1.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
31.1.5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
31.1.6. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
31.1.7. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
31.1.8. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
31.1.9. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
31.2.	Iepirkuma komisijas pienākumi
31.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
31.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
31.2.3. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
31.3.	Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Pretendenta tiesības un pienākumi
32.1. Pretendenta tiesības
32.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
32.1.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
32.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
32.1.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
32.2. Pretendenta pienākumi
32.2.1. Sniegt patiesu informāciju.
32.2.2. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
32.2.3. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.
32.2.4. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
32.3. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
33. Cita informācija
33.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
33.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
33.3 Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
33.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
33.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
33.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
33.7. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
34. Nolikuma pielikumi:
34.1. [bookmark: _Toc61422132] 1. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (veidne) 
34.2.  2. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne);
34.3.  3. pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts/ Speciālistu saraksts (veidne);
34.4.  4. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne);
34.5.  5. pielikums – Personas, uz kuru iespējām balstās / apakšuzņēmēju saraksts (veidne);
34.6.  6. pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums (veidne);
34.7.  7. pielikums – Līguma projekts;
34.8.  8. pielikums – Objekta apsekošanas akts (veidne).
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 			(paraksts)			A.Oboleviča
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1.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam 
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”
identifikācijas numurs DPNS 2026/21
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma priekšmets: esošā elektriskā pasažieru lifta demontāža, utilizācija, jauna elektriskā pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā, reģistrācija, garantijas tehniskā apkope un garantijas remontdarbi slimnīcas ēkā "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagastā, Jēkabpils novadā, LV–5218 (turpmāk – Objekts).
Iepirkums ietver pilnībā funkcionējoša lifta piegādi "atslēgas gatavībā", nodrošinot visas nepieciešamās projektēšanas (ja nepieciešama), montāžas, regulēšanas, pārbaudes, sertificēšanas, reģistrācijas, dokumentācijas sagatavošanas un personāla apmācības darbības. 
1.2. Pasūtītājs: VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, e-pasts: iepirkumi@dpns.gov.lv (turpmāk – Pasūtītājs).
1.3. Objekta adrese: Slimnīcas ēka "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV–5218
1.4. Ēkas kadastra apzīmējums: 56620010057008 (turpmāk - Ēka).
2. Objekta raksturojums
Ēka ir ārstniecības iestāde, kurā nepārtraukti tiek nodrošināta pacientu ārstēšana, aprūpe un personāla darbs.
Darbu veikšanas laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta.
Izpildītājam jāorganizē darbu izpilde tā, lai maksimāli samazinātu traucējumus pacientiem, personālam un apmeklētājiem.
2.1. Ēkas pamatdati:
Būves lietošanas kods - 1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.
Ēkas kopējā platība- 2669,5 m² 
virszemes stāvu skaits- 4 
pagrabstāvs- 0.
2.2. Esošais lifts
Objektā uzstādīts elektriskais pasažieru lifts
Reģistrācijas Nr. 4CL003684
Ir veikta lifta tehniskā apsekošana un sagatavots tehniskais atzinums un defektu akts (2026. gada 27. maijs), kurā konstatēts būtisks lifta tehniskais nolietojums, tostarp frekvences pārveidotāja bojājums, kā rezultātā ekonomiski pamatota ir lifta pilnīga nomaiņa.
3. Objekta vietas raksturojums
Jaunajam liftam jābūt piemērotam esošajai šahtai.
	Nr. p.k.
	Esošās šahtas parametri

	1. 
	Šahtas izmēri,  (mm)
	platums: 2150
dziļums: 2800

	2. 
	Šahtas augšējais stāvs (mm)
	4100

	3. 
	Šahtas bedres dziļums (mm)
	1450

	4. 
	Mašīntelpa
	Bez mašīntelpas


Pirms montāžas Pretendentam pašam jāpārliecinās par faktiskajiem izmēriem objektā. Visi nepieciešamie precizējumi un mērījumi ir Pretendenta pienākums un tiek veikti pirms lifta pasūtīšanas ražošanai.
Pretendentam nav atļauts paredzēt būvkonstrukciju pārbūvi vai šahtas paplašināšanu.

4. Darbu mērķis: 
4.1. Darbu mērķis ir pilnībā aizstāt esošo liftu ar jaunu elektrisko pasažieru liftu, nodrošinot:
· drošu ekspluatāciju; 
· atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 
· atbilstību Eiropas Savienības normatīvajām prasībām; 
· pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem; 
· augstu energoefektivitāti; 
· zemas ekspluatācijas izmaksas; 
· ilgmūžīgu ekspluatāciju; 
Darbi jāveic, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas, izņemot nelielus pielāgojumus, kas nepieciešami jaunā lifta uzstādīšanai.
4.2. Darbu izpildes termiņš: līdz 5 mēnešiem no Līguma parakstīšanas brīža. 

5. Darbu apjoms
Izpildītājam jāveic visi darbi, kas nepieciešami pilnībā funkcionējoša lifta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā:
5.1. esošā lifta demontāža; 
5.2. visu demontēto materiālu izvešana; 
5.3. demontēto iekārtu utilizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
5.4. lifta šahtas apsekošana; 
5.5. nepieciešamie šahtas pielāgošanas darbi; 
5.6. jauna lifta piegāde; 
5.7. lifta montāža; 
5.8. elektroapgādes pieslēgšana; 
5.9. vadības sistēmu pieslēgšana; 
5.10. visu drošības sistēmu uzstādīšana; 
5.11. sakaru sistēmas uzstādīšana; 
5.12. lifta testēšana; 
5.13. nodošanas pārbaudes; 
5.14. lifta reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
5.15. personāla apmācība; 
5.16. visas izpilddokumentācijas sagatavošana;
5.17. pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs par saviem līdzekļiem atjauno visas darbu veikšanas laikā bojātās vai demontētās būvkonstrukciju, apdares un inženierkomunikāciju daļas līdz stāvoklim, kas nav sliktāks par esošo pirms darbu uzsākšanas, kā arī izved būvgružus un sakārto darba zonu.
5.18. grantijas laikā nodrošināt lifta pilnu tehnisko apkopi, tai skaitā periodiskās apkopes, profilaktiskās pārbaudes, regulēšanas darbus, nepieciešamo smērvielu un citu ekspluatācijas materiālu izmantošanu, kā arī bojājumu novēršanu atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepiemērojot Pasūtītājam papildu maksu (izņemot gadījumus, kad bojājumi radušies Pasūtītāja vainas dēļ).
Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu nepieciešamo materiālu, stiprinājumu, palīgmateriālu, programmatūras, licences (ja piemērojams), konfigurācijas darbu un citu komponentu nodrošināšanu, pat ja tie nav atsevišķi minēti tehniskajā specifikācijā, bet ir nepieciešami pilnvērtīgai lifta darbībai.
6. Vispārīgās prasības liftam
Piedāvātajam liftam jābūt pilnīgi jaunam.
Nav pieļaujama:
· lietota lifta piegāde;
· atjaunotu (refurbished) mezglu izmantošana;
· restaurētu mezglu izmantošana;
· iepriekš ekspluatētu drošības mezglu izmantošana.

Visām lifta sastāvdaļām jābūt jaunām un iepriekš neekspluatētām.
Jaunais lifts un tā detaļas nedrīkst būt ražotas Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā.
Piedāvātajam liftam jānodrošina iespēja garantijas laikā un pēc tās veikt diagnostiku, regulēšanu un tehnisko apkopi Pasūtītājam vai tā izvēlētam sertificētam lifta apkopes uzņēmumam, neparedzot nepamatotus tehniskus vai programmatūras ierobežojumus, ciktāl tas nav pretrunā normatīvo aktu un drošības prasībām..
Visām piedāvātajām iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu un jāatbilst piemērojamajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

7. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta nosaukums:____________________________
Reģ. Nr.: ____________________________
	N.
p.k.
	Tehniskie parametri
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums
	Atsauce uz informatīvo materiālu[footnoteRef:1], norādot atbilstošu punktu tehniskajā dokumentācijā [1:  Piedāvājumam pievienotās datnes nosaukums vai tīmekļvietne] 


	Galvenie parametri

	1. 
	Piedāvātā lifta:
· marka, modelis; 
· ražotājs; 
· ražošanas gads (ne agrāks par 2025)
	

	2. 
	Marķējumi
	Jābūt CE marķējums
	
	

	3. 
	Tips
	Elektriskais pasažieru–slimnīcas lifts
	
	

	4. 
	Piedziņa
	Elektriskā, bezreduktora, ar frekvences pārveidotāju.
	
	

	5. 
	Celtspēja
	≥1300 kg
	
	

	6. 
	Pieturu skaits
	4 
	
	

	7. 
	Durvju/ieeju skaits
	4
	
	

	8. 
	Pacelšanas augstums
	9,9 m 
	
	

	9. 
	Kustības ātrums
	ne mazāk kā 1,0 m/s
	
	

	10. 
	Precizitāte pie pieturas
	±5 mm
	
	

	Kabīne

	11. 
	Kabīnes izmēri 
	Platums    ne mazāk kā 1200 mm
Dziļums    ne mazāk kā 2300 mm
Augstums  ne mazāk kā 2100 mm
	
	

	12. 
	Kabīnes apdare
	nerūsējošā tērauda sienas
	
	

	13. 
	Kabīnes grīda
	Neslīdošs, nodilumizturīgs grīdas segums, slīdamības klase R10 vai līdzvērtīga vai augstāka .
	
	

	14. 
	Kabīnes apgaismojums
	LED, automātiska izslēgšanās gaidīšanas režīmā
	
	

	15. 
	Ventilācija
	Mehāniskā ventilācija ar automātisku izslēgšanos gaidīšanas režīmā.
	
	

	16. 
	Roku balsts
	Nerūsējošā tērauda, vismaz vienā kabīnes sienā.
	
	

	17. 
	Kabīnes avārijas apgaismojums
	Jā
	
	

	18. 
	Spogulis
	Nē
	
	

	Durvis

	19. 
	Durvju izmēri 
	Platums     ne mazāk kā 1100 mm
Augstums  ne mazāk kā 2000 mm
	
	

	20. 
	Durvju tips
	Automātiskas teleskopiskas bīdāmās durvis, atbilstošas esošās šahtas konstrukcijai. 
Nerūsējošā tērauda
	
	

	21. 
	Durvju kontrole
	Gaismas aizsargbarjera visā durvju augstumā
	
	

	22. 
	Durvju apdare
	Nerūsējošā tērauda
	
	

	23. 
	Šahtas durvju ugunsdrošības klasifikācija
	EI60 vai augstāku ugunsdrošības klasi (saskaņā ar LVS EN 81-58:2018)
	
	

	Vadība un drošība

	24. 
	Vadības sistēma
	Mikroprocesors
	
	

	25. 
	Braila raksts
	Jābūt
	
	

	26. 
	Balss paziņojumi
	Latviešu valodā
	
	

	27. 
	Kustības virziena indikācija
	Jābūt
	
	

	28. 
	Skaņas signalizācija
	Jābūt
	
	

	29. 
	Stāva indikācija
	Jābūt
	
	

	Drošība un funkcionalitāte

	30. 
	Pārslodzes kontrole
	Jābūt
	
	

	31. 
	Avārijas sakaru sistēma
	Jābūt
	
	

	32. 
	Automātiskā evakuācija strāvas zuduma gadījumā
	Jābūt
	
	

	Standarti

	33. 
	Energoefektivitātes klase
	Atbilst ISO 25745 vai ekvivalentam
	
	

	34. 
	LVS EN 81-20
	Jā
	
	

	35. 
	LVS EN 81-50
	Jā
	
	

	36. 
	LVS EN 81-70
	Jā
	
	

	37. 
	LVS EN 81-28
	Jā
	
	

	38. 
	LVS EN 81-58
	Jā
	
	

	39. 
	Direktīva 2014/33/ES
	Jā
	
	

	40. 
	MK noteikumi
 Nr. 206 un Nr. 679
	Jā
	
	

	Garantija

	41. 
	Garantijas termiņš (mēneši)*
	ne mazāk kā 36 mēneši
	

	42. 
	Reakcijas laiks (h) avārijas izsaukumam (servisa speciālista ierašanās objektā )
	ne ilgāk kā 4 stundas no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	43. 
	Plānotās apkopes biežums
	saskaņā ar ražotāja rekomendācijām un un tehnisko dokumentāciju
	
	

	Izpildes termiņš

	44. 
	Darbu izpildes termiņš (mēneši)**
	ne ilgāk kā 5 mēneši 
(no līguma spēkā stāšanās dienas)
	


* kritērijs tiek izmantots saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā (Pretendenta piedāvātajam garantijas laikam jāatbilst tehniskās specifikācijas 41.punktā noteiktajai minimālajai prasībai garantijas laikam).
** kritērijs tiek izmantots saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā (Pretendenta piedāvātajam darbu izpildes termiņam jāatbilst tehniskās specifikācijās 44.punktā noteiktajai prasībāi darbu izpildes laikam. Piedāvājumi, kuros izpildes termiņš pārsniedz noteikto prsību, tiek noraidīti kā neatbilstoši.).


Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 29.07.2026.


Ar savu parakstu, apliecina, ka līguma izpildē nodrošinās visas tehniskajā specifikācija-tehniskajā piedāvājumā norādītās prasības.

Pārstāvja/pilnvarotās personas:
_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		            		           /amats/                            /paraksts/   	 

____________________ 2026. gada ___.________________      
      /vieta/  				/datums/




2.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Daugavpilī, 2026.gada ____.________

Pretendents
____________________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. ______________________________________________________________________

Juridiskā adrese _______________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. _________________________________________________

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais ________________________________________
e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)____________________________________________
interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)____________________________________________________

Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

tā  (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās dalībai iepirkumā “Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”, id. Nr. DPNS 2026/21, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi;
2. apliecina, ka:
2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 
[bookmark: OLE_LINK1]2.3. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem[footnoteRef:2] (izņemot gadījumus, kad pretendents par šādu saziņu ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju) par: [2: 2 Ja pretendentam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
] 

2.3.1. cenām;
2.3.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
2.3.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
2.3.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
2.3.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem būvdabiem, uz ko attiecas šis iepirkums;
2.4. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas (izņemot gadījumus, kad pretendents par saziņu ar konkurentiem ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju);
2.5. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
2.6. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;
2.7. iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2.8. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, pasūtītāja noteiktā termiņā;
3. informē, ka 
	Pretendents ir 
[atzīmēt atbilstošo izvēles rūtiņu] [footnoteRef:3] [3: 4	 Minēto informāciju norāda jo Publisko iepirkumu vadības sistēmā paziņojumā par rezultātiem pasūtītājam ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. 
] 

	☐ mikrouzņēmums              
☐ mazais uzņēmums
☐ vidējais uzņēmums          




	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	






3.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21


PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS / SPECIĀLISTU SARAKSTS
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/21

_______________, 2026. gada  ___. ____________

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
(atbilstoši nolikuma 21.2.apakšpunkta prasībām)
	[bookmark: _Hlk516760925]Nr.
p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	
Līguma priekšmets 
(piegādātās preces /veikto darbu apraksts)

	Darbu izpildes laiks 
(dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: pasūtītāja atsauksme (kopija) un citi pieredzi apliecinoši dokumenti uz ____ lp.

SPECIĀLISTU SARAKSTS
(atbilstoši nolikuma 21.3.apakšpunkta prasībām)
	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista statuss uzņēmumā (darbinieks vai darbinieks uz vienošanās pamata)*

	1.
	Speciālists ar spēkā esošu elektrodrošības Bz grupas (vai augstākas) apliecību.
	
	
	

	2.
	Speciālists ar spēkā esošu apliecību, kas dod tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) montāžu
	
	
	

	3.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	4.
	Darba aizsardzības speciālists
	
	
	


*ja kāds no speciālistiem nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.
Pielikumā: kvalifikāciju apliecinošs dokuments (vai tā kopija), kas apliecina norādīto speciālistu kompetenci uz___lp.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


[bookmark: _Hlk157165003]



4.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/21

Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā piegādāt un uzstādīt liftu saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par šajā tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītajām cenām:

	Nr. p.k.
	Preces nosaukums
	Vienību skaits
	Cena par visu apjomu EUR bez PVN

	1.
	Esošā lifta demontāžas darbi
	1 gab.
	

	2.
	Lifta iekārta
	1 gab.
	

	3.
	Jauna lifta uzstādīšanas darbi
	1 gab.
	

	KOPĀ bez PVN:
	



Piedāvājumā jābūt iekļautām visas ar tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas (lifta iekārtas piegāde, uzstādīšana montāža/demontāža, visas nepieciešamās detaļas, savienojumi, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu, iekārtas drošu ekspluatāciju), tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetu netieši saistītās izmaksas).

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	






5.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21

PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM BALSTĀS /APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
 “Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/21

________________, 2026. gada ____. ____________

1. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji[footnoteRef:4] (ja tādi ir): [4: 	 Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. ] 

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
(uzdevumi)
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	



Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā[footnoteRef:5] (ja tādas ir): [5: 	 Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.] 

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa
(uzdevumi) 
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

Pretendenta pārstāvis: ________________________________________________________________
                           (uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
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6.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21
APAKŠUZŅĒMĒJA/ PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS APLIECINĀJUMS 
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/21

Aizpilda apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums: _______________________________________________. 
Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās reģistrācijas Nr.: ______________________________.

Esam iepazinušies ar iepirkuma “Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DPNS 2026/21, nolikumu, tajā skaitā iepirkuma tehnisko specifikāciju un apliecinām savu gatavību veikt nododamās līguma/pakalpojumu daļas (izpildei nododamā līguma daļa, pakalpojumu daļa, uzdevumi) izpildi/nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus*, gadījumā ja ar pretendentu (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	



*- Attiecas tikai uz personām, uz kuru tehniskajām un/vai profesionālajām iespējām pretendents balstās.


7.PIELIKUMS
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21

LĪGUMA PROJEKTS 


IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. DPNS/2026/___

Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā

Daugavpilī                                                                                                     Datums skatāms laika zīmogā

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, reģ. Nr. 50003407881, juridiskā adrese: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Sarmītes Ķikustes un valdes locekles Svetlanas Puškeles personās, kuras rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un
______, reģistrācijas numurs _______, juridiskā adrese: _________, ______________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Līdzējs / Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, 
abi kopā turpmāk – Līdzēji, katrs atsevišķi arī - Līdzējs, pamatojoties uz atklāta konkursa “Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”, identifikācijas numurs DPNS 2026/21, (Atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):


1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. [bookmark: _Hlk71202746]Pasūtītājs pasūta un pērk no Piegādātāja jaunu ražotāja ________ liftu, modelis _________, (atbilstoši pretendenta piedāvājumam Atklātā konkursā) (turpmāk - Iekārta) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai – tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1. pielikums) un Finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums). 
0. Piegādātājs _______ (_______) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un pienācīgā kvalitātē veic:
1.2.1. esošā lifta demontāžu un utilizāciju;
1.2.2. lifta šahtas pielāgošanu jaunās Iekārtas montāžai;
1.2.3. Iekārtas piegādi un uzstādīšanu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma un Līguma noteikumiem;
1.2.4. Iekārtas pieslēgšanu pie elektrotīkliem;
1.2.5. Iekārtas regulēšanu un palaišanu darbībā;
1.2.6. šahtas durvju aiļu un sliekšņu apdari katrā stāvā līdzīgi esošajai;
1.2.7. Iekārtas sertifikāciju;
1.2.8. Iekārtas reģistrēšanu Bīstamo iekārtu reģistrā un nepieciešamo ekspluatācijas atļauju saņemšanu;
1.2.9. Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar Iekārtu;
1.2.10. Iekārtas kabīnes vadības atslēgu nodošanu Pasūtītājam;
1.2.11. u. c. nepieciešamās darbības Iekārtas nodošanai ekspluatācijā;
1.2.12. Iesniedz lifta lietošanas instrukciju, tehnisko dokumentāciju latviešu valodā.
(turpmāk viss kopā – Darbi).
0. Līguma izpildē Piegādātājam ir saistošs:
2. Līgums un tā pielikumi;
2. iepirkuma dokumentācija;
2. Piegādātāja piedāvājums;
2. Pasūtītāja rakstiskie norādījumi, ja tie nav pretrunā Līgumam;
2. spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 

1. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA
1. Piegādātājs organizē darbus tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu slimnīcas darbību, pacientu drošību un ārstniecības procesu.
1. Darbi ar paaugstinātu trokšņu līmeni vai vibrāciju drīkst tikt veikti tikai iepriekš saskaņotā laikā ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi..
1. Visā darbu izpildes laikā Piegādātājs nodrošina darba zonas norobežošanu, putekļu izplatīšanās ierobežošanu, drošu pacientu un personāla pārvietošanos, ikdienas būvgružu savākšanu un izvešanu un darba vietas sakopšanu. 
1. Piegādātājs pilnībā atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu.
1. Piegādātājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam vai trešajām personām Piegādātāja vai tā apakšuzņēmēju darbības rezultātā.
1. Parakstot Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un / vai sertifikāti, kā arī tā darbiniekiem ir visas iemaņas un zināšanas, ko apliecina attiecīgi dokumenti, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai, lai tiktu ievēroti Līguma noteikumi.
1. Darbus Piegādātājs veic ar saviem spēkiem un savu tehnisko nodrošinājumu, ievērojot darba drošības, ugunsdrošības noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu un izmantojamos materiālus.
1. Pēc visu darbu pabeigšanas Piegādātājs rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību nodot objektu.
1. Pasūtītājs piecu darba dienu laikā organizē darbu pārbaudi. Ja tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītājs sastāda defektu aktu.
1. Piegādātājs novērš visus defektus par saviem līdzekļiem saprātīgā termiņā, ko nosaka Pasūtītājs, ievērojot defektu raksturu, bet ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā, ja Līdzēji nevienojas citādi. 
1. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem tikai pēc tam, kad parakstīts pieņemšanas–nodošanas akts, nodota visa tehniskā dokumentācija, veikta personāla apmācība, saņemtas visas nepieciešamās atļaujas, lifts reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

1. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1.	Līguma kopējā summa ir _____ EUR bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.2.	Līguma summā ietverti visi izdevumi, kas nepieciešami pilnīgai Līguma izpildei, tostarp transportēšana, demontāža, utilizācija, montāža, visi materiāli un mehānismi, sertifikācija, pārbaudes, reģistrācija, personāla apmācība, dokumentācijas sagatavošana, garantijas apkopes,  nodokļi un nodevas. 
3.3. 	Pasūtītājam nav pienākuma segt nekādas papildu izmaksas, kas nav skaidri paredzētas Līgumā.
3.4.	Pasūtītājs veic samaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas un Iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Piegādātājs sagatavo rēķinu xml formātā un nosūta to uz Pasūtītāja e-adresi: EREKINI@50003407881 pievienojot digitālo rēķinu (ar pielikumiem vai citiem darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, pieņemšanas – nodošanas aktiem)  arī lasāmā formātā (pdf).
3.5.	Ja tiek konstatēti defekti vai nav iesniegti visi dokumenti, Pasūtītājam ir tiesības atlikt maksājumu līdz pilnīgai trūkumu novēršanai.
3.6.	Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no maksājuma piemēroto līgumsodu vai citus Piegādātāja parādus, iepriekš par to rakstiski informējot Piegādātāju.



1. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, TĀ GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
4.1.	Līgums stājas spēkā dienā, kad to ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījuši abi Līdzēji, un ir spēkā līdz visu Līdzēju saistību pilnīgai izpildei, tai skaitā garantijas saistību izbeigšanai.
4.2.	Jebkuri Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un parakstīti abu Līdzēju vārdā tiesīgām personām.
4.3.	Līguma grozījumi pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzētajos gadījumos.
4.4.	Darbu izpildes termiņu var pagarināt tikai tad, ja kavējums radies no Piegādātāja neatkarīgu un objektīvi pierādāmu apstākļu dēļ. Par šādiem apstākļiem nav uzskatāmi darbaspēka trūkums, finanšu grūtības, piegādātāju kavējumi, kurus Piegādātājs varēja paredzēt, kļūdaini veikta darbu plānošana. 
4.5.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Piegādātājam, ja:
4.5.1. Piegādātājs kavē darbu izpildi ilgāk par 20 kalendārajām dienām;
4.5.2. Piegādātājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus un pārkāpumu nenovērš 10 darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma;
4.5.3. konstatēts, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
4.5.4. pret Piegādātāju uzsākts maksātnespējas process;
4.5.5. Piegādātājs zaudējis nepieciešamās licences vai sertifikātus;
4.5.6. piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kuru dēļ Līguma izpilde nav iespējama;
4.5.7. Piegādātājs bez Pasūtītāja piekrišanas pārtrauc darbu veikšanu.
4.6.	Ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma Piegādātāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Iekārtu, nepieņemt nepabeigtos darbus, pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ieturēt līgumsodu, piesaistīt citu izpildītāju, bet izmaksu starpību piedzīt no Piegādātāja.

1. [bookmark: _Hlk143076598]GARANTIJA
5.1.	Garantijas termiņš ir _____ mēneši, bet ne mazāk kā 36 mēneši no pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.2.	Garantija ietver bez papildu samaksas visas rezerves daļas, darbu izmaksas, transportu, diagnostiku, regulēšanu, programmatūras atjauninājumus, obligātās garantijas laika tehniskās apkopes, atkārtotu noregulēšanu pēc nepieciešamības. 
5.3.	Piegādātājs nodrošina avārijas izsaukumu pieņemšanu 24 stundas diennaktī.
5.4.	Piegādātājam jāreaģē uz Pasūtītāja pieteikumu 	avārijas gadījumā — ne vēlāk kā 4 stundu laikā, citos garantijas gadījumos — vienas darba dienas laikā. 
5.5.	Bojājuma novēršana jāveic avārijas situācijā — ne vēlāk kā 24 stundu laikā, pārējos gadījumos ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Ja rezerves daļu piegāde objektīvi prasa ilgāku laiku, Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju un piedāvā pagaidu risinājumu.
5.6.	Ja Piegādātājs garantijas laikā nenovērš bojājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst bojājumu ar trešās personas palīdzību un visas izmaksas piedzīt no Piegādātāja, piemērot līgumsodu. 
5.7.	Visas garantijas laikā veiktās apkopes tiek fiksētas apkopes žurnālā.
5.8.	Garantijas laikā nomainītajām detaļām garantijas termiņš sākas no jauna. 

1. IEKĀRTAS KVALITĀTES PRASĪBAS
5. Iekārtai jābūt jaunai, iepriekš neekspluatētai, bez atjaunotu vai lietotu mezglu izmantošanas, ražotai saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām. 
5. Piegādes brīdī jānodod CE atbilstības deklarācija, ekspluatācijas instrukcija latviešu valodā, apkopes instrukcija, elektriskās shēmas, tehniskā pase, pārbaudes protokoli, sertifikāti, garantijas dokumenti, rezerves atslēgas, piekļuves kodi un programmatūras paroles (ja tādas ir) un  nepieciešamas Pasūtītāja pilnvērtīgai Iekārtas ekspluatācijai.
5. Piegādātājs garantē rezerves daļu pieejamību vismaz 10 gadus pēc lifta nodošanas ekspluatācijā.

7. IZCELSMES IEROBEŽOJUMI
7.1.	Izpildītājs, izpildot šo Līgumu, nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi.
7.2.	Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri ievērotu šajā punktā noteiktās prasības.
7.3.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto preču izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
7.4.	Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas šajā punktā aizliegtās izcelsmes preces vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības:
7.4.1.	pieprasīt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu;
7.4.2.	piemērot līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās piegādes vērtības;
7.4.3.	vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
7.5.	Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2² panta un ir uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes nosacījumu

8 . LĪDZĒJU SAISTĪBAS
8.1. Piegādātājam papildus citos punktos minētajam ir pienākums:
8.1.1. nodrošināt kvalificētu personālu; 
8.1.2. nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu visā Līguma izpildes laikā;
8.1.3. ievērot slimnīcas iekšējās kārtības noteikumus; 
8.1.4. nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem riskiem; 
8.1.5. uzturēt darba vietu drošā stāvoklī; 
8.1.6. nodrošināt darba vietas ikdienas uzkopšanu; 
8.1.7. neveikt darbības, kas traucē ārstniecības procesu. 
8.2. Piegādātājam papildus citos punktos minētajam ir tiesības:
8.2.1. par piegādātu kvalitatīvu Iekārtu savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;
8.2.2. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.
8.3. Pasūtītājam papildus citos punktos minētajam ir pienākums:
8.3.1. nodrošināt Piegādātāja personāla brīvu piekļūšanu Darbu veikšanas vietai;
8.3.2. savlaicīgi pieņemt un pārbaudīt piegādātās Iekārtas kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
8.3.3. Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par pieņemtu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Iekārtu.
8.4. Pasūtītājam papildus citos punktos minētajam ir tiesības:
8.4.1. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
8.4.2. atteikties pieņemt Līguma prasībām neatbilstošo piegādi;
8.4.3. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un skaidrojumus par iespējamiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
8.4.4. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos; 
8.4.5. aizstāt Pasūtītāju kā Līdzēju ar citu Līdzēju, ja Pasūtītājs tiek reorganizēts vai mainās tā kompetence. 

9 LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA
9.1. Piegādātājs Līguma izpildē nodrošina iepirkuma piedāvājumā norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus. 
9.2. Piegādātājs ir tiesīgs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildus Apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
9.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa tiek veikta ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus.
9.4. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
9.5. [bookmark: _Hlk159760340]Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. [bookmark: _Hlk159760397][bookmark: _Hlk159760200]Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Piegādātājam nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. 
9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.
9.8. Piegādātājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto darbu daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

10 LĪDZĒJU ATBILDĪBA
10.1. Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam tā vainas rezultātā nodarītos tiešos zaudējumus.
10.2. Par Līguma 1.2. punktā norādītā termiņa pārsniegšanu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% EUR apmērā par katru kavējuma dienu no kopējās Līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas bez PVN.
10.3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas. 
10.4. Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma, kas nav saistīta ar Līguma 4.6. vai 11.4. punktā norādītajiem apstākļiem, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas bez PVN.
10.5. Līdzējs līgumsoda apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc otra Līdzēja rēķina par piemērotā līgumsoda saņemšanas. 
10.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

11 . NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Līdzēji atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaimes un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Līdzējiem un neviens no Līdzējiem nav tos iniciējis, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Līdzēju iespējamās kontroles robežās). Līdzēji var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījuši visu iespējamo, lai tos novērstu.
11.2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 11.1. punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi. 
11.3. Līdzējs, kas atsaucās uz nepārvaramas varas apstākļiem, bez kavēšanās informē par to otru Līdzēju rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un pierāda nepārvaramas varas apstākļu esamību.
11.4. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzēji vienojas par turpmāku saistību izpildes kārtību un termiņiem. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

12. KONFIDENCIALITĀTE
12.1.	Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 
12.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;
12.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
12.2.	Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
12.3.	Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
12.4.	Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

13. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
13.1.	Līdzēji apņemas, izpildot Līgumu, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.
13.2.	Piegādātājs nodrošina, ka tā darbinieki, apakšuzņēmēji un citas Līguma izpildē iesaistītās personas apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma izpildei, ievērojot konfidencialitāti un normatīvajos aktos noteiktās prasības.
13.3.	Piegādātājs apņemas neveikt pacientu, apmeklētāju vai Pasūtītāja darbinieku personas datu iegūšanu, kopēšanu, fotografēšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu vai cita veida apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas ir objektīvi nepieciešams Līguma izpildei un to pieļauj normatīvie akti.
13.4.	Ja Līguma izpildes laikā Piegādātājam kļūst zināmi personas dati vai cita ierobežotas pieejamības informācija, Piegādātājam nav tiesību tos izpaust trešajām personām vai izmantot citiem mērķiem kā vien Līguma izpildei.
13.5.	Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, rakstiski informē Pasūtītāju par jebkuru personas datu aizsardzības incidentu vai iespējamu personas datu aizsardzības prasību pārkāpumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.
13.6.	Ja Līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība Piegādātājam apstrādāt personas datus Pasūtītāja vārdā Regulas (ES) 2016/679 izpratnē, Līdzēji pirms šādas apstrādes uzsākšanas noslēdz atsevišķu vienošanos par personas datu apstrādi, nosakot pušu tiesības un pienākumus.
13.7.	Pēc Līguma izpildes pabeigšanas Piegādātājs dzēš vai nodod Pasūtītājam visus Līguma izpildes laikā iegūtos personas datus, ja normatīvie akti neparedz pienākumu tos glabāt ilgāku laiku.

14 . CITI NOTEIKUMI
14.1.	Līdzējs nav tiesīgs vienpersoniski nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
14.2. Pasūtītāja vadītāja maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju.
14.3. Strīdus Līdzēji risina savstarpējās pārrunās. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Līdzēji to paraksta. Ja vienošanos panākt nav iespējams, strīdu nodod risināšanai Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
14.4. Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Līdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14.5. Ja Līguma darbības laikā normatīvo aktu izmaiņu rezultātā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā.
14.6. Informācijas apmaiņai Līdzēji var izmantot Līgumā norādīto elektronisko pastu. 
14.7. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 14.8. un 14.9. punktā noteiktās kontaktpersonas, vai to kontaktinformācija, Līdzējs 5 (piecu) darbdienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Ja Līdzējs neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju.
14.8. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Piegādātājs un Pasūtītājs nozīmē pilnvarotos pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu, arī parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu. Pusēm ir tiesības nomainīt pilnvaroto pārstāvi, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
14.9. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ________.
14.10. Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē __________.
14.11. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, satur laika zīmogu.
14.12. Līgumam ir pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums;
3. pielikums – Speciālistu saraksts;
4.pielikums - cits…

15. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI



8. PIELIKUMS 
atklāta konkursa nolikumam
“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana 
Aknīstes slimnīcas ēkā”
Identifikācijas numurs DPNS 2026/21


Objekta apsekošanas akts

“Esošā lifta demontāža, jauna lifta iegāde un uzstādīšana Aknīstes slimnīcas ēkā”
identifikācijas Nr. DPNS 2026/21


Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________, ir veicis                                      VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” Aknīstes slimnīcas objekta, kas atrodas “Alejas”, Kraujas, Gārsenes pagastā, Jēkabpils novadā, turpmāk tekstā – Objekts, apsekošanu, iepazinies ar Objekta plānojumu, apjomiem un izmēriem dabā.

Pretendenta pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka: 
1. tika veikta Objekta apsekošana; 
1. darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 
1. piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei Objektā;
1. iebildumu par darbu apjomu nav.


	Datums (dd.mm.gg.)
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	Pasūtītāja 
pārstāvis
	

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)
	
	(vārds, uzvārds, paraksts)
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