SIA “Vidusdaugavas SPAAO"

Reģistrācijas Nr. 55403015551

Juridiskā adrese: “Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226

Biroja adrese: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202

Tālr. 29398567, e-pasts: spaao@spaao.lv

Atbildes par iepirkumu

“BETONA LEGO TIPA BLOKU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”

(ID Nr. SPAAO 2026/7)

27.08.2026.

- Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kāda ir pamatne vietai, kur nepieciešams montēt betona blokus?

Atbilde: Betona bloku montāžas vietas pamatne ir asfaltēta.

- Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai pamatne, uz kuras paredzēts montēt betona blokus, ir līdzena, vai arī Pretendentam nepieciešams veikt izlīdzināšanas un blietēšanas darbus?

Atbilde: Pamatne ir līdzena; Pretendentam nav nepieciešams veikt pamatnes izlīdzināšanas un blietēšanas darbus.

- Lūdzam Pasūtītāju izsniegt betona bloku montāžas vietas topogrāfisko plānu.

Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav betona bloku montāžas vietas topogrāfiskā plāna. Ar montāžas vietu ir iespējams iepazīties objektā uz vietas, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar Pasūtītāju.

- Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kur paredzēts betona blokus izkraut? Kāds ir attālums no izkraušanas vietas līdz montāžas vietai?

Atbilde: Betona bloku izkraušana paredzēta poligona “Dziļā Vāda” teritorijā. Attālums no izkraušanas vietas līdz montāžas vietai ir 10–30 m.

- Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai ir pieļaujams veidot betona lego bloku “krautni”, kur tiek novietots viss nepieciešamais bloku apjoms, kas pēc tam tiek samontēts Pasūtītāja norādītajā vietā un veidā?

Atbilde: Nav pieļaujams vienlaikus novietot visu nepieciešamo betona bloku apjomu vienā “krautnē”. “Krautnē” drīkst novietot līdz 50 % no kopējā nepieciešamā betona bloku apjoma.

- Lūdzam Pasūtītāju informēt, kāds ir pieļaujamais darba laiks objektā (no plkst. līdz plkst.)?

Atbilde: Pieļaujamais darbu veikšanas laiks objektā ir no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00.