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SIA “Vidusdaugavas SPAAO"
Reģistrācijas Nr. 55403015551
Juridiskā adrese: “Dziļā Vāda”, Mežāres pag., Jēkabpils nov., LV-5226
Biroja adrese: Rīgas iela 210, Jēkabpils, LV-5202
Tālr. 29398567, e-pasts: spaao@spaao.lv

Atbildes par iepirkumu
“BETONA LEGO TIPA BLOKU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA”
(ID Nr. SPAAO 2026/7)

27.08.2026.



1. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kāda ir pamatne vietai, kur nepieciešams montēt betona blokus?
Atbilde: Betona bloku montāžas vietas pamatne ir asfaltēta.


2. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai pamatne, uz kuras paredzēts montēt betona blokus, ir līdzena, vai arī Pretendentam nepieciešams veikt izlīdzināšanas un blietēšanas darbus?
Atbilde: Pamatne ir līdzena; Pretendentam nav nepieciešams veikt pamatnes izlīdzināšanas un blietēšanas darbus.

3. Lūdzam Pasūtītāju izsniegt betona bloku montāžas vietas topogrāfisko plānu.
Atbilde: Pasūtītāja rīcībā nav betona bloku montāžas vietas topogrāfiskā plāna. Ar montāžas vietu ir iespējams iepazīties objektā uz vietas, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku ar Pasūtītāju.

4.  Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kur paredzēts betona blokus izkraut? Kāds ir attālums no izkraušanas vietas līdz montāžas vietai?
Atbilde: Betona bloku izkraušana paredzēta poligona “Dziļā Vāda” teritorijā. Attālums no izkraušanas vietas līdz montāžas vietai ir 10–30 m.

5. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai ir pieļaujams veidot betona lego bloku “krautni”, kur tiek novietots viss nepieciešamais bloku apjoms, kas pēc tam tiek samontēts Pasūtītāja norādītajā vietā un veidā? 
Atbilde: Nav pieļaujams vienlaikus novietot visu nepieciešamo betona bloku apjomu vienā “krautnē”. “Krautnē” drīkst novietot līdz 50 % no kopējā nepieciešamā betona bloku apjoma.
6. Lūdzam Pasūtītāju informēt, kāds ir pieļaujamais darba laiks objektā (no plkst. līdz plkst.)? 

Atbilde: Pieļaujamais darbu veikšanas laiks objektā ir no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00.
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