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APSTIPRINĀTS
Liepājas valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas
 2026.gada 9.septembra sēdē, protokols Nr.2

[bookmark: _Hlk488915499]
Par atklāta konkursa “Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas ēkas pamatu sanācija un lietus kanalizācijas tīkla izbūve (posmā gar Rīgas ielas fasādi) Rīgas ielā 50, Liepājā” nolikuma grozījumiem

	

	Jautājums
	Lūdzu precizēt lokālās tāmes1-1 17.punktu. Materiāli norādīti bortu ierīkošanai, bet darbu apraksts ir bruģēšanai un apjomi norādīti m2.

	Grozījums
	Veikt grozījumus nolikuma 3. pielikuma (koptāme, kopsavilkumi un lokālās tāmes) lokālajā tāmē Nr. 1 (būvkonstrukciju daļa) pozīcijā Nr. 17, izsakot to šādā redakcijā:
	17
	līg.c.
	Bruģētas apmales, B=1*m, ierīkošana (BK-4, BK-5) pēc sastāva lapā BK-5: blietēta grunts/drenējoša smilts,b=250,  filtrāc.koef.>1m³/dnn/ šķembas, fr.0÷32mm, b=150/šķembu izsijas, b=50 / betona bruģakmens, b=60: seklie pamati=27,2m²; dziļie pamati=39m²
	m²    m
	66,2




	Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš
	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februārī noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktā noteiktajam. Konkrēts piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms attiecīgajā IUB tīmekļvietnes paziņojumā un Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
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