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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]
Iepirkuma nosaukums 
Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DPNS 2026/22.

3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu.

4. Iepirkuma normatīvais regulējums 
Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums” un citi spēkā esošie normatīvie akti.

5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, finansējums un citi rekvizīti
	Pasūtītājs, līgumslēdzējpuse:
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	50003407881

	Juridiskā adrese:
	Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa numurs:
	+371 654 02220

	Elektroniskais pasts:
	iepirkumi@dpns.gov.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdiena:	08.00  – 12.00, 12.30  – 17.00;
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30;
piektdiena:	08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00.

	Kontaktpersona:
	Izpilddirektore Alla Oboleviča, tālr. +371 65402285
Iepirkumu speciāliste Evita Zviedrāne, tālr. +371 65467051.



Iepirkuma procedūru veic VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” iepirkuma komisija, kas ir izveidota ar 2026. gada 21. jūlija rīkojumu Nr.180 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkuma “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam” organizēšanai”. 
6. 	Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi, paredzamā līgumcena
6.1. Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2.korpusam (turpmāk – Objekts) būvdarbu veikšanas detalizēts apraksts un apjoms ir norādīts nolikuma Tehniskajai specifikācijai pievienotajā būvprojektā “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, tai skaitā aktualizētā būvprojekta dokumentācija  (turpmāk – Būvprojekts).  
6.2.	Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45331200-8 (Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana).
CPV papildkods: 42500000-1 (dzesēšanas un ventilācijas iekārtas).
6.3. 	Paredzamā līgumcena – 223 074,00  EUR (divi simti divdesmit trīs tūkstoši septiņdesmit četri euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
7.	Iepirkuma priekšmeta daļas un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
7.1. 	Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.
7.2. 	Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.
8. 	Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
Nav attiecināms. 
9. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
9.1. [bookmark: _Hlk60026947]Būvdarbu izpildes un Objekta ekspluatācijā nodošanas termiņš: trīs mēneši no Līguma parakstīšanas dienas. 
9.2. Līguma izpildes termiņš – līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.
9.3. Līguma izpildes vieta – Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417.
9.4. [bookmark: _Hlk167784615]Garantijas termiņš – 60 mēneši no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas vai, ja Līgums tiks izbeigts pirms termiņa - no darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
10. 	Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) tīmekļvietnē www.eis.gov.lv. Pasūtītājs nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju uz vietas nolikuma 5. punktā minētajā adresē Pasūtītāja darba laikā, iepriekš saskaņojot laiku ar nolikuma 5. punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu.
10.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS sistēmas funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu uz nolikuma 5. punktā norādīto                    e-pasta adresi. 
10.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.4. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju EIS sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.5. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji jebkuru papildu informāciju par iepirkumu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta EIS sistēmas pircēja profilā šī iepirkuma sadaļā.
10.6. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS). Ja tehnisku iemeslu dēļ EIS darbība nav pieejama, informācijas apmaiņa var tikt veikta, izmantojot Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Visi pieprasījumi adresējami Iepirkuma komisijai, norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Objekta apskate: Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums veikt objekta apsekošanu. Minēto apskati ir iespējams veikt darba dienās, laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, 2 (divas) darba dienas iepriekš apskates laiku saskaņojot ar Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas  vadītāju Andri Murānu, tālr. 65402289. 
12. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
12.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[footnoteRef:1].  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

12.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
12.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanu veiks iepirkuma komisija Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, Latvijā, izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus.
12.4. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, un ne vēlāk kā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā norādītajam termiņam. 
12.5. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un EIS iepirkuma sadaļā, Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot Elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.
12.6. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tajā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas vai sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
12.7. Ārpus EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiek atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
13. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
13.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
13.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
13.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
13.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
13.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
14. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
14.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
14.1.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
14.1.2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
14.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
14.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
14.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
14.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
14.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
14.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus.
14.4. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
14.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
14.5.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
14.5.2. piedāvājuma nodrošinājums (apdrošināšanas polises gadījumā arī apdrošināšanas prēmijas apmaksas dokuments, bet piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksas kontā gadījumā arī maksājuma uzdevuma dokuments);
14.5.3. kvalifikācijas un atlases dokumenti vai Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments;
14.5.4. tehniskais piedāvājums;
14.5.5. finanšu piedāvājums.
14.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu. 
14.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
14.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
14.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
14.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
14.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no  šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
14.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. 
14.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.
15. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
15.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. 
Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi).
15.2. Piedāvājuma nodrošinājuma minimālais spēkā esības termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
15.3. Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:
15.3.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);
15.3.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises  apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);
15.3.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim attiecīgā piedāvājuma nodrošinājuma summa jāiemaksā VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” norēķinu kontā Nr. LV10PARX0012676290001, kods: PARXLV22, Citadele banka, maksājuma mērķī norādot “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam” (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
15.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
15.4.1. nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
15.4.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
15.4.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
15.5. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tā devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība) apņemas izmaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, jebkurā no šādiem gadījumiem:
15.5.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
15.5.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
15.5.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
15.6. Ja kā piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tai jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments (kopija) par apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā, un polisei jāatbilst šādiem papildus nosacījumiem:
15.6.1. apdrošinātājs apņemas nekavējoties samaksāt pasūtītājam pēc pirmā pieprasījuma pilnu piedāvājuma nodrošinājuma summu jebkurā no nolikuma 15.5. punkta apakšpunktos norādītajiem gadījumiem;
15.6.2. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
15.6.3. polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
15.6.4. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
15.7. Ja kā piedāvājuma nodrošinājums tiek iesniegta bankas garantija, tai jāatbilst šādiem papildus nosacījumiem:
15.7.1. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
15.7.2. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms pieprasījuma iesniegšanas garantijas devējam;
15.7.3. bankas garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai.
15.8. 	Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.
15.9. Pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņa izbeigšanas dienas.
15.10. 	Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma, vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
16. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
17. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
18. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Garantijas laika nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma garantijas laika nodrošinājumu.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
19.1. [bookmark: _Hlk202520579]Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā.
19.2.  Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
19.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
19.2.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
19.2.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
19.2.4. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
19.2.5. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
19.3. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43. pantu.
19.4. Publisko iepirkumu likuma 43. pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
19.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
19.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
20. Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
21. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	21.1.

	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām (jā šādas personas tiks iesaistītas).
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Iepirkuma  nolikuma 2.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros un informāciju par pretendenta atbilstību mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.  
Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.
Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu tiks iegūta publiskajās datubāzēs.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

	21.2. 
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta                2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam sniegt iepirkumā paredzētos pakalpojumus.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 
Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	21.3.


	Pretendents piecos iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai)  ir  pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē gaisa dzesēšanas sistēmu izbūvei un objekts pieņemts ekspluatācijā.


Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

	Pretendents pieredzes apliecināšanai iesniedz pieredzes aprakstu tabulas formā (3.pielikums), norādot arī informāciju par pasūtītāju, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, līguma priekšmetu (veikto darbu aprakstu, objekta nosaukumu, adresi), izpildes laiku;
3. pielikumā norādītās pieredzes apliecināšanai pievienot (pēc izvēles):
- dokumentu par veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopijas un attiecīgas atsauksmes. 

Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.


	21.4.
	Pretendentam līguma izpildē jānodrošina 
siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram uz līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā, un kurš iepriekšējos 5 (piecos) gados (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir vadījis gaisa dzesēšanas un ventilācijas sistēmu uzstādīšanas darbus ne mazāk kā 1 (vienā) objektā. Objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka par 100 000 EUR. Darbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem pasūtītajam.

	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāja apliecinājums (6. pielikums), ka piecos iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) viņam ir atbilstoša pieredze.

Ir nepieciešams norādīt ziņas par attiecīgo objektu, t.sk. norādot objekta adresi, būvdarbu veidu, izpildes termiņu, kontaktpersonu un tās tālruņa numuru, kā arī ziņas par to, vai būvdarbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

Pieredzes apliecināšanai pievienot (pēc izvēles):
- dokumenta par veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju un citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Līguma slēgšanas gadījumā, atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt spēkā esošām būvprakses sertifikātam reglamentētajā jomā.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

	21.5.
	Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.

	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts un pieredze, iekļaujot informāciju par izglītību un iegūtiem sertifikātiem, vai citu līdzvērtīgu informāciju (Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus), iekļaujot ziņas par šādiem speciālistiem:
1) siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs – pieredze atbilstoši nolikuma prasībām.
2) vismaz 1 (viens) speciālists, kuram  ir spēkā esoša elektrodrošības apliecība ne mazāk kā B grupā, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.
3) vismaz 1 (viens) aukstuma tehnikas speciālists, kuram  ir spēkā esoša aukstuma tehnikas speciālista 1.kategorijas apliecība. 
4) darba aizsardzības koordinators. 

Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās un tam katrā no jomām ir atbilstoša pieredze.

	21.6.
	Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un desmit darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu darbu un garantijas laiku.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.

	21.7.
	Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu bez  priekšapmaksas.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums (brīvā formā)  par to, ka priekšapmaksa nav nepieciešama.

	
21.8. 

	Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, norādot izpildāmās iepirkuma līguma daļas apjomu no piedāvājuma cenas naudas izteiksmē. 


	Pretendentam jāiesniedz: 
1) apakšuzņēmēju kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka,  saraksts, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu; 
2) apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. 

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	21.9.
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
	Pretendentam jāiesniedz:
1) personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts, saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu;
2) personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

	21.10
	Pretendenta apliecinājums
	Pretendenta apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 21.10. apakšpunktu.




22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Prasības 

	Iesniedzamā informācija


	22.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno lokālo tāmi.
	Pretendentam jāiesniedz sastādīta tāme, ievērojot darba uzdevumā noteiktās prasības atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāme jāiesniedz Excel formātā. 



23. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.p.k.
	Prasības 

	Iesniedzamā informācija


	23.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 7. pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.
Pretendenta piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā netiks mainīta.



24. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
24.1. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, arī balstoties tikai uz viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi. Nedrīkst summēt objektos veicamo darbu veidus un/vai darbu apjomus. Ja piegādātāju apvienība izmanto tikai viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi, jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgums, nodomu protokols par sadarbību) vai cits dokuments, kurā ir skaidri un nepārprotami norādīti katra dalībnieka paredzētie veicamie darbi un pilnvarojums vienam no dalībniekiem pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (vadošais dalībnieks). Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, t.i. katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un pieredzi. Nedrīkst piedāvāt vairākus speciālistus ar prasībām daļēji atbilstošu pieredzi, lai kopsummā izpildītu prasību. 
24.2. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Pretendentam, izvēloties turpmākās personu apvienības sadarbībības veidu, jāņēm vērā reģistrācijas prasības Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
25. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
25.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
25.2. apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
26. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
26.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums).  Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē izveidotā rīka adrese ir espd.eis.gov.lv. Pretendents var aizpildīt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, saglabāt to un iesniegt pasūtītājam elektroniski EIS sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 
26.1. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
26.2. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
26.3. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.
27. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms.
28. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst nolikuma prasībām. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (zemākā cena), jo sagatavotā Tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
29. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
29.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Iepirkuma komisija saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
29.1. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
29.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no nolikuma prasībām, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
29.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
29.4. Konstatējot nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes, Iepirkuma komisija veic pārbaudi nepamatoti lēta piedāvājuma identificēšanai. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajam. Iepirkuma komisija rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību. Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu un komisijai pieejamo informāciju un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku vērtēšanu.
29.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
29.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka saskaņā ar nolikuma 28.punktu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā,  izņemot 8. un 9. punktu, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 
29.7. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka vismaz divu Pretendentu piedāvātās līgumcenas ir vienādas, par uzvarētāju tiks atzīts piedāvājums, kura iesniedzēja veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā (skaitot no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā) ir vislielākais. Pasūtītājs pieprasa pretendentiem, uz kuriem attiecas šajā punktā noteiktais, iesniegt pasūtītājam attiecīgās Latvijas Republikas vai ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādīts pretendenta veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto augstāk minētajā laika periodā. Termiņš minētās dokumentācijas iesniegšanai tiek noteikts 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.
29.8.  Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
29.9.  Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
30. Iepirkuma līgums
30.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (9.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti. 
30.2.  Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
30.3.  Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš (vai kura personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pretendentam vai attiecīgai personai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
30.4.  Gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis speciālistus, kuri profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs, tad pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas  iesniedz pasūtītajam dokumentu, kas pierāda, ka par ārvalstu speciālistu ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
30.5.  Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaisti iepirkuma līguma izpildē, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
30.6.  Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
30.7. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
31. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
31.1.  Iepirkuma komisijas tiesības
31.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
31.1.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
31.1.3. Ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
31.1.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
31.1.5. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
31.1.6. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
31.1.7. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
31.1.8. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
31.1.9. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
31.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
31.2.1. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
31.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
31.2.3. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
31.3. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Pretendenta tiesības un pienākumi
32.1.  Pretendenta tiesības
32.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
32.1.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
32.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
32.1.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
32.2.  Pretendenta pienākumi
32.2.1. Sniegt patiesu informāciju.
32.2.2. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
32.2.3. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei. Ja iepirkuma komisija pieprasīja pretendentam papildus informāciju, bet pretendents to nav sniedzis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
32.2.4. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
32.3. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
33. Cita informācija
33.1.  Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
33.2.  Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
33.3.  Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
33.4.  Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 
33.5.  Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
33.6.  Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
33.7.  Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
34. Nolikuma pielikumi
34.1.  1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 
34.2.  2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 
34.3.  3.pielikums – Pretendenta / Atbildīgā  būvdarbu vadītāja / Speciālistu pieredzes apraksts;
34.4.  4.pielikums – Pretendenta apliecinājums;
34.5.  5.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto personu un apakšuzņēmēju saraksts;
34.6.  6.pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums;
34.7.  7.pielikums – Pretendenta finanšu piedāvājums;
34.8.  8.pielikums – Objekta apsekošanas akts;
34.9.  9.pielikums – Līguma projekts.
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1.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22 

Tehniskā specifikācija 
“Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”
Būvdarbu veikšanai

1. Objekts: 
1.1. Adrese – Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpilī 
1.2. Būvniecības veids – gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam.

2. Iepirkuma priekšmets.
2.1. Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam. 

3. Objekta tehniskās specifikācijas neatņemamas sastāvdaļas:
3.1. Būvprojekta “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”.
4. Darbu uzdevums un apjomi.
4.1. Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA “BALTVENT”, reģistrācijas numurs 40103390819, izstrādāto būvprojektu “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”.
4.2. Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam ir jāiepazīstas ar Objektu dabā un jāpārbauda visa esošā dokumentācija un jāapzinās darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā Izpildītājs uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.
4.3. Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši Būvprojekta apjomiem: 
4.3.1. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts, jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas;
4.3.2. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojektā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Pretendentam, izpildot darbus.
4.4. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem: 
4.4.1. Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu, ēkas lietotāju;
4.4.2. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.
4.5. Plānojot darbus, ņemt vērā, ka Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. pagaidu ēkas, materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju.
5. Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam, darba kvalitātei – atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem standartiem.
5.1. Objekta izbūvē pielietot tikai tos materiālus, konstrukcijas un iekārtas, kas noteikti projekta tehniskajā dokumentācijā un atbilst tās prasībām, kā arī normatīvo aktu prasībām. Ja Pretendents Objekta izbūvē paredz citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošanu, nekā norādīts būvprojekta tehniskajā dokumentācijā, pielietojamos materiālus Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu, autoruzraugu. 
5.2. Pretendentam jāievēro būvmateriālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un instrukcijas.
5.3. Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām. Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Būvdarbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un metodes. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehniku, tehnoloģiju un instrumentiem.
5.4. Piedāvājuma izmaksu tāmes kopējā līguma cenā jāietver visi nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (būvmateriālu, iekārtu, transporta, plānotās peļņas, virsizdevumu, sociālā nodokļa, neparedzēto darbu, u.c. izmaksas, kuras varētu rasties Izpildītājam būvdarbu gaitā, atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), tai skaitā:
· materiālu izmaksas;
· darba izmaksas;
· piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;
· nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem., vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu);
· tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
· būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;
· visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., būvtāfele, ugunsdrošības stends, informatīvie stendi, brīdinājuma zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.);
· visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;
· visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;
· visi riski, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi.
5.5. Visām atsaucēm uz konkrētiem standartiem vai būvmateriālu ražotāju zīmoliem, kas ir lietotas šajā tehniskajā specifikācijā, būvprojektā vai būvdarbu apjomos, ir tikai informatīvs raksturs, tās norāda uz noteiktu kvalitātes standartu vai līmeni. Pretendents var piedāvāt atbilstību ekvivalentiem standartiem, kā arī būvmateriālus, kas ir tehniski un kvalitātes ziņā ekvivalenti tiem, kas ir norādīti būvprojektā un būvdarbu apjomos.
5.6. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5.7. 	Izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas Būvdarbu apjomos iekļautās pozīcijas un apjomi. Nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana. Izstrādājot lokālās tāmes, pretendentam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj iespējamo būvprojekta detalizācijas risinājumu izstrādes izmaksas, kā arī būvdarbu veikšana atbilstoši detalizētajiem risinājumiem.
5.8. 	Izstrādājot piedāvājuma tāmi, pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli objekta nodošanai ekspluatācijā, pat, ja:
5.9. 	Pasūtītājs tos nav iekļāvis tehniskajās specifikācijās, bet šādi darbi ir paredzēti būvprojektā;
5.10. 	Pasūtītājs tos nav iekļāvis tehniskajās specifikācijās, bet šādu darbu izpilde ir nepieciešama, lai izpildītu būvprojektā noteiktos risinājumus.
5.11. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp konkursa tehniskajā specifikācijā un būvprojektā norādīto, kā arī pretrunas darbu aprakstā vai sastāvā, pretendentiem par to jāinformē Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi, precizēs faktisko veicamo darbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem pretendentiem vienādas prasības.
5.12.  Visu būvniecības dalībnieku pienākums iepazīties ar būvprojektā izstrādātiem rasējumiem, darbu apjomu un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Jebkuru neatbilstību gadījumā starp rasējumiem un citu daļu, aprakstiem būvniecības dalībnieka pienākums ir nekavējoties ziņot par neatbilstībām projekta autoram un pasūtītājam. 
5.13. Ja nepieciešams, būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdensapgāde, elektropadeve, siltumenerģijas padeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās vai pēc būvdarbu pabeigšanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicējs apmaksās rēķinus par energoresursu patēriņu.
5.14. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī objekta atbrīvošanu no būvdarbu veicēja un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.
6. Īpašas prasības
6.1. Plānotais būvniecības un Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņš –  3 mēneši.
6.2. Pretendentam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi.
6.3. Pirms uzsākt darbus, Izpildītājam ir jāparaksta  “Nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.
6.4. Pretendentam jāparedz izpildīto būvniecības darbu, materiālu un iekārtu garantijas saistības ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēnešus no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietā izdarīta atzīme par objekta nodošanu ekspluatācijā.
6.5. Pirms darbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem. Nodrošināt objekta uzturēšanas nosacījumus (apkures esamību apkures sezonā).
6.6. Būvdarbu rezultātā objektam nodarītos bojājumus Pretendentam jānovērš par saviem līdzekļiem. 
6.7. Pretendenta pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.
6.8. Pretendentam jāuztur kārtība un tīrība Objektam pieguļošo ielu teritorijās, telpās, kāpņu telpās, veicot ar putekļiem saistītus darbus nesabojāt, un nepiegružot ēkas telpas, nodrošināt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu būvobjektā atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
6.9. Būvdarbu laikā Pretendentam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem.
6.10. Pretendents ir atbildīgs par Objekta un būvlaukuma apstākļiem, pazemi, gruntsūdeņu pacēlumiem, esošajām būvlaukuma ietaišu struktūrām u.tml. iepirkuma dokumentos iekļauto visu datu un informācijas  pārbaudi, un Pasūtītājs nav atbildīgs par minētās informācijas pilnību.
6.11. Katras darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums.
6.12. Par starpgadījumiem remontdarbu laikā Pretendentam nekavējoties jāinformē Būvuzraugs un Pasūtītājs.
6.13. Pretendents pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.
6.14. Pretendenta pienākums ir uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā (t.sk. tehnoloģiskā pārtraukuma laikā), uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6.15. Ja klimatisku apstākļu (diennakts zemākā/vidējā temperatūra, nokrišņu daudzums u.c.) vai citu no Pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas apstākļi, kuru dēļ nav iespējams turpināt daļu no darbiem, ir iespējams noteikt attiecīgo darbu izpildes tehnoloģisko pārtraukumu. Ja iestājas situācija, kad ir nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums, Pretendents iesniedz Pasūtītājam informāciju par ražotāja definētajiem ierobežojumiem būvdarbu izpildē attiecībā uz klimatiskajiem apstākļiem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, kā arī apliecinājumu par faktiskajiem klimatiskajiem vai citiem apstākļiem attiecīgajā laika periodā, kurā nav iespējams turpināt attiecīgo darbu izpildi.
6.16. Pretendentam visu iekārtu montāža jāveic atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Eiropas normatīviem (EN), ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas aktīvās iekārtas ir jāuzstāda ievērojot pārējās komunikācijas, lai tās varētu viegli apkalpot. Objektā drīkst pielietot tikai ES sertificētus materiālus un iekārtas. Pirms ierīču pieslēgšanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju vai tehnisko pasi un to pieslēgt saskaņā ar dotajām ražotāja shēmām.

7. Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi 
7.1. Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu, veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs. Pasūtītāja nozīmētajam Būvuzraugam ir tiesības veikt būvobjekta regulāru pārbaudi, izpildīto darbu pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus (apstiprināt izpildīto apjomu ar parakstu izpildshēmās, būvdarbu apjomu sertifikātos, veikt fotofiksāciju).
7.2. Būvdarbu izpildes laikā Pretendents ik mēnesi veic izpildīto būvdarbu apjomu uzskaiti.
7.3. Pabeidzot būvniecību:
7.3.1. Pretendents sagatavo un iesniedz Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju, t.sk. visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3 (trijos) eksemplāros;
7.3.2. Pretendents saņem visu nepieciešamo institūciju atzinumus, t.sk. apliecinājumu par objekta gatavību ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.3.3. Pretendents sagatavo un noformē visu nepieciešamu dokumentāciju atbilstoši šajā tehniskajā specifikācijā un līgumā definētajām prasībām;
7.3.4. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Pretendentam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi un būvgruži, kas radušies būvdarbu laikā gan no būvlaukuma, gan arī no tam pieguļošās teritorijas. Jāsakārto visas virsmas, laukumi un zālāji. No teritorijas jāaizved būvniecības atkritumi un neizmantotie materiāli.
7.4.  Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja pārstāvja nozīmēta tehniskā personāla pilnīgu apmācības kursu par uzstādīto sistēmu ekspluatāciju, uzturēšanu kopumā, instruktāža, iepazīstināšana ar ekspluatācijas instrukcijām. Norādīto dokumentu neiesniegšanas gadījumā visi defekti, nepareizu lietošanas nosacījumu neievērošanas dēļ, sedz Pretendents.
7.5. Galīgā darbu pieņemšana noformējama pēc visu līgumā paredzēto darbu izpildes un izpilddokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam. Objekts kopumā no Pretendenta ir pieņemts no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par objekta nodošanu ekspluatācijā.   
8. Pielikumi:
Būvniecības dokumentācija (publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas mājas lapā www.eis.gov.lv ).
*- Piedāvājumam visas tāmes ir jāpievieno *.xls vai *.xslx formātā.

Sagatavoja:
Izpilddirektore 								A.Oboleviča


Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums 07.08.2026.







2.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
(veidne)

Daugavpilī, 2026. gada ____.________

Pretendents
_____________________________________________________________________________
(nosaukums)
Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais __________________________________
e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)______________________________________
interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ________________________________ _____________________________________________________________________________
Bankas rekvizīti: _______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

tā  (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

	1. piesakās dalībai iepirkumā “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, id. Nr. DPNS 2026/22, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi;
2. apliecina, ka:
2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 
[bookmark: OLE_LINK1]2.3. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem[footnoteRef:2] (izņemot gadījumus, kad pretendents par šādu saziņu ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju) par: [2: 2 Ja pretendentam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
] 

2.3.1. cenām;
2.3.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
2.3.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
2.3.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
2.3.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem būvdabiem, uz ko attiecas šis iepirkums;
2.4. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas (izņemot gadījumus, kad pretendents par saziņu ar konkurentiem ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju);
2.5. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
2.6. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;
2.7. iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2.8. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, pasūtītāja noteiktā termiņā;
[bookmark: _Hlk198199740]
	Pretendents ir 
[atzīmēt atbilstošo izvēles rūtiņu] [footnoteRef:3] [3: 3	 Minēto informāciju norāda jo Publisko iepirkumu vadības sistēmā paziņojumā par rezultātiem pasūtītājam ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. 
] 

	☐ mikrouzņēmums              ☐ mazais uzņēmums 
☐ vidējais uzņēmums          





Vārds, uzvārds,  amats

Paraksts
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3.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22


PRETENDENTA /SPECIĀLISTU PIEREDZES APRAKSTS

Daugavpilī, 2026. gada ____. ________

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs
(nosaukums, kontaktpersona, tālr. Nr.)
	Līguma priekšmets
(veikto darbu apraksts, objekta nosaukums, adrese)
	Darbu izpildes laiks
(dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	



Pielikumā: pasūtītāja atsauksme (kopija) vai cits pieredzi apliecinošs dokuments uz ___________ lpp.

BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES APRAKSTS

	Nr. p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds, sert. Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums,  kontaktpersona, tālr. Nr.)
	Objekts (objekta nosaukums, adrese)
	Darbu veids, apjoms

	Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinošs dokuments (piem., pasūtītāja atsauksme (kopija) vai cits dokuments) uz ______ lpp.

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr. p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
	sert. Nr.

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	





	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
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4.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS
 (veidne)
Ar šo apliecinājumu pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), apliecina, ka:
· līguma izpildē tiks ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, t.sk. Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasības, nodrošinot šo noteikumu 6., 9., 11., 12. un 13. punktā noteikto pienākumu izpildi;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegs pasūtītājam, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas veiks visu būvniecības risku apdrošināšanu 100% (viens simts procentu) apmērā no līguma cenas uz būvdarbu izpildes laiku un iesniegs apdrošināšanas polisi pasūtītājam, pievienojot polises prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu; pēc atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegs pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu pirmajos divos gados 5% (piecu procentu) apmērā no līguma cenas (bez PVN), bet pārējā garantijas periodā 2% (divu procentu) apmērā no līguma cenas (bez PVN) saskaņā ar iepirkuma līguma prasībām.


2026. gada ____. _____________

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)








5.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO PERSONU
UN APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
“Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/22

________________, 2026. gada ____. ________


1. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji[footnoteRef:4] (ja tādi ir): [4: 	 Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir  vismaz 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē. ] 

	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese,
	Izpildei nododamā līguma daļa
(uzdevumi)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	



Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā[footnoteRef:5] (ja tādas ir): [5: 	 Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.] 

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese,
	Izpildei nododamā līguma daļa
(uzdevumi)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.
Vārds, uzvārds, amats

Paraksts

Vieta, datums

 

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
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6.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22 


BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS
(veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:
5. Darba devēja nosaukums:

Ar šo es, __________________ (vārds, uzvārds), apliecinu un apņemos veikt ___________ (speciālista loma līguma izpildē) pienākumus, ja pretendentam (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā  “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, identifikācijas numurs DPNS 2026/22.
 

2026. gada ____. _____________		        _________________      (paraksts, atšifrējums)


7.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22 

Pretendenta finanšu piedāvājums

Iepirkuma procedūrai Nr. ____________ 

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

Konkursa nosaukums:

“Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”

1. Ņemot vērā Iepirkuma dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt iepirkuma procedūrā paredzēto pasūtījumu iepirkuma nolikumā noteiktajos termiņos un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz būvprojekts, Līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības.
	
	

	
	

		Iepirkuma nosaukums
	Piedāvātā līgumcena euro
bez PVN
	Piedāvātā līgumcena euro
ar PVN

	Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam
	
	



Piedāvājumam visas tāmes ir jāpievieno *.xls vai *.xslx formātā.

	


2. Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš - 5 (pieci) gadi, no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas vai, ja Līgums tiks izbeigts pirms termiņa, - no Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Būvdarbu garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā; iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā.
3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.
4. Mūsu sastādītajās tāmēs, kas tiks pievienotas līgumam un kļūs par tā neatņemamu sastāvdaļu, ir ievērtēti darbu daudzumu sarakstā minētie darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.


	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Vieta, Datums
	









8.pielikums 
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22


OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS


“Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas Nr. DPNS 2026/22



____________________________________________________________________________
(Uzņēmuma nosaukums un Reģ. numurs )

Uzņēmuma pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka:
- tika veikta apsekošana;
- darba apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīvai pakalpojuma izpildei; 
- piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma veikšanai.


	Datums (dd.mm.gg.)
	
	Datums (dd.mm.gg.)
	

	
	
	
	

	Pretendenta 
pārstāvis
	
	Pasūtītāja 
pārstāvis
	

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)
	
	(vārds, uzvārds, paraksts)






9.pielikums
nolikumam “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”,
identifikācijas numurs DPNS 2026/22

 PROJEKTS 

LĪGUMS 
Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve 
VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam 
(līguma projekts)

Daugavpilī,	      							2026. gada ___.__________

____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās _______________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, 
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk sauktas Puses,
pamatojoties uz VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” iepirkuma komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklāta konkursā “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, identifikācijas Nr. DPNS 2026/22 (turpmāk – iepirkums), noslēdza šādu līgumu (turpmāk- Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, transportu, iekārtām, rīkiem un būvizstrādājumiem, vai līgumā noteiktajā kārtībā piesaistot kompetentus apakšuzņēmējus, veic Darbus Objektā un nodod Objektu ekspluatācijā saskaņā ar Līguma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu iepirkumā, (kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas), būvprojektu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos Objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām.
1.3. Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Izpildītāja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu Būvdarbu izpildi līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un, ka līgumcenā iekļauti visi Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi.
1.4. Izpildītāja pienākums ir veikt citus darbus, piegādes, apmācības u.tml., kas nav tieši norādīti šajā Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai izpildei, to mērķa sasniegšanai un Līguma priekšmeta pilnīgai realizācijai.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Par Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam samaksu _________ EUR (summa vārdiem) (turpmāk – Līgumcena), kas sastāv no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa.  
2.2. Pievienotās vērtības nodokli aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta prasībām.
2.3. [bookmark: _Hlk197693925]Līguma summā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Būvdarbiem (tajā skaitā, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu un tamlīdzīgas izmaksas, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, konsultāciju sniegšanas Pasūtītājam izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par darba veikšanai nepieciešamo materiālu, tehnikas un aprīkojuma iegādi, piegādi un nomu, energo un citiem resursiem, atlīdzības un obligātie maksājumi, darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, mērījumu, iezīmēšanas, izmaksas, kas saistītas ar iespējamo defektu un/vai trūkumu novēršanu, darbu sadārdzinājuma izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu). 
2.4. Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Izpildītājs to nav tiesīgs pieprasīt.
2.5. Līguma summas samaksu Izpildītājam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.5.1. par Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem samaksa tiek veikta pa daļām, vairākos starpmaksājumos un gala (atlikušajā) maksājumā:
2.5.2. 	Starpmaksājums par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoši Būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta par iepriekšējā kalendārajā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akts) spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu;
2.5.3.	Izpildītājs sagatavo rēķinu xml formātā un nosūta to uz Pasūtītāja e-adresi: EREKINI@50003407881  pievienojot digitālo rēķinu (ar pielikumiem vai citiem darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, pieņemšanas – nodošanas aktiem)  arī lasāmā formātā (pdf). Rēķinā norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus, Līguma nosaukumu, numuru un datumu;
2.5.4. No starpmaksājumiem Pasūtītājs veic ieturējumu 5% (piecu procentu) apmērā, līdz garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanai; 
2.5.5. Galīgo norēķinu, kas ietver arī ieturējuma naudu, Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Objekts nodots ekspluatācijā un Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu; 
2.5.5.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt galīgo norēķinu un ieturēto naudu, ja vienlaikus ar galīgo rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu garantijas laika garantiju. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā nav iesniedzis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdoto garantijas laika nodrošinājumu, tad Līguma 2.5.5.punktā minētā samaksas termiņa tecējums sākas nākamajā darba dienā pēc tās iesniegšanas;
2.5.5.2. Ja Izpildītājs rakstiski paziņo Pasūtītājam, ka garantijas laika nodrošinājumu bankas/apdrošināšanas sabiedrības galvojuma formā neiesniegs, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt galīgo norēķinu, neizmaksājot ieturējumu un 2.5.5.punktā minētā samaksas termiņa tecējums sākas nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas;
2.5.5.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs samaksā tikai par faktiski izpildītajiem, kvalitatīviem darbiem, būvdarbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu.
2.6. Apmaksājot paveiktos Būvdarbus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no Izpildītāja, kā:
1.6.1. izdevumi, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Būvdarbu defektiem, un to novēršanu;
1.6.2. to zaudējumu atlīdzība, kuri Pasūtītājam radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no Izpildītāja puses;
1.6.3. līgumsodu maksājumi (ja tādi Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu).
1.7. Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts Izpildītāja rēķins par tiem izpildītajiem Būvdarbiem, kuros konstatēti defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus un/vai zaudējumus.
1.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu vai neatbilstību novēršanai.
1.9. Ja Izpildītājs izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā, vai ja paredzēto būvdarbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem vai Projektēšanas dokumentu nosacījumiem, Izpildītājs papildus samaksu par tiem nesaņem.
1.10. Izpildītājs rēķinos un pieņemšanas – nodošanas aktos, kas saistīti ar darbu izpildi, norāda atsauci uz iepirkumu un Līgumu.
1.11. Līgumcena atbilstoši līguma noteikumiem līguma izpildes laikā var tikt koriģēta cenu indeksācijas (inflācijas vai deflācijas) un ar to saistīto izmaksu izmaiņu rezultātā, sākot ar otro Līguma izpildes gadu, bet ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī. Maksimālais indeksācijas apjoms  10 (desmit)  procenti no līgumcenas par visiem indeksācijas periodiem kopā. 
1.12. Cenas var tikt pārskatītas, gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pieprasījumu, kas balstīts uz Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk-CSP) aprēķināto būvniecības izmaksu analīzi par būvniecības izmaksu pārmaiņām pret bāzes periodu. Par bāzes periodu ir uzskatīts gada kalendārais ceturksnis, kurā tika iesniegts Izpildītāja piedāvājums iepirkumam. Par bāzes cenām tiek uzskatītas Būvprojekta Ekonomiskajā sadaļā dotās tiešās izmaksas izmaksu elementiem attiecīgi – darbaspēkam, materiāliem, mehānismiem, kurām piemērots tiek bāzes cenu indekss 100. Līguma cenas indeksāciju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk-CSP) attiecīgā perioda rēķinātajiem būvniecības izmaksu indeksiem pa objektu grupām un resursu veidiem (turpmāk – BII). Indeksāciju veic pēc attiecīgā perioda indeksa publikācijas dienas CSP datu vietnē, vienu reizi trīs kalendāro mēnešu periodā, ja CSP attiecīgais aprēķinātais BII pārsniedz 3% no konkrētā perioda – trīs kalendāro mēnešu būvdarbu izmaksām. Šādā gadījumā būvdarbu izmaksas tiek indeksētas atbilstoši attiecīgajam CSP aprēķinātajam BII (RCB040c- Būvniecības izmaksu indeksi pa objektu grupām un resursu veidiem). 

2. Termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darbu izpildes un Objekta ekspluatācijā nodošanas termiņš ir 3 mēneši. Norādītajā termiņā nav iekļauti tehnoloģiskie pārtraukumi (ja tādi radīsies) un būvdarbu garantijas laiks. 
3.3. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.
3.4. Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstiski vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Būvdarbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Izpildītāja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus darbu izpildes laika grafikā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu. 
3.5. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā termiņa pagarinājumu Puses noslēdz rakstisku vienošanos.
3.6. Par jebkādu iespējamo Būvdarbu izpildes grafikā norādīto termiņu kavējumu, neatkarīgi no šāda iespējamā kavējuma iemesla, Izpildītāja pienākums ir rakstiski informēt Pasūtītāju nekavējoties pēc to apstākļu iestāšanās, kas var radīt termiņu kavējuma risku (tomēr šāda Pasūtītāja informēšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt Būvdarbus darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos un nerada pamatu termiņu pagarinājumam, izņemot šajā Līgumā tieši paredzētos gadījumus). Izpildītāja pienākums ir vienmēr pielikt vislielākās pūles un veikt visas nepieciešamās darbības, lai minimizētu jebkādu Būvdarbu izpildes vai citu saistību izpildes kavējumu, neatkarīgi no šāda kavējuma iemesliem.
3.7. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Izpildītājs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu darbu izpildes laika grafikā noteikto termiņu ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošu rīkojumu paātrināt Būvdarbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Izpildītājam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Izpildītāja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem, izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs vai nepārvaramas varas apstākļi.
3.8. Būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad tiek parakstīts Būvdarbu gala nodošanas - pieņemšanas akts.
4. Būvdarbu organizācijas kārtība
4.1. Izpildītājs organizē un nodrošina Būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot Būvdarbu organizācijas projektu, Būvdarbu veikšanas projektu un Būvdarbu kalendārajā grafikā noteikto Būvdarbu veikšanas secību un termiņus, kurus Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas.
4.2. Izpildītājam pirms Būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 8.1.punktā minētā apdrošināšanas polise.
4.3. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par nepieciešamību uzsākt Būvdarbus ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Būvdarbu organizācijas projektu, Būvdarbu veikšanas projektu un Būvdarbu kalendāro grafiku. 
4.4. Pirms Būvdarbu uzsākšanas, Puses paraksta aktu par Būvdarbu uzsākšanu un Objekta nodošanu Izpildītājam, kurā norāda Būvdarbu izpildes uzsākšanas datumu. 
4.5. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt situāciju Objektā, lai nepieļautu kļūdas Būvdarbu procesā. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs ar Pasūtītāju veic Objektam piegulošās teritorijas foto fiksāciju.
4.6. Būvdarbi jāveic tā, lai netiktu traucēta to organizāciju darbība, kuras atrodas Objektam piegulošajā  teritorijā.
4.7. Ar brīdi, kad Objekts nodots Izpildītājam, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, un Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Objektā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, kārtību Objektā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Būvdarbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos.
4.8. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju  un saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs. 
4.9. Izpildītājam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, jānodrošina informatīvā stenda izgatavošana un izvietošana Pasūtītāja norādītā vietā pie Objekta atbilstoši Pasūtītāja prasībām un publicitātes nosacījumiem Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem, tās tekstu saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.10. Būvdarbu izpildē Izpildītājam jānodarbina personāls, kas ir pietiekami kvalificēts (tostarp ir spēkā esošie sertifikāti un citi dokumenti, ja attiecīgo Būvdarbu veikšanai tādi nepieciešami) un pieredzējis attiecīgo Būvdarbu veikšanai un ir Būvdarbu veikšanai atbilstošā veselības stāvoklī un fiziskā formā.
4.11. Izpildītājs visā Būvdarbu veikšanas laikā pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu Izpildītāja nodarbinātajām personām veselības un darba drošības prasības. Izpildītājs nodrošina, lai Būvdarbu izpildes vietā būtu pirmās palīdzības sniegšanai viss nepieciešamais, kā arī pastāvētu iespējas saņemt ātrās medicīniskas palīdzības pakalpojumus, kā arī tiktu nodrošinātas nepieciešamās veselības aizsardzības, sanitārās un higiēnas prasības.
4.12. Izpildītājs ievēro normatīvos aktus un kompetento iestāžu rīkojumus saistībā ar veselības aizsardzību un darba drošību.
4.13. Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, kā arī darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši iepirkumā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam.
4.14. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma, vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma regulējumu.
4.15. Izpildītājs nodrošina nepārtrauktu atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā un izpildāmo Darbu organizēšanu no minēto personu puses. 
4.16. Izpildītājs Būvdarbu veikšanā iesaista tikai tos apakšuzņēmējus un sertificētos speciālistus, kurus norādījis savā piedāvājumā iepirkumā. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. Ja Izpildītājam rodas nepieciešamība mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus (personālu), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu šādai nepieciešamībai. Bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas Izpildītājs nedrīkst mainīt vai papildus iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai sertificētos speciālistus (personālu).
4.17. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties pieprasīt, iesniedzot rakstveida pretenziju, lai Izpildītājs pārtrauc un neturpina Būvdarbu izpildē iesaistīt personas, kuras:
4.17.1. pieļauj tiesību aktu, šī Līguma un/vai Būvdarbu izpildes vietā noteiktās kārtības pārkāpumus vai rīkojas ar nepietiekamu rūpību;
4.17.2. izpilda savus pienākumus neprofesionāli, nolaidīgi vai nevērīgi, vai tām nav pienācīgas kvalifikācijas, iemaņu vai pieredzes Būvdarbu izpildei;
4.17.3. pieļāvušas rīcību, kas var apdraudēt darba drošību, veselības aizsardzību vai vides aizsardzību;
4.17.4. kompetentas valsts vai pašvaldību iestādes vai amatpersonas pieprasījušas nenodarbināt Būvdarbu izpildē. 
Šāda Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā Izpildītāja pienākums ir nekavējoties pārtraukt attiecīgās personas nodarbināšanu Būvdarbu izpildē un aizstāt to ar citu atbilstošu personu.
4.18. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt savlaicīgu darbaspēka ierašanos Objektā nepieciešamajā skaitā, ievērojot Būvdarbu izpildei noteiktos termiņus. 
4.19. Izpildītāja pienākums ir neielaist Objektā un nepielaist pie Būvdarbu veikšanas personas, kuras ir jebkādu apreibinošu vielu ietekmē vai tādā veselības stāvoklī vai noguruma pakāpē, kas var apdraudēt pienācīgu Būvdarbu izpildi un/vai darba drošības un aizsardzības prasību pienācīgu izpildi, un/vai citu personu drošību un veselību.
4.20. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt darba tiesiskās attiecības, darba drošību un aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību pilnīgu ievērošanu un izpildi Objektā, nekavējoties novērst jebkādu iespējamo apdraudējuma risku Objektā, tai skaitā, bet ne tikai, veikt visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un apstiprināšanu, nodarbināto personu un citu personu, kurām ir tiesības atrasties Objektā, iepazīstināšanu ar minētajām prasībām, instruktāžas un apmācības, individuālo un kolektīvo aizsardzības līdzekļu pieejamību un lietošanu, atbilstošu zīmju un norāžu uzstādīšanu, darba samaksas un citu nodarbinātajām personām maksājamo naudas summu pienācīgu izmaksu darbiniekiem un darbiniekiem radušos izdevumu un zaudējumu atlīdzināšanu, pienācīgu nodokļu un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu.
4.21. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas prasības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". 
4.22. Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un mehānismi, kādi ir norādīti un atbilst Projektēšanas dokumentācijai  vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. Visām uzstādāmajām dzesēšanas iekārtām jābūt CE marķētām, jaunām, nelietotām un sertificētām izmantošanai Eiropas Savienībā.
4.23. Veicot darbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli Objektā. 
4.24. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt būvmateriālus un konstrukcijas  tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Projektēšanas dokumentāciju ir nepieciešams Būvdarbu izpildei Objektā. Lai mazinātu transportēšanas ekoloģisko seku negatīvo ietekmi, Izpildītājs nodrošina būvniecības materiālu piegādi Objektā atbilstošos daudzumos. Izpildītājs pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai tad, ja tas paredzēts Būvdarbu veikšanas projektā un tikai norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.
4.25. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, būvuzraugam un autourzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektā. Viņiem ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Izpildītājam Būvdarbu izpildes laikā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana Objektā. 
4.26. Izpildītājs apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Puses vienojas, ka Izpildītājs būvdarbu pabeigšanas datumā Objektu būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, Izpildītāja materiāliem un instrumentiem. Izpildītājam ir pienākums būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem Izpildītājam ir jāuztur Objektā tīrība un kārtība visā Būvdarbu izpildes laikā. Objekta pievedceļus, kurus Izpildītājs izmanto būvniecības procesā, ik dienas jāuztur pienācīgā tīrībā un kārtībā.
4.27. Ar Būvdarbu uzsākšanas dienu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā Izpildītājam ir pienākums apmaksāt izmantotos komunālos pakalpojumus Objektā (elektrība, ūdensapgāde, atkritumu apsaimniekošana utt.) un nodrošināt Objekta apsardzi.
4.28. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas, kanalizācijas un ūdensvada tīklu pieslēgumu nodrošina Izpildītājs. Izpildītājs ierīko Būvdarbiem nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Būvdarbu veikšanas laikā.
4.29. Atbildīgais Būvdarbu vadītājs visus Būvdarbu organizācijas jautājumus saskaņo ar būvuzraugu un Pasūtītāju.
4.30. Izpildītājs nodrošina, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas Objektā.
4.31. Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, segto Darbu uzrādīšanu būvuzraugam un autoruzraugam, Līgumā noteikto dokumentu sastādīšanu un iesniegšanu būvuzraugam un autoruzraugam parakstīšanai. 
4.32. Pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam jāveic pilna sistēmas funkcionālā pārbaude, temperatūras mērījumi, automātikas darbības pārbaude un jāiesniedz Pasūtītājam attiecīgie testēšanas protokoli.
4.33. Izpildītājs sagatavo Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu par  iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem (turpmāk – Ikmēneša pieņemšanas- nodošanas akts), izmaksu aprēķinu kopsavilkumu  un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai, kurš izskata un paraksta vai sniedz motivētu atteikumu tā parakstīšanai. Ja būvuzraugs paraksta Būvdarbu pieņemšanas nodošanas aktu par  iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem, tad Izpildītājs to nodod Pasūtītājam. 
4.34. Būvdarbu izpildes laikā var tikt veiktas kārtējās, īpašās, atkārtotās pārbaudes un galīgā pārbaude. 
4.35. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Būvdarbu vai to daļu atbilstību Līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus.
4.36. Pasūtītājs var pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam.
4.37. Pārbaude nemazina Līgumā paredzētās Izpildītāja atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.
4.38. Pārbaudes veicējiem Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:
4.38.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;
4.38.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;
4.38.3. iespēju Pasūtītāja kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot Izpildītāja instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.
4.39. Izpildītājs nodrošina Objekta apsardzi līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā , t.sk., uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam piegulošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām. 
4.40. Puses nekavējoties rakstiski informē viena otru, ja:
4.40.1. Līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
4.40.2. ir pretrunas dokumentos;
4.40.3. ir mainījušies Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni;
4.40.4. citi apstākļi, ko Puses uzskata par svarīgiem un var ietekmēt Līguma saistību izpildi, termiņu, Būvdarbu apjomu, kvalitāti, bet ne tikai.
4.41. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. 
4.42. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Projektēšanas dokumentācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu, bet ne tikai. 
4.43. Neviena no Pusēm Līguma izpildes laikā nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu, trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 
4.44. Pasūtītājs atturas no darbībām, kas traucē Būvdarbu izpildi, ja vien tās nav saistītas ar konstatētiem būvniecības, darba aizsardzības un/vai vides aizsardzības noteikumu pārkāpumiem no Izpildītāja puses.
4.45. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Izpildītāja nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, par ko Puses sastāda būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Izpildītājs atstāj Objektu drošībā un kārtībā.

5. Būvsapulces
5.1. Būvdarbu organizācijas jautājumu risināšanai tiek sasauktas būvsapulces.
5.2. Būvsapulču organizēšanu, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs.
5.3. Būvsapulces tiek rīkotas katru otro nedēļu par to Pusēm savstarpēji vienojoties, Pasūtītāja telpās Lielā Dārza 60/62, Daugavpils,  Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties, neveicot grozījumus Līgumā.
5.4. Pirmā būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas. 
5.5. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.
5.6. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugs nosūta būvsapulces protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.
5.7. Gadījumā, kad kāda no Pusēm vai kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (trīs) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus. Būvuzraugs papildina vai precizē būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 
5.8. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem. Būvsapulces protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu ar brīdi, kad beidzas termiņš iebildumu izteikšanai par tā saturu saskaņā ar Līguma 5.7.apakšpunktu.
5.9. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā Līguma nosacījumus, būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās būvsapulcēs, ar nosacījumu, ka Izpildītājs tika informēts Līgumā noteiktajā kārtībā un nav izteicis iebildumus Līgumā noteiktajā kārtībā. 
6. Būvdarbu nodošana un pieņemšana
6.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līgumam, tā pielikumos, Projektēšanas dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem savlaicīgi un kvalitatīvi.  
6.2. Līdz katra mēneša 10.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu (parakstītu)  detalizētu Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu (vienlaicīgi nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: ....., ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). 
6.2.1. Izpildītājs reizi mēnesī pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, par to rakstiski/mutvārdos paziņojot Būvuzraugam, sagatavo nozīmīgo konstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktus, detalizētu Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu un veic minēto darbu uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam;
6.2.2. Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pārbauda izpildīto darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu vai noformē motivētu rakstveida atteikumu Būvdarbus pieņemt;
6.2.3. Ja segtajos darbos un/vai nozīmīgo konstrukciju elementos, ir konstatēti defekti/neatbilstība, par ko Būvuzraugs nosūtījis Izpildītājam motivētu atteikumu parakstīt Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu/neatbilstību novēršanas atkārtoti jāveic Būvdarbu nodošana;    
6.2.4. Gadījumā, ja Būvuzraugs vai Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un/vai Projektēšanas dokumentācijai, kā arī, ja Izpildītājs nav pieaicinājis būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu būvuzraugam sedz Izpildītājs.
6.3. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas dienas pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Projektēšanas dokumentācijai, paraksta šo aktu vai, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projektēšanas dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai norādījumiem vai normatīvo aktu prasībām, vai ir iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, vai Ikmēneša pieņemšanas- nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti  nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina attiecīgo Būvdarbu veikšanu un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt attiecīgos Būvdarbus, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu parakstīt minēto aktu, norādot termiņu defektu un/vai trūkumu novēršanai. Gadījumā, ja darbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti, Ikmēneša pieņemšanas- nodošanas akts un rēķins netiek iesniegts.  
Motivēta atteikuma pieņemt Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktā norādītos Būvdarbus gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu/defektu novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Būvdarbu nodošana Pasūtītājam. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā pieņemt Būvdarbus norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Būvdarbu kalendārajā grafikā norādītā darbu izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par darbu izpildes grafikā norādīto Būvdarbu kalendārajā grafika termiņu kavējumu, kā arī nedod tiesības Izpildītājam prasīt Būvdarbu kalendārajā grafikā noteikto termiņu pagarinājumu.
6.4. Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akts  ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji un Būvuzraugs. Ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana  no Pasūtītāja puses ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar šo aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
6.5. Pilnībā pabeidzot visus saskaņā ar šo Līgumu veicamos Būvdarbus, izņemot Būvdarbu izpildes rezultāta nodošanu ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu un Būvuzrauga apstiprinātu Būvdarbu gala pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk –  “Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akts”). Iesniedzamajam Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam Izpildītājs pievieno visus nepieciešamos dokumentus, materiālu un iekārtu ekspluatācijas rokasgrāmatas, ekspertīžu atzinumus vai tamlīdzīgus dokumentus (ciktāl attiecināms) un materiālus, kas apliecina Būvdarbu izpildi un nav iesniegti Pasūtītājam jau iepriekš un kas dod iespēju Pasūtītājam pilnībā pārliecināties par Būvdarbu pienācīgu izpildi. 
6.6. Saņemto Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu un tam pievienotos dokumentus un materiālus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no to saņemšanas. 
6.6.1. Būvdarbu izpildes pārbaude Objektā notiek Pusēm klātesot, to saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta iesniegšanas;
6.6.2. Ja Pasūtītājam nav pretenziju par Būvdarbu izpildi, Pasūtītājs paraksta saņemto Būvdarbu pieņemšanas- nodošanas aktu. Šis akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji, kā arī būvuzraugs;
6.6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt Būvdarbus un atteikties parakstīt Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktu, ja Pasūtītājam ir iebildumi par veikto Būvdarbu kvalitāti, atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem vai Projektēšanas dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām vai norādījumiem vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, vai Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas aktam nav pievienoti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, kas apstiprina Būvdarbu pabeigšanu, kvalitāti un dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt Būvdarbus;
6.6.4. Gadījumā, ja Objektā tiek konstatēti Būvdarbu defekti vai trūkumi, tad Puses pārbaudes laikā sastāda defektu aktu;
6.6.5. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir Līguma 6.6.3.punktā minētie iebildumi, Pasūtītājam jānoformē un jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums pieņemt Būvdarbus, norādot uz Būvdarbu nepieņemšanas iemesliem. Šādu rakstisku motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas. Puses apstiprina, ka Būvdarbu pieņemšana ar Ikmēneša pieņemšanas – nodošanas aktu neliedz Pasūtītājam tiesības Līguma 6.6.3. punktā noteiktajā kārtībā izvirzīt iebildumus pret šādiem Būvdarbiem.
6.7. Ja Izpildītājs nepiedalās Būvdarbu pārbaudē (t.sk. jebkādās citās Būvdarbu pārbaudēs) un, ja  Pasūtītājs Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas laikā konstatē defektus/trūkumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. 
6.8. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Akts tiek sastādīts vismaz 3 eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens eksemplārs ierakstītā vēstulē pa pastu tiek nosūtīts Izpildītājam, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs aktu ir saņēmis, un tas stājas spēkā 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs). 
6.8.1. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs izvirza rakstiski nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti (defektu akts). Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Izpildītāja iebildumus, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem.
6.8.2. ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā/trūkumā, Izpildītājs nekavējoties rakstiski, bet ne vēlāk kā  2 (divu) darba dienu laikā, ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu/trūkuma novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puses. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs. 
6.9. Ja eksperta slēdziens ir Izpildītājam nelabvēlīgs, bet Izpildītājs atsakās novērst attiecīgos defektus/trūkumus, Pasūtītājs patur sev tiesības defektu/trūkuma novēršanai pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu/trūkumu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas Pasūtītājs ietur no Izpildītājam izmaksājamām summām vai Pasūtītājs pieprasa no bankas vai apdrošināšanas sabiedrības saskaņā ar garantijas noteikumiem. Gadījumā, ja garantijas summa pilnībā nesedz radušās izmaksas, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju par tās starpības piedziņu, kas izveidojusies starp galvotāja samaksāto summu un faktiskajām izmaksām.
6.10. Ja Izpildītājs piekrīt Pasūtītāja sastādītajam defektu aktam, tad Izpildītājam ir pienākums aktā minētos defektus/trūkumus novērst Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem/trūkumiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu/trūkumu novēršanas darbu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
6.11. Defektu/trūkumu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
6.12. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.  
6.13. Ja Pasūtītāja konstatētās neatbilstības un trūkumi Būvdarbos Pasūtītāja ieskatā ir nebūtiski, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, veikt Būvdarbu pieņemšanu - nodošanu saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem un parakstīt Būvdarbu pieņemšanas  - nodošanas aktu, norādot trūkumus, kurus Izpildītājs uz sava rēķina jānovērš līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6.14. Pēc Būvdarbu nodošanas Pasūtītājam un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, būvniecības izpilddokumentāciju u.c., kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Pasūtītājs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” .
6.15. Objekta nodošanas ekspluatācijā aktu Pasūtītājs paraksta, ja Būvdarbi pienācīgi izpildīti, atbilstoši šim Līgumam, tā pielikumiem un Projektēšanas dokumentācijai, Pasūtītāja prasībām un normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājam nav iebildumu pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, tai skaitā pienācīgi novērsti defekti/ trūkumi un nepilnības, kas norādīti defektu aktā (ja rodas); pilnībā veikta Būvdarbu demobilizācija, aizvākti visi būvgruži un palīgmateriāli, veikta Būvdarbu izpildes vietas ģenerāltīrīšana; Pasūtītājam iesniegti visi pamatoti nepieciešamie dokumenti, ko paredz šis Līgums un normatīvie akti, vai ko pamatoti pieprasījis Pasūtītājs, tādā formā, saturā un apjomā, ko Pasūtītājs atzinis par pietiekamu.
6.16. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti Būvdarbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta, un Puses rīkojas atbilstoši Līguma 6.6.-6.13. punktiem.
6.17. Visi papildus izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā tiek ieturēti no galīgā norēķina (gala samaksas) vai no Izpildītāja iesniegtās līgumsaistību izpildes garantijas.
6.18. Jautājumus, kas Objekta būvniecības laikā rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstībai, izskata Būvuzraugs.   
6.19. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Projektēšanas dokumentācijā, pirms to realizācijas, Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.
6.20. Ne akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu defektu/trūkumu novēršanu, kas atklājas Būvdarbu garantijas laikā.
6.21. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu un nav iesniedzis Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta kā attiecīgo Būvdarbu bezierunu pieņemšana no Pasūtītāja puses.

7. Garantijas un defektu novēršana
7.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt garantijas laika Būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā Objekta Būvdarbu garantijas periodā. 
7.2. Būvdarbu  garantijas termiņš ir  5 (pieci) gadi no Objekta nodošanas ekspluatācijā. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma, parakstot Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu.   
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē Izpildītāja pieaicināto trešo personu defektu nekvalitatīvas novēršanas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veiktās defektu novēršanas dēļ Izpildītājam radītajiem zaudējumiem Izpildītājs piedzen, civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Izpildītājam zaudējumus, kas radušies atkārtotas attiecīgā defekta novēršanas rezultātā vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.  
7.4. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanā un defektu radīto bojājumu novēršanā Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
7.5. Būvizstrādājumiem, iekārtām vai mehānismiem tiek piemēroti  ražotāja noteiktie garantijas termiņi.  
7.6. Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu un sistēmu atbilstību Līguma noteikumiem, Projektēšanas dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti. 
7.7. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Ēku/ēkas daļu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam pagarināt šī Līguma 7.2. punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Ēka/ēkas daļa nevarēja tikt pienācīgi izmantota.
7.8. Defekti un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu.
7.9. Pie defektu akta sastādīšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Izpildītājam.
7.10. Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c. defektus vai trūkumus, novērst uz sava rēķina Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja nolaidības vai neuzmanības dēļ. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
7.11. Izpildītājam ir jāierodas Būvdarbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, bet citos gadījumos - ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma.
7.12. Ja kādam Būvdarbu rezultātam vai Būvdarbu izpildē izmantotajam materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai cits), Izpildītājam nekavējoties jāveic minētā Būvdarbu rezultāta vai materiāla nomaiņa pret jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).
7.13. Ja Izpildītājs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu šī Līguma noteiktajā kārtībā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Izpildītājs, un Pasūtītājam ir tiesības šādas summas vienpusēji ieturēt/piedzīt no Izpildītāja vai izmantojot Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu.
7.14. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 kalendāro dienu laikā, rakstiski ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.
7.15. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski Būvdarbu veikšanas termiņš pārsniedz Pasūtītāja norādīto laiku vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildus saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētos Būvdarbu defektus nav iespējams novērst Pasūtītāja norādītajā laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu, bet tas nedrīkst būt garāks par 20 kalendāra dienām.
7.16. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumu izvešana, u.c. izmaksas.
7.17. Ja Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic Pasūtītāja pieaicināta trešā persona, Būvdarbu garantija Objektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts, materiālu un Būvdarbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.
7.18. Puses var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Puses nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Puses sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Būvdarbi neatbilst Līgumā, tā pielikumos vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs.
7.19. Ja kādai no Pusēm vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem jebkādu Būvdarbu veikšanā, t.sk. Būvdarbu garantijas laikā, Puses var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Puses var pieprasīt arī attiecībā uz Pasūtītāja konstatētiem defektiem Būvdarbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tā Puse, kuras apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu. Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja saskaņojuma/piekrišanas saņemšanas veikt Būvdarbu pārbaudes (t.sk. jebkādos gadījumos), pieaicinot sertificētus speciālistus un/vai ekspertus, ja ir pamatotas aizdomas par Būvdarbu neatbilstību/daļēju atbilstību Līguma noteikumiem vai ir konstatēti Būvdarbu defekti/trūkumi u.tml., gadījumos.
7.20. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja pretenzijā un defektu aktā  norādītie defekti/trūkumi pilnībā nav novērsti.
7.21. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu novēršanas termiņu nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem
7.22. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, eksperti.
7.23. Ja Puses nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina Latvijas Republikas tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības.
7.24. Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

8. Apdrošināšana un nodrošinājumi
8.1. Izpildītājs no Līguma noslēgšanas un līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā ar Akta par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā stāšanos spēkā, nodrošina, ka saskaņā ar 19.08.2014.  Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nepārtraukti visā Līguma darbības laikā, tam būs Izpildītāja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise/polises (turpmāk - Polise), kas paredz atlīdzības apmēru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 
8.1.1. Polise iesniedzama Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas. 
8.1.2. Ja Izpildītājs neiesniedz iepriekš minēto Polisi noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības iekasēt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) , bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus)  no Līguma summas, par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes kā arī Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Līguma izpildi, un šāds Izpildītāja nokavējums nedod tam tiesības prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.  
8.1.3. [bookmark: _Hlk197697473]Ja tiek pagarināts Līguma izpildes termiņš vai arī Līguma izpilde tiek turpināta pēc Līgumā noteiktā izpildes termiņa Izpildītāja nokavējuma dēļ, Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Polises termiņa beigām ir jāiesniedz Pasūtītājam Polise ar spēkā esošu darbības termiņu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis Polisi ar spēkā esošu darbības termiņu, viņam nav tiesības turpināt darbus un šāds darbu kavējums nav par pamatu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam, un Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītāja iekasēt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta)   apmērā no Līguma summas par katru kavējuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 %  (desmit procenti) no Līguma summas.
8.2. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai tiek noteikts līgumsaistību izpildes nodrošinājums 10% apmērā no Līguma summas, kas Izpildītājam jānoformē apdrošināšanas sabiedrības vai bankas garantijas formā, saskaņā ar Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem (Līguma ___.pielikums), un jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Līgumsaistību izpildes garantijas termiņam jābūt ne īsākam par Līguma izpildes termiņu, papildus pieskaitot vēl 30 (trīsdesmit) dienas, bet ne ilgāk par Objekta pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā dienu.
8.2.1.   Ja Izpildītājs neiesniedz iepriekš minēto apdrošināšanas sabiedrības vai bankas garantiju noteiktajā termiņā, Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) , bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes, kā arī Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Līguma izpildi, un šāds Izpildītāja nokavējums nedod tam tiesības prasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu; 
[bookmark: _Hlk197697753]8..2.2.   Ja objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts Līguma izpildes termiņš vai arī Līguma izpilde tiek turpināta pēc Līgumā noteiktā izpildes termiņa Izpildītāja nokavējuma dēļ, Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms līgumsaistību izpildes garantijas termiņa beigām ir jāiesniedz Pasūtītājam līgumsaistību izpildes garantija (vai tās pagarinājums) ar spēkā esošu darbības termiņu līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja Izpildītājs nav noteiktajā termiņā iesniedzis līgumsaistību izpildes garantiju vai tās termiņu pagarinājumu, viņam nav tiesības turpināt darbus un šāds darbu kavējums nav par pamatu Līguma izpildes termiņa pagarinājumam, un Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1% (nulle komats viena procenta)  apmērā no Līguma summas par katru  nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)  no Līguma summas. 
8.3. Izpildītājam pēc Līguma stāšanās spēkā 10 (desmit) darba dienu laikā ir jāiesniedz visu risku apdrošināšanas polise un dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, apdrošinot Izpildītāja, t.sk., tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamos būvdarbus, ieskaitot visas iekārtas, materiālus, darba algas, muitas nodevas, nodokļus, par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par kopējo Līguma summu un  kuras teksts iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Šajā punktā minētajai polisei jābūt spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā. Polisē ir jābūt norādei uz Objektu. Gadījumā, ja Izpildītājs nav noteiktajā termiņā iesniedzis visu risku apdrošināšanas polisi, Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) , bet ne vairāk kā 10 %  (desmit procenti) no Būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.
8.4. Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika  nodrošinājumu bankas/apdrošināšanas sabiedrības garantijas/galvojuma formā atbilstoši garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem (Līguma _.pielikums) un dokumentu, kas apliecina tā apmaksu.
8.5. Garantijas laika nodrošinājums var tikt izmantots garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai.
8.5.1. Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā vai gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
8.5.2. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas vai gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts, no Būvdarbu nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
8.5.3.  Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz kvalitatīvi veiktiem darbiem, tai skaitā, būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām, kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem.
8.6. Ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Būvdarbu, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādejādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumu un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.
8.7. Šī Līguma 8.1., 8.2, 8.3..punktos minētajām apdrošināšanas polisēm/bankas galvojumiem jāietver noteikums, ka par polises/galvojuma anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā, banka/apdrošinātājs rakstiski paziņo Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā.
8.8. Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar nodrošinājumu/galvojumu devēju atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju/banku. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs/banka jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs. 

9. Nepārvarama vara (Force majeure)
9.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti (izņemot tādus, kas uzliek soda sankcijas u.tml.), kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem.
9.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski, jānosūta paziņojums otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 
9.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
9.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
9.5. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā to darbu izpildes termiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos darbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā darbu izpildes grafika. 
9.6. Ja Puse nav rakstiski paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos šajā Līguma sadaļā noteiktajā kārtībā un termiņā, tas zaudē tiesības vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi.
9.7. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību bez zaudējumu atlīdzības pienākuma, veicot norēķinu par faktiski padarīto darbu.
9.8. Šīs sadaļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgais Puse ir pieļāvusi saistību izpildes nokavējumu.

10. Pušu atbildība
10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu. 
10.2. Puses ir atbildīgas par visiem zaudējumiem, kas otrai Pusei var rasties ar Līgumu uzņemto saistību neizpildes vai nepienācīgās izpildes dēļ. Vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei un trešajām personām savas darbības vai bezdarbības rezultātā radītos zaudējumus, tai skaitā, tiesāšanās izdevumus, kuri radušies vainīgās Puses šajā Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. 
10.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.  
10.4. Cilvēku traumu un materiālu, iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku Būvdarbu laikā uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs arī uzņemas Objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku Būvdarbu laikā.
10.5. Par Līguma 3.2.punktā minētā termiņa kavēšanu, Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
10.6. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus defektus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā, pretējā gadījumā Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 
10.6.1. Šajā punktā noteiktais līgumsods jāmaksā ir ar nosacījumu, ja Izpildītājs bez pamatota iemesla atsakās veikt defektu novēršanu un/vai Pasūtītājs defektu novēršanu veic pats saviem spēkiem un/vai ir pieaicinājis trešo personu jebkādu defektu novēršanai;
10.6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs 10.6.punktā noteikto līgumsodu neaprēķināt, bet visus zaudējumus, kas radušies defektu novēršanas laikā segt no Līguma izpildes nodrošinājuma, vēršoties ar attiecīgu prasījumu pret nodrošinājuma devēju.
10.7. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā bez objektīva iemesla nav veicis norēķinus ar Izpildītāju, tad Pasūtītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 
10.8. Ja Līgums tiek pārtraukts (izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 
10.9. Ja Pasūtītājs izbeidz noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Izpildītāju par jau kvalitatīvi paveiktajiem  darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem, bet, ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par izpildītajiem darbiem, kas saskaņoti ar Pasūtītāju.
10.10. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
10.11. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par darbu kvalitāti, atbilstību Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
10.12. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautajiem pārkāpumiem.
10.13. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes.
10.14. Tai Pusei, kurai ir aprēķināts līgumsods, tas ir jāsamaksā otrai pusei 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.
10.15. [bookmark: _Hlk197759936]Ja šī Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Izpildītāju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu darbu izpildē un/vai defektu/trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, aprēķināto līgumsodu u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēja kārtā ieskaita veidā ieturēt no Izpildītājam izmaksājamām summām, t.sk. arī no gala maksājuma, – pēc Pasūtītāja brīvas izvēles par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu vai iesniedzot pieprasījumu attiecīgā nodrošinājuma devējam/ garantiju izsniedzējiem.

11. Līguma grozījumu veikšanas uz izbeigšanas kārtība
11.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.
11.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma dokumentos noteikto mērķi) un ir veicami Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
11.3. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.
11.4. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami, ja:
11.4.1. ražotājs izbeidz Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu ražošanu, par ko Uzņēmējs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja Uzņēmējs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar būvuzraugu, autoruzraugu, Pasūtītāju. Atbilstoši veicamajai materiālu maiņai Uzņēmējs sagatavo Materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai pārējām šajā apakšpunktā minētajām personām. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām;
11.4.2. 	ražotājs nespēj pietiekamā daudzumā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā un Tāmē norādīto materiālu piegādi, ko Uzņēmējs līdz Līguma noslēgšanai nevarēja paredzēt, par ko Uzņēmējs ir iesniedzis attiecīgu izplatītāja, ražotāja apliecinājumu, un ja Uzņēmējs  ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar būvuzraugu, autoruzraugu, Pasūtītāju. Atbilstoši veicamajai materiālu maiņai Uzņēmējs sagatavo Materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai pārējām šajā Līguma apakšpunktā minētajām personām. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām;
11.4.3. būvdarbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kas nav iekļauti Līgumā, bet kas neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem būvdarbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes, un kuru dēļ Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Būvdarbus;
11.4.4. Līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas būvniecības tehniskajā dokumentācijā, tad atbilstoši veiktajām un būvuzrauga, autoruzrauga apstiprinātajām izmaiņām būvniecības tehniskajā dokumentācijā Pasūtītājs var veikt būvdarbu daudzuma samazināšanu, tostarp izslēdzot atsevišķus būvdarbu veidus, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu tehniskajā specifikācijā minēto galarezultātu. Izmaiņas būvniecības tehniskajā dokumentācijā, būvdarbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Uzņēmēja rakstiska pieprasījuma, ieteikuma, saskaņojot to ar būvuzraugu un autoruzraugu. Būvdarbu apjoma samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līgumcena, ievērojot Līgumā noteiktos vienību izcenojumus un samazināmo būvdarbu daudzumu;
11.4.5. Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu ar citiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem;
11.4.6. valsts vai pašvaldību institūcija nav ievērojusi normatīvajos aktos noteikto termiņu būvdarbu izpildes turpināšanai nepieciešamās atbildes/saskaņojuma sniegšanai, ja Uzņēmējs  ir savlaicīgi iesniedzis visus atbilstošos dokumentus;
11.4.7. valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot būvdarbus, un šāds akts ir aizkavējis Būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Uzņēmēja vaina.
11.5.	Darbu izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstisku papildu vienošanos. Pamats Darbu izpildes termiņa grozīšanai var būt:
11.5.1.	veiktās izmaiņas darbu daudzumos;
11.5.2.	Pušu sastādīts akts, kurā konstatēti tādi objektīvie apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un ietekmēt, un kuru dēļ Darbu izpilde tikusi apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;  
11.5.3. 	Darba veikšana nav iespējama nepārvaramas varas dēļ;
11.5.4. 	Pasūtītājs kavē, aptur vai kompetentās valsts vai pašvaldību iestādes aptur Darba veikšanu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
11.5.5. 	Darba veikšanu kavē būtiski Tehniskās specifikācijas grozījumi, kas nav Uzņēmēja izraisīti;
11.5.6.	tehnisko noteikumu izdevējiestādes vai iestādes, kurās veicami būvniecības dokumentu vai risinājumu saskaņojumi, kavē normatīvajos aktos noteiktos termiņus;
11.5.7. 	jāveic ģeotehniskā izpēte vai topogrāfiskā uzmērīšana (ja attiecināms), bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt
11.6. 	Uzņēmējam ir pienākums savlaicīgi informēt Pasūtītāju un iesniegt apstiprinošus dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Līgumā.
11.7. Ierosinot veikt grozījumus Līguma 11.4.1., 11.4.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, Uzņēmējs iesniedz attiecīgu ražotāja apliecinājumu un pamatojumu Tehniskajā specifikācijā un Tāmē paredzēto būvizstrādājumu nomaiņai, piedāvāto būvizstrādājumu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato būvizstrādājumu līdzvērtību, un to ir saskaņojis ar būvuzraugu, autoruzraugu, Pasūtītāju.
11.8.	Pēc Uzņēmēja priekšlikuma iesniegšanas Līguma 11.4.1., 11.4.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Puses var vienoties par Līguma grozīšanu, ja ir saņemti visi Līguma noteiktie grozījumu nepieciešamību pamatojošie dokumenti.
11.9. 	Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētos Būvdarbus Līguma 11.4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarināšanu, izņemot gadījumus, kad minētos Būvdarbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Būvdarbu izpildes grafikā paredzētajiem Būvdarbiem. Attiecībā uz papildu Būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Būvdarbiem Līgumā, bet būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Būvdarbu cenām tirgū.
11.10.	Iesniedzot priekšlikumu par grozījumiem Līgumā Līguma 14.4..6. un 14.4.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus apstākļus apliecinošus dokumentus. Puses var pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu par tik dienām, cik iestāde kavējusi termiņu.
11.11.	Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Darba izpildes termiņa izmaiņas, tad Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.
11.12.	Ja attiecināms, tad veicot šī Līguma 13.4.punktā noteiktos grozījumus, Līgumcenas palielinājums vai samazinājums var sasniegt ne vairāk kā 50%, ja vien no spēkā esošajiem tiesību aktiem neizriet, ka Līgumcenas palielinājums vai samazinājums var būt lielāks. 
11.13. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi nekavējoties, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, ja: 
11.13.1. Pasūtītājs konstatē būtiskas atkāpes Izpildītāja darbībā no Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem vai normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu darbu veikšanu un/vai Izpildītājs atkārtoti nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības; 
11.13.2. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, vai Izpildītājs uzsācis likvidāciju; 
11.13.3. attiecībā uz Izpildītājs mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Izpildītāja spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības; 
11.13.4. Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma prasības par Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanu un/vai spēkā esamību; vai
11.13.5. Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību; 
11.13.6. Izpildītājs atkārtoti neievēro būvuzrauga un/vai Pasūtītāja norādījumus; 
11.13.7. iestājas nepārvaramas varas apstākļi; 
11.13.8. ja Būvdarbu izpildei ir nepiemēroti laikapstākļi un tehnoloģiski nav iespējama Būvdarbu izpilde; 
11.13.9. iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības.
11.14. Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc paziņojuma par darbu apturēšanu saņemšanas, pārtraukt darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Izpildītājs informē par to Pasūtītāju un aptur darbus līdzko tas būs iespējams. Pēc darbu pārtraukšanas Izpildītājs rakstiski brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem darbiem, Līguma summu un termiņu. Izpildītājs atsāk darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Izpildītāja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu darbu atsākšanu.
11.15. Ja darbu apturēšanas iemesls ir Izpildītāja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai nolaidība, Izpildītājam nav tiesību saņemt termiņu pagarinājumu, kas saistīts ar šādu darbu apturēšanu.
11.16. Par darbu apturēšanu tiek sastādīts Darbu apturēšanas akts (turpmāk – Apturēšanas akts) piedaloties abām Pusēm.
11.17. Izpildītājam nav tiesību pēc darbu apturēšanas paziņojuma saņemšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto darbu un pasūtītajiem materiāliem, u.tml.
11.18. Par Līgumā noteikto darbu atsākšanu Pasūtītājs 10 (desmit) dienas iepriekš Izpildītāju rakstiski informē un, saņemot Izpildītāja piekrišanu turpināt darbus Līguma noteiktajā apmērā un par Līgumā noteikto summu, sastāda papildus vienošanos pie Līguma. Šī punkta iestāšanās gadījumā Puses papildus var vienoties par darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja tas nav aizliegts ar pašu Līgumu (atsevišķos gadījumos).  Ja pēc pieaicinātā Eksperta/sertificēta speciālista/institūcijas viedokļa/atzinuma, darbu apturēšana nerada Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņa kavējumu, tad Pasūtītājs darbu izpildes termiņu var nepagarināt.
11.19. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt atsākt darbus, Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ar Līguma laušanu saistītos zaudējumus, t.sk., līgumsodu, Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.20. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš šādos gadījumos:
11.20.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā; 
11.20.2. ja Izpildītājs Līgumā paredzētajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 11.punktā norādīto apdrošināšanas polisi un/vai Līgumsaistību izpildes garantiju; 
11.20.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstiski apstiprinājušas abas Puses, (t.sk. gadījumos, ja Pasūtītājs vienpusējā kārtā, bez saskaņošanas un piekrišanas saņemšanas no Izpildītāja, uzaicina ekspertu/sertificētu speciālistu/institūciju, veikt darbu pārbaudes), ir konstatējusi, ka Izpildītājs darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Projektēšanas dokumentācijai vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 
11.20.4. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
11.20.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.
11.20.6. ja šī Līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
11.20.6.1. ja Izpildītājs pārtrauc darbu izpildi Objektā vairāk nekā uz 20 (divdesmit) darba dienām un šo pārtraukumu nav saskaņojis ar Pasūtītājs;
11.20.6.2. ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās sanāksmēs/būvsapulcēs 2 (divas) reizes pēc kārtas;
11.20.6.3. ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespēju, vai Izpildītājs uzsācis likvidāciju;
11.20.7. ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
11.20.8. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
11.20.9. ja Pasūtītājam nepiešķir, ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.
11.21. Gadījumā, ja Izpildītājs sistemātiski (konstatēti 3 un vairāk Līguma saistību pārkāpumi) nepilda uzņemtās saistības Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Līguma pārtraukšanas gadījumā prasīt līgumsodu 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas.
11.22. Līguma darbība var tikt izbeigta, bez līgumsoda un zaudējumu atlīdzināšanas otrai Pusei, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai Līguma darbība apturēta šo notikumu rezultātā, un Līguma darbība nevar tikt atjaunota, būtiski nemainot šī Līguma summu vai darbu izpildes termiņu.   
11.23. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt darbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai izpildītajiem kvalitatīvajiem darbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām, ja tie ir pieņemti atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai. 
11.24. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstiski 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja 
11.24.1. Pasūtītājs bez iemesla ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai; 
11.24.2. prettiesiski liedz iespēju Izpildītājam piekļūt darbu izpildes vietai un nav šādu pārkāpumu novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Izpildītāja.
11.25. Pēc darbu pārtraukšanas (t.sk. Līguma izbeigšanas) Izpildītājam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) darba dienu laikā,  aizvedot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
11.26. Gadījumā, ja Darbu pārtraukšanas (t.sk., Līgums izbeigšanas) gadījumā Izpildītājs neatbrīvo Objekta teritoriju 7 (septiņu) darba dienu laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt atstātās mantas par pamestām un ar tām rīkoties pēc sava ieskata, t.sk., utilizēt, piedzenot ar Objekta teritorijas atbrīvošanu saistītos izdevumus un zaudējumus no Izpildītāja. 
11.27. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas Līguma saistības.  
11.28. Ja Līgums jebkāda iemesla dēļ tiek izbeigts pirms Darbu pieņemšanas -nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs apņemas nekavējoties pārtraukt darbus pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, un 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma izbeigšanās nodot Pasūtītājam visus līdz Līguma izbeigšanai izpildītos darbus, ievērojot šī Līguma noteikto darbu pieņemšanas - nodošanas procedūru. Puses ar šo apstiprina, ka gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms darbu pilnīgas pabeigšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, attiecībā uz pabeigto un Pasūtītāja pieņemto darbu daļu paliek spēkā šajā Līgumā paredzētās Garantijas perioda saistības.
11.29. Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 11.20.punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, Pasūtītājs Līgumu neizbeidz, tas neliedz Pasūtītājam iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam, iestājoties atkārtoti vai iestājoties citam Līguma 11.10.punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 11.20.punktā norādītajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, tajā skaitā Līguma izpildes nodrošinājumu.
11.30. Ja Pasūtītājs izbeidz šo Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 11.20.punktā norādītajiem apstākļiem, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot atlīdzības daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai darbu daļai.
11.31. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

12. Strīdu risināšanas kārtība
12.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
12.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā pēc Objekta (t.i., nekustamā īpašuma) atrašanās vietas. 
12.3. Neskatoties uz jebkāda strīda pastāvēšanu vai uzsāktu tiesvedību, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
12.4. Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.

13. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
13.1. Izpildītājs koordinē personāla un apakšuzņēmēju darbību, un uzņemas pilnu atbildību par to veikto darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu.
13.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un speciālistiem (personālu), t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personālu.
13.3. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma (Līguma ....pielikums). Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
13.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
13.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
13.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
13.6.2. [bookmark: _Hlk202520630]tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
13.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši euro 0 centi), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 
13.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
13.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
13.9. Apakšuzņēmēju un personāla pārbaudi un lēmuma pieņemšanu Pasūtītājs veic atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

14. Izcelsmes ierobežojumi

14.1.	Izpildītājs, izpildot šo Līgumu, nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi.
14.2.	Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri ievērotu šajā punktā noteiktās prasības.
14.3. 	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto preču izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
14.4.	Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas šajā punktā aizliegtās izcelsmes preces vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības:
14.4.1.	pieprasīt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu;
14.4.2.	piemērot līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās piegādes vērtības;
14.4.3.	vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
14.5.	Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2² panta un ir uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes nosacījumu.

15. Personas datu aizsardzība
15.1. Līdzēji apņemas, izpildot Līgumu, ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma un citu personas datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.
15.2. Piegādātājs nodrošina, ka tā darbinieki, apakšuzņēmēji un citas Līguma izpildē iesaistītās personas apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma izpildei, ievērojot konfidencialitāti un normatīvajos aktos noteiktās prasības.
15.3. Piegādātājs apņemas neveikt pacientu, apmeklētāju vai Pasūtītāja darbinieku personas datu iegūšanu, kopēšanu, fotografēšanu, ierakstīšanu, uzglabāšanu vai cita veida apstrādi, izņemot gadījumus, kad tas ir objektīvi nepieciešams Līguma izpildei un to pieļauj normatīvie akti.
15.4. Ja Līguma izpildes laikā Piegādātājam kļūst zināmi personas dati vai cita ierobežotas pieejamības informācija, Piegādātājam nav tiesību tos izpaust trešajām personām vai izmantot citiem mērķiem kā vien Līguma izpildei.
15.5. Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, rakstiski informē Pasūtītāju par jebkuru personas datu aizsardzības incidentu vai iespējamu personas datu aizsardzības prasību pārkāpumu, kas saistīts ar Līguma izpildi.
15.6. Ja Līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība Piegādātājam apstrādāt personas datus Pasūtītāja vārdā Regulas (ES) 2016/679 izpratnē, Līdzēji pirms šādas apstrādes uzsākšanas noslēdz atsevišķu vienošanos par personas datu apstrādi, nosakot pušu tiesības un pienākumus.
15.7. Pēc Līguma izpildes pabeigšanas Piegādātājs dzēš vai nodod Pasūtītājam visus Līguma izpildes laikā iegūtos personas datus, ja normatīvie akti neparedz pienākumu tos glabāt ilgāku laiku

16. Nobeiguma noteikumi
16.1. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nosūtāma otrai Pusei pa pastu ierakstītas vēstules veidā uz šajā Līguma norādīto adresi, nododama pret parakstu Pušu norīkotiem pārstāvjiem vai nosūtāma elektroniski. 
16.2. Šī Līguma ietvaros jebkuri rakstiski dokumenti (t.sk. jebkāda veida informācija), ko Puses ir nosūtījušas izmantojot faksa aparātu vai elektroniski ir uzskatāmi par nosūtītiem un saņemtiem nosūtīšanas dienā.
16.3. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma saistību izpildi, ja  vien Līgumā vai tā pielikumos nav noteikts cits termiņš. 
16.4. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņas gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
16.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
16.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
16.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to abpusējās parakstīšanas, kļūst par šī Līguma neatņemamo sastāvdaļu. 
16.8. Puses vienojas, ka Līguma saistības pildīs personīgi un nenodos trešajām personām, tajā skaitā neveiks prasījuma tiesību cesiju. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.
16.9. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pilnvarotos pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu, arī parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktu. Pusēm ir tiesības nomainīt pilnvaroto pārstāvi, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
16.10. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________ .
16.11. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē ____________ .
16.12. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. 
16.13. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
16.14. Šis Līgums sastādīts 2 (divos) identiski vienādos eksemplāros, uz ___ (lapām) bez pielikumiem, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
16.15. Līgumam ir sekojoši pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija
2.pielikums – Finanšu piedāvājums
3.pielikums – Tāme
4.pielikums – Uzņēmēju un speciālistu saraksts
5.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi
[bookmark: _Hlk204161466]6.pielikums – Garantijas laika nodrošinājuma noteikumi
7.pielikums – Cits (ja nepieciešams) 

PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKAS REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	
	











Līguma Nr._____
5.pielikums

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI
Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:
1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija);
7. Iepirkuma nosaukums – “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, identifikācijas numurs DPNS 2026/22 .
8. Iepirkuma līguma nosaukums: “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”. 
9. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības.
10. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā.
11. [bookmark: _Hlk56378169]Garantija ir spēkā visu līguma izpildes termiņu un papildus 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, bet ne ilgāk par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā dienu (atzīmes par būvdarbu pabeigšanu izdarīšanas diena).
12. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
13. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
14. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
15. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
16. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.




















Līguma Nr._____
6.pielikums

GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMA NOTEIKUMI
[bookmark: _Hlk204161323]Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas laika nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:
1. Garantijas datums.
2. Garantijas veids – garantijas laika garantija.
3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).
4. Garantijas devējs (bankas vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).
6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija);
7. Iepirkuma nosaukums – “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”, identifikācijas numurs DPNS 2026/22.
8. Iepirkuma līguma nosaukums: “Gaisa dzesēšanas sistēmas izbūve VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. un 2. korpusam”. 
9. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz garantijas laiku.
10. Garantijas summa tiek aprēķināta šādi: pirmajos divos gados 5% (piecu procentu) apmērā no būvdarbu līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā, bet pārējā garantijas periodā 2% (divu procentu) apmērā no būvdarbu līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā.
11. [bookmark: _Hlk56431895]Garantija ir spēkā 5 (pieci) gadi no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas vai, ja Līgums tiks izbeigts pirms termiņa, - no Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
12. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.
13. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.
14. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
15. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
16. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
