- APSTIPRINĀTS
 iepirkuma komisijas
2026. gada 25. augusta sēdē

Protokols Nr.1

Valsts asinsdonoru centrs

Publiskā iepirkuma

„Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2026/20)

NOLIKUMS

Rīga, 2026

1. Vispārīgā informācija

  - PASŪTĪTĀJS un līguma slēdzējs: Valsts asinsdonoru centrs, Sēlpils iela 9, Rīga, Latvijas Republika, LV-1007, VNM kods Nr. 90000013926 (turpmāk – Pasūtītājs), tālrunis +37167471472, fakss +37167408881, elektroniskā pasta adrese: iepirkumi@vadc.gov.lv, mājas lapas adrese: www.vadc.lv, Pasūtītāja pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/643.

  - Iepirkuma komisija: Iepirkumu veic saskaņā ar Valsts asinsdonoru centra direktores 2026. gada 19. marta rīkojumu Nr. 1-4.2/12 “Par Iepirkumu komisiju” apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Kontaktpersonas organizatoriska rakstura informācijas sniegšanai: vecākais iepirkumu speciālists Māris Ignatovičs, tālr. +371 26587297, e-pasts: iepirkumi@vadc.gov.lv

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

  - Iepirkuma priekšmeta īss apraksts (apjoms, darbi): Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Pretendenti var iesniegt piedāvājumus tikai par visu Iepirkuma apjomu.

  - Pretendentam nav atļauts iesniegt piedāvājumu variantus.

  - CPV kods: CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums).

  - Iepirkuma identifikācijas Nr.: VADC 2026/20.

  - Par pretendentu var būt - piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā, (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.

Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, e-konkursu apakšsistēmā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus un tiem nododamo līguma apjomu.

  - Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs: Piedāvājuma izvēles kritērijs ir Nolikuma un Nolikuma 1.pielikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo piedāvāto līgumcenu bez PVN.

  - Iepirkuma līguma termiņš:  Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana – 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas. Iekārtas garantijas laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas nodošanas ekspluatācijā.

  - Iepirkuma izpildes vieta:  Valsts asinsdonoru centra filiāle, 18. Novembra iela 41, Rēzekne.

  - Objekta apsekošana: Apsekojot objektu, Pretendenta pārstāvis parakstās objekta apsekošanas lapā (Nolikuma 7.pielikums). Objekta apsekošanas lapu pievieno pretendenta tehniskajam piedāvājumam. Objekta apsekošana ir obligāta prasība dalībai Iepirkumā. Par objekta apskati sazināties ar Valsts asinsdonoru centra Tehniskā departamenta direktoru Gati Berļakovu, tālr. 28349385, e-pasts: gatis.berlakovs@vadc.gov.lv.

  - Samaksas noteikumi: Atbilstoši Līguma nosacījumiem (Nolikuma 6. pielikums).

  - Grozījumi iepirkuma līgumā var tikt veikti atbilstoši līguma projektā iekļautajiem nosacījumiem.

- Iepirkuma nolikuma saņemšana

  - Iepirkuma dokumentu pieejamība:

    - Iepirkuma dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk., nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, PASŪTĪTĀJA profilā šī iepirkuma sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums.

    - Ieinteresētais Piegādātājs EIS var reģistrēties kā iepirkuma nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. Skaidrojums par reģistrēšanos EIS: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.

    - Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu tiks publicēta PASŪTĪTĀJA profilā šī iepirkuma sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

  - Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:

    - Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz PASŪTĪTĀJA profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi un/vai iesniedzot jautājumu EIS vietnē.

    - PASŪTĪTĀJS un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJS informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.

    - Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta PASŪTĪTĀJA profilā šī iepirkuma sadaļā EIS vietnē un tā ir saistoša turpmākā iepirkumā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Nolikuma izmaiņām un Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.

    - Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas interneta vietnē.

    - Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka PASŪTĪTĀJS nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.

  - Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt PASŪTĪTĀJA noteikto veidlapu. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka pretendents ir izmainījis PASŪTĪTĀJA noteikto veidlapu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām.

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Nolikuma pielikumi, saskaņā ar EIS iepirkuma profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma profila sadaļā.

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkumā un Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu.

      - Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, PASŪTĪTĀJS, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

      - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

      - Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma veikšanu, kā arī izmaksās jāietver visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

      - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

      - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai PASŪTĪTĀJAM pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.

      - Ja Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, nebūs ievērojis kādu no 2.3.2.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.

      - Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu un PASŪTĪTĀJS savā profilā publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus, kuri ir reģistrējušies kā iepirkuma dokumentācijas saņēmēji, un sagatavo paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu un PASŪTĪTĀJS sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:

    - Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts PASŪTĪTĀJA profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/180444. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:

      - tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām;

      - netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts PASŪTĪTĀJA profilā, šī iepirkuma sadaļā, EIS vietnē.

    - PASŪTĪTĀJS atver iesniegtos piedāvājumus vienlaikus, tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/180444  PASŪTĪTĀJA profilā, šī iepirkuma sadaļā. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.

    - Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS vietnē PASŪTĪTĀJA profilā, šī iepirkuma sadaļā pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums un piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentam ir tiesības piedalīties iepirkumā, ja attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

  - Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentu atlases prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus:

| Kvalifikācijas prasības | Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti |
| --- | --- |
| - Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tad pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks. Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad PASŪTĪTĀJS tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas. |
| - Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo darbu vērtība ir 10 000 EUR bez PVN vai lielāka, un norādīt katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. | ### Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā, % no kopējā apjoma (Nolikuma 4.pielikums). Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu (Nolikuma 5.pielikums) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| - Pretendents ir piedāvātās nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) ražotāja autorizēts pārstāvis ar tiesībām veikt iekārtas piegādi, uzstādīšanu, garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu un remontu. | ### Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 3.3.punkta 3.apakšupunktam. |
| - Pretendents nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) uzstādīšanā piesaista ražotāja apmācītu un sertificētu speciālistu. | ### Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina pretendenta piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma 3.3.punkta 4.apakšupunktam. |
| - Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | ## Pretendents apliecina Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi. |
| - Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendents apliecina Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība: ## Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta piegādātāju apvienības galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms. Piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 3.punktā noteiktās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā. | Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Vienošanās iekļauj šādu informāciju: 1)Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš; 2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu; 3)Katra apvienības dalībnieka paredzamā Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi; 4)Apliecinājums, ka visi personu apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Iepirkuma līguma izpildes daļu; 5)Informācija un rekvizīti par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; 6)Pilnvarojums dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Iepirkumā. |
|  | - Pieteikums (Nolikuma 2.pielikums). |
|  | - Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 1.pielikums), tai skaitā Objekta apsekošanas lapa (Nolikuma 7.pielikums); |
|  | - Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3.pielikums); |
|  | - Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. |

- Piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšanas kārtība, saskaņā ar Nolikuma 4.nodaļā noteikto kārtību un Publisko iepirkumu likuma 41.panta noteikumiem.

Piedāvājumu vērtēšanas posmi:

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude – iepirkuma komisija vērtē piedāvājumu atbilstību Nolikuma 2.3.punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformēšanas prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Pretendenta atlases prasību pārbaude – iepirkuma komisija vērtē pretendentu atbilstību Nolikuma 3.nodaļā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.nodaļā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

    - Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija vērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikuma 1.pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādai no Nolikuma 1.pielikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

    - Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija vērtē vai pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un veidlapām. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un veidlapai, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē. Par uzvarētāju tiek atzīts Pretendents, kura piedāvātā cena ir viszemākā. Šajā posmā komisija izvērtē vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.

  - PASŪTĪTĀJS uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai attiecībā uz šo pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un apakšuzņēmēju vai personālsabiedrības biedru, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi attiecīgajā gadījumā. PASŪTĪTĀJS Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā minētās ziņas  iegūst saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešo un ceturto daļu.

  - Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija izslēdz no dalības iepirkumā, ja uz to attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem (minētā panta astotās daļas 1., 2., 3.punkta nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.

  - Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

  - Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks atzīts par atbilstošu Nolikuma prasībām, Komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un pieņemt lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

  - Piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs. Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma norisi, iepirkuma dokumenti, izņemot piedāvājumus un pieteikumus, ir vispārpieejama informācija.

- Uzvarētāja noteikšana un Līguma noslēgšana

  - Komisija par uzvarētāju iepirkumā, ar tiesībām slēgt Līgumus atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, ir iesniedzis visām Nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājumu izvērtēšanas kritēriju, un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantu.

  - Visi Pretendenti tiek rakstiski informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas slēgt Līgumu vai pārtraukt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - PASŪTĪTĀJS slēdz Līgumu ar Komisijas izraudzītajiem Pretendentiem, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar šo Nolikumu.

- Pielikumi

- Nolikuma 1. pielikums “Tehniskā piedāvājuma forma”;

- Nolikuma 2. pielikums “Pieteikums”;

- Nolikuma 3. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”;

- Nolikuma 4. pielikums “Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts”;

- Nolikuma 5. pielikums “Apakšuzņēmēju apliecinājums”;

- Nolikuma 6. pielikums “Līguma projekts”;

- Nolikuma 7. pielikums “Objekta apsekošanas lapa”.

Nolikuma 1.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

„Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. VADC 2026/20.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA.

| Nepārtrauktas elektroapgādes iekārta (UPS) (turpmāk - Iepirkuma priekšmets) paredzēta nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai kritiskajām slodzēm, integrējot UPS sistēmu ar esošo rezerves elektroapgādes infrastruktūru un dīzeļģeneratoru |  | Pretendenta piedāvājums (Lapas Nr./faila nosaukums tehniskā un finanšu piedāvājuma dokumentācijā) |
| --- | --- | --- |
| - Prasības iepirkuma priekšmetam |  |  |
|  | Iepirkuma priekšmets ir CE sertificēts un marķēts. |  |
|  | Iepirkuma priekšmets atbilst EN/IEC62040-1,-2,-3, CE, RoHS |  |
|  | Iepirkumu priekšmeta tips - Online Double Conversion UPS iekārta 40kVA/40kW |  |
|  | Iepirkumu priekšmeta jaudas koeficients vismaz : PF ieejas – 0,99; PF izejas – 1. |  |
|  | Iepirkumu priekšmeta autonomās darbības laiks vismaz 5 min pie 40kW (jānodrošina kritisko slodžu barošana līdz dīzeļģeneratora pārņemšanai). |  |
|  | Iepirkuma priekšmetam iespēja pieslēgt papildus akumulatorus |  |
|  | Akumulatoru paredzamais kalpošanas laiks vismaz 8 gadi |  |
|  | Ieejas/izejas spriegums 380/400/415Vac, 3Ph+N+PE |  |
|  | Ieejas sprieguma svārstības ne lielākas par ±20% pie 100% slodzes |  |
|  | Iepirkuma priekšmetam ieejas strāvas harmoniskie kropļojumi ne lielāki par THDi ≤3% lineārai un nelineārai slodzei |  |
|  | Izejas frekvence ne sliktāka par 50 ±0,1% |  |
|  | Efektivitāte invertora režīmā vismaz 96% |  |
|  | Pieļaujamā pārslodze ne sliktāka kā 110%-60min;125%-10min;150%-60s |  |
|  | Iepirkumu priekšmetam jānodrošina pietiekama pārslodzes un īsslēguma spēja, lai selektīvi nostrādātu lejupējās aizsardzības ierīces. |  |
| - Prasības ražotājam |  |  |
|  | Iepirkumu priekšmeta rezerves daļu pieejamība vismaz 5 gadi |  |
| - Prasības piegādātājam |  |  |
|  | Piegādātājs ir ražotāja pilnvarots pārstāvis (ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja ar pārpilnvarošanas tiesībām, apliecinājums). |  |
|  | Piegādātājs bez papildus atlīdzības nodrošina: - uzstādīšanas kvalificēšanu (Installation Qualification – IQ); - ekspluatācijas (darbības) kvalificēšanu (Operational Qualification – OQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam; - veiktspējas kvalificēšanu (Performance Qualification - PQ) un šo protokolu/ pierakstu nodošanu Pasūtītājam; |  |
|  | Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja sertificēta persona (sertifikāta kopija, ko izsniedz ražotājs) veic Iepirkuma priekšmeta un ierīces lietotāju apmācību paredzētāja apjomā, izsniedzot apliecinošus dokumentus. |  |
|  | Piegādātājam jāiesniedz Iepirkuma priekšmeta tehniskās pases, izpilddokumentācija un tehniskās apkopes programma saskaņā ar ražotāja rekomendācijām. |  |
|  | Piegādātājs iesniedz lietošanas instrukciju angļu valodā (dokumentu iesniegšanas brīdī) un latviešu valodā (piegādes brīdī). |  |
|  | Izpildītājam, pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāti jāveic objekta apsekošana, izvērtējot sadalni 4ASS(IV)-2 un esošā ARI sistēmu, ņemot vērā, ka līgums paredz Iepirkuma priekšmeta savienošanu ar esošo dīzeļģeneratora sistēmu. |  |
|  | Jāveic grupu 16,17,18 un 19 pārslēgšanu uz UPS aizsargātu līniju. |  |
|  | Jāpārslēdz uz UPS aizsargātu līniju gaisa kondicioniera elektrobarošana telpā nr.467. |  |
|  | Piegādātājs līguma darbības laikā bez papildus atlīdzības nodrošina: - tehniskās apkopes saskaņā ar ražotāja prasībām un noteiktiem termiņiem; - apkopēm nepieciešamo aprīkojumu (maintenance kit); |  |
|  | Izpildītājs apliecina, ka pēc piegādes un pieslēguma pabeigšanas iesniegs Pasūtītājam: - - vienlīnijas shēmu; - - izpildshēmas PDF un DWG formātā; - - kabeļu un aizsardzības ķēžu mērījumu protokolus; - UPS konfigurācijas rezerves kopiju. |  |
|  | Garantijas laiks ne mazāks kā 24 mēneši. |  |
| - Citas prasības |  |  |
|  | Iekārtas uzstādīšanas vieta – Rēzekne, 18. novembra 41. |  |

Nolikuma 2.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

“Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. VADC 2026/20

PIETEIKUMS

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, _____________________, (pretendenta nosaukums), piesakāmies piedalīties iepirkumā “Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana” Nr. VADC 2026/20 un piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā minēto darbu izpildi, saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikāciju:

| Pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums) | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese |
| --- | --- | --- |

Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.

| Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |  |
| --- | --- |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:

| Nr.p.k. | Personas, kuras veido piegādātāju apvienību | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Atbildības apjoms % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |  |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Juridiskā adrese | Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms % un apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) |
| --- | --- |

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

- Ja Pretendents balstās uz citu personu/uzņēmumu kvalifikāciju:

| Personas, uz kuru pretendents balstās nosaukums | Uzņēmuma (uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības) nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese |
| --- | --- |

- Mēs piekrītam iepirkuma nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Apliecinām, ka:

  - esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;

  - varam nodrošināt Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

  - Finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām;

  - ja PASŪTĪTĀJS izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;

  - mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma līgumam un mūsu iesniegtajam piedāvājumam;

  - neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt nolikumā un tā pielikumos norādītās prasības.

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)

| 1. | Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Reģistrācijas numurs |  |
| 3. | Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvieta |  |
| 4. | Adrese korespondences saņemšanai |  |
| 5. | Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| 6. | Tālruņa Nr. |  |
| 7. | Mobilā tālruņa Nr. |  |
| 8. | Elektroniskā pasta adrese |  |
| 9. | Oficiālā elektroniskā pasta adrese |  |
| 10. | Finanšu rekvizīti*: |  |
| 10.1.Bankas nosaukums: |  |  |
| 10.2.Bankas kods: |  |  |
| 10.3.Konta numurs: |  |  |

*Finanšu rekvizīti nav norādāmi obligāti.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona**:

**Ja pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināla kopija.

Nolikuma 3.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

„Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana” identifikācijas Nr. VADC 2026/20.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA.

| Prece | Daudzums | Cena EUR bez PVN* | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana | 1 komplekts |  |  |

*Preces cena sevī iekļauj visus pretendenta izdevumus, kas saistīti ar nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, tai skaitā iekārtas cena, piederumu un montāžas materiālu cena, darba izmaksas, visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN.

Nolikuma 4.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

“Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. VADC 2026/20

APAKŠUZŅĒMĒJAM NODODAMO DARBU SARAKSTS

| Pretendents: |  |
| --- | --- |

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (%) | Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās cenas (EUR bez PVN) | Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi (iepirkuma nolikuma 5.pielikums) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Nolikuma 5.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

“Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas Nr. VADC 2026/20

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecinām, ka:

- piekrītam piedalīties iepirkumā, Iepirkuma “Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”, Nr. VADC 2026/20, kā <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

- visa par mums sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai Pretendenta piedāvājuma dokumentos ir patiesa;

- kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts > un nodot <Pretendenta nosaukums> šādus resursus: <Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Nolikuma 6.pielikums

Iepirkumam Nr. VADC 2026/20

Līguma projekts

LĪGUMS Nr. {{DOKREGNUMURS}}

par nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegādi un uzstādīšanu

Rīgā, 									2026. gada ____.______________

Valsts asinsdonoru centrs, reģ. Nr. 90000013926, direktores Egitas Poles personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts asinsdonoru centra Nolikumu (turpmāk – “PASŪTĪTĀJS”), no vienas puses, un

_____ “__________________”, reģ. Nr. ____________________, juridiskā adrese: ______________________, kuru saskaņā ar _________________ pārstāv ________________________ (turpmāk – “UZŅĒMĒJS”), no otras puses,

abi kopā (turpmāk – “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse”), pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Nr. VADC 2026/20 “Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana” (turpmāk – “Iepirkums”) rezultātiem, noslēdz šo piegādes līgumu (turpmāk – “Līgums”):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - PASŪTĪTĀJS uzdod, bet UZŅĒMĒJS pret atlīdzību ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veic nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegādi un uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA filiālē 18.novembra ielā 41, Rēzeknē, turpmāk tekstā – Objekts, ievērojot visu normatīvo aktu prasības, kas uz tiem attiecas.

  - Darbi tiek veikti saskaņā ar UZŅĒMĒJA iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 1.pielikums), un atbilstoši Iepirkuma nolikumam, un Tehniskajai specifikācijai (2.pielikums). Darbu sastāvā ietilpst nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) (turpmāk - Iekārta) iegāde, piegāde un uzstādīšana (turpmāk - Darbi):

    - montāža;

    - garantijas apkope;

    - citi darbi, kuru nepieciešamība rodas Iekārtas uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā gaitā, lai kvalitatīvi izpildītu līguma saistības.

  - UZŅĒMĒJS Darbus izpilda atbilstoši Līguma nosacījumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības darba drošības jomā. Darbi šā Līguma izpratnē ir visi Līgumā noteiktie nepieciešamie darbi, to vadība un organizēšana, nepieciešamo materiālu un iekārtu piegāde, dokumentācijas sagatavošana, un citas darbības, kuras izriet no Līguma un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - UZŅĒMĒJS apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un situāciju dabā.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par Iekārtu un Darbiem bez PVN ir EUR ___ (_____ euro un _____ centi), ko apliek ar PVN likmi 21% (divdesmit viena procenta) apmērā jeb EUR ___________- (__________ euro un __ centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR ______________ (___________________ euro un ___ centi).

  - Līguma kopējā summā iekļauti visi UZŅĒMĒJA izdevumi, kas saistīti ar Darbu izpildi, t. sk., maksa par izmantotajiem materiāliem un Iekārtām, maksa par darbu, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, piegādes un transporta, atkritumu izvešanas izmaksas, un citi maksājumi, kas būs jāizdara UZŅĒMĒJAM, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus u.c.

  - Samaksu par Iekārtu un Darbiem UZŅĒMĒJAM PASŪTĪTĀJS veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pilnīgas Darbu pabeigšanas Objektā, Iekārtas nodošanas ekspluatācijā, un rēķina saņemšanas dienas.

  - PASŪTĪTĀJS samaksu par Iekārtu un Darbu veic pārskaitījumu uz UZŅĒMĒJA Līgumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA un PASŪTĪTĀJAS abpusēji parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta un E-rēķina saņemšanas.

  - Apmaksājot Iekārtu un Darbus, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt summas (iepriekš par to rakstiski informējot UZŅĒMĒJU), kas viņam saskaņā ar šo Līgumu pienākas no UZŅĒMĒJA kā:

    - izdevumi, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar Darbu defektiem un to novēršanu;

    - to zaudējumu atlīdzība, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar līgumsaistību nepienācīgu izpildi no UZŅĒMĒJA puses;

    - līgumsodu maksājumi (ja tādi UZŅĒMĒJAM ir jāmaksā PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo Līgumu).

  - Ja iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti defekti, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības līdz vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam lēmumam aizturēt maksājumu par tādu maksājuma summas daļu, kas var segt defektu novēršanas izdevumus vai zaudējumus.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums PASŪTĪTĀJA maksājuma uzdevumā.

  - UZŅĒMĒJS nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies UZŅĒMĒJA Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.

  - Ja UZŅĒMĒJS izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai ja paredzēto Darbu izpildes gaitā UZŅĒMĒJS ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad UZŅĒMĒJS par papildus darbiem atlīdzību nesaņem.

  - Visi darbi, kuri nav ietverti Finanšu piedāvājumā (1.pielikums), bet kurus UZŅĒMĒJS kā pieredzējis un kvalificēts speciālists varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz UZŅĒMĒJA rēķina.

  - PASŪTĪTĀJS nenes atbildību par Finanšu piedāvājumā (1.pielikums) UZŅĒMĒJA neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties UZŅĒMĒJAM, veicot Darbus.

- TERMIŅI

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no tā izrietošo saistību pilnīgai izpildei.

  - UZŅĒMĒJS piegādā Iekārtu un izpilda Darbus 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.

  - Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem brīdī, kad Iekārta gatava ekspluatācijai un Pasūtītājs ir parakstījis pieņemšanas- nodošanas aktu.

- DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

  - PASŪTĪTĀJS pieņem Darbus pēc tam, kad UZŅĒMĒJS izpildījis visu Darbu apjomu, iesniedzis Pasūtītājam visu izpilddokumentāciju. Darbu pieņemšana tiek fiksēta ar pieņemšanas – nodošanas aktu, ko sagatavo un iesniedz UZŅĒMĒJS. Pasūtītājs aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas vai iesniedz UZŅĒMĒJAM motivētu atteikumu aktu parakstīt.

  - Darbu veikšana nedrīkst radīt traucējumus Pasūtītāja ārstnieciskajā darbībā. Darbus, kuri saistīti ar trokšņa radīšanu, jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi, vienojoties par laika posmu, kuros tos labāk veikt.

  - Darbi jāveic ievērojot ārstniecības iestādes darba specifiku, pacientu intereses, ārstniecības iestādes darba režīmu un darbinieku darba vajadzības.

- UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Nodrošināt Darbu izpildi un Iekārtu nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, UZŅĒMĒJS nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.

  - Iekārtām, ierīcēm, materiāliem, kurus UZŅĒMĒJS piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst šī Līguma noteikumiem un UZŅĒMĒJA piedāvājumā iekļautajam tehniskajam piedāvājumam. Iekārtu, materiālu, un ierīču transportēšanu veic UZŅĒMĒJS uz sava riska un rēķina. UZŅĒMĒJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM šādi dokumenti:

    - piegādātāja/ražotāja materiālu, iekārtu, ierīču atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas;

    - tehniskā pase un ražotāja standarta tehniskā dokumentācija, un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;

    - atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm;

    - citi kvalitāti apliecinoši dokumenti pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - UZŅĒMĒJA pienākumos ietilpst arī:

    - darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpilde un ievērošana;

    - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt pārskatu par Darbu izpildes gaitu;

    - Veikt nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldības institūcijās darbu uzsākšanai un Iekārtas nodošanai ekspluatācijā ar nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu.

    - nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu Darbu veikšanas laikā radīto atkritumu aizvākšanai, kā arī nodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

  - veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Puses vienojas, ka UZŅĒMĒJS Darbu nobeiguma datumā Objektu būs atbrīvojis no Darbu veikšanas rezultātā radītajiem atkritumiem, UZŅĒMĒJA materiāliem un instrumentiem. UZŅĒMĒJAM ir pienākums atkritumus uzglabāt UZŅĒMĒJA konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem UZŅĒMĒJAM ir jāuztur Objektā tīrība un kārtība visā Darbu izpildes laikā. Pirms Objekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, veikt Objekta sakopšanas darbus.

  - Brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, kā arī nekavējoties veikt visus nepieciešamos pasākumus radušos apstākļu novēršanai.

  - apliecināt un nodrošināt, ka Iekārtas piegādātājs un ražotājs ir juridiska persona:

    - kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

    - kuras patiesais labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis;

    - Līguma izpildei nepieciešamo iekārtu ražotājs ir juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, vai fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis vai NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis.

  - UZŅĒMĒJAM ir tiesības:

    - Par kvalitatīvu Darbu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

    - Saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju;

  - UZŅĒMĒJS ir tiesīgs veikt speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu Līguma 8. nodaļā noteiktā kārtībā.

- PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt Līgumā noteiktajā termiņā, pienācīgā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām izpildītus Darbus un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

  - Sniegt UZŅĒMĒJAM norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas UZŅĒMĒJAM un ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei Pasūtītāja ieskatā.

  - Sekmēt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, nodrošināt savlaicīgu Darbu pieņemšanu, neveikt darbības, kas traucētu Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

  - Pasūtītājam ir tiesības saņemt no UZŅĒMĒJA informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

  - Darbu pieņemšanai un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izveidot komisiju.

- GARANTIJAS LAIKS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

  - UZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt Iekārtas un tās montāžas darbu garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši (turpmāk – garantija), no Iekārtas nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Garantijas laikā UZŅĒMĒJS veic rezerves daļu piegādi un nomaiņu bez maksas, izņemot gadījumus, kad bojājums radies nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Garantijas laikā UZŅĒMĒJS novērš ekspluatācijas laikā konstatētos ražotāja, materiālu vai Darbu defektus, kas radušies UZŅĒMĒJA vainojamas rīcības dēļ, šādā kārtībā:

    - 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad UZŅĒMĒJS no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklātajiem defektiem;

    - ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu saskaņojumi vai papildus tehniskie noteikumi) konstatētie Darbu defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu;

    - ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, UZŅĒMĒJS par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam un sniedz pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasību, tad UZŅĒMĒJAM jāveic defektu novēršanas darbi. UZŅĒMĒJA atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesības defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju, defektu likvidēšanas darbu un eksperta pakalpojumu izmaksas tiek segtas uz vainojamās Puses rēķina.

- LĪGUMĀ IESAISTĪTAIS UZŅĒMĒJA PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

  - Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, UZŅĒMĒJAM jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā jānorāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. UZŅĒMĒJAM jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

  - UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem prasībām.

  - UZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida saskaņošanu.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, uz kuru iespējām Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā (atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādītajam Iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 9.panta noteikumus.

  - PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju vai personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek kavēts Darbu izpildes termiņš vai defektu novēršanas termiņš garantijas laikā, tad UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Maksājamo līgumsodu PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt no UZŅĒMĒJAM izmaksai pienākošās summas pirms tās izmaksas.

  - Ja PASŪTĪTĀJS bez pamatojuma neveic maksājumus šajā LĪGUMĀ noteiktajos termiņos, PASŪTĪTĀJS maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.

  - Gadījumā, ja UZŅĒMĒJS vienpusēji izbeidz Līgumu vai Līgums tiek izbeigts UZŅĒMĒJA vainas dēļ, UZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas.

  - Līgumsoda samaksa PUSES neatbrīvo no pienākuma izpildīt šī Līguma saistības.

  - Līgumā paredzēto līgumsodu samaksu UZŅĒMĒJS un/vai PASŪTĪTĀJS veic 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no UZŅĒMĒJAM izmaksājamas summas par Darbu izpildi.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

    - UZŅĒMĒJS pirms Līguma parakstīšanas noslēdz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, un iesniedz Pasūtītājam vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē (adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads) vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju;

    - ja UZŅĒMĒJS neiesniedz Līguma 9.6.1.apakšpunktā norādīto dokumentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu un saņemt no UZŅĒMĒJA kompensāciju 10% apmērā no Līguma summas;

    - UZŅĒMĒJS nodrošina, ka visā Līguma izpildes laikā ir spēkā civiltiesiskā apdrošināšana par UZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, normatīvo aktu izmaiņas, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi un tml.

  - PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai PUSEI. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras PUSES pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un, kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sagatavo jaunu līgumu, vai arī izbeidz šo Līgumu.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

11.1.  PUSĒM ir tiesības apstrādāt no otras PUSES iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī Līguma izpildes ietvaros iegūtos fizisko personu datus, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, no 2018.gada 25.maija ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

11.2.  PUSE, kura nodod otrai PUSEI fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.

11.3.  PUSES apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras PUSES iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

11.4.  Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem PUSĒM var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras PUSES iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru PUSI, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

11.5.   PUSES apņemas pēc otras PUSES pieprasījuma iznīcināt no otras PUSES iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai, kā arī sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

- LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Līgums var tikt izbeigts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, 3 (trīs) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu, pamatojot iemeslu un tad nosūtot par to rakstisku paziņojumu UZŅĒMĒJAM, ja:

    - UZŅĒMĒJS kavē Darbu izpildes termiņu vairāk, kā 10 (desmit) darba dienas;

    - UZŅĒMĒJS Darbus veic nepilnīgi, patvaļīgi atkāpjas no darba uzdevuma, neievēro Līguma noteikumus, Latvijas Republikas normatīvos aktus, standartus vai sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko saņemtas vismaz 2 (divas) rakstiskas pretenzijas no PASŪTĪTĀJA;

    - UZŅĒMĒJS nepilda šī Līguma nosacījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, veic Darbus nekvalitatīvi un/vai darbu izpildes laikā noskaidrojas, ka UZŅĒMĒJS nav spējīgs izpildīt Darbus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

    - UZŅĒMĒJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - Līguma izpildes laikā ir konstatēts kāds no “Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā” un/vai jebkurā citā Latvijas Republikai saistošajā nacionālajā un/vai starptautiskajā normatīvajā aktā noteiktajiem, attiecībā uz iepirkumu, sadarbību aizliedzošajiem ierobežojumiem pret UZŅĒMĒJU un/vai tā sadarbības partneri un ar tiem saistītajām personām, tai skaitā, bet ne tikai, valdi, patieso labuma guvēju, prokūristu, pilnvaroto personu;

    - Piegādātājs Līguma izpildei ir piesaistījis Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņus.

  - Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz Līgumu, pamatojoties uz Līguma 12.2.1. – 12.2.6.apakšpunktu, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus, ja tādi ir uzsākti, tad, piedaloties PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA nozīmētajām atbildīgajām amatpersonām, tiek sastādīts akts par izpildītajiem Darbu apjomiem no Darbu uzsākšanas brīža. PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem Darbiem.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā, UZŅĒMĒJS nekavējoties nodod PASŪTĪTĀJAM visu dokumentāciju, kura ir attiecināma uz Darbu izpildi.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā, UZŅĒMĒJS nekavējoties vai arī PASŪTĪTĀJA noteiktajā datumā pārtrauc visus Darbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai atbrīvotu Objektu, atbrīvo to no Darbu laikā radītajiem atkritumiem un sakārto Objektu, nodod PASŪTĪTĀJAM dokumentus, nodrošina, lai UZŅĒMĒJA personāls atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām PUSES ir vienojušās.

  - Pēc Līguma izbeigšanas, UZŅĒMĒJS saglabā visas šajā Līgumā noteiktās garantijas un saistības pret PASŪTĪTĀJU par faktiski pabeigto Darbu apjomu, tajā skaitā pielietotajiem materiāliem un iekārtām.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

- CITI NOTEIKUMI

  - Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, PUSES slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu PUŠU pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Līgumu un Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.

  - Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai PUSEI.

  - Līgums sagatavots elektroniski latviešu valodā uz ______ lapām. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.

  - Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Līguma 1.pielikums (atsevišķa datne) un Līguma 2.pielikums (atsevišķa datne), Līguma grozījumi un papildinājumi, ja tādi būs, kā arī pieņemšanas – nodošanas akti.

  - PUŠU atbildīgās personas Līguma uzņemto saistību izpildei:

    - no PASŪTĪTĀJA PUSES – __________________;

    - no UZŅĒMĒJA PUSES – __________________.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Nolikuma 7. pielikums

(VADC 2026/20)

OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

„Nepārtrauktas elektroapgādes iekārtas (UPS) piegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2025/20)

Objekta apsekošanas lapu pievieno tehniskajam piedāvājumam

| Pretendenta nosaukums, pārstāvis, e-pasts, tālrunis | Paraksts | Datums | Pasūtītāja kontaktpersonas paraksts (paraksta atšifrējums) |
| --- | --- | --- | --- |

Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127.