## Tehniskais apraksts
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
Ribu fiksācijas sistēmas tehniskais apraksts
Vispārējās prasības.
Ribu fiksācijas sistēma indicēta – ribu lūzumu fiksācijai un stabilizācijai, kas sastāv no anatomiski adaptētām plāksnēm, intramedullāriem fiksatoriem un vienotu bloķētu skrūvju sistēmu un instrumentārija komplektu.
Implantu sistēma veidota no titāna vai tā sakausējumu.
Visi implanti sterilā iepakojumā
*Visiem pieprasītiem sistēmas parametriem jābūt norādei uz oriģinālu, tipogrāfiski iespiestu, ražotāja brošūru norādot lappusi un rindkopu.
Implanti saderīgi ar slimnīcā esošo DPS instrumentāriju
Nepieciešamie daudzumi un sistēmas sastāvdaļu apraksts
N.p.k. | Apraksts | Daudzums | Atsauce*
1. | Implantu sistēma indicēta ribu lūzumu vai osteotomiju ārstēšanai | Vienota sistēma
Veidota no titāna
Implanti, krāsu kodēti
2. | Universālā plāksne 8 atveres, biezums 1,5 ± 0,2 mm | 3
3 | anatomiski konturēta plāksne 8. un 9. ribai 18 atveres labā | 2
4 | anatomiski konturēta plāksne 8. un 9. ribai 18 atveres kreisā | 2
5 | Intramedullārs fiksators, platums 3 ± 0,2 mm, nepieciešama papildus fiksācija ar skrūvi | 2
6 | Intramedullārs fiksators, platums 4 ± 0,2 mm, nepieciešama papildus fiksācija ar skrūvi | 2
7 | Intramedullārs fiksators, platums 5 ± 0,2 mm, nepieciešama papildus fiksācija ar bloķējošu skrūvi | 2
8 | Bloķētas skrūves, diametrs 3 ± 0,2 mm, garums 6 mm | 10
9 | Bloķētas skrūves, diametrs 3 ± 0,2 mm, garums 8 mm | 10
10 | Bloķētas skrūves, diametrs 3 ± 0,2 mm, garums 10 mm | 10
11 | Bloķētas skrūves, diametrs 3 ± 0,2 mm, garums 12 mm | 10
12 | Bloķētas skrūves, diametrs 3 ± 0,2 mm, garums 14 mm | 10