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1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc63860912][bookmark: _Ref90868378][bookmark: _Toc98233103][bookmark: _Toc59334724]Iepirkuma nosaukums 
Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 
DRS 2026/70.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija

	Kontaktpunkts:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa

	Tālrunis:
	65405190

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 08:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Jānis Artekovs, tālrunis 65405190, elektroniskā pasta adrese iepirkumi@siadrs.lv 

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā



6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi
6.1. Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 1.pielikums. 
6.2. Preces apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 1.pielikums.
6.3. CPV kods – 24111000-5 (Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis), 24111500-0 (Medicīnā izmantojamās gāzes).
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to finansējums, apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās
7.1. [bookmark: _Hlk201067180]Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 20 (divdesmit) pozīcijās:
7.1.1. 1.pozīcija “Medicīniskais skābeklis, sašķidrināts”;
7.1.2. 2.pozīcija “Medicīniskā gāze”;
7.1.3. 3.pozīcija “Medicīniskā gāze 3l/200bar baloniem”;
7.1.4. 4.pozīcija “Medicīniskā gāze 10l tērauda baloniem”;
7.1.5. 5.pozīcija “Medicīniskā gāze 10l/200bar baloniem”;
7.1.6. 6.pozīcija “Medicīniskā gāze 50l tērauda baloniem”;
7.1.7. 7.pozīcija “Medicīniskā gāze 50l baloniem”;
7.1.8. 8.pozīcija “Medicīniskā gāze 20 l / 15 kg baloniem”;
7.1.9. 9.pozīcija “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg baloniem”;
7.1.10. 10.pozīcija “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg tērauda baloniem”;
7.1.11. 11.pozīcijā “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 10 l baloniem”;
7.1.12. 12.pozīcijā “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 5 l baloniem”;
7.1.13. 13.pozīcijā “Argona gāze 5l baloniem”;
7.1.14. 14.pozīcija “Slāpekļa gāze 20l baloniem”;
7.1.15. 15.pozīcija “Propāna - butāna gāze”;
7.1.16. 16.pozīcija “Metināšanas gāze”;
7.1.17. 17.pozīcija “Metināšanas gāze skābeklis (O2)”’
7.1.18. 18.pozīcija “Metināšanas gāze Agamix”;
7.1.19. 19.pozīcija “Metināšanas gāze Acetilēns”;
7.1.20. 20.pozīcija “Metināšanas gāze Argons”.
7.2. Vispārīgās vienošanās paredzamā līgumcena 1 000 000,00 EUR (viens miljons euro 00 centi) bez PVN. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām gadījumos, ja lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesībām netiek pieņemts vienlaikus visās atklāta konkursa pozīcijās vai kādā no tām netiek iesniegts piedāvājums.
7.3. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
8. Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta pozīcijām. Ja pozīcija sastāv no apakšpozīcijām, Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par pozīcijā ietvertajām visām preces apakšpozīcijām. Piedāvājumi, kuros nebūs piedāvātas visas attiecīgajā pozīcijā ietilpstošās preces apakšpozīcijas, netiks vērtēti.
9. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos
9.1.  Iepirkuma priekšmets paredz Vispārīgās vienošanās slēgšanu.
9.2. Vispārīgā vienošanās tiek parakstīta ar visiem pretendentiem, kuriem attiecīgajās pozīcijās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
9.3. Tiks vērtēti pretendentu piedāvājumi katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā atsevišķi atbilstoši nolikuma 29.punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem un vispārīgās vienošanās tiesības katrā atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta pozīcijā tiks piešķirtas 1 (vienam) pretendentam, kura piedāvājums atbildīs nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un iegūs lielāko punktu skaitu. 
9.4. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no tās visu pušu parakstīšanas dienas.
9.5. Vispārīgās vienošanās ietvaros, atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus, ar katru pretendentu, kuram attiecīgajās pozīcijās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek parakstīts iepirkuma līgums.
9.6.  Līgumcena – iepirkuma līguma ietvaros piegādāto Preču kopējās izmaksas. Visu līgumu kopējās izmaksas nepārsniedz vispārīgās vienošanās līgumcenu.
9.7. Iepirkuma līgumu un vispārīgās vienošanās slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
9.8.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma  izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
10. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
10.1.  Līguma izpildes termiņš - termiņš, kas nepārsniedz vispārīgās vienošanās darbības termiņu.
10.2.  Līguma izpildes vieta – SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” – 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.
11. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
11.1. [bookmark: _Toc61422127]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
11.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
11.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
11.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
11.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
12. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
12.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski[footnoteRef:1].  [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.] 

12.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
12.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
12.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – līdz 2026. gada 28. septembrim, plkst.9:00.
12.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026. gada 28. septembris, plkst.13:00.
12.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
12.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
13. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
13.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.
13.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
13.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
13.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
13.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
14. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
14.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
14.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
14.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
14.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
14.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
14.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
14.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
14.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
14.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
14.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
14.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 
14.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
14.5.1. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 22.punktu;
14.5.2. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 23.punktu;
14.5.3. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 24.punktu.
14.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
14.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
14.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
14.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 
14.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
14.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
14.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
14.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
15. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
[bookmark: _Hlk196295983]Nav attiecināms.
16. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam
Nav attiecināms.
17. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Nav attiecināms.
18. Prasības garantijas laika nodrošinājumam
Nav attiecināms.
19. Pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu
19.1. Prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums).
20. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude
20.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešās daļas 1., 2., 3.punktā minētajām personām.
20.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas iemesli –  https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221.
20.3. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
20.4. [bookmark: _Hlk131546424]Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 
20.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
20.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
20.7. Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
20.8. Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktā kārtība – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.
21. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude
Nav attiecināms.
22. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.
p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	22.1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu.

	22.2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
1. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
2. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
3. komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	22.3.
	Pretendents ir tiesīgs piegādāt medicīniskās gāzes Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā (attiecināms uz iepirkuma procedūras 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.pozīciju).
	Pretendentam jāiesniedz:
- attiecīgās gāzes Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas zāļu reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. 
- Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas speciālās atļaujas (licences) cilvēkiem paredzēto zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā apliecināta kopija;
- Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras izdotas speciālās atļaujas (licences) zāļu ražošanai vai importēšanai apliecināta kopija.

	22.4.
	Pretendentam ir izsniegts ražotāja apliecinājums par tiesībām izplatīt iepirkuma priekšmetu Latvijas Republikā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumu Nr. 755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība" noteiktajam (attiecināms uz iepirkuma procedūras 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.pozīciju).

	Pretendentam jāiesniedz Pretendentam izsniegts ražotāja apliecinājums par tiesībām izplatīt iepirkuma priekšmetu Latvijas Republikā (kopija) atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība" noteiktajam.


	22.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievēroti tehniskās specifikācijas nosacījumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	22.6.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	22.7.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.



23. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	23.1.
	Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apliecina tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildi.
	Pretendentam jāiesniedz:
tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.



24. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	24.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda katrā pozīcijā kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu gāzi un iznomātu tehniskajā specifikācijā minētās tvertnes/balonus.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu.


25. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
25.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
25.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
26. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
26.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
26.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
27. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
27.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 
27.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
27.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.
27.4. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
28. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati
Nav attiecināms.
29. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
29.1. [bookmark: _Hlk194998522]Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā pozīcijā, kuru nosaka:
29.1.1. ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.
29.1.1.1. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:
	[bookmark: _Hlk198042274]Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits (100)
	Punktu piešķiršanas metodika

	A
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	95
	Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 95, kur:
A = saņemtais punktu skaits;
AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR;
AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR;
95 =  maksimālais punktu skaits. 
(Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata)

	B
	E-vides pieejamība sašķidrinātā skābekļa atlikuma, dienas patēriņa un patēriņa vēstures pārraudzībai
(attiecināms uz iepirkuma procedūras 1.pozīciju)

E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai (attiecināms uz iepirkuma procedūras 2.-20.pozīciju)
	5
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) sašķidrinātā skābekļa atlikumam, dienas patēriņam, kā arī redzēt patēriņa vēsturi (attiecināms uz iepirkuma procedūras 1.pozīciju)


Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem (attiecināms uz iepirkuma procedūras 2.-20.pozīciju)

Jā – 5 punkti;
Nē – 0 punkti.

	KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B


29.1.1.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu katrā pozīcijā tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
30. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
30.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
30.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
30.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.
30.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
30.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
30.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā viszemāko piedāvāto cenu, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
30.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram piešķirtais punktu skaits vērtēšanas kritērijā  “Līgumcena” ir vislielākais. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits iepriekš minētajā vērtēšanas kritērijā arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes. Noteikumus par izlozes norises kārtību iepirkuma komisija apstiprina atsevišķi un nosūta attiecīgajiem pretendentiem.
30.8. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
31. Visārīgās vienošanās un iepirkuma līgums
31.1. Pasūtītājs slēgs vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
31.2. Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
31.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
31.4. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta Vispārīgo vienošanos un/vai Iiepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt Vispārīgo vienošanos un iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā pozīcijā, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
32. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
32.1. Iepirkuma komisijas pienākumi:
32.1.1. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
32.1.2. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
32.1.3. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
32.1.4. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
32.1.5. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
32.1.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
32.1.7. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
32.1.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
32.2. Iepirkuma komisijas tiesības:
32.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.
32.2.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.
32.2.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
32.2.4. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
32.2.5. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
33. Pretendenta tiesības un pienākumi
33.1. Pretendenta pienākumi:
33.1.1. Par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
33.1.2. Sniegt patiesu informāciju.
33.1.3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
33.1.4. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
33.2. Pretendenta tiesības:
33.2.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
33.2.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;
33.2.3. Tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
33.2.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā;
33.2.5. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
34. Cita informācija
34.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
34.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
34.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
34.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
34.5. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.
34.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
35. Nolikuma pielikumi
35.1. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
35.2. Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
35.2.1. [bookmark: _Hlk202424574]1.pielikums – tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums;
35.2.2. 2.pielikums – pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne);
35.2.3. 3.pielikums – pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne);
35.2.4. 4.pielikums – vispārīgās vienošanās (projekts) un līguma (projekts).
[bookmark: _Toc61422132]
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[bookmark: _Hlk235530947][bookmark: _Hlk235559395]1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:2] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [2:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

1.pozīcija “Medicīniskais skābeklis, sašķidrināts”
(veidne)
[bookmark: _Hlk235607080]
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 1.pozīcijas “Medicīniskais skābeklis, sašķidrināts” tehniskajā specifikācijā norādītā medicīniskā skābekļa gāzveida piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:3] [3:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Medicīniskais skābeklis 100% kriogēna gāze. Jāatbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (tīrība ne mazāka kā 99,5%). Izejas spiediens no 6 – 14 bar.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	t
	1100
	
	

	Ierīču noma
	
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 110VCSP (tilpums 11000m3) ar iztvaicētāju A64 (ražība līdz 200m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums. 
	1 gab.
	


	1.2.
	18.novembra ielā 311, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 60VCSP (tilpums 6000m3) ar iztvaicētāju A30 (ražība līdz 100m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums.                                                                                                
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.3.
	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja rodas nepieciešamība, tvertnes (1.2.punkts) bezmaksas nomaiņa uz tilpumu ne mazāku  kā 11000m3 ar A64 (ražība līdz 200m3/st), nepārtraucot šķidrā medicīniskā skābekļa plūsmu slimnīcā ar 50l x 12 gb. balonu saišķiem un cita tilpuma medicīniskajiem baloniem par saviem līdzekļiem. Vai otrādi, ja Pasūtītājam zūd nepieciešamība tvertnes uzturēšanā sakarā ar šķidrā medicīniskā skābekļa lietošanas apjoma samazināšanu, tad Piegādātājam uz sava rēķina jānodrošina tvertnes demontāža.
	

	1.4.
	Piegādātāja maiņas gadījumā, iekārtu saslēgšanas darbi (bezmaksas pieslēgšana pie esošās sistēmas). Piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, nodrošināt tvertņu nomaiņu (saskaņojot ar esošajiem piegādātājiem), nepārtraucot medicīniskā skābekļa padeves plūsmu ar 50l x 12 gb. balonu saišķiem un cita tilpuma medicīniskajiem  baloniem  par saviem līdzekļiem, t.sk. patērēto skābekli. 
Ja iepirkuma procedūras rezultātā līgums tiek noslēgts ar esošo Piegādātāju, tam par saviem līdzekļiem jānodrošina šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertņu nomaiņa atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.1. un 1.2.punkta prasībām, t.sk.: piecu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, nodrošināt tvertņu bezmaksas nomaiņu, nepārtraucot šķidrā medicīniskā skābekļa plūsmu slimnīcā ar 50l x 12 gb. balonu saišķiem un cita tilpuma medicīniskajiem baloniem par saviem līdzekļiem.
	

	1.5.
	Škidrā medicīniskā skābekļa atlikumam uzglabāšanas tvertnē nav jābūt mazākam par 1t.
	

	1.6.
	Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam šķidrā medicīniskā skābekļa uzpildes un patēriņa kontroli, gāzes atlikuma kontroli attālināti jebkurā diennakts laikā.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.7.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar sistēmu un tvertnēm šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.8.
	Preču cenā ietvertas visas pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas 
(izņemot PVN), kas nepieciešamas kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.9.
	Pretendentam jānorāda ierīču nomas maksu  mēnesī un par 5 (pieciem) gadiem, ņemot vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. 
Nomas cenā ietvertas uzturēšanas, apkopju un pārbaužu izmaksas un citas izmaksas, lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.10.
	Pretendentam jānodrošina sistēmas un tvertnes šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai uzstādīšanu, kategoriski izslēdzot gāzu padeves pārtraukšanu slimnīcai. Pašlaik sistēmas un tvertnes šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai, kuras lieto “Daugavpils reģionālā slimnīca”, ir SIA “Linde Gas” īpašums un visas darbības, kas tiks saistītas ar esošās tvertnes demontāžu un jaunās tvertnes uzstādīšanu, Pretendentam ir jāsaskaņo ar SIA “Linde Gas”, kā arī jāiesniedz apstiprinājumu par to, ka netiks pārtraukta jaunas skābekļa centrāles sistēmas ar SMS bloku garantijas nodrošināšana (pretendentam jāiesniedz piedāvātā risinājuma (tvertņu) detalizētu aprakstu).
Ja pretendents piedāvā uzstādīt jaunu tvertni, kas šobrīd neatrodas Slimnīcas teritorijā, projektēšanas, uzstādīšanas, būvniecības un pieslēgšanas izmaksas sedz Pretendents par saviem līdzekļiem.
	

	1.11.
	Sistēmas un tvertņu šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanai uzstādīšana tiek veikta par Pretendenta līdzekļiem. 
Ja Pretendents montāžas/demontāžas gadījumā rada slimnīcas aprīkojumam bojājumus, tad Pretendents uz sava rēķina veic nepieciešamos remontdarbus, kā arī uz sava rēķina remontdarbu laikā nodrošina slimnīcu ar balonu saišķiem un/vai baloniem. 
	

	1.12.
	Transportlīdzeklis, kas piegādā šķidro medicīnisko skābekli ir paredzēts tikai šķidrajam medicīniskajam skābeklim un ir aprīkots ar 
kalibrētiem plūsmas mērītājiem, kas nodrošina pildīšanas precizitāti, un tūlīt pēc uzpildes Pasūtītājam tiek izsniegta izdruka ar precīzu iepildītā skābekļa daudzumu (līdz 2 zīmēm aiz komata).
	

	1.13.
	Pretendents pēc katras tvertnes uzpildes obligāti iesniedz Pasūtītājam atbilstības sertifikātu par iepildītā skābekļa sēriju, kas 
apliecina, ka gāze atbilst Eiropas Farmakopejas (Ph) prasībām un apliecina, ka gāze ir ražota gāzes ražotnē, kura ir sertificēta ar GMP sertifikātu.
	

	1.14.
	Pretendentam jānodrošina šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertņu mazgāšana ne retāk, kā 2 reizes gadā uz sava rēķina.
	

	1.15.
	Piegādātājs avārijas situācijas izsaukuma gadījumā ierodas 12 (divpadsmit) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža un nodrošina nepieciešamo 
gāzes padevi ar baloniem un saišķiem.
	

	1.16.
	Gadījumos, ja tiek atklāts tvertnes bojājums, piegādātājam uz tvertnes remonta laiku ir jānodrošina papildus saišķiem piegāde 
uz sava rēķina, lai nenotiktu gāzu padeves pārtraukšana slimnīcā.
	

	1.17.
	Tvertnei ir jāpieslēdzas pie slimnīcas skābekļa nodrošināšanas sistēmas, izmantojot nerūsējošas caurules un noslēgvārstus saskaņā 
ar LVS EN 7396-1 Medicīnisko gāzu cauruļvadu sistēmas. 
	

	1.18.
	Pretendents nodrošina Pasūtītājam šķidrā medicīniskā skābekļa uzpildes un patēriņa kontroli, gāzes atlikuma kontroli attālināti jebkurā 
diennakts laikā (ar to saistītās izmaksas sedz Pretendents).
	

	1.19.
	Metināšana ir jānodrošina internās gāzes vidē. Izmēģinājumam pēc pieslēgšanas jābūt veiktam saskaņā ar LVS EN 7396-1 un 
rezultātiem jābūt noformētiem saskaņā ar šo standartu.
	

	1.20.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm, baloniem un sistēmām.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:4] [4:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1
	Medicīniskais skābeklis 100% kriogēna gāze Jāatbilst Eiropas Farmakopejas prasībām (tīrība ne mazāka kā 99,5%). Izejas spiediens no 6 – 14 bar.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	t
	1100
	 
	 

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Tvertnes noma mēnesī bez PVN, EUR
	Tvertnes noma līguma darbības laikā (60 mēneši) bez PVN, EUR

	1.1.
	Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 110VCSP (tilpums 11000m3) ar iztvaicētāju A64 (ražība līdz 200m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums. 
	1 gab.
	 
	 

	1.2.
	18.novembra ielā 311, Daugavpilī:
Šķidrā medicīniskā skābekļa uzglabāšanas tvertne 60VCSP (tilpums 6000m3) ar iztvaicētāju A30 (ražība līdz 100m3/st), drošības vārstu un cauruļvadu sistēmu ar līnijas ventili. Sistēmai  jābūt aprīkotai ar telemetrisko šķidrā skābekļa attālinātu atlikuma kontroli. Tvertnei jāatbilst 07.06.2016. MK noteikumiem Nr. 348 “Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi”. CE atbilstības marķējums.                                                                                                
	1 gab.
	 
	 

	KOPĀ (1+1.1.+1.2.) bez PVN EUR:
	 



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 1.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība sašķidrinātā skābekļa atlikuma, dienas patēriņa un patēriņa vēstures pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) sašķidrinātā skābekļa atlikumam, dienas patēriņam, kā arī redzēt patēriņa vēsturi 
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026 .gada ___. _____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.


1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:5] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [5:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

2.pozīcija “Medicīniskā gāze”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 2.pozīcijas “Medicīniskā gāze” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:6] [6:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
	1 gab.
	5000
	
	

	
	Jābūt pildītam 3l/200bar ar šķiedru pastiprinātā alumīnija (kompozīta) balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5; 1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai un āķi piestiprināšanai pie gultas.
Balonu svars ar saturu ne vairāk kā 4.5 kg.
Saderīgs ar Magnētiskās rezonanses caurskates iekārtu (MRI), Elektrostatiskā lauka intensitāte ≤ 3,0 (T), Ventilim jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no magnēta atveres.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	
	
	
	

	Ierīču noma
	
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 3 l/200 bar
	1 gab.
	

	1.2.
	Četrvietīgs pārnēsājams konteineris priekš medicīniskā skābekļa 3l baloniem
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.3.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas (neskaitot īpašo gadījumu 1.4.punktā)
	

	1.4.
	Ekstrēmās situācijas gadījumā nodrošināt 50 (piecdesmit) pilnu 3 l (litru) skābekļa balonu bezmaksas piegādi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundas no pasūtījuma.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.5.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.6.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.7.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.8.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.9.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.10.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.11.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.12.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.13.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu. 
	

	1.14.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.15.
	Piegādātāja maiņas gadījumā Pretendentam būs jānodrošina vienlaicīgi 90 balonu maiņu nākamajā dienā līdz plkst.12.00 no līguma noslēgšanas dienas. Piegādes adreses Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.  
	

	1.16.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.
	

	1.17.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:7] [7:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 3l/200bar ar šķiedru pastiprinātā alumīnija (kompozīta) balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5; 1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai un āķi piestiprināšanai pie gultas.
Balonu svars ar saturu ne vairāk kā 4.5 kg.
Saderīgs ar Magnētiskās rezonanses caurskates iekārtu (MRI), Elektrostatiskā lauka intensitāte ≤ 3,0 (T), Ventilim jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no magnēta atveres.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	5000
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 3 l/200 bar
	1 gab.
	 
 

	1.2.
	Četrvietīgs pārnēsājams konteineris priekš medicīniskā skābekļa 3l baloniem
	1 gab.
	

	KOPĀ (1+1.1.+1.2.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 2.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.


1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:8] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [8:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

3.pozīcija “Medicīniskā gāze 3l/200bar baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 3.pozīcijas “Medicīniskā gāze 3l/200bar baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:9] [9:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 3l/200bar balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5; 1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai un āķi piestiprināšanai pie gultas.
Balonu svars ar saturu ne vairāk kā 7 kg.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	1000
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 3 l/200 bar
	1 gab.
	

	1.2.
	Četrvietīgs pārnēsājams konteineris priekš medicīniskā skābekļa 3l baloniem
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.3.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas (neskaitot īpašo gadījumu 1.4.punktā)
	

	1.4.
	Ekstrēmās situācijas gadījumā nodrošināt 50 (piecdesmit) pilnu 3 l (litru) skābekļa balonu bezmaksas piegādi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundas no pasūtījuma.
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.5.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.6.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.7.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.8.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.9.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.10.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.11.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.12.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.13.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu. 
	

	1.14.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.15.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.
	

	1.16.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:10] [10:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 3l/200bar balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5; 1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai un āķi piestiprināšanai pie gultas.
Balonu svars ar saturu ne vairāk kā 7 kg.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	1000
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 3 l/200 bar
	1 gab.
	 
 

	1.2.
	Četrvietīgs pārnēsājams konteineris priekš medicīniskā skābekļa 3l baloniem
	1 gab.
	

	KOPĀ (1+1.1.+1.2.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 3.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.


1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:11] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [11:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

4.pozīcija “Medicīniskā gāze 10l tērauda baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 4.pozīcijas “Medicīniskā gāze 10l tērauda baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:12] [12:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 10l tērauda balonos ar 200 bāru spiedienu un jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 10 l/200 bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu. 
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.
	

	1.14.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:13] [13:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 10l tērauda balonos ar 200 bāru spiedienu un jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 10 l/200 bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 4.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.


1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:14] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [14:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

5.pozīcija “Medicīniskā gāze 10l/200bar baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 5.pozīcijas “Medicīniskā gāze 10l/200bar baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:15] [15:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 10l/200bar ar šķiedro pastiprinātā alumīnija (kompozīta) balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5;1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	1500
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 10 l/200 bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas (neskaitot īpašo gadījumu 1.3.punktā)
	

	1.3.
	Ekstrēmās situācijas gadījumā nodrošināt 20 (divdesmit) pilnu 10 l ( litru) skābekļa balonu bezmaksas piegādi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundas no pasūtījuma 		
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.4.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.5.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.6.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.7.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.8.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.9.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.10.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.11.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.12.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu. 
	

	1.13.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.14.
	Piegādātāja maiņas gadījumā Pretendentam būs jānodrošina vienlaicīgi 20 balonu maiņu nākamajā dienā līdz plkst.12.00 no līguma noslēgšanas dienas. Piegādes adreses Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.  
	

	1.15.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.
	

	1.16.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:16] [16:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
Jābūt pildītam 10l/200bar ar šķiedro pastiprinātā alumīnija (kompozīta) balonos ar integrētu spiediena regulatoru, plūsmas regulatoru (ar soļiem 0;0,5;1;2;3;4;6;8;10;12;15;25 l/min), ātro savienojumu (atbilstoši SS8752430) un izeju maskas pievienošanai. Balonam ir jābūt aprīkotam ar rokturi balona pārvietošanai.
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	1500
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 10 l/200 bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 5.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.


1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:17] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [17:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

6.pozīcija “Medicīniskā gāze 50l tērauda baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 6.pozīcijas “Medicīniskā gāze 50l tērauda baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:18] [18:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 50l tērauda balonos ar 200 bāru spiedienu un jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni vai DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne).
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	50
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 50 l/200bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu. 
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.
	

	1.14
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.
	

	1.15.
	Ja Pretendents piedāvā 50l tērauda balonus ar 200 bāru spiedienu ar DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne), Pretendents nodrošina bezmaksas aprīkojuma pieslēgumu pie Pasūtītāja īpašumā esošās skābekļa centrāles Medicop MQR50P.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:19] [19:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 50l tērauda balonos ar 200 bāru spiedienu un jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni vai DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne).
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	50
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa balons, 50 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 6.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 26.08.2026.



1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:20] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [20:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

7.pozīcija “Medicīniskā gāze 50l baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 7.pozīcijas “Medicīniskā gāze 50l baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:21] [21:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 50l x 12 gb. balonu saišķos ar 200 bāru spiedienu un Jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni vai DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne).
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	300
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa saišķis, 50 lx12/200 bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādātāja maiņas gadījumā Pretendentam būs jānodrošina vienlaicīgi 4 saišķu maiņu nākamajā dienā līdz plskt.12.00 no līguma noslēgšanas dienas. Piegādes adreses Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.  Piegāde 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī attiecināma uz 2 saišķiem.
	

	1.14
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.15.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	

	1.16.
	Ja Pretendents piedāvā 50l x 12 gb. balonu saišķos ar 200 bāru spiedienu ar DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne), Pretendents nodrošina bezmaksas aprīkojuma pieslēgumu pie Pasūtītāja īpašumā esošās skābekļa centrāles Medicop MQR50P.
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:22] [22:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Skābeklis ≥99.5%; CO2≤300 ppm; CO≤5 ppm; ūdens ≥ 67 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Ph. Eur.
pildīts 50l x 12 gb. balonu saišķos ar 200 bāru spiedienu un Jābūt ar DIN 477 Nr.6 (W21,8 x 1/14”, labā vītne) standarta ventiļa vītni vai DIN 477 Nr.9 (G3/4, labā vītne).
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
	1 gab.
	300
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā skābekļa saišķis, 50 lx12/200 bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 7.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 26.08.2026.



1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:23] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [23:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

8.pozīcija “Medicīniskā gāze 20 l / 15 kg baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 8.pozīcijas “Medicīniskā gāze 20 l / 15 kg baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:24] [24:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Medicīniskais slāpekļa oksidūls 100%, sašķidrināts, N2O≥98,0%, CO2≤300 ppm; CO2≤5 ppm,
Augstāki slāpekļa oksīdi Nox≤2 ppm; ūdens≤67 ppm; svars± 5% no uzrādītā. Ph. Eur.
Pildīts tērauda balonos ar tilpumu 20 l / 15 kg balonos, jābūt ar DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītni;
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā slāpekļa oksidula balons, 20 l/15kg
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	


	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.	
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.14.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:25] [25:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Medicīniskais slāpekļa oksidūls 100%, sašķidrināts, N2O≥98,0%, CO2≤300 ppm; CO2≤5 ppm,
Augstāki slāpekļa oksīdi Nox≤2 ppm; ūdens≤67 ppm; svars± 5% no uzrādītā. Ph. Eur.
Pildīts tērauda balonos ar tilpumu 20 l / 15 kg balonos, jābūt ar DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītni;
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā slāpekļa oksidula balons, 20 l/15kg
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 8.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:26] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [26:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

9.pozīcija “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 9.pozīcijas “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:27] [27:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Medicīniskais slāpekļa oksidūls 100%, sašķidrināts, N2O≥98,0%, CO2≤300 ppm; CO2≤5 ppm,
Augstāki slāpekļa oksīdi Nox≤2 ppm; ūdens≤67 ppm; svars± 5% no uzrādītā. Ph. Eur.
Pildīts tērauda balonos ar tilpumu 10 l / 7 kg balonos, jābūt ar DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītni;
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Medicīniskā slāpekļa oksidūla balons, 10 l/ 7 kg
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	1.3.
	Ekstrēmās situācijas gadījumā nodrošināt 4 (četru) pilnu 10 l (litru) skābekļa balonu bezmaksas piegādi ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) stundas no pasūtījuma
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.4.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.5.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.6.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.7.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.8.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.9.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.10.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.11.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.12.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.	
	

	1.13.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.14.
	Piegādātāja maiņas gadījumā Pretendentam būs jānodrošina vienlaicīgi 5 balonu maiņu nākamajā dienā līdz plkst.12.00 no līguma noslēgšanas dienas. Piegādes adreses Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.  
	

	1.15.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.16.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:28] [28:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Medicīniskais slāpekļa oksidūls 100%, sašķidrināts, N2O≥98,0%, CO2≤300 ppm; CO2≤5 ppm,
Augstāki slāpekļa oksīdi Nox≤2 ppm; ūdens≤67 ppm; svars± 5% no uzrādītā. Ph. Eur.
Pildīts tērauda balonos ar tilpumu 10 l / 7 kg balonos, jābūt ar DIN 477 Nr.11 (R3/8”, labā vītne) standarta ventiļa vītni;
Jābūt reģistrētam Latvijas Republikas zāļu reģistrā
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Medicīniskā slāpekļa oksidūla balons, 10 l/ 7 kg
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 9.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.






1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:29] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [29:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

10.pozīcija “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg tērauda baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 10.pozīcijas “Medicīniskā gāze 10 l / 7 kg tērauda baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:30] [30:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Ogļskābā gāze medicīnas kvalitātes, 
CO2≥99,5%, H2S≤0,5 ppm; CO≤5 ppm, slāpekļa oksīdsNox≤2 ppm; ūdens ≤60 ppm Ph. Eur.
Pildīta tērauda balonos ar tilpumu 10 l/7kg, standarta pievienojuma vītne W27 x 2
Jāatbilst Eur.Ph. kvalitātes rādītājiem un ir jābūt CE marķējumam.
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Ogļskābās gāzes balons 10 l tilpums
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Medicīnas gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.	
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.14.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:31] [31:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Ogļskābā gāze medicīnas kvalitātes, 
CO2≥99,5%, H2S≤0,5 ppm; CO≤5 ppm, slāpekļa oksīdsNox≤2 ppm; ūdens ≤60 ppm Ph. Eur.
Pildīta tērauda balonos ar tilpumu 10 l/7kg, standarta pievienojuma vītne W27 x 2
Jāatbilst Eur.Ph. kvalitātes rādītājiem un ir jābūt CE marķējumam.
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Ogļskābās gāzes balons 10 l tilpums
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 10.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:32] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [32:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

11.pozīcijā “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 10 l baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 11.pozīcijas “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 10 l baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:33] [33:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts. N2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; Ūdens ≤ 67 ppm; O2 ≤ 50 ppm. Tvertnei ar tilpumu 10 l
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Sašķidrinātā slāpekļa djuārais trauks, 10 l (pilns)
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.	
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.14.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:34] [34:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts. N2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; Ūdens ≤ 67 ppm; O2 ≤ 50 ppm. Tvertnei ar tilpumu 10 l
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Sašķidrinātā slāpekļa 10l djuārais trauks (pilns)
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 11.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:35] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [35:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

12.pozīcijā “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 5 l baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 12.pozīcijas “Gāze (slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts) 5 l baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:36] [36:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts. N2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; Ūdens ≤ 67 ppm; O2 ≤ 50 ppm. Tvertnei ar tilpumu 5 l
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Sašķidrinātā slāpekļa djuārais trauks, 5 l (pilns)
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Pasūtītājs plāno veikt pasūtījumus medicīnisko gāzu piegādēm ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
	

	1.11.
	Gāzes balonu piegādei jābūt nodrošinātai darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 pēc pieteikuma saņemšanas. 
Ārkārtas apstākļu gadījumos jābūt iespējai bezmaksas piegādāt balonus brīvdienās un svētku dienās, iepriekš vienojoties ar pretendentu.	
	

	1.12.
	Pretendentam jāparedz iespēja katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 savākt izlietotus balonus pēc pieteikuma saņemšanas.
	

	1.13.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Piegādājot saišķus pretendentam jānodrošina to izkraušana uz aptuveni 1.2 m augstas rampas ēkā, kur notiek pieslēgšana pie slimnīcu apgādes sistēmām.		
	

	1.14.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



3. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:37] [37:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Slāpeklis, sašķidrināts, atdzesēts. N2 ≥ 99,5%; CO2 ≤ 300 ppm; CO ≤ 5 ppm; Ūdens ≤ 67 ppm; O2 ≤ 50 ppm. Tvertnei ar tilpumu 5 l
	1 gab.
	75
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Sašķidrinātā slāpekļa 5 l djuārais trauks (pilns)
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 12.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:38] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [38:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

13.pozīcijā “Argona gāze 5l baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 13.pozīcijas “Argona gāze 5l baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:39] [39:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Argons ≥99.999%; O2< 2 ppm; slāpeklis < 5 ppm; ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 5l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	25
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Argona  balons, 5l
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:40] [40:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Argons ≥99.999%; O2< 2 ppm; slāpeklis < 5 ppm; ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 5l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	25
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Argona  balons, 5l
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 12.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:41] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [41:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

14.pozīcija “Slāpekļa gāze 20l baloniem”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 14.pozīcijas “Slāpekļa gāze 20l baloniem” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:42] [42:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Slāpeklis >99.999%; O2< 3 ppm;  ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 20l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	25
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	
	

	1.1.
	Slāpekļa balons, 20l
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida medicīnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	


	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI) zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas 
LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:43] [43:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Slāpeklis >99.999%; O2< 3 ppm;  ūdens < 3 ppm; ogļūdeņraži < 0,2 ppm; spiediens ± 5% no uzrādītā pie 15 grādu (pēc Celsija) temperatūras. Pildīts 20l balonos. Jābūt ar DIN477 N10 standarta ventiļa vītni.
	1 gab.
	25
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Slāpekļa balons, 20l
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 14.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.



1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:44] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [44:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

15.pozīcija “Propāna - butāna gāze”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 15.pozīcijas “Propāna - butāna gāze” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:45] [45:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Propāns - butāns, balons 27 l/11kg. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 27 l/11kg
	1 gab.
	


	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:46] [46:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Propāns - butāns, balons 27 l/11kg. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 27 l/11kg
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 15.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:47] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [47:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

16.pozīcija “Metināšanas gāze”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 16.pozīcijas “Metināšanas gāze” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:48] [48:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Metināšanas gāze CO2 - 25%, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	


	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:49] [49:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Metināšanas gāze CO2 - 25%, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 16.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.



1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:50] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [50:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

17.pozīcija “Metināšanas gāze skābeklis (O2)”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 17.pozīcijas “Metināšanas gāze skābeklis (O2)” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:51] [51:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Metināšanas gāze  skābeklis (O2), balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	


	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	


	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:52] [52:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Metināšanas gāze  skābeklis (O2), balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 17.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:53] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [53:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

18.pozīcija “Metināšanas gāze Agamix”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 18.pozīcijas “Metināšanas gāze  Agamix” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:54] [54:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Metināšanas gāze  Agamix, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:55] [55:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Metināšanas gāze  Agamix, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 18.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:56] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [56:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

19.pozīcija “Metināšanas gāze Acetilēns”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 19.pozīcijas “Metināšanas gāze Acetilēns” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:57] [57:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Metināšanas gāze  Acetilēns, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:58] [58:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Metināšanas gāze Acetilēns, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	



3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 19.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.




1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:59] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [59:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			] 

20.pozīcija “Metināšanas gāze Argons”
(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, 20.pozīcijas “Metināšanas gāze Argons” tehniskajā specifikācijā norādītās medicīniskās gāzes piegādi un ierīču nomu, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	Nr.
p.k.
	Preces tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:60] [60:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Pretendenta piedāvātās Preces nosaukums
	Pretendenta piedāvātās Preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts
(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām)

	1
	Metināšanas gāze Argons, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	

	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents norāda "nodrošinās" vai sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	

	Pretendentam jānodrošina
	

	1.2.
	Piegāde – 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas
	

	Obligāti ievērojamie priekšnosacījumi
	

	1.3.
	Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar dažāda veida tehnisko gāzu baloniem, kuri paliek Pretendenta īpašumā visu līguma darbības termiņu.		
	

	1.4.
	Katrai preču sērijai ir jābūt pievienotam kvalitātes sertifikātam.
	

	1.5.
	Preču cenā ietvertas visas Pretendenta paredzamās izmaksas, piegādes izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai preču piegādei.
	

	1.6.
	Pretendents garantē, ka visi baloni būs ar π (PI)  zīmogojumu, uzpildīti, droši un atbilstoši tehniskajām prasībām, kādas noteiktas LR saistošajos standartos un normatīvo aktu noteikumos gāzveida produkcijas baloniem.	
	

	1.7.
	Norādot balonu nomas maksu, jāņem vērā to uzturēšanu un apkalpošanu. Nomas cenā ietvertas visas apkopju, pārbaužu, piegādes izmaksas un citas, kas nepieciešamas kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai lai nodrošinātu LR normatīvo aktu, ražotāja un tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
	

	1.8.
	Pretendents nodrošina katru balonu ar unikālu skenējuma identifikatoru, kas nodrošina pilnīgu produkta izsekojamību.
	

	1.9.
	Bez maksas jānodrošina lietotāju apmācība drošam darbam ar piedāvātajām gāzēm un baloniem.
	

	1.10.
	Piegādes pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jānodrošina pēc adresēm Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī un 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. 		
	

	1.11.
	Pirms lēmuma pieņemšanas Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt piepildītus un noplombētus balonus.		
	



2. Piedāvātā līgumcena
	Nr.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Paredzētais daudzums 5 (piecu) gadu laikā[footnoteRef:61] [61:  Plānotais iepirkuma procedūras daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā uzrādīto paredzēto iepirkuma daudzumu. Preču apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai. 	
] 

	Vienības cena bez PVN, EUR
	Summa bez PVN, EUR 

	1.
	Metināšanas gāze Argons, balons 20 l/200bar. Tehniskā kvalitāte.
	1 gab.
	100
	
	

	Ierīču noma
	Mērvienība
	Balona noma dienā bez 
PVN, EUR

	1.1.
	Tehniskās gāzes balons 20 l/200bar
	1 gab.
	 
 

	KOPĀ (1+1.1.) bez PVN EUR:
	




3. Preces un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju ar atsauci uz tehnisko dokumentāciju vai tīmekļvietni, kur ir iespējams pārliecināties par atbilstību vērtēšanas kritērijam)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena 20.pozīcijā
	Atbilstoši 2.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai

	2.
	E-vides pieejamība aktuālās balonu bilances, pasūtījumu vēstures un izrakstīto rēķinu pārraudzībai
	Pasūtītājam tiks nodrošināta iespēja sekot līdzi (e-vidē) aktuālai balonu bilancei, pasūtījumu vēsturei un izrakstītajiem rēķiniem.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas gāzes piegādi,  ierīču nomu un citas ar to saistītās izmaksas, kas var rasties Pretendentam un ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas gāzes piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
4. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīnas iekārtu inženieris Vadims Ivanovs un ēku apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Sergejs Kislijs

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 10.08.2026.








2.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)
	Pretendents
	

	Pretendenta nosaukums:
	_____________________________________

	Pretendenta reģistrācijas Nr.:
	_____________________________________

	Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms:
	

_____________________________________

	Pretendenta juridiskā adrese:
	_____________________________________

	Pretendenta MVU statuss[footnoteRef:62]: [62:  Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.] 

	_____________________________________

	Pretendenta telefona numurs:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai:
	
_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros:
	
_____________________________________

	Kontaktpersonas
Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	


_____________________________________

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

_____________________________________

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē):
	

_____________________________________

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums:
	_____________________________________

	Bankas SWIFT kods:
	_____________________________________

	Bankas konta Nr.:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.DRS 2026/70, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· Iekārtas piegādās atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

3.PIELIKUMS
atklāta konkursa “ Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. [bookmark: _Hlk199845822]Pretendenta līguma izpildes apliecinājums
Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 22.5.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.



2. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts
Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 22.6.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Hlk104134415]Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

3. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts
Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 22.7.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10 000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	



Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

[bookmark: _Hlk199845912]









[bookmark: _Hlk199840585]4.PIELIKUMS
atklāta konkursa “ Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/70, nolikumam
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PROJEKTS

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Artas Birumas personās, kuras darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, 
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, 
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, 
(Vispārīgā vienošanās tiek parakstīta ar visiem pretendentiem, kuriem tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības)
jeb visi Piegādātāji vai katrs Piegādātājs no otras puses, kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti – Puses/Puse,
pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem parakstīja vispārīgo vienošanos, turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās:

1. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Vispārīgā vienošanās nosaka kārtību, kādā, atkārtoti neizvērtējot piedāvājumus, tiek slēgti līgumi par medicīniskās un tehniskās gāzes piegādi (turpmāk – Līgums vai Līgumi), atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem, tās pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Vispārīgās vienošanās ietvaros Līgumi par katru iepirkuma pozīciju tiek slēgti ar Piegādātāju, kas attiecīgajā pozīcijā atzīts par uzvarētāju.
1.2. Ja Vispārīgās vienošanās darbības laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Vispārīgās vienošanās, Vispārīgās vienošanās pielikumos minētie un/vai uz Vispārīgās vienošanās priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Vispārīgās vienošanās darbības laikā tiek piemēroti Vispārīgā vienošanā, Vispārīgās vienošanās pielikumos minētie un/vai uz Vispārīgās vienošanās priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
1.3. Ja Vispārīgās vienošanās darbības laikā Pasūtītājam objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ ir nepieciešama medicīniskās un/vai tehniskās gāzes piegāde, kas sākotnēji nebija paredzēta Iepirkumā, Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības veikt grozījumus Līgumā, noslēdzot rakstveida vienošanos. Maksimālais šādas medicīniskās un/vai tehniskās gāzes piegādes kopējais apjoms nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Vispārīgās vienošanās Kopējās līgumcenas visiem Vispārīgās vienošanās dalībniekiem kopā. 
1.4. Lai veiktu Vispārīgās vienošanās 1.3.punktā minētās medicīniskās un/vai tehniskās gāzes piegādes pasūtīšanu, Piegādātājs, pēc Pasūtītāja Līgumā norādītās atbildīgās personas rakstiska uzaicinājuma nosūtīšanas Vispārīgās vienošanās dalībnieku atbildīgajām personām, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu par attiecīgās medicīniskās un/vai tehniskās gāzes piegādes veikšanu. Pasūtītājs pēc finanšu piedāvājuma saņemšanas veic nepieciešamās papildus medicīniskās un/vai tehniskās gāzes vienības cenu salīdzināšanu starp Vispārīgās vienošanās dalībniekiem, kuri ir iesnieguši cenu piedāvājumu, un akceptē vai noraida to. Pasūtītājam, pēc vienības cenas salīdzināšanas starp visiem Vispārīgās vienošanās dalībniekiem un saskaņošanas, ir tiesības pasūtīt nepieciešamās papildus medicīniskās un/vai tehniskās gāzes pie Piegādātāja, kurš uzaicinājumā piedāvāja zemāko cenu. 

2. KOPĒJĀ LĪGUMCENA
2.1. Visu Vispārīgās vienošanās ietvaros parakstīto Līgumu kopējā līgumcena ir ___________EUR (__________________________euro _______ centi) bez PVN (turpmāk tekstā – Kopējā līgumcena). 
2.2. Samaksa Līgumu ietvaros tiek veikta atbilstoši Līgumu noteikumiem, nepārsniedzot Kopējo līgumcenu.
2.3. Pasūtītājam nav pienākums iztērēt visu Kopējo Līgumcenu.
2.4. Izpildītājam Vispārīgās vienošanās izpildes laikā netiek nodrošināts vai jebkādā veidā garantēts noteikts Preces piegādes daudzums vai vērtība.

3. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Vispārīgā vienošanās stājas spēkā ar tās visu Pušu parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tās izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no tās visu Pušu parakstīšanas dienas.

4. LĪGUMA PARAKSTĪŠANA UN IZPILDES PAMATNOTEIKUMI
4.1. Vispārīgās vienošanās ietvaros Pasūtītājs ar katru Piegādātāju atsevišķi paraksta Līgumu uz termiņu, kas nepārsniedz Vispārīgās vienošanās darbības termiņu.
4.2. Līgums parakstāms atbilstoši Vispārīgās vienošanās pielikumā esošajai Līguma projekta redakcijai. 
4.3. Līguma tekstā pieļaujamas nebūtiskas un pamatotas izmaiņas, kas nemaina Līguma būtību un pamatnosacījumus.
4.4. Katra Līguma līgumcena ir tā ietvaros sniegto piegāžu un pakalpojumu kopējās izmaksas. Visu Līgumu kopējās izmaksas nedrīkt pārsniegt Kopējo līgumcenu.
4.5. Piegādātājs pēc savas iniciatīvas ir tiesīgs piegādāt Preces par cenām, kas ir zemākas, nekā Piegādātāja piedāvājumā norādītās, piemēram, ja Piegādātājs konkrētai Precei ir izveidojis atlaižu programmu.
4.6. Jebkuri grozījumi, kas nepieciešami Līguma izpildē un atbilst tā nosacījumiem, veicami Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.7. Ja konstatē pretrunu starp Vispārīgo vienošanos un Līgumu, tad piemēro Vispārīgās vienošanās nosacījumu, ja tas nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANAS GROZĪJUMI
5.1. Gadījumā, ja Vispārīgās vienošanās 2.1.punktā norādītā Vispārīgās vienošanās ietvaros parakstīto Līgumu kopējā līgumcena tiek izlietota līdz Vispārīgās vienošanās 3.2.punktā norādītajam termiņam un kavējas jauna iepirkuma līguma par Preču piegādi parakstīšana tad Pusēm rakstiski vienojoties ir tiesības palielināt Līgumu kopējo līgumcenu par 30% (trīsdesmit procentiem).
5.2. Ja zaudē spēku vismaz viens Līgums, tad Vispārīgajā vienošanās tiek veikti grozījumi, izslēdzot  attiecīgu Piegādātāju.
5.3. Pasūtītājs atkāpjas no Vispārīgās vienošanās izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātājus 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tiem zaudējumus sekojošos gadījumos:
5.3.1. visi Līgumi zaudējuši spēku vai ir izbeigti Līgumos noteiktajā kārtībā;
5.3.2. neviens no Piegādātājiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs nosūtīja Piegādātājiem Līgumu parakstīšanai, nav to parakstījis;
5.3.3. Vispārīgo vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka vispārīgās vienošanās darbības laikā pret visiem Piegādātājiem tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
5.3.4. uz visiem Piegādātājiem tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;
5.3.5. ja ir iestājušies apstākļi, kas sākotnēji nebija identificējami un nav uzskatāmi par nepārvaramu varu, bet kuru iestāšanās objektīvi ietekmē Vispārīgās vienošanās darbību un izpildi.
5.4. Ja Vispārīgā vienošanās zaudē spēku, tad attiecīgi zaudē spēku visi Līgumi.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Vispārīgās vienošanās, Vispārīgās vienošanās pielikumiem vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Vispārīgās vienošanās pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 
6.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
7.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Vispārīgajā vienošanā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
7.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
7.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vispārīgā vienošanā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
7.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
7.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Piegādātājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Piegādātāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šīs Vispārīgās vienošanās darbības nodrošināšanai.
7.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šīs Vispārīgās vienošanās darbības  nodrošināšanai.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Vispārīgā vienošanās ir saistoša arī Piegādātāju tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
8.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Vispārīgās vienošanās darbību attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.
8.3. Vispārīgā vienošanās ir sagatavota elektroniski un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vispārīgās vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
8.4. Vispārīgās vienošanās saistību izpildes nodrošināšanai un kontrolei Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
8.4.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
8.4.2. no Izpildītāja puses –  attiecīgajā Līgumā noteiktā Piegādātāja atbildīgā persona.

9. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANAS PIELIKUMI
9.5. Vispārīgajai vienošanai ir sekojoši pielikumi:
9.5.1. 1.pielikums – Līguma projekts.
9.6. Vispārīgās vienošanās pielikumi ir neatņemamas tās sastāvdaļas.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI






Pielikums Nr.1
Pie vispārīgās vienošanās Nr. ______________


Līgums Nr. _____________
par __.pozīcijas piegādi

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Artas Birumas personās, kuras darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un
_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz ______________ pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses, 
abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/ Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Medicīniskās un tehniskās gāzes piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/70 (turpmāk – Iepirkums) ietvaros parakstīto vispārīgo vienošanos Nr.______________, turpmāk tekstā – Vispārīgā vienošanās, noslēdz savā starpā līgumu (turpmāk – Līgums) izsakot to šādā redakcijā:

1.    LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Piegādātājs apņemas pārdot un piegādāt Pasūtītājam atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju-Tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk - Līguma Pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, medicīnisko un tehnisko gāzi, kas ir norādītas sekojošās Iepirkuma pozīcijās (turpmāk - Prece):
1.2. [bookmark: _Hlk235613411]Šī Līguma ietvaros Piegādātājs apņemas iznomāt Pasūtītājam sašķidrinātās gāzes glabāšanas tvertni ar gazifikācijas sistēmu (turpmāk tekstā - “Iekārta”), saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteikto tehnisko specifikāciju, apkalpot un uzturēt Iekārtu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju). Šī Līguma ietvaros Piegādātājs apņemas iznomāt Pasūtītājam sašķidrinātās gāzes balonus, saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteikto tehnisko specifikāciju un atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem (attiecināms uz Iepirkuma 2.-20.pozīciju).
1.3. Līguma Pielikumā Nr. 1 norādītais Preču daudzums ir Pasūtītāja prognozētais iepirkuma apjoms un tas var tikt palielināts vai samazināts atkarībā no Preču faktiskās nepieciešamības Pasūtītājam. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu Preču daudzumu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, nepārsniedzot Vispārīgās vienošanās 2.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu. 
1.4. Ja Pasūtītājs pērk Preci balonos, kas ir Pasūtītāja īpašums, Pasūtītājs nodod Piegādātājam balonus to uzpildīšanai vai arī to maiņai pret līdzīga standarta baloniem vienādā skaitā un Piegādātājam pieņemamā tehniskajā stāvoklī.
1.5. Piegādātājam ir jānodrošina nepārtraukta medicīnas gāzes piegāde.

2.    LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma cena kopā ar citu Līgumu, kas parakstīti Vispārīgās vienošanās ietvaros, līgumcenām nevar pārsniegt Vispārīgajā vienošanā noteikto kopējo līgumcenu. Līgumcena ietver sevī Preču piegādi un Iekārtas (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju) un sašķidrinātās gāzes balonu (attiecināms uz Iepirkuma 2.-20.pozīciju) nomu, kas tiek apmaksāta atbilstoši Līguma pielikumos norādītajiem vienību izcenojumiem.
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Preču cenas un Iekārtas/balonu nomas maksa tiek noteiktas euro, atbilstoši Piegādātāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā, un ir norādītas Līguma Pielikumā Nr. 1.
2.4. Preces cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, nodokļi un nodevas, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 3.2.punktā norādīto adresi, Iekārtas/balonu nomas un iztukšoto balonu uzpildes izmaksas.
2.5.  Puses vienojas, ka apmaksa par Preču piegādēm kā arī balonu un Iekārtas nomu tiek veikta euro valūtā, atbilstoši šī Līguma pielikumā noteiktajām cenām, saskaņā ar Piegādātāja iesniegto Preču pavadzīmi-rēķinu, veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šajā Līgumā noteiktajā kārtībā abpusējas Preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši piegādāto Preču skaitam.
2.6. Ja Piegādātājs ir Latvijā reģistrēts komersants, tad Piegādātājs var sagatavot E-rēķinu kā strukturētu elektronisku rēķinu XML formātā atbilstoši Grāmatvedības likumam un nosūtīt uz Pasūtītāja e-adresi EREKINI@41503029600. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Piegādātājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-adresi. Ja Piegādātājs ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad E-rēķinu tas sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses _____________ (pretendenta piedāvājumā norādītā e-pasta adrese) nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv. Šādi E-rēķini ir derīgi bez paraksta. Piegādātājs sagatavo E-rēķinus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Piegādātājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Papildus E-rēķinā Piegādātājs obligāti norāda sekojošu informāciju: Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizītus, atsauci uz Līguma Nr. un datumu.
2.7. Gadījumā ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksu, Piegādātājam nav tiesību pārtraukt medicīnas gāzes piegādi.

3. PREČU NODOŠANAS-PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
3.1. Preces daudzums tiek noteikts saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem, ja Prece ir pildīta balonos, vai arī pēc mēraparātiem Piegādātāja rīcībā, kas uzskaita nodotās Preces daudzumu, vai pēc vienību skaita vai svara, ja Preci pārdod pēc skaita vai svara. Preces daudzums un Preces nodošanas vieta tiek noteiktas katrā konkrētā pasūtījumā atsevišķi.
3.2. Preces piegādes adreses: 
3.2.1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca", struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī; 
3.2.2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca", struktūrvienība “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs", 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī.
3.3. Pasūtījumu veic Pasūtītāja kontaktpersona, informējot Piegādātāja Līguma 3.15. punktā norādīto kontaktpersonu par nepieciešamo Preču sortimentu un daudzumu elektroniski vai pa tālruni.
3.4. Piegādātājs Preču piegādi veic 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas, saskaņojot piegādes laiku ar Pasūtītāju vai, pēc Pasūtītāja nepieciešamības, citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotajā termiņā.
3.5. Ekstrēmās situācijās/steidzamos gadījumos (pacientu skaita pieaugums u.c. gadījumi) Piegādātājs apņemas Preci piegādāt 12 (divpadsmit) stundu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža.
3.6. Piegādātājs veic Pasūtījumu, Preces piegādi, iekraušanu un/vai izkraušanu, izmantojot savu transportu. Piegādātājs ir atbildīgs par Preču transportēšanas apdrošināšanas izdevumiem.
3.7. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību un kvalitāti. Ja kāda no Precēm neatbilst šī Līguma noteikumiem, vai konstatēts iztrūkums, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces.
3.8. Gadījumā, kad Piegādātājs ir piegādājis Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tā ir bojāta vai citādi neatbilst Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un minētos faktus nav bijis iespējams konstatēt līdz Preces izmantošanas brīdim, Pasūtītājs sagatavo un Piegādātājam iesniedz defektu aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības. Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atteikties no šīs Preces pieņemšanas un nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam. 
3.9. Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no akta sastādīšanas brīža, aktā noteiktajā kārtībā, novērš konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu.
3.10. Preces uzskatāmas par piegādātām un nodotām Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījušas Preču pavadzīmi-rēķinu.
3.11. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču pavadzīmju-rēķinu trīs eksemplāri (viens eksemplārs - Piegādātājam, divi eksemplāri - Pasūtītājam), Preču pavadzīmēs-rēķinos tiek uzrādītas piegādāto Preču cenas euro valūtā, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Obligāti jānorāda šī Līguma numurs.
3.12. Piegādātājs garantē Preces un Preces piegādes pakalpojuma atbilstību 14.05.2024. LR MK noteikumiem Nr. 289 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem.
3.13. Piegādātājs garantē savu mēraparātu atbilstību spēkā esošajiem noteikumiem.
3.14. Piegādātājs un Pasūtītājs garantē, ka baloni un Prece tiks lietoti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem ugunsdrošības, darba drošības un citiem noteikumiem.
3.15. Kontaktpersonas šī Līguma saistību izpildīšanā:
3.15.1. No Pasūtītāja puses: _______________________________, tālr.+371________________; e-pasts:_________________;
3.15.2. No Piegādātāja puses: ____________________________, tālr. ______________, fakss _____________, e-pasts __________________________.

4. PUŠU SAISTĪBAS
4.1. Piegādātāja pienākumi:
4.1.1. veikt savlaicīgu Preču piegādi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 
4.1.2. piegādāt Preces atbilstoši Līguma Pielikumam Nr.1;
4.1.3. piegādāt Preces ne dārgāk par Iepirkumā piedāvātajām cenām visā Līguma darbības laikā;
4.1.4. ja Piegādātājs piegādā kvalitātes prasībām neatbilstošas Preces un neatbilstība tiek atklāta pēc Preču pieņemšanas no Pasūtītāja puses, Piegādātājam ir pienākums aizstāt neatbilstošās Preces ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā darba dienās pēc paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja;
4.1.5. apmācīt Pasūtītāja darbiniekus drošām darba metodēm lietojot Piegādātāja piedāvātās gāzēs, balonus un sistēmas;
4.1.6. uzturēt balonus estētiskā vizuālā stāvoklī;
4.1.7. Piegādātājam ir aizliegts uz baloniem izvietot vizuālo reklāmu, izņemot Piegādātāja logo;
4.1.8. nodrošināt, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
4.1.9. veikt izmantojamo tvertņu uzraudzību, tehniskās apkopes, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, remontus uz sava rēķina; (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju).
4.1.10. tvertņu tehnisko apkopju un remontu laikā nodrošināt Pasūtītāju ar nepārtrauktu gāzu padevi. (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju).
4.2. Piegādātājam ir tiesības saņemt pirkuma maksu par pienācīgi piegādātām Precēm.
4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. Pasūtītājs nodrošina Piegādātāja transporta drošu piebraukšanu Preces piegādes vietās;
4.3.2. pieņemt Piegādātāja piegādāto Preci, ja tā atbilst pasūtījumam un rēķinam;
4.3.3. apmaksāt Piegādātāja iesniegtos rēķinus atbilstoši Līgumā noteiktajai apmaksas kārtībai;
4.3.4. ievērot Preces lietošanas un glabāšanas prasības;
4.3.5. rūpēties par Iekārtu, kas ir Piegādātāja īpašums, kā par savu īpašumu; (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju).
4.3.6. nekavējoties informēt Piegādātāju par jebkuriem bojājumiem vai defektiem Iekārtas darbībā, ja tādi radušies; (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju).
4.3.7. nodrošināt piebraukšanas iespējas pie Iekārtas Piegādātāja autocisternai un servisa transportam. (attiecināms uz Iepirkuma 1.pozīciju).
4.4. Pasūtītājam ir tiesības:
4.4.1.  atteikties pieņemt Preci, ja netiek ievērots tās piegādes termiņš vai piegādāta nekvalitatīva un Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece;
4.4.2. dot Piegādātājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
4.4.3. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
4.4.4. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
4.4.5. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

5.  PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Par Preces nesavlaicīgu piegādi, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu par nokavējumu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nepiegādāto Preču vērtības par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nepiegādāto Preču summas.
5.2. Izbeidzot Līgumu 8.7.3.-8.7.9.punktos noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no kopējās Līgumcenas.
5.3. Par šajā Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu par nokavējumu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.
5.4. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Piegādātājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Piegādātājam veicamajām apmaksām. 
5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
5.6. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.
6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.
6.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīti Pušu un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde.
6.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30
(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusei ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
7.2. Līguma izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Līguma abpusēja parakstīšanas dienas.

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN TĀ IZBEIGŠANA
8.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abas Puses tos parakstījušas.
8.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
8.2.1. grozījumi ir nebūtiski;
8.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
8.2.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
8.3. Gadījumos, ja iestājušies tādi apstākļi, kurus Pusēm noslēdzot Līgumu nebija iespējams paredzēt, kā rezultātā ir iestājies būtisks Preces cenu kāpums, Piegādātājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā ierosināt paaugstināt piedāvātās Preces vienības izcenojumu, ja tam ir objektīvs un pierādāms pamatojums, un iestājušies sekojoši nosacījumi:  pagājuši vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas; cenas paaugstinājums ir vismaz 5 % (pieci procenti) no sākotnēji piedāvātās Preces vienības izcenojuma; cenas paaugstinājums nepārsniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnēji piedāvātās Preces vienības izcenojuma. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz Piegādātāju. Piemēram, izdrukas no Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas: Statistikas datubāze / Valsts un ekonomika / Patēriņa cenas / Patēriņa cenu indekss un pārmaiņas /    saite: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__PC__PCI/PCI010/. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Pasūtītājs, vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par cenu palielinājumu. Līguma darbības laikā cenas pārskatīšana ir pieļaujama ne biežāk kā vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos, bet kopumā ne vairāk kā četras reizes visā Līguma darbības laikā.
8.4. Gadījumos, ja iestājušies tādi apstākļi, kurus Pusēm noslēdzot Līgumu nebija iespējams paredzēt, kā rezultātā ir iestājies būtisks Preces cenu samazinājums, Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā ierosināt samazināt piedāvātās Preces vienības izcenojumu, ja tam ir objektīvs un pierādāms pamatojums, un iestājušies sekojoši nosacījumi:  pagājuši vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas; cenas samazinājums vismaz 5 % (pieci procenti) no sākotnēji piedāvātās Preces vienības izcenojuma; cenas samazinājums nepārsniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnēji piedāvātās Preces vienības izcenojuma. Pierādīšanas pienākums šajā gadījumā gulstas uz Pasūtītāju. Piemēram, izdrukas no Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapas: Statistikas datubāze / Valsts un ekonomika / Patēriņa cenas / Patēriņa cenu indekss un pārmaiņas /    saite: https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__PC__PCI/PCI010/. Lietderību slēgt šādu vienošanos izvērtē katrā gadījumā atsevišķi Piegādātājs, vai arī sniedz Pasūtītājam pamatotu atteikumu slēgt vienošanos par cenu samazinājumu. Līguma darbības laikā cenas pārskatīšana ir pieļaujama ne biežāk kā vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešos, bet kopumā ne vairāk kā četras reizes visā Līguma darbības laikā.
8.5. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma izpildei.
8.6. Abām Pusēm, Līguma 8.7. un 8.8. punktos noteiktajos gadījumos, ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.
8.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 8.6. punktu, nosūtot Piegādātājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.7.1. notikusi Piegādātāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.7.2. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
8.7.3. ja Preces lietošana izraisa ārstniecības procesa būtiskas izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai vai dzīvībai, Preces kvalitātes prasības atšķiras no tehniskajā specifikācijā vai Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām, konstatēta Preces iedarbības neefektivitāte;
8.7.4. ja Piegādātājs atkārtoti nepiegādā Preci Līgumā noteiktā termiņā;
8.7.5. ja Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk par 3 (trīs) kalendārajām dienām no Līgumā noteiktā piegādes termiņa; 
8.7.6. ja Piegādātājs piegādā Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, balonus;
8.7.7. ja Piegādātājs nepiegādā Preces atbilstoši Līguma Pielikumam Nr.1 un Pasūtītāja pasūtījumam;
8.7.8. ja Piegādātājs atsakās piegādāt Preces par Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajām cenām;
8.7.9. ja Piegādātājs nepilda šī Līguma nosacījumus;
8.7.10. ja Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.8. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu saskaņā ar šī Līguma 8.6. punktu, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
8.8.1. notikusi Pasūtītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
8.8.2. pret Pasūtītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
8.8.3. ja Pasūtītājs nepilda šī Līguma nosacījumus.
8.9. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums.

9. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA
9.1. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
9.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem (izņemot 42.panta otrajā daļas 8., 9.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem);
9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot 42.panta otrajā daļas 8., 9.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem);
9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
9.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
10.2. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem.
10.3. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
10.4. Puses apņemas neizpaust un neizmantot konfidenciālu informāciju, ko Puses savstarpēji ieguvušas, pildot šī Līguma nosacījumus. Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta tāda informācija, kas nav publiski pieejama trešajām personām.
10.5. Puses apņemas ievērot Fizisko personu datu apstrādes likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un šī Līguma nosacījumus
10.6. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos.
10.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 3.15.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju. 
10.8. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
10.9. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
10.9.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija-Tehniskais un finanšu piedāvājums.
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