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	     SIA “ALAAS”
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Tālr.: 64607673; Mob. tel. 20211337 

e-pasts: sia.alaas@inbox.lv 


Rēzeknē

25.08.2026.Nr. 1.7/65



 

Par iepirkumu “Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2026/14)

   SIA „ALAAS” iepirkumu komisija EIS e-konkursu apakšsistēmā saņēma pretendenta vēstuli ar komentāriem par  iepirkumu “Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”” ID Nr. SIA ALAAS 2026/14.  

Pretendenta jautājums: 
Pretendents vēlas precizēt Tehniskās specifikācijas 3.punktu, kas paredz degvielas atbilstību ziemas apstākļiem. Nolikumā minēts, ka degviela tiek piedāvāta:

3.) atbilstoša sezonas laika apstākļiem (izņemot īpaši aukstu laika apstākļu laikā;

ziemas periodā CFPP (auksta filtra nosprostošanas punkts) temperatūrai jābūt līdz -32̊ un saduļķošanās temperatūrai līdz -22̊ C) atbilstoši A2 klasei).

Pretendents ziemas periodā piedāvātā A1 dīzeļdegvielas klases degvielu, kuras aukstum noturības rādītāji nodrošina, ka pie  -17°C degvielas saduļķojas, bet pie  -31°C sasalst. Vēlamies precizēt vai šo punktu būtu iespējams mainīt un piedalīties konkursā nodrošinot ziemas sezonā atbilstoši A1 degvielu.
Pasūtītāja atbilde:
Visā līguma darbības laikā piegādātājam ir jānodrošina dīzeļdegviela atbilstoši laika apstākļiem, tai skaitā arī īpaši aukstā laikā. Tā kā mūsu Latgales reģionā īpaši aukstā laika apstākļi -250 C un vairāk var noturēties nedēļu un vairāk, Pasūtītājs neveiks Tehniskās specifikācijas 3.punkta grozījumus.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                    A.Metlāns
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
