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IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS NR.2

Rīgā,						 	          2026. gada 26. augustā plkst.11:40

Sēdē piedalās:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Dzintars Pentjušs
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Dainis Lesnieks
Iepirkuma komisijas, turpmāk arī “komisija”, locekļi:
Ilona Inkina
Nadežda Dubina

Sēdi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  – Dz. Pentjušs
Sēdi protokolē iepirkuma komisijas locekle – N.Dubina

[bookmark: _Hlk194400272]Komisijas izveidošanas pamatojums: LVRTC valdes priekšsēdētāja 2026.gada 4.februāra rīkojums Nr. 01-05-01/2026/15

Sēde notiek attālināti, izmantojot videokonferences režīmu.

Darba kārtība:
1. Saņemto jautājumu izskatīšana, atbilžu sniegšana.
2. [..]

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 26. panta pirmo daļu iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi (ņemot vērā, ka komisijā ir 5 (pieci) balsstiesīgi locekļi, tad ne mazāk kā 4 (četri) locekļi). Tiek konstatēts, ka sēdē piedalās 4 (četri) balsstiesīgi komisijas locekļi, līdz ar to iepirkuma komisija ir lemttiesīga.

Par darba kārtības 1.punktu
Iepirkumu komisija 2026.gada 24. augustā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma “Tīkla materiālu iegāde”, ID Nr. LVRTC 2026/29, (turpmāk – iepirkums),  nolikumu.
Komisijas locekļi apspriež uzdotos jautājumus un sagatavo atbildes uz tiem:
	Jautājums
	Atbilde

	Lūdzu precizējiet vai varam piedāvāt zemāk minētās konstrukcijas:
	

	Pozīcija nr8 Cat5e S/UTP UV-R ārdarbu kabelis uz spoles, 305m - vai varam piedāvāt konstrukciju F/UTP?
	Nē, Pasūtītājam aizsardzība nepieciešama tikai pret zemo frekvenču interferenci, turklāt būtiski ir saglabāt kabeļa lokanību, tādēļ ar Follija ekrānu veidots kabelis nebūs piemērots. 

	Pozīcija nr9 līdz nt13 Cat6a F/UTP Patchcord, LSZH - vai varam piedāvāt konstrukciju U/FTP?
	Izvērtējot jautājumā norādīto, pasūtītājs ir veicis grozījumus  iepirkuma nolikumā, precizējot iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu (iepirkuma nolikuma 6.pielikums)  un Finanšu piedāvājumu (iepirkuma nolikuma 7.pielikums).
Lūdzam sekot līdzi izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.

	Pozīcijas nr14 Cat6a F/UTP iekšdarbu kabelis uz spoles, 305m, LSZH - vai varam piedāvāt konstrukciju U/FTP?
	Izvērtējot jautājumā norādīto, pasūtītājs ir veicis grozījumus  iepirkuma nolikumā, precizējot iepirkuma nolikuma Tehnisko specifikāciju - tehnisko piedāvājumu (iepirkuma nolikuma 6.pielikums)  un Finanšu piedāvājumu (iepirkuma nolikuma 7.pielikums).
Lūdzam sekot līdzi izmaiņām Elektronisko iepirkumu sistēmā.



Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 4 (četrām) balsīm “par” nolēma:
1.1. Apstiprināt sagatavotās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
0. Ievietot šī protokola izrakstu EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
0. Uzdot N. Dubinai veikt 1.2.punktā minēto darbību.

Par darba kārtības 2.punktu
[..]
[..]

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                               (paraksts)                                              Dz.Pentjušs

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks        (paraksts)			D.Lesnieks

Iepirkuma komisijas locekle, protokolētāja	        (paraksts)		            N.Dubina

Iepirkuma komisijas locekle			        (paraksts)		            I.Inkina



Protokols parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Sēdes datums un laiks norādīts protokola ievaddaļā.

IZRAKSTS PAREIZS
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs”
Rīgā, Iepirkumu komisijas locekle N.Dubina
Šis dokuments ir apliecināts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Apliecinājuma datums ir parakstītāja laika zīmoga datums.
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