## Saskaņošanas nosacījumi
Saskaņotājs | Datums | Rezultāts | Saskaņošanas nosacījumi
SIA Tet TNI | 26.06.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu. 3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 4. Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI. 5. Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus. 6. Šķērsojuma vietās un vietās, kur projektējamās inženierkomunikācijas trases pietuvojas SIA “Tet” esošajām komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības pārstāvja klātbūtnē. Ja augstuma atzīmes dabā atšķirsies no projektā norādītām atzīmēm, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu. 7. Pirms seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. SIA „Tet” Tīkla uzraudzības inženieris Renāts Bāders Renats.baders@tet.lv
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" | 11.06.2026 | Saskaņots ar nosacījumiem | 1. 1. Trīs darba dienas pirms darbu sākuma saņemt rakšanas darbu atļauju portālā saskano.sadalestikls.lv. 2. Kabeļu aizsargcaurule jāuzstāda kvalificētam būvspeciālistam, kuram ir tiesības veikt darbus AS \"Sadales tīkls\" elektrotīklā. 3. Elektroapgādes kabeļu aizsargjoslā aizliegts veikt darbus ar triecienmehānismiem un rakšanas mehānismiem. 4. Ja izbūves laikā tiek konstatēts, ka AS \"Sadales tīkls\" valdījumā esošie kabeļi vai elektroietaises traucē objekta izbūvei, paredzēt pārbūvi, izstrādājot atbilstošu būvprojektu. Tālāka objekta izbūve iespējama tikai pēc traucējošo AS \"Sadales tīkls\" elektroietaišu pārvietošanas. 5. Pēc izbūves darbu pabeigšanas saņemt AS “Sadales tīkls” atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā.