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Uz 17.08.2026 	Nr.
Iepirkuma procedūras pretendentiem


Par iepirkuma procedūru Nr. RS2026/122/ASP

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” saņēma ieinteresētā piegādātāja papildu informācijas pieprasījumu iepirkuma procedūrā “Rūpnieciski izolēto cauruļu, veidgabalu un to komplektējošo materiālu piegāde”, ID. Nr. RS2026/122/ASP.

Pretendenta jautājums: 
“Tehniskās specifikācijas pozīcijās Nr. 57.–67. ir norādīti “Elektrometinātie savienojuma komplekti (uzmava, putu komponentes, līplente, lodalva, korķis, vadu savienotāji, vadu turētāji) ar montāžu” dažādiem diametriem (140–560 mm).
Lūdzam precizēt, vai minētās pozīcijas Nr. 57.–67. paredz:
a) tikai attiecīgo materiālu (savienojuma komplektu) piegādi, vai
b) materiālu piegādi kopā ar montāžas (uzstādīšanas) darbu veikšanu, ko nodrošina Piegādātājs.
Ja pozīcijas paredz arī montāžas darbu veikšanu, lūdzam papildus norādīt, vai montāžas izmaksas būs jāiekļauj nākotnē, vispārīgās vienošanās ietvaros, iesniedzamajos cenu piedāvājumos, ņemot vērā, ka šajā Iepirkuma posmā finanšu piedāvājums nav jāiesniedz.”

Komisijas atbilde: 
Minētās pozīcijas Nr. 57.–67. paredz tikai attiecīgo materiālu (savienojuma komplektu) piegādi.




Iepirkumu daļas vadītājs	                      (paraksts *)	                           R. Kalniņš






A. Osvalde  24421187

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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