7. pielikums

Iepirkuma ID. Nr. RS2026/104/AK

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

115/10,5kV transformatora TNr.1 izbūve un nomaiņa.

Pretendents _________

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena, EUR | Summa, EUR | Izpildes termiņš. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celtniecības montāžas darbi. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Būvlaukuma sagatavošana un iekārtošana. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Esošā transformatora TNr.1 demontāža un sagatavošana konservešanai. | gab. | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Esošā transformatora TNr.1 takelāžas enkuru demontāža un esošo pārsprieguma novadītāju demontāža. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.4. | Jaunā transformatora releju aizsardzības, dzesēšanas sistēmas barošanas ķēžu izbūve. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.5. | TNr.1 kontrolkabeļu galu apstrāde, dzīslu izzvanīšana, pievienošana un marķēšana. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.6. | RAA un DVS ķēžu montāža un pārbaude izmainītajā un papildinātajā shēmas daļā. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.7. | Neizmantotās RAA aparatūras un kabeļu demontāža. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.8. | Jaunā transformatora uzstādīšana uz pamatiem | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.9. | Pārsprieguma novadītāju uzstādīšana. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.10. | Jaunā transformatora pieslēgšana 110kV un 10.5kV shēmai. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.11. | Jaunā transformatora pievienošana esošai zemējumietaisei. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.12. | Vakuuma žāvēšana pirms eļļas uzpildes. Eļļas uzpilde līdz normatīvajam līmenim. Transformatoru mērijumu veikšana. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.13. | Labiekārtošanas darbi. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.14. | Izpilddokumentācjas sagatavošana. | kompl. | 1 |  |  |  |
| 1.15. | Jaunā 110kV transformatoru ieslēgšana darbā. 72 stundu pārbaude. | gab. | 1 |  |  |  |
| 2. | Iekārtas un materiāli. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Transformators 110/10kV 63MVA un palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.2. | RAA iekārtas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.3. | DVS iekārtas | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.4. | Celtniecības materiāli | kompl. | 1 |  |  |  |
| 2.5. | Daļējas izlādes (DI) monitoringa sistēma | kompl. | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā bez PVN |  |  |