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7. pielikums
Iepirkuma ID. Nr. RS2026/104/AK
nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
115/10,5kV transformatora TNr.1 izbūve un nomaiņa.
Pretendents _________
	Nr. 
p. k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības cena, EUR
	Summa, EUR
	Izpildes termiņš.

	1.
	Celtniecības montāžas darbi.
	
	
	
	
	

	1.1.
	Būvlaukuma sagatavošana un iekārtošana.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.2.
	Esošā transformatora TNr.1 demontāža un sagatavošana konservešanai.
	gab.
	1
	
	
	

	1.3.
	Esošā transformatora TNr.1 takelāžas enkuru demontāža un esošo pārsprieguma novadītāju  demontāža.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.4.
	Jaunā transformatora releju aizsardzības,  dzesēšanas sistēmas barošanas ķēžu izbūve. 
	kompl.
	1
	
	
	

	1.5.
	TNr.1 kontrolkabeļu galu apstrāde, dzīslu izzvanīšana, pievienošana un marķēšana.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.6.
	RAA un DVS ķēžu montāža un pārbaude izmainītajā un papildinātajā shēmas daļā.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.7.
	Neizmantotās RAA aparatūras un kabeļu demontāža.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.8.
	Jaunā transformatora uzstādīšana uz pamatiem
	kompl.
	1
	
	
	

	1.9.
	Pārsprieguma novadītāju uzstādīšana.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.10.
	Jaunā transformatora pieslēgšana 110kV un 10.5kV  shēmai.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.11.
	Jaunā transformatora  pievienošana esošai zemējumietaisei.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.12.
	Vakuuma žāvēšana pirms eļļas uzpildes. Eļļas uzpilde līdz normatīvajam līmenim. Transformatoru mērijumu veikšana.
	kompl.

	1
	
	
	

	1.13.
	Labiekārtošanas darbi.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.14.
	Izpilddokumentācjas sagatavošana.
	kompl.
	1
	
	
	

	1.15.
	Jaunā 110kV transformatoru ieslēgšana darbā. 72 stundu pārbaude.
	gab.
	1
	
	
	

	2.
	Iekārtas un materiāli.
	
	
	
	
	

	2.1.
	Transformators 110/10kV 63MVA un  palīgmateriāli
	kompl.
	1
	
	
	

	2.2.
	RAA iekārtas
	kompl.
	1
	
	
	

	2.3.
	DVS iekārtas
	kompl.
	1
	
	
	

	2.4.
	Celtniecības materiāli
	kompl.
	1
	
	
	

	2.5.
	Daļējas izlādes (DI) monitoringa sistēma
	kompl.
	1
	
	
	

	
	Kopā bez PVN
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