## 2.daļa
1.PIELIKUMS atklāta konkursa “Medicīnisko simulatoru un aprīkojuma iegāde, uzstādīšana un apmācība”, identifikācijas Nr.DRS 2026/69, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumapriekšmeta 2.daļa "Medicīniskais simulators - Ultrasonogrāfijas iekārta"
Vispārīgās prasības:
1. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā līdz 2026.gada 15.oktobrim. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. | Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā jāveic 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
2. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, transportu un iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
3. | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. | Iekārta ir jauna, ražota ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to. | Pēc līguma noslēgšanas, Pretendentam ir jāiesniedz ražotāja apstiprināts tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu saraksts, kā arī darbu periodiskums, ja ražotājs tādu ir paredzējis. Ja ražotājs neparedz regulāru tehnisko apkopi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums par to.
6. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku. Ja ražotājs ekspluatācijas laiku nenorāda, Pretendentam jāiesniedz ražotāja apliecinājums.
7. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Pretendentam uz vietas jānodrošina personāla (līdz 15 personām) apmācība darbam ar iekārtu (iekārtas lietošanā uz vietas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpilī). Par veiktu apmācību ir jābūt noformētam apmācības dokumentam (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju). Pretendentam jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējas apmācības darbam ar iekārtu pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
8. | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai. | Garantijas laikā remonts un tehniskā apkope jāveic kvalificētam speciālistam vai ražotāja autorizētam servisa inženierim, nodrošinot speciālista reakciju ne vēlāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja iekārtas remonts pārsniedz 5 (piecas) darba dienas, Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nodrošina līdzvērtīgu aizvietošanas risinājumu apmācību procesa nodrošināšanai.
9. | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai | Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulāru nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai
10. | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām. | Iekārtas tīrīšana jāveic saskaņā ar iekārtas ražotāja rekomendācijām.
11. | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity). | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity). | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity). | Piedāvājumam jāpievieno piedāvātās iekārtas ražotāja vai ražotāja pārstāvja ES izdotas atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity).
12. | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republika). | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republika). | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republika). | Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts apliecinošs dokuments, kas apliecina tiesības piegādāt piedāvātās iekārtas un veikt servisa apkalpošanu Eiropas Savienībā (tajā skaitā Latvijas Republika).
13. | Iekārtai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības drošības prasībām un jābūt CE marķējumam vai ekvivalentam (ja attiecināms). | Iekārtai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības drošības prasībām un jābūt CE marķējumam vai ekvivalentam (ja attiecināms). | Iekārtai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības drošības prasībām un jābūt CE marķējumam vai ekvivalentam (ja attiecināms). | Iekārtai jāatbilst piemērojamām Eiropas Savienības drošības prasībām un jābūt CE marķējumam vai ekvivalentam (ja attiecināms).
14. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai. | Iekārtas lietošanas instrukcija latviešu valodā elektroniskā formātā (piemēram, PDF vai cita digitāla versija), nodrošinot tās pilnīgu atbilstību ražotāja oriģinālajai dokumentācijai.
15. | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Apmaksa tiek veikta eiro 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no visas tehniskās dokumentācijas saņemšanas un iekārtas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
Nr.p.k. | Tehniskās prasības (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām) | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) | Vērtēšanas kritērijs
| Medicīniskais simulators - Ultrasonogrāfijas iekārta: | 1 gabals |  | EUR bez PVN (vērtēšanas kritērijs "Līgumcena) ________________________
Preces oriģinālais nosaukums:
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
Klase pēc regulas MDR 2017/745 (ja attiecināms):
| Preces ražotāja paredzētais ekspluatācijas laiks (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 vai ekvivalents: |  |  | Gados (vērtēšanas kritērijs "Ekspluatācijas laiks") ________________________
| papildus tehniskā iespēja – integrētā funkcija: |  |  | Ir/nav (vērtēšanas kritērijs "Integrētā funkcija") ________________________
| papildus 1.1.1.apkšpunktam – monitora ekrāna izmērs: |  |  | Collas (vērtēšanas kritērijs "Monitora ekrāna izmērs") ________________________
| papildus 1.1.6.apkšpunktam – izmeklēšanas diapazons: |  |  | MHz (vērtēšanas kritērijs "Izmeklēšanas diapazons") ________________________
| papildus 1.1.9.apkšpunktam – izmeklēšanas dziļums: |  |  | cm (vērtēšanas kritērijs "Izmeklēšanas dziļums") ________________________
| papildus 1.4.4.apkšpunktam – kalkulācija izmeklējumu programmām: |  |  | Ir iespējama/nav iespējama (vērtēšanas kritērijs "Kalkulācija izmeklējumu programmām") ________________________
| Garantijas termiņš no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas: |  |  | Mēnešos (vērtēšanas kritērijs "Garantijas termiņš") ________________________
| Elektroenerģijas patēriņš kW/h gaidīšanas režīmā (standby): |  |  | kW/h (vērtēšanas kritērijs "Elektroenerģijas patēriņš") ________________________
1 | Ultrasonogrāfijas iekārta
1.1. | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1.1. | vismaz 19 collu LCD krāsains monitors ar pieskāriena ekrānu, portreta tipa novietojums;
1.1.2. | matrica vismaz 1280 x 1024 pikseļi;
1.1.3. | monitoram iespējams mainīt augstumu vismaz 22 cm diapazonā;
1.1.4. | iekārtā integrēta baterija izmeklējumu veikšanai;
1.1.5. | baterija nodrošina autonomu, ne mazāk kā 2 stundu ilgu darbības laiku;
1.1.6. | iekārtas frekvences izmeklēšanas diapazons vismaz 1.5 - 18 MHz;
1.1.7. | ne mazāk kā 3 elektroniskās zonžu pieslēguma ligzdas;
1.1.8. | iekārtas ieslēgšanās laiks no gaidstāves režīma ne vairāk kā 20 sekundes
1.1.9. | maksimālais izmeklēšanas dziļums vismaz 30 cm;
1.1.10. | kontrolpaneļa iluminācija vai skārienjūtīgs vadības ekrāns;
1.1.11. | baterijas stāvokļa indikators;
1.1.12. | baterijas lādēšanas indikators;
1.1.13. | brīdinājums par zemu baterijas jaudas līmeni;
1.1.14. | maiņstrāvas padeves indikators;
1.1.15. | pārvietošanas rati:
1.1.16. | ne mazāk kā 2 USB pieslēgvietas;
1.1.17. | maiņstrāvas padeves ligzda;
1.1.18. | HDMI vai Display port pieslēgvieta (ārēja monitora pievienošanai);
1.1.19. | LAN pieslēgvieta;
1.1.20. | Wireless pieslēguma iespēja;
1.1.21. | melnbaltais termoprinteris;
1.1.22. | iekārta viegli dezinficējama.
1.1.23. | iekārtas stiprināma uz mobila statīva, kas aprīkots ar plauktu piederumu novietošanai
1.2. | Darba režīmi:
1.2.1. | B-režīms, M-režīms, CFM (color flow mode), PDI (power Doppler imaging), PWD (pulse wave Doppler), CWD (continuous wave Doppler), audu doplers (Tissue Doppler) vai ekvivalentas programmas;
1.2.2. | iespēja mainīt frekvences izmeklēšanas laikā;
1.2.3. | ZOOM funkcija.
1.3. | Izmeklējuma veidu programmu nodrošinājums:
1.3.1. | asins vadu izmeklējumu programma;
1.3.2. | ginekoloģijas un grūtniecības izmeklējumu programma;
1.3.3. | abdominālā izmeklējumu programma;
1.3.4. | muskuļa - skeleta izmeklēšanas programma;
1.3.5. | uroloģiska izmeklēšanas programma;
1.3.6. | kardioloģiska izmeklēšanas programma;
1.3.7. | harmoniskais attēls;
1.3.8. | attēla veidošana no dažādiem apstarošanas leņķiem, artefaktu un trokšņu samazināšanai;;
1.3.9. | iespēja optimizēt 2D attēlu – pastiprinājumu un automātiska spektrālā doplera bāzes līnijas un skalas pielāgošana ar 1 (vienas) pogas nospiešanu;
1.3.10. | trokšņu un artefaktu mazināšanas programma;
1.3.11. | jēldatu saglabāšana.
1.4. | Mērījumi un aprēķini:
1.4.1. | B režīms: distance, riņķa līnija, elipse, laukuma mērījumi;
1.4.2. | anotācijas;
1.4.3. | pieejamas izmeklējumu veidiem pielāgotas, iepriekš definētas anotācijas;
1.4.4. | mērījumu iespēja 13.3.1. – 13.3.6. punktu izmeklējumu programmām.
1.5. | Zondes:
1.5.1. | konveksa zonde robežās vismaz 2 līdz 6.0 MHz;
1.5.2. | lineāra zonde robežās vismaz 4.0 līdz 12.0 MHz;
1.5.3. | Sektorālā zonde robežās vismaz 1.6 līdz 4.5 MHz.
1.6. | Izmeklējumu datu dokumentācija un saglabāšana, saslēgšana tīklā:
1.6.1. | Cieta diska ietilpība ne mazāk kā 128 GB SSD;
1.6.2. | Kino atmiņa ne mazāk kā 45 sek.;
1.6.3. | statisku un dinamisku attēlu saglabāšana, JPEG, MPEG4 formātos vai ekvivalents;
1.6.4. | arhīvs statiskiem attēliem, videoklipiem;
1.6.5. | bezvadu datu nosūtīšanas iespēja;
1.6.6. | Pilna DICOM pakete iekārtas pieslēgšanai pie slimnīcas servera, t.sk. Modality Worklist, Query/Retrieve
1.6.7. | Saderība ar slimnīcas sistēmu IS MEDOK un attēlu arhivācijas sistēmu MEDDREAM, pacientu datu iegūšana no tām.
1.7. | Komplektācijā vismaz:
1.7.1. | Medicīniskais simulators - Ultrasonogrāfijas iekārta | 1 gab.
1.7.2. | Mobils statīvs, kas aprīkots ar plauktu piederumu novietošanai | 1 gab.
1.7.3. | Konveksa zonde atbilstoši 1.5.1.punktam | 1 gab.
1.7.4. | Lineāra zonde atbilstoši 1.5.2.punktam | 1 gab.
1.7.5. | Sektorālā zonde atbilstoši 1.5.3.punktam | 1 gab.
1.7.6. | Lietošanas instrukcija latviešu valodā | 1 gab.
Tekstā, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.
Sagatavoja: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Izglītības un zinātnes direktors, Invazīvais kardiologs Deniss Vasiļjevs Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums – 20.08.2026.