## KT
APSTIPRINU_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
___.gada ___.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: | Biroju ēka
Objekta adrese: | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | (Nomnieks 8) 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā | 0
| Kopā | 0
|  |  | Virsizdevumi | 10%
PVN (21%) |  | 0 | DA | 5%
|  |  | Peļņa | 7%
|  |  | Likme | 18
Sastādīja: |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KA1
Kopsavilkuma aprēķins nr.1
(Nomnieks 8) 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | kods, tāmes nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
|  | 1.1. Vispārējie būvdarbi | 0 |  |  |  | 0
1 | 1.1.1. | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.1.2. | Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.3. | Iekšējie apdares darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2. Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas | 0 |  |  |  | 0
4 | 1.2.1. | Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1.2.2. | Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2.3. | Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
t.sk. Darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.1.
Lokālā tāme Nr.1.1.1.
Demontāžas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada __.____
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Demontēt grīdas segumu | m2 | 255.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Demontēt durvis | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Demontēt sienas | m3 | 7.87 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Savākt un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.2.
Lokālā tāme Nr.1.1.2.
Sienas, ēku un būvju karkasu konstrukcijas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada __.____
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Ailas izbūve 3. stāva sienā, pārsedzes uzstādīšana |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Pirms uzsākt ailu izveidošanu, plānā norādītajās vietās pārsegumu, kas balstās tieši virs jaunveidojamām ailām, nepieciešams droši nobalstīt uz pagaidu balstu konstrukcijām ar aprēķinu - pārsedžu garums + 0,5 m uz katru pusi. | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Izkalt nišu mūra sienā | m | 2.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Savākt un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Urbt sienā caurumus enkurstieņa ievietošanai L=220mm, d=16mm | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Montēt tērauda UPN120 pārsedzi, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. Uzķīlēt ar metāla ķīļiem un sametināt kopā Aizsargkrāsas sistēmai jāatbilst apkārtējās vides apstākļu kategorija C3 (vidēja) saskaņā ar standarta LVS EN ISO 12944-5:2021 punktu Nr. 4. Saskaņā ar standarta LVS EN ISO 12944-1:2020 punkta Nr. 5.5 aizsargkrāsas sistēmas ilgmūžības klase - Augsta (H). | kg | 41.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Stiprinat pārsedzi ar savilcējbultām M16 | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Aptīt pārsedzi ar zemapmetuma stiepļu sietu | m2 | 0.97 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Apmest pārsedzi ar cementa javu M10 | m3 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Izkalt aili mūra sienā | m3 | 0.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Savākt un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 0.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.3.
Lokālā tāme Nr.1.1.3.
Iekšējie apdares darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada __.____
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Grīdas nomniekam nr. 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apdare |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Izlīdzināt grīdas pirms seguma ieklāšanas 3-5mm biezumā ar Weber Floor 110 vai ekvivalents | m2 | 255.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt hidroizolācijas slāni 2mm biezumā Knauf Flachendicht F vai ekvivalents | m2 | 6.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tumši pelēkas flīzes- Rako Extra 60x60cm vai ekvivalents | m2 | 6.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Ieklāt paklājflīžu segumu uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Pelēkas paklājflīzes | m2 | 45.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ieklāt paklājflīžu segumu uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Zaļas paklājflīzes | m2 | 195.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Ieklāt vinila segumu uz līmjavas kārtas, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Drošibas vinila grīdas segums (EN 13845) | m2 | 8.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ieklāt MDF grīdlīstes 7cm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 271.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienas nomniekam nr. 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailes | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Aizmūrēt silikāta ķieģeļu aili 100mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m3 | 1.07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Aizmūrēt aili ar keramzītbetona blokiem 150mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m3 | 0.24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas tips 1
10 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKFI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm vienā kārtā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Apšūt sienu ar 2 mm metāla plāksni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKFI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm vienā kārtā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Ieklāt izolāciju 50mm biezumā PAROC Ultra vai ekvivalents | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Montēt metala profilu karkasu 50mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Apšūt sienu ar 15mm OSB plāksni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 38.52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Apšūt sienu ar 2 mm metāla plāksni, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Mūrēt silikāt bloku sienu Silroc vai ekvivalents 120mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m3 | 4.62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Montēt metala profilu karkasu 50mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Ieklāt izolāciju 50mm biezumā PAROC Ultra vai ekvivalents | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKB vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 38.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas tips 2
21 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Ieklāt izolāciju 100mm biezumā PAROC Ultra vai ekvivalents | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Ieklāt izolāciju 100mm biezumā PAROC Ultra vai ekvivalents | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 8.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas tips 3
27 |  | Mūrēt silikāt bloku sienu Silroc vai ekvivalents 120mm biezumā uz mūrjavas kārtas. Stiegrot atbilstoši tehnoloģijai. Ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m3 | 0.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas tips 4
28 |  | Montēt metala profilu karkasu 75mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sienas tips 5
30 |  | Montēt koka karkasu 95x50, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Montēt metala profilu karkasu 100mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus | m2 | 3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 3.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Durvis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Montēt durvis D-1 1050x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Iekšdurvis. Abloy furnitūra. PVC materiāla durvis baltā tonī no abām pusēm. | gb | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Montēt durvis D-2 1000x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Iekšdurvis. Abloy furnitūra. Mitrumizturīgas, PVC materiāla durvis baltā tonī no abām pusēm. Slēdzamas no WC telpas puses. | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Montēt durvis D-3 1050x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Jaunas RC3 iekdurvis. Abloy furnitūra, baltā tonī no abām pusēm. (trīs punktu slēdzene ar slēdzamu atslēgu un iespēju pievienot abpusēju elektronisku piekļuves kontroli. Durvīm jābūt aprīkotām ar aizvērēju) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Montēt durvis D-4 2500x2100mm, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Jaunas RC3 iekdurvis. Abloy furnitūra. (trīs punktu slēdzene ar slēdzamu atslēgu un iespēju pievienot abpusēju elektronisku piekļuves kontroli. Durvīm jābūt aprīkotām ar aizvērēju) | gb | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sienu apdare | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Attīrīt esošās sienas un sagatavot apdarei | m2 | 68.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt sienas | m2 | 51.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās | m2 | 106.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Gruntēt un krāsot sienas divās kārtās ar mitrumizturīgu krāsu ar pretpelējuma piedevu līdz jumta plaknei h-1.25m sanitārajā mezglā. Tonis- balts NCS S 0500-N | m2 | 12.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Ieklāt hidroizolācijas slāni 2mm biezumā Knauf Flachendicht F vai ekvivalents | m2 | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Ieklāt flīžu segumu uz līmjavas kārtas un šuves aizpildīt ar šuvotāju, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Tumši pelēkas flīzes- Rako Extra 60x60cm vai ekvivalents | m2 | 16.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailas izbūve 3. stāva sienā, pārsedzes uzstādīšana | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Gruntēt un apmest ailes 10mm biezumā | m | 5.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt ailes | m | 5.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Gruntēt un krāsot ailes divās kārtās | m | 5.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Gruntēt, špaktelēt un slīpēt pārsedzi | m | 2.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Gruntēt un krāsot pārsedzi divās kārtās | m | 2.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Griesti nomniekam nr. 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Attīrīt esošos griestus un sagatavot apdarei | m2 | 155.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Gruntēt un krāsot griestus divās kārtās tonis balts NCS S 0500-N | m2 | 149.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Gruntēt un krāsot griestus divās kārtās Mitrumizturīgu krāsu ar pretpelējuma piedevu, tonis - balts NCS S 0500-N | m2 | 6.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Montēt piekārtos griestus, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. ROCKFON SONAR X GRIESTU PANEĻI 0.6X1.2m vai ekvivalents | m2 | 76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Demontēt un atjaunot griestu plakni pie jaunās sienas | m2 | 9.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Demontēt, montēt atpakaļ esošos piekārtos griestus pie jaunās sienas | m2 | 7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cits nomniekam nr. 8 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Pārcelt esošu EL Sadalni jaunā vietā | kpl | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.1.
Lokālā tāme Nr.1.2.1.
Iekšējie ūdensvada tīkli, aprīkojums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada __.____
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Daudzslāņu caurule MLC OD16x2,0 vai ekvivalents | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Daudzslāņu caurule MLC OD20x2,25 vai ekvivalents | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Noslēgventilis DN15 | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Noslēgventilis santehnikas pieslēgšanai DN15 | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Vannas istabas izlietnes maisītājs Izlietnes maisītājs "Grohe 99.0496.131/ AM249607/03.21 " vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Dušas sistēma ar termostatu Maisītājs dušai "GROHE 99.0823.431/ÄM 253520/05.23" vai ekvivalents | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Porgumijas izolācija 19 mm caurulei OD16 mm | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Porgumijas izolācija 19 mm caurulei OD20 mm | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Presējamo cauruļvadu veidgabalu komplekts (spiediena klase PN10) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Ūdensvada spiediena pārbaude | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Izbūvētās ūdensapgādes sistēmas skalošana ar dzeramās kvalitātes ūdeni | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pieslēgums esošajai ūdensapgādes sistēmai (pievienojuma veidu precizēt būvniecības laikā | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Caurumu aizdare ar atbilstošu ugunsdrošo aizpildījumu | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.2.
Lokālā tāme Nr.1.2.2.
Iekšējie kanalizācijas tīkli, aprīkojums
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada __.____
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Kanalizācijas caurule PVC OD110 | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Kanalizācijas caurule PVC OD50 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Dušas paliktnis 900x900 komplektā ar trapu Duša "COLUMBUS B-0413" ar bīdāmu stikla sienu. Vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Roku mazgātne komplektā ar sifonu DN50 un stiprinājumiem Izlietne "Set laufen pro s Small washbasin 1596.1" vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Tualetes skalojamā tvertne Eco Cisterm vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Pods stiprināms pie sienas, komplektā ar stiprinājumiem Klozetpods "Laufen Pro Classic" vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Prettrokšņa un kondensāta izolācija Armaﬂex XG 19 mm caurulei OD110 vai ekvivalents | m | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Revīzija OD 110 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Lūka revīzijas apkalpošanai 30x30 cm | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Vēdināšanas stāvvada jumtiņš OD110 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Pievienojums esošajam tiklam | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Esošā stāvvada demontāža | m | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Atvērumu izveide ēkas konstrukcijā (sienā, starpstāvu pārsegumā) | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Caurumu aizdare ar atbilstošu ugunsdrošo aizpildījumu | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Kanalizācijas cauruļvadu veidgabali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada __.____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.3.
Lokālā tāme Nr.1.2.1.
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums, spēka pievadi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | 3.stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | IZD/2023/2501-27
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada 5.aprīlī
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Iekšējā elektroapgāde |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Grupu el. sadalne 3SS-3, z/a, IP30, kabeļu izvadi/ievadi no augšas, 36 moduļi, izmērus, tipu un modeli precizēt (komplektāciju skatīt EL-SH-1 lapā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44, z/a) | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Proj. el. kontaktrozete (230V, 16A, IP20), montāžai kabeļu kanālā | gb | 72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Demontāžas apjoms (precizēt demontāžas laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El.kabeļi un gala apdares | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | XPJ-HF D-5x6 mm2 | m | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | XPJ-HF D-5x4 mm2 | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | XPJ-HF D-3x2.5 mm2 | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | XPJ-HF D-3x1.5 mm2 | m | 350 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kabeļa gala apdare 5x6 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kabeļa gala apdare 5x4 | kpl | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Demontāžas apjoms (precizēt demontāžas laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kabeļu trepes, renes, PVC caurules un kabeļu kanāli | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Proj. horizontāls EL un ESS kabeļu instalācijas kanāls ar diviem nod. (plastmasas, pelēks, izmērs 70mm x 130mm, montāža pie sienas) | m | 41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Horizontāla EL kabeļu rene 200mm, modeli un tipu precizēt | m | 81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Gofrēta PVC caurule, ∅32, 320N (apjomu precizēt montāžas laikā) | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Gofrēta PVC caurule, ∅20, 320N (apjomu precizēt montāžas laikā) | m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Ugunsdrošais blīvējums kabeļu izvadiem starp stāviem (apjomu precizēt montāžas laikā) | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Kabeļu stiprinājumi, fiksatori, kārbas, savienojumi utml. (apjomu precizēt montāžas laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Stāvvadu izveide esošā ventilācijas šahtā, darba apjomus, materiālus un izbūves risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Demontāžas apjoms (precizēt demontāžas laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apgaismojums, el. slēdži | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | LED tipa gaismeklis G4, ar IP20 aizsardzību, 33W jaudu, 4320lm gaismas plūsmu un 4000K krāsas tempratūru, kompl. ar mont. elem. un v/a rāmi (montāža - stiprināts pie griestiem) LEDVANCE ''PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS'' [4099854015113] vai ekvivalents | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | LED tipa gaismeklis G7 ar IP20 aizsardzību, 19W jaudu, 2500lm gaismas plūsmu un 4000K krāsas tempratūru, kompl. ar mont. elem. un v/a rāmi (montāža – iekārts pie griestiem) LEDVANCE ''OFFICE LINEAR V 2CCT PRISM 19W 4000K'' [4099854251498] vai ekvivalents | gb | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | LED tipa gaismeklis G8, ar IP44 aizsardzību, 13W jaudu, 2058lm gaismas plūsmu un 4000K krāsas tempratūru komplektā ar elektronisko balastu (montāža - iebūvēts piekārtajos griestos) LUXIONA ''BERYL NEW LED O-1 1800 PLX E 33 IP20/44 840'' [19.3051.2201.33]'' vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | El. slēdzis vienpolīgs (230V, 10A, IP20, z/a) | gb | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | El. slēdzis sapārots (230V, 10A, IP20, z/a) | gb | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Demontāžas apjoms (precizēt demontāžas laikā) | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: Mikus Laksbergs |  |  | 2026. gada 5.aprīlī
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 4-05310
Pārbaudīja: Mikus Laksbergs |  |  | 2026. gada 5.aprīlī
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: 4-05310