## KT
APSTIPRINU_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
___.gada ___.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: | Biroju ēka
Objekta adrese: | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 2. KĀRTA - (Nomnieks 8) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana | 0
| Kopā | 0
|  |  | Virsizdevumi | 10%
PVN (21%) |  | 0 | DA | 5%
|  |  | Peļņa | 7%
|  |  | Likme | 18
Sastādīja: |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KA1
Kopsavilkuma aprēķins nr.1
2. KĀRTA - (Nomnieks 8) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) | 0
Nr.p.k. | kods, tāmes nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 |  | 1.1. Vispārējie būvdarbi | 0 |  |  |  | 0
2 | 1.1.1. | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.1.3. | Starpsienas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.1.4. | Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 1.2. Specializētie darbi – iekšējie tīkli, sistēmas | 0 |  |  |  | 0
6 | 1.2.1. | Iekšējās apkures sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.2.2. | Vēdināšana, gaisa kondicionēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  | 0
Virsizdevumi |  |  | 0
t.sk. Darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.1.
Lokālā tāme Nr.1.1.1.
Demontāžas darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada _.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Demontēt logus ar palodzem | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Savākt un izvest būvgružus utilizācijai | m3 | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.2.
Lokālā tāme Nr.1.1.2.
Aiļu aizpildījumu elementi, speciālo konstrukciju fasādes
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada _.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Logi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt logu L-1.2 1700x1800 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. RC3 drošības klases PVC stikla pakešu logs ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs. Loga paketei un rāmim Uw ≤ 0.85 W/(m²K). Logam veicama ailu apdare un PVC palodzes montāža, tonis NCS S 7000-N, balts no iekšpuses. Logu furnitūru, izmērus un vēršanās virzienus precizēt pirms izgatavošanas un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Atgāžams, atverams. RC3 klase. | gb | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montēt logu L-2.2 900x1800 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. RC3 drošības klases PVC stikla pakešu logs ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs. Loga paketei un rāmim Uw ≤ 0.85 W/(m²K). Logam veicama ailu apdare un PVC palodzes montāža, tonis NCS S 7000-N, balts no iekšpuses. Logu furnitūru, izmērus un vēršanās virzienus precizēt pirms izgatavošanas un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Atgāžams, atverams. RC3 klase. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Montēt logu L-3.2 1300x1800 mm, ieskaitot visus palīgmateriālus un stiprinājumus. RC3 drošības klases PVC stikla pakešu logs ar dubulto stiklojumu un stikla selektīvo pārklājumu. Verams logs. Loga paketei un rāmim Uw ≤ 0.85 W/(m²K). Logam veicama ailu apdare un PVC palodzes montāža, tonis NCS S 7000-N, balts no iekšpuses. Logu furnitūru, izmērus un vēršanās virzienus precizēt pirms izgatavošanas un saskaņot ar pasūtītāju un ražotāju. Atgāžams, atverams. RC3 klase. | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Uzstādīt tvaika izolācijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 107.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Uzstādīt difuzijas lenti, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. | m | 107.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Uzstādīt iekšējo palodzi, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. (PVC materiāls tonis balts - NCS S 7000-N) | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1.3.
Lokālā tāme Nr.1.1.3.
Starpsienas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada _.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Nomnieks 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ST1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Montēt metala profilu karkasu 75mm biezumā, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus Metāla profils CW/UW | m2 | 25.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ieklāt izolāciju 60mm biezumā Rorckwool Rockmin Plus vai ekvivalents | m2 | 25.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Apšūt karkasu ar Knauf GKF vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m2 | 25.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ailes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Apšūt aili ar Knauf GKBI vai ekvivalents 12,5mm ģipškartona loksnēm divās kārtās, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus. Veikt šuvju špaktelēšanu | m | 70.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.1.
Lokālā tāme Nr.1.2.2.
Iekšējās apkures sistēmas
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada _.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 |  | Viega prestabo caurule DN18x1,2 | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Viega prestabo caurule DN22x1,5 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Viega prestabo cauruļvadu veidgabalu komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Purmo Compact 22/500/1400 tērauda plākšņu radiators komplektā ar sienas stiprinājumu, atgaisošanas korķi | gb | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Purmo Compact 22/500/1000 tērauda plākšņu radiators komplektā ar sienas stiprinājumu, atgaisošanas korķi | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Purmo Compact 22/500/900 tērauda plākšņu radiators komplektā ar sienas stiprinājumu, atgaisošanas korķi | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Purmo Compact 22/500/800 tērauda plākšņu radiators komplektā ar sienas stiprinājumu, atgaisošanas korķi | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Purmo Compact 22/500/700 tērauda plākšņu radiators komplektā ar sienas stiprinājumu, atgaisošanas korķi | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Cauruļvadu stiprinājuma komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Paaugstinātas plūsmas radiatoravārsts RA-DV15 DN15 | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Atpakaļgaitas vārsts RLV DN15 | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Pieslēgums esošajai apkures sistēmai | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sistēmas skalošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Izbūvēto sistēmu spiediena pārbaude | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Metināmo savienojumu pārbaude ar magnētisko daļiņu MTD metodi | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Montāžas palīgmateriālu komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Esošo radiatoru un to apsaistes demontāža | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Savākt un izvest būvgružus utilizācijai | gb | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Demontāžas palīgmateriālu komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2.2.
Lokālā tāme Nr.1.2.3.
Vēdināšana, gaisa kondicionēšana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana 2.kārtas ietvaros Pasta ielā 43, Jelgavā
Būves nosaukums: |  | Biroju ēka
Objekta adrese: |  | Pasta ielā 43, Jelgava, LV-3001
Pasūtījuma nr.: |  | 0
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādītā | 2026. gada _.______
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
|  | Kondicionēšana telpai Nr.009-2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Āra bloks RZAG50A (R32), GWP-675, SEER – 7.41 W/W, COP – 4.0W/ W, Qdz=5 kW, Qel=1,56 kW, 1F, 220-240V, 50Hz Daikin vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Sienas iekšējais bloks FTXM50A ar stiprinājumiem Daikin vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Kondicioniera kontrolieris Daikin vai ekvivalents | kpl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Vara caurule Ø6.4/12.7 (ar izolāciju K-FLEX 13 mm) Izolācija 13mm abām caurulēm vai ekvivalents | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Atvērumu izveide (sienās, pārsegumā) | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Metāla stiprinājumi, cinkoti ar gumijas starplikām, komplekts | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Atvērumu aizdare ar atbilstošiem ugunsdrošiem materiāliem (ugunsdrošības klase atbilstoši UPP) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Montāžas kājas āra bloka novietošanai | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Sistēmas cauruļvadu/iekārtu hidrauliskā pārbaude, sistēmas iekārtu ieregulēšana un palaišana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Kondensāta novades pieslēgums | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Elektroapsaistes un vājstrāvu apsaistes materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kondicionēšana telpai Nr.009-3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Āra bloks RZAG50A (R32), GWP-675, SEER – 7.41 W/W, COP – 4.0W/ W, Qdz=5 kW, Qel=1,56 kW, 1F, 220-240V, 50Hz Daikin vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sienas iekšējais bloks FTXM50A ar stiprinājumiem Daikin vai ekvivalents | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Kondicioniera kontrolieris Daikin vai ekvivalents | kpl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Vara caurule Ø6.4/12.7 (ar izolāciju K-FLEX 13 mm) Izolācija 13mm abām caurulēm vai ekvivalents | m | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Atvērumu izveide (sienās, pārsegumā) | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Metāla stiprinājumi, cinkoti ar gumijas starplikām, komplekts | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Atvērumu aizdare ar atbilstošiem ugunsdrošiem materiāliem (ugunsdrošības klase atbilstoši UPP) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Montāžas kājas āra bloka novietošanai | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Sistēmas cauruļvadu/iekārtu hidrauliskā pārbaude, sistēmas iekārtu ieregulēšana un palaišana | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kondensāta novades pieslēgums | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Elektroapsaistes un vājstrāvu apsaistes materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ventilācijas sistēma PN-1 (VDD telpas) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Gaisa vads 125 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Gaisa vads 160 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | m | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Gaisa vads 200x100 Cinkots skārda taisnstūra gaisa vads, hermētiskuma klases B | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Gaisa vads 250x100 Cinkots skārda taisnstūra gaisa vads, hermētiskuma klases B | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Gaisa vads 315x100 Cinkots skārda taisnstūra gaisa vads, hermētiskuma klases B | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Gaisa vads 400x100 Cinkots skārda taisnstūra gaisa vads, hermētiskuma klases B | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Līkums-90 125 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Trejgabals 90 100x250/100x250/100x200 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125/125 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160/125 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 125 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Sānu pievienojums ar gumiju 160 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Pāreja 160/200x100 Cinkots skārds, hermētiskuma klases B | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | 100x200/100x250 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | 100x200/100x250 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 100x250/100x400 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 100x300/100x400 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Pieplūdes difuzors 125 MEK-125 vai ekvivalents | gb | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Pieplūdes difuzors 160 MEK-160 vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Nosūcesreste Gaisa nsoūces reste 120x120 mm uzstādām uz esošās šahtas | gb | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Nosūces reste 125 Nosūces reste D125 | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Regulējošais vārsts 125 IRIS-125 vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Regulējošais vārsts 125 KOS-C-125 vai ekvivalents | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Regulējošais vārsts 160 KOS-C-160 vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Regulējošais vārsts 125 DSU 125 vai ekvivalents | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Klusinātājs 125 SLU 125 300 50 vai ekvivalents | gb | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Klusinātājs 160 SLU 160 300 50 vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Ugunsdrošais vārsts 125 UVA-H-125 EI60 vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | 160 UVA-H-160 EI60 vai ekvivalents | gb | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Gaisa pārplūdes reste Gaisa pārplūdes reste 150x300 mm | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 125 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 160 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 200x100 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 250x100 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 300x100 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Gaisa vadu stiprinājuma komplekts 400x100 Gaisa vada iekāršanas gredzens, vītņstienis, stiprinājums pie konstrukcijas | kpl | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Tīrīšanas lūkas | gb | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Pieslēgums esošai ventilācijas šahtai 120x120 mm | kpl | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | Atvērumu izveide gaisa vadu montāžai | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | Atvērumu aizdares komplekts ar ugunsdrošiem materiāliem | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | Elektroapsaistes materiālu komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | Montāžas palīgmateriālu komplekts | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: |  |  | 2026. gada _.______
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: