## RSU_EKU_SARAKSTS
Tehniskās specifikācijas Pielikums nr. 1. RSU īpašuma vērtības
Nr. p.k. | Adrese (pilsēta, iela, Nr.) | Kadastra apzīmējums vai Nr. | Izmantošanas veids | Kopējā ēkas platība, kv.m | Būvniecības gads/ rekontr., renovāc.gads | Komunikācijas (to stāvoklis, kad mainītas) |  |  | Apkures veids | Konstrukciju tips | Jumta seguma materiāls | Ugunsdrošības signalizācija ar pieslēgumu apsardzes uzņēmumam | Pretielaušanās signalizācija | 1 m2 atjaunoš.vērt. | Orientējošā atjaunošanas vērtība
[6 empty] | Elektroinstalācija | Kanalizācija | Ūdensvads | [5 empty] | EUR/m2 | EUR
1 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 1000640458001 | Mācību iestāde un administratīvais korpuss | 18187.3 | 30.12.2009. C korpusa 2.stāva logu nomaiņa, C korpusa fasādes daļas siltināšana un ieejas mezgla pārbūve 2025.g.; D korpusa 3. un 4. stāva pārbūve, 5.stāva remonts, D un G fasādes remonts, G korpusa jumta nomaiņa, G korpusa IT KAC (1.stāvs), Bibliotēkas 2. stāva un grāmatu glabātuves atjaunošana, auditorija, datorklase, vestibils WC, G korpusa jums, UG ūdensvads, zibens aizsardzība G korp, Sporta un uztura izpētes laboratorijas izveide A korp. 6.stāvs, 2026.g. | 70% elektroinst. uzstādīta no jauna (2015. g.) | Maģistrālie tīkli nav mainīti, stāvvadi un iekšējie mainīti 45%. | Maģistrālie tīkli nav mainīti, stāvvadi un iekšējie mainīti 40%. | Rīgas siltums | Dzelzbetona paneļi, monolītais dzelzsbetons | Ruberoīds | IR | IR tehniskā apsardze un Apsargs | 1650 | 30009045
2 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 01000640458002 | Noliktava | 124.6 | 01.01.1987. | Nav mainīta kopš būvniecības laika | nav | nav | nav | pamati dzelzbetons, ārsienas un karkasi -silikātķieģeļi | Elastīgie lokšņu materiāli | IR | IR ar Apsargu | 1000 | 124600
3 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 01000640458003 | Garāža | 38.6 | 29.12.2006. | Nav mainīta kopš būvniecības laika | nav | nav | nav | pamati dzelzbetons, ārsienas un karkasi -silikātķieģeļi | Elastīgie lokšņu materiāli | Nav | IR ar Apsargu | 1000 | 38600
4 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 1000640116 | Teritorijas labiekārtojums "Iedvesmass parks" |  | 2020 | 2020 | [5 empty] | Nav | Nav |  | 100000
5 | Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 | 1000640449 | Autromašīnu stāvvieta ar elektroauto uzlādes stacijām |  | 2026 | 2026 | [5 empty] | Nav | Nav |  | 199000
6 | Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV- 1010 | 01000100049001 | Mācību iestāde | 3847.9 | 19.09.2012. | 70% elektroinst. uzstādīta no jauna (2017. g.) | Daļēji nomainīta 60% | Daļēji nomainīts 60% | Rīgas siltums | māla ķieģeļi | koka spāres, koka un metāla sijas, jumta segums - skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 6349035
7 | Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV- 1010 | 01000100049003 | Sardzes ēka | 11.7 | 01.01.1950. | Izbūvēta 2018.g. | jauna | jauns | Rīgas siltums | dzelzsbetons, silikātķieģeļi | metāls | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 19305
8 | Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV- 1010 | 01000100049004 | Mācību iestāde | 648.2 | 31.01.1900. Lifta, pacēlāju izbūve 2025 | elektroinst.uzstādīta no jauna (2014. g.) | Izbūv. 2014.g. | Izbūv. 2014.g. | Rīgas siltums | pamati - laukakmens, ārsienas un karkasi - māla ķieģeļi | Skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 1069530
9 | Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV- 1010 | 01000100049005 | Mācību iestāde, RSU Anatomijas muzejs | 651.5 | 01.01.1900./ renovācija un piebūve 2020. | 2020 | 2020 | 2020 | Rīgas siltums | pamati - dzelzbetons, ārsienas un karkasi - silikātķieģeļi | pārsegumi - koka, jumta segums metāla skārds | IR | Signalizācija pieslēgta "LDZ Apsardze", fiziskā apsardze "Security & Consulting" | 1650 | 1074975
10 | Kronvalda bulvāris 9, Rīga, LV- 1010 | 01000100049006 | Pagrabs | 39.6 | 01.01.1960. (Uzsākti pagraba iekšdarbi, pilnībā atjaunojot grīdas, sienas - 2026.gads) | nav | nav | nav | Rīgas siltums | dzelzsbetons, silikātķieģeļi | pārsegumi - dzelzsbetons, jumta segums - Elastīgie lokšņu materiāli | Nav | Nav, bet atrodas blakus apsardzes postenim | 1000 | 39600
11 | Mārupes iela 17 k-1, Rīga, LV-1002 | 01000562050001 | Dienesta viesnīca | 5636.9 | 10.09.2012. Istabiņu remonts 2025. (Daļa no istabiņām tiks remontētas 2026) | elektroinstalācijas stāvoklis slikts vēl ir alumīnija vadi numuros. Jauna instalācija 15% | tehniskais stāvoklis slikts | tehniskais stāvoklis slikts | Rīgas siltums | pamati - dzelzsbetona bloki, ārsienas un karkasi- Keramzītbetona paneļi, Silikātķieģeļi | Jumta nesošā konstrukcija - koka spāres, jumta segums- skārda loksnes ar antikorozijas pārklājumu | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 9300885
12 | Mārupes iela 17 k-2, Rīga, LV-1002 | 01000562050002 | Dienesta viesnīca | 4860.5 | 10.09.2012. Istabiņu remonts 2025. | elektroinstalācijas stāvoklis slikts vēl ir alumīnija vadi numuros. Jauna instalācija 15%. | tehniskais stāvoklis slikts | tehniskais stāvoklis slikts | Rīgas siltums | pamati - dzelzsbetona bloki, ārsienas un karkasi- Keramzītbetona paneļi, Silikātķieģeļi | Jumta nesošās konstrukcijas- dzelzsbetona paneļi, jumta segums- ruberoīds | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 8019825
13 | Mārupes iela 17 k-1, Rīga, LV-1002 | 01000562050005 | Šķūnis | 117 | 01.01.1959. | elektroinst.izbūvēta 2016. gadā | nav | nav | nav | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- vieglbetoni | Pārsegumi- koka, Jumta segums- Metāla skārds | Nav | IR ar Apsargu | 1000 | 117000
14 | Mārupes iela 17 k-1, Rīga, LV-1002 | 01000562050006 | Šķūnis | 26 | 29.12.2006. | elektroinst.izbūvēta 2016. gadā | nav | nav | nav | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- silikātķieģeļi | Pārsegumi - dzelzbetona, jumta segums)- elastīgie lokšņu materiāli | Nav | IR ar Apsargu | 1000 | 26000
15 | Cigoriņu iela 3, Rīga, LV- 1002 | 01000550006002 | Sporta zāle | 993.7 | 10.09.2012. | renovēta 2012. gadā | labs | labs | nav | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- silikātķieģeļi | Pārsegumi- kokmateriāli, jumts (segums)- metāli | IR | IR | 1650 | 1639605
16 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054001 | Sporta un atpūtas bāze | 652.6 | 01.01.1968., 2019.g. nomainīts jumts, jumta konstrukcijas, zibens aizsardzība | Elektroinstalācija tehniski sliktā stāvoklī | renovējama | renovējams | Malkas apkure | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- laukakmens | Pārsegumi- koka, jumta segums - azbestcements | Nav | IR | 1650 | 1076790
17 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054002 | Klēts | 79.5 | 29.12.2006., 2025.g.paredzēts pastiprināt pamatus un saremontēt jumtu | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | nav | nav | Elektriskā apkure | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- kokmateriāli | jumta segums- koka | IR | IR | 1650 | 131175
18 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054003 | Šķūnis | 117.8 | 29.12.2006. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | nav | nav | Elsktriskā apkure | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- kokmateriāli | jumta segums- koka | Nav | Nav | 1650 | 194370
19 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054004 | Deju nojume | 103.9 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | nav | nav | Elektriskā apkure | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | Nav | Nav | 1650 | 171435
20 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054005 | Atpūtas ēka | 88.4 | 29.12.2006., 2025.g.paredzēts saremontēt jumtu | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elektriskā apkure | Pamati- laukakmens, ārsienas un karkasi- koka baļķi,laukakmens | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 145860
21 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054006 | ūdens attīrīšanas stacija | 9.2 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | nav | nav | Elektriskā apkure | Pamati- keramzītbetona bloki, ārsienas un karkasi-koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | Nav | Nav | 1650 | 15180
22 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054007 | Īslaicīgās apmešanas ēka Nr.1 | 48.8 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elekriskā apkure | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas, pārsegumi-koka dēļi, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 80520
23 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054008 | Īslaicīgās apmešanas ēka Nr.2 | 48.8 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elektriskā apkure | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas, pārsegumi-koka dēļi, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 80520
24 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054009 | Īslaicīgās apmešanas ēka Nr.3 | 48.8 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elektriskā apkure | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas, pārsegumi-koka dēļi, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 80520
| Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054010 | Īslaicīgās apmešanas ēka Nr.4 | 48.8 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elektriskā apkure | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- koka dēļi, koka karkasa konstrukcijas, pārsegumi-koka dēļi, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 80520
25 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054011 | Servisa ēka | 62 | 02.01.2018. | elektroinst.izbūvēta 2017. gadā | Izbūvēta 2017. gadā | izbūvēts 2017. gadā | Elektriskā apkure | Sienas - ?; Pārsegumi- koka dēļi, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija- koka spāres, jumta segums- koka skaidas (lubas) | IR | IR | 1650 | 102300
26 | Sporta bāze "Taurene", Cēsu rajons, Taurenes pag, | 42860020054 | Saules paneļu elektrostacija 163,4 kw Sporta bāze "Taurene" patēriņam |  | 2026 | uz zemes | [8 empty] | 142000 | projektēšana un būvniecība
27 | Riņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3405 | 17000120466001 | Mācību iestāde | 2774.5 | 01.10.2010. | Elektroinstalācija renovēta, elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | tehniskais stāvoklis apmierinošs | tehniskais stāvoklis apmierinošs | Gāzes apkure | Pamati- dzelzsbetona bloki, ārsienas un karkasi- keramzītbetona paneļi | Pārsegumi- dzelzsbetona paneļi, jumta nesošā konstrukcija- dzelzsbetona paneļi, jumta segums - azbestcementa loksnes, ruberoīds | IR | IR | 1650 | 4577925
28 | Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067 | 01001040009015 | RSU zinātnes centrs "KLEISTI" | 2792.4 | 29.09.1990.; Kompleksi fasādes un jumta remonta darbi 2025.g., telpu pielāgošana radioķīmijas un šūnu laboratorijas vajadzībāmn, žoga pārbūve 2026.g. | elektroinst.izbūvēta 2014. gadā | Izbūvēta 2014. gadā | izbūvēts 2014. gadā | Rīgas siltums | Pamati- monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- silikātķieģeļi | Pārsegumi- dzelzsbetona paneļi, jumta nesošā konstrukcija- dzelzsbetona paneļi Jumta segums - Ruberoīds | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 4607460
29 | Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga, LV-1067 | 01000802021006 | Mācību iestāde | 7889 | 25.03.2013.; Fasādes atsevišķu plakņu apmetuma atjaunošana 2025. (Plānots 2026.g. veikt fasādes atjaunošanas darbus - RSU logo nomaiņa) | elektroinst.izbūvēta 2012. gadā | Izbūvēta 2012. gadā | izbūvēts 2012. gadā | Rīgas siltums | Pamati- dzelzsbetona bloki, ārsienas un karkasi-māla ķieģeļi | Pārsegumi- dzelzsbetona paneļi, monolītais dzelzsbetons, jumta nesošā konstrukcija- dzelzsbetona paneļi, metāla sijas Jumta segums - ruberoīds | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 13016850
30 | Hipokrāta iela 3, Rīga, LV-1079 | 01001220086001 | Dienesta viesnīca | 6784.7 | 01.01.1987. Lifta nomaiņa, 2025.g. Jauna vides pieejamības rampas izbūve un ieejas mezgla atjaunošana - 2026.g. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Izbūvēta 1987. gadā | izbūvēts 1987. gadā | Rīgas siltums | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi-dzelzsbetons | Pārsegumi- dzelzsbetons, jumta segums- elastīgie lokšņu materiāli | IR | IR | 1650 | 11194755
31 | J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | 01000370183002 | Mācību iestāde | 5926.8 | 1936., Pārņemta RSU 01.01.1987., pastāvīgi uzturēšanas remonta darbi, t.sk. jumta daļu maiņa, logu maiņa. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Izbūvēta 1987. gadā | izbūvēts 1987. gadā | Rīgas siltums | Pamati- laukakmens, ārsienas un karkasi- ķieģeļi | Pārsegumi- koka, Jumta segums- Metāla skārds | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 9779220
32 | J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009 | 01000370183004 | Saimniecības ēka | 39.1 | 30.12.1990. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | nav | nav | nav | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- silikātķieģeļi | Pārsegumi- koka, Jumta segums- Metāla skārds | Nav | Nav | 1000 | 39100
33 | Kapseļu iela 23, Rīga, LV-1046 | 01000590215001 | Administratīvā ēka | 651.8 | 1912., Pārņemta RSU 30.12.2011. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | tehniskais stāvoklis apmierinošs | tehniskais stāvoklis apmierinošs | Gāzes apkure | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- kokmateriāli | Pārsegumi- kokmateriāli, jumta segums - metāla skārds | IR | IR | 1650 | 1075470
34 | Kapseļu iela 23A, Rīga, LV-1046 | 01000590215002 | Dzīvojamā ēka, kalpo kā noliktava | 36.3 | 1925., Pārņemta RSU 30.12.2011. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | nav | nav | nav | Pamati- ķieģeļi, ārsienas un karkasi- kokmateriāli | Pārsegumi- kokmateriāli, jumta segums - metāla skārds | Nav. | Nav | 1650 | 59895
35 | Kapseļu iela 23, Rīga, LV-1046 | 01000590215003 | Garāža | 20.1 | 1925., Pārņemta RSU 30.12.2011. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | nav | nav | nav | Pamati- dzelzsbetons, ārsienas un karkasi- ķieģeļi | Pārsegumi- kokmateriāli, jumta segums - metāla skārds | Nav | Nav | 1000 | 20100
36 | Kapseļu iela 23, Rīga, LV-1046 | 01000590215005 | Garāža | 16.8 | 1925., Pārņemta RSU 30.12.2011. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | nav | nav | nav | Pamati- ķieģeļi, ārsienas un karkasi- kokmateriāli | Pārsegumi- kokmateriāli, jumta segums - metāla skārds | Nav | Nav | 1000 | 16800
37 | Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046 | 01000600288001 | Administratīvā ēka | 2235.2 | 28.11.2017.; fasādes daļu atjaunošana 2025.g. | Elektroinstalācija labā tehniskā stāvoklī. Uz jumta ir saules paneļi. | tehniskais stāvoklis labs | tehniskais stāvoklis labs | Granulu katls | Pamati -monolītais dzelzsbetons, ārsienas un karkasi - keramzītbetona bloki, silikātķieģeļi | Pārsegumi - dzelzbetona paneļi, koka sijas, jumta nesošā konstrukcija - koka spāres, jumta segums - ruberoīds, stikla konstrukcijas | IR | IR | 1650 | 3688080
38 | Dzirciema iela 20, Rīga, LV- 1007 | 01000640134001 | Poliklīnika | 4465.6 | 30.09.2009., 2025.g. 4.stāva telpās ierīkota vēdināšana, 2026.g. korpusu savienojumu un kāpņu telpu aprīkošana ar ugunsdrošajām durvīm | Elektroinstalācija labā tehniskā stāvoklī | tehniskais stāvoklis labs | tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Pamati- Monolītais dzelzsbetons, Ārsienas un karkasi -Dzelzsbetona karkasa konstrukcijas, Māla ķieģeļi | Pārsegumi- monolītais dzelzsbetons, Jumta nesošā konstrukcija - dzelzsbetona paneļi, Jumta segums - ruberoīds | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 7368240
39 | Dzirciema iela 20, k-2, Rīga, LV- 1007 | 01000640134002 | Mācību korpuss | 316 | 1968., Pārņemta RSU 30.09.2009. | Elektroinstalācija labā tehniskā stāvoklī | tehniskais stāvoklis labs | tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Pamati - Dzelzsbetons, Ārsienas un karkasi -Silikātķieģeļi | pārsegumi - dzelzsbetons, jumta segums - Elastīgie lokšņu materiāli | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 521400
40 | Dzirciema iela 20, k-3 Rīga, LV- 1007 | 01000640134003 | Slimnīca | 1940.4 | 1968., Pārņemta RSU 29.01.2016., 2.stāva studentu gaiteņa remonts 2025.g. | Elektroinstalācija rekonstruēta 2017.gadā-30%, elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | tehniskais stāvoklis labs | tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Pamati- Dzelzsbetons, ārsienas un karkasi - Silikātķieģeļi | Pārsegumi - Dzelzsbetons, Jumts (segums) - Elastīgie lokšņu materiāli | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 3201660
41 | Dzirciema iela 20, k-5 Rīga, LV- 1007 | 01000640134005 | Garāža | 195.9 | 1975., Pārņemta RSU 29.01.2016. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | tehn.stāvoklis apmierinošs | tehn.stāvoklis apmierinošs | nav | Pamati - Dzelzsbetons, Ārsienas un karkasi- Silikātķieģeļi | Pārsegumi - Dzelzsbetons, Jumts (segums)- Elastīgie lokšņu materiāli | Nav | IR | 1000 | 195900
42 | Dzirciema iela 20, k-6 Rīga, LV- 1007 | 01000640134006 | Slimnīca | 1930 | 1990., Pārņemta RSU29.01.2016. | elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | tehn.stāvoklis apmierinošs | tehn.stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati - Dzelzsbetons, Ārsienas un karkasi -Silikātķieģeļi | Pārsegumi - Dzelzsbetons, Pārsegumi - Elastīgie lokšņu materiāli | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 3184500
43 | Dzirciema iela 20, k-7 Rīga, LV- 1007 | 01000640134007 | Garāža | 55.1 | 1994., Pārņemta RSU 29.01.2016. | elektropretestības mērījumi veikti,abilstt normām. | tehn.stāvoklis apmierinošs | tehn.stāvoklis apmierinošs | nav | Pamati-Dzelzsbetons, Ārsienas un karkasi -Silikātķieģeļi | Pārsegumi - Dzelzsbetons, Pārsegumi - Elastīgie lokšņu materiāli | Nav | Nav | 1000 | 55100
44 | Dārza iela 5, Rīga,LV- 1050 | 01000640120001 (Grāmatvedības uzskaitē 01001220086001) | Dienesta viesnīca | 5871.6 | 15.01.2018. | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Pamati - monolītais dzelzbetons, ārsienas un karkasi - dzelzbetona karkasa konstrukcijas, keramzīdbetona bloki | Pārsegumi - monolītais dzelzbetons, jumta nesošā konstrukcija - metāla karkass, monolītais dzelzbetons, jumta segums - profilētā tērauda loksnes, ruberoīds | IR | IR | 1650 | 9688140
45 | Kuldīgas iela 9c, Rīga LV- 1050 | 01000630197002 | Mācību ēka | 3537.6 | 27.11.2017. | Izbūvēta 2023 | Izbūvēta 2023 | Izbūvēta 2023 | Rīgas siltums | ķieģeļu | Skārda loksnes | IR | IR ar Apsargu | 1650 | 5837040
46 | Hipokrāta iela 2, Rīga (telpas korpusā Nr. 4 un Nr. 13) | 01001222078013 01001222078008 | Nomātas telpas, mācību objekts | 2287.2 | 1979/2019; Dzesēšanas moduļu izbūve 2025.g. | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Pamati monolītais dzelzsbetons,ārsienas dzelzsbetona paneļi | Dzelzsbetona paneļi, ruberoīds | IR | IR | 1650 | 3773880
47 | Baložu iela 14, Rīga | 01000600054002 | Nomāta Garāža | 43.1 | 1968 | nav | nav | nav | nav | mūris | mūris | nav | nav | 1000 | 43100
48 | Baložu iela 14A, Rīga | 01000600054003 | Nomāta Administratīvā ēka | 400 | 1968 | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | mūris | mūris | Ir | Ir | 1650 | 660000
49 | Baložu iela 14, Rīga | 01000600054001 | Nomāta Administratīvā ēka | 809.5 | 1928 | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | mūris | mūris | IR | IR | 1650 | 1335675
50 | Pilsoņu iela 13, Rīga (telpas korpusā Nr. 13) | 01000560115013 | Nomātas telpas, mācību objekts, RSU Onkoloģijas institūts | 427.9 | 1914.uzbūvēšanas gads, 2014. remonta gads | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis) | Pamati-akmens mūris, sienas -ķieģeļu, pārsegumi ķieģeļu mūra velves, betona, koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - skārda | IR | IR | 1650 | 706035
51 | Pilsoņu iela 13, Rīga (korpuss Nr. 11) | 01000560115011 | Nomātas telpas, mācību objekts | 1071.7 | 1914.uzbūvēšanas gads, 2014., 2019 remonta gads | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis) | Pamati, sienas -ķieģeļu mūris, pārsegumi ķieģeļu mūra velves, betona, dz/b | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - betona, slānekļa, māla kārniņi | IR | IR | 1650 | 1768305
52 | Pilsoņu iela 13, Rīga (korpuss Nr. 23) | 01000560115023 | Nomātas telpas, mācību objekts | 610.2 | 1909.uzbūvēšanas gads, 2019., 2024. remonta gads | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis) | Pamati-akmens mūris, sienas -ķieģeļu, pārsegumi - koka sijas | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - skārda, sintētisko materiālu loksnes | IR | IR | 1650 | 1006830
53 | Pilsoņu iela 13, Rīga (korpuss Nr. 24, Nr. 25) | 01000560115024 01000560115025 | Nomātas telpas, mācību objekts | 619 | 1909.uzbūvēšanas gads, 2006.jumta maiņa, 2023. remonta gads | Elektropretestības mērījumi veikti, atbilst normām | Tehniskais stāvoklis labs | Ttehniskais stāvoklis labs | Centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūknis) | Pamati, sienas -ķieģeļu mūris, pārsegumi ķieģeļu mūra velves, betona, dz/b | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - skārda, sintētisko materiālu loksnes | Ir | Ir | 1650 | 1021350
54 | Vīlipa iela 12-53, Rīga, LV-1083 | 01000640195001053 | Nomātas telpas, birojs | 341.6 | 2007 | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Dzelzsbetons/betons | Dzelzsbetons betons, ruberoīds | IR | IR | 1650 | 563640
55 | Vīlipa iela 12-63, Rīga, LV-1083 | 01000640195001079 | Nomātas telpas, saimniecības telpas | 32.9 | 2007 | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums | Dzelzsbetons/betons | Delzsbetons/betons, ruberoīds | Ir | Ir | 1650 | 54285
56 | Vienības gatve 45, Rīga un Juglas iela 20, Rīga | 01000540101 01006230036 | Nomātas telpas, mācību objekts | 759.1 | 2007 | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Tehniskais stāvoklis labs | Rīgas siltums |  |  | Ir | Ir | 1650 | 1252515
57 | Konsula iela 21, Rīga, LV-1007 | 01000640371001 | Daudzfunkcionālā mācību ēka | 7246.2 | 2022.g.dec., 2025.g.saules elektrostacija uz jumta | Ir (jauna) | Ir (jauna) | Ir (jauna) | Rīgas siltums | Monolītās dzelzsbetona konstrukcijas | Polimēr-bitumena jumta seguma ruļļveida materiāls | IR | IR | 1659.8276 | 12027442.42
58 | Mellužu ielā 17-1, Rīgā, LV-1067 | 01000802296 | Nomātas biroja telpas | 222.8 | 1986 | Tehniskais stāvoklis ir labs | Tehniskai stāvoklis ir labs | Tehniskais stāvoklis ir labs | Rīgas siltums | Dzelzsbetona konstrukcijas | Polimēr-bitumena segums | IR | IR | 1650 | 367620
59 | Dārza iela 4, Rīga, LV-1050 | 01000640258001 | Dispansers | 530.6 | 1940 (no 2026 gada notiek ēkas rekonstrukcijas darbi) | nepieciešama rekonstrukcija | nepieciešama rekonstrukcija | nepieciešama rekonstrukcija | atslēgti visi cauruļvadi | Pamati betons, sienas, pārsegums koks | Metāla loksnes | IR | IR | 495 | 262647 | Fakiskā vērtība telpām bez iekšējās apdares
60 | Dārza iela 6, Rīga, LV-1050 | 1000640259001 | dzīvojamā māja | 491.2 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | Centrālā apkure ar vietējo apkures katlu | Pamati - ķieģeļu mūris, sienas - koka karkass, pārsegumi - koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu | IR | IR | 1650 | 810480
61 | Dārza iela 6, Rīga, LV-1050 | 10006402174001 | saimniecības ēka ar pirti | 106 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Elektriskā apkure | Pamati - dzelzsbetons un keramzīta bloki, sienas - koka karkass, pārsegumi - koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu | Jumta nesošā konstrukcija - koks, jumts - metāla loksnes ar antikorozijas pārklājumu | IR | IR | 1000 | 106000
62 | Brīvības gatve 333, Rīga | 01000910205001 | Sporta pedagoģijas akadēmija | 7065.8 | 1955.g., 2020.g. jumta maiņa, Pagaidu jumts 2024.g. | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati betons, sienas ķieģeļi, pārsegumi betons | Skārda loksnes | Daļēji ir | Ir apsargs | 1650 | 11658570
63 | Brīvības gatve 333 B, Rīga | 01000910205002 | Mācību-sporta ēka | 4659 | 1980. gads (2026. tiek uzsākta galvenās ēkas jumta nomaiņa) | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniiskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati betons, sienas ķieģeļi, pārsegumi betons | Jumta nesošā konstrukcijas-koka, Skārda loksnes | Daļēji ir | Nav | 1650 | 7687350
64 | Brīvības gatve 333, Rīga | 01000910205004 | Garāža | 156 | 1959. gads | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati betons, sienas ķieģeļi | Skārda loksnes | Daļēji ir | Nav | 1000 | 156000
65 | Brīvības gatve 345, Rīga | 01000910205008 | Vieglatlētikas manēža | 2316 | 1987. gads | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniiskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati betons, sienas ķieģeļi, | Skārda loksnes | Daļēji ir | Nav | 1000 | 2316000
66 | Brīvības gatve 351, Rīga | 01000910036001 | Dienesta viesnīca | 2168.77 | 1964. gads | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Tehniiskais stāvoklis apmierinošs | Tehniskais stāvoklis apmierinošs | Rīgas siltums | Pamati, pārsegums betons, sienas ķieģeļi | Azbestcementa loksnes | Daļēji ir | Nav | 759 | 1646096.43 | Fakiskā vērtība telpām bez iekšējās apdares
|  |  |  | 116335.57 | [10 empty] | 187779650.85
Manta jebkurā adresē
Apdrošinājuma summa uz pirmo risku - 5 000 000 EUR
Kustamā īpašuma vērtība:
| Pamatlīdzekļi | 63838635 | EUR iegādes vērt., 27 607 633 EUR grāmatvedības uzskaitē atlikusī vērtība
| Inventārs | 4558834.26 | EUR iegādes vērtība
| Materiāli | 1447989.5 | EUR Iegādes vērtība, t.sk. Bioloģiskie materiāli, reaģenti, organismi (vīrusi, baktērijas, sēnītes u.tml.)
| Mūzikas instrumenti | 198741.22 | EUR iegādes vērtība
RSU Anatomijas muzeja īpašums, kas atrodas Kronvalda bulvārī 9, Rīgā
| Pamatlīdzekļi | 717405 | EUR iegādes vērtība
| inventārs | 33818.48 | EUR iegādes vērtība, uzskaites vērtība 0
| materiāli | 26699.48 | EUR iegādes vērtība
| eksponātu vērtība | 468276.29 | EUR
Anatomikuma muzeja eksponātu vērtība noteikta ar eksponātu uzskaites dokumentiem
RSU muzeja vēstures krājuma eksponātu vērtība, kas atrodas Anniņmuižas blv.26, Rīgā
|  | 6474.3 | EUR
| Kopā | 71296873.53
Ārpus bilances apdrošināmā īpašuma vērtība
Iekārta FilmArray 2.0 instruments un Resursdatora atbildes paneļu prototips (DIAMONDS un PERFORM) Vienības gatvē 45, Rīgā, LV – 1004. Iekārtas vērtība 10 000 EUR. Iekārta pieder bioMérieux SA, a French limited liability company organised and existing under the laws of France, registered with the Trade registry under the number 673 620 399 RCS Lyon, with its registered offices at 69280 Marcy l'Etoile, France. Laboratorija, kurā atradīsies iekārta, ir nodota ekspluatācijā 2009. gadā, tā nav remontēta. Tā nav aprīkota ar signalizācijau, bet tai ir ierobežota piekļuve un nepārtraukta uzraudzība, jo darbs notiek 24/7 režīmā. Šī iekārta nav unikāla, tās tiek ražotas sērijveidā, t.i. šādu iekārtu var brīvi iegādāties.
| Kustamajā īpašumā iekļauti arī gobelēni: | Georgs Barkāns “Vienradža stāsts”, 1985 – 1990.g., gobelēns/ vilna / autortehnika, 3,5 x 7,59 m, no 3 daļām ( 3,5 m x 2,21 m, 3,5 m x 3,08 m, 3,5 m x 2,30 m) kas savstarpēji sašūtas kopā. Gobelēna tapšanas laiks ir no 1985 līdz 1990. gadam. Vērtība: 31 878 Eur.
Ruta Bogustova, triptihs : “Liedags”, 1985., sintētika/autortehnika, 108 x 105 cm, “Sigulda”, 1986., sintētika / autortehnika, 180 x 120 cm, “Liedags”, 1986., sintētika/autortehnika, 106 x 130 cm, vērtība ir 4000 Eur. Darbi ierāmēti – vara krāsas rāmjos ar dekoratīvu švīkājumu, vērtībā 600 Eur.
Gobelēni atrodas Rektorātā Dzirciema ielā 16, Rīgā. Rektorāta telpas ir ar ierobežotu piekļuvi un tehnisko apsardzi ārpus darba laika.
Kustamajā īpašumā iekļautas gleznas un mākslas priekšmeti ~ 17 083 EUR iegādes vērtībā.
Kustamajā īpašumā iekļauti izstrādājumi no dārgmetāliem (elektrods apputeksnēšanai Kronvalda bulvārī 9, Rīgā Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorijā un rektora amata ķēde Dzirciema ielā 16, Rīgā) ~ 4138 EUR vērtībā. Abas telpas atrodas ēkās ar apsardzi.
| Kustamajā īpašumā iekļauti mūzikas instrumenti: | Klavieres Concert grand piano model D-274 Steinway&Sons ar uzskaites vērtību 94272,66 EUR, Latvijas Nacionālā opera un balets, reģ.Nr. 40103208907, telpās, Aspazijas bulvārī 3, Rīgā. Telpas, kurās atrodas klavieres, ir aprīkotas ar ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju.
Ērģeles (digitālās) Johannus Ecclesia D-450 RSU, ar uzskaites vērtību 104468,56 EUR, Dzirciema iela 16, K-1.st., Aula
Mūzikas instrumenti atrodas Aulā Dzirciema ielā 16, Rīgā. Aula telpas ir ar tehnisko apsardzi ārpus darba laika.