## Tehn_piedavajums
6. PIELIKUMS atklāta konkursa nolikumam „Par apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs” identifikācijas Nr. DVP 2026/179
TĀME Atklātam konkursam “Apgaismojuma pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēs” (identifikācijas Nr. DVP 2026/179 )
N.p.k. | Esošais gasimeklis vai spuldzes | Esošā situācija | [9 empty] | Piedāvātais gaismeklis
|  | Esošo gaismekļu vai spuldžu skaits, gab. | Tehniskās specifikācijas references tabula | Montāžas veids | Gaismekļa/ spuldzes tips | Pašreizējā gaismekļa nominālā jauda, W | Pašreizējā gaismekļa elektroenerģijas zudumi transformatorā, W | Pašreizējā gaismekļa uzstādītā jauda, W | Kopējā pašreizējo gaismsmekļu jauda, t.sk. zudumi, W | Gaismekļu izmantošanas laiks gadā, h | Elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh | Jauno gaismekļu skaits, gab. | Gaismekļu izmantošanas laiks, stundas gadā, h | LED gaismekļa tips, ražotājs, modelis Nr. | LED gaismekļa kopējā jauda t.sk zudumi, W | LED gaismekļa gaismas plūsma, Lm | LED gaismekļa efektivitāte, Lm/W | Gaismekļu efektivitātes aprēķins, Lm/W | Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t.sk. zudumi, W |  | Pēc gaismekļu nomaiņas elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh | LED gaismekļu vienības cena bez PVN, EUR | LED gaismekļu kopējā cena bez PVN, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (7+8) | 10 (3x9) | 11 | 12 (10x11/1000) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (13x18) | 20 (13x16) |  | 21 (14x20/1000) | 22 | 23(13x22)
1 | Panelis (600x600 mm) ar 4x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, maiņa uz LED paneli | 2798 | Tabula #1 | V/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 221601.6 | 1400 | 310242.24 | 2798 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Panelis (600x600 mm) ar 4x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, maiņa uz LED paneli | 1801 | Tabula #1 | Z/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 142639.2 | 1400 | 199694.88 | 1801 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Panelis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm vai gaismeklis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, maiņa uz LED paneli | 50 | Tabula #2 | V/A | Dienasgaisma | 36 | 3.6 | 39.6 | 1980 | 1400 | 2772 | 50 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Panelis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm vai gaismeklis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, spuldžu nomaiņa uz LED | 462 | Tabula #9a | V/A | Dienasgaisma | 18 | 1.8 | 19.8 | 9147.6 | 1400 | 12806.64 | 462 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Panelis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, maiņa uz LED paneli | 132 | Tabula #3 | Z/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 10454.4 | 1400 | 14636.16 | 132 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, maiņa uz LED paneli | 426 | Tabula #3 | V/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 33739.2 | 1400 | 47234.88 | 426 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, spuldžu nomaiņa uz LED | 2474 | Tabula #9b | V/A | Dienasgaisma | 36 | 3.6 | 39.6 | 97970.4 | 1400 | 137158.56 | 2474 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli | 812 | Tabula #4 | V/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 64310.4 | 1400 | 90034.56 | 812 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Gaismeklis (300x1500 mm) ar 2x58W T8 tipa 150cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli | 354 | Tabula #4 | V/A | Dienasgaisma | 116 | 11.6 | 127.6 | 45170.4 | 1400 | 63238.56 | 354 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Gaismeklis (300x1500 mm) ar 2x58W T8 tipa 150cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli | 50 | Tabula #5 | V/A | Dienasgaisma | 116 | 11.6 | 127.6 | 6380 | 1400 | 8932 | 50 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Gaismeklis (300x600 mm) ar 2x18W T8 tipa 60cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli | 766 | Tabula #6 | V/A | Dienasgaisma | 36 | 3.6 | 39.6 | 30333.6 | 1400 | 42467.04 | 766 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | G24 spuldzes gaismeklis, 2x 26W, apaļš ar diametru ~30cm, maiņa uz LED gaismekli | 240 | Tabula #7a | V/A | G24 | 52 | 5.2 | 57.2 | 13728 | 1400 | 19219.2 | 240 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 | G24 spuldzes gaismeklis, 1x 26W, apaļš ar diametru ~25cm, maiņa uz LED gaismekli | 258 | Tabula #7b | V/A | G24 | 26 | 2.6 | 28.6 | 7378.8 | 1400 | 10330.32 | 258 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | G24 spuldzes gaismeklis, 2x 18W, apaļš ar diametru ~16-23cm, maiņa uz LED gaismekli | 298 | Tabula #7c | Z/A | G24 | 36 | 3.6 | 39.6 | 11800.8 | 1400 | 16521.12 | 298 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14 | E27 spuldze, ar jaudu 40-100W, maiņa pret LED spuldzi | 1351 | Tabula #8 | V/A | Kvēlspuldze | 60 | 6 | 66 | 89166 | 1000 | 89166 | 1351 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Dekoratīvas gaismeklis ar E27/E14 40-100W spuldzēm | 20 | Tabula #10 | V/A | Kvēlspuldze | 180 | 18 | 198 | 3960 | 1000 | 3960 | 20 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli, IP65. Montāža mazajā baseinā ar montāžas augstumu 4-5m! | 22 | Tabula #4 | V/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 1742.4 | 1400 | 2439.36 | 22 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Gaismeklis (300x1200 mm) ar 2x36W T8 tipa 120cm spuldzēm, maiņa uz LED gaismekli, IP65. Montāža lielajā baseinā ar montāžas augstumu 5-6m! | 42 | Tabula #4 | V/A | Dienasgaisma | 72 | 7.2 | 79.2 | 3326.4 | 1400 | 4656.96 | 42 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
18 | MH 400W gaismekļa maiņa pret LED sporta gaismekli. Montāžas augstumu 8m! | 27 | Tabula #11 | V/A | MH | 400 | 40 | 440 | 11880 | 1400 | 16632 | 27 | 1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
KOPĀ: |  | 12383 | - | - | - | - | - | - | 806709.2 | 25800 | 1092142.48 | 12383 | 25800 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 0
[8 empty] | kW | 806.7092 | [7 empty] | Vidējā svērtā gaismekļa efektivitāte, Lm/W: | 0 | kW | 0
Gaismekļa vienības cenā japaredz šādas izmaksas:
1. Esošā gaismekļa vai spuldzes demontāža un utilizācija;
2. Jaunā LED gaismekļa vai spuldzes iegādes izmaksas, piegāde līdz Objektam;
3. Jaunā LED gaismekļa vai spuldzes montāžas izmaksas, kas ieskaita pilnīgi visas ar to saistītās izmaksas: darbs un materiāli, palīgierīces to montāžai, stiprinājumi, atbilstoši vadi un kabeļi līdz 1m garumam uz vienu gaismekli (attiecās uz vietām, kur tas tehniski ir nepieciešams),
potenciālās apkārtējās vides bojājumu novēršanas izmaksas, kā arī ja nepieciešam nelielas piekrāsošanas izmaksas ap gaismekļa nomaiņas vietu.
4. Gaismekļu vai spuldžu montāžas vietu augstums ir robežās no 2,5m - 3,5m, izņemot, ja tas ir specifiski norādīts atsevišķi!
5. Garantijas saistību izpildes izmaksas;
6. Finansējuma izmaksas;
7. Citas administratīvās izmaksas un nodokļi
PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS kritēriji (saskaņā ar Nolikuma 78.punktā noteikto):
A | Piedāvātā kopējā līgumcena (euro bez PVN): |  |  |  | 0
B | Piedāvātā vidējā svērtā gaismekļu efektivitāte (Lm/W): |  |  |  | 0
C | Piedāvātā gaismekļu kopējā uzstādītā jauda (kW): |  |  |  | 0
[5 empty] | Elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta: |  |  | 1092.1425 | MWh
(elektroenerģijas patēriņa samazinājums pēc projekta īstenošanas = "kopējais esošais elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh" - "kopējais pēc gaismekļu nomaiņas elektroenerģijas patēriņš gada laikā, kWh")
[5 empty] | Pakalpojuma sniegšanas termiņš: | 84 | kalendārie mēneši
[5 empty] | Ikmēneša maksājums Izpildītājam: | 0 | EUR/mēnesī (bez PVN)
Note on A2: Aizpildīt pelēki iekrāsotos laukus ar attiecīgo informāciju un piedāvājumu
Note on P5: Autors: ievada info no tehniskajām datu lapām. Jāatbilst vismaz teh.spec. min. prasībām.
Note on Q5: Autors: ievada info no tehniskajām datu lapām. Jāatbilst vismaz teh.spec. min. prasībām.
Note on R5: Autors: ievada info no tehniskajām datu lapām. Jāatbilst vismaz teh.spec. min. prasībām.