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NOLIKUMS

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Atklāta konkursa „Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju” (identifikācijas Nr. RIX 2026/42) nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini:
1.1.1. Komisija – valsts akciju sabiedrības ”STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” pastāvīgā iepirkumu komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu;
1.1.2. Konkurss – atklāts konkurss „Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3.perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju” (identifikācijas Nr. RIX 2026/42);
1.1.3. Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, Reģ. Nr. 40003028055, juridiskā adrese - "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053, tīmekļvietne: http://www.riga-airport.com;
1.1.4. Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā[footnoteRef:1]; [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. Reģistrācijas veidlapas un plašāka informācija atrodama EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.
] 

1.1.5. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;
1.1.6. SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.
2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss. 
2.2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes rekonstrukcijas ietvaros veikta jauna dīzeļģeneratora un ARI sadalnes (turpmāk – Iekārtu)  piegāde un uzstādīšana (turpmāk – Darbi), kā arī apkopes darbu veikšana garantijas laikā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) un iepirkuma līguma (Nolikuma 4.pielikums) noteikumiem. 
2.3. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 31120000-3 (Ģeneratori).
2.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta - valsts akciju sabiedrība “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes novads, Latvija, LV-1053.
2.5. Paredzamais iepirkuma līguma darbības laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš sastāv no:
2.5.1. Iekārtas piegāde - 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
2.5.2. Darbiem - 2 (divu) nedēļu laikā no Iekārtas piegādes brīža.
2.6. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā.
2.7. Darbu minimālais garantijas termiņš ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līguma projektā.
2.8. Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
2.9. Organizatoriska rakstura informāciju par Konkursu sniedz: Pasūtītāja Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Anitra Paegle, tālr. 26800083, e-pasts: anitra.paegle@riga-airport.com.
2.10. [bookmark: _Hlk57100959]Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendāra dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdoto jautājumu, EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, caur EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmu vai elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi, vai pa pastu. 
2.11. Pasūtītājs publicē informāciju par Konkursu, Nolikumu, kā arī tā grozījumus un atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumā iekļautajām prasībām, kas tiek publicētas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Paziņojums par Konkursa nolikumu un nolikuma grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai[footnoteRef:2]. [2:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai, sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

2.12. Uzaicinājums piedalīties Konkursā tiek publicēts www.eis.gov.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.
2.13. Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma precīzai sagatavošanai ieinteresētajam Piegādātājam ir obligāti jāveic esošo Iekārtu un Darbu izpildes vietas apsekošana, iepriekš piesakoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas: Lidlauka drošības un vadības departamenta Elektrotehniskās nodaļas Sadales tīkla galvenā elektroinženiera Andreja Goršanova tālr. +371 26658010; e-pasts: a.gorsanovs@riga-airport.com.
[bookmark: OLE_LINK33]Ierodoties uz apsekošanu ieinteresētā Piegādātāja pārstāvjiem jābūt personu apliecinošiem dokumentiem (pase vai ID) un rakstveida pilnvarai pārstāvēt ieinteresēto Piegādātāju attiecībā uz Iepirkuma līguma  izpildes vietas  apsekošanas veikšanu, ja attiecīgais Piegādātāja pārstāvis nav Piegādātāja likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists).
Pēc Iepirkuma līguma  izpildes vietas apsekošanas ieinteresētā Piegādātāja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis paraksta Iepirkuma līguma  izpildes vietas apsekošanas aktu (Nolikuma 13.pielikums).
Iepirkuma līguma  izpildes vietas apsekošanas laikā ieinteresēto Piegādātāju pārstāvjiem tiek dota iespēja pārliecināties par Iepirkuma līguma  izpildes tehniskajām niansēm Lidostas teritorijā .
Ieinteresētā Piegādātāja pārstāvim apsekošanas laikā jānovērtē Iepirkuma līguma  izpildes vieta tā, lai Pretendenta piedāvājumā būtu ietverti visi darbi, materiāli un citi izdevumi Iepirkuma līguma  pilnīgai izpildei.
Pasūtītājs ir tiesīgs neizskatīt un noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav veicis Iepirkuma līguma  izpildes vietas apsekošanu pirms piedāvājuma iesniegšanas.
3. PIEDĀVĀJUMS
3.1. IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA
3.1.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz datumam un laikam, kas norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
3.1.2. [bookmark: OLE_LINK7] Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā, uzreiz pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja Pretendents pieprasa, tad 3 (trīs) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu, ja šāds izraksts nav brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
3.1.3. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt un papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
3.1.4. Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic atklātā sanāksmē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
3.1.5. Lai iesniegtu piedāvājumu, Pretendentam ir jāreģistrējas EIS e-konkursu sistēmā. Visa informācija par reģistrēšanos EIS e-konkursu sistēmā ir pieejama Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr.816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, kā arī EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON .
3.2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
3.2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā latviešu vai angļu valodā[footnoteRef:3], ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: [3:  Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu vai angļu valodā, kas apliecināts saskaņā ar Ministru Kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.] 

3.2.1.1. Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās veidlapas;
3.2.1.2. Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, vai nu parakstot visu piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, vai parakstot katru no iesniegtajiem dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
3.2.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un veidlapu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
3.2.2.  Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
3.2.2.1. Pieteikuma vēstule, veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
3.2.2.2. [bookmark: OLE_LINK3]Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto sistēmas parakstu paraksta Pretendenta pieteikuma vēstuli (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikuma vēstuli un visu piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja parakstītājs ir pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara, pilnvarā precīzi norādot pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjomu (ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pilnvara vai skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā);
3.2.2.3. [bookmark: OLE_LINK4]Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, ir jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgta, visu dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību Konkursā, kurā jābūt atrunātam piegādātāju apvienības dalībnieku lomu un atbildības sadalījumam. Ja piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgtajā vienošanās  nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;
3.2.2.4. Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai ar EIS piedāvāto parakstu;
3.2.2.5. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad piedāvājums tiek noraidīts.
3.2.3. [bookmark: _Hlk531089284]Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
3.2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 
3.2.5. Ja piedāvājums saturēs kādus no Nolikuma 3.2.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS 
4.1. Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
4.2. Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases prasībām un atlases dokumentos jāiesniedz:
	IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMU NEATTIECINĀMĪBA

	
	Izslēgšanas nosacījums, saskaņā ar kuru Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā
	Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecināmības pierādīšanai Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai
	Dokumenti izslēgšanas nosacījumu neattiecināmības pierādīšanai ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai

	4.2.1.
	Ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā.

	Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu.

	4.2.2.
	Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts.
	Dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzēs.
	Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu.

	4.2.3.
	Konkursa dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem.
	Ja Pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Konkursa dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), Komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā.
	Ja Pretendenta rīcībā ir informācija, ka tas ir saistīts ar Konkursa dokumentu sagatavotāju (Pasūtītāja amatpersonu vai darbinieku), Komisijas locekli vai ekspertu SPSIL 30. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē, tas norāda to pieteikumā.

	4.2.4.
	Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tas vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa nolikuma sagatavošanā neierobežo konkurenci.
	Pretendents norāda pieteikumā, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.
	Pretendents norāda pieteikumā, ja tas ir bijis iesaistīts vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Nolikuma sagatavošanā saskaņā ar SPSIL 22. panta trešo daļu un iesniedz pierādījumus, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dotu jebkādas priekšrocības Konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

	4.2.5.
	Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.
	Dokumenti nav jāiesniedz. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību piedāvājuma izvērtēšanas laikā.

	4.2.6.
	Pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
Pretendents netiek izslēgts no dalības Konkursā, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šajā punktā minētiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 36 mēneši.
	Dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību pieprasot informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra).
	Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu.

	4.2.7.
	Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Pretendents ar citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu.
	Dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību Konkurences padomes  publiskojamo datu bāzē.

Pasūtītājs pārliecināsies, vai ir konstatētas norādes Pretendenta piedāvājumā, kas var liecināt 
par tādas vienošanās esību, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, 
ierobežošanu vai deformēšanu Konkursā. Gadījumā, ja šādas pazīmes tiek konstatētas, tiks 
saņemts Konkurences padomes viedoklis.

	Ir tiesīgs pievienot attiecīgās ārvalstu kompetentās institūcijas izziņu.

Pasūtītājs pārliecināsies, vai ir konstatētas norādes Pretendenta piedāvājumā, kas var liecināt 
par tādas vienošanās esību, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, 
ierobežošanu vai deformēšanu Konkursā. Gadījumā, ja šādas pazīmes tiek konstatētas, tiks 
saņemts Konkurences padomes viedoklis.


	4.2.8.
	Uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi.
	Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs: 1) http://sankcijas.fid.gov.lv/ 
2) 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
3) https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx  
	Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs: 1) http://sankcijas.fid.gov.lv/ 
2) 
https://www.sanctionsmap.eu/#/main 
3) https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx  

	4.2.9.
	[bookmark: _Hlk116551291]Uz Pretendentu attiecas Eiropas Savienības Padomes regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punktā noteiktie ierobežojumi.
	Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.
	Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kurā norādīta patiesā labuma guvēja valstiskā piederība.

	4.2.10.
	Uz personālsabiedrības biedru (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) ir attiecināmi Nolikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5.,  4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., vai 4.2.9. punktā minētie nosacījumi.
	Skat. Nolikuma 4.2.1. – 4.2.9. punktā norādīto.
	Skat. Nolikuma 4.2.1. – 4.2.9. punktā norādīto.

	4.2.11.
	Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6. vai 4.2.7. punktā minētie nosacījumi.
Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās un  kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir attiecināmi arī Nolikuma 4.2.9. punktā minētie nosacījumi.
	Skat. Nolikuma 4.2.1. – 4.2.7. un 4.2.9.punktā norādīto.
	Skat. Nolikuma 4.2.1. – 4.2.7. un 4.2.9. punktā norādīto.

	4.2.12.
	Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 4.2.9.punktā minētie nosacījumi.
	Skat.  Nolikuma 4.2.9.punktā norādīto.
	Skat.  Nolikuma 4.2.9. punktā norādīto.

	4.2.13. 
	[bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK74]uz Pretendentu (t.sk. Pretendenta valdi, padomi, patiesā labuma guvēju, dalībnieku, kapitāla daļu turētāju (īpašnieku)), tehniskā resursa ražotāju, (t.sk., tehniskā resursa ražotāja valdi, padomi, patiesā labuma guvēju, dalībnieku, kapitāla daļu turētāju (īpašnieku)),  Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās (t.sk. minēto personu valdi, padomi, patiesā labuma guvēju, dalībnieku, kapitāla daļu turētāju (īpašnieku)), (turpmāk – pārbaudāmās personas), ir attiecināmi  Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumos Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” noteiktie ierobežojumi.
	[bookmark: OLE_LINK45]Pretendents aizpilda un iesniedz šajā punktā minētās pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam.
Gadījumā, ja Pretendents kopā ar piedāvājumu neiesniedz aizpildītu Nolikuma 8. pielikumu, Pasūtītājs Nolikuma 8.pielikumā norādīto informāciju lūgs iesniegt piedāvājumu vērtēšanas procesa gaitā.
	Pretendents aizpilda un iesniedz šajā punktā minētās pārbaudes veikšanai nepieciešamo informāciju atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam.
Gadījumā, ja Pretendents kopā ar piedāvājumu neiesniedz aizpildītu Nolikuma 8.pielikumu, Pasūtītājs Konkursa nolikuma 8.pielikumā norādīto informāciju lūgs iesniegt piedāvājumu vērtēšanas procesa gaitā.

	KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 

	
	Kvalifikācijas prasība
	Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti
	Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti

	4.2.14.
	Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība), piegādātāju apvienības dalībniekam (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām,  ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
	Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 
	Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai  Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā;
Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta  informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

	4.2.15.
	Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.

	Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības
Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.
	1. Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecinošs dokuments/informācija atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par  Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām vai Reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, izdota izziņa, kas apliecina  Pretendenta amatpersonas  paraksta (pārstāvības) tiesības).
2. Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona.

	4.2.16.
	Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. gadā)  vai 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz  1 (viena) dīzeļģeneratora ar jaudu ne mazāku par 80kVA piegādē un uzstādīšanā.

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā vai atsevišķi jāizpilda šajā punktā noteiktās prasības.
Ja Pretendents balstās uz personu (apakšuzņēmēju) spējām, tad Pretendentam un personām (apakšuzņēmējiem) kopā vai atsevišķi jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai
	1.Aizpildīta veidlapa „Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts” (Nolikuma 10. pielikums) saskaņā ar Nolikuma 4.2.16.punktā noteiktajām prasībām.
2.Dokumenti, kas apliecina šajā punktā prasīto pieredzi (kā piemēram, piegādes dokumenti, izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akti, pasūtītāju atsauksmes u.tml.).
	1.Aizpildīta veidlapa „Pretendenta profesionālās pieredzes apraksts” (Nolikuma 10. pielikums) saskaņā ar Nolikuma 4.2.16.punktā noteiktajām prasībām.
2.Dokumenti, kas apliecina šajā punktā prasīto pieredzi (kā piemēram, piegādes dokumenti,  izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akti, pasūtītāju atsauksmes u.tml.).

	4.2.17.
	[bookmark: OLE_LINK25]Pretendentam, ģeneratora ražotājam un ARI sadalnes ražotājam jābūt  ieviestai un sertificētai kvalitātes vadības sistēmai atbilstoši ISO 9001:2015 standartam vai līdzvērtīgam standartam.

	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94]Derīgs ISO 9001:2015 sertifikāts (kopija) vai līdzvērtīga standarta ieviešanas sertifikāts (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.2.17.punktā norādītās prasības izpildi, vai citi dokumenti, kas pierāda, ka Pretendentam,  ģeneratora ražotājam un ARI sadalnes ražotājam ir kvalitātes vadības sistēma vai tas  nodrošina līdzvērtīgu kvalitātes kontroli un procesu vadību.
	Derīgs ISO 9001:2015 sertifikāts (kopija) vai līdzvērtīga standarta ieviešanas sertifikāts (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.2.17.punktā norādītās prasības izpildi,  vai citi dokumenti, kas pierāda, ka Pretendentam, ģeneratora ražotājam un ARI sadalnes ražotājam ir kvalitātes vadības sistēma vai tas nodrošina līdzvērtīgu kvalitātes kontroli un procesu vadību.

	4.2.18.
	Pretendentam un Ģeneratora ražotājam jābūt  ieviestai un sertificētai vides pārvaldības  sistēmai atbilstoši ISO 14001:2015 standartam vai līdzvērtīgam standartam.

	Derīgs ISO 14001:2015 sertifikāts (kopija) vai līdzvērtīga standarta ieviešanas sertifikāts (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.2.18.punktā norādītās prasības izpildi, vai citi dokumenti, kas pierāda, ka  Pretendentam un ģeneratora ražotājam ir vides pārvaldības sistēma vai tas nodrošina līdzvērtīgu kvalitātes kontroli un procesu vadību.
	Derīgs ISO 14001:2015 sertifikāts (kopija) vai līdzvērtīga standarta ieviešanas sertifikāts (kopija), kas apliecina Nolikuma 4.2.18.punktā norādītās prasības izpildi,  vai citi dokumenti, kas pierāda, ka  Pretendentam un ģeneratora ražotājam ir vides pārvaldības sistēma vai tas nodrošina līdzvērtīgu kvalitātes kontroli un procesu vadību.

	4.2.19.
	[bookmark: OLE_LINK56]Pretendentam Darbu izpildē jāpiesaista vismaz 2 speciālisti, kuri ir apmācīti piedāvātā dīzeļģeneratora uzstādīšanā un apkalpošanā, un katram speciālistam ir derīga  elektrodrošības grupa, ne zemāka kā Bz, no kuriem vismaz vienam ir C vai Cz elektrodrošības grupa  atbilstoši Ministru kabineta 08.10.2013. noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības.”




	[bookmark: OLE_LINK91][bookmark: OLE_LINK8]1)	Katra piesaistītā speciālista apliecinājums saskaņā ar paraugu Nolikuma  9.pielikumā;
2)	piesaistītā speciālista  Nolikuma 4.2.19. punkta prasītās kvalifikācijas apliecinoši  dokumenti (ražotāja apmācību sertifikāts, tā kopija, u.tml.,  derīgas  elektrodrošības grupas apliecības kopija).
	1) Katra piesaistītā speciālista apliecinājums saskaņā ar paraugu  Nolikuma 9.pielikumā;
2)	piesaistītā speciālista  Nolikuma 4.2.19. punkta prasītās kvalifikācijas apliecinoši  dokumenti (ražotāja apmācību sertifikāts, tā kopija, u.tml.,  derīgas  elektrodrošības grupas apliecības kopija).
3)  Ārvalstu speciālista kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
4) Pretendenta apliecinājums, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).


4.3. Izziņas un citus dokumentus izslēgšanas nosacījumu pārbaudei, kurus Nolikumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
4.4. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, aizpildot visas tā daļas un iedaļas tiktāl, ciktāl tas attiecināms uz šo iepirkumu, par katru apakšuzņēmēju, un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājs jebkurā Konkursa stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem. 
4.5. [bookmark: _Hlk124844511]Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst Nolikuma 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3.,  4.2.4.., 4.2.6., 4.2.7. vai 4.2.9.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu Nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.
4.6. Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ja tas atbilst Nolikuma 4.2.9. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu apakšuzņēmēju, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.
4.7. [bookmark: _Hlk136350001]Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai uz Nolikuma 4.2.10. vai 4.2.11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi Nolikuma 4.2.1. – 4.2.4. un 4.2.6.-4.2.7. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz attiecīgo personu neattiecas Nolikuma 4.2.1. – 4.2.4. un 4.2.6.-4.2.7. punktā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs noteiks ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības Konkursā. 
4.8. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:
4.8.1. Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība), norāda piedāvājumā, ja tas atbilst Nolikuma 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.6. vai 4.2.7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
4.8.2. Ja Pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība), kuram atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un minētajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Nolikuma 4.2.2., 4.2.3. 4.2.4., 4.2.6. vai 4.2.7.  punktā  minētajam izslēgšanas gadījumam, Komisija pieprasīs tam iesniegt skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
4.8.3. Ja Pretendents neiesniegs Nolikuma 4.8.2. punktā norādīto skaidrojumu un pierādījumus, Komisija izslēgs attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā kā atbilstošu Nolikuma 4.2.2., 4.2.3. 4.2.4., 4.2.6. vai 4.2.7.  punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
4.8.4. Komisija izvērtē Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība; personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība) veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Komisija var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām atzinumus par Pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
4.8.5. Ja Komisija veiktos pasākumus uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tā pieņems lēmumu neizslēgt attiecīgo Pretendentu no dalības Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Komisija pieņems lēmumu izslēgt Pretendentu no tālākas dalības Konkursā.
4.9. [bookmark: _Hlk136350158][bookmark: _Hlk136350204][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK19]Ja Komisija konstatēs, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 4.2.10. vai 4.2.11. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā , Komisija nosaka termiņu — 5 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai iesniedzot pierādījumus par nodokļu saistību izpildi. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums vai attiecīgi pierādījumi nav iesniegti, Komisija Pretendentu izslēdz no dalības Konkursā.
4.10. [bookmark: _Hlk135727900][bookmark: _Hlk136425304]Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.2.10. vai 4.2.11. punktā minētajai personai, nebija neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" , Nolikuma 4.9. punktā minētajā termiņā iesniedz:
4.10.1. [bookmark: _Hlk135727926][bookmark: _Hlk136425357]attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka šai personai nebija neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām";
4.10.2. [bookmark: _Hlk135727943][bookmark: _Hlk136425400]Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai citus objektīvus pierādījumus par to, ka tam nav neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".
4.11. Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda Pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
4.12. Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apakšuzņēmēju,  kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādīta tā patiesā labuma guvēja valstiskā piederība. Ja šāda izziņa netiek izsniegta vai saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
4.13. [bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK129]Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz ziņas, kas nepieciešamas Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumos Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” paredzētās pārbaudes veikšanai (t.sk., ziņas par tehniskā resursa ražotāju, Pretendenta un/vai tehniskā resursa ražotāja valdi, padomi, patiesā labuma guvēju, dalībnieku, kapitāla daļu turētāju (īpašnieku)), kā arī Pretendenta apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās (t.sk., minēto personu valdi, padomi, patiesā labuma guvēju, dalībnieku, kapitāla daļu turētāju (īpašnieku)), vai Pretendenta iepirkuma līguma izpildē piesaistīto personālu. Pasūtītājs minētās ziņas var iegūt arī patstāvīgi.
4.14. Visiem publiskiem dokumentiem[footnoteRef:4] jābūt legalizētiem Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajā kārtībā. [4:  publisks dokuments — atbilst 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam] 

5. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
5.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā šā Konkursa sadaļā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums). Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj un jāiesniedz:  
5.1.1. [bookmark: OLE_LINK52]aizpildīta Tehniskā specifikācija / Tehniskā piedāvājuma veidlapa (Nolikuma 2.pielikums), norādot precīzus piedāvāto Iekārtu tehniskos datus;
5.1.2. iekārtu pieslēgšanas risinājums, rasējumi, izmantojamie materiāli;
5.1.3. Iekārtu atbilstību apliecinoši dokumenti atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.pielikuma 1.2., 1.3. un 2.3.punktam;
5.1.4. [bookmark: OLE_LINK34]Iekārtu ražotāja garantijas noteikumi un dīzeļģeneratora garantijas apkalpošanas noteikumi, papildus norādot darbu apjomu, grafiku un izmaksu detalizāciju;
5.1.5. informācija par Iekārtu iepakojumu, kā arī pierādošie dokumenti (tiks izmantots B kritērijā “Iekārtu iepakojuma materiāls” (Nolikuma 12.2.punkts);
5.1.6. cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt.
5.2.  Tehniskajā piedāvājumā nedrīkst iekļaut un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti nedrīkst izmantot materiālus, iekārtas, pakalpojumus un/vai iesaistītas personas, kam piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, kā arī Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces, iekārtas un/vai pakalpojumus.
5.3. [bookmark: OLE_LINK39]Ņemot vērā, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam būs jāuzturas pastiprinātas kontroles zonā un Pretendenta darbiniekiem jāsaņem attiecīgas piekļuves caurlaides, Pretendentam būs jānodarbina tādas personas, kurām nav bijusi krimināla sodāmība. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāiesniedz izziņas par darbinieku sodāmību/nesodāmību mītnes zemē, kā arī citās valstīs, kurās darbinieks uzturējies ilgāk par 6 mēnešiem. 
5.4. Pretendentam Darbu izpildē būs nepieciešamas Lidostas identitātes kartes (pastāvīgās caurlaides) iekļūšanai lidostas kontrolējamā teritorijā. Pasūtītājs par samaksu nodrošina Pretendenta nepieciešamo darbinieku apmācību un caurlaižu izsniegšanu saskaņā ar cenrādi Nolikuma 11.pielikumā. 
5.5. [bookmark: _Hlk518472623]Lai saņemtu Tehniskās specifikācijas daļu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, ieinteresētie piegādātāji iesniedz:
5.5.1. Pieprasījumu (oriģinālu) izsniegt Tehniskās specifikācijas daļu, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju. Pieprasījumam jābūt pašrocīgi parakstītam vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
5.5.2. Pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) piegādātāja pārstāvim saņemt Tehniskās specifikācijas daļu, ja ierobežotas pieejamības informācijas saņēmējs ir pilnvarota persona;
5.5.3. Personas, kas pilnvarota saņemt ierobežotas pieejamības informāciju, pašrocīgi vai ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu apliecinājumu (oriģinālu) saskaņā ar Nolikuma 12.pielikumu. 
5.6. Piegādātājs nolikuma 5.5.punktā norādītos dokumentus nosūta vai nu pa pastu uz adresi: VAS “Starptautiskā lidosta “RĪGA’”, Iepirkumu nodaļa, “Lidosta “Rīga” 10/1”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 (pašrocīgi parakstītu dokumentu gadījumā) vai elektroniski uz e-pasta adresi: anitra.paegle@riga-airport.com (elektroniski parakstītu dokumentu gadījumā). 
5.7. Pēc atbilstoša pieprasījuma saņemšanas Pasūtītājs uz apliecinājumā norādīto e-pasta adresi nosūtīs piekļuves rekvizītus pieprasītajai informācijai.
6. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
6.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicētajai formai (3. pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda darījuma izmaksas EUR, bez PVN. 
6.2. Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, t.sk. caurlaižu izmaksas, pamatojoties uz Nolikumu un tā pielikumiem.
6.3. Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodoklim (turpmāk un iepriekš – PVN). 
6.4. [bookmark: OLE_LINK29]Pretendents finanšu piedāvājumā norāda, vai tam ir nepieciešams avanss līdz 20% apmērā no piedāvātās līguma kopējās summas par Iekārtas piegādi un Darbu veikšanu (ar PVN). Pretendentam ir jāievēro, ka avanss tiks izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un avansa garantijas (saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu) 100% apmērā no avansa summas saņemšanas dienas.
6.5. Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts Nolikumā un/vai iepirkuma līgumā.
6.6. Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku līguma kopējās summas un/vai konkrētu cenu veidošanās mehānismu.
6.7. Piedāvājumā cenas un līguma kopējā summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
6.8. Finanšu piedāvājuma veidlapā nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes.
7. APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PERSONĀLS, TO PIESAISTE UN NOMAIŅA
7.1. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas, darbu veidus un to apjomu procentos (Nolikuma 5.pielikums). Papildus piedāvājuma dokumentiem jāpievieno visu piesaistīto apakšuzņēmēju parakstīti apliecinājumi par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu atbilstoši paraugam Nolikuma 6.pielikumā. 
7.2. Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par šādām personām izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, vai lomu iepirkuma līguma izpildē un to apjoma apraksts (Nolikuma 5.pielikums), kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu (Nolikuma 6.pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par lomu sadalījumu iepirkuma līguma izpildē. 
7.3. Piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, personāls Pretendentam ir jāpiesaista iepirkuma līguma izpildē attiecīgajā daļā atbilstoši Konkursa piedāvājumā norādītajam nododamo iepirkuma līguma daļu vai lomu un to apjoma sadalījumam.
7.4. Pretendents, ar kuru Konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
7.5. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Nolikumā un iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. 
8. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PIEDĀVĀJUMU DERĪGUMA TERMIŅA PĀRBAUDE 
8.1. Komisija veic Pretendentu iesniegto piedāvājumu, to noformējuma, derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka:
8.1.1. piedāvājums nav parakstīts;
8.1.2. piedāvājumam ir tādi noformējuma trūkumi, kas būtiski ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;
8.1.3. Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 2.6.punkta noteikumus.
9. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBU PĀRBAUDE
9.1. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4.2.punktā noteiktajam. 
9.2. Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja tas neatbilst kādai no Nolikuma 4.2.punktā norādītajai kvalifikācijas prasībai vai atbilst kādam no izslēgšanas nosacījumiem.
9.3. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Komisija veic tikai tam Pretendentam, kam saskaņā ar Nolikumā noteikto būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
10. TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
10.1. Komisija vērtē Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma, tostarp Nolikuma 5.punktā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
10.2. Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām.
10.3. Ja piedāvājumā ietvertie materiāli, iekārtas, pakalpojumi tiks iekļauti sankciju sarakstos pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs lūgs Pretendentam Pasūtītāja norādītājā termiņā, kas nevar būt mazāks par 5 (piecām) darbdienām, nomainīt šādus materiālus, iekārtas, pakalpojumus. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pretendents nav veicis materiālu, iekārtu, pakalpojumu nomaiņu, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt nomaiņas termiņu, ja Pretendentam objektīvi nav iespējams veikt nomaiņu Pasūtītāja noteiktajā termiņā un Pretendents par to laicīgi ir paziņojis Pasūtītājam.
11. [bookmark: _Ref146525264]FINANŠU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
11.1. Komisija veic iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzinot Pretendentu finanšu piedāvājumos norādīto līguma kopējo summu (bez PVN). 
11.2. Nepamatoti lēts piedāvājums:
11.2.1. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums var būt nepamatoti lēts, tā rakstiski pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma realizācijas nosacījumiem.
11.2.2. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja Valsts ieņēmumu dienests šādus datus apkopo.
11.2.3. Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.3. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētisku kļūdu, Komisija šo kļūdu labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
11.4. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā labojumus.
11.5. [bookmark: OLE_LINK6]Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts un tālāk netiek vērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
11.5.1. nav iesniegts finanšu piedāvājums vai tas neatbilst Nolikuma prasībām;
11.5.2. finanšu piedāvājums nav iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu vai ir  iesniegti divi vai vairāki finanšu piedāvājuma varianti;
11.5.3. ir mainīta/ papildināta finanšu piedāvājumā norādītā informācija (t.sk. cena, izmaksas u.tml.) jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā.
12. [bookmark: OLE_LINK16]SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE
12. Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šajā punktā ietvertajiem kritērijiem pēc formulas:
Kopējais punktu skaits = A+B 
12. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā sekojošu kritēriju īpatsvaru:
	
	Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji
	Īpatsvars 

	[bookmark: _Hlk121408590]A
	Kopējā summa
	95

	B
	Iekārtu iepakojuma materiāls
	5

	
	KOPĀ:
	100


12. Kopējās summas novērtējumu (A) iegūst:
Viszemākā piedāvātā kopējā summa
A= ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 95
Pretendenta, kuram aprēķina punktu skaitu, piedāvātā kopējā summa
Piedāvājumam ar viszemāko kopējo summu tiek piešķirti 95 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti pēc formulas proporcionāli attiecībā pret piedāvājumu ar zemāko kopējo summu.
12. Iekārtu iepakojuma materiāla novērtējumu (B) iegūst:
· [bookmark: OLE_LINK54]Pretendentam tiek piešķirti 5 punkti, ja tas nodrošina, ka piedāvāto Iekārtu iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai, vai arī ja Pretendents pēc Iekārtu piegādes nodrošina to iepakojuma savākšanu un atbilstošu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
· Pretendentam tiek piešķirti 0 punkti, ja tas nenodrošina, ka piedāvāto Iekārtu iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams, vai kuru pieņem atkārtotai izmantošanai, vai arī ja Pretendents pēc Iekārtu piegādes nenodrošina to iepakojuma savākšanu un atbilstošu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Iekārtu iepakojums ir otrreizēji pārstrādājams
Par otrreizēji pārstrādājamu iepakojumu uzskatāms iepakojums, kam ir:
•	iepakojuma marķējums (piemēram, materiāla identifikācijas kods vai pārstrādes simbols);
•	ražotāja tehniskā dokumentācija vai apliecinājums, ka iepakojums ir pārstrādājams un tiek pārstrādāts vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstī;
•	cita pārbaudāma informācija, kas apliecina iepakojuma pārstrādes iespējas ES.
Iekārtu  iepakojumu var pieņemt atkārtotai izmantošanai
Par pierādījumiem var kalpot:
•	ražotāja vai piegādātāja apliecinājums, ka iepakojums ir paredzēts atkārtotai izmantošanai;
•	apraksts par iepakojuma atgriešanas, savākšanas vai atkārtotas izmantošanas kārtību (piemēram, atkārtoti lietojams transporta iepakojums, depozīta vai atgriešanas sistēma).
Iekārtu iepakojumu var savākt un apsaimniekot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Par pierādījumiem var kalpot:
•	pretendenta apliecinājums par iepakojuma savākšanu pēc iekārtas piegādes un tā apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
•	līgums vai apliecinājums par sadarbību ar licencētu atkritumu apsaimniekotāju vai ražotāju atbildības sistēmu;
•	Valsts vides dienesta izsniegta atļauja, ja pretendents iepakojuma apsaimniekošanu veic pats.
12. Vērtējot piedāvājumus saimnieciskā izdevīguma kritērijos, Komisija veic kopīgu vērtējumu saskaņā ar Nolikuma 12. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. 
12. Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata (piem., ja tiek iegūts punktu skaits „5,765”, tad Pretendentam piešķiramo punktu skaits tiek noapaļots uz „5,77”).
12. No piedāvājumiem, kuri tiek atzīti par atbilstošiem visām Nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu.
12. Ja vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu lielāko punktu skaitu, Komisija no tiem izvēlas piedāvājumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu B kritērijā.  Ja vairāki piedāvājumi ieguvuši vienādu punktu skaitu B kritērijā, Komisija veic izlozi, par izlozes vietu, datumu un laiku paziņojot vienādu lielāko punktu skaitu ieguvušiem pretendentiem. Izloze tiek veikta šo pretendentu klātbūtnē. Izloze var tikt noturēta ar konferencsakaru (telefonkonferencsakaru, videokonferencsakaru) vai citu saziņas iekārtu palīdzību, kas nodrošina visiem Pretendentiem iespēju vienlaikus piedalīties izlozē.
12. Piedāvājumu izvērtēšana pēc Nolikuma 12.punktā noteiktā piedāvājuma izvēles kritērija tiks veikta tikai tiem piedāvājumiem, kuri ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma prasībām un nav noraidīti. 
12. Gadījumā, ja Nolikuma prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, Komisija neveic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķinus un atzīst šo piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko.
13. PRETENDENTA IZVĒLE, IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA
13.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:
13.1.1. par Konkursa uzvarētāju atzīt Pretendentu, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar iepirkuma līguma projektu un Konkursam iesniegto Pretendenta piedāvājumu;
13.1.2. izbeigt Konkursu, ja Konkursā:
13.1.2.1. nav iesniegti piedāvājumi;
13.1.2.2. Pretendenti neatbilst Pretendentu atlases prasībām;
13.1.2.3. iesniegti Nolikumam neatbilstoši piedāvājumi;
13.1.2.4. [bookmark: OLE_LINK44]piedāvājumi pārsniedz Nolikumā norādīto paredzamo līgumcenu (ja tāda ir norādīta);
13.1.2.5. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
13.1.3. pārtraukt Konkursu, ja:
13.1.3.1. piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens Pretendents un Komisija konstatē, ka Nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības nav objektīvas un samērīgas;
13.1.3.2. tam ir objektīvs pamatojums.
13.2. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.
13.3. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Konkursa rezultātus. Lēmumu Pasūtītājs nosūta Pretendentam elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi vai pa pastu.
13.4. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas (elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto kontaktpersonas vai Pretendenta e-pastu vai pa pastu uz Pretendenta juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi). Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
13.5. [bookmark: _Hlk536184600]Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu (turpmāk – sabiedrības līgums).
13.7. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz Pasūtītājam izziņas no Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu. 
13.8. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru. 
13.9. Ja Nolikuma 13.7. vai 13.8. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti šajos punktos minētie dokumenti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
13.10. [bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK28]Atsevišķā gadījumā Pasūtītājs var pagarināt 13.7. vai 13.8.punktā noteikto termiņu, ja Pretendents spēj pierādīt, ka ir veicis visas no tā atkarīgas darbības reģistrācijai Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, nebija pieļāvis novilcināšanos, 13.7. vai 13.8.punktā noteikto pienākumu izpilde termiņā nav bijusi iespējama no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.
13.11. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu (ja tādus ir plānots iesaistīt), kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
14. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14.1. Komisijas tiesības:
14.1.1. rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;
14.1.2. pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
14.1.3. pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
14.1.4. pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātās līguma kopējās summas (t.sk. pozīciju) veidošanās mehānismu;
14.1.5. [bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK18]veikt kvalifikācijas prasību atbilstības un tehniskā piedāvājuma pārbaudi (ja SPSIL no pieļauj) tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
14.1.6. pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot nekādus Pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un piedalīšanos Konkursā;
14.1.7. [bookmark: OLE_LINK1]piemērot SPSIL 60.pantā noteikto regulējumu par piedāvājumiem, kuros ietvertas trešo valstu izcelsmes preces;
14.1.8. veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.
14.2. Komisijas pienākumi:
14.2.1. izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
14.2.2. pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem.
15. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Pretendentu tiesības:
15.1.1. laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā vai nosūtot uz e-pastu: tenders@riga-airport.com, papildus pārliecinoties, ka nosūtītais e-pasts ir saņemts.
15.2. Pretendenta pienākumi:
15.2.1. rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;
15.2.2. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei. 
16. INFORMĀCIJAS KONFIDENCIALITĀTE
16.1. Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras puses visā piedāvājumu vērtēšanas laikā nenotiek, izņemot šajā Nolikumā paredzētos gadījumus.
16.2. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
16.3. Pasūtītājs nav atbildīgs, ja piedāvājuma iesniedzējs nav informējis datu subjektus par to datu apstrādi, nav saņēmis piekrišanu, vai nav izpildījis jebkuru citu datu aizsardzības prasību attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem.
17. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
17.1. Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.
17.2. Visi izdevumi, kas saistīti ar Pretendenta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.
17.3. Pasūtītājs un ikviens tā darbinieks savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības, kas ietver kā iekšzemes tā arī ārvalstu amatpersonu kukuļošanas aizliegumu. Pasūtītājs ir apstiprinājis Ētikas kodeksu, kā arī Pasūtītājs veic korupcijas risku izvērtēšanu un īsteno pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai.
17.4. [bookmark: _Hlk124860965]Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgu un ētisku biznesa vidi, Pasūtītājs ir izstrādājis Biznesa ētikas kodeksu, kas nosaka vienotus Pasūtītāja un partneru sadarbības pamatprincipus un standartus, veicinot godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un sadarbības partnera piegādes ķēdē un sekmē labu pārvaldību un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Pasūtītāja Biznesa ētikas kodekss ir publiski pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com. Piedaloties Konkursā, Pretendents apliecina, ka tas savā darbībā (t.sk. Pretendenta darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievēro un uzvaras gadījumā iepirkuma līguma izpildē ievēros biznesa ētikas pamatprincipus, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā.
18. NOLIKUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI
Kā Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa);
4. pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
5. pielikums – Informācija par personām, uz kuru iespējām balstās, un apakšuzņēmējiem (veidlapa);
6. pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājums (veidlapa);
7. pielikums – Avansa atmaksas garantija (veidlapa);
8. pielikums – Konkursa nolikuma 4.2.13.punktā norādītās pārbaudes veikšanai iesniedzamā informācija (veidlapa);
9. pielikums – Piesaistīta speciālista apliecinājums (veidlapa);
10. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa);
11. pielikums – Caurlaižu izcenojums (cenrādis).
12. pielikums – Apliecinājums par ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas mērķi;
13. pielikums – Darbu izpildes vietas apsekošanas akts (veidlapa).


Pastāvīgās iepirkumu komisijas priekšsēdētājs				E.Lauskis

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)
[bookmark: _Toc448130005][bookmark: _Toc448130289]PIETEIKUMA VĒSTULES VEIDLAPA
dalībai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” rīkotajā atklātajā konkursā
„ Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”

[bookmark: _Toc448130006][bookmark: _Toc448130290]Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Konkurss: „Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”, RIX 2026/42.
[bookmark: _Toc448130007][bookmark: _Toc448130291]Kam:	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 
Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt _________________________________________ atbilstoši Tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām par līgumcenu, kas norādīta finanšu piedāvājumā.
1. Informācija par pretendentu:
1.1. Pretendenta nosaukums[footnoteRef:5]: ____________________________________ [5:    Pieteikuma vēstules 1.1. – 1.5.punktā minētā informācija iesniedzama par katru personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība, katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.] 

1.2. Reģistrēts ar Nr. __________________________________________		
1.3. [bookmark: _Hlk136425765]Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Latvijā (ja attiecināms):____________________
1.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ārvalstī (ja attiecināms) :________________
1.5. Reģistrācijas valsts: __________________
1.6. Juridiskā adrese: __________________________________________
1.7. Kontaktpersona: __________________________________________
			(Vārds, uzvārds, amats)
1.8. Telefons:________________________________________________
1.9. E-pasta adrese: ___________________________________________
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:
2.1. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā:
 		_______	_______________.
2.2. katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:
							.
3. Pretendents  _________________ (atbilst/neatbilst)  mikro ☐ , mazā ☐ vai vidējā ☐  (atzīmēt ar “x” atbilstošo statusu) uzņēmuma statusam *.
4. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
5. Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām un tiem pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem. 
6. Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.
7. Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem** un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem*.
8. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem**, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
9. Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
10. Mēs apliecinām, ka attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
11. Mēs apliecinām, ka piedāvājumā esošie datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.
12. Mēs apliecinām, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišanu datu apstrādei / datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata.
13. Mēs apliecinām, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.
14. Norādām, ka piedāvājuma __________________ ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam. 
15. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> nodarbina/ās Eiropas Savienības pilsoņus un/vai trešo valstu pilsoņus, tas ar augstu atbildības līmeni ievēro/os nozari reglamentējošos normatīvos aktus un tajos ietvertos principus un pienākumus.
16. [bookmark: _Hlk162008979]Mēs apliecinām, ka piedāvājumā nav iekļautas un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas, kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, kā arī Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces, iekārtas un/vai pakalpojumi.
17. [bookmark: _Hlk124861007]Mēs apliecinām, ka savā darbībā (t.sk. mūsu darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievērojam un iepirkuma līguma izpildē tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com https://www.riga-airport.com).
18. [bookmark: OLE_LINK68]Mēs piekrītam Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” norādītās pārbaudes veikšanai.


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa un Tehniskās specifikācijas prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.


Vārds, uzvārds: 	_____________________________________
Amats: 	

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 202__. gada 	
                                                                                                       


*Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
 Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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**Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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2. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk137560781]“Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8, KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”
identifikācijas Nr. RIX 2026/42

Tehniskā specifikācija/Pretendenta tehniskais piedāvājums

<Pretendenta nosaukums> piedāvājums: 


1. Vispārīgās prasības:
1.1. Iepirkuma priekšmets – rezerves elektrobarošanas avota piegāde un uzstādīšana VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (turpmāk – Lidosta) energoietaisē. 
1.2. Iepirkuma mērķis – piegādāt konkrētas jaudas rezerves elektrobarošanas avotu – dīzeļģeneratoru, pieslēgt to elektrotīklam, nodrošinot tā darbību pamata elektrobarošanas avota bojājuma gadījumā.   
1.3. Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāpiegādā 1 (viens) dīzeļģenerators un 1 (viena) ARI sadalne, atbilstoši tehniskajai specifikācijai (skatīt pielikumu Nr. 1 un pielikumu Nr. 2), un jāveic automātikas sistēmas saslēgšana un konfigurācija, kā arī pieslēgšana Lidostas pagaidu pieslēgumā, nodrošinot to palaišanu ekspluatācijā. 
1.4. Dīzeļģenerators ir pieslēdzams pie pagaidu elektroapgādes. Pasūtītājs nodrošinās dīzeļģeneratora uzstādīšanai paredzētās betona pamatnes izbūvi un sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā Pretendentam būs jāveic urbumus betona pamatnē.  
1.5. Dīzeļģenerators jāpiegādā uz Pasūtītāja norādītu vietu objektā VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijā. Iekārtai jābūt jaunai, bez nostrādātām motorstundām, ar ražošanas gadu ne vecāku kā 2025.gads.

2. Piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi:
2.1. Pretendentam, lai iesniegtu piedāvājumu, ir jāveic obligāta objekta apsekošana, atbilstoši  nolikuma 2.13.punktā noteiktajai kārtībai.
2.2. Pretendentam pēc atsevišķa pieprasījuma (IPI - atbilstoši Nolikuma 5.5. punktam) tiks izsniegts:  dīzeļģeneratora iekārtas pieslēgšanas un ARI āra tipa sadalnes principiālā shēmas.
2.3. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz:
2.3.1. piedāvātās āra tipa ARI sadalnes montāžas shēma, vizualizācija un specifikācija;
2.3.2. dīzeļģeneratora iekārtas pieslēgšanas risinājums, rasējumi un izmantojamo materiālu saraksts, pamatojoties uz veikto objekta apsekošanu (tehniskās specifikācijas 2.1.punkts) un ņemot vērā piedāvātās iekārtas un tās ražotāja tehniskās prasības;
2.3.3. dīzeļģeneratora iekārtas ražotāja garantijas noteikumi un garantijas apkalpošanas noteikumi, norādot darbu apjomu, grafiku un izmaksu detalizāciju.
2.4. Visas ar iekārtu pieslēgšanu saistītās izmaksas – gan darbi, gan materiāli ir jāiekļauj finanšu piedāvājumā. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāparedz rakšanas un kabeļu kanalizācijas atjaunošanas darbi, kas būs jāveic pēc nepieciešamības;
2.5. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāierēķina arī visi uzturēšanas un apkalpošanas darbi dīzeļģeneratora garantijas periodā, kas ir jānodrošina pēc abpusējas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.punktam.
2.6. Visiem montāžas elementiem ir jābūt ražotiem no nerūsējošiem materiāliem: nerūsējošais tērauds, alumīnijs u.c. 
2.7. Ģeneratora galvenajām komponentēm, t.i. elektriskajai daļai, dzinējam un vadības panelim, un ARI sadalnes galvenajām komponentēm, jābūt ražotām Eiropas Savienībā.

3. Termiņi:

3.1. Iekārtas piegāde ir jāveic ne vēlāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Iekārtas uzstādīšana ir jāveic 2 (divu) nedēļu laikā pēc iekārtas piegādes;
3.1.1. Gadījumā, ja pēc piegādes veikšanas iekārtas pieslēgšanas elektroietaise atrodas pārbūves procesā, tad puses vienojas par citu termiņu, no kura tiek uzsākti iepriekš minēto 2 (divu) nedēļu uzstādīšanas darbi, bet uzstādīšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 2026.gada 30.decembri.
3.2. Pieslēgšana elektrotīklam un iekārtu testi ir jāparedz atsevišķi ar Lidostas atbildīgajiem darbiniekiem saskaņotos laikos, kas neietekmē Lidostas esošā elektrotīkla darbību.

4. Izpilddokumentācija:
4.1. Iekārtu piegādes brīdī Pretendentam ir jānodrošina šāda dokumentācija:
4.1.1. iekārtu tehniskās pases;
4.1.2. ARI sadalnes vienlīnijas un montāžas shēma;
4.1.3. izmantoto montāžas materiālu datu lapas.
4.1.4. iekārtas, konstrukciju un inženiertīklu gala rasējumu DWG un PDF formātos;
4.2. Dokumentācija, kas Pretendentam ir jānodrošina līguma izpildē pēc Iekārtu uzstādīšanas:
4.2.1. elektriskās shēmas katrai iekārtai un signālkabeļu pieslēgumiem, ieskaitot elektriskās shēmas iekārtu savienojumam ar esošo infrastruktūru savā starpā;
4.2.2. lietošanas instrukcijas iekārtām latviešu un angļu valodā;
4.2.3. elektriskie mērījumi izbūvētajai instalācijai (izolācijas pretestības mērījums, cilpas fāze-nulle mērījums, kontaktsavienojuma pārbaude ar termogrāfiju), piegādāto iekārtu elektriskās pārbaudes protokoli;
4.2.4. iekārtu un/vai izmantoto materiālu CE sertifikāti;
4.2.5. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu atbilstības deklarācija;
4.2.6. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācija;
4.2.7. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu datu lapu – specifikāciju konkrētajam materiālam vai iekārtai;
4.2.8. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu lietošanas instrukcijas;
4.2.9. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu uzturēšanas un apkopes instrukcija ar skaidri definētiem apkopes darbiem un to periodiskumu;
4.2.10. iekārtu, konstrukciju un inženiertīklu gala rasējums;
4.2.11. iekārtu un/vai citu izmantoto materiālu pieejamo rezerves daļu saraksts un to prognozētie piegāžu laiki.

5. Garantijas termiņš un apkopes garantijas termiņa laikā:
5.1. Garantijas termiņš Iekārtām un darbiem ir 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas ekspluatācijā (pieslēgšanas energoietaisēm), ko apstiprina abpusēji parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts;
5.2. Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina visas nepieciešamās apkopes dīzeļģeneratoram, iepriekš saskaņojot tehnisko apkopju grafiku ar Pasūtītāju;
5.3. Tehniskās apkopes ietvaros Piegādātājam jānodrošina tehniskās apkopes materiāli, t.sk. eļļas, eļļas filtri u.c., lai nodrošinātu Iekārtas darbību garantiju, atbilstoši ražotāja noteiktajiem standartiem un garantijas termiņam;
5.4. Tehniskās apkopes un tajās izmantoto materiālu piegādi Piegādātājs veic ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un kārtībā;
5.5. Iekārtas atteices gadījumā garantijas perioda laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ražotāja pilnvarotie darbinieki ierodas pārbaudīt iekārtu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, nosaka bojājuma cēloni un nepieciešamās rezerves daļas, kā arī veicamo darbu apjomu;
5.6. Piegādātājam garantijas laikā par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi defekti, kas radušies Piegādātāja vainas dēļ (preču, darbu, rezerves daļu defekti, u.c.).
5.7. Beidzot profilaktisko apkopi dīzeļģeneratoram, Piegādātājam vai tā oficiālajam pārstāvim ir jānoformē akts par apskates rezultātiem, un tā kopija jānodod Lidostas atbildīgajam pārstāvim;
5.8. Apmaksa par apkopēm garantijas termiņa laikā tiks veikta reizi ceturksnī, ņemot vērā Nolikuma piedāvājumā iesniegto informāciju, Pretendenta piedāvājumā norādītās izmaksas un faktiski veikto apkopju apmēru, saskaņā ar abpusēji parakstītiem pieņemšanas- nodošanas aktiem.

6. Uzstādīšanas un pieņemšanas ekspluatācijā nosacījumi:
6.1. Dīzeļģeneratora un āra tipa ARI sadalnes uzstādīšanas vietu un nepieciešamos materiālus Pretendentam jāprecizē no Lidostas atbildīgā pārstāvja objekta apskates laikā (tehniskās specifikācijas 2.1. punkts);
6.2. Dīzeļģeneratora uzstādīšanas vieta jāizvēlas tā, lai varētu netraucēti veikt iekārtas tehniskās apkalpošanas darbus;
6.3. Pieslēgt ARI sadalnes pie pamattīkla sprieguma. Kabeļa noguldīšanu no pamattīkla sadalnes līdz ARI sadalnes uzstādīšanas vietai nodrošinās Pasūtītājs. Pretendentam japaredz  šī kabeļa ievilkšanu sadalnē un to pieslēgšanu.
6.4. Dīzeļģeneratora pašpatēriņa un vadības signāli jāpārvada pa neatkarīgiem kabeļiem, ko Piegādātājam jāizbūvē starp dīzeļģeneratoru uz uzstādāmo āra tipa ARI sadalni;
6.5. Dīzeļģeneratora slodzes pieslēgumam jāizbūvē kabelis NYY-J 5x25mm2 no dīzeļģeneratora līdz uzstādāmai āra tipa ARI sadalnei;
6.6. Starp dīzeļģeneratoru un āra tipa ARI sadalni jāizbūvē iekranētais kontrolkabelis 5x1.5 mm2, kas paredzēts guldīšanai zemē, kā arī dizeļgeneratora pašpatēriņam noguldīt NYY-J 5x2.5mm2 kabeli starp dīzeļģeneratoru un artipa ARI sadalni;
6.7. Visus kabeļus zemē jāparedz PE aizsargcaurulēs;
6.8. Izbūvēt komunikācijas kabeli (outdoor Cat6 S/FTP) starp dīzeļģeneratoru un vadības sadalni, paredzot rezervi vadības sadalnē - aptuveni 50 (piecdesmit) metri (informāciju precizēt no Lidostas atbildīgā pārstāvja objekta apskates laikā – tehniskās specifikācijas 2.1. punkts);
6.9. Dīzeļģenerators un tā vadība jāpieslēdz šī iepirkuma ietvaros uzstādāmā ARI sadalnē (IPI) un jāveic to konfigurāciju un iestatīšanu.
6.10. Veicot āra tipa ARI sadalnes piegādi un uzstādīšanu jānodrošina gan sadalnes, gan dīzeļģeneratora atkārtoto zemējumu ar zemes izplūdes pretestību, kas nepārsniedz 10 Ω, ja katras iekārtas ražotājs nenosaka mazāku pretestību;
6.11. Piegādātājam pirms dīzeļģeneratora vadības paneļa, programmatūras/firmware, tīkla pieslēguma vai komunikācijas komponentu konfigurēšanas, kā arī pirms jebkādu konfigurācijas izmaiņu veikšanas ir pienākums informēt Pasūtītāju par plānotajiem konfigurācijas parametriem, lai saņemtu Pasūtītāja saskaņojumu;
6.12. Pēc visu kabeļu montāžas Piegādātajam jāparedz elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6. un 7. pielikumam;
6.13. Dīzeļģeneratora nodošanai ekspluatācijā jāparedz: 
6.13.1. Iekārta jāpārbauda ar reālo slodzi uz laiku ne mazāku kā 1 (viena) stunda;
6.13.2. Iekārta jāparedz ar integrācijas iespēju Pasūtītāja esošajā SCADA sistēmā, nodrošinot savstarpējās savietojamības tabulas, protokolu aprakstus;
6.13.3. Piegādātājam jānodrošina iekārtas pārbaude Pasūtītāja klātbūtnē ar nominālo jaudu, izmantojot Piegādātāja nodrošinātu slodzes kaseti ar atbilstošu jaudu;
6.13.4. jāveic dīzeļģeneratora palaišanas pārbaude no ARI sistēmas;
6.13.5. jāveic ARI sadalnes darbspējas pārbaudi Pasūtītāja klātbūtnē.
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Pielikums Nr.1 – Iekārtu tehniskie parametri

	Nr.p.k.
	Prasības nosaukums
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt parametrus, vai norādīt atsauci tehniskā piedāvājumā uz dokumentu,  kur var pārliecināties par prasību izpildi.)


	1.
	Dīzeļģenerators
	Norādīt nosaukumu, modeli
	

	1.1.
	Pamatdati
	· Jauda (PRP) ar iespēju pārslogot 10% 1 stundu 12 stundu laikā
· Spriegums, V:  400/230 V;
· Strāvas stiprums, A:  ≥ 100A
· Sprieguma regulēšana ar AVR (automātisks sprieguma regulators);
· Sprieguma svārstība ne lielāka ka:   0.5 %;
· Frekvences svārstība: +/- 2.5%.
	

	1.2.
	Iekārtas atbilstība noteiktiem standartiem
	· Zemsprieguma direktīva (2014/35/EC)
· EMC direktīva (2014/30/EC)
· Ārpustelpu iekārtu direktīva (2000/14/EC)
· Ģeneratoram jābūt vismaz G3 klasei, saskaņā ar ISO85285 un tam jābūt apstiprinātam ar neatkarīgas sertifikācijas kompānijas dokumentu;

(Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par atbilstību augstāk minētajiem standartiem)

	

	1.3.
	Vispārējie ģeneratora standarti
	· Dzinēja jaudai jāatbilst ISO 3046:-1 noteiktajam standartam
· Ģeneratora vispārējiem drošības standartiem jāatbilst ISO 12100
· Izplūdēs emisiju mērījumiem jāatbilst ISO 8178 standartam
· Dzinēja drošības pakāpe ne zemāk kā EN 1679-1
· Kontroliekārtām un slēdžiem jāatbilst IEC 60364-4-41
· Ģeneratoram jāatbilst ISO 8528 standartam
· Ģeneratoram jābūt aprīkotam ar aizsardzību pret pieskaršanos karstām detaļām (CE atbilstības prasība)
(Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par atbilstību augstāk minētajiem standartiem)

	

	1.4.
	Tehniskās prasības
	· Iekārtas jauda Prime Power (PRP) režīmā ne mazāka par, kVA: 80
· Tinumu izolācijas temperatūras klase ne zemāka par: H;
· Ģeneratora elektriskās daļas aizsardzības klase ne zemāka kā: IP23;
· Degvielas patēriņš pie 75 % slodzes ne lielāks par: 15l/h;
· Dzinēja darba tilpums ne mazāks kā: 4.0 litri;
· Trokšņu līmenis 7 metru attālumā (atbilstībai jābūt apliecinātai sertificētā laboratorijā): ne vairāk kā 68 dB(A);
· Darbināšanas ilgums bez uzpildes, ne mazāk kā, pie slodzes 75% no prasītās iekārtas jaudas: 24 stundas;
· Ģeneratora vadības panelim jābūt USB pieslēgumam (notikumu ierakstu) datu nolasīšanai no paneļa (avārijas, brīdinājumi, iestatījumi, darba režīmu maiņa).
	

	1.5.
	Iekārtas virsbūve
	· Iekārta ir ar virsbūvi un paredzēta darbam ārpus telpām;
· Modulāra konstrukcija, kas izgatavota no tērauda loksnēm apstrādātām ar pretkorozijas fosfatēšanas pirmapstrādi pirms poliestera pulvera pārklājuma uzkrāsošanas
· Viens centrālais pacelšanas gredzens virs iekārtas virsbūves, pacelšanai ar celtni ;
· Viena avārijas apstāšanās poga ar pieeju ārpus korpusa
· Iekārtas rāmja un virsbūves krāsojumam jāatbilst ISO12944 standartam (jāpievieno dokumenti, kas to apliecina)
· Iekārtas virsbūves krāsai jābūt RAL1014 tonī vai citā karstumu neapsorbējošā tonī.
	

	1.6.
	Komplektācijā jāiekļauj

	· Dzinējs un ģenerators stiprināts uz tērauda rāmja ar pretvibrācijas balstiem, integrētu degvielas tvertni(degvielas tvertnes tilpums vismaz 180 litri), ar šķidruma dzesēšanas radiatoru, ventilatoru, 12 V vai 24 V lādēšanas ģeneratoru un starteri, uzlādētām akumulatoru baterijām, izplūdes gāzu klusinātāju, sausu gaisa filtru, eļļas spiediena un dzesēšanas šķidruma temperatūras signāla devējiem. Radiators uzpildīts ar dzesēšanas šķidrumu (-30◦C), aizsardzības režģis ventilatoram un rotējošām detaļām;
· Vadības panelis spēj informāciju nodot MODBUS protokolā;
· Vadības panelim jābūt Ethernet pieslēgumam.
· Vadības panelis spēj uzrādīt slodzes sadalījumu pa fāzēm (ampēros);
· Vadības panelis spēj uzrādīt dzesēšanas šķidruma temperatūru un ja ir eļļas spiedienu;
· Akumulatoru uzlādes ierīce no tīkla;
· Izejas jaudas automātslēdzis ar blokkontaktu, integrēts vadības panelī un iekārtas konstrukcijas gabarītos;
· Iekārtas klusinātājam jābūt iebūvētam iekārtas korpusā, ar klusināšanas efektu ne mazāk kā: -29db;
· Ģeneratoram jābūt ar uzpildītu degvielas bāku vismaz 100 litri
	

	1.7.
	
	· Iekārtas izcelsmes valsts un loģistikas maršruts (līdz Latvijai), valsts*
	

	2.
	ARI sadalne
	Norādīt nosaukumu, modeli
	

	2.1.
	Korpuss
	· Paredzēt virsapmetuma sadalni uzstādīšanai āra apstākļos, uz zemes;
· Sadalnei paredzēt pamatni, kas ierokama zemē;
· Sadalnes korpusu paredzēt; kas atbilst vienu no šādiem nosacījumiem:
· no nerūsējoša tērauda,
· cinkota tērauda DX51D loksnes ar cinka pārklājumu 600g/m2,
· dubultsienu alumīnija korpuss;
· Sadalni paredzēt ar IP54, IK10 aizsardzības klasi, sadalne izturīga pret UV starojumiem;
· Sadalnei jābūt metāla durvīm, uz sadalnes durvīm jāparedz brīdinājuma zīmi " Bīstami elektrība"  un operatīvais apzīmējums DG-2043-ARI sadalne.
	

	2.2.
	Vispārējās prasības
	· Sadalnei paredzēt slēdzeni ar pagriežamu rokturi, kurā iespējams uzstādīt puscilindra slēdzeni vai skandināvu "industrials" tipa slēdzeni;
· Kombinēto aizsardzību paredzēt A tipa ar 30mA noplūdes strāvu;
· Automatslēdžu savstarpējai savienošanai paredzēt lokanas dzīslas atbilstošā šķērsgriezumā;
· Sadalnei izbūvēt vadojumu starp aparātiem;
· Sadalnei paredzēt TNS sistēmu ar N un PE kopnēm, kas paredzēti dzīslas pievienošanai no 2.5mm2 līdz 35mm2 atejošiem kabeļiem (saskaņā ar shēmu (IPI) un pienākošam kabelim līdz 35mm2;
· Jāparedz ka visi pienākošie un atejošie pievienojumi pienāk uz spailēm, pienākošais kabelis pienāk no apakšas;
· Sadalnei paredzēt galaslēdzi uz durvju atvēršanu, kas durvju atvēršanas brīdi Ieslēdz sadalnes apgaismojumu;
· Motorizēto pārslēdzi paredzēt ar izejas komunikācijas protokolu Modbus RTU un rokturi manuālai pārslēgšanai;
· Jāparedz visu komutācijas aparātu stāvokļa savākšanu un izvadīšanu uz klemmēm;
· Sadalnei jāparedz 30% rezervi;
· Sadalnei jāparedz 30% rezervi PE un N spailes pieslēgumiem;
· Paredzēt  visu aparātu un sekundāras ķēdes marķēšanu;
· Sadalni paredzēt kā gatavu automātikas un elektroapgādes risinājumu pārslēgšanai starp pamattīklu un dīzeļģeneratoru,  ar dīzeļģeneratora palaišanas funkciju, ar slodzes pieslēgšanas iespēju saskaņā ar shēmu. Kontaktorus paredzēt LED slodzes ieslēgšanai (AC-5b režīmā ar pieļaujamo strāvu 40A ). Sadalnei paredzēt pārsprieguma aizsardzību I+II tipu ar blokkontaktu par nostrādi.
	

	2.3.
	Atbilstība noteiktiem standartiem
	· Visiem sadalnes automātslēdžiem jāatbilst IEC60947 standartam;

(Pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par atbilstību augstāk minētajiem standartiem)
	

	2.4.
	
	· Iekārtas izcelsmes valsts un loģistikas maršruts (līdz Latvijai), valsts*
	



*Pretendents norāda ES vai EEZ, ja iekārtas  izcelsmes valsts un loģistikas maršruta valstis  ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts. Citos gadījumos Pretendents norāda konkrētu valsti. 


Pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:___________

Tehniskā specifikācija sagatavota 24.08.2026.


3. pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)


Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””
atklāta konkursa
„Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8, KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”
identifikācijas Nr. RIX 2026/42


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
<Pretendenta nosaukums>piedāvā veikt __________________________________________________ par šādām izmaksām: 

	Nr.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Apjoms
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Dīzeļģenerators atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam
	komplekts
	1
	

	2.
	ARI sadalne atbilstoši tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam
	komplekts
	1
	

	3.
	Dīzeļģeneratora un ARI sadalnes uzstādīšana un pieslēgšana atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvātajam risinājumam

	komplekts
	1
	

	4.
	Dīzeļgeneratora tehniskās apkopes garantijas laikā *
	komplekts
	1
	

	
	[bookmark: _Toc448130025][bookmark: _Toc448130309]Kopējā summa EUR bez PVN:
	



*Pretendents šīs pozīcijas cenas atšifrējumu iesniedz Nolikuma 5.1.4.punktā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā un apjomā.


Piedāvājuma kopējā summa _____________________EUR (________________ euro, _centi) (bez PVN) 


Pretendentam ir / nav nepieciešams avanss līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Finanšu piedāvājuma 1., 2.un 3.pozīcijas kopsummas ar PVN.   
Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Konkursa Nolikumam.

Pilnvarotās personas paraksts 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:___________


4.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

Iepirkuma līguma projekts
LĪGUMS Nr. __________

Mārupes novadā	
parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
	
[bookmark: _Hlk1053841]Valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, reģistrācijas Nr.40003028055, (turpmāk – Pasūtītājs), tās _____________ personās, kuri rīkojas uz valdes pilnvarojuma pamata (__________________), no vienas puses, 
un
[bookmark: _Hlk1053849]_________“____________”, reģistrācijas Nr. ____________, (turpmāk – Piegādātājs), tās ____________ personā, kurš rīkojas uz __________ pamata, no otras puses,
[bookmark: _Hlk1053886]
turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa „Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju” (identifikācijas Nr. RIX 2026/42) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ
1.1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Piegādātāja Konkursā iesniegto piedāvājumu (turpmāk - Piegādātāja piedāvājums) (Līguma 2.pielikums), Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem piegādā jaunu un nelietotu dīzeļģeneratoru _______________________ (turpmāk – dīzeļģenerators)  un ARI sadalni (turpmāk – ARI sadalne)  (turpmāk abi kopā  – Iekārtas), kā arī veic Iekārtu  uzstādīšanu Objektā, to pieslēgšanu un konfigurēšanu Pasūtītāja elektroietaisēs, testēšanu, elektriskos mērījumus un  Iekārtu palaišanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi)  un piegādātā un nodotā dīzeļģeneratora tehniskās apkopes garantijas periodā (turpmāk – Tehniskās apkopes), bet Pasūtītājs apņemas pieņemt un veikt samaksu par Iekārtām, Darbiem un Tehniskajām apkopēm saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1.2. Piegādātājs Līguma 1.1.punktā noteikto Iekārtu piegādi un Darbu izpildi apņemas veikt 10 (desmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Iekārtas piegāde jāveic 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet Darbi jāveic 2 (divu) nedēļu laikā no Iekārtas piegādes dienas. Ja pēc Iekārtas piegādes, Pasūtītāja Iekārtas pieslēgšanas elektroietaises atrodas pārbūves procesā, tad Pušu pilnvarotās personas (Līguma 16.2.1. un 16.2.2.punkts) savstarpēji rakstveidā vienojas par atsevišķu termiņu, no kura tiek uzsākti iepriekš minēto 2 (divu) nedēļu Iekārtas uzstādīšanas Darbi. Līguma ietvaros kopējais darbu izpildes termiņš nedrīkst pārsniegt 2026.gada 30.decembri.
1.3. Piegādātājs Līguma 1.1.punktā noteiktās Tehniskās apkopes nodrošina visā dīzeļģenaratora  garantijas termiņā atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam un Līguma noteikumiem.
1.4. Piegādātājs piegādā Iekārtas saskaņā ar Incoterms DDP (Incoterms 2020) un veic Darbu izpildi VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 (iepriekš un turpmāk – Objekts). Parakstot Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Darbu veikšanas vietu (Objektu) un apstākļiem, viņam tie ir zināmi.


2. LĪGUMA KOPĒJĀ LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā līgumcena ir __________ EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), kuru veido:
2.1.1. dīzeļģenaratora  cena   _________ (___________ euro, 00 centi) EUR (bez PVN);
2.1.2. ARI sadalnes cena _________ (___________ euro, 00 centi) EUR (bez PVN);
2.1.3. Darbu izmaksas __________ (_____________ euro, 00 centi) EUR (bez PVN);
2.1.4.Tehniskās apkopes _________ (___________ euro, 00 centi) EUR (bez PVN).
2.2. Iekārtu cena un ar tām saistītās materiālu un Darbu izmaksas ir norādītas Piegādātāja piedāvājumā. Līgumā un Piegādātāja piedāvājumā norādītās cenas iekļauj visus Piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību kvalitatīvu izpildi. Līgumā un Piegādātāja piedāvājumā norādītās cenas un Līguma kopējā Līgumcena nevar tikt grozīta visā Līguma darbības laikā, tās nav pakļautas cenu pieaugumam, izņemot gadījumus, kad tas ir tieši paredzēts Līgumā.
2.3. PVN tiek aprēķināts un norādīts rēķinā un apmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un citiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja Līgumā un tā pielikumos norādītie nodokļi un nodevas palielinās vai samazinās atbilstoši izmaiņām attiecīgajos tiesību aktos, izmaiņas norēķinos starp Pusēm stājas spēkā saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.
2.4. Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.4.1. Avansu iesniegtās avansa maksājuma garantijas apmērā, bet ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3.punktā noteiktās kopējās līgumcenas (ar PVN), Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā, avansa maksājuma garantijas un Piegādātāja avansa rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Piegādātājs Līguma 13.1.punktā noteiktajā termiņā neiesniedz avansa maksājuma garantiju un rēķinu avansa saņemšanai, ir uzskatāms, ka Piegādātājs ir atteicies no avansa maksājuma saņemšanas un Līguma kopējā līgumcena 100% apmērā tiek samaksāta Piegādātājam Līguma 2.4.2.punktā noteiktajā kārtībā.
2.4.2. Atlikušo summu (starpības starp Līguma 2.1.1., 2.1.2.un 2.1.3.punktā norādīto  līgumcenu un izmaksāto avansu atbilstoši Līguma 2.4.1.punktam) Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un Darbu izpildes (t.sk., tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu saņemšanas), un Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā;
2.4.3. par Tehnisko apkopju Līguma 2.1.4. punktā noteiktās summas samaksu Pasūtītājs veic reizi ceturksnī, par attiecīgajā ceturksnī faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa laikā veikto Tehnisko apkopju nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas. Maksa par Tehniskās apkopes darbiem tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem.

VAI (JA NETIEK PIEMĒROTS AVANSA MAKSĀJUMS)
2.4.  Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas samaksu Pasūtītājs veic šādā kārtībā:
2.4.1. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam Līguma 2.1.1.,  2.1.2. un 2.1.3.punktā norādīto Līguma kopējo līgumcenu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un Darbu izpildes (t.sk., tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu saņemšanas), Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja rēķinā norādītajā bankas norēķinu kontā;
2.4.2. par Tehnisko apkopju Līguma 2.1.4. punktā noteiktās summas samaksu Pasūtītājs veic reizi ceturksnī, par attiecīgajā ceturksnī faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīgā ceturkšņa laikā veikto Tehnisko apkopju nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas. Maksa par Tehniskās apkopes darbiem tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem.

2.5.   Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava bankas norēķinu konta uz Piegādātāja izsniegtajā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.
2.6. Puses vienojas, ka Puses rēķinus sagatavo elektroniskā formā ar atsauci uz šo Līguma punktu, un nosūta otrai Pusei uz šādiem e-pastiem:
2.6.1. Pasūtītāja e-pastu: office@riga-airport.com;
2.6.2. Piegādātāja e-pastu: ____________
2.7. Puses piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez droša elektroniska paraksta un akceptē šādi nosūtītus rēķinus par attaisnojamiem. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, Līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru un Līguma priekšmeta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Piegādātājs rēķinu nav iesniedzis.
2.8. Gadījumā, ja mainās Līguma 2.6.punktā noteiktās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža par to rakstveidā paziņot otrai Pusei, šādā gadījumā šis Līguma punkts tiks uzskatīts par grozītu bez atsevišķas Pušu vienošanās, sākot ar attiecīgās Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīdi.
2.9. Piegādātājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Piegādātāja piedāvājumā, vai tiek konstatēts, ka Piegādātājs nav piedāvājis cenu par visu Līguma priekšmeta apjomu (ieskaitot, ja Piegādātājs kļūdījies Iekārtu un/vai Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līguma izpildei un pilnīgai pabeigšanai saskaņā ar tā noteikumiem). Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai piegādātu Iekārtus un veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, apmaksā Piegādātājs.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Pasūtītāja pienākumi:
3.1.1. pēc nepieciešamības nodrošināt Piegādātāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un dokumentāciju, tai skaitā Pasūtītāja iekšējiem kārtības noteikumiem, kas attiecas vai ir saistīti ar Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanu Objektā un nepieciešami Līguma izpildei, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Piegādātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Puses nav vienojušās savādāk, ir Piegādātāja pienākums, un ar to saistītās Piegādātāja izmaksas ir iekļautas Piegādātāja piedāvājumā;
3.1.2. nodrošināt Piegādātājam tādu pieeju Pasūtītāja infrastruktūrai, iekārtām, sistēmām un piederumiem, kas nepieciešama, lai veiktu Darbus vai Tehniskās apkopes atbilstoši Līgumam;
3.1.3. paziņot Piegādātājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas ir radušies no jauna un kas Piegādātājam var traucēt izpildīt līgumsaistības;
3.1.4. ievērot Līgumā noteikto norēķinu kārtību un termiņus;
3.2. Pasūtītāja tiesības:
3.2.1. liegt pielaidi Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanai atsevišķiem Piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja darbiniekiem drošības apsvērumu dēļ un pieprasīt jebkura Piegādātāja vai apakšuzņēmēja darbinieka nomaiņu. Pasūtītājam konstatējot, ka Piegādātāja pieaicinātais personāls, apakšuzņēmējs vai kāda cita trešā persona nepilda savus pienākumus, ir nekompetenta vai ar neatbilstošu kvalifikāciju, ir tiesības pieprasīt attiecīgā apakšuzņēmēja, personāla vai trešās personas nomaiņu ar tādu, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze;
3.2.2. atlikt samaksas veikšanu par Iekārtu un tādiem veiktiem Darbiem vai Tehniskajām apkopēm, kuros ir konstatēti defekti vai neatbilstošā kvalitāte, līdz šo trūkumu novēršanai par Piegādātāja līdzekļiem;
3.2.3. kontrolēt Piegādātāja līgumsaistību izpildi un pārbaudīt Iekārtu piegādes, Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanas gaitu, termiņus, kvalitāti, apjomu izmaksas un/vai atbilstību Tehniskajai specifikācijai, Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumiem, noformēt savus aizrādījumus pārbaudes aktā un nepieciešamības gadījumā apturēt  darbu veikšanu līdz trūkumu novēršanai. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā noteikto Piegādātāja atbildību;
3.2.4. nepieņemt Iekārtas, Darbus vai Tehniskās apkopes, ja Pasūtītājs konstatē, ka Iekārta neatbilst Līguma noteikumiem, Darbi vai Tehniskās apkopes veiktas nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst Līguma vai Tehniskās specifikācijas noteikumiem, satur kādus defektus, vai Piegādātājs nav iesniedzis kādu no nepieciešamajiem un/ vai Tehniskajā specifikācijā norādītiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs tālāk rīkojas saskaņā ar Līguma 4.punkta noteikumiem.
3.2.5. pieprasīt no Piegādātāja piegādāto Iekārtu, materiālu vai Darbu vai Tehnisko apkopju kvalitāti, izcelsmi apliecinošus dokumentus un/vai jebkurus citus ar Iekārtām un Darbiem vai Tehniskajām apkopēm saistītus dokumentus. Piegādātājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam šajā punktā norādītos dokumentus ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas;
3.2.6. nepiekrist Iekārtu vai materiālu nomaiņai gadījumā, ja Piegādātāja piedāvājumā norādītās iekārtas vai materiāli vairs netiek ražoti vai ir iekļauti Sankciju sarakstos, un ja jaunpiedāvātās iekārtas vai materiāli neatbilst Tehniskās specifikācijas vai Līguma noteikumiem un vienpusēji atkāpties no Līguma 15.5.punktā noteiktajā kārtībā.
3.3. Piegādātāja pienākumi:
3.3.1. veikt Iekārtu piegādi, Darbu vai Tehnisko apkopju izpildi un saskaņošanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, Līguma noteikumiem, Piegādātāja piedāvājumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Piegādātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā atbild par Darbu vai Tehnisko apkopju izpildes nepilnībām vai sekām, kuras tās radījušas. Nepilnības, kuras radušās Piegādātāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju vainas dēļ, tiek novērstas par Piegādātāja līdzekļiem. Piegādātājs atbildīgs par visu Darbu vai tehnisko apkopju izpildei nepieciešamo sertifikātu un atļauju uzturēšanu spēkā visā Līguma saistību izpildes laikā;
3.3.2. [bookmark: OLE_LINK101]nodrošināt Iekārtu piegādi, Darbu un Tehnisko apkopju veikšanu atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām, pienācīgā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, dokumentus un instrukcijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā, darba aizsardzības un drošības tehnikas, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanu Darbu izpildes vai Tehniskās apkopes veikšanas laikā. Piegādātājs ir atbildīgs par jebkādām sekām, kuras var rasties šajā punktā minēto pienākumu nepienācīgas, nekvalitatīvas izpildes vai neizpildes rezultātā;
3.3.3. piegādājot Iekārtas un/vai veicot Darbus vai Tehniskās apkopes Pasūtītāja teritorijā, ievērot Pasūtītāja izdotos iekšējos normatīvos dokumentus (procedūras, instrukcijas, ārkārtas situāciju pasākumu plānu, u.c.) ar kuriem Piegādātājam ir jāiepazīstas Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.riga-airport.com slēgtajā daļā, kurai piekļuve tiek nodrošināta Līguma 16.2.2. punktā minētajai Piegādātāja atbildīgajai personai visā Līguma darbības laikā, izmantojot īpašus pieejas rekvizītus, kurus iespējams saņemt Pasūtītāja Drošības departamenta Analītiskajā nodaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot tam saistošo Pasūtītāja procedūru un instrukciju redakciju grozījumiem. Piegādātājs nodrošina savu darbinieku instruktāžu attiecībā uz minētajos Pasūtītāja normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām un nodrošina to ievērošanu;
3.3.4. Piegādātājs nodrošina pastāvīgu piekļuvi Pasūtītāja kritiskajai daļai (t.sk.,atklātajai teritorijai) atbilstoši Pasūtītāja tīmekļvietnē norādītajiem soļiem - https://www.riga-airport.com/lv/partneru-portals;
3.3.5. Piegādātājs savlaicīgi un pilnā apjomā norēķinās ar Pasūtītāju par tam izsniegtajām caurlaidēm un caurlaižu saņemšanai nepieciešamajām apmācībām. Šajā punktā minēto maksājumu kavējumu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības bez atsevišķas Piegādātāja piekrišanas ieturēt kavētā maksājuma summu no naudas summām, kas Piegādātājam pienākas no Pasūtītāja saskaņā ar Līgumu;
3.3.6. Iekārtu piegādes, Darbu veikšanas vai Tehnisko apkopju organizācijā un izpildes procesā nekavējoties ievērot Pasūtītāja norādījumus, ja tādi ir un par to Piegādātājs ir mutiski vai rakstiski informēts;
3.3.7. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu personālu, pietiekamā skaitā saviem kvalitatīviem materiāliem, iekārtām, ierīcēm un transportu, lai Iekārtu piegāde un visi Darbi vai Tehniskās apkopes saskaņā ar Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē;
3.3.8. pēc Pasūtītāja rakstiska motivēta paziņojuma saņemšanas nekavējoties atstādināt no Līguma izpildes jebkuru Piegādātāja darbinieku un/vai apakšuzņēmēju vai pieaicināto speciālistu;
3.3.9. [bookmark: _Hlk24454386]Darbu izpildes vietā nodrošināt tīrību un kārtību, tai skaitā, pēc Darbu izpildes atstāt Objektu tīru, kārtīgu un nekavējoties izvest visus atkritumus;
3.3.10. nodrošināt, ka Darbu vai Tehnisko apkopju veikšana netraucē Pasūtītāja ierasto komercdarbības procesu organizāciju, pamatdarbības norisi un Pasūtītāja darbinieku tiešo pienākumu veikšanu;
3.3.11. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju Pasūtītājam par Iekārtu piegādes, Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanas gaitu, apstākļiem, kas traucē, vai varētu traucēt to izpildi;
3.3.12. par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst Pasūtītāja norādītos trūkumus, nepilnības vai citādu Iekārtu, Darbu vai tehnisko apkopju neatbilstību Līgumam;
3.3.13. atbildēt par visiem bojājumiem, kas Iekārtu piegādes, Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanas laikā tiek nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām, un atlīdzināt Pasūtītājam un/vai trešajām personām Piegādātāja, tā personāla, apakšuzņēmēju vai citu Piegādātāja piesaistīto trešo personu vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības vai nejauša gadījuma rezultātā;
3.3.14. nodrošināt, ka Līguma izpildē iesaistītā Piegādātāja personāla un apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.3.15. Līguma izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, kad tiesības pieprasīt un iegūt informāciju trešajām personām ir noteiktas normatīvajos aktos;
3.3.16. pirms Iekārtu un ar tām saistīto materiālu piegādes, Darbu vai Tehnisko apkopju veikšanas nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par Piegādātāja piedāvājumā nenorādīto preču izcelsmes valsti un preču piegādes maršrutu līdz Latvijai, norādot informāciju vai prece tiek transportēta no vai caur trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, maršrutā līdz Latvijai;
3.3.17. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā mainās Piegādātāja piedāvājumā norādīto Iekārtu, materiālu izcelsmes valsts, un tā ir kāda no trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, vai mainās preces piegādes maršruts un prece tiek transportēta no vai caur trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, maršrutā līdz Latvijai;
3.3.18. Piegādātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju, kuras noteikumi iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, ar atbildības limitu 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus. Piegādātājam jānodrošina, ka Pasūtītājs apdrošināšanas noteikumu izpratnē ir trešā persona, kā arī, iestājoties apdrošinātajam riskam, Pasūtītājs ir apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Piegādātājs nodrošina šajā punktā norādītās apdrošināšanas polises spēkā esamību visu Līguma izpildes laiku. Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus, ja apdrošināšanas polises darbības periods beidzas pirms Līguma izpildes. Polisei jāsedz arī Līguma izpildē Piegādātāja piesaistīto darbinieku, citu piesaistīto speciālistu un apakšuzņēmēju atbildība. Polisē jāparedz pagarināts zaudējumu pieteikšanas periods ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši;
3.3.19. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas Piegādātājs var turpināt pildīt savus pienākumus tikai tad, ja ir atjaunojis apdrošināšanas līguma atbildības limitu iepriekšējā apmērā. Piegādātājam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas faktu;
3.3.20. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Piegādātāja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu un triju darbdienu laikā pēc civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limita atjaunošanas informēt par to Pasūtītāju;
3.3.21. Gadījumā, ja Piegādātājs neizpilda Līguma 3.3.18.-3.3.20.punktā atrunātās saistības kā rezultātā netiek nodibināts vai zūd “apdrošināšanas segums”, kāds paredzēts Līgumā, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu veikšanu un šāda kavēšanās nebūs par pamatu Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņa pagarināšanai.
3.3.22. Ja Konkursā Piegādātājam tika piešķirti punkti par saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma iesniegšanu B kritērijā “Iekārtu iepakojuma materiāls”, Piegādātājs apņemas nodrošināt, ka Iekārtu iepakojums ir no otrreizēji pārstrādājama materiāla vai paredzēts atkārtotai izmantošanai, vai arī nodrošināt Iekārtu iepakojuma savākšanu un atbilstošu apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3.4. Piegādātāja tiesības:
3.4.1. pieaicināt Līguma izpildei tikai tos apakšuzņēmējus un speciālistus, kas norādīti Piegādātāja piedāvājumā, vai kurus Līgumā noteiktajā kārtībā Piegādātājs ir saskaņojis ar Pasūtītāju;
3.4.2. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā, ko Pasūtītājs nodrošina saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.4.3. saņemt samaksu par Tehniskai specifikācijai un Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtu piegādi un faktiski veiktajiem Darbiem un Tehniskajām apkopēm, kurus Pasūtītājs ir pieņēmis Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. IEKĀRTU PIEGĀDES KĀRTĪBA UN DARBU VEIKŠANAS UN NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Pirms Darbu uzsākšanas Piegādātājs konkrētu Darbu veikšanas kārtību un termiņus elektroniski, izmantojot Līguma 16.2.punktā norādītos e-pastus, saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu (Līguma 16.2.1.punkts).
4.2. Piegādātājs pirms Darbu izpildes uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, izstrādā un elektroniski iesniedz Pasūtītāja atbildīgajai personai (Līguma 16.2.1.punkts) saskaņošanai detalizētu Iekārtu pieslēgšanas risinājumu un rasējumus. Pasūtītāja atbildīgā persona 5 (piecu) darbdienu laikā no saņemšanas elektroniski, izmantojot Līguma 16.2.punktā norādītos e-pastus saskaņo iesniegto Iekārtu pieslēgšanas risinājumu un rasējumus, vai iesniedz Piegādātājam savus iebildumus un Pušu atbildīgās personas elektroniski, izmantojot Līguma 16.2.punktā norādītos e-pastus vienojas par citu risinājumu.
4.3. Piegādātājs veic Iekārtu piegādi un Darbu izpildi saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja piedāvājumu atbilstošā kvalitātē. Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtu un Darbu kvalitāti un atbilstību Pasūtītāja prasībām, Tehniskai specifikācijai, Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Iekārtas un Darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc Iekārtu un Darbu atbilstības un kvalitātes pārbaudes Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja piedāvājumam, kā arī visu Tehniskajā specifikācijā minēto mērījumu veikšanas un ar Iekārtu un Darbiem saistīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam.
4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Darbu izpildes pabeigšanas, Iekārtu  pieslēgšanas, testēšanas un mērījumu pabeigšanas, palaišanas ekspluatācijā un Tehniskajā specifikācijā un normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas saņemšanas pārbauda Iekārtu un Darbu atbilstību Tehniskai specifikācijai, Piegādātāja piedāvājumam, Līguma un normatīvo aktu prasībām, un paraksta Iekārtu un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu vai rīkojas Līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā.  
4.5. Gadījumā, ja pēc Darbu pabeigšanas, veicot Iekārtu un Darbu pārbaudi, tiek konstatēti Iekārtu un/vai Darbu kvalitātes trūkumi vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai vai Piegādātāja piedāvājumam, vai Līguma noteikumiem, izpildītie Darbi ir veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti Iekārtu un Darbu pieņemšanai, Pasūtītājs neparaksta Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un sagatavo defektu aktu (turpmāk – Defektu akts) ar motivētām iebildēm pieņemt Iekārtu un/vai Darbus, un 5 (piecu) darbdienu laikā to elektroniski nosūta Piegādātājam (uz Līguma 16.2.2.punktā norādīto e-pastu).
4.6. Piegādātājam Defektu aktā minētie defekti vai nepilnības jānovērš par saviem līdzekļiem, Defektu aktā noteiktajā, Pušu saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta nosūtīšanas Piegādātājam. Defektu aktā minēto defektu novēršana nedod tiesības Piegādātājam uz Līgumā noteiktā Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
4.7. Pēc Defektu aktā norādīto defektu novēršanas, Pasūtītājs veic atkārtotu Iekārtu un Darbu pārbaudi un, ja tiek konstatēts, ka Iekārtas un Darbi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un/vai Piegādātāja piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta Iekārtu un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
4.8. Iekārtu un Darbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek sagatavots 2 (divos) eksemplāros vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kuru paraksta abu Pušu pilnvarotās personas. No Pasūtītāja puses Iekārtu un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Defektu aktu, vienošanos par Līguma 1.2.punktā norādītā termiņa noteikšanu un citus ar Līguma izpildi saistītus dokumentus ir tiesīgs parakstīt Lidlauka drošības un vadības departamenta Lidlauka tehniskais vadītājs, Elektrotehniskās nodaļas vadītājs, to aizvietojošās personas, vai cita Pasūtītāja pilnvarotā persona.  
4.9. Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vienošanos par Līguma 1.2.punktā norādītā termiņa noteikšanu, atbildes uz pretenzijām, kā arī citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus Piegādātāja vārdā ir tiesīgs parakstīt <vārds, uzvārds, amata nosaukums>, vai tā aizvietojošā persona, vai cita Piegādātāja pilnvarotā persona.
4.10. Ja Piegādātājs atsakās novērst Defektu aktā minētos Darbu defektus vai nenovērš defektus Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atteikties no defektīvās Iekārtas, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš brīdinot Piegādātāju. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos zaudējumus. 
4.11. Gadījumā, ja iestājas Līguma 4.10.punktā noteiktie apstākļi, Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par atteikšanos pieņemt defektīvo Iekārtu nosūtīšanas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem atbrīvot Pasūtītāja teritoriju no nepieņemtās Iekārtas, kā arī atjaunot Pasūtītāja Objektu tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms Darbu izpildes uzsākšanas. Gadījumā, ja Piegādātājs neatbrīvo Pasūtītāja teritoriju šajā punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji piemērot Piegādātājam maksu par nepieņemto Iekārtu atrašanos Pasūtītāja teritorijā, kas tiek noteikta 23.05 EUR (divdesmit trīs euro, 05 centi) apmērā par aizņemtās platības kvadrātmetru mēnesī, neskaitot PVN. Gadījumā, ja Piegādātājs nav atjaunojis Pasūtītāja Objektu, Pasūtītājam ir tiesības paša spēkiem veikt Objekta atjaunošanu, vai pieaicināt trešās personas šo darbu veikšanai un Piegādātājam ir pienākums veikt šādu izdevumu apmaksu. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums apmaksāt maksu par nepieņemtas Iekārtas atrašanos Pasūtītāja teritorijā un/vai Pasūtītāja Objekta atjaunošanu, saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža, maksu pārskaitot uz Pasūtītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu, vai arī Pasūtītājs šiem mērķiem var veikt ieturējumu. Pasūtītājam ir tiesības pārvietot nepieņemto Iekārtu Pasūtītāja teritorijā pēc saviem ieskatiem. Visus izdevumus par Iekārtas pārvietošanu sedz Piegādātājs saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par Iekārtas saglabāšanu, tām nodarītajiem zaudējumiem, bojājumiem, vai bojāeju, t.sk., pārvietošanas laikā un trešo personu darbības rezultātā. Ja Piegādātājs nav atbrīvojis Pasūtītāja teritoriju no nepieņemtās Iekārtas 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par atteikšanos pieņemt defektīvo iekārtu nosūtīšanas, par katru nākamo kalendāra mēnesi maksa par nepieņemtās iekārtas atrašanos Pasūtītāja teritorijā tiek noteikta divas reizes lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā mēneša maksu un tā ir saistoša Piegādātājam bez pušu rakstiskas vienošanās noslēgšanas. Maksa par nepilnu mēnesi tiek aprēķināta proporcionāli kalendāra dienām. Ja Piegādātājs nav atbrīvojis Pasūtītāja teritoriju no nepieņemtās iekārtas 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par atteikšanos pieņemt defektīvo iekārtu nosūtīšanas, iekārta tiek atzīta par atmestu mantu un Piegādātājs zaudē īpašuma tiesības uz nepieņemto iekārtu un Pasūtītājs ir tiesīgs pārņemt to savā īpašumā un iekārtu utilizēt vai citādi rīkoties pēc saviem ieskatiem, vienlaikus saglabājoties Piegādātāja pienākumam apmaksāt šajā punktā norādīto maksu par iekārtas atrašanos Pasūtītāja teritorijā līdz brīdim kad Pasūtītāja teritorija ir atbrīvota no iekārtas un segt iekārtas utilizēšanas izmaksas (ja tādas ir).
4.12. Puses atzīst un apliecina, ka ar e-pasta starpniecību nosūtītā Līguma 4.punktā minētā informācija ir uzskatāma par pienācīgā veidā paziņotu otrai Pusei, un tai ir juridisks spēks.
4.13. Iekārtas uzskatāmas par piegādātām un īpašuma tiesības uz Iekārtām pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Piegādātājs un Pasūtītājs ir parakstījuši Iekārtu piegādes dokumentus, Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un ir veikta samaksa par Iekārtām un Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. Visus riskus par Iekārtām līdz Iekārtas nodošanas brīdim Pasūtītājam uzņemas Piegādātājs.
4.14. Kopā ar Iekārtu un Darbu nodošanu Piegādātājs nodod visus ar Iekārtām un Darbiem saistītos dokumentus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.  Dokumentācija jāiesniedz latviešu un angļu valodā. Pasūtītājs neparaksta Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr nav saņemta visa Līguma 4.14.punktā minētā dokumentācija.

5. GARANTIJAS SAISTĪBAS UN DĪZEĻĢENARATORA TEHNISKĀS APKOPES
5.1. Piegādātājs nodrošina, ka Iekārtas un izpildītie Darbi atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem standartiem un citos normatīvajos aktos izvirzītajām Iekārtas un Darbu kvalitātes prasībām, Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī Iekārtu ražotāja noteiktajām ekspluatācijas/ lietošanas noteikumiem un kvalitātes garantijām.
5.2. Iekārtām un Darbiem (t.sk., visiem izmantotajiem materiāliem) Piegādātājs nodrošina 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu (turpmāk – Garantija) no Iekārtu un Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina, ka Iekārtas saglabā pienācīgu kvalitāti (t.sk. funkcionalitāti, tehnisko stāvokli) un ir atbilstošas Tehniskās specifikācijas prasībām un Līguma noteikumiem. Piegādātājs garantē, ka: (i) Darbu nodošanas - pieņemšanas brīdī Darbi atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, un (ii) Darbiem nav defekti un darbības traucējumi 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
5.3. Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina piegādātā Dīzeļģeneratora Tehniskās apkopes, balstoties uz  ražotāja izstrādāto apkalpošanas/apkopes instrukciju un grafiku. Šādu darbu veikšanas laiku un kārtību Piegādātājs rakstveidā (elektroniski, izmantojot Līguma 16.2.punktā norādītos e-pastus) saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu. Pasūtītāja viedoklis ir noteicošais. Gadījumā, ja Piegādātājs nav saskaņojis ar Pasūtītāju apkalpošanas/apkopju grafiku 5 (piecu)  darbdienu laikā no Pasūtītāja elektroniski (izmantojot Līguma 16.2.punktā norādītos e-pastus) pieprasījuma nosūtīšanas, Pasūtītājam ir tiesības noteikt Dīzeļģeneratora apkalpošanas/ apkopju grafiku vienpusēji un tas ir saistošs Piegādātājam.
5.4. Ja Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē Iekārtu un/vai Darbu defektus, kas radušies Iekārtu ražotāja, Piegādātāja vainas vai Iekārtu/Darbu neatbilstības dēļ, un kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Iekārtas/Darbus, vai Iekārtu  lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kas ir radušies Piegādātāja vainas vai Iekārtas/Darbu neatbilstības dēļ, Pasūtītājs nosūta Piegādātājam pretenziju par konstatētajām neatbilstībām elektroniski Līguma 5.7.punktā norādītajā kārtībā. Piegādātāja pārstāvim, pēc pretenzijas saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā jāierodas Pasūtītāja norādītajā vietā Iekārtu/ Darbu apsekošanai un defektācijai.
5.5. Piegādātājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līgumā 5.4.punktā norādītās pretenzijas saņemšanas par saviem līdzekļiem novērš vai izlabo Iekārtu/Darbu konstatētos trūkumus/nepilnības/defektus. Ja objektīvu iemeslu dēļ defektu/trūkumu/nepilnību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, Puses rakstveidā, noformējot rakstisku vienošanās protokolu, kas tiek pievienots Līgumam bez atsevišķas vienošanās un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, var vienoties par citu defektu/trūkumu/nepilnību novēršanas termiņu. Piegādātājam ir pienākums rakstiski pamatot termiņa pagarinājuma nepieciešamību. Izpildes termiņa un tā pagarinājuma saskaņošanā noteicošais ir Pasūtītāja viedoklis.
5.6. Parakstīt vienošanās protokolus, pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas aktus u.c. dokumentus Pasūtītāja vārdā pilnvarots Lidlauka drošības un vadības departamenta Lidlauka tehniskais vadītājs, Elektrotehniskās nodaļas vadītājs, tos aizvietojošās personas, vai cita Pasūtītāja pilnvarotā persona. Parakstīt vienošanās protokolus, nodošanas – pieņemšanas aktus u.c. dokumentus Piegādātāja vārdā pilnvarots __________, vai tā aizvietojošā persona, vai cita Piegādātāja pilnvarotā persona.
5.7. Pasūtītājs pretenzijas un pieteikumus par defektiem/bojājumiem (turpmāk – pieteikums) garantijas termiņā iesniedz Piegādātājam rakstiski, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: _______. Puses apstiprina, ka šajā Līguma punktā noteiktajā kārtībā nosūtītā minētā informācija ir uzskatāma par pienācīgā veidā paziņotu otrai Pusei, un tai ir juridisks spēks.
5.8. Puses vienojas, ka garantijas laikā konstatēto Iekārtu/Darbu defektu novēršanu un Iekārtu darba spēju atjaunošanu pienācīgā kvalitātē apliecinās Pušu abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots.
5.9. Ja Piegādātājs neveic defektu (neatbilstību, trūkumu) novēršanu, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja atlīdzināt attiecīgas Iekārtu/Darbu, rezerves daļu un/vai materiālu vērtību pilnā apmērā vai pieaicināt citu uzņēmēju defektu novēršanai, kas neietekmē un neatceļ Līguma 5.punktā noteiktās Piegādātāja garantijas saistības. Visus izdevumus, kas saistīti ar neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu, apmaksā Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā. 
5.10. Ja Līgums pilnībā vai daļēji tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā Līguma sadaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma izbeigšanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana, noformēta ar Iekārtas un Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un citiem Tehniskajā specifikācijā un/ vai normatīvajos aktos noteiktiem dokumentiem, un par kuriem ir veikta samaksa.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās darbinieku vai piesaistīto trešo personu un/vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā vai pārkāpjot Līguma noteikumus. Puse, kura ir vainīga Līguma noteikumu neizpildīšanā, atlīdzina tās vainas dēļ otrai Pusei nodarītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
6.2. Ja kāda no Pusēm ir nokavējusi samaksas termiņu, otrai Pusei ir tiesības piemērot pirmajai līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no termiņā neizpildītā maksājuma par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.  
6.3. Par Līguma 1.2.punktā noteikto Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņu kavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Piegādātājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līguma kopējās līgumcenas par katru nokavēto kalendāra dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās Līgumcenas.
6.4. Par Līguma 5.punktā noteikto defektu novēršanas (garantijas laikā) termiņu kavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Piegādātājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Iekārtas cenas un/vai defektīvo Darbu izmaksām par katru nokavēto kalendāra dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Iekārtas cenas un/vai defektīvo Darbu izmaksām.
6.5. Ja Piegādātājs nenodrošina Ģeneratora Tehniskās apkopes Līguma 5.sadaļā noteiktajā kārtībā un/vai termiņos, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Piegādātājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par katru pārkāpuma gadījumu.
6.6. Ja Piegādātājs pārkāpj vai nenodrošina Līguma 14.sadaļā ietverto noteikumu un/vai kiberdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Piegādātājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. 
6.7. Ja Piegādātājs neievēro Līguma 3.3.21.punktā noteikto,  Piegādātājs  maksā Pasūtītājam  līgumsodu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma kopējās līgumcenas par Iekārtu piegādi iepakojumā, kas nav otrreizēji pārstrādājams vai, kas nav paredzēts atkārtotai izmantošanai, vai arī Piegādātājs nav nodrošinājis tā iepakojuma savākšanu.
6.8. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Piegādātāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu bez atsevišķas Piegādātāja piekrišanas. 
6.9. Puse veic Līgumā noteikto līgumsodu samaksu saskaņā ar otras Puses izrakstītajiem rēķiniem, rēķinā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) kalendāra dienām no attiecīgā rēķina nosūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no zaudējumu atlīdzināšanas un pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes.
6.10. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības, liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tad otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto saistību izpildes laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt dokumentus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
6.11. Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. 
6.12. Piegādātājs apņemas:
6.12.1. no Pasūtītāja saņemto ierobežotas pieejamības informāciju (turpmāk - IPI) saglabāt un neizpaust trešajām personām; 
6.12.2. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ziņot Pasūtītājam, elektroniski nosūtot informāciju Līguma 16.2.1.punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai, par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no Piegādātāja IPI un tās prettiesisku iegūšanu un par gadījumiem, kad Piegādātājs prettiesiski izpaudis IPI trešajām personām;
6.12.3. izmantot IPI tikai šajā Līgumā noteiktās piegādes veikšanai;
6.12.4. nodrošināt, lai pienākumu saglabāt IPI zina visas personas, kas piedalās Līgumā noteiktās piegādes veikšanā.
6.13. Par Līguma 6.12.punktā noteikto pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, ja sakarā ar IPI nelikumīgu izpaušanu Pasūtītājam vai trešajai personai radīts kaitējums vai būtiski aizskartas to likumiskās intereses, Pasūtītājam vai trešajai personai ir tiesības prasīt Piegādātājam kaitējuma atlīdzināšanu vai aizskarto tiesību atjaunošanu. Par Līguma 6.12.1.punktā noteiktā pienākuma nepildīšanu Piegādātājs saucams pie Līgumā un normatīvajos aktos paredzētās atbildības.
6.14. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Piegādātājs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Līguma 12.punkta noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma kopējās līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, būvdarbu veikšanas ierobežojumus uz/no Starptautiskās lidostas “Rīga”, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi  padara par neiespējamu.
8.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā, pievienojot dokumentus/informāciju, kas pamato nepārvarams varas apstākļu iestāšanos un ietekmi uz Līguma izpildi. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies. 
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā darbojas nepārvaramas varas apstākļi un to radītās sekas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām, kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
8.5. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiņu, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un termiņiem.
9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses ir atbildīgas viena otrai par Līgumā noteikto konfidencialitātes saistību ievērošanu, un tām ir aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju (turpmāk – Konfidenciāla informācija) trešajām personām. Ar Konfidenciālas informācijas izpaušanu Līguma ietvaros saprot Konfidenciālas informācijas nodošanu jebkādā veidā trešajām personām.
9.2. Ja kāda no Pusēm pārkāpj Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību. Konfidenciāla informācija ir jebkāda veida informācija par Pusi, kas ir jebkādā veidā nodota vai kļuvusi zināma otrai Pusei Līguma noslēgšanas sarunu gaitā vai Līguma izpildes laikā, kā arī jebkura cita informācija, kuru Puse Līguma darbības laikā ir rakstveidā norādījusi kā konfidenciālu.
9.3. Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz tādu informāciju:
9.3.1. kas Konfidenciālas informācijas nodošanas otrai Pusei laikā vai pēc tam ir vai kļūst publiski zināma, Pusēm nepārkāpjot Līgumu;
9.3.2. kas otrai Pusei bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no Konfidenciālās informācijas sniedzošās Puses; 
9.3.3. kuru Puse, kas nav Konfidenciālas informācijas saņēmējs, bez ierobežojumiem jau ir atklājusi trešajai personai. 
9.4. Netiks uzskatīts, ka Puse ir pārkāpusi savas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, ja Konfidenciālas informācijas izpaušanas pienākumu paredz normatīvs vai administratīvs akts, kas jāizpilda šai Pusei, vai, ja Konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības, vai ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu Puses tiesības saskaņā ar Līgumu. 
9.5. Konfidencialitātes saistības Pusēm ir saistošas līdz brīdim, kamēr otra Puse nepaziņo par pretējo.
9.6. Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses Konfidenciāla informācija, ir pienākums pēc Puses rakstveida pieprasījuma nekavējoties atdot visu Konfidenciālo informāciju.
10. DATU APSTRĀDE
10.1. Puses no Līguma izrietošo personas datu apstrādi veic godīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk -  VDAR) prasībām
10.2. Pasūtītājs apstrādā Piegādātāja iesniegtos Piegādātāja darbinieku personas datus Līguma izpildei un Pasūtītājam likumīgi piešķirto pilnvaru īstenošanai (personu identifikācija, drošības kontrole). Saņemot un apstrādājot personas datus Līguma izpildei, Pasūtītājs ir Pārzinis, kas personas datus apstrādā un uzglabā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un Pasūtītāja normatīvajiem dokumentiem, kas saistoši Piegādātājam.
10.3. Puses apņemas neizmantot personas datus citiem no Līguma priekšmeta tieši neizrietošiem mērķiem.
10.4. Puses garantē, ka tā darbinieki vai citas personas, kuras ir iesaistītas personas datu apstrādē saskaņā ar Līguma noteikto, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti un tiem ir noteikts attiecīgs pienākums nelikumīgi neizpaust personas datus.
10.5. Puses garantē, ka personas datu aizsardzībai tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi.
10.6. Puses veic personu datu apstrādi tik ilgi, kamēr ir jāveic datu apstrāde saskaņā ar līgumsaistībām, ja vien spēkā esošie normatīvie akti nenosaka ilgāku datu apstrādes termiņu.
10.7. Puses apņemas personas datus nenosūtīt uz trešo valsti (ārpus ES EEZ) vai starptautisku organizāciju.
11. SANKCIJU KLAUZULA
11.1. Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie noteikto starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju (turpmāk – Sankcijas) pārkāpšanu, to apiešanu vai Sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru,  patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus. 
11.2. Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, dalībniekiem vai akcionāriem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Gadījumā, ja kādas no Sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.
11.3. Parakstot Līgumu Piegādātājs apliecina, ka:
11.3.1. nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, dalībniekiem vai akcionāriem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi; 
11.3.2. neveiks nekāda veida darbības, kuru mērķis ir apiet Sankcijas;
11.3.3. Līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas Sankcijas;
11.3.4. nepiedalīsies nekādās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet noteiktās Sankcijas, tajā skaitā, nerīkosies to personu, vienību vai struktūru labā un interesēs, kurām piemērotas vai uz kurām attiecināmas Sankcijas.
11.4. Lai pārliecinātos par Piegādātāja Sankciju ievērošanu un izvairītos no to pārkāpšanas riska, Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Piegādātājam ir pienākums sniegt pieprasītos pierādījumus un apliecinājumus, ka Līguma izpildes rezultātā netiek vai netiks pārkāptas vai apietas Sankcijas.
11.5. Pasūtītājam ir tiesības, neatlīdzinot tādējādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstveidā par to paziņojot Piegādātājam, jebkurā no šādiem gadījumiem:
11.5.1. ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas Sankcijas,
11.5.2. ja Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka turpmākas Līguma izpildes rezultātā Pasūtītājam var rasties Sankciju pārkāpuma riski;
11.5.3. ja Piegādātājs nav sniedzis Pasūtītājam pieprasīto informāciju un pierādījumus, kas ļautu Pasūtītājam pārliecināties, ka Līguma izpilde nerada Sankciju pārkāpuma vai Sankciju apiešanas risku.
11.5.4. ja Pasūtītājs konstatē, ka kāds no Līguma darbības laikā vai pirms tā noslēgšanas  Piegādātāja sniegtajiem apliecinājumiem ir izrādījies nepatiess.
12. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
12.1. [bookmark: _Hlk72933287]Piegādātājs Līguma izpildē piesaista tikai tā piedāvājumā Konkursā norādītos apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies Konkursā, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Konkursa noteikumos noteiktajām prasībām, personālu. Līguma izpildē iesaistītā Piegādātāja personāla un apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa tiek veikta šajā punktā noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji. 
12.2. Ja Piegādātājam līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildus piesaistīt apakšuzņēmējus un/vai personālu, Piegādātājs pirms šādas maiņas vai piesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai speciālista vārdu un uzvārdu, sertifikāta numuru. 
12.3. Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā Konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/ personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
12.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām. 
12.5. Pasūtītājs nepiekritīs piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
12.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
12.5.2. [bookmark: _Hlk528314989]tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma 4.2.1.-4.2.5.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;
12.5.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
12.5.4. uz jauno apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, attiecas Konkursa nolikuma 4.2.7.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.
12.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.7. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 12.5.punkta nosacījumi, šādos gadījumos:
12.7.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
12.7.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, atbilst Konkursa nolikuma 4.2.1.-4.2.5.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
12.7.3. uz piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, ir attiecināmi Konkursa nolikuma 4.2.7.punktā minētie nosacījumi.
12.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 12.punktu.
12.9. Līguma 12.5.2.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic attiecībā uz to datumu (dienā), kad Pasūtītājs pieņem Līguma 12.8.punktā noteikto lēmumu.
12.10. [bookmark: _Hlk143789172]Piegādātājam ir pienākums pašam, bez īpaša Pasūtītāja iepriekšēja paziņojuma, 10 (desmit) darbdienu laikā no lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas nomainīt tādu apakšuzņēmēju, kas ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros apakšuzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.
12.11. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.
13. AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS
13.1. Piegādātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz kredītiestādes[footnoteRef:6]  beznosacījumu, neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju par visu avansa maksājuma summu, vai apdrošināšanas kompānijas[footnoteRef:7] avansa maksājuma garantiju (apdrošināšanas polisi), (proti, pirmā pieprasījuma, beznosacījumu, neatsaucama, ekspromisoriska apdrošināšanas polise), atbilstoši Konkursa nolikuma 7.pielikumam. Avansa nodrošinājuma ir jābūt spēkā visu Līguma izpildes laiku, kā arī 90 (deviņdesmit)  kalendāra dienas pēc Iekārtu un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. [6:  Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle.]  [7:  Latvijas Republikā reģistrēta akciju sabiedrība vai Eiropas komercsabiedrība, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.] 

13.2. Pasūtītājam ir tiesības atprasīt avansa maksājuma summu Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā no nepiegādātās un Pasūtītāja nepieņemtās Iekārtas un neveikto Darbu summas. Piegādātājs avansa maksājuma atmaksu veic 10 (desmit) darbdienu dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas.
13.3. Ja avansa atmaksa netiek veikta 10 (desmit) darbdienu dienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vērsties pie avansa garantijas devēja par visu atmaksājamo avansa summu.
13.4. Ja Līguma izpildes laikā tiek pagarināts Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņš, Piegādātājam ir pienākums uz līdzvērtīgu termiņu, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pagarināt avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu.
13.5. Ja Līguma izpildes laikā Piegādātājs kavē Līguma 1.2.punktā noteikto Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņu, tam ir pienākums nekavējoties, uzreiz pēc Līguma 1.2.punktā noteiktā Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņa beigām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniegt Pasūtītājam vismaz par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām pagarinātu avansa maksājuma nodrošinājumu. Avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Piegādātājs ir izpildījis visas savas ar Līgumu uzņemtās saistības. Ja Iekārtu piegādes un Darbu izpildes termiņš pārsniedz Līguma 13.5.punktā noteikto 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu termiņu, Piegādātajam ir pienākums ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 13.5.punktā noteiktā termiņa iestāšanās, pagarināt  Līgumā norādīto un Pasūtītājam iesniegto avansa maksājuma garantiju par vismaz 90 (deviņdesmit)  kalendāra dienām.
13.6. Ja Piegādātājs nenodrošina Pasūtītājam iesniegto avansa garantiju pagarināšanu Līgumā noteiktajā termiņā vai apmērā:
13.6.1. Pasūtītājam ir tiesības atprasīt un Piegādātājs apņemas 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas atmaksāt Pasūtītājam visu Pasūtītāja avansa maksājuma summu; vai
13.6.2. Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie avansa garantijas devēja atprasīt avansa maksājuma summu, par to 1 (vienu) kalendāra dienu iepriekš informējot Piegādātāju.
14. KIBERDROŠĪBAS PRASĪBAS
14.1. Ja tiek identificēts jebkāds kiberdrošības apdraudējums, kas saistīts ar dīzeļģeneratora vadības paneli, tā programmatūru/firmware, drošības ievainojamību vai citu apdraudējumu, kas var ietekmēt datu drošību, iekārtas darbību vai ar to saistītās kritiskās infrastruktūras elektroapgādes nepārtrauktību, Piegādātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā informē Pasūtītāju, informāciju par konstatēto gadījumu nosūtot uz Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pasta adresi un kiberdrosiba@riga-airport.com, papildus norādot veiktās vai plānotās apdraudējuma novēršanas darbības.
14.2. [bookmark: OLE_LINK9]Piegādātājam pirms dīzeļģeneratora vadības paneļa, programmatūras/firmware, tīkla pieslēguma vai komunikācijas komponentu konfigurēšanas, kā arī pirms jebkādu konfigurācijas izmaiņu veikšanas ir pienākums informēt Pasūtītāju par plānotajiem konfigurācijas parametriem un saņemt Pasūtītāja saskaņojumu.
14.3. Piegādātājs piešķir Pasūtītājam un kiberdrošības jomā kompetentajām iestādēm tiesības veikt auditu, pārbaudi vai inspekciju Piegādātāja infrastruktūrā, informācijas sistēmās, procesos un dokumentācijā, tādā apjomā, kas attiecas uz Līguma izpildi un/vai veikto Darbu kiberdrošību.
15. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
15.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta abas Puses un tas tiek reģistrēts pie Pasūtītāja un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
15.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līgumā paredzētās saistības.
15.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.
15.4. Pusēm ir pienākums paziņot par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Iekārtu piegādi un/vai Darbu kvalitāti, piegādes un Darbu izpildes termiņu, kā arī citus Līguma izpildes noteikumus.
15.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot Piegādātājam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, ja Piegādātājs/ am:
15.5.1. 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma 1.2.punktā minētā termiņa Piegādātājs nav piegādājis Iekārtas un/vai pabeidzis Darbus;
15.5.2. piegādā Iekārtas un/vai veic Darbu izpildi nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma, Tehniskās specifikācijas vai normatīvo aktu noteikumiem;
15.5.3. nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, t.sk. nav iesniedzis obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu (tā kopiju), un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;
15.5.4. ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
15.5.5. Piegādātājs nav veicis apakšuzņēmēja nomaiņu atbilstoši Līgumā noteiktajam;
15.5.6. ja Pasūtītājs nepiekrīt materiālu, rezerves daļu un/vai iekārtu nomaiņai, Līguma 15.14.punktā norādītā kārtībā;
15.5.7. ja Piegādātājam piemēroto līgumsodu summa ir sasniegusi 10% no Līguma kopējās Līgumcenas;
15.5.8. Piegādātājam tiek pasludināts maksātnespējas process, tiek apturēta tā saimnieciskā darbība vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.
15.6. Līguma 15.5.punktā minētajos Līguma izbeigšanas gadījumos Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos zaudējumus un neveic kompensācijas izmaksu. Līguma 15.5.1. - 15.5.6. punktā norādītajos Līguma izbeigšanas gadījumos Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar Līguma izbeigšanu radušos zaudējumus. Līguma 15.5.1. - 15.5.6.punktā norādītajos Līguma izbeigšanas gadījumos saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās līgumcenas, kā arī Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar Līguma izbeigšanu radušos zaudējumus.
15.7. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam 5 (piecas) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā norādītos apmaksas termiņus ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, ir saņēmis rakstisku brīdinājumu no Piegādātāja un brīdinājumā norādītā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darbdienas, nav novērsis pārkāpumu. Ja Pasūtītājs savas maksājumu saistības nokārto šajā punktā minētajā termiņā, Līgums netiek izbeigts.
15.8. Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs konstatē, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav lietderīgi turpināt, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, par to rakstiski informējot Piegādātāju. Šajā gadījumā Pušu pienākums ir 5 (piecu) darbdienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt tikai Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja pieņemtās Iekārtas. Ja šajā punktā noteiktajā kārtībā Puses nevienojas par abpusēji pieņemamiem noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu un neatlīdzinot jebkādus zaudējumus, kas Piegādātājam varētu rasties sakarā ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu. 
15.9. Ja Līgumā nav noteikts citādāk, tad Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas Puses.
15.10. Līguma izpildes laikā ir iespējami Līguma grozījumi, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Konkursa dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
15.10.1. grozījumi ir nebūtiski;
15.10.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai Līguma 15.11.punktā minētajos gadījumos;
15.11. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja 
15.11.1. Līguma izpildes laikā Puses konstatē, ka ir nepieciešams veikt Līgumā neparedzētus darbus. Šādā gadījumā Līguma kopējās līgumcenas pieaugums nevar pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no sākotnējās Līguma kopējās līgumcenas;
15.11.2. no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ nepieciešams pagarināt Līguma 1.2.punktā norādīto Darbu izpildes termiņu, Puses par to savstarpēji rakstveidā vienojas;
15.11.3. Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
15.12. Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās.
15.13. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:
15.13.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
15.13.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
15.13.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
15.13.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas ietekmē Līguma izpildi. 
15.14. Gadījumā, ja piedāvājumā Konkursam Piegādātājs ir norādījis konkrētus materiālus, rezerves daļas un/vai iekārtas, tas ir tiesīgs Darbos izmantot ekvivalentus materiālus, rezerves daļas un/vai iekārtas, pirms tam veicot šādu materiālu, rezerves daļu un/vai iekārtu saskaņošanu ar Pasūtītāju un pierādot materiālu un/vai iekārtu ekvivalenci, kā arī iesniedzot pierādījumus, ka piedāvājumā Konkursam norādītos materiālus/rezerves daļas/iekārtas no Piegādātāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams iegādāties un saņemt vispār vai Tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, vai pārtraukta to ražošana vai Konkursā norādītie materiāli, rezerves daļas un/vai iekārtas ir iekļautas Sankciju sarakstā. Piedāvājumā Konkursam  materiālu/rezerves daļu/iekārtu maiņu Piegādātājs var piedāvāt arī gadījumā, ja jaunpiedāvātais materiāls/rezerves daļa/iekārta ir labāks par piedāvājumā Konkursam norādīto materiālu/iekārtu, pirms tam veicot šādu materiālu un/vai iekārtu saskaņošanu ar Pasūtītāju un pierādot materiālu un/vai iekārtu ekvivalentās vai labākas īpašības, iesniedzot atbilstību apliecinošus dokumentus. Ja šajā punktā norādītās maiņas rezultātā jaunpiedāvātie materiāli/rezerves daļas/iekārtas ir dārgāki nekā piedāvājumā Konkursam norādītie materiāli/rezerves daļas/iekārtas, izmaiņas Līguma līgumcenā netiek veiktas, Piegādātājs uzņemas risku par to cenu atšķirību un nepieprasa papildu samaksu no Pasūtītāja, ja jaunpiedāvātie materiālu, rezerves daļu un/vai iekārtu izmaksas pārsniedz Piegādātāja piedāvājumā noteiktās izmaksas. Ja jaunpiedāvātie materiāli/iekārtas ir lētāki nekā piedāvājumā Konkursā norādītie materiāli/rezerves daļas/iekārtas, Pušu pilnvarotās personas (Līguma 4.8. un 4.9.punkts) noslēdz vienošanās protokolu par Piegādātāja piedāvājumā norādītas cenas samazināšanu, kas tiek pievienots Līgumam bez atsevišķas vienošanās un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt materiālu, rezerves daļu un/vai iekārtu nomaiņai, jo tas neatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām vai nav ekvivalents Piegādātāja piedāvātajai precei, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 15.5.6.punktā norādītā kārtībā.
16. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
16.1. Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Puse ir pilnībā atbildīga otrai Pusei par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi.
16.2. Lai organizētu Pušu sadarbību un Līguma izpildi, Puses nozīmē atbildīgās personas par Līguma izpildi:
16.2.1. Pasūtītāja atbildīgā persona: _______________, tālr.Nr. __________; e-pasts: ___________;
16.2.2. Piegādātāja atbildīgā persona: ________, tālr.: __________, e-pasts: _________.
16.3. Ja mainās kāda no Pušu atbildīgajām personām vai šo personu kontaktinformācija vai Līguma 16.4.punktā norādītās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā par to rakstveidā paziņot otrai Pusei. Šādā gadījumā attiecīgie Līguma punkti tiks uzskatīti par grozītiem no attiecīgas Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīža bez Pušu atsevišķas rakstiskas vienošanās.
16.4. Visi paziņojumi, kas vienai Pusei jānodod otrai Pusei, izņemot, ja Puses Līgumā nav vienojušās par citu kārtību, ir jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjerpastu uz attiecīgās Puses juridisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz:
16.4.1. Pasūtītāja Līguma 16.2.1.punktā norādīto e-pasta adresi un office@riga-airport.com;
16.4.2. Piegādātāja e-pasta __________
16.5. Puses uzskatīs paziņojumus par saņemtiem 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā pēc to nosūtīšanas vai ātrāk, ja ir saņemts apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Līgumā noteiktajos gadījumos informācija var tikt nosūtīta elektroniski, un Puses apstiprina, ka šādā veidā nosūtīta informācija ir uzskatāma par pienācīgā veidā paziņotu otrai Pusei, un tai ir juridisks spēks. Elektroniski nosūtītus paziņojumus Puses uzskatīs par saņemtiem dienā, kad tie ir nosūtīti.
16.6. Pusei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas atbilstošajos valsts reģistros rakstiski paziņot otrai Pusei par savas juridiskās adreses, rekvizītu maiņu, PVN reģistrācijas numura maiņu/anulēšanu vai juridiskā statusa maiņu, saimnieciskās darbības apturēšanu, likvidācijas procesa uzsākšanu, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, maksātnespējas procesa pasludināšanu, reorganizācijas procesa uzsākšanu, kā arī par jebkādu citu apstākli, kas var ietekmēt Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai visi otrās Puses sūtījumi, kas šajā Līguma kārtībā nodoti pēc vecās adreses, rekvizītiem, ir atzīstami par pienācīgi nodotiem un saņemtiem. Par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild Puse.
16.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. 
16.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
16.9. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.10. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā, latviešu valodā.
16.11. Lai veicinātu godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un Piegādātāja piegādes ķēdē un abpusēji sekmētu labas pārvaldības un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, parakstot Līgumu Puses apliecina, ka Līguma izpildē un savā darbībā (t.sk. to darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com ).
16.12. Puses paraksta Līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.  
16.13. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
16.13.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;
16.13.2. 2.pielikums – Piegādātāja piedāvājums;
16.13.3. 3.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts (veidlapa);
16.13.4. 4.pielikums – Garantijas laika Tehniskās apkopes darbu pieņemšanas – nodošanas akts (veidlapa);
16.13.5. 5.pielikums - Garantijas laika Tehniskās apkopes darbu ceturkšņa kopsavilkuma pieņemšanas – nodošanas akts (veidlapa).


17. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
VAS „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA „RĪGA””
Adrese: “Lidosta "Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053
Reģ.Nr.:40003028055
PVN Reģ. Nr.: LV40003028055
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV79HABA0001407030168
Investīciju projektu kods: 2026_353_1

___________________/__________/

___________________/__________/

	Piegādātājs:

Adrese: 
Reģ.Nr.: 
PVN Reģ.Nr.: 
Banka: 
Kods: 
Konta Nr.:


___________________/____________/
      





DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


Līguma 3.pielikums


IEKĀRTU UN DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS 
AKTS (veidlapa)
pie līguma Nr. _________


Mārupes novads, 
2026.gada ____________
VAI (ja paraksta elektroniski)
DOKUMENTA DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (reģ. Nr. 40003028055) (turpmāk – Pasūtītājs), ____________ personā, kurš tiesīgs parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojoties uz līguma Nr. ___________ 4.8.punktu, no vienas puses, un 

______________________ (reģ.Nr._________________) (turpmāk – Piegādātājs), tās ___________________personā, kurš tiesīgs parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojoties uz līguma Nr. ____________4.8.punktu, no otras puses,
abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, paraksta šādu aktu:

1.	Saskaņā ar Līgumu Nr. _______ Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem ____  <ražotājs, modelis>, (turpmāk – Iekārtas).
2.	Piegādātājs ir veicis iekārtu piegādi  un Darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja piedāvājumu atbilstošā kvalitātē. Piegādātājs ir nodevis Pasūtītājam visu Iekārtu tehnisko dokumentāciju (kādā valodā, uzskaitījums, elektroniski).
4.	Pieņemšanas – nodošanas akts ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei/ vai Pasūtītājam un Piegādātājam pieejams abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

	Pieņēma:
	Nodeva:

	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”
Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053
Reģ. 40003028055

	
Adrese:
Reģ.Nr.

	Amats, Vārds, Uzvārds
	Amats, Vārds, Uzvārds







Līguma 4.pielikums


GARANTIJAS LAIKA TEHNISKĀS APKOPES DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS 
AKTS Nr._______
PIE LĪGUMA NR. _____________

Mārupes novads, 
2024.gada ___.________________

VAI (ja paraksta elektroniski)

DOKUMENTA DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (reģ. Nr. 40003028055) (turpmāk – Pasūtītājs), ____________ personā, kurš ir tiesīgs parakstīt aktu par tehniskās apkopes darbu izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ___________ 4.8. punktu, no vienas puses, un 

______________________ (reģ.Nr._________________) (turpmāk – Piegādātājs), tās ___________________personā,  kurš ir tiesīgs parakstīt aktu par tehniskās apkopes darbu izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ____________4.8. punktu,  no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, paraksta šādu aktu:

1. Saskaņā ar Līgumu Nr. _________Piegādātājs ir veicis Dīzeļģeneratora ______________ Tehnisko apkopi.
2. Tehniskās apkopes ietvaros ir veikti šādi darbi:
2.1. ____________
2.2. ____________
3. Tehniskās apkopes darbu vērtība ir EUR ________ bez PVN.
4. Pasūtītājs apliecina, ka šajā aktā norādītie tehniskās apkopes darbi ir izpildīti pilnā apjomā un pieņemti bez iebildumiem / ar šādiem iebildumiem: ___________________.
5. Pieņemšanas akts ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei/ vai Pasūtītājam un Piegādātājam pieejams abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

	Pieņēma:
	Nodeva:

	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”
Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053
Reģ. 40003028055

	
Adrese:
Reģ.Nr.

	Amats, Vārds, Uzvārds
	Amats, Vārds, Uzvārds







Līguma 5.pielikums

GARANTIJAS LAIKA TEHNISKĀS APKOPES DARBU
CETURKŠŅA KOPSAVILKUMA NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS AKTS 
AKTS Nr._______
PIE LĪGUMA NR. _____________

Mārupes novads, 
2024.gada ___.________________

VAI (ja paraksta elektroniski)

DOKUMENTA DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (reģ. Nr. 40003028055) (turpmāk – Pasūtītājs), ____________ personā, kurš ir tiesīgs parakstīt aktu par tehniskās apkopes darbu izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ___________ 4.8. punktu, no vienas puses, un 

______________________ (reģ.Nr._________________) (turpmāk – Piegādātājs), tās ___________________personā,  kurš ir tiesīgs parakstīt aktu par tehniskās apkopes darbu izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ____________4.8. punktu,  no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, paraksta šādu aktu:


1. Saskaņā ar Līgumu Nr. ___ Piegādātājs attiecīgajā ceturksnī ir veicis Dīzeļģeneratora garantijas laika tehniskās apkopes darbus, kas pieņemti ar šādiem nodošanas–pieņemšanas aktiem:
1.1. Norādīt: Akta Nr. | Akta datums | Apkopes veids/apraksts | Summa, EUR bez PVN;
1.2. …..
2. Šā akta 1. punktā norādīto un Pasūtītāja pieņemto tehniskās apkopes darbu kopējā vērtība ir EUR ________ (_________) bez PVN.
3. Pasūtītājs apliecina, ka visi šajā aktā norādītie darbi ir pieņemti saskaņā ar attiecīgajiem tehniskās apkopes darbu nodošanas–pieņemšanas aktiem.
4. Šis akts ir pamats Piegādātāja rēķina izrakstīšanai par attiecīgajā ceturksnī veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem tehniskās apkopes darbiem.
5. Šis  pieņemšanas akts ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei/ vai Pasūtītājam un Piegādātājam pieejams abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

	Pieņēma:
	Nodeva:

	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”
Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta
“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053
Reģ. 40003028055

	
Adrese:
Reģ.Nr.

	Amats, Vārds, Uzvārds
	Amats, Vārds, Uzvārds







5.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)



INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN 
PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

	Nr.p.
k.
	Apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās
/Nosaukums/ Vārds, uzvārds/
reģistrācijas numurs/ personas kods
	Atlases prasība, kuras izpildei  pretendents balstās uz personas iespējām 
	[bookmark: OLE_LINK21]Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, sniedzamo pakalpojumu apraksts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu uzskaitījumam 
	Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
sniedzamo pakalpojumu vērtība procentos (%)
no kopējās iepirkuma līguma vērtības

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklātā konkursa “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8, KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju” Nolikumam.




_____________________________________________________________________
Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts 

Datums: ___________________


6.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)


VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
atklāta konkursa “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8, KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”
iepirkuma identifikācijas Nr. RIX 2026/42, ietvaros




APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
1. veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju: 
_____________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________.

Parakstot šo apliecinājumu, piekrītu Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumos Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības”  paredzētās pārbaudes veikšanai.



_______________________________         
(paraksts)      



____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                        (Paraksta atšifrējums)





7.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

AVANSA ATMAKSAS GARANTIJA

Ņemot vērā to, ka: 	
 <Uzņēmēja nosaukums un adrese> kā Uzņēmējs (turpmāk saukts „Uzņēmējs”)  ir noslēdzis līgumu ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, adrese Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV – 1053 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) atklāta konkursa “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju” (identifikācijas Nr. RIX 2026/42) ietvaros, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> (turpmāk saukts „Līgums”),
 	Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Uzņēmēja  saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līguma noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa nodrošinājums,

mēs <garantijas devēja nosaukums un adrese> (turpmāk saukts – „Garantijas devējs”) garantējam izmaksāt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz avansa summu 
<summa vārdiem un cipariem> , kas ir ____% (_________ procenti) no Līguma kopējās summas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
pēc Pasūtītāja pirmā rakstiska pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums).

Ar šo mēs apliecinām, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa minētā summa no Uzņēmēja pirms Pieprasījuma iesniegšanas Garantijas devējam. 
Mēs piekrītam, ka jebkādas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā starp Pasūtītāju un Uzņēmēju jebkurā veidā neatbrīvo mūs no atbildības šīs garantijas ietvaros.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__. gada ___.________[norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā ____. punktā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 90 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Garantijas devējam vai nē]
 

Datums:

Garantijas devēja
vārdā:			________________________________________________________



[bookmark: OLE_LINK37]8.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

[bookmark: OLE_LINK136]Konkursa nolikuma 4.2.13.punktā norādītās pārbaudes veikšanai iesniedzamā informācija


[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK104]Pretendenta[footnoteRef:8] valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji[footnoteRef:9], dalībnieki, kapitāla daļu turētāji (īpašnieki)  [8:  Informācija iesniedzama par katru personu apvienības dalībnieku, ja pretendents ir personu apvienība, par katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.]  [9:  Ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa, vai pretendenta reģistrācijas valstī ir reģistrēta informācija, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, pretendents to atsevišķi norāda un sniedz skaidrojošo informāciju.] 

	Nr. p.k.
	Vārds
	Uzvārds
	Personas kods (dzimšanas datums un identifikācijas numurs, ja personas kods nav piešķirts)
	Valstspiederība
	Loma

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK71]Pretendenta2 īpašnieks/ kapitāla daļu turētājs (juridiskā persona)
	Nr. p.k.
	
	

	1.
	Nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas Nr.
	

	3.
	Reģistrācijas valsts
	




Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā personāla saraksts*
	Nr.
	Vārds
	Uzvārds
	Personas kods (dzimšanas datums, identifikācijas numurs, ja personas kods nav piešķirts)
	Valstspiederība
	Loma līguma izpildē (specialitāte/ amats)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


*NB! par katru norādīto speciālistu pretendents iesniedz Konkursa nolikuma 9.pielikumā norādīto apliecinājumu.

Tehniskā resursa ražotājs
	Nr. p.k.
	
	

	1.
	Nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas Nr.
	

	3.
	Reģistrācijas valsts
	



Tehniskā resursa ražotāja valde, padome patiesā labuma guvēji[footnoteRef:10], dalībnieki, kapitāla daļu turētāji (īpašnieki) [10:  Ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa, vai pretendenta reģistrācijas valstī ir reģistrēta informācija, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, pretendents to atsevišķi norāda un sniedz skaidrojošo informāciju.
] 

	Nr. p.k.
	Vārds
	Uzvārds
	Personas kods (dzimšanas datums un identifikācijas numurs, ja personas kods nav piešķirts)
	Valstspiederība
	Loma

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	




Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās[footnoteRef:11], valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji[footnoteRef:12], dalībnieki, kapitāla daļu īpašnieki (turētāji) [11:     Informāciju norāda par katru apakšuzņēmēju un/vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.
]  [12:  Ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa, vai pretendenta reģistrācijas valstī ir reģistrēta informācija, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, pretendents to atsevišķi norāda un sniedz skaidrojošo informāciju.
] 


Apakšuzņēmējs/ persona, uz kuras iespējām balstās:

 ___________________(nosaukums, reģistrācijas numurs)


	Nr. p.k.
	Vārds
	Uzvārds
	Personas kods (dzimšanas datums un identifikācijas numurs, ja personas kods nav piešķirts)
	Valstspiederība
	Loma

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, īpašnieks/ kapitāla daļu turētājs (juridiskā persona)
	Nr. p.k.
	
	
	

	1.
	Nosaukums
	
	

	2.
	Reģistrācijas Nr.
	
	

	3.
	Reģistrācijas valsts
	
	




Apliecinām, ka:
1) mēs piekrītam Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” norādītās pārbaudes veikšanai;
2) ir saņemta visu apakšuzņēmēju, personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, un fizisko personu piekrišana Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” norādītās pārbaudes veikšanai.


_____________________________________________________________________
Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts 

Datums: ___________________






[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK46]9.pielikums
[bookmark: OLE_LINK138]Atklāta konkursa nolikumam
 (identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””
atklāta konkursa “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”
iepirkuma identifikācijas Nr.RIX 2026/42, ietvaros

								202__.gada __.__________

PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Ar šo es, <speciālista vārds, uzvārds, sertificētās joma, sertifikāta Nr.(ja ir)>, apliecinu, ka līguma ietvaros par ________________________________________ <specializācija> pienākumus.

Sadarbības pamats ar __________________________ (pretendenta nosaukums)*:
□ darba tiesiskās attiecības
□ uzņēmuma līgums (sertificētais speciālists ir pašnodarbinātā persona vai uz darbu veikšanas laiku tiks reģistrēts kā pašnodarbinātā persona)
□ apakšuzņēmēja darbinieks
□ cits (ierakstīt nepieciešamo) _____________________________________________________


Esmu informēts, ka valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kā personas datu pārzinis, lai nodrošinātu pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, veiks manu piedāvājumā norādīto personas datu apstrādi, tajā skaitā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus iegūs datus no Ministru kabineta noteiktajām informācijas sistēmām vai kompetentām institūcijām.
Esmu informēts, ka ar plašāku informāciju par Lidostas veikto datu apstrādi iespējams iepazīties tās “Privātuma politikā”, kas ir brīvi pieejama Lidostas tīmekļa vietnē: https://www.riga-airport.com/lietosanas-noteikumi.




(speciālista paraksta atšifrējums)					(paraksts)



*Šo informāciju norāda tikai attiecībā uz speciālistu (-iem), kuru(-s) Pretendents norāda, lai izpildītu Konkursa nolikuma 4.2.19.punktā izvirzītās kvalifikācijas prasības.




[bookmark: OLE_LINK47]10.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

PRETENDENTA PROFESIONĀLĀS PIEREDZES APRAKSTS (VEIDLAPA)
______________________________________________________
(Pretendenta nosaukums)

Saskaņā ar Nolikuma 4.2.16.punkta prasībām.


	Nr.p.k.
	Pasūtītājs
 (nosaukums)

	Izpildīto darbu apraksts saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.2.16.punkta prasībām
(t.sk., norādot dīzeļģeneratoru skaitu, jaudu)
	[bookmark: OLE_LINK57]Darbu izpildes periods 
(mēnesis, gads)
no – līdz
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasts)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	

	
	
	



[bookmark: OLE_LINK55]Pieredzes aprakstam Pretendentam jāpievieno pieredzi pamatojoši dokumenti atbilstoši Nolikuma 4.2.16.punkta prasībām.

	Amats:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Parakstīšanas vieta, datums:
	











[bookmark: OLE_LINK23]11.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

INFORMĀCIJA PAR VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA „RĪGA””(LIDOSTA) IDENTITĀTES KARTĒM/CAURLAIDĒM UN APMĀCĪBĀM (CENRĀDIS).

Iekļūšanai Lidostas kritiskajā daļā (personām) – 
· Lidostas identitātes karte;
· Viesa karte.

[bookmark: _Hlk501625264]Lidostas identitātes karte (turpmāk - identitātes karte) – derīguma termiņš ir noteikts līgumā (uz līguma darbības laiku, bet ne ilgāk kā līdz 31.12.2030.). Identitātes karti var saņemt persona, kurai darba devējs ir veicis standarta un pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (2015.gada 05.novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā, likuma “Par aviāciju” 57. 1 panta un 2021. gada 14.decembra Ministru kabineta Nr.829 “Iepriekšējās darbības veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un Lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība” prasībām.
Iepriekšējās darbības pārbaudi nav jāveic personām, kuras darba pienākumus pildīs tikai Lidostas atklātajā teritorijā.

Personas identitātes karte tiek izsniegta, ja:
1. ir pabeigta (standarta un pastiprinātā) iepriekšējās darbības pārbaude;
2. uzņēmuma pilnvarota/-as persona/-as reģistrējusies Rīgas lidostas mājas lapas sadaļā Partneru portāls, kur iepazinusies ar normatīvajiem dokumentiem;
3. darbinieks ir sekmīgi apguvis apmācības:
· [bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]“Aviodrošības apmācība lidostā Rīga PD0534P” - Personāla Departamenta (PD)  Mācību centrā (MC) (klātiene vai tiešsaiste). Apmācība jāveic visu veidu identitātes karšu un caurlaižu lietotājiem, izņemot - publiskajā daļā strādājošo personu caurlaižu lietotājiem, kurus instruē darba devēja atbildīgā persona, atbilstoši “Lidostas identitātes karšu un caurlaižu procedūras – DD 0312 P” noteiktajā kārtībā. Apmācības derīguma termiņš ir 5 (pieci) gadi. Pieteikties apmācībām, izmantojot PD MC mājas lapu - https://rixtc.com/apmacibas/aviacijas-drosiba/aviodrosibas-apmaciba-lidosta-riga/ 
· “Drošības pārvaldības sistēma PD0528P” - apmācība jāveic visu veidu identitātes karšu un caurlaižu lietotājiem PD MC (klātiene vai tiešsaiste) vai līdzvērtīgu apmācību pie cita apmācību sniedzēja pēc ar Lidostas PD direktora un Lidlauka drošības un vadības departamenta (LDVD) drošības pārvaldības sistēmas vadītāja saskaņotas programmas. Apmācības derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. Pieteikties apmācībām, izmantojot PD MC mājas lapu- https://rixtc.com/apmacibas/lidlauka-drosiba-un-apkalposana/drosibas-parvaldibas-sistema/ 
· [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK14]“Drošums lidlaukā PD0553P”  - tikai identitātes karšu lietotājiem, kuriem piekļuve ir kritiskajai daļai, sekmīgi apgūstot apmācību PD MC (klātiene vai tiešsaiste) vai līdzvērtīgu apmācību pie cita apmācību sniedzēja pēc Lidostas PD direktora un LDVD drošības pārvaldības sistēmas vadītāja saskaņotas programmas. Apmācības derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi. Pieteikties apmācībām, izmantojot MC mājas lapu - https://rixtc.com/apmacibas/lidlauka-drosiba-un-apkalposana/drosums-lidlauka/ 
Apmācību cenas:
	Apmācības nosaukums
	kods
	Nosacījumi
	Cena EUR (bez PVN) 
	Nepieciešams

	Aviodrošības apmācība lidostā "Rīga"_ plānotā
	PD0534P
	par vienu apmācāmo
	33,00  
	☒

	Aviodrošības apmācība lidostā "Rīga"_ ja apmācība notiek steidzamības kārtā
	PD0534P
	Apmācību grupa līdz 10 dalībniekiem
	330,00  
	

	
	
	katrs nākamais līdz 15 pers. grupā
	33,00  
	

	Drošības pārvaldības sistēma
	PD0528P
	Apmācību grupa līdz 15 dalībniekiem
	375,00  
	☒

	
	
	katrs nākamais 
	25,00  
	

	Drošums lidlaukā
	PD0553P
	Apmācību grupa līdz 15 dalībniekiem
	375,00  
	☒

	
	
	katrs nākamais 
	25,00  
	



Atkārtota apmācība ir paredzēta:
· atbilstoši katras apmācības derīguma termiņam;
· ja persona nav pildījusi amata pienākumus Lidostā vairāk kā 6 mēnešus pēc kārtas;
· identitātes karšu lietošanas noteikumu vai drošības prasību pārkāpumu gadījumos, ja pieņemts atbilstošs lēmums .
[bookmark: OLE_LINK63]Identitātes kartes cena veidojas no mācību maksas un cenas konkrētā zonā, kā arī, ja nepieciešams iekļūt ierobežotas piekļuves objektā (kritiskās daļas termināļa zona), par iekļuves tiesībām katrā atsevišķā objektā. 
[bookmark: OLE_LINK120]Identitātes kartes cena pirmajā gadā (bez PVN):
· publiskā zona 10.50 EUR;
· [bookmark: OLE_LINK118]inženiertehniskā zona 18.66 EUR;
· perona zona 30.32 EUR;
· [bookmark: OLE_LINK64]objekts kritiskās daļas termināļa zona 39.65 EUR.
[bookmark: OLE_LINK119]Identitātes kartes pagarināšana, katrs nākamais gads (bez PVN):
· publiskā zona 1.17 EUR;
· inženiertehniskā zona 9.33 EUR;
· perona zona 20.99 EUR;
· objekts kritiskās daļas termināļa zona 39.65 EUR.

Personu atkārtota apmācība jāveic atbilstoši katras apmācības derīguma termiņam, veicot atkārtotu mācību maksas samaksu (saskaņā ar cenrādi). Par apmācību derīguma kontroli un darbinieku norīkošanu uz apmācībām atbildīgs ir darba devējs. Atkārtotām apmācībām darba devējs piesaka darbiniekus https://rix-academy.com/.
Atkārtotas identitātes kartes cena vienai personai (bez PVN):
· ja nemainās zona 17.50 EUR. Ja zona mainās, tad ir papildu tās maksa.

4. Aizpildīts elektroniski pieteikums - https://eservices.riga-airport.com vai tehnikas darbības atteices gadījumā korekti aizpildīta Lidostas identitātes kartes pieteikuma forma; 
5. Saņemts DD AN saskaņojums;
6. Qticket aplikācijā pieteikts – Lidostas caurlaižu biroja apmeklējums (kartes saņemšanai).

Personas viesa karte – derīguma termiņš ir līdz 24 stundām, izsniegšanas biežums kalendārā gada laikā ir ne vairāk par 20 reizēm un ne vairāk kā 3 reizes kalendārajā mēnesī. Viesa kartes  lietotājs ir tiesīgs iekļūt un atrasties Lidostas kritiskajā daļā tikai personas, ar atbilstošu identitātes karti pavadībā. Viesa karte ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Viesa karte ir paredzēta neparedzamiem, steidzamiem, ārkārtas, vienreizējiem darbiem.

· [bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK123]Viesu kartes cena (bez PVN): 1.17 EUR.
Viesa karti saņemot, uzņēmums garantē kartes nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā samaksāt cenrādī noteikto summu.

Lidostas atklātās teritorijas caurlaides:
· Darbinieka caurlaide;
· Apmeklētāja caurlaide.
Darbinieka caurlaide – Lidostas izsniegta caurlaide, kas dod tās lietotājam tiesības savu darba pienākumu veikšanai iekļūt un atrasties Lidostas atklātajā teritorijā, t.sk., inženiertehniskajā zonā, Lidostas termināļa atklātajā daļā, administrācijas ēkā, E un C bagāžas saņemšanas zālēs, aviācijas degvielas noliktavās, būvdarbu norobežotajā zonā, savu tiešo amata pienākumu pildīšanas laikā bez pavadības. Tās tiek aktivizētas uz vienu gadu, bet ne ilgāku par noslēgtā līguma termiņu konkrētajā pārskata gadā, pēc attiecīgas apmaksas veikšanas. 

· [bookmark: OLE_LINK121]Darbinieku caurlaides cena pirmajā gadā (bez PVN): 18.66 EUR
· Pagarināšana, katrs nākamais gads (bez PVN): 9.33 EUR.

[bookmark: OLE_LINK49]Nepieciešama apmācība - “Drošības pārvaldības sistēma PD 0528 P” un “Aviodrošības apmācība lidostā Rīga PD0534P”. Par nepieciešamo apmācību skatīt detalizēti iepriekš. 

Apmeklētāja caurlaide - Lidostas izsniegta īstermiņa caurlaide, kas dod tās lietotājam tiesības savu darba pienākumu veikšanai iekļūt un atrasties Lidostas atklātajā teritorijā, t.sk., inženiertehniskajā zonā, Lidostas termināļa atklātajā daļā, administrācijas ēkā, E un C bagāžas saņemšanas zālēs, aviācijas degvielas noliktavās, būvdarbu norobežotajā zonā, bez pavadības. Apmeklētāja caurlaides tiek aktivizētas līdz 30 dienām.

· Apmeklētāja caurlaides cena (bez PVN): 1.17 EUR.

Transportlīdzekļiem.

Pastāvīgā transporta caurlaide – nepieciešama transportlīdzekļa iebraukšanai un tā lietošanai Lidostas administratīvajā un kritiskajā daļā. Lidostas teritorijas zonējums:
1) Lidostas administratīvā teritorija;
2) inženiertehniskā zona;
3) perona zona;
4) lidlauka ierobežotas manevrēšanas teritorija.
Transportlīdzeklis drīkst iebraukt/atrasties LIDLAUKA kustības zonā, ja tam ir transportlīdzekļa caurlaide, kas piešķir tiesības pārvietoties ar attiecīgo transportlīdzekli caurlaidē norādītajā lidlauka daļā, transportlīdzeklis ir trafarēts un aprīkots saskaņā ar Lidostas ceļu satiksmes noteikumiem un transportlīdzekļa vadītājam ir atbilstoša identitātes karte un derīga Lidostas autovadītāja apliecība, kas dod tiesības vadīt attiecīgo transportlīdzekli.
Transporta caurlaides cena (bez PVN):  
· Iebraukšanai administratīvā teritorijā 18.07 EUR;
· Iebraukšanai inženiertehniskajā teritorijā un/vai kritiskajā daļā 83.98 EUR.
Transporta caurlaidi saņemot, uzņēmums garantē caurlaides nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā samaksāt cenrādī noteikto summu.
Automašīnas trafarēšanu veic pieprasītājs par saviem līdzekļiem saskaņā ar Lidostas ceļu satiksmes noteikumiem. Lai varētu ar transportlīdzekli patstāvīgi pārvietoties pa peronu, personai ir nepieciešama derīga Lidostas autovadītāja apliecība. Lai to iegūtu, Lidostas PD MC jāapgūst apmācība Ceļu satiksmes noteikumi lidlaukā PD0522P. Apmācības derīguma termiņš ir 2 gadi. Apmācībā tiek uzņemti dalībnieki, kuriem ir:
· izsniegta un derīga Lidostas identitātes karte;
· CSDD izsniegta vai Latvijas Republikā atzīta autovadītāja apliecība.
[bookmark: OLE_LINK89]Pieteikties apmācībām, izmantojot Mācību centra mājas lapu  - https://rix-academy.com/.

Apmācības cena:
	Apmācības nosaukums
	kods
	Nosacījumi 
	Cena EUR (bez PVN) 
	Nepieciešams

	[bookmark: _Hlk112835244]Ceļu satiksmes noteikumi lidlaukā_pirmreizējā 
	PD0522P
	Apmācību grupa līdz 15 dalībniekiem
	2 500,00
	☐

	
	
	katrs nākamais 
	180,00
	☐

	[bookmark: OLE_LINK82]Ceļu satiksmes noteikumi lidlaukā_atkārtotā (tikai LPS)
	PD0522P
	[bookmark: OLE_LINK83]Apmācību grupa līdz 15 dalībniekiem
	1275,00
	☐

	
	
	[bookmark: OLE_LINK84]katrs nākamais 
	85,00
	☐

	Profesionalitātes pārbaude CSN (tikai LPS)
	
	Viena persona
	94,00
	☐

	Transportlīdzekļu pavadīšana lidlaukā
	PD0592P
	[bookmark: OLE_LINK85]Apmācību grupa līdz 15 dalībniekiem
	390,00
	☐

	
	
	katrs nākamais
	39,00
	

	Transportlīdzekļa vadīšana pa perimetra ceļu
	PD0522P
	Izmaksas ietvertas PD0522P apmācības izmaksās
	Nav attiecināms
	☐

	Ārkārtas situāciju apmācība
	
	[bookmark: OLE_LINK77]Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	Nav attiecināms
	☐

	Kiberdrošības apmācība
	
	1 persona. Izmaksas sedz Pakalpojuma sniedzējs
	☐
	4,50
	☐

	
	
	Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	☐
	
	

	[bookmark: OLE_LINK65]Ārējo strāvas avotu apmācība
	
	[bookmark: OLE_LINK78]Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	Nav attiecināms
	☐

	[bookmark: OLE_LINK66]Klientu pieredze
	
	[bookmark: OLE_LINK202]1 persona. Izmaksas sedz Pakalpojuma sniedzējs
	☐
	35,00
	☐

	
	
	Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	☐
	
	

	PRM
	
	[bookmark: OLE_LINK80]1 persona. Izmaksas sedz Pakalpojuma sniedzējs
	☐
	160,00
	☐

	
	
	[bookmark: OLE_LINK79]Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	☐
	
	

	Lidostu krājumi
	PD0586P
	[bookmark: OLE_LINK75]Apmācību grupa 1-6 (izmaksas 1 personai)
	780,00
	☐

	
	
	Apmācību grupa 7-12 (izmaksas 1 personai)
	130,00
	☐

	[bookmark: OLE_LINK69]Bagāžas apkalpošanas lentu lietošana
	
	Izmaksas ietvertas lidostas nodevās
	[bookmark: OLE_LINK88]Nav attiecināms
	☐

	[bookmark: OLE_LINK72]Pasažieru gaisa tiltu vadīšana un lietošana
	PD0540P
	[bookmark: OLE_LINK86]Apmācību grupa līdz 5 dalībniekiem
	1450,00
	☐

	
	
	[bookmark: OLE_LINK87]Katrs nākamais
	290,00
	

	[bookmark: OLE_LINK70]Ugunsdrošība
	
	Apmācību grupa līdz 50 dalībniekiem
	225,00
	☐

	
	
	Katrs nākamais vai patstāvīgi RIX Academy mācību vidē
	4,50
	



Atkārtota apmācība ir paredzēta:
· atbilstoši apmācības derīguma termiņam;
· ja persona nav pildījusi amata pienākumus Lidostā ilgāk kā 6 secīgus mēnešus;
· transportlīdzekļa kustības lidlaukā pārkāpumu gadījumos.

Transporta caurlaides pagarināšana kārtējam kalendārajam gadam:
· Iebraukšanai administratīvā teritorijā 18.07 EUR;
· Iebraukšanai inženiertehniskajā teritorijā un/vai kritiskajā daļā 83.98 EUR.
Transporta pastāvīgā caurlaide – derīguma termiņš ir 5 gadi vai līgumā noteiktais termiņš. Transporta caurlaide tiek izgatavota lietošanai uz 5 gadiem, bet aktivizēta uz 1 kalendāra gadu.

Transporta viesu caurlaide – paredzēta transporta līdzeklim iebraukšanai un lietošanai Lidostas inženiertehniskajā zonā, kā arī iebraukšanai Lidostas kritiskajā daļā, ja to nepārtraukti pavada Lidostas pilnvarots pavadītājs. Pavadīšana ir maksas pakalpojums.
· Viesu transporta caurlaides ir bez maksas.
· Cena par vienu pavadīšanu/ uzraudzību līdz 30 minūtēm (kas nav saistīta ar bruņotu pavadīšanu / par vienu IDN ekipāžu) ir 38,84 EUR (bez PVN);
· katras nākamās 30 minūtes - 19,83 EUR (bez PVN).
[bookmark: _Toc321225412][bookmark: _Toc370800841]Transporta viesu caurlaide - derīguma termiņš ir 24 stundas.

Personāla un transportlīdzekļu identitātes karšu/caurlaižu lietošanas noteikumi.
Lidostas caurlaides/kartes izsniedz tikai gadījumos, ja ir pamatojums iekļūšanai kritiskajā daļā vai personai ir nepieciešams atrasties savā darba vietā termināļa atklātajā daļā.
Tiesības pieteikt Lidostas caurlaides/kartes ir Pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem Lidostai ir noslēgts līgums, kas dod pamatu iekļūt/uzturēties Lidostas teritorijā.
Pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas Lidostas kritiskajā daļā un pirms identitātes kartes, darbinieku/apmeklētāju un/vai transporta caurlaižu pieteikšanas jāsazinās ar Lidostas DD AN, nosūtot uz e-pastu caurlaides@riga-airport.com informāciju par noslēgto līgumu. 
Uzņēmumiem, iestādēm, sadarbības partneriem, kuriem ir tiesības pieteikt identitātes kartes/caurlaides,  jānosaka viens vai vairāki sava uzņēmuma/iestādes darbinieki, kuriem ir piešķirtas pilnvaras risināt jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanu, izsniegšanu, anulēšanu, atsavināšanu vai bloķēšanu, un kuri ir atbildīgi par aviācijas drošības nosacījumu ievērošanas kontroli uzņēmumā. Pilnvaroto darbinieku saraksts jāiesniedz AN, par izmaiņām sarakstā nekavējoties jāinformē AN.
Pilnvaroto darbinieku saraksti jāiesniedz AN elektroniski uz e-pasta adresi: caurlaides@riga-airport.com 5 (piecu) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Visa veida personu caurlaižu/karšu pieteikumi jānosūta elektroniski - https://eservices.riga-airport.com vai tehnikas darbības atteices gadījumā jānosūta korekti aizpildītas atbilstošas pieteikumu formas AN elektroniski uz e-pasta adresi caurlaides@riga-airport.com. 
Papildu informācija par apmācībām:  mc@riga-airport.com. 

Apmācība Aviodrošības apmācība lidostā "Rīga", tiek veikta darbiniekiem, kuriem veikta standarta iepriekšējās darbības pārbaude.
Identitātes kartes/caurlaides tiek izsniegtas Lidotas  caurlaižu birojā. Personām, kurām izsniegtas Lidostas viesu kartes, nepārtraukti ir jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam. 
Personu identitātes kartes/caurlaides ir jānēsā redzamā vietā virs apģērba laikā, kad tās atrodas Lidostas teritorijā. Caurlaidi aizliegts nodot citai personai. Par caurlaides pazaudēšanu tiek piemērots naudas sods.
Nozaudēšanas gadījumā (bez PVN): 
· Transporta caurlaide 18.07 EUR;
· Identitātes kartes, caurlaides vai viesu kartes – 17.50 EUR.
Iepriekš norādītājai informācijai par Lidostas identitātes kartēm/caurlaidēm (cenrādim) ir tikai informatīvs raksturs. Lidostai ir tiesības veikt izmaiņas apmācību pieteikšanas un identitātes karšu/caurlaižu izsniegšanas kārtībā un cenrādī.


[bookmark: _Hlk124863950]12.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (Identifikācijas Nr. RIX 2026/42)


APLIECINĀJUMS
par ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas mērķi

[bookmark: _Hlk529971005]Es,__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(institūcijas, komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pārstāvja amats, 
vārds uzvārds, fiziskas personas vārds uzvārds, personas kods)

____________________________________________________________________
(dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese; juridiskai personai – juridiskā adrese)
____________________________________________________________________,

______________________________________________________________________
(e-pasta adrese, uz kuru nosūtāma IPI informācija)

[bookmark: _Hlk529971026] apņemos 

1) saglabāt un neizpaust no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” saņemto ierobežotās pieejamības informāciju atklātā konkursā “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8 , KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”, Identifikācijas Nr. RIX 2026/42;
2) ziņot par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no manis saņemto ierobežotas pieejamības informāciju;
3) izmantot saņemto ierobežotas pieejamības informāciju tikai iepirkuma 
piedāvājuma sagatavošanai.

Esmu brīdināts, ka:

1) ja saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgu izpaušanu tās īpašniekam vai citai personai radīts kaitējums vai būtiski aizskartas to likumiskās intereses, šīs personas ir tiesīgas prasīt kaitējuma atlīdzināšanu vai aizskarto tiesību atjaunošanu;
2) ja persona neatļauti izpaudusi informāciju, kas atzīta par ierobežotas pieejamības informāciju, tā saucama pie disciplināratbildības vai kriminālatbildības.




_____________________
(datums)                                                                                                            (paraksts)
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13.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
 (identifikācijas Nr. RIX 2026/42)

VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” atklāts konkurss 
 “Lidostas kritiskās infrastruktūras energoapgādes modernizācija - 3. perona KSS-7, KSS-8, KSS-9, KSS-11 dīzeļģeneratora uzstādīšana ar monitoringa funkciju”
iepirkuma identifikācijas Nr. RIX 2026/42

[bookmark: OLE_LINK114]Darbu izpildes vietas apsekošanas akts (veidlapa)
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