Atklāta konkursa  “Būvprojekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centra vienkāršota pārbūve DSPC “Vecružina”” izstrāde” (identifikācijas Nr. RNP 2026/35) nolikums

Atklāta konkursa  “Būvprojekta “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centra vienkāršota pārbūve DSPC “Vecružina”” izstrāde” (identifikācijas Nr. RNP 2026/35) nolikums

Pielikums Nr.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centra vienkāršotai pārbūvei, kas nepieciešama Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636;
	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centra vienkāršotai pārbūvei, kas nepieciešama Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636;

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 7888 004 0204
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Rēzeknes novada pašvaldības Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina" Ezera iela 23A, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636, tel.64646135

	4.
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts 

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, LR Būvniecības likums, MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	7.
	Kontaktpersona 
	Liāna Teirumnieka  tālrn.: +37129996631
e-pasts: liāna.teirumnieka@saskarsme.lv 
Jeļena Dzene tālrn.: +37126353146
e-pasts: jelena.dzene@rezeknesnovads.lv  
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.


	8.
	Vispārīgas ziņas par ēku
	Būves kadastra apzīmējums Nr. 7888 004 0204 002;
Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - III grupa. 
· nosaukums: Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un dienas aprūpes centrs;
· virszemes stāvu skaits 3;
· pazemes stāvu skaits 0;
· galvenais lietošanas veids 1130 (Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas);
· kopējā platība – 2102,4 m2;
· apbūves laukums – 1325,3 m2;

	9.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	- Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vienkāršotai pārbūvei ietverot šādu informāciju:
Kāpņu telpa – paredzēt kosmētisko remontu.
1.stāvā 
Pie ēdamzāles  - paredzēt kosmētisko remontu, paredzot vides pieejamību.
2.stāvā 
· Telpās Nr. 231 un 232 demontēt starpsienu, apvienojot vienā telpā un pārveidot par tualeti iekļaujot klozetpodus, pisuārus un izlietnes;
· Telpu Nr. 230 izveidot kā dušas telpa ar izlietnēm;
· Telpu Nr. 229 izveidot atpūtas telpu ar iespēju pieslēgt tejkannu, vieta nelielam ledusskapim un galda virsma, paredzot vieglu kosmētiku;
· Telpu Nr. 228 izveidot atpūtas telpu ar iespēju pieslēgt televizoru un datoru,  paredzot vieglu kosmētiku, durvju nomaiņu durvju aili paredzēt atvērtā tipa, risinājumu veidus iepriekš saskaņot ar pasūtītāja pārstāvjiem;
· Telpas Nr.226 un  Nr. 227 sadalīt mazākas individuālās telpās ar starpsienām, sniegt izvietojuma un materiālu variantus un vizualizācijas dokumentācijas izstrādes procesā;
· Telpas Nr.233 kosmētiskais remonts.
3.stāvā
· Telpu Nr. 323 pielāgot virtuves vajadzībām, kā arī telpā paredzēt ēdamzonu;
· Telpu Nr. 321 paredzēt ka guļamistabu ar vides pieejamību, nepieciešamības gadījuma paplašināt durvju aili;
· Telpā Nr. 317 un 318 demontēt starpsienu un izbūvēt sanitāro mezglu ar vides pieejamību;
· Telpā Nr. 320 izveidot jaunu dušas telpu ar izlietni un vides pieejamību;
· Telpas Nr. 329 un 330 demontēt starpsienu, apvienojot vienā telpā un pārveidot par tualeti iekļaujot  visus aprīkojumus;
· Telpu Nr. 328 izveidot kā dušas telpu ar izlietnēm;
· Telpu Nr.327 paredzēts izveidot kā atpūtas telpu ar iespēju pieslēgt tejkannu, vieta nelielam ledusskapim un galda virsma, paredzot vieglu kosmētiku un durvju nomaiņu, risinājumu veidus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi;
· Telpu Nr.326 paredzēts izveidot kā atpūtas telpu ar iespēju pieslēgt televizoru un datoru, paredzot vieglu kosmētiku un durvju nomaiņu; 
· risinājumu veidus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi;
· Telpas Nr.324 un Nr. 325 sadalīt mazākas individuālās telpās ar starpsienām, sniegt izvietojuma un materiālu variantus un vizualizācijas dokumentācijas izstrādes procesā;
· Telpas Nr.331 un 319 kosmētiskais remonts.
Vispārējas prasības
· Abos stāvos demontēt esošo ventilāciju un paredzēt jaunas ventilācijas izbūvi;
· Projekta ietvaros paredzēt jaunas elektroinstalācijas izveidi abos stāvos paredzot papildus rozetes saskaņojot ar pasūtītāja pārstāvi;
· Paredzēt jaunus apgaismes avotus;
· Paredzēt UATS sistēmas izveidošanu;
· Projekta dokumentācijā paredzēt apkures sistēmas atjaunošanu apsaites nomaiņu un paredzēt visus nepieciešamos stiprinājumus;

	10.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· GP
· AR
· BK
· EL
· UK
· AVK- A
· AVK -V
· UATS
· SK
· BA
· T

	11.
	Speciālie noteikumi

	- Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ēku konstrukciju projektēšanu un/vai arhitekta prakse;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu klātienē un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

	12.
	Projekta izstrādes  termiņš
	4 mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).

	13.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama.
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