Apstiprināts

SIA “Tiesu namu aģentūra”

iepirkuma komisijas

2026. gada 31. augusta sēdē

protokols Nr.1

Iepirkuma

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai

Cēsīs, Raunas ielā 14, un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”

iepirkuma identifikācijas numurs - TNA 2026/22

nolikums

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu, identifikācijas Nr. TNA 2026/22

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra” |
| --- | --- |
| Juridiskā un biroja adrese: | Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 |
| Reģistrācijas numurs: | 40003334410 |
| Tālruņa numurs: | 67804733 |
| Elektroniskā pasta adrese: | tna@tna.lv |
| Interneta mājas lapas adrese: | www.tna.lv |
| Pircēja profila adrese | https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968 |

  - Pasūtītāja kontaktpersonas

    - Gints Liepaskalns, e-pasta adrese tna@tna.lv.

    - kontaktpersona objekta apsekošanai –

      - 1. iepirkuma daļa - Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31 - namu pārzinis Guntis Rullis, tālrunis 29277700.

      - 2. iepirkuma daļa - Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14 - namu pārzinis Elviss Ozols, 26514476.

  - Iepirkums tiek veikts

    - Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 5.2.1. “Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās” 5.2.1.1. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”, projekta Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 “Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai” ietvaros.

  - Paredzamā līgumcena un finansējuma avots

    - Paredzamā kopējā (abām iepirkuma daļām) līgumcena ir 91 625,88 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit pieci euro, 88 centi), bez PVN.

    - Iepirkumu paredzēts finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 5.2.1. “Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās” 5.2.1.1. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”, projekta Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 “Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai” pieejamā finansējuma un Pasūtītāja finanšu līdzekļiem.

  - Iepirkuma priekšmets

    - Telpu remontdarbi un pielāgošanas darbi atbilstoši vismaz minimālajām III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām t.sk. būvdarbu izpildei nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas vai citas vienkāršotas tehniskās dokumentācijas izstrāde (kur tas attiecināms), saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1).

    - Līguma izpildes termiņš – 8 (astoņi) kalendārie mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2  (divās) daļās:

| 1.6.3.1. | 1. iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.3.2. | 2. iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14 |

    - Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā vai par tā atsevišķām daļām. Iepirkuma priekšmeta daļas nav atļauts dalīt sīkāk un iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Uzvarētājs tiks noteikts katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

    - CPV galvenais kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi)

- Papildus kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).

  - Informācijas apmaiņas kārtība

    - Informāciju par iepirkumu “Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14, un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas Nr. TNA 2026/3 (turpmāk – Iepirkums),Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.tna.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi” un pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968.

    - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā un pircēja profilā publicētajai informācijai.

    - Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) un pretendentiem notiek rakstveidā – Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. Atbildes uz attiecīgā pretendenta informācijas pieprasījumu tiek sniegtas EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Iepirkuma sadaļā. Atbildes uz jautājumiem, kas tiks uzdoti ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv, netiks sniegtas.

    - Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ja Iepirkuma komisija ir saņēmusi rakstisku jautājumu par Nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē atbildi pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968) un vienlaikus to nosūta attiecīgajam piegādātājam.

  - Objekta apskate – pirms piedāvājuma iesniegšanas piegādātājiem obligāti ir jāveic objekta apsekošana (tam objektam, par kura daļu tiks iesniegts piedāvājums), lai pārliecinātos par esošo situāciju (par veicamajiem darbiem un citiem tehniskiem jautājumiem sazināties atbilstoši Nolikuma 1.7. punktā norādītajiem noteikumiem informācijas apmaiņas kārtībai) Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš Nolikuma 1.3.2. punktā norādītajai kontaktpersonai. Apsekošana jāfiksē apsekošanas reģistrācijas lapā (pielikums Nr. 5).

  - Piedāvājuma iesniegšanas un datums, laiks un kārtība

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz ne vēlāk kā, līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, iesniedzot tos Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.

    - Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - izmantojot ,Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

      - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

      - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);

      - Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

      - piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.

    - Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.

    - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

    - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.

    - Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta atklāta konkursa pieteikumu.

    - Pirms Nolikuma 1.9.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos rīkus.

    - Pēc Nolikuma 1.9.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents:

      - nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;

      - ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku Pretendenta līdzdalību šajā iepirkuma procedūrā.

  - Cita informācija

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

    - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

    - Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas dotas Nolikumā.

    - Visi Nolikuma pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

    - Pretendentu piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras norisi un iesniegto Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Tiesu namu aģentūra", kontaktinformācija: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tna@tna.lv.

| 2. Pretendenta kvalifikācijas prasības | 3. Pretendentam jāiesniedz šādi pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti |
| --- | --- |
| 2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | 3.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienoto veidni. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski ieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija. |
| 2.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecības darbus. | 3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā pievienoto veidni. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| 2.3. Pretendents ir apsekojis un iepazinies ar objektu (par kuru iesniegts piedāvājums, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par abām iepirkuma daļām – objekta apsekošana jāveic abiem objektiem). | 3.3. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā noteikto veidni. |
| 2.4. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro. | 3.4. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (Nolikuma 6. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu naudas izteiksmē. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: - nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības naudas izteiksmē, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju vai tāmi; - katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |
| 2.5. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz vienā objektā, kur: 2.5.1. veikti ēkas telpu atjaunošanas, remonta vai pārbūves darbi; 2.5.2. objekta darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. Ja konkrētajam objektam normatīvajos aktos nebija nepieciešama būves nodošana ekspluatācijā vai darbu rakstura dēļ tā nav attiecināma uz atsevišķu telpu atjaunošanas darbu pabeigšanu, pretendents drīkst iesniegt citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darbu pabeigšanu un pieņemšanu. 2.5.3. objekts ir publiskā būve. Par publisku būvi šī nolikuma izpratnē atzīstama ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai. Par publisku telpu šī nolikuma izpratnē atzīstama nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji. Par telpu publiskas funkcijas nodrošināšanai šī nolikuma izpratnē atzīstama telpa, kura tieši nav pieejamas (paredzētas) apmeklētājiem, bet nepieciešama personālam (administrācijai) un cita ar šo publisko funkciju saistīta telpa, piemēram, darba telpa. Pretendents 2.5. punktā un tā apakšpunktos nepieciešamo pieredzi var apliecināt vienā vai vairāku līgumu ietvaros. | 3.5. Pretendenta pieredzes pārskats par būtiskākajiem veiktajiem darbiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta, atbilstību Nolikuma 2.5. punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad 2.5. punktā izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā. Par sarakstā norādītajiem darbiem pieredzes pārskatam jāpievieno: - dokumentus, kas apliecina ka objekta darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; - pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes, kas apstiprina pretendenta atbilstību Nolikuma 2.5. punkta un tā apakšpunkta prasībām; - vai cita informācija (ja nepieciešams), kas apstiprina pretendenta atbilstību Nolikuma 2.5. punkta un tā apakšpunkta prasībām. |
| 2.6. Pretendentam darbu izpildei jānodrošina atbilstoši kvalificēts PERSONĀLS, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības (ja attiecināms) iepirkumā paredzēto darbu veikšanai, un atbilstoši normatīvajiem aktiem t.i.,: 2.6.1. būvdarbu vadīšanā; 2.6.2. sertificēts speciālists arhitekta praksē vai ēku konstrukciju projektēšanā. | 3.6.Komisija pārbaudīs atklātā konkursā piesaistīto speciālistu sertifikāta spēkā esamību Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) https://bis.gov.lv/lv. Jānorāda spēkā esošā sertifikāta numuru (nolikuma 4. pielikums). Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz sertifikāta kopija. Ārvalstu personāla kvalifikācijai ir jāatbilst reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (paredzēto darbu veikšanai). Pretendents iesniedz dokumentus, kuri apliecina personāla kvalifikāciju būvdarbu veikšanai. Katra speciālista parakstīts apliecinājums par pieejamību konkrētā darba izpildei (pielikums Nr.4). Pretendentiem jāņem vērā, ka iepirkumā paredzēto darbu veikšanai nepieciešamo speciālistu loks var būt plašāks par kvalifikācijas prasībās izvirzīto, attiecīgi tie pēc vēlēšanās sarakstu var papildināt, uzrādot arī citu personālu, kas nepieciešams objektā paredzēto darbu veikšanai; Viens speciālists (kur attiecināms) var atbilst vairāku kvalifikācijas prasību izpildei. |
| 2.7. Pretendents nodrošina, ka Iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. | 3.7. Pretendenta parakstīts apliecinājums, ka tiks nodrošināta Nolikuma 2.7. punktā noteiktā prasība. |

- Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

  - Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi” un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”.  Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

  - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstību pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 5 (piecu) darbdienu laikā iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.

- Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz parakstītu Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), tādā veidā apliecinot, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām un darbu veikšanas grafiku pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.

  - Pretendenta piedāvātais būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli) garantijas termiņš nav īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.

  - Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Iepirkumam pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei (pielikums Nr. 7).

  - Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos darbus.

  - Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar divām zīmēm aiz komata.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

- Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

  - Piedāvājumu vērtēšana

    - Vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

    - Piedāvājumi tiek vērtēti un salīdzināti par katru daļu atsevišķi.

    - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.

    - Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.10. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 2. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem vai no publiskajās datu bāzēs iegūtās informācijas.

    - Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

    - Iepirkuma komisija vērtējot:

      - Tehnisko piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu;

      - Finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

    - Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

    - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu.

    - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

    - Atbilstoši PIL 51. panta 7. daļas noteikumiem, komisija nosaka izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši kuram izvēlēsies piedāvājumu, ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds.

    - Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs – A - “Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN”.

    - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

      - Komisija veic Saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma noteikšanu, piešķirot punktu skaitu.

      - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

| Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšanas kritērija nosaukums | Punkti |
| --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN: Komisija vērtēs Pretendenta piedāvāto kopējo vērtējamo līgumcenu (EUR bez PVN). Kritērijā A punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi: A = 85 x (Ax / Ay), kur A – pretendenta iegūtais punktu skaits; 85– maksimālais iegūstamais punktu skaits par šo kritēriju; Ax –zemākā piedāvātā kopējā līgumcena; Ay – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena | 85 |
| B | Pretendenta papildus pieredze: Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze ir pieredze vismaz divos objektos, kur: - veikti ēkas telpu atjaunošanas, remonta vai pārbūves darbi; - objekta darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. Ja konkrētajam objektam normatīvajos aktos nebija nepieciešama būves nodošana ekspluatācijā vai darbu rakstura dēļ tā nav attiecināma uz atsevišķu telpu atjaunošanas darbu pabeigšanu, pretendents drīkst iesniegt citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina darbu pabeigšanu un pieņemšanu. Pretendents papildus pieredzes apliecināšanai iesniedz pieredzes aprakstu saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā pievienoto veidni, atsauksmi, darbu pieņemšanas nodošanas aktu, vai citu dokumentu, pēc kura Pasūtītājs var pārliecināties par pieredzes atbilstību šajā kritērijā noteiktajām prasībām. Pretendents augstāk minētos nosacījumus var apliecināt viena vai vairāku līgumu ietvaros. Kritērijā B katrs Pretendents saņem punktus šādā kārībā: 0 punkti – papildus pieredze neatbilst 1.punkta un tā apakšpunktu nosacījumiem; 15 punkti – papildus pieredze atbilst 1.punkta un tā apakšpunktu nosacījumiem. | 15 |
| KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS (A+B) |  | 100 |

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar visaugstāko punktu skaitu, katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

    - Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neapstāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta devīto daļu.

    - Iepirkuma komisija veic pārbaudi un izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

    - Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

    - Iepirkuma komisija publiski pieejamajās datu bāzēs (www.sankcijas.lursoft.lv; www.sankcijas.fid.gov.lv) pārbauda, vai pretendents un to pārstāvēttiesīgās personas nav iekļautas sankciju sarakstā.

    - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.

    - Ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija ir tiesīga atzīt par uzvarētāju nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.

    - Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.

    - Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Pretendenta pienākumi un tiesības

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

    - Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.

    - Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un informējot visus pretendentus.

    - Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Nolikuma pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

| 1.pielikums | Tehniskā specifikācija 1.iepirkuma daļai uz 2 (divām) lapām Tehniskā specifikācija 2.iepirkuma daļai uz 2 (divām) lapām |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta pieteikuma veidne uz 2 (divām) lapām |
| 3. pielikums | Pretendenta pieredzes pārskata veidne uz 1 (vienas) lapas |
| 4. pielikums | Speciālista apliecinājuma par gatavību piedalīties darbu izpildē veidne uz 1 (vienas) lapas |
| 5.pielikums | Objekta apsekošanas reģistrācijas lapas veidne uz 1 (vienas) lapas |
| 6. pielikums | Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksta veidne uz 1 (vienas) lapas |
| 7.pielikums | Finanšu piedāvājuma veidne 1.iepirkuma daļai uz 1 (vienas) lapas - Finanšu piedāvājuma veidne 2.iepirkuma daļai uz 1 (vienas) lapas |

# Pielikums Nr. 1

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Aktualizēta: 31.08.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| 1.Iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31 |
| --- | --- |

  - Vispārīgās prasības

  - Projekts. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai".

  - Līguma izpildes termiņš - 8 (astoņi) kalendārie mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

  - Projekta būtība. Civilās aizsardzības mērķiem pielāgoti un aprīkoti 2 objekti, pielāgojot telpas III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

  - Projekta mērķis. Projekta mērķis ir esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

  - Projekts nav vērsts uz telpu kosmētisko remontu, primāri ir jāveic telpu pielāgošana III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, vadoties pēc VUGD vadlīnijām, Vadlīnijas par minimālajām prasībām telpu pielāgošanai III kategorijas patvertnes izveidošanai, risinot gaisa apmaiņu telpās, sanitārās prasības, demontējot ugunsnedrošus apdares materiālus, kur tas ir nepieciešams un tamlīdzīgi. Ja nepieciešams, izpildītājs izstrādā būvniecības ieceri, piesaistot atbilstošas jomas būvspeciālistu.

  - Rēķinos un pārējos dokumentos (piemēram, oficiālajā sarakstē, Darbu izpildes aktos, kā arī citos savstarpēji parakstāmos un saistību izpildes dokumentos), kas saistīti ar Darbu izpildi, norāda atsauci uz ERAF projektu Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai".

- OBJEKTA APRAKSTS

  - Iepirkuma 1. daļas ietvaros pielāgojamā patvertne:

    - 11. novembra krastmala 31, Rīga - objekta pagraba stāvā esošā lietderīgā platība telpās, kur uzturēsies cilvēki ir 260.67 m². Plānotās telpas, to faktiskais izvietojums, skaits un platība jāprecizē darbu realizācijas laikā vadoties pēc faktiskās situācijas objektā. Plānotais cilvēku skaits 347 personas. Sanitārā prasība: nepieciešamas vismaz 9 labierīcību vietas (1 uz 40); esošais stāvoklis: sanitārajām telpām ir izvadi, bet nav podu/jaucējkrānu (operatīvas kapacitātes nav).

- Darba uzdevums

  - Veikt nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus atbilstoši vismaz minimālajām III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām un ja nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Iepirkuma ietvaros objekts NAV jānodrošina (nav jāiekļauj izmaksās) ar  III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām atbilstoša aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ievērot 2025.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.318 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi”.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ievērot VUGD vadlīnijas par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai minētos nosacījumus, kur tas attiecināms.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ņemt vērā projekta Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai" Horizontālā principa rādītājus, t.i.:

    - Civilās aizsardzības pasākumi personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Apraksts: tiks īstenoti civilās aizsardzības pasākumi, kuros ir ņemtas vērā personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem vienlīdz efektīvas pakalpojumu un informācijas nodrošināšanas iespējas.

    - Daudzveidības un iekļaušanas princips būvniecībā. Apraksts: plānojot būves dizainu, tiks ņemts vērā daudzveidības un iekļaušanas princips, balstoties uz cilvēku ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām ne vien uz fizisku piekļūšanu būvei, bet arī uz specifiskām vajadzībām attiecībā uz būves noformējumu, lietojamību un funkciju.

- Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs, ievērojot to, ka remontdarbu laikā ēkā atradīsies telpu lietotāji, apņemas darbu izpildes laikā nepārtraukt telpu lietotāju darbību.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt bez pušu noslēgtas rakstveida vienošanās par šādu darbu izpildi.

  - Izpildītājam sagatavojot cenu piedāvājumu jāplāno darbu veikšana tā, lai tiktu izpildītas Nolikumā norādītās darbu izpildes termiņa prasības.

  - Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai.

- Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj būvdarbu veikšanas grafiks pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.

# Pielikums Nr. 1

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Aktualizēta: 31.08.2026.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| 2. Iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14 |
| --- | --- |

- Vispārīgās prasības

  - Projekts. Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai".

  - Līguma izpildes termiņš - 8 (astoņi) kalendārie mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

  - Projekta būtība. Civilās aizsardzības mērķiem pielāgoti un aprīkoti 2 objekti, pielāgojot telpas III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

  - Projekta mērķis. Projekta mērķis ir esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai, kas paredzētas cilvēku aizsardzībai no bīstamiem faktoriem, mazinot ārēja sprādziena triecienviļņa un šķembu ietekmi, kas rodas katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā.

  - Projekts nav vērsts uz telpu kosmētisko remontu, primāri ir jāveic telpu pielāgošana III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, vadoties pēc VUGD vadlīnijām, Vadlīnijas par minimālajām prasībām telpu pielāgošanai III kategorijas patvertnes izveidošanai, risinot gaisa apmaiņu telpās, sanitārās prasības, demontējot ugunsnedrošus apdares materiālus, kur tas ir nepieciešams un tamlīdzīgi. Ja nepieciešams, izpildītājs izstrādā būvniecības ieceri, piesaistot atbilstošas jomas būvspeciālistu.

  - Rēķinos un pārējos dokumentos (piemēram, oficiālajā sarakstē, Darbu izpildes aktos, kā arī citos savstarpēji parakstāmos un saistību izpildes dokumentos), kas saistīti ar Darbu izpildi, norāda atsauci uz ERAF projektu Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai".

- OBJEKTA APRAKSTS

  - Iepirkuma 2. daļas ietvaros pielāgojamā patvertne:

    - Raunas iela 14, Cēsis – objekta pagraba stāvā esošā lietderīgā platība telpās, kur uzturēsies cilvēki ir 236,7 m². Plānotās telpas, to faktiskais izvietojums, skaits un platība jāprecizē darbu realizācijas laikā vadoties pēc faktiskās situācijas objektā. Plānotais cilvēku skaits 300 personas. Sanitārā prasība: nepieciešamas vismaz 8 labierīcību vietas (1 uz 40); esošais stāvoklis – sanitārajām telpām ir izvadi, bet nav podu/jaucējkrānu (operatīvas kapacitātes nav).

- Darba uzdevums

  - Veikt nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus atbilstoši vismaz minimālajām III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām un ja nepieciešams izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Iepirkuma ietvaros objekts NAV jānodrošina (nav jāiekļauj izmaksās) ar  III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām atbilstoša aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ievērot 2025.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumus Nr.318 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" īstenošanas noteikumi”.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ievērot VUGD vadlīnijas par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai minētos nosacījumus, kur tas attiecināms.

  - Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai citu vienkāršotu tehnisko dokumentāciju un veicot nepieciešamos telpu remontdarbus vai pielāgošanas darbus, ņemt vērā projekta Nr. 5.1.1.9/1/25/I/007 "Esošu telpu pārbūve un atjaunošana, pielāgojot tās III kategorijas patvertņu ierīkošanai" Horizontālā principa rādītājus, t.i.:

    - Civilās aizsardzības pasākumi personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Apraksts: tiks īstenoti civilās aizsardzības pasākumi, kuros ir ņemtas vērā personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem vienlīdz efektīvas pakalpojumu un informācijas nodrošināšanas iespējas.

    - Daudzveidības un iekļaušanas princips būvniecībā. Apraksts: plānojot būves dizainu, tiks ņemts vērā daudzveidības un iekļaušanas princips, balstoties uz cilvēku ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām ne vien uz fizisku piekļūšanu būvei, bet arī uz specifiskām vajadzībām attiecībā uz būves noformējumu, lietojamību un funkciju.

- Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs, ievērojot to, ka remontdarbu laikā ēkā atradīsies telpu lietotāji, apņemas darbu izpildes laikā nepārtraukt telpu lietotāju darbību.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājs nav tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt bez pušu noslēgtas rakstveida vienošanās par šādu darbu izpildi.

  - Izpildītājam sagatavojot cenu piedāvājumu jāplāno darbu veikšana tā, lai tiktu izpildītas Nolikumā norādītās darbu izpildes termiņa prasības.

  - Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai.

- Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj būvdarbu veikšanas grafiks pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.

# Pielikums Nr. 2

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

Pretendents:

Nosaukums:

- Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese:

Biroja adrese (ja atšķiras):

Tālrunis, fakss:

E-pasta adrese:

| Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas /amats/vārds/ uzvārds | ________________________________________________ |
| --- | --- |
| Norādīt, vai pretendents ir mikro uzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums*** | ________________________________________________ |
| ***Mikro uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz EUR 2 miljonus. Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| Citi uzņēmēji (apakšuzņēmumu nosaukumi; uz kuru personu iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mikro uzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums | ________________________________________ |

ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka:

- piekrīt iepirkuma “Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14, un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas Nr. TNA2026/22, Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;

- piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām;

- tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas darbu kvalitatīvai izpildei atbilstoši Nolikumam un spēkā esošajai likumdošanai;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu tam piedalīties Iepirkumā un pildīt Nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- apņemas Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Nolikumā izvirzītās prasības;

- visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;

- gadījumā, ja tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā tiks nozīmēts:

______________________________________, tālrunis ______________, e-pasts:______________.

(amats, vārds, uzvārds)

___________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

# Pielikums Nr. 3

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Pretendenta pieredzes pārskats līdzīgu darbu veikšanā iepriekšējos 5 (piecos) gados

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14, un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”,

identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| Nr.p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona un tālrunis | Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu īss raksturojums * *Atbilstoši Nolikuma punkta 2.5. prasībām *Papildus informācija: Atbilstoši Nolikuma punkta 6.1.14.2. prasībām – vērtēšanas kritērijam B | Pakalpojuma izpildes periods (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

*Atbilstoši Nolikuma punkta 2.5. prasībām (pievienojot informāciju: par Pretendenta pieredzi: Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz vienā objektā, kur: veikti ēkas telpu atjaunošanas, remonta vai pārbūves darbi; objekta darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; objekts ir publiskā būve.)

*Papildus informācija: Atbilstoši Nolikuma punkta 6.1.14.2. prasībām – vērtēšanas kritērijam B (pievienojot informāciju: par Pretendenta papildus pieredzi: Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze ir pieredze vismaz divos objektos, kur: veikti ēkas telpu atjaunošanas, remonta vai pārbūves darbi; objekta darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.

Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija. Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, norādīt visu personu grupā vai piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi.

Pielikumā:

- Dokumentus, kas apliecina ka objekts pieņemts ekspluatācijā uz ___ (___) lapām

- Pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes uz ___ (___) lapām

- Un/vai cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.5. punkta un tā apakšpunkta prasībām uz ___ (___) lapām

__________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

# Pielikums Nr. 4

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties darbu izpildē

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

- Uzvārds:

- Vārds:

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

Pievienot uzskaitīto, sertifikātu, apliecību kopijas, ja informācija nav pieejama BIS.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

- uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs ēku būvdarbu vadītāja sertifikāts;

- būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstā norādītais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

- Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

- Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

- Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

2026. gada ____. _________

## Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

# Pielikums Nr. 5

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14, un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”,

identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Pretendents, pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, amats) | Objekta apsekošanas datums | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendenta pārstāvja paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta adrese* |  |  |  |  |
| Objekta adrese* |  |  |  |  |

*Atbilstoši Nolikuma punkta 1.8. un 2.3. prasībām Pretendents ir apsekojis un iepazinies ar objektu (par kuru iesniegts piedāvājums, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par abām iepirkuma daļām – objekta apsekošana jāveic abiem objektiem).

Pielikumā:	_______________ pilnvara Nr. ______ (ja nepieciešams)

_____________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

# Pielikums Nr. 6

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. | Nododamo darbu vērtība (EUR no kopējās finanšu piedāvājuma summas) | Nododamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro.]

Pielikumā:

- Apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz ___ (_____) lapām.

___________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

# Pielikums Nr. 7

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Finanšu piedāvājums

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| 1.Iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31 |
| --- | --- |

Pretendents___________________________________ reģ. Nr. ______________________________,

piedāvā veikt telpu pielāgošanas darbus atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu par šādu cenu:

| Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21 % |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, EUR ietverot PVN |  |

Ar šo apliecinām, ka:

  - Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

  - Šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

  - Būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli) garantijas termiņš no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt darbus ______darba dienas pēc līguma parakstīšanas un pilnībā pabeigt darbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem apjomiem un nodot darbus Pasūtītājam 8 (astoņu) mēnešu laikā.

___________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

# Pielikums Nr. 7

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas nr. TNA 2026/22

Veidne

Finanšu piedāvājums

“Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14,

un Rīgā, 11.novembra krastmalā 31”, identifikācijas numurs - TNA 2026/22

| 2. Iepirkuma daļa | Telpu pielāgošana III kategorijas patvertņu ierīkošanai Cēsīs, Raunas ielā 14 |
| --- | --- |

Pretendents___________________________________ reģ. Nr. ______________________________,

piedāvā veikt telpu pielāgošanas darbus atbilstoši III kategorijas patvertnes funkcionālajām prasībām, Cēsīs, Raunas ielā 14, saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu par šādu cenu:

| Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| PVN 21 % |  |
| Kopējā piedāvājuma cena, EUR ietverot PVN |  |

Ar šo apliecinām, ka:

- Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

- Šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

- Būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli) garantijas termiņš no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt darbus ______darba dienas pēc līguma parakstīšanas un pilnībā pabeigt darbus saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajiem apjomiem un nodot darbus Pasūtītājam 8 (astoņu) mēnešu laikā.

___________________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________