apstiprinĀts
 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 

Iepirkuma komisijas 
2026.gada 31.augusta sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

__________ I.Leitāne

ATKLĀTA KONKURSA 
(virs ES sliekšņa)
“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi

2026.– 2027.gadam”
identifikācijas numurs DVP 2026/181
NOLIKUMS
Daugavpils, 2026

I. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma procedūra: atklāts konkurss virs ES līmeņa “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”, identifikācijas numurs DVP 2026/181 (turpmāk tekstā - Konkurss).
2. Konkurss tiek organizēts ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.panta 4.punkta prasības ilgtspējīga iepirkuma īstenošanai.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis
	654 04344 


	Elektroniskā pasta adrese
	info@daugavpils.lv  

	Pasūtītāja pircēja profila adrese EIS:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21573

	Kontaktpunkts
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese
	Imantas iela 9 - 1B, Daugavpils, LV - 5401

	Kontaktpunkta e-pasta adrese
	iepirkumi@daugavpils.lv

	Kontaktpersona
	Dana Sisa

	Tālruņa Nr.
	654 04319

	e-pasta adrese
	dana.sisa@daugavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


4. Pasūtītājs kura labā tiek veikts iepirkums un līguma slēdzējs:

	Nosaukums:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde 

“Komunālās saimniecības pārvalde”

	Reģistrācijas numurs:
	90009547852

	Juridiskā adrese:
	Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvijas Republika


II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, daļas un atbilstošākie CPV kodi
5. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam, atbilstoši Konkursa nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām.
6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7. Paredzamā līgumcena- EUR 55 500 (piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) bez PVN.
8. Detalizēts iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts ir noteikts Konkursa nolikumam pievienotajās tehniskajā specifikācijā (skat. Konkursa nolikuma 1.pielikumā). 
9. Līguma izpildes laiks: no 2026.gada 9. novembra līdz 2027.gada 17.februārim.
10. Atbilstošākie CPV kodi:
CPV pamatkods:     45316100-6 (āra apgaismes ierīču uzstādīšana).
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
11. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (skat. Konkursa nolikuma 1.pielikumā) un iepirkuma līguma projekts (skat. Konkursa nolikuma 6.pielikumā). 
12. Līguma izpildes vieta: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
13. Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var brīvi iepazīties ar objektu patstāvīgi. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.
14. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 46.panta piekto daļu tiek noteikts, ka galvenā būvdarbu veicēja pienākumus līguma ietvaros ir pienākums izpildīt pašam pretendentam vai piegādātāju apvienības dalībniekam, norīkojot atbilstošas jomas atbildīgo būvdarbu vadītāju, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi. Līguma slēgšanas gadījumā atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt nodarbinātam pie galvenā būvdarbu veicēja.
15. Iepirkuma līguma izpildē aizliegts ietvert Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.

16. Līgums tiks noslēgts pie nosacījuma, ja būs pieejami finanšu līdzekļi.
17. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
15. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
17. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst. 10.00. pēc vietējā laika.
18. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
19. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks: 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst. 14.00.
20. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
21. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
22. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
23. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

24. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
24.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
24.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
24.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
25. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
26. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personu apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
27. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
27.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar MS Office rīkiem lasāmā formātā;
27.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents elektroniskā formā sagatavotos dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, izņemot piedāvājuma nodrošinājumu;
27.3. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta astoto daļu, iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski, kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
28. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
29. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
30. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības atklātā konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
31. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
32. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
33. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
VI. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

34. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 
35. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
36. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
37. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.
38. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

39. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. 
40. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centu) apmērā.
41. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
42. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam (elektroniski). 
43. Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas veidi:
43.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama bankas garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);
43.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota polise (piedāvājumam pievienojama apdrošināšanas sabiedrības polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises  apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);
43.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas norēķinu kontā: Valsts kase, n/k LV15TREL9802003052000, kods TRELLV22, kā maksājuma mērķi norādot: Piedāvājuma nodrošinājums atklāta konkursā “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”, identifikācijas numurs DVP 2026/181 (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).

44. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

44.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
44.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

45. Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
46. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

46.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
46.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
46.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

47. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.
48. Pretendentu iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.
49. Prasības līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam - atbilstoši līguma projekta 4.2. apakšpunkta nosacījumiem. 

VIII. Izslēgšanas noteikumi un pārbaudes kārtība 
50. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=280278) noteiktos izslēgšanas iemeslus.  Izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
51. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

51.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

51.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

51.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

51.4. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

51.5. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.

52. Uzticamības nodrošināšanas nosacījumus un pārbaudes kārtību nosaka Publisko iepirkumu likuma 43.pants.
53. Komisija pārbaudīs vai uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta nosacījumi.
IX. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

54. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, ievērojot normatīvo aktu prasības un šī Konkursa nolikuma nosacījumus.
55. Piedāvājuma saturs Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) vidē: 
55.1. pieteikums saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikumu. Nepieciešamības gadījumā, pievieno paraksttiesīgās personas pilnvaru;
55.2. elektroniski parakstīts piedāvājuma nodrošinājums (gadījumā, ja nodrošinājumu iesniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);
55.3. kvalifikācijas (atlases) dokumenti, saskaņā ar Konkursa nolikuma 56.punktu, pievienojot 3.pielikumu;
55.4. tehniskais piedāvājums, atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikumam, ievērojot Konkursa nolikuma 58.punktu.
55.5. finanšu piedāvājums, saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu, ievērojot Konkursa nolikuma 59.punktu.  

56. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:
	Nr. p.k.
	Kvalifikācijas prasība


	Iesniedzamā informācija



	Attiecībā uz pretendentiem

	56.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem          (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.



	56.2.
	Pretendents ir reģistrēts būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.


	Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts būvniecības vai projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;

· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.



	56.3.
	Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir attiecīga pieredze būvdarbu izpildē, t.i. pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis 1 (vienu) līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:
56.3.1. objekts – publiska ārtelpa
;
56.3.2. līguma ietvaros objektā esošajiem apgaismojuma stabiem, laternām, ēku fasādēm vai inženierbūvju sienām, kokiem un citām tamlīdzīgām vietām tika veikti āra apgaismojuma ierīču
 montāžas un/vai demontāžas darbi un līgums ir izpildīts.
	Pretenentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

atsauksme vai cits līdzvērtīgs pieredzi apliecinošs dokuments, kas ir pasūtītāja paraksttiesīgas personas vai tās pilnvarotas personas parakstīts.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus (kopijas) vai norāde uz vietni, kur Komisija brīvi var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas faktu.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, prasību var apliecināt viens no dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā summējot pieredzi, piemēram, katrs dalībnieks apliecina pieredzi sava objekta izbūvē.


	56.4.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās vismaz sekojošs personāls:

· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu līdz 1 kV, ar pieredzi vismaz 1 (viena) līguma ietvaros objektā esošajiem apgaismojuma stabiem, laternām, ēku fasādēm vai inženierbūvju sienām, kokiem un citām tamlīdzīgām vietām tika veikti āra apgaismojuma ierīču
 montāžas un/vai demontāžas darbi un līgums ir izpildīts;

· speciālists, kuram piešķirta vismaz Cz elektrodrošības grupa saskaņā ar 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta  noteikumiem Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”
;

· speciālists, kuram piešķirtas tiesības veikt darbus augstumā saskaņā ar 2014.gada 18.marta Ministru kabineta  noteikumiem Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”
. 

Piedāvātais speciālists var tikt iesaistīts vairākās lomās (pozīcijās).
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).


	Pretendentam jāiesniedz:

· speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu.

· dokuments par elektrodrošības grupas piešķiršanu;
· dokuments par tiesībām veikt darbus augstumā.
Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.

Ārvalstī reģistrēta profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanā un pretendentam jāiesniedz:

· dokuments, kas apliecina būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī dokumenta tulkojums latviešu valodā;

· pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.


	56.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.


	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu.

	56.6.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.


	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts, saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu.

	56. Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.


	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;

· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	57. Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.


	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.


58. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu:
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	Pretendents savā piedāvājumā pievieno darbu izpildes kalendāro plānu tabulas veidā. Grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.


	Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.pielikumu.


59. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu:
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Izmaksu summās pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē izpildītu tehniskajā specifikācijā norādītos darbu veidus un apjomus. 
	Pretendentam jāiesniedz lokālā tāme:

· kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””
 5.pielikumu
); 

· kuras beigās nepieciešams pievienot virsizdevumu daļu un peļņu;

· kas sagatavota, ņemot vērā no 2019.gada 3.novembra spēkā esošas būvniecības nozares ģenerālvienošanās
 nosacījumus;
· kas sagatavota excel vai līdzīgā formātā 

Pretendentam aizliegts būvdarbu  izpildē izmantot preces, kuru izcelsmes valsts ir Krievija un Baltkrievija vai kuras ir ražotas Krievijā un Baltkrievijā.




60. Papildus prasības attiecībā uz piegādātāju apvienībām:
60.4. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt norādītam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, piegādātāju apvienības (sabiedrības) vadošo (atbildīgo) dalībnieku, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

60.5. pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

60.6. pretendents ņem vērā, ka gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt ģenerāluzņēmējs, tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)).  Savukārt gadījumā, ja visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai arī kādam no apvienības dalībniekiem šāda reģistrācija nav nepieciešama saskaņā ar normatīvo regulējumu (proti, attiecīgais piegādātāju apvienības dalībnieks nepiedalīsies projektēšanas darbu veikšanā (nesniegs projektēšanas pakalpojumus)), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums, attiecīgi vienojoties par atbildības sadalījumu un to, kurš no biedriem būs galvenais būvprojekta izstrādātājs (uzņemsies līguma vadību). Pirmajā gadījumā līgums tiek slēgts ar personālsabiedrību, kas vienlaikus būs galvenais izstrādātājs, otrajā - līgums tiek slēgts ar visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, no kuriem viens būs galvenais būvprojekta izstrādātājs. 

61. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai:
61.4. pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
61.5. iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
X. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
62. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu pretendenta vai kandidāta atbilstībai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām. 
63. Ja Pretendents izvēlēsies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku.
64. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
65. Ja Pretendents, kurš būtu uzaicināms iesniegt sākotnējo piedāvājumu, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
66. EVIPD veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums) pieejama tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Pretendentam, iesniedzot EVIPD veidlapu, jāaizpilda III daļas “Izslēgšanas iemesli” A līdz D punkti, kā arī IV daļas “Atlases kritēriji” A  un C punkts, saskaņā ar nolikuma kvalifikācijas (atlases) prasībām”.
XI. Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preču un pakalpojumu ierobežojumi

67. Iepirkuma procedūras ietvaros nav pieļaujama tādu preču un pakalpojumu iegāde, kuru izcesmes valsts ir Krievijas Federācija un Baltkrievijas Republika.

68. Ierobežojums nosākams un piemērojams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 15. pantā un citos piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajam tiesiskajām regulējumam.
XII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
69. Pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka ņemot vēra tikai cenu (pasūtītājs izvelēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemāka). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes.

70. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad pasūtītājs ir tiesīgs rīkot atklātu izlozi, uzaicinot tajā piedalīties līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Noteikumi par izlozes norises kārtību tiks apstiprināti atsevišķi un pirms izlozes norises tiks nosūtīti attiecīgajiem pretendentiem. 
71. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
72. Iepirkuma komisija:

72.4. pārbaudīs piedāvājumu nodrošinājumus atbilstoši Konkursa nolikumā norādītajām prasībām;

72.5. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

72.6. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;

72.7. pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumu un tāmes. Pārbaudīs un vajadzības gadījumā izlabos aritmētiskās kļūdas;

72.8. veiks piedāvājumu novērtēšanu atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;

72.9. noteiks Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, pieņems starplēmumu un veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem. Komisija pārbaudīs arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktos izslēgšanas iemeslus un Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
72.10. pieņems lēmumu par uzvarētāju.

73. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.

74. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti;

75. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
XIII. Norāde par piedāvājuma variantiem

76. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
XIV. Cita informācija

77. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Konkursa nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
78. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
79. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
80. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
81. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
82. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
83. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
84. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu, tajā skaitā publicētajām komisijas atbildēm, skaidrojumiem un iepirkuma dokumentācijas grozījumiem. 
85. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
86. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
87. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
88. Konkursa nolikuma pielikumi:
1.pielikums - Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums – Pieteikums;
3.pielikums - Pretendenta kvalifikācijas apraksts; 
4.pielikums - Tehniskais piedāvājums;
5.pielikums - Finanšu piedāvājums;
6. pielikums – Līguma projekts.
1.PIELIKUMS 

Atklāta konkursa nolikumam

“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 
rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
Tehniskā specifikācija

Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbiem

2026.– 2027.gadam

Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas darbiem un apkalpošanai 2026. – 2027.gadam:

1.  Uzdevums:
Veikt Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu/dekoru un tehniskā aprīkojuma montāžu, pieslēgumu, apkalpošanu, avārijas remontu.
2.  Objektu saraksts:
  Ziemassvētku egļu, koku rotāšana, elektrisko dekoratīvu figūru izvietošana, rotājumi uz  ielu laternu stabiem un citi dekoru:

· Stropu promenāde;

· sudrabegles Vienības laukumā;

· kastaņkoki Vienības laukumā;

· Vienības nama fasāde;

· Rīgas iela;

· Koki parkos un skvēros;

· Koki un egles skvērā (18.Novembra-Jelgavas-Tautas-Grodņas); 

· Egles apkaimēs:

Ruģeļos; 

Ķīmijā;

Vecstropos (Čiekuru ielā);

Čerepovā;

Jaunajā Forštadtē;

Cietoksnī;

Križos;

Grīvā;

Egle apkaimē - Jaunbūvē (Valkas ielā/18.novembra ielā);

Egle apkaimē - Viduspoguļankā (Ventas/Rubeņu ielā);

Egle apkaimē - Mežciemā;

Egles pie pilsētas poliklīnikas; 

Egle pie Reģionālās slimnīcas;

Egle apkaimē - Dīķu/Smiltenes ielā.

-     Koki un citi rotājumi apkaimēs:

Cietoksnī;

Koks pie Daugavpils Universitātes;

· Rotājumi/gaismas silueti uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās;

· Rotājumi pie pilsētas pašvaldības ēkas un skvērā;

· Gaismas dekori “Viļņi un lilija”;

· Koki Stropu promenādē;

· Rotājumi  Dubrovina parkā un Vienības dārzā;

· Rotājumi Pumpura skvērā;

· Rotājumi Esplanādē;

· Ugunsdzēsēju depo rotājumi;

· Muzeja fasādes rotājumi;

· Dzimtsarakstu nodaļas koks;

· egles, prožektori pie “Betlēmes”;

· rotājumi Centrālajā parkā;

· Gaismas tiltiņš Ģimnāzijas ielā; 

· Gaismas dekors “Foto rāmis”;

· Gaismas dekors “Daugavpils ģerbonis”;

· Egle Nīderkūnu apkaimē;

· Egle Judovkas apkaimē;

· Egle Dzintaru apkaimē (Daugavas ielā 61A);

· Egle apkaimē -Vecā Forštate (Vidzemes ielā 41A);

· Egle apkaimē - Ezermala (Cēsu – Motoru ielu krustojumā);

· Egle apkaimē - Gajoks , Dzelzceļu ielā 9;

· Egle apkaimē - Kalkūni, pie Ķieģeļu ielas 19;

· Egle apkaimē - Ligiņiški (Blāzmas ielas autobusa pietura); 

· Apkaimes egļu svinīgā iedegšana.

3. Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Apjomīgi dekori  Stropu promenādē (uz peldošā pontona)
	
	

	1.1
	Dekora “Buru laiva” (h6mX4mX1,2m) uzstādīšana, piestiprināšana,  pieslēgums
	gab.
	1

	1.1.2
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža  (abiem dekoriem)                
	m
	300

	1.1.3.
	Kabeļa CYKY 3*1.5 montāža
	m
	50

	1.1.2
	Pieslēgums elektrotīkliem ar strāvas noplūdes automātu
	kompl.
	1

	1.2
	Dekora “Zieds- ūdensroze/lilija” (h1,9X3mX3m), uzstādīšana, piestiprināšana, pieslēgums
	gab.
	1

	1.2.1
	Kabeļa CYKY 3*1.5 montāža
	m
	50

	1.2.2
	Pieslēgums elektrotīkliem ar strāvas noplūdes automātu
	kompl.
	1

	2.
	Sudrabegles Vienības laukumā
	2.
	

	2.1.
	Āra LED gaismas diožu virteņu ar „super bright”  gaismas diodēm sakārtošana, vienmērīga izvietošana
40 m katra virtene

(visas virtenes tika atstātas uz eglītēm)
	kompl
	12

	2.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 sakārtošana
	m
	60

	2.4.
	PVC caurule TXM25
	m
	15

	2.5.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	3.
	Kastaņkoki  Vienības laukumā

	3.1.
	Āra LED gaismas diožu virteņu ar  gaismas diodēm sakārtošana, vienmērīga izvietošana 40 m katra virtene.

(visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	9

	3.2.
	Kabeļa NYM 3*2.5 sakārtošana (tika atstāts uz kokiem)
	m
	100

	3.3.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	4.
	Vienības nama fasāde

	4.1.
	Gadskaitļa  “2027” (silueta cipari) montāža pie kronšteiniem, pieslēgums
	kompl.
	1

	5.
	Rotājumi Rīgas ielā (gājēju posmā)

	5.1.
	LED “Zvaigznāju”  (8 kompozīcijas ar 12 “zvaigznājiem”) stiprināšana pie 8 gab. trosēm un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Nodrošināt ar 8 trosēm.
	gab.
	8

	5.2.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	240

	5.2.1.
	Materiāls CYKY 3*2.5
	m
	240

	5.3.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	12

	6.
	Koki pilsētas parkos un skvēros

	6.1.
	Jaunās Forštates skvērā  LED virtenes - 5 kokos, sakārtošana, vienmērīga izvietošana, pieslēgums elektrotīkliem

(visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	15

	6.2.
	Kabeļa CYKY  3*2.5 sakārtošana (tika atstāts uz kokiem)
	m
	200

	6.3.
	Jātnieku skvērā  LED virtenes 5 kokos, vienmērīga/mākslinieciska izvietošana, pieslēgums elektrotīkliem 

(visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	5

	6.4.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 sakārtošana (tika atstāts uz kokiem)
	m
	100

	6.5.
	Varšavas ielā gaismas virtenes 2 kokos, sakārtošana, vienmērīga izvietošana, pieslēgums

(visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	gab.
	6

	6.6.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 sakārtošana (tika atstāts uz kokiem)
	m
	100

	7.
	Egļu un koku dekorēšana skvērā (18.novembra iela-Grodņas-Tautas-Jelgavas iela)

	7.1.
	LED virteņu (4 komplekti) uz eglēm, sakārtošana, vienmērīga izvietošana, pieslēgums elektrotīkliem
	kompl.
	4

	7.2.
	Āra LED gaismas diožu dekoru “Bumbu” virteņu/kompozīciju ( 8 bumbas - Ø 60 cm, starp tām  3m kabelis) sakārtošana, vienmērīga izvietošana,  pieslēgšana elektrotīkliem

(visas bumbas tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	10

	7.3.
	Automātslēdža 1C-16A pārbaude, ieslēgšana 
	gab.
	2

	7.5.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 sakārtošana (tika atstāts uz kokiem)
	m
	100

	7.6.
	Gaismas figūru “Sniegpārsla” ieslēgšana
	gab.
	3

	8.
	Egle Ruģeļu apkaimē

	8.1.
	Spuldzīšu virtene 120 m ar 240 patronām un izvietošana
	kompl.
	1

	8.2.
	Kabeļa CYKY 3*4 montāža
	m
	40

	8.3.
	Sadales montāža
	gab.
	1

	8.4.
	Spuldzes virtenēm (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	8.5.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	9.
	Egle Ķīmiķu apkaimē

	9.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām remonts un montāža
	kompl.
	1

	9.2.
	Spuldzes virtenēm (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	9.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	9.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	10.
	Egle apkaimē Vecstropi (Čiekuru ielā)

	10.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām remonts un montāža
	kompl.
	1

	10.2.
	Spuldzes virtenēm (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	10.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5
	m
	30

	10.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	11.
	Egle apkaimē Čerepova

	11.1.
	Spuldzīšu virtene 70 m ar 104 patronām remonts un montāža
	kompl.
	1

	11.2.
	Spuldzes virtenēm(pēc vajadzības)
	gab.
	20

	11.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	11.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	12.
	Egle apkaimē Jaunajā Forštadtē

	12.1.
	Spuldzīšu virtene 70 m ar 104 lampiņām remonts un montāža
	kompl.
	4

	12.2.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža
	kompl.
	1

	12.3.
	Spuldzes virtenēm (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	12.4.
	Kabeļa CYKY 3*6 montāža
	m
	200

	12.5.
	Virtenes ar smalkām lampiņām – 20 m
	gab.
	6

	12.6.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	13.
	Egle apkaimē Cietoksnis

	13.1.
	LED gaismas diožu virtenes ar gaismas diodēm montāža
	kompl.
	3

	13.2.
	Kabeļa CYKY 3*2,5 montāža
	m
	80

	13.3.
	Pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	13.4. 
	Egles ar virtenēm  (Imperatora 2) pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	13.5
	Kabeļa CYKY 3*2,5 montāža
	m
	30

	14.
	Egle apkaimē Križi pie autobusa pieturas

	14.1.
	Gaismas virtene lielajai eglei ar 104 patronām (70 m) remonts un montāža
	kompl.
	1

	14.2.
	LED spuldzes (krāsainas) virtenei (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	14.3.
	Kabeļa CYKY 3*4 montāža
	m
	50

	14.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	15.
	Egle apkaimē Grīvā

	15.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža
	kompl.
	2

	15.2.
	LED gaismas virtenes montāža
	kompl.
	1

	15.3.
	LED spuldzes (krāsainas) virtenēm (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	15.4.
	Kabeļa CYKY 3*4 montāža
	m
	40

	15.5.
	Automātslēdzis 1C – 16A
	gab.
	1

	15.6.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	16.
	Egle apkaimē  Jaunbūve (Valkas / 18.novembra ielā)

	16.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža
	kompl.
	1

	16.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	16.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	16.4.
	LED gaismas diožu virtenes ar gaismas diodēm montāža
	kompl.
	3

	16.5
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl
	1

	17.
	Egle apkaimēs  Viduspoguļanka (Ventas-Rubeņu ielā)

	17.1.
	Gaismas virtene ar 104 patronām (70 m) remonts un montāža
	kompl.
	1

	17.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	17.3.
	Kabeļa CYKY 3*2,5 ar montāžu
	m
	50

	17.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	18.
	Egle apkaimē Mežciems

	18.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža
	kompl.
	1

	18.2.
	LED spuldzes (krāsainas)
	gab.
	20

	18.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	18.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	19.
	Egles (3 gab) pie pilsētas poliklīnikas

	19.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām remonts un montāža
	kompl.
	1

	19.2.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	60

	19.3.
	Spuldzes  virtenēm (pēc vajadzības)
	gab
	20

	19.4.
	LED gaismas diožu virteņu vienmērīga/mākslinieciska izvietošana,   80m 
	gab.
	6

	19.5.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	3

	20.
	Egle pie slimnīcas (apkaime Jaunie Stropi)

	20.1.
	Spuldzīšu virtene 120m ar 240 patronām un izvietošana
	kompl.
	1

	20.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	20.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	50

	20.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	21.
	Egle pie Dīķu/Smiltenes ielas (apkaime Dzelzceļnieks)

	21.1.
	Spuldzīšu virtene 120m ar 240 patronām montāža
	kompl.
	1

	21.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	21.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	21.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	22.
	Rotājumi Cietoksnī

	22.1.
	LED gaismas diožu virteņu sakārtošana, vienmērīga izvietošana kokā (pie skulptūras Baltais zirgs)

(visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	2

	22.2.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāžu
	m
	100

	22.3.
	Kabeļa CYKY 3*1.5 montāža
	m
	50

	22.4.
	Pieslēgšana pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	4

	22.5.
	LED Gaismas virtenes (20m) izvietošana (piestiprināšana ar savilcēm) uz koka tilta margām (divās pusēs), pieslēgums pie pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	2

	22.6.
	Kabeļa (100m) CYKY 3*2.5 montāža. 
	kompl.
	2

	22.7.
	Gaismas konstrukcijas “3 viļni un lilija” pieslēgums elektrotīkliem, nodrošinot sazemējumu
	kompl.
	1

	22.8
	LED gaismas diožu virtenes eglē (esošājā, starp Martinsona māju un Rotko muzeju) vienmērīga/mākslinieciska

izvietošana, pieslēgšana pie elektrotīkliem
	kompl
	1

	22.9
	
LED virteņu montāža 12gab. x 20m un pieslēgšana pie elektrotīkliem 
	gab.
	12

	22.10
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	100

	23.
	Koks pie Daugavpils Universitātes jaunā korpusa

	23.1.
	LED gaismas virtene, sakārtošana, vienmērīga izvietošana

(visas virtenes tika atstātas uz koka)
	kompl.
	1

	23.2
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	24.
	Rotājumi/gaismas silueti uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās

	24.1.
	18.novembra ielā no Daugavas ielas līdz Alejas ielai dekoratīvās gaismas figūras “Salūts” uz rāmjiem sakārtošana, pieslēgšana (10gab.)
	kompl.
	10

	24.2.
	18.Novembra ielā posmā no Valkas ielas līdz Alejas ielai: pārbaude, bojāto siluetu demontāža (6 gab.), sakārtošana, pieslēgšana, pārvietošana (6 gab.)
	kompl.
	68

	24.3.
	Malu iela dekoratīvo gaismas figūru “Sniegpārslas”–  uz rāmjiem sakārtošana, pieslēgšana
	kompl.
	11

	24.4.
	Kraujas ielā un transporta aplis Vidzemes ielā dekoratīvo gaismas figūru “Zvaigžņu grupa” uz rāmjiem: sakārtošana, pieslēgšana
	kompl.
	4

	24.5.
	Latgales ielas pārvada apļi dekoratīvo gaismas figūru “Zvaigžņu grupa” uz rāmjiem (Vidzemes, Višķu ielas) sakārtošana, pieslēgšana
	kompl.
	8

	24.6.
	Aveņu ielā, dekoratīvo gaismas figūru „Zvaigžņu salūts” uz rāmjiem sakārtošana, pieslēgšana
	kompl.
	6

	24.7.
	Smilšu ielā no Dobeles līdz Valkas dekoratīvo gaismas figūru “Sniegpārslas” uz rāmjiem dekoratīvo
	kompl.
	16

	24.8.
	Gaismas ielā – dekoratīvo gaismas figūru “Eņģelis ar tauri” sakārtošana, pieslēgšana
	kompl.
	7

	24.9.
	Gulbju ielā esošo LED dekoratīvo gaismas figūru “Vilnis”,   sakārtošana, pieslēgšana
	gab
	9 

	24.10.
	Lielā iela. “Vilnis” dekoratīvo gaismas figūru uz rāmjiem sakārtošana, pieslēgšana
	gab
	5

	24.11.
	Viršu iela esošo dekoru “Vilnis”, gaismas figūru uz rāmjiem sakārtošana, pieslēgšana 
	kompl.
	4

	25.
	Rotājumi pie pilsētas pašvaldības ēkas un skvērā (Krišjāņa  Valdemāra iela 1)

	25.1.
	Gaismas aizkari (6mX2m) virs ieejas pašvaldības ēkā  montāža, pieslēgums
	gab.
	2

	25.2.
	LED gaismas diožu dekoru “Bumbu” virteņu/kompozīciju

 (8 bumbas - Ø 60 cm, starp tām  3m kabelis) vienmērīga/mākslinieciska izvietošana kokos (skvērā), pieslēgšana elektrotīkliem


	kompl.
	6

	25.3.
	Kabelis CYKY 3x2.5 sakārtošana, kabelis ir atstāts kokos 
	m
	150

	25.4.
	Gaismas virtenes 36 m montāža pie pašvaldības ēkas dzegas, (uz troses) 2 gab. x 18m x 1,50m, pieslēgums elektrotīkliem
	m
	

	25.5
	Kabelis CYKY 3x2.5 ir atstāts uz ēkas.
	m
	100 

	26.
	Gaismas dekori

	26.1.
	Gaismas dekors Imantas ielas un Teātra ielas krustojumā - “3 viļņi un lilija” pieslēgums elektrotīkliem, nodrošinot sazemējumu
	gab.
	1

	26.2.
	Gaismas dekors 18.novembra ielā (pie Valkas ielas) -  

“3 viļņi un lilija” pieslēgums elektrotīkliem, nodrošinot sazemējumu
	gab.
	1

	26.3.
	Kabelis CYKY 3x2.5 sakārtošana
	m
	150 

	27.
	 Koki Stropos 
	
	

	27.1
	LED gaismas virtenes 5 kokos - sakārtošana, pieslēgums (visas virtenes tika atstātas uz kokiem)
	kompl.
	15 

	27.2
	Kabeļa CYKY  3*4 sakārtošana, kabelis ir atstāts kokos
	m
	300

	28.
	Rotājumi Dubrovina parkā un Vienības dārzā

	28.1.
	LED virteņu sakārtošana, izvietošana kokos,  pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem. Virtenes garums 20m 
	gab.
	20

	28.2.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 sakārtošana, kabelis ir atstāts kokos.
	m
	200

	28.3.
	Gaismas virteņu 2m platumā (h 5m, h 6m, h 7m) izvietošana zem koku zariem, stiprinot katru 5vietās ar papildus stiprinājumu ap zaru. 
	gab.
	30

	28.4.
	Gaismas virteņu 4m platumā (h 5m, h 6m, h 7m) izvietošana zem koku zariem, stiprinot katru 9 vietās ar papildus stiprinājumu ap zaru. 
	gab.
	20

	28.5.
	Virtenēm paredzēt  strāvas noplūdes automātu
	gab.
	50

	28.6.
	Gaismas figūru/siluetu “Lukturi” montāža, pieslēgšana parka laternām
	kompl.
	46

	28.7.
	Automātslēdzis 1F 6A ieslēgšana
	kompl.
	46

	28.8.
	Kabelis CYKY 3x1.5 kabelis ir atstāts balstos.
	m
	250

	28.9.
	Montāžas kārba ar spailēm un montāža
	gab.
	6

	28.10.
	Rozete 2V IP 65 montāža
	gab.
	8

	28.11.
	Gofrēta caurule 25mm montāža
	m
	50

	29.
	Rotājumi Andreja Pumpura skvērā

	29.1.
	Kabeļis CYKY 3*4 montāža
	m
	200

	29.2
	Pārnēsājamās sadalnes montāža un pieslēgšana 

(sadalnes nodrošinā pašvaldība)
	gab.
	4

	29.3.
	Gaismas objektu pieslēgšana
	gab.
	20

	30.
	Rotājumi Esplanādē

	30.1.
	Āra LED gaismas diožu  figūru „Sniegpārsla” 22 gab. un “Egle” 3 gab. ielu laternu balstos pārbaude, remonts, pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	31.
	Ugunsdzēsēju depo rotājumi

	31.1.
	Āra LED gaismas diožu aizkaru 10 gab. pie ugunsdzēsēju depo torņa dzegas sakārtošana, ieslēgšana
	kompl.
	1

	32.
	Novadpētniecības un mākslas muzeja fasāde

	32.1.
	Āra LED gaismas - aizkaru (2 gab. x 4m x h 4m) izvietošana pie fasādes, 
	kompl.
	1

	32.2.
	Pieslēgums elektrotīkliem
	gab.
	1

	33.
	Koks pie Dzimtsarakstu nodaļas
	
	

	33.1.
	Virtenes ar “Sirsniņām” pārbaude, pieslēgums elektrotīkliem
	kompl
	1

	34.
	Egles un prožektori pie “Bētlemes”

	34.1.
	Āra LED gaismas diožu  virteņu 8 gab. sakārtošana, izvietošana uz eglēm “Svētā Pētera ķēdēs” Romas katoļu baznīcas pagalmā un pieslēgšana pie elektrotīkliem
	kompl.
	2

	34.2.
	Prožektoru pie kompozīcijas “Bētleme” uzstādīšana un pieslēgšana (ar atsevišķu slēdzi)
	gab.
	12

	34.3.
	Automātslēdzis 1C-16A montāža
	gab.
	2

	34.4.
	Dekora “Zvaigzne” (75x75x75cm) uzstādīšana un pieslēgums (ar atsevišķu slēdzi)
	kompl.
	1

	35.
	Rotājumi Centrālajā parkā

	35.1.
	Āra LED gaismas diožu  “Bumbu” virteņu/kompozīciju 20 gab.  kokos - pārbaude, sakārtošana, pieslēgšana pie elektrotīkliem
	kompl.
	20

	35.2.
	Automātslēdzis 1C-16A montāža
	gab.
	2

	35.3.
	Kabeļa NYM 3*2.5 montāža  un pieslēgšana pie pilsētas elektrotīkliem 
	m
	60

	35.4.
	Virteņu “Lāstekas ar skrejošu gaismu” pārbaude un pieslēgšana pie elektrotīkliem
	kompl.
	10

	35.5.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	50

	35.6.
	Virteņu “Lāstekas ar skrejošas gaismas efektu” 2gab. x 5 lāstekas  montāža un pieslēgums elektrotīkliem
	kompl.
	2

	35.7.
	Gaismas konstrukcijas “2024 ar liliju” pieslēgums elektrotīkliem, nodrošinot sazemējumu, paredzēt strāvas noplūdes automātu 
	kompl.
	1

	36.
	Gaismas tiltiņš Ģimnāzijas ielā 

	36.1.
	Gaismas lāsteku (9mX0,5m) montāža uz trosēm (pāri ielai), pieslēgums elektrotīkliem
	kompl.
	9

	37.
	Gaismas dekors “Fotorāmis” Dubrovina parkā (Muzeja ielā) 
	
	

	
	Uzstādīšana, pieslēgums elektrotīkliem
	kompl
	1

	38.
	Gaismas dekors “Daugavpils ģerbonis” (pie Vienības ielas). 
	
	

	
	Uzstādīšana, pieslēgums elektrotīkliem
	kompl
	1

	39.
	Egle apkaimē - Nīderkūni, Tirgoņu ielas  skvērs

	39.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām pārbaude, montāža
	kompl.
	1

	39.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	39.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	39.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl
	1

	39.5.
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža
	gab
	1

	40.
	Egle apkaimē - Judovka, Lielā ielā 193

	40.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām pārbaude, montāža
	kompl.
	1

	40.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	40.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža
	m
	30

	40.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl
	1

	40.5.
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža
	gab
	1

	41.
	Egle apkaimē - Dzintari, Daugavas 61A

	41.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	41.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	41.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	41.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl
	1

	41.5.
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	42.
	Egle apkaimē - Vecā Forštate, Vidzemes ielā 41A

	42.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	42.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	42.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	42.4
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	42.5
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	43.
	Egle apkaimē - Ezermala, Cēsu – Motoru ielu krustojumā

	43.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	43.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	43.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	43.4
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	43.5
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	44. 
	Egle apkaimē - Gajoks

	44.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	44.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	44.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	44.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	44.5
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	45.
	Egles apkaimē - Kalkūni, Ķieģelu ielā 19 
	
	

	45.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	45.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	45.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	45.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	45.5
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	46.
	Egle apkaimē - Ligiņiški (Blāzmas ielas autobusa pietura)
	
	

	46.1.
	Spuldzīšu virtene 100 m ar 200 patronām montāža (jaunas virtenes)
	kompl.
	1

	46.2.
	LED spuldzes (krāsainas) (pēc vajadzības)
	gab.
	20

	46.3.
	Kabeļa CYKY 3*2.5 montāža (ar materiāliem)
	m
	30

	46.4.
	Pieslēgums pilsētas elektrotīkliem
	kompl.
	1

	46.5
	Automātslēdža 1F,16A “C” montāža (ar materiāliem)
	gab
	1

	47.
	Apkaimes egļu svinīga iedegšana
	kompl.
	25

	48.
	Palīgmateriāli
	kompl.
	1

	49.
	Apkalpošana

	49.1.
	No 29.11.2025g. līdz 14.01.2027.g.

Apkalpošana, t.sk. gaismas iluminācijas avārijas remonts
	diennaktis
	48


4. Montāžas termiņš:

Pilsētas centrā:

Vienības laukums, Rīgas ielā, A.Pumpura skvērs - līdz  2026.gada 28.novembrim;

Pārējie objekti - līdz 2026.gada 04.decembrim;

Apkaimēs līdz 2026.gada 11. decembrim.

Apkalpošana no 29.11.2026.g. līdz 14.01.2027.g.

5. Īpašie noteikumi:

· Virteņu un rotājumu/dekoru vizuālo izvietojumu (kā arī elektropieslēgumu vadu krāsu, kuri ir redzami) saskaņot ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas  un būvniecības departamenta Pilsētvides nodaļu.

-     Virteņu un rotājumu tehnisko izvietojumu saskaņot ar  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

            “Komunālās saimniecības pārvaldes” elektroinženieri.  

· Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

· Virtenes, iluminācijas iekārtas, gaismekļus, gaismas figūras un citus rotājumus saņemt noliktavā ar attiecīgo aktu noformēšanu.

· Piedāvājuma tāmē iekļaut elektromontāžas darbus, materiālus, kā arī elektroiekārtu apkalpošanu, elektroiekārtas nepieciešamo avārijas remontu (t.sk materiālus).
· Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs montāžas, apkalpošanas un demontāžas darbu izpildes termiņus precizēt, par to rakstiski informējot Izpildītāju vismaz 3 dienas iepriekš.
Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu demontāžas darbi 2027.gadā:

1.  Uzdevums:
Veikt Daugavpils pilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu/dekoru un tehniskā aprīkojuma demontāžu.
2.  Objektu saraksts:
  Ziemassvētku egļu, koku rotājumi, elektriskās dekoratīvās figūras, rotājumi uz  ielu laternu stabiem un citi dekori:

· Stropu promenāde;

· sudrabegles Vienības laukumā;

· kastaņkoki Vienības laukumā;

· Vienības nama fasāde;

· Rīgas iela;

· Koki parkos un skvēros;

· koki un egles skvērā (18.Novembra-Jelgavas-Tautas-Grodņas); 

· Egles mikrorajonos:

Ruģeļos; 

Ķīmiķu rajonā;

Vecstropos (Čiekuru ielā);

Čerepovā;

Egles Jaunās Forštadtes rajonā;

Cietoksnī;

Egle Križos;

Grīvā;

Valkas ielā/18.novembra ielā

Ventas/Rubeņu ielā;

Mežciemā;

Egles pie pilsētas poliklīnikas; 

Egle pie Reģionālās slimnīcas;

Egle Dīķu/Smiltenes ielā.

-     Koki un citi rotājumi mikrorajonos:

Cietoksnī;

Koks pie Daugavpils Universitātes;

· Rotājumi/gaismas silueti uz ielu laternu stabiem pilsētas ielās;

· Rotājumi pie pilsētas pašvaldības ēkas un skvērā;

· Gaismas dekori “Viļņi un lilija”;

· Koki Stropu promenādē;

· Rotājumi  Dubrovina parkā un Vienības dārzā;

· Rotājumi Pumpura skvērā;

· Rotājumi Esplanādē;

· Ugunsdzēsēju depo rotājumi;

· Muzeja fasādes rotājumi;

· Dzimtsarakstu nodaļas koks;

· egles, prožektori pie “Betlēmes”;

· rotājumi Centrālajā parkā;

· Gaismas tiltiņš Ģimnāzijas ielā; 

· Gaismas dekors “Foto rāmis”;

· Gaismas dekors “Daugavpils ģerbonis”

· Egle apkaimē – Niderkuni;

· Egle apkaimē - Judovka;

· Egle apkaimē - Dzintari (Daugavas ielā 61A);

· Egle apkaimē - V.Forštate (Vidzemes 41A);

· Egle apkaimē - Ezermalā, Cēsu – Motoru ielu krustojumā;

· Egle apkaimē - Gajoks , Dzelzceļu ielā 9;

· Egle apkaimē - Kalkūni, pie Ķieģeļu ielas 19;

· Egle apkaimē – Liģiniški (Blāzmas ielas autobusa pietura)

3. Darbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Demontāžas darbi

	1.1
	Stropu ezera (promenādes) dekoru, aprīkojuma demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.2.
	Sudrabegles Vienības laukumā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.3.
	Kastaņkoki Vienības laukumā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.4.
	Vienības nama fasāde, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.5.
	Rotājumi Rīgas ielā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.6.
	Koki pilsētas parkos un skvēros, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.7.
	Egles skvērā (18.Novembra-Jelgavas-Tautas-Grodņas) demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.8.
	Egle Ruģeļu mikrorajonā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.9.
	Egle Ķīmiķu mikrorajonā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.10.
	Egle Vecstropos (Čiekuru ielā), demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.11.
	Egle Čerepovā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.12.
	Egle Jaunajā Forštadtē, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.13.
	Egle Cietoksnī, demontāžas darbi
	kompl.
	2

	1.14.
	Egle Križos, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.15.
	Egle Grīvā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.16.
	Egle Valkas iela (pie veikala Maxima), demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.17.
	Egle Ventas-Rubeņu iela , demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.18.
	Egle Mežciemā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.19.
	Rotājumi Cietoksnī, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.20.
	Egle pie slimnīcas, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.21.
	Rotājumi uz laternu stabiem, atslēgšana
	kompl.
	148

	1.22.
	Rotājumi pie pilsētas pašvaldības, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.23.
	Gaismas dekori “Viļņi un lilija” demontāža
	kompl.
	3

	1.24.
	Egle Dīķu/Smiltenes ielā demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.25.
	Bumbas un citi dekori Cietoksnī, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.26.
	Rotājumi Dubrovina parkā, Vienības dārzā demontāžas darbi
	kompl.
	2

	1.27.
	Rotājumi Pumpura skvērā, atslēgšana, aprīkojuma demontāža.
	kompl.
	1

	1.28.
	Rotājumi Esplanādē, atslēgšana
	kompl.
	1

	1.29.
	Ugunsdzēsēju depo rotājumi, atslēgšana, demontāža
	kompl.
	1

	1.30.
	Novadpētniecības un mākslas muzeja fasāde, atslēgšana
	kompl.
	1

	1.31.
	Koku dekoru, virteņu atslēgšana, demontāžas darbi
	kompl.
	9

	1.32.
	Egles, prožektori, zvaigzne pie “Betlēmes”, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.33.
	Rotājumi Centrālajā parkā, visu rotājumu demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.34.
	Koks pie Daugavpils Universitātes, atslēgšana
	kompl.
	1

	1.35.
	Egles pie poliklīnikas, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.36.
	Ģimnāzijas ielā gaismas lāsteku demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.37.
	Dekors “Foto rāmis” Dubrovina dārzā demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.38.
	Gaismas dekors “Daugavpils ģerbonis” demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.39.
	Egle apkaimē - Niderkuni, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.40.
	Egle apkaimē - Judovka, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.41.
	Egle apkaimē - Dzintari (Daugavas ielā 61A), demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.42.
	Egle apkaimē - V.Forštate (Vidzemes 41A), demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.43.
	Egle apkaimē - Ezermalā, Cēsu – Motoru ielu krustojumā, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.44.
	Egle apkaimē - Gajoks , Dzelzceļu ielā 9, demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.45.
	Egle apkaimē - Kalkūni, pie Ķieģeļu ielas 19. demontāžas darbi
	kompl.
	1

	1.46.
	Egle apkaimē – Liģiniški (Blāzmas ielas autobusa pietura), demontāžas darbi
	kompl.
	1


4. Demontāžas termiņš:

Daugavpils valstpilsētas apkaimēs no 2027.gada  15.janvāris līdz 2027.gada 30.janvārim;

Pilsētas centrā no 2026.gada 01.februāris līdz 15.februārim;

Demontēto gaismas figūru un citu rotājumu nodošana noliktavā līdz 26.02.2027.g.

Defektu aktu sastādīšana līdz 17.03.2027.g.

5. Īpašie noteikumi:

· Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

· Piedāvājuma tāmē iekļaut demontāžas darbus un visas ar to saistītas izmaksas.
· Virtenes, iluminācijas iekārtas, gaismekļus, gaismas figūras un citus rotājumus pēc to demontāžas nodot noliktavā ar attiecīgo aktu noformēšanu.

· Līguma darbības laikā Pasūtītājs ir tiesīgs demontāžas darbu izpildes termiņus precizēt, par to rakstiski informējot Izpildītāju vismaz 3 dienas iepriekš.
· Sastādīt defektu aktu par iluminācijas iekārtu, gaismekļu, gaismas figūru un citu rotājumu tehnisko stāvokļi.
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 25.08.2026.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” elektroinženiere                        S.Afanasjeva   

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta

Pilsētvides nodaļa

Pilsētas galvenās mākslinieces p.i.                                                       K. Skulte
2.PIELIKUMS 

Atklāta konkursa nolikumam

“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 
rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

_________________________________

          (sastādīšanas vieta, datums)
	Pretendents:
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	telefona numurs:

e-pasta adrese:
	_____________________________________

_____________________________________

	Kontaktpersonas:
piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	_____________________________________




1. Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklāta konkursa “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.–2027.gadam”, identifikācijas numurs DVP 2026/181, pretendents _______________ (nosaukums) apliecina, ka:
· iepazinās ar Konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;

· apzinās savas spējas un piedalīsies Konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· būvdarbus veiks un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, attiecīgās Konkursa daļas tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Pretendents _______________ (nosaukums) sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________.
3. Pretendents _______________ (nosaukums) sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________.
4. Pretendents _______________ (nosaukums) sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.
___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas  paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

3.PIELIKUMS 

“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 

rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
_________________________________

            (sastādīšanas vieta, datums)

Pretendents _____________ (nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursā “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.–2027.gadam”, identifikācijas numurs DVP 2026/181, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu:
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību Konkursa nolikuma 56.3. apakšpunktā noteiktai kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums 
(ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums 
(juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese)
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu vai būvdarbu detalizēts apraksts
	Būvdarbu izpildes laiks
 (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: par katru līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.
2. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmos speciālistus, lai apliecinātu savu atbilstību Konkursa nolikuma 56.4.apakšpunktā noteiktai kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Amata nosaukums līguma izpildē
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta nosaukums, Nr.
	Tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Papildus informācija

	
	
	
	
	
	Speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
	Speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists
, tad:

	
	
	
	
	
	
	ar  speciālista darba devēju – (persona, uz kuras iespējām balstās) – tiks noslēgts līgums par tā darbinieka piesaisti
	ar speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	jā/nē (norādīt pareizo atbildi)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs 
(elektroietaišu izbūves darbu vadīšana līdz 1 kV)
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Speciālists, kuram piešķirta vismaz Cz elektrodrošības grupa
	
	
	
	
	
	

	3.
	Speciālists, kuram piešķirtas tiesības veikt darbus augstumā
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: katra speciālista , kurš nav pretendenta darbinieks, apliecinājums dalībai Konkursā.
3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību Konkursa nolikuma 56.5. un 56.6. apakšpunktos noteiktai kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	2.
	līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.


4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda personas (ja tādas ir), uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda apakšuzņēmējus (ja tādi ir), lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums 
vai elektroniskais paraksts)
4.PIELIKUMS 

“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 
rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā veikt iepirkumā “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.–2027.gadam”, identifikācijas Nr. DVP 2025/181, tehniskajā specifikācijā norādītos darbus, sniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.
1. Palīgpersonāla saraksts

Pretendents norāda nepieciešamo palīgpersonālu, kas nepieciešams tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai:
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Izglītība
	Amata nosaukums vai izpildāmie darbi līguma ietvaros

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


2. Tehniskā aprīkojuma saraksts
Pretendents norāda nepieciešamo tehniskā aprīkojuma kopumu, kas nepieciešams tehniskajā specifikācijā norādīto darbu veikšanai:
	Nr.p.k.
	Transporta, iekārtas, rīka nosaukums un tehniskie parametri
	Ražotājs, izcelsmes valsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Tiesiskais stāvoklis (īpašumā, jānomā vai jāpērk)


	1.
	Autopacēlājs
	
	
	


Pielikumā: līgumi vai apliecinājumi, ja jānomā vai jāpērk, transports, iekārta vai rīks, viss kopā uz ___________ lp.
___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
5.PIELIKUMS 

“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 
rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam” 
Pretendents _____________ (nosaukums), reģistrācijas Nr.____________ (reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklāta konkursa “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”, identifikācijas Nr. DVP 2025/181, tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus un pakalpojumus, iesniedzot sekojošu finanšu piedāvājumu:
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN 



	_____________________/_______________/

(summa cipariem un atšifrējums vārdiem)


Pielikumā: lokālā tāme
Ar šo Pretendents apliecina, ka: 

· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;

· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajās specifikācijās noteikto darbu izpildi pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis būvniecības jomas būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· netika ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
· būvdarbus veiks atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
6.pielikums
“Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko 
rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”,

identifikācijas Nr. DVP 2026/181
LĪGUMS 

par _________________________________________

Līguma sagatavošanas vieta ir Daugavpils.

Līguma divpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

______________________________, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās ______________ personā, kurš darbojas uz iestādes nolikuma pamata, no vienas puses, 
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk saukta Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 202_.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) iepirkuma “Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam”, identifikācijas Nr.DVP 2026/181 (turpmāk-Iepirkums), parakstīja sekojošu līgumu, turpmāk saukts Līgums:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar saviem darba spēkiem, rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt darbus - Daugavpils valstspilsētas Ziemassvētku elektrisko rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbi 2026.– 2027.gadam (turpmāk tekstā – Darbi). Darbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju – līguma 1.pielikums (turpmāk tekstā – Tehniskā specifikācija), lokāla tāme – līguma 2.pielikums (turpmāk tekstā – Tāme), kvalifikācijas aprakstu – līguma 3.pielikums (turpmāk Kvalifikācijas apraksts), tehnisko piedāvājumu – līguma 4.pielikums) (turpmāk tekstā – Tehniskais piedāvājums). Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Darbi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos darbus un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
1.4. Izpildītājs apliecina, ka Līgumcenā ir ietverti visi ar Darbu izpildi saistītie izdevumi.

1.5. Izpildītājs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Darbu procesā pielietoto materiālu, konstrukciju un iekārtu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
1.6. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar darba uzdevumu, Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, ar darba uzdevuma realizēšanu saistītajiem apstākļiem, par neskaidrajiem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju un Objekta sakārtošanu saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā summā.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1.  Līguma cena par Līgumā veicamiem Darbiem tiek noteikta ____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2.  Līguma cena sevī ietver Darbu procesā izmantojamos būvniecības izstrādājumus, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu aizvākšanas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļus, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.

2.3.  Pasūtītājam nav pienākums bez nepieciešamības izmantot visu Līguma cenu un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt izmantot visu Līguma cenu.

2.4.  Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visa Līguma darbības laikā.

2.5.  Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem Darbiem divos posmos – pēc uzstādīšanas darbu pabeigšanas un pēc demontāžas darbu pabeigšanas.

2.6.  Pasūtītājs pārskaita Līguma summu uz Izpildītāja elektroniskā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:

2.6.1. Puses ir parakstījušas attiecīgu aktu par izpildīto Darbu apjomu;

2.6.2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam strukturēto elektronisko rēķinu 
 XML formātā  (turpmāk - E-rēķins).

2.7.  Norēķinus Pasūtītāja vārdā veic Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centralizētā grāmatvedība.

2.7.1. Visus rēķinus Izpildītājs sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses _______ nosūta uz Pasūtītājs norādīto e-pasta adresi _______. E-rēķinus izraksta Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000077325, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Rēķinā obligāti jābūt norādītam arī Līguma numuram. Izpildītājs sagatavo e-rēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.

2.8.  Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

2.9.  Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par aktā par izpildīto Darbu apjomu norādītās informācijas un/vai e-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētas pretenzijas un neapmaksāt e-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju, tad Izpildītājam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji  atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
2.10. Darbi, kuru rezultātā tiek konstatēti defekti un/vai neatbilstības, netiek pieņemti un apmaksāti līdz konstatēto defektu un/vai neatbilstību novēršanai.

2.11. Šī Līguma priekšmetā paredzēto Darbu vērtība un izcenojumi ir uzrādīti apstiprinātajā tāmē. Darbu izpildes procesā pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja norādījuma var tikt mainīti Darbu veidu apjomi, taču nemainīgi paliek Darbu veidu izcenojumi (Darbu veidu apjomu izmaiņas tiek noformētas ar savstarpēji salīdzinošu aktu. Savstarpēji salīdzinošs akts stājas spēkā pēc to saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU).

3. Termiņi

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3.2. Darbu izpildes termiņi ir sekojoši:

3.2.1. Montāžas termiņš:
Pilsētas centrā:
Vienības laukums, Rīgas ielā, A. Pumpura skvērs - līdz  2026.gada 28.novembrim;

Pārējie objekti - līdz 2026.gada 04.decembrim;

Apkaimēs līdz 2026.gada 11. decembrim.

Apkalpošana no 29.11.2026.g. līdz 14.01.2027.g.

3.2.2. Demontāžas termiņš:
Daugavpils valstpilsētas apkaimēs no 2027.gada 15.janvāris līdz 2027.gada 30.janvārim;

Pilsētas centrā no 2026.gada 01.februāris līdz 15.februārim;

Demontēto gaismas figūru un citu rotājumu nodošana noliktavā līdz 26.02.2027.g.

Defektu aktu sastādīšana līdz 17.03.2027.g.

4. Apdrošināšana un nodrošinājums

4.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.
4.3. Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā visu Līguma izpildes laiku.
4.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

4.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai Līgumā noteiktajos gadījumos.

4.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumu.

4.3. Prasības līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam: 

4.3.1. līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN. Gadījumā kad daļa no Līguma jau ir izpildīta, bet Līdzējiem ir jāpagarina Līguma termiņš no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājuma apmērs tiek samazināts un tiek noteikts 10% apmērā no Izpildītāja neizpildītas darbu kopsummas;

4.3.2. līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu nosakot šādi: pie iepirkuma procedūras nolikumā paredzētā provizoriskā izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus;

4.3.3. līgumsaistību (darbu) izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma (u) veikšanu pēc Pasūtītāja pirmās prasības (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas), ko parakstījusi Pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur Pasūtītājs paziņos, ka Izpildītājs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem un/vai tajā noteiktajos termiņos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām;

4.3.4. galvojumu apdrošināšanas veids ir: neatsaucama, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma (tas nozīmē, ka maksājums jāveic neatkarīgi no pieprasījuma pamatojuma iesniegšanas vai tā apstrīdēšanas) bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas polises oriģināls.

5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1. Izpildītāja pienākumi:
5.1.1. Darbu ietvaros veikt rotājumu uzstādīšanas un demontāžas darbus, rotājumu apkalpošanu un remontu Līgumā noteiktajos termiņos;

5.1.2. veikt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;

5.1.3. par saviem līdzekļiem piegādāt Darbiem nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas;

5.1.4. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Izpildītāju;

5.1.5. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;
5.1.6. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumus un uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
5.1.7. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Darbu izpildes vietā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
5.1.8. nodrošināt Darbu izpildes vietā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
5.1.9. nodrošināt darba laikā Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Darbu izpildes vietā;
5.1.10. nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu, kas rodas Darbu izpildes procesā;
5.1.11. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
5.1.12. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu izpildes dokumentāciju visā Darbu izpildes laikā;

5.1.13. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;

5.1.14. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbs un jādod  nepieciešamie norādījumi un uzdevumi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;

5.1.15. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus vai darbības.

5.2. Izpildītāja tiesības:
5.2.1. saņemt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem;

5.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Darbus pirms Līgumā noteiktā izpildes termiņa;

5.2.3. pieprasīt, ja nepieciešams, no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju.

6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība

6.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
6.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10000 (desmit tūkstoši euro) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

6.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1. Pasūtītāja pienākumi: 

7.1.1. kontrolēt un pieņemt Darbus saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;

7.1.2. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas un nodrošinājuma dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;

7.1.3. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus, vēstules un priekšlikumus, un sniegt atbildes;

7.1.4. nodrošināt, ja nepieciešams, Izpildītājam piekļuvi Darbu izpildes vietai uz Darbu izpildes laiku;

7.1.5. veikt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem;

7.1.6. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
7.2. Pasūtītāja tiesības:
7.2.1. ne biežāk kā reizi nedēļā rakstiski pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski saņemt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu;

7.2.2. precizet Darbu izpildes termiņus, par to rakstiski informējot Izpildītāju vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš;

7.2.3. dot Izpildītājam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus;

7.2.4. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;

7.2.5. kontrolēt Izpildītāja Darbu izpildi. Pasūtītāja kontrole nav pamats Izpildītāja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem;
7.2.6. ir tiesīgs nemaksāt vai samazināt maksu par Darbu, ja Izpildītājs neizpilda Darbu vispār, vai izpilda to nekvalitatīvi, nenovērš Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas un neievēro noteiktos darbu izpildes un novēršanas laikus.
7.2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma izpildes laikā precizēt un/vai papildināt tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus un/vai papildinājumus tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros.

7.2.1. apturēt Darbu izpildi Objektā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbu izpildi Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu.
8. Darbu pieņemšana – nodošana

8.1. Izpildītājs Darbus uzsāk, veic un nodod Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.2. Pēc Darbu pabeigšanas – uzstādīšanas vai demontāžas – Puses 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta aktu par izpildīto Darbu apjomu (turpmāk – Akts).

8.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē defektus un/vai neatbilstības pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem, tad Pasūtītājs Aktu neparaksta un nosaka Izpildītājam termiņu defektu un/vai neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina. 
8.4. Pēc defektu un/vai neatbilstību novēršanas Pasūtītājs paraksta Aktu.
9. Līgumsodi

9.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad  Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neveiktā maksājuma. 

9.2. Ja Izpildītājs Darbus nepabeidz kādā no Līgumā noteiktajiem termiņiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra.

9.3. Ja Izpildītājs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra.
9.4. Ja Izpildītājs Darbu izpildē nepilda/neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē elektroierīču (rotājumu) uzstādīšanas un demontāžas darbus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto gadījumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo gadījumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro 00 centi) apmērā.

9.5. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto galveno personālu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
9.6. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto apakšuzņēmēju vai iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
9.7. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līguma 4.sadaļā minēto dokumentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

9.8. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas Līgumā minētās saistības, piemēram, nepilda/neievēro Pasūtītāja rakstiskus paziņojumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

9.9. Gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam vai ietur to no Līguma saistību izpildes garantijas.

9.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.

10. Nepārvarama vara

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.

11. Līguma grozīšana un atkāpšanās no Līguma izpildes

11.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Jebkuri būtiski Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses un tie ir reģistrēti Pasūtītāja lietvedībā.

11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Līguma līgumcenu un Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Līguma pielikumos noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.

11.4. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

11.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:

11.4.1. Izpildītājs sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 2 (divu) nedēļu laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) nepilda/neievēro Līguma, Līguma pielikumos noteiktās prasības vai saistības, vai nepilda/neievēro Pasūtītāja rakstiskos paziņojumus;

11.4.2. Izpildītājs Darbu izpildē būtiski pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus (pārkāpuma būtiskumu izvērtē Pasūtītāja pilnvarota persona);

11.4.3. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

11.4.4. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
11.4.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

11.4.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
11.6. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 11.4.punktā noteiktajos gadījumos, tad Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus un, piedaloties Pušu pilvarotām personām, sastāda un paraksta aktu par izpildītajiem Darbu apjomiem. Par izpildītiem Darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti saskaņā ar Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
11.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 11.4.1.-11.4.3.punktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes garantiju pilnā apmērā.

12. Īpašuma tiesības

12.1. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz rotājumiem tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā.

12.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

12.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

13. Strīdu izskatīšanas kārtība

13.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 

13.1. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Fizisko personu datu aizsardzība

14.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
14.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

14.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

14.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

14.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

14.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkuras citas uz Līguma izpildi attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā.

15.2. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums

15.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
15.5.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
15.5.2. no Izpildītāja puses –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______.
16. Līguma pielikumi

1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Tāme;

3.pielikums – Kvalifikācijas apraksts;

4.pielikums – Tehniskais piedāvājums;

17. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Maksājuma veicējs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

reģistrācijas numurs 90000077325

juridiskā adrese K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Banka: Valsts kase

Norēķinu konts: LV54TREL981373500800B

� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"��https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Publiska ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai neatkarīgi no to īpašuma piederības.


� Āra apgaismes ierīces – stacionāras apgaismes ierīces, kas diennakts tumšajās stundās paredzētas labas redzamības nodrošināšanai vai svētku rotājumu apgaismes ierīces, kas paredzētas svētku atmosfēras un noskaņojuma radīšanai.


� Āra apgaismes ierīces – stacionāras apgaismes ierīces, kas diennakts tumšajās stundās paredzētas labas redzamības nodrošināšanai vai svētku rotājumu apgaismes ierīces, kas paredzētas svētku atmosfēras un noskaņojuma radīšanai.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/260769-noteikumi-par-obligati-piemerojamo-energostandartu-kas-nosaka-elektroapgades-objektu-ekspluatacijas-organizatoriskas-un-tehniskas"��https://likumi.lv/ta/id/260769-noteikumi-par-obligati-piemerojamo-energostandartu-kas-nosaka-elektroapgades-objektu-ekspluatacijas-organizatoriskas-un-tehniskas�.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?id=265121"��https://likumi.lv/doc.php?id=265121�.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba"��https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba�.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P5.DOCX"��https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P5.DOCX�. 


� Skatīt – �HYPERLINK "https://www.latvijasbuvnieki.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190802_generalvienosanas_final-redakcija_ar_pielikumu_konsolideta.pdf"��https://www.latvijasbuvnieki.lv/wp-content/uploads/2019/09/20190802_generalvienosanas_final-redakcija_ar_pielikumu_konsolideta.pdf�.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�.


� Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā, iesniedzot informāciju par visiem uz darba līguma pamata nodarbinātajiem būvspeciālistiem. Komersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi būvspeciālisti.


� Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. 


� Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.


� Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Gadījumā, ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam sniedzamo pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10000,00 EUR.


� Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Gadījumā, ja tehniskais aprīkojums tiek iznomāts vai tiek plānots to iznomāt, vai iegādāties, tad jāpievieno nomas līgums vai iznomātāja apliecinājums par iespēju iznomāt tehnisko aprīkojumu uz līguma izpildes laiku, vai tirgotāja apliecinājums par iespēju iegādāties tehnisko aprīkojumu.


� Strukturēts elektroniskais rēķins ir rēķins, kurš sagatavots, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formātā, kas ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt, un kurš atbilst Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis", un kuru uzņēmums izraksta atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts.
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