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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs
Pasūtītājs: SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”
Reģistrācijas Nr.: 48503021348
Juridiskā adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Tālrunis: +371 63781900
E-pasts: namsaimnieks@dobelesnamsaimnieks.lv
Tīmekļvietne: www.dobelesnamsaimnieks.lv
Pasūtītāja statuss: publiskas personas kapitālsabiedrība, kas ir pasūtītājs PIL izpratnē.
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Jurista palīgs Dita Freidenberga, tālrunis +371 63723267, e-pasts: jurista.paligs@dobelesnamsaimnieks.lv.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Remontdarbu daļas vadītājs Vilnis Buls, tālrunis +371 28372028, e-pasts: vilnis.buls@dobelesnamsaimnieks.lv.
1.2. Iepirkumu komisija
1.2.1. Konkursu organizē un piedāvājumus vērtē ar Pasūtītāja rīkojumu izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – SIA DN 2026/12.
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir elektroapgādes apsaimniekošana un elektroapgādes tīklu, sadales sistēmu un elektronisko sakaru sistēmu vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamajos objektos atbilstoši tehniskajai specifikācijai un nolikuma pielikumiem.
1.3.3. CPV kods: 50711000-2 – Ēku elektrotehnisko iekārtu remonta un uzturēšanas pakalpojumi.
1.3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo pakalpojumi ir savstarpēji saistīti ar apsaimniekojamo objektu elektroapgādes nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, tehnisko uzraudzību, izsaukumu apkalpošanu un vizuālo apsekošanu, un vienota izpildītāja piesaiste nodrošina vienotu atbildību un līguma administrēšanu.
1.3.5. Paredzamā līgumcena: EUR 139 999,99 bez PVN. Pasūtītājam nav pienākuma izmantot visu līguma summu.
1.3.6. Līguma izpildes vieta – SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekošanā un pārvaldīšanā nodotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un citi tehniskajā specifikācijā norādītie objekti Dobeles pilsētā un Dobeles novadā.
1.3.7. Līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2028. gada 30. maijam vai līdz līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
1.3.8. Līguma projekts pievienots nolikumam (Pielikums Nr. 4). Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina piekrišanu līguma projekta noteikumiem.
1.3.9. Norēķini tiek veikti par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem pakalpojumiem saskaņā ar līgumā noteikto kārtību.

1.4. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais pamats
1.4.1. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).
1.4.2. Iepirkuma procedūras veida izvēle un piemērojamās līgumcenu robežvērtības nosakāmas atbilstoši PIL redakcijai, kas ir spēkā iepirkuma izsludināšanas dienā.
1.4.3. Konkurss tiek organizēts, ievērojot PIL, Ministru kabineta noteikumus par iepirkuma procedūru norises kārtību un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
1.5. Iepirkuma dokumentu pieejamība un informācijas apmaiņa
1.5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Konkursa nolikumam, tā pielikumiem, grozījumiem, skaidrojumiem un atbildēm EIS e-konkursu apakšsistēmā un Pasūtītāja pircēja profilā.
1.5.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums patstāvīgi sekot līdzi EIS publicētajai informācijai.
1.5.3. Jautājumi par nolikumu iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmā vai uz nolikumā norādīto e-pasta adresi.
1.5.4. Komisija atbild uz laikus saņemtiem jautājumiem PIL noteiktajā termiņā un kārtībā.
1.5.5. Nolikuma grozījumi veicami un publicējami PIL noteiktajā kārtībā; nepieciešamības gadījumā tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
1.6. Piedāvājuma iesniegšana
1.6.1. Piedāvājums iesniedzams tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2026. gada 24. septembrim plkst. 10:00.
1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek izskatīti.
1.6.3. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS automatizēti atbilstoši EIS darbības kārtībai.
1.6.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt piedāvājumu EIS.
1.6.5. Piedāvājums sagatavojams latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotam dokumentam pievienojams pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.6.6. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja paziņojumā vai EIS nav noteikts garāks termiņš.
1.6.7. Pretendents sedz visas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas.
2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
2.1.1. Komisija izslēdz pretendentu no dalības Konkursā PIL 42. pantā noteiktajos gadījumos.
2.1.2. Pretendenta atbilstību izslēgšanas noteikumiem Komisija pārbauda PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā, izmantojot normatīvajos aktos paredzētās informācijas sistēmas.
2.1.3. Pretendentam nav jāiesniedz dokumenti par faktiem, kurus Pasūtītājs var iegūt publiskajās datubāzēs, ja PIL nenosaka citādi.
2.1.4. Izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz pretendentu, personālsabiedrības biedriem un piegādātāju apvienības dalībniekiem PIL noteiktajā apjomā.
2.1.5. PIL noteiktajos gadījumos Pasūtītājs pārbauda arī pretendenta norādītos apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām pretendents balstās.
2.1.6. Pretendents nedrīkst vienlaikus būt personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs citam pretendentam šajā Konkursā, ja tas rada PIL noteikto konkurences ierobežojumu.
2.1.7. Līguma izpildē nedrīkst tikt izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi tādā apjomā un tādos gadījumos, kā to paredz PIL un citi piemērojamie normatīvie akti. Izpildītājs nodrošina šīs prasības ievērošanu visā Līguma izpildes laikā.
2.1.8. Ja Komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Komisija rīkojas PIL noteiktajā kārtībā, pieprasot pretendentam rakstveida skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām. Piedāvājumu noraida tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ja iesniegtais skaidrojums nepamato piedāvātās cenas vai izmaksu pamatotību.
2.2. Vispārīgās prasības Pretendentam
2.2.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
2.2.2. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības tiesības. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona vai ārvalstīs reģistrēta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, piedāvājumam pievieno dokumentu (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina paraksta tiesības un tiesības attiecīgajai personai pārstāvēt Pretendenta intereses. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijā reģistrēta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, par Pretendenta pārstāvja paraksttiesībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamajā uzņēmumu datu bāzē – Lursoft. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši personu savstarpējās vienošanās nosacījumiem; piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu, norādot katra apvienības dalībnieka līguma daļu, tiesības un pienākumus, kā arī personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā. Ja pārstāvošā persona nav norādīta, iepirkuma pieteikumu paraksta visi piegādātāju apvienības biedri.
2.3. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
2.3.1. Pretendentam normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir jābūt reģistrētam, licencētam un/vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.4. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
2.4.1. Pretendentam jābūt pieejamiem sertificētiem darbiniekiem, kuriem piešķirti Elektrodrošības grupa B vai C līmeņa sertifikāti (jābūt spēkā esošam visā pakalpojuma sniegšanas periodā).
2.4.2. Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina vismaz viens sertificēts būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar atbilstošu kvalifikāciju darbam līdz 1 kV. Būvspeciālistam jābūt reģistrētam Būvspeciālistu reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ārvalstīs iegūta profesionālā kvalifikācija atzīstama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
2.5. Prasības Tehniskajam piedāvājumam
2.5.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā norādītajai veidnei un papildus jāaizpilda cenu piedāvājumi pielikumos (excel veidne) Nr. 3, Nr. 3.1 un Nr. 3.2.
2.5.2. Pretendenta tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst minimālajām Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2. pielikums) prasībām.
2.5.3. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo tā, lai iepirkuma komisijai būtu iespējams pārliecināties par Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasību izpildi un nepārprotamā veidā iepazīties ar Pretendenta piedāvātajiem nosacījumiem.
2.5.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājums, kas sastāvēs no vairākiem piedāvājuma variantiem, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
2.5.5. Gadījumā, ja izvirzītajās minimālajās tehniskajās specifikācijās ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Pasūtītāja izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijas prasībām, parametriem un nodrošina minimālajās specifikācijās noteiktās prasības.
2.5.6. Gadījumā, ja Pretendents ir paredzējis izmantot ekvivalentus materiālus, tas iesniedz vispusīgu informāciju par piedāvātajiem materiāliem (ražotājs, marka, īpašības, citi materiālu raksturojoši faktori). Pretendenta pienākums ir pierādīt, ka piedāvātais materiāls ir ekvivalents tehniskajā specifikācijā norādītajam.
2.6. Prasības Finanšu piedāvājumam
2.6.1. Kā finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz aizpildītus Pielikumus Nr. 3, Nr. 3.1 un Nr. 3.2.
2.6.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
2.6.3. Papildu izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot pakalpojuma līgumu.
3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Pieteikums dalībai Konkursā, sagatavots atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr. 1 “Pieteikums dalībai iepirkumā” veidnei.
3.2. Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina Pretendenta pārstāvja paraksta tiesības, ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarota persona vai ārvalstīs reģistrēta Pretendenta pārstāvis. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu atbilstoši Nolikuma 2.2.2. punktam.
3.3. Ārvalstīs reģistrēta Pretendenta komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas un spēkā esošas reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja reģistrāciju paredz attiecīgās valsts normatīvie akti.
3.4. Dokumenti, kas apliecina Nolikuma 2.4. punktā noteikto prasību izpildi: informācija par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem (izglītība, spēkā esošs profesionālās kvalifikācijas sertifikāts – Elektrodrošības grupa B vai C, kā arī sertificēta būvspeciālista kvalifikācija), aizpildot Pretendenta brīvā formā sagatavotu veidlapu un pievienojot sertificēta būvspeciālista sertifikāta/apliecības skenētu kopiju vai kopiju. Ja speciālists nav Pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) vai tā apakšuzņēmēja resurss/darbinieks, jāiesniedz Pretendenta un attiecīgā speciālista vienošanās vai apliecinājums par sadarbību iepirkuma līguma izpildē gadījumā, ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.
3.5. Tehniskais piedāvājums, sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam, apliecinot piedāvāto pakalpojumu atbilstību Tehniskajai specifikācijai.
3.6. Finanšu piedāvājums – aizpildīti Pielikumi Nr. 3, Nr. 3.1 un Nr. 3.2, saskaņā ar Nolikuma 2.6. punkta prasībām.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PAZIŅOŠANA
4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē trīs posmos: Pretendentu atlase, Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude un Finanšu piedāvājuma vērtēšana.
4.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā Komisija pieņem lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
4.3. Pretendentu atlases laikā Komisija izvērtē katra Pretendenta atbilstību Nolikuma 2. sadaļā noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām. Ja Pretendents neatbilst kādai no noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai nav iesniedzis kādu no nolikumā noteiktajiem dokumentiem, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē katra Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
4.5. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana
4.5.1. Pēc Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas Komisija veic atbilstošo piedāvājumu Finanšu piedāvājumu izvērtēšanu.
4.5.2. Pirms piedāvājumu turpmākas vērtēšanas Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav pieļautas aritmētiskās kļūdas vai pārrakstīšanās kļūdas.
4.5.2.1. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo.
4.5.2.2. Par veiktajiem kļūdu labojumiem Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas, un, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, ņem vērā veiktos labojumus.
4.5.3. Pretendents ieraksta vienības cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā vienības cena nav norādīta, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.
4.5.4. Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā aprēķināto kopējo cenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
4.5.5. Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija Pretendenta piedāvājumu noraida.
4.6. Pretendentu izvēles kritērijs
4.6.1. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā Pretendenta piedāvājums, kurš atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ieguvis visaugstāko kopējo punktu skaitu (X). Kopējo iegūto punktu skaitu nosaka ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata pēc formulas:
                                                             X = X1 + X2
4.6.2. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
	Nr. p.k.
	Kritēriji
	Punkti
	Vērtējuma skaidrojums

	1.
	Elektroapgādes apsaimniekošanas pakalpojumu cena
	70
	Vērtējamo cenu aprēķina, katras Pielikumā Nr. 3 norādītās pozīcijas vienības cenu reizinot ar aprēķina daudzumu un summējot visu pozīciju izmaksas. Maksimālos 70 punktus iegūst Pretendents ar viszemāko cenu (Y₁). Pārējiem punktus aprēķina:  X₁ = (Y₁ / P₁) × 70  kur P₁ – vērtējamā Pretendenta cena.

	
	
	
	

	2.
	Elektroapgādes tīklu, sadales sistēmu un elektronisko sakaru sistēmu vizuālās apsekošanas cena
	
30
	
Vērtē, pamatojoties uz darba izcenojumiem (Pielikums Nr. 3.2) un apsekojamo vienību daudzumiem (Pielikums Nr. 3.1). Maksimālos 30 punktus iegūst Pretendents ar viszemāko kopējo cenu (Y₂). Pārējiem punktus aprēķina:  X₂ = (Y₂ / P₂) × 30  kur P₂ – vērtējamā Pretendenta cena.

	Kopā
	                                         100                              1.+2.



4.7. Lēmuma pieņemšana un paziņošana
4.7.1. Ja iepirkumam ir iesniegts tikai viens piedāvājums un tas atbilst visām nolikumā noteiktajām kvalifikācijas, tehniskajām un citām prasībām, Komisija to izvērtē atbilstoši šajā nolikumā noteiktajai kārtībai un pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.7.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā Pretendenta piedāvājums, kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām un ir ieguvis visaugstāko kopējo punktu skaitu.
5. PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU
5.1. Pēc lēmuma pieņemšanas par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, Pretendenta izslēgšanu no dalības iepirkumā vai iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu Komisija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā rakstiski informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu.
5.2. Informācija par Komisijas pieņemto lēmumu tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju attiecīgajiem dokumentiem.
5.3. Noslēgtā Līguma teksts, tai skaitā tā grozījumi (ja tādi būs), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, tai skaitā šis Nolikums.
6. IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Komisijas tiesības
6.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro Pretendenta iesniegto informāciju.
6.1.2. Piedāvājumu izvērtēšanā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
6.1.3. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
6.1.4. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisijai pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
6.1.5. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
6.1.6. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
6.1.7. Komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības.
6.1.8. Komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.
6.2. Komisijas pienākumi
6.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
6.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
6.2.4. Komisija papildu informāciju un atbildes uz jautājumiem publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā un citā normatīvajos aktos noteiktajā vietā.
6.2.5. Komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām un tiesības noteikt iepirkuma uzvarētāju.
6.2.6. Pretendents norāda, kura piedāvājumā ietvertā informācija ir konfidenciāla vai satur komercnoslēpumu, to pamatoti norādot. Pasūtītājs konfidencialitāti ievēro normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
6.3. Pretendenta tiesības
6.3.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt vai grozīt piedāvājumu EIS.
6.3.2. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.
6.3.3. Saskaņā ar PIL 14. panta otro daļu noteikt piedāvājumam konfidencialitāti.
6.3.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam PIL noteiktajā kārtībā un termiņos.
6.4. Pretendenta pienākumi
6.4.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
6.4.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
6.4.3. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par iesniegtās informācijas skaidrojumiem, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
7. NOSACĪJUMI LĪGUMA IZPILDEI
7.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Pielikums Nr. 4).
7.2. Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēdz, ievērojot PIL noteikto nogaidīšanas termiņu un citus PIL noteikumus par līguma slēgšanu pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
7.3. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pasūtītājs uzaicina izraudzīto Pretendentu parakstīt līgumu. Līgums tiek slēgts tikai pēc normatīvajos aktos noteikto priekšnoteikumu izpildes.
7.4. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums, pēc līguma noslēgšanas uzrāda materiālu komplektācijas uzdevumu.
7.5. Līguma izpildes laikā pieļaujami tikai tādi Līguma grozījumi, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajiem gadījumiem un kārtībai, tostarp attiecībā uz līgumcenas pieauguma ierobežojumu (ne vairāk kā 50 % no sākotnējās Līguma cenas).
8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
8.1. SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
9. NOLIKUMA PIELIKUMI
9.1. Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā;
9.2. Pielikums Nr. 2 – Tehniskās specifikācijas prasības;
9.3. Pielikums Nr. 3 – Tehniskā specifikācija;
9.4. Pielikums Nr. 3.1 – Tehniskā specifikācija;
9.5. Pielikums Nr. 3.2 – Darba algas izcenojums (vizuālā apsekošana);
9.6. Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts.



PIELIKUMS NR.1
ID NR. SIA DN 2026/12
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ 
Atklāts konkurss
“Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”
[bookmark: __DdeLink__2527_4123642862]ID Nr. DN 2026/12

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	E-pasts (jānorāda precīzs un pareizs, uz kuru iespējams nosūtīt informāciju un paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem) 
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma noteikumiem)
	



1. Informācija par Pretendentu[footnoteRef:1] <________________>: [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Pretendents atbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 

	Pretendents neatbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 


1.1.  Informācija par Apakšuzņēmēju (1) <________________>:
	Pretendents atbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 

	Pretendents neatbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 


1.2.  Informācija par Apakšuzņēmēju (2) <________________>:
	 Pretendents atbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam 

	Pretendents neatbilst
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam


1.3.  Pretendentam jāpievieno papildus apakšpunkti, ja nepieciešams. Informācija jāsniedz par visiem apakšuzņēmējiem un personālsabiedrības biedriem.

Saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka
2. <Pretendents> piekrīt Iepirkuma Nolikuma prasībām, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai, un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
3. [bookmark: _Hlk238541963]<Pretendents> apņemas veikt  atklātā konkursa “Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”, identifikācijas Nr. DN 2026/12  iepirkuma priekšmeta piegādi par kopējo cenu: EUR 139 999,99 (bez PVN).
4.  <Pretendents> apliecina, ka uz <Pretendentu> neattiecas/attiecas Publisko iepirkumu likumu 42. panta noteiktie nosacījumi**.
 **Ja iesniedz piedāvājumu personālsabiedrība, tad par katru personālsabiedrības biedru jāsniedz apliecinājums.
5. [bookmark: _Hlk238542028][bookmark: _Hlk238542042]Ar šo Pretendents piesakās dalībai atklātā konkursā “Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamajos objektos”, identifikācijas Nr. SIA DN 2026/12.
6. [bookmark: _Hlk238542062]Pretendents apliecina, ka piekrīt Nolikuma, tehniskās specifikācijas un līguma projekta prasībām.
7. Apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
8. Iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par iesniegto piedāvājumu.
9. [bookmark: _Hlk238542098]Pretendents apliecina, ka tā rīcībā ir līguma izpildei nepieciešamie resursi un speciālisti.
10. [bookmark: _Hlk238542128]Cenā ir iekļautas visas ar Elektroapgādes apsaimniekošanu un vizuālo apsekošanu saistītās izmaksas. 

Paraksts *: ___________________________________
                  Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

[bookmark: _Toc147062236]Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _______________________________________
                                                                 Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz atklātā konkursa “Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos” (iepirkuma identifikācijas Nr. DN  2026/12) apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [2:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šim apliecinājumam pievienotajā formā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2.apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	



Paraksts *: ___________________________________
                  Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 
Vārds, uzvārds: _________________________________
Amats: ________________________________________

*	Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).


PIELIKUMS NR. 2
ID Nr. SIA DN 2026/12
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
Mēs, _______________ (Pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs) piedāvājam nodrošināt elektroapgādes pakalpojumus atbilstoši iepirkuma “Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos”, ID Nr. SIA DN 2026/12, Nolikumā noteiktajām obligātajām (minimālajām) prasībām:
I      Tehniskās specifikācijas prasības:
	PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Nr.p.k.
	Veicamās darbības un obligātās (minimālās) prasības
	Aizpilda Pretendents

	


1
	Pretendentam ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un kvalificētu darbaspēku, saskaņā ar Nolikumu, tā pielikumiem, normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem, jānodrošina elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumus un elektrosistēmas nepārtrauktu darbību (turpmāk – Pakalpojums) tehniskās specifikācijas II daļā “Objektu saraksts” norādītajās adresēs (turpmāk – Objekti).
	

	



2
	Pakalpojuma sniegšana jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.
	

	

3
	Pretendentam jānodrošina Pakalpojumu sniegšana (t.sk. elektroapgādes bojājumu likvidēšanu Objektos) katru dienu, diennakts (24h) režīmā, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 18. punktā norādīto reaģēšanas laiku. 
	

	


4
	Pretendentam Pakalpojumu sniegšana jāveic, ievērojot apkalpošanas robežas:
Pašvaldību dzīvojamās mājas – visur no ST piederības robežas.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – no ST līdz dzīvokļu piederības robežai.
	

	5
	Pretendentam jāpārzina elektroapgādes piederības robežas.
	

	6
	Pakalpojuma daļa - Elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumi:
	

	7
	Jauno pieslēgumu pieteikšana, slodzes izmaiņu pieprasījumu noformēšana un aprēķināšana;
	

	
8
	Elektroenerģijas atslēgšana un tehnisko noteikumu saskaņošana, Objektu apsekošana, remontu tāmes sagatavošana un saskaņošana;
	

	9
	Elektrosistēmas bojājumu pieteikšana Sadales tīklam (turpmāk - ST);
	

	10
	Pasūtītāja un iedzīvotāju konsultēšana pēc pieprasījuma;
	

	11
	Citi pienākumi, kas veicami saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.
	

	12
	Pakalpojuma daļa - Elektrosistēmas nepārtraukta darbība: 
	

	13
	Strāvmaiņu nomaiņa un verificēšana;
	

	14
	Elektrosistēmas bojājumu novēršana Objektos;
	

	15
	Pasūtītāja un iedzīvotāju konsultēšana pēc pieprasījuma;
	

	

16
	Pretendenta darbiniekiem/speciālistiem, ierodoties Objektā, jābūt nodrošinātiem ar Pakalpojuma (diagnostika, bojājumu novēršana) veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem/instrumentiem un darba drošības atbilstošā apģērbā. 
	

	

17
	Pašvaldības dzīvokļos, dzīvojamajās mājās – Pretendentam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu pirms īrnieka iemitināšanas dzīvoklī, jāapseko to, jānovērš trūkumi, jākonstatē atbilstības vai neatbilstības.
	

	Reaģēšanas laiks

	

18
	Pēc Pasūtītāja vai Objekta iedzīvotāja izsaukuma saņemšanas nodrošināt darbinieka/-u (speciālista/-u) ierašanos Objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža.
Reaģēšanas laiks – laika posms no brīža, kad saņemts izsaukums (telefoniski, e-pastā), līdz brīdim, kad darbinieks/speciālists ierodas Objektā.
	

	Garantijas Pakalpojumu nodrošināšana

	
19
	Garantijas termiņš Izpildītāja veiktajiem remontdarbiem un uzstādītajiem/izmantotajiem materiāliem un detaļām ir ne mazāks par 3 (trim) gadiem no attiecīgā darba pieņemšanas–nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	
20

	Atklājušos izmantoto materiālu un detaļu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš garantijas laikā - 1 (vienas) darba dienas laikā no paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas dienas, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 10. punktā  norādīto reaģēšanas laiku.
	

	Pieņemšanas nodošanas akts
	

	21
	Par katru veikto izsaukumu un/vai darbu Izpildītājs sagatavo pieņemšanas–nodošanas aktu vai citu Līgumā noteikto darbu izpildi apliecinošu dokumentu. Pieņemšanas-nodošanas akts jānoformē atsevišķi par katru objektu (adresētu darbu vietu), kur veikti darbi, norādot izpildīto darbu apjomu, izpildes datumu un iesaistītās puses. Aktam jābūt saskaņotam ar pasūtītāja pārstāvi attiecīgajā objektā.
	












PIELIKUMS NR. 3.
ID Nr. SIA DN 2026/12

	
	
	
	
	Pielikums Nr. 3

	Pasūtītājs: SIA "DOBELES NAMSAIMNIEKS"
	

	Pretendents:______________________________
	
	
	

	Objekta nosaukums: Elektroapgādes apsaimniekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos

	Objekta adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads
	

	
	Darba algas izcenojums (izsaukumiem)
	
	

	
	Elektroinstalācijas darbi
	
	

	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Darba izcenojums, EUR
	Būvizstrādājumi, EUR

	1
	Izsaukums darba dienā (8:00 - 17:00) bojājuma noteikšana
	gab.
	 
	 

	2
	Izsaukums darba dienā (17:00 - 8:00) bojājuma noteikšana
	gab.
	 
	 

	3
	Izsaukums brīvdienās, svētku dienās - bojājuma noteikšana
	gab.
	 
	 

	4
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža (1,5 - 4 mm2)
	m
	 
	 

	5
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) demontāža (6 - 14 mm2)
	m
	 
	 

	6
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža (1,5 - 4 mm2) 
	m
	 
	 

	7
	Elektroinstalācijas vada (kabeļa) montāža (6 - 14 mm2)
	m
	 
	 

	8
	Elektroinstalācijas tuneļa (kanāla) montāža
	m
	 
	 

	9
	Elektroinstalācijas gofras (PVC caurules) montāža
	m
	 
	 

	10
	Urbšana (dībelēšana) 
	h
	 
	 

	11
	Urbšana (sienas, grīdas, griestu caururbšana)
	h
	 
	 

	12
	Sienas frēzēšana
	m
	 
	 

	13
	Esošās kārbas demontāža
	m
	 
	 

	14
	Kārbas montāža (zemapmetuma)
	gab.
	 
	 

	15
	Kārbas montāža (virsapmetuma)
	gab.
	 
	 

	16
	Spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	 
	 

	17
	Spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	 
	 

	18
	Stāvvada nozarojuma spailes (demontāž)
	gab.
	 
	 

	19
	Stāvvada nozarojuma spailes (montāža)
	gab.
	 
	 

	20
	Nulles spaiļu bloka (demontāža)
	gab.
	 
	 

	21
	Nulles spaiļu bloka (montāža)
	gab.
	 
	 

	22
	Automāta slēdža (demontāža 1 fāze)
	gab.
	 
	 

	23
	Automāta slēdža (demontāža 3 fāze)
	gab.
	 
	 

	24
	Automāta slēdža (montāža 1 fāze)
	gab.
	 
	 

	25
	Automāta slēdža (montāža 3 fāzu)
	gab.
	 
	 

	26
	Automātslēdža ieslēgšana
	gab.
	 
	 

	27
	Paketslēdža (demontāža)
	gab.
	 
	 

	28
	Paketslēdža montāža
	gab.
	 
	 

	29
	Drošinātājs ar skrūvnoslēgu E27/automātslēdža nomaiņa uzskaites sadales skapī pēc skaitītāja
	gab.
	 
	 

	30
	Kūstošā drošinātāja nomaiņa (E27)
	gab.
	 
	 

	31
	Paketslēdža/automātslēdža nomaiņa uzskaites sadales skapī pirms skaitītāja
	gab.
	 
	 

	32
	Gaismas slēdža (demontāža)
	gab.
	 
	 

	33
	Gaismas slēdža (montāža)
	gab.
	 
	 

	34
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (demontāža)
	gab.
	 
	 

	35
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (demontāža)
	gab.
	 
	 

	36
	Elektrības bloka 1 - 2 rozetes  (montāža)
	gab.
	 
	 

	37
	Elektrības bloka 3 - 5 rozetes  (montāža)
	gab.
	 
	 

	38
	Galvenā slēdža (demontāža) galvenajā sadales skapī
	gab.
	 
	 

	39
	Galvenā slēdža (montāža) galvenajā sadales skapī
	gab.
	 
	 

	40
	Drošinātāju pamatnes montāža
	gab.
	 
	 

	41
	Drošinātāju pamatnes demontāža
	gab.
	 
	 

	42
	Kūstošā drošinātāja nomaiņa galvenajā sadales skapī (PN - 2 NH tipa)
	gab.
	 
	 

	43
	Kāpņu telpas apgaismošanas laika slēdža nomaiņa (demontāža)
	gab.
	 
	 

	44
	Kāpņu telpas apgaismošanas laika slēdža nomaiņa (montāža)
	gab.
	 
	 

	45
	Kustības sensora (demontāža)
	gab.
	 
	 

	46
	Kustības sensora (montāža)
	gab.
	 
	 

	47
	Kustības sensora regulēšana
	gab.
	 
	 

	48
	Gaismekļa (demontāža)
	gab.
	 
	 

	49
	Gaismekļa (montāža)
	gab.
	 
	 

	50
	Spuldzes patronas (demontāža)
	gab.
	 
	 

	51
	Spuldzes patronas (montāža)
	gab.
	 
	 

	52
	Spuldzes/LED spuldzes (demontāža)
	gab.
	 
	 

	53
	Spuldzes/LED spuldzes (montāža)
	gab.
	 
	 

	54
	Prožektora (demontāža)
	gab.
	 
	 

	55
	Prožektora (montāža)
	gab.
	 
	 

	56
	Prožektora ar sensoru (demontāža)
	gab.
	 
	 

	57
	Prožektora ar sensoru (montāža)
	gab.
	 
	 

	58
	LED startera (barošanas bloka) nomaiņa
	gab.
	 
	 

	59
	Kontaktdakšas (demontāža)
	gab.
	 
	 

	60
	Kontaktdakšas (montāža)
	gab.
	 
	 

	61
	Ķemmes kopnes (demontāža)
	gab.
	 
	 

	62
	Ķemmes kopnes (montāža)
	gab.
	 
	 

	63
	Elektriskā sildītāja paneļa (demontāža)
	gab.
	 
	 

	64
	Elektriskā sildītāja paneļa montāža (montāža)
	gab.
	 
	 

	65
	Grupu sadalnes 1 - 4moduļi (demontāža)
	gab.
	 
	 

	66
	Grupu sadalnes 1 - 4moduļi (montāža)
	gab.
	 
	 

	67
	Grupu sadalnes 1 - 8moduļi (demontāža)
	gab.
	 
	 

	68
	Grupu sadalnes 1 - 8moduļi (montāža)
	gab.
	 
	 

	69
	Sadalnes iekšējās komutācijas remonts
	gab.
	 
	 

	70
	Stāvvadu (demontāža)
	m
	 
	 

	71
	Stāvvadu (montāža)
	m
	 
	 

	72
	Automāta slēdža (montāža 1 fāzes)
	gab.
	 
	 

	73
	Sadalnes ievadslēdzis 3p250A
	gab.
	 
	 

	74
	Drošinātāji NH 2 vai naži 250A
	gab.
	 
	 

	75
	Sadalnes izvadslēdži 3p160A
	gab.
	 
	 

	76
	 PEN pieslēgspaile kabeļim
	gab.
	 
	 

	77
	Drošinātāji NH 40A (tips 00)
	gab.
	 
	 

	78
	Fāžu pieslēgspaile AL kabelim
	 
	 
	 

	79
	4 x95mm
	gab.
	 
	 

	80
	Lietotāju N spailes
	gab.
	 
	 

	81
	Cinkota tērauda pamatne 
	 
	 
	 

	82
	700x1200
	gab.
	 
	 

	83
	 W1 Vadu kūlis no spailēm uz aizsargslēdžiem
	m
	 
	 

	84
	 W2 Vadu kūlis no aizsargslēdžiem uz skaitītāju
	m
	 
	 

	85
	W3 N vadu kūlis uz skaitītāju
	gab
	 
	 

	86
	Ievadslēdzis 3p20A koplietošanas telpām *
	gab.
	 
	 

	87
	Aizsargslēdži 1pB10/16A koplietošanas telpām
	gab.
	 
	 

	88
	Vadu marķēšana un numerācija
	gab.
	 
	 

	89
	Vadi iekšējai komutācijai sadalnē
	gab.
	 
	 

	90
	Zemējuma kopne
	gab.
	 
	 

	91
	Kopņu sistēmas komplekts kompl. 
	gab.
	 
	 

	92
	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai
	gab.
	 
	 

	93
	3 moduļu GS sadalnes skapis,
	gab.
	 
	 

	94
	2 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem
	gab.
	 
	 

	95
	Gaismeklis ar sensoru (ieeja)
	gab.
	 
	 

	96
	Slēdži virsapmetuma
	gab.
	 
	 

	97
	Savienojumu kārbas
	gab.
	 
	 

	98
	Gofra D=20mm
	m
	 
	 

	99
	Klemme dubulta (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	 
	 

	100
	Klemme sazemējumam (Spaile dzīvokļiem)
	gab.
	 
	 

	101
	Dzīvokļu aizsargslēdži 1pB16A (pēc elektroenerģijas uzskaites skaitītāja)** 
	gab.
	 
	 

	102
	Ievadaizsargslēdži pirms elektroenerģijas uzskaites skaitītāja 1pC16A*
	gab.
	 
	 

	103
	Kopņu sistēmas komplekts (vienai sadalnei
	gab.
	 
	 

	104
	DIN PROFILS metāliskais profils
	gab.
	 
	 

	105
	Vara Kabelis XPJ 3x4 mm² pirms/pēc uzskaites skaitītāja līdz dzīvokļa aizsargslēdžiem
	m
	 
	 

	106
	Maģistrālo kabeļu klemmes (Saspraužamie (kabeļa dzīslu savienotāji)
	gab.
	 
	 

	107
	Skrūves (DIN metāliska profila) nostiprināšanai
	gab.
	 
	 

	108
	2 moduļu sadalnē aizsargplāksne ievadslēdžiem
	gab.
	 
	 

	109
	3 moduļu sadalnē aizsargplāksne (Dzīv. Aizsargslēdžu plastmasas glabāšanas kaste)
	gab.
	 
	 

	110
	12 moduļu GS saldnes skapis,priekš. aizsargautomāti
	gab.
	 
	 

	111
	Shēmas izvietošana
	gab.
	 
	 

	112
	Izpilddokumentācija
	gab.
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PIELIKUMS Nr.3.1
ID Nr. SIA DN 2026/12
	
	
	
	
	
	3.1. pielikums

	
	
	
	
	
	“Elektroapgādes tīklu, sadales sistēmu un elektronisko sakaru sistēmu vizuālā apsekošana”

	
	
	
	
	
	ID Nr. SIA DN 2026/12

	
	
	
	
	
	

	
	II Objektu saraksts:
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr. p. k. 
	Objektu adreses
	Kāpņu telpu skaits
	Stāvu skaits
	Apsekojamo vienību skaits
	Vizuālās apsekošanas izmaksas EUR

	1
	Atmodas iela 1, Dobele
	3
	5
	18
	 

	2
	Ausmas iela 1, Dobele
	4
	3
	16
	 

	3
	Ausmas iela 3, Dobele
	3
	3
	12
	 

	4
	Ausmas iela 17, Dobele
	4
	3
	16
	 

	5
	Ausmas iela 19, Dobele
	3
	3
	12
	 

	6
	Ausmas iela 20, Dobele
	4
	3
	16
	 

	7
	Ausmas iela 21, Dobele
	3
	3
	12
	 

	8
	Ausmas iela 25, Dobele
	3
	3
	12
	 

	9
	Kr. Barona iela 8, Dobele
	3
	5
	18
	 

	10
	Kr. Barona iela 12, Dobele
	3
	5
	18
	 

	11
	Bērzes iela 7, Dobele
	3
	5
	16
	 

	12
	Bērzes iela 8, Dobele
	1
	2
	1
	 

	13
	Bērzes iela 9, Dobele
	3
	5
	16
	 

	14
	Bērzes iela 10, Dobele
	2
	2
	4
	 

	15
	Bērzes iela 11, Dobele
	3
	5
	15
	 

	16
	Bērzes iela 14, Dobele
	2
	2
	4
	 

	17
	Bērzes iela 15, Dobele
	3
	5
	15
	 

	18
	Bērzes iela 16, Dobele
	2
	2
	4
	 

	19
	Bērzes iela 20, Dobele
	2
	3
	6
	 

	20
	Bērzes iela 22, Dobele
	2
	2
	4
	 

	21
	Bērzes iela 24, Dobele
	2
	2
	4
	 

	22
	Bērzes iela 26, Dobele
	2
	2
	4
	 

	23
	Bērzes iela 28, Dobele
	3
	2
	6
	 

	24
	Brīvības iela 2, Dobele
	1
	2
	1
	 

	25
	Brīvības iela 5, Dobele
	1
	2
	1
	 

	26
	Brīvības iela 37, Dobele
	1
	2
	1
	 

	27
	Brīvības iela 38, Dobele
	1
	2
	1
	 

	28
	Brīvības iela 64, Dobele
	1
	2
	2
	 

	29
	J. Čakstes iela 15, Dobele
	3
	5
	18
	 

	30
	J. Čakstes iela 20, Dobele
	3
	5
	18
	 

	31
	J. Čakstes iela 23, Dobele
	5
	5
	30
	 

	32
	Dainu iela 5, Dobele
	4
	3
	16
	 

	33
	Dainu iela 6 , Dobele
	2
	5
	12
	 

	34
	Dainu iela 6A, Dobele
	4
	5
	24
	 

	35
	E.Francmaņa iela 4, Dobele
	2
	2
	4
	 

	36
	E.Francmaņa iela 8, Dobele
	1
	2
	3
	 

	37
	E.Francmaņa iela 10, Dobele
	3
	5
	18
	 

	38
	Krasta iela 2, Dobele
	2
	3
	8
	 

	39
	Krasta iela 4, Dobele
	2
	9
	20
	 

	40
	Krasta iela 5, Dobele
	3
	5
	18
	 

	41
	Krasta iela 8, Dobele
	2
	9
	20
	 

	42
	Krasta iela 9, Dobele
	4
	5
	24
	 

	43
	Krasta iela 11, Dobele
	4
	5
	24
	 

	44
	Krasta iela 13, Dobele
	3
	5
	18
	 

	45
	Liepu iela 4b, Dobele
	3
	3
	12
	 

	46
	Liepu iela 4a, Dobele
	3
	3
	12
	 

	47
	Liepu iela 6a, Dobele
	3
	3
	12
	 

	48
	Liepu iela 6b, Dobele
	3
	3
	12
	 

	49
	Liepu iela 8a, Dobele
	3
	3
	12
	 

	50
	Liepu iela 10a, Dobele
	3
	3
	12
	 

	51
	Meža prospekts 2, Dobele
	3
	5
	18
	 

	52
	Meža prospekts 4, Dobele
	6
	5
	36
	 

	53
	Meža prospekts 6, Dobele
	3
	5
	18
	 

	54
	Meža prospekts 13, Dobele
	2
	5
	12
	 

	55
	Meža prospekts 29, Dobele
	3
	3
	12
	 

	56
	Meža prospekts 43, Dobele
	2
	3
	8
	 

	57
	Meža prospekts 45, Dobele
	2
	3
	8
	 

	58
	Muldavas iela 1, Dobele
	3
	3
	12
	 

	59
	Muldavas iela 4, Dobele
	1
	3
	4
	 

	60
	Muldavas iela 6, Dobele
	1
	3
	4
	 

	61
	Muldavas iela 9, Dobele
	1
	3
	4
	 

	62
	Muldavas iela 11, Dobele
	1
	3
	4
	 

	63
	Muldavas iela 18, Dobele
	3
	5
	18
	 

	64
	Pumpuru iela 1, Dobele
	3
	3
	12
	 

	65
	Skolas iela 5, Dobele
	1
	2
	2
	 

	66
	Skolas iela 10, Dobele
	3
	5
	18
	 

	67
	Skolas iela 16, Dobele
	4
	5
	24
	 

	68
	Skolas iela 24, Dobele
	3
	5
	18
	 

	69
	Skolas iela 26, Dobele
	6
	5
	36
	 

	70
	Stacijas iela 3, Dobele
	2
	3
	8
	 

	71
	Tērvetes iela 5, Dobele
	1
	2
	1
	 

	72
	Upes iela 16, Dobele
	1
	2
	2
	 

	73
	Upes iela 18, Dobele
	3
	3
	12
	 

	74
	Uzvaras iela 5, Dobele
	4
	4
	20
	 

	75
	Uzvaras iela 8, Dobele
	1
	2
	2
	 

	76
	Uzvaras iela 8a, Dobele
	1
	2
	2
	 

	77
	Uzvaras iela 10, Dobele
	1
	2
	2
	 

	78
	Uzvaras iela 10a, Dobele
	1
	3
	3
	 

	79
	Uzvaras iela 15, Dobele
	1
	2
	1
	 

	80
	Uzvaras iela 25c, Dobele
	1
	2
	1
	 

	81
	Uzvaras iela 29, Dobele
	1
	2
	1
	 

	82
	Kr. Valdemāra iela 3, Dobele
	1
	3
	3
	 

	83
	Kr. Valdemāra iela 4, Dobele
	1
	2
	1
	 

	84
	Kr. Valdemāra iela 5, Dobele
	1
	3
	3
	 

	85
	Kr. Valdemāra iela 9, Dobele
	3
	3
	12
	 

	86
	Kr. Valdemāra iela 11, Dobele
	2
	3
	8
	 

	87
	Zaļā iela 1, Dobele
	1
	3
	3
	 

	88
	Zaļā iela 5, Dobele
	3
	3
	12
	 

	89
	Zaļā iela 7, Dobele
	1
	2
	3
	 

	90
	Zaļā iela 13, Dobele
	3
	5
	18
	 

	91
	Zaļā iela 21, Dobele
	3
	5
	18
	 

	92
	Zaļā iela 28, Dobele
	3
	5
	18
	 

	93
	Zaļā iela 33, Dobele
	3
	3
	12
	 

	94
	Zaļā iela 34, Dobele
	3
	5
	18
	 

	95
	Zaļā iela 36, Dobele
	3
	5
	18
	 

	96
	Zaļā iela 44, Dobele
	2
	9
	20
	 

	97
	Zaļā iela 52, Dobele
	3
	3
	12
	 

	98
	Zaļā iela 54, Dobele
	1
	2
	1
	 

	99
	Zaļā iela 88, Dobele
	3
	3
	12
	 

	100
	Gardenes iela 19, Gardene
	1
	1
	1
	 

	101
	Gardenes iela 21, Gardene
	1
	1
	1
	 

	102
	Gardenes iela 25, Gardene
	1
	1
	1
	 

	103
	Priežu iela 1, Gardene
	2
	2
	4
	 

	104
	Priežu iela 2, Gardene
	3
	2
	6
	 

	105
	Priežu iela 4, Gardene
	2
	2
	4
	 

	106
	Priežu iela 9, Gardene
	2
	2
	4
	 

	107
	Priežu iela 10, Gardene
	2
	3
	8
	 

	108
	Priežu iela 12, Gardene
	2
	3
	8
	 

	109
	Priežu iela 13, Gardene
	4
	3
	12
	 

	110
	Priežu iela 14, Gardene
	2
	3
	8
	 

	111
	Priežu iela 15, Gardene
	2
	3
	8
	 

	112
	Priežu iela 17, Gardene
	2
	3
	8
	 

	113
	Priežu iela 19, Gardene
	2
	3
	8
	 

	114
	Priežu iela 20, Gardene
	4
	5
	24
	 

	115
	Priežu iela 22, Gardene
	4
	5
	24
	 

	116
	Priežu iela 24, Gardene
	4
	5
	24
	 

	117
	Priežu iela 26, Gardene
	4
	5
	24
	 

	118
	Priežu iela 28, Gardene
	4
	5
	24
	 

	119
	Priežu iela 30, Gardene
	4
	5
	24
	 

	120
	Dārza iela 1, Apgulde
	3
	3
	12
	 

	121
	Dārza iela 2, Apgulde
	3
	3
	12
	 

	122
	Dārza iela 3, Apgulde
	3
	3
	12
	 

	123
	Ziedugravas 1, Naudīte
	1
	3
	4
	 

	124
	Ziedugravas 5, Naudīte
	4
	3
	16
	 

	125
	Ziedugravas 7, Naudīte
	2
	3
	8
	 

	
	
	
	Kopā:
	1406
	 



PIELIKUMS Nr. 3.2
ID Nr. SIA DN 2026/12

DARBA ALGAS IZCENOJUMS (VIZUĀLĀ APSEKOŠANA)
	



	Nr.p.k.
	Darba veids
	Mērv.
	Darba izcenojums, EUR

	1
	Pagraba telpu elektroinstalācijas VIZUĀLĀ apsekošana un reģistrācijas žurnāla aizpildīšana 
(vienai kāpņu telpai, pagrabā)
	1 gab.
	

	2
	Ēkas elektroinstalācijas VIZUĀLĀ apsekošana un reģistrācijas žurnāla aizpildīšana 
(vienai kāpņu telpai, vienam stāvam)
	1 gab.
	

	3
	Bēniņu elektroinstalācijas VIZUĀLĀ apsekošana un reģistrācijas žurnāla aizpildīšana 
(vienai kāpņu telpai, bēniņos)
	1 gab.
	

	4
	Sadalnes profilaktiskā apkope (tīrīšana)
	1 gab.
	

	
	
	Kopā
	


Elektroinstalācijas vizuālā apsekošana









































PIELIKUMS Nr. 4
ID Nr. SIA DN 2026/12
Līguma projekts
PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. IEP/__/___

Dobelē							                              Datumu skatīt laika zīmogā

	SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 48503021348, adrese: Zaļā iela 3, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, tās valdes locekļa Dzintara Rozenfelda personā, kurš darbojas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku interesēs un vārdā, saskaņā ar Statūtiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un 
__________, reģ. Nr. ___________, juridiskā adrese: ___________, tā _________________________, turpmāk tekstā saukts – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Puses, 
saskaņā ar veikto Iepirkumu “Elektroapgādes apsaimniekošana un vizuālā apsekošana SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS” apsaimniekojamos objektos” ID Nr. SIA DN 2026/12” un _______ iepirkumu komisijas lēmumu Nr. __, noslēdz šāda satura līgumu turpmāk tekstā – Līgums: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un kvalificētu darbaspēku, kā arī Līgumā un tā pielikumos paredzētajā kārtībā ar nepieciešamajiem materiāliem, saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, Pasūtītāja norādījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apņemas nodrošināt šādus pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojums”):
1.1.1. elektrosistēmas enerģētiķa pakalpojumus;
1.1.2. elektrosistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšanu un elektrosistēmas bojājumu novēršanu;
1.1.3. Objektu apsekošanu, tai skaitā elektroapgādes sistēmu vizuālo apsekošanu;
1.2. Pakalpojuma prasības, apjoms, izpildes nosacījumi un apkalpojamie Objekti noteikti Līguma 3. pielikumā “Tehniskā specifikācija” un citos Līguma pielikumos, kā arī iepirkuma procedūras dokumentos.
1.3. Objektu skaitu un sastāvu Pasūtītājam ir tiesības samazināt, par to rakstveidā informējot Izpildītāju. Ja attiecīgais Objekts tiek izslēgts no apkalpošanas, Pakalpojuma maksa tiek samazināta atbilstoši Līguma noteiktajai attiecīgā Objekta maksai. Šāda Objektu skaita samazināšana nav uzskatāma par Līguma grozījumu, ja šāda iespēja un tās nosacījumi ir paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos.
2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PAKALPOJUMA IZPILDE
2.1. Līguma darbības termiņš – no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2028. gada 30. maijam vai līdz Līguma kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.
2.2. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu katru dienu, diennakts (24 stundu) režīmā, ievērojot Līguma 2. pielikumā noteiktās prasības.
2.3. Pēc Pasūtītāja vai Objekta iedzīvotāja izsaukuma saņemšanas Izpildītājs nodrošina darbinieka vai speciālista ierašanos Objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža, ja Līguma 2. pielikumā nav noteikts citādi.
2.4. Pakalpojuma izpilde, tai skaitā bojājumu novēršana, apsekošana, dokumentu noformēšana un citi darbi, veicami saskaņā ar Līguma 3. pielikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.5. Pēc katra izsaukuma vai cita Līgumā noteikta darba veikšanas Izpildītājs sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu par attiecīgajā Objektā veiktajiem darbiem, norādot darba vietu, izpildīto darbu apjomu, izpildes datumu un citas nepieciešamās ziņas. Akts saskaņojams ar Pasūtītāja pārstāvi.
3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1 Kopējā maksa par kvalitatīvu un savlaicīgi sniegtu Pakalpojumu (t.sk. materiālu izmaksas), ja tas sniegts Līgumā noteiktajā kārtībā, visā Pakalpojuma sniegšanas periodā ir ne vairāk kā 139 999,99 EUR (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).
3.2. Samaksu veic par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem pakalpojumiem saskaņā ar Līguma pielikumos noteiktajām vienību cenām. Materiāliem, kas nav iekļauti finanšu piedāvājumā, piemēro materiāla iegādes cenu saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu piegādātāja rēķinu vai publisku cenrādi. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma uzrāda materiāla iegādi apliecinošus dokumentus. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt materiālu, kura cena pārsniedz tirgus cenu, ja Izpildītājs to nepamato.
3.3. Par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas. Rēķinā Izpildītājs, papildus normatīvos aktos noteiktām prasībām, norāda Līguma numuru.
4. PASŪTĪTĀJA UN IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Pakalpojuma izpildi, pārbaudīt tā kvalitāti un atbilstību Līguma prasībām.
4.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam pieejamo informāciju, kas objektīvi nepieciešama Pakalpojuma sniegšanai, un veikt samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
4.3. Izpildītājam ir pienākums Pakalpojumu sniegt kvalitatīvi, savlaicīgi un atbilstoši Līguma, tā pielikumu, iepirkuma procedūras dokumentu, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvo aktu prasībām..
4.4. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos kvalificētus darbiniekus, darba rīkus, ierīces un citus nepieciešamos līdzekļus.
4.5. Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojuma kvalitāti, izpildes termiņus vai nepārtrauktu elektroapgādes darbību.
4.6. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma sniegšanā iesaistītais personāls ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un citas attiecināmās prasības.
4.7. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaiste pieļaujama tikai iepirkuma procedūras dokumentos, Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
4.8. Izpildītājs, sniedzot Pakalpojumu, ievēro Publisko iepirkumu likuma un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības attiecībā uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes precēm, pakalpojumiem un citiem Līguma izpildē izmantojamiem resursiem.
4.9. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas preces, pakalpojumi vai citi resursi, kuru izmantošana ir aizliegta vai ierobežota saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tostarp Publisko iepirkumu likumu.
4.10. Izpildītājs nodrošina, ka iepirkuma procedūras dokumentu minēto darbinieku un speciālistu kvalifikācijas apliecinājumi ir spēkā visā Līguma darbības laikā. Par jebkurām izmaiņām Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju. Personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs atbildi uz nomaiņas pieprasījumu sniedz piecu darbdienu laikā.
5. LĪGUMA IZBEIGŠANA
5.1. Līgums izbeidzas, iestājoties Līguma termiņa beigām, ja Puses nav vienojušās par tā izbeigšanu agrāk vai Līgums nav izbeigts citā Līgumā vai normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus un nav novērsis pārkāpumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, ja šāds pārkāpums ir novēršams.
5.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma atlīdzināt zaudējumus un samaksāt piemērotos līgumsodus, ja tādi radušies līdz Līguma izbeigšanai.
5.4. Līguma izbeigšana un atkāpšanās no Līguma veicama, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo aktu prasības.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai, prokūristam vai apakšuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatbild par Izpildītājam radītajiem zaudējumiem.
6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā noteikto saistību pilnīgu un pienācīgu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā un tā pielikumos noteikto Pakalpojuma izpildes vai reaģēšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu, ja vien kavējums nav radies no Izpildītāja neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ. Kopējais Izpildītājam piemērojamo līgumsodu apmērs nepārsniedz 10 % no Līguma kopējās līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
6.3. Ja Pakalpojuma neveikšanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Pasūtītāja īpašumam vai trešajām personām, tostarp radīti īpašuma bojājumi, avārijas vai citi defekti, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus un defektus un atlīdzināt Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos defektus, nenovērš tos noteiktajā termiņā vai novērš nepilnīgi, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai piesaistīt trešo personu, un Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt ar to saistītos pamatotos un dokumentāri pierādītos izdevumus.
6.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas Pasūtītājam un/vai trešajām personām radušies Izpildītāja, tā darbinieku vai Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai vainas dēļ, ciktāl šādi zaudējumi ir tieši saistīti ar Līguma izpildi.
6.5. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājam ir tiesības saņemt nokavējuma līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no attiecīgā kavētā maksājuma summas.
6.6. Pasūtītājam ir tiesības Līgumā noteiktos līgumsodus un citus Izpildītājam aprēķinātos maksājumus ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas par Pakalpojumu. Ja ieturamā summa pārsniedz izmaksājamo summu, Izpildītājam ir pienākums samaksāt atlikušo summu 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas.
6.7. Līdzēji neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai citu no attiecīgā Līdzēja gribas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Līdzējs nevarēja novērst vai kuru sekas nevarēja novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Līdzējam, kurš atsaucas uz šādiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstveidā informēt otru Līdzēju.
6.8. Izpildītājs nodrošina Tehniskajā specifikācijā paredzēto Pakalpojuma un veikto darbu garantiju 3 (trīs) gadu laikā no attiecīgā darba pieņemšanas dienas, ja Tehniskajā specifikācijā konkrētam darbam nav noteikts ilgāks garantijas termiņš.
6.9. Garantijas laikā konstatētos Izpildītāja veiktā darba vai izmantoto materiālu defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.
6.10. Ja garantijas laikā tiek konstatēts bojājums, kura novēršana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir Izpildītāja pienākums, Izpildītājs nodrošina bojājuma novēršanas darbu uzsākšanu un bojājuma novēršanu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja paziņojuma vai izsaukuma saņemšanas, ja Tehniskajā specifikācijā konkrētajam bojājuma veidam nav noteikts īsāks termiņš.
6.11. Garantijas saistības paliek spēkā arī pēc Līguma darbības termiņa beigām vai Līguma izbeigšanas, ciktāl garantijas termiņš attiecībā uz konkrēto darbu vai Pakalpojumu vēl nav beidzies.
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1. Izpildītājs apņemas Līguma izpildes laikā un pēc Līguma izbeigšanās neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma Līguma izpildes laikā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu paredz normatīvie akti vai tā nepieciešama Līguma izpildei.
7.2. Izpildītājs nodrošina, ka tā darbinieki un apakšuzņēmēji ievēro šajā nodaļā noteiktās konfidencialitātes prasības.
7.3. Konfidenciāla informācija neietver informāciju, kas ir publiski pieejama, kļuvusi publiski pieejama neatkarīgi no Izpildītāja darbības vai kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pasūtītājam ir pienākums izpaust.
7.4. Pasūtītājs ievēro Izpildītāja pamatoti norādīto komercnoslēpumu aizsardzību tiktāl, ciktāl to pieļauj normatīvie akti un publisko iepirkumu regulējums.
7.5. Konfidencialitātes prasību pārkāpums ir Līguma pārkāpums, un cietušajai Pusei ir tiesības prasīt tā rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
7.6. Konfidencialitātes saistības ir spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās, ciktāl attiecīgajai informācijai saglabājas konfidencialitātes statuss.
8. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
8.1. Ja Līguma izpildes ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur fizisko personu datus, Līdzēji tos apstrādā tikai tādā apjomā un ar tādu mērķi, kas nepieciešams Līgumā noteikto saistību izpildei, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
8.2. Katra Puse ir atbildīga par tās veiktās personas datu apstrādes atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.
8.3. Katra Puse pēc otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos, ciktāl tas nepieciešams Līguma izpildei.
8.4. Puse, tiklīdz tai kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu vai saņemtu datu subjekta pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, bez nepamatotas kavēšanās informē otru Pusi un, ciktāl nepieciešams, sadarbojas pārkāpuma seku novēršanā un datu subjektu tiesību īstenošanā.
9. APDROŠINĀŠANA
9.1. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas nodrošina spēkā esošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, kas sedz ar Līguma izpildi saistītos iespējamos zaudējumus Pasūtītājam un trešajām personām.
9.2. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atbildības limits nosakāms samērīgā apmērā, ņemot vērā Līguma priekšmetu, Pakalpojuma raksturu, iespējamo zaudējumu apmēru un Līguma kopējo vērtību.
9.3. Izpildītājs pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu.
9.4. Izpildītājs nodrošina apdrošināšanas nepārtrauktu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā.
9.5. Ja apdrošināšanas polises termiņš Līguma darbības laikā beidzas, Izpildītājs nodrošina jaunas apdrošināšanas polises spēkā stāšanos pirms iepriekšējās polises termiņa beigām un iesniedz Pasūtītājam tās kopiju.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīds izskatāms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.3. Izpildītājs nav tiesīgs nodot Līguma izpildi citai personai vai mainīt Līguma izpildē iesaistīto personālu vai apakšuzņēmējus, izņemot gadījumus un kārtību, kas paredzēta Līgumā, iepirkuma procedūras dokumentos un Publisko iepirkumu likumā.
10.4. Līguma noteikumi ir saistoši Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem normatīvajos aktos pieļautajos gadījumos.
[bookmark: _Hlk238817476]10.5. Līgumu var grozīt vai papildināt tikai rakstveidā, Pusēm vienojoties, un tikai Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos, tostarp:
         10.5.1. ja šis Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību (t.sk. attiecībā uz līgumcenas pārskatīšanu vai izvēles iespēju izmantošanu);
         10.5.2. ja Pasūtītājam Līguma izpildei nepieciešami papildu pakalpojumi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu vai nozīmīgas grūtības ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ; šādā gadījumā katra atsevišķā grozījuma rezultātā līgumcenas pieaugums nedrīkst pārsniegt 50 % no sākotnējās Līguma cenas, un secīgu grozījumu mērķis nedrīkst būt šā ierobežojuma apiešana.
[bookmark: _Hlk238817497]10.6. Līguma grozījumi nav pieļaujami, ja tie maina Līguma vispārējo raksturu.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Pakalpojuma izpildes un dokumentu noformēšanas kārtību, ciktāl šādi norādījumi nemaina Līguma priekšmetu, apjomu, cenu, izpildes termiņu vai citus būtiskus Līguma nosacījumus.
10.8. Pasūtītāja kontaktpersona tehniskos jautājumos: ______________________________, tālr.: ____________, e-pasts: ______________________________. Avārijas pieteikumu tālrunis: 63781888.
10.9. Izpildītāja kontaktpersona: ______________________________, tālr.: ____________, e-pasts: ______________________________.
10.10. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir tiesības sniegt Pakalpojumu un nav juridisku vai faktisku šķēršļu Līguma izpildei.
10.11. Pasūtītājs un Izpildītājs apņemas nekavējoties rakstiski paziņot viens otram par rekvizītu, kontaktinformācijas vai kontaktpersonu izmaiņām.
10.12. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstāms ar drošu elektronisko parakstu. Līgums un tā pielikumi veido vienotu dokumentu.
10.13. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa: 
1) Tehniskā specifikācija uz __ lapām;
2) Objektu saraksts uz __ lapām;
3) Izpildītāja finanšu piedāvājums elektroapgādes apsaimniekošanai;
4) Izpildītāja finanšu piedāvājums elektroapgādes tīklu, sadales sistēmu un elektronisko sakaru sistēmu vizuālajai apsekošanai uz ____ lapām;













11. REKVIZĪTI

Pasūtītājs						       Izpildītājs
SIA “DOBELES NAMSAIMNIEKS”	                   __________________________
Reģ. Nr. 48503021348				       Reģ. Nr. __________________
Zaļā iela 3, Dobele,	                                                       _________________________ 
Dobeles nov. LV-3701                             	                   _________________________
Konts Nr. LV91UNLA0006000508407                            Konts Nr. _________________
AS SEB banka					       _________________
Tālr. 63781900
					                               Tālr. _______________

[bookmark: _Hlk207896025]______(paraksts*)_____________			       ______(paraksts*)_____________
Dzintars Rozenfelds

*DOKUMENTS IR PARASTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Iepirkums Nr. SIA DN 2026/12
