APSTIPRINĀTS:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

iepirkumu komisijas

2026. gada 02. septembrī sēdē ar protokolu Nr. 3

ATKLĀTA KONKURSA

“Laboratorijas ierīču piegāde”

identifikācijas Nr. DRS 2026/52

NOLIKUMS

Daugavpils 2026

  - Iepirkuma nosaukums

Laboratorijas ierīču piegāde.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

DRS 2026/52.

  - Iepirkuma veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

  - Iepirkuma normatīvais regulējums

Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.

  - Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens

| Pasūtītājs: | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: | 41503029600 |
| Juridiskā adrese: | Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija |
| Kontaktpunkts: | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa |
| Tālrunis: | 65405190 |
| Elektroniskā pasta adrese: | iepirkumi@siadrs.lv |
| Darba laiks: | Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 08:00 līdz 16:00 |
| Kontaktpersona: | SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Natālija Formanicka, tālrunis 65405190, elektroniskā pasta adrese n.formanicka@siadrs.lv |
| Pretendents: | Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā |

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi

- Laboratorijas ierīču piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 1.pielikums.

- Preces apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 1.pielikums.

- CPV kods: 38000000-5, (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

- Iepirkuma priekšmeta daļas, to finansējums, apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās

  - Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trijās) daļās:

    - 1.daļa “Laboratorijas sterilizatoru iegāde”, paredzamā līgumcena 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN;

    - 2.daļa “Pusautomātisko rotācijas mikrotomu iegāde”, paredzamā līgumcena 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

    - 3.daļa “Audu procesora iegāde”, paredzamā līgumcena 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

  - Ja Pretendenta piedāvātā summa attiecīgā daļā pārsniegs paredzamo līgumcenu, Pasūtītājs ir tiesīgs:

    - izvērtēt un samazināt piedāvātās Iekārtas komplektāciju, Pasūtītājam nepieciešamo Iekārtu vai Preču daudzumu, lai varētu iekļauties attiecīgajai daļai paredzētajā finansējumā;

    - ņemot vērā Pasūtītāja budžeta iespējas un pieejamos finanšu līdzekļus:

      - turpināt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā;

      - pārtraukt iepirkuma procedūru attiecīgajā daļā.

  - Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

  - Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

- Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos

  - Nav attiecināms.

- Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta

  - Līguma izpildes termiņš:

    - 1. daļā: 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

    - 2. un 3.daļā:

      - Iekārtas piegādes termiņš - 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

      - Preces piegādes termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Līguma izpildes vieta:

    - 2., 3.daļā - Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvijas Republika.

    - 1.daļā – 18.novembra iela 311, Daugavpils, Latvijas Republika.

- Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.

  - Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.

  - Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

- Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

  - Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski  elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – skatīt elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – skatīt elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

  - Tiks atvērti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

  - Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

  - Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

  - Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

  - Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

- Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

    - pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

    - piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);

    - ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

  - Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā.

  - Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:

    - kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 21.punktu;

    - tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 22.punktu;

    - finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 23.punktu.

  - Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

  - Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

  - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam

Nav attiecināms.

- Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Nav attiecināms.

- Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam

Nav attiecināms.

- Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Nav attiecināms.

- Pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

  - Prasības noteiktas tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums).

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā, Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto, MK noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 94. punktā noteikto un Nacionālās drošības likuma 222. panta (32) daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude

  - Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām.

  - Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas iemesli –  https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221.

  - Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.

  - Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221.

  - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.

  - Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteiktā kārtība – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010.

  - Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja piedāvājuma izvērtēšanas gaitā iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neatbilst MK noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 94. punktā noteiktajiem kritērijiem un, pamatojoties uz iepriekš minēto MK noteikumu 93. punktu,  nav saņemts kompetentās valsts drošības iestādes atzinums, ka ar šo pretendentu var slēgt līgumu - https://likumi.lv/ta/id/361481-minimalas-kiberdrosibas-prasibas.

  - Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā komisija konstatē, ka pretendents atbilst Nacionālās drošības likuma 222. panta (32) daļas nosacījumiem. - https://likumi.lv/ta/id/14011-nacionalas-drosibas-likums.

- Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.

- Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

| Nr. p.k. | Kvalifikācijas prasība | Iesniedzamā informācija |
| --- | --- | --- |
| Attiecībā uz pretendentiem |  |  |
| 21.1. | Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu. | Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu. |
| 21.2. | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). | Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv. Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv. Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām; - kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi, paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji); - komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla. |
| 21.3. | Pretendents ir tiesīgs pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā. | Pretendentam jāiesniedz: - ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotājs – apliecinājums, ka tiks nodrošināta iekārtas garantijas apkalpošana Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā; vai, - ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēts pārstāvis – piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā; vai, - ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja pilnvarots (pārpilnvarots) pārstāvis – piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu, kā arī piedāvātās iekārtas ražotāja izdots dokuments, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām personām ar tiesībām pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā. Ja piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts tipveida dokuments (piemēram, autorizācijas vēstule, sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi. |
| 21.4. | Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīts servisa inženieris, kurš ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus speciālistus, ja nepieciešams, sadalot to kompetenci atbilstoši prasībai. Taču visiem norādītiem speciālistiem kopumā jāapliecina prasības izpilde. | Pretendentam jāiesniedz: - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu; - speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu; - piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu. Ja piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts tipveida dokuments (specialista izglītības sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi. |
| 21.5. | Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības. | Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. |
| Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās |  |  |
| 21.6. | Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Pretendentam jāiesniedz: - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu; - personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. |
| Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem |  |  |
| 21.7. | Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. | Pretendentam jāiesniedz: - pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu; - apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību. |

- Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

| Nr. p.k. | Tehniskā piedāvājuma prasība | Iesniedzamā informācija |
| --- | --- | --- |
| - | Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apliecina tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildi. | Pretendentam jāiesniedz: - tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu; - piedāvātās preces ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās preces atbilstību piemērojamajām prasībām attiecas uz 1.daļu; - piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Regulas 2017/746 prasībām un tā tulkojums latviešu valodā, attiecas uz 2. un 3.daļu; - Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Iekārtas atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā-tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā. |

- Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

| Nr. p.k. | Finanšu piedāvājuma prasība | Iesniedzamā informācija |
| --- | --- | --- |
| - | Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē piegādātu tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu iekārtu. | Pretendentam jāiesniedz tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu. |

- Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.

- Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai

  - Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

  - Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

- Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/.

  - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

  - Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.

  - Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.

- Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

- Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

  - Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka:

    - ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus 2.daļā.

      - Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits (100) | Punktu piešķiršanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | 85 | Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 85, kur: A = saņemtais punktu skaits; AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR; AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR; 85 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) |
| B | Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h | 5 | Punktus piešķir pēc formulas B = (BZ /BV) x 5, kur: B = saņemtais punktu skaits; BZ = viszemākais elektroenerģijas patēriņš; BV = vērtējamais elektroenerģijas patēriņš; 5 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) Ja Pretendents nenorādīs Iekārtas enerģijas patēriņu (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h vai Pretendents norādīs Iekārtas enerģijas patēriņu, kas nav gaidīšanas (standby) režīmā, vai pēc Pretendenta norādītā Iekārtas enerģijas patēriņa iepirkumu komisija nevarēs objektīvi pārliecināties, ka norādītais Iekārtas enerģijas patēriņš ir gaidīšanas (standby) režīmā, piedāvājums šajā kritērijā saņem 0 punktus. |
| C | Garantijas termiņš | 10 | Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti Garantijas laiks 25 - 36 mēneši – 3 punkti Garantijas laiks 37 - 48 mēneši – 6 punkti Garantijas laiks 49 - 59 mēneši – 8 punkti Garantijas laiks 60 mēneši un vairāk – 10 punkti |
| KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B + C |  |  |  |

      - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.

    - ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus 1.daļā.

      - Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits (100) | Punktu piešķiršanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | 85 | Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 85, kur: A = saņemtais punktu skaits; AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR; AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR; 85 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) |
| B | Iekārtas enerģijas patēriņš (maksimālajā režīmā) kW/h | 5 | Punktus piešķir pēc formulas B = (BZ /BV) x 5, kur: B = saņemtais punktu skaits; BZ = viszemākais elektroenerģijas patēriņš; BV = vērtējamais elektroenerģijas patēriņš; 5 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) Ja Pretendents nenorādīs Iekārtas enerģijas patēriņu (maksimālajā režīmā) kW/h vai Pretendents norādīs Iekārtas enerģijas patēriņu, kas nav maksimālajā režīmā režīmā, vai pēc Pretendenta norādītā Iekārtas enerģijas patēriņa iepirkumu komisija nevarēs objektīvi pārliecināties, ka norādītais Iekārtas enerģijas patēriņš ir maksimālajā režīmā režīmā, piedāvājums šajā kritērijā saņem 0 punktus. |
| C | Garantijas termiņš | 10 | Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti Garantijas laiks 25 - 36 mēneši – 3 punkti Garantijas laiks 37 - 48 mēneši – 6 punkti Garantijas laiks 49 - 59 mēneši – 8 punkti Garantijas laiks 60 mēneši un vairāk – 10 punkti |
| KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B + C |  |  |  |

      - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.

    - ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus 3.daļā.

      - Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:

| Nr. p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits (100) | Punktu piešķiršanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | 85 | Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 85, kur: A = saņemtais punktu skaits; AZ = viszemākā piedāvātā līgumcena EUR; AV = vērtējamā piedāvātā līgumcena EUR; 85 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) |
| B | Iekārtas enerģijas patēriņš W | 5 | Punktus piešķir pēc formulas B = (BZ /BV) x 5, kur: B = saņemtais punktu skaits; BZ = viszemākais elektroenerģijas patēriņš; BV = vērtējamais elektroenerģijas patēriņš; 5 = maksimālais punktu skaits. (Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata) Ja pēc Pretendenta nenorādītā rādītāja iepirkumu komisija nevarēs objektīvi pārliecināties, ka ir norādīts Iekārtas enerģijas patēriņš W, piedāvājums šajā kritērijā saņem 0 punktus. |
| C | Garantijas termiņš | 10 | Garantijas termiņš ir laika periods no iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināta iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. Garantijas minimālais termiņš ir 24 mēneši. Garantijas laiks 24 mēneši – 0 punkti Garantijas laiks 25 - 36 mēneši – 3 punkti Garantijas laiks 37 - 48 mēneši – 6 punkti Garantijas laiks 49 - 59 mēneši – 8 punkti Garantijas laiks 60 mēneši un vairāk – 10 punkti |
| KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = A + B + C |  |  |  |

      - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

  - Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

  - Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, MK noteikumu Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 94. punktā noteiktie kritēriji un Nacionālās drošības likuma 222. panta (32) daļas nosacījumi.

  - Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram piešķirtais punktu skaits vērtēšanas kritērijā  “Piedāvātā līgumcena” ir vislielākais. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes. Noteikumus par izlozes norises kārtību iepirkuma komisija apstiprina atsevišķi un nosūta attiecīgajiem pretendentiem.

  - Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus.

  - Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.

    - Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

    - Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts.

    - Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

    - Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

    - Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.

    - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.

    - Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

    - Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.

    - Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta pienākumi:

    - Par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

    - Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta tiesības:

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;

    - Tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

    - Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā;

    - Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.

- Cita informācija

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

  - Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.

  - Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.

- Nolikuma pielikumi

  - Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Nolikumam ir sekojoši pielikumi:

    - 1.pielikums – tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums;

    - 2.pielikums – pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne);

    - 3.pielikums – pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne);

    - 4.pielikums – speciālista kvalifikācijas apraksts (veidne);

    - 5.pielikums – līgums (projekts).

1.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskais UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.daļā “Laboratorijas sterilizatoru iegāde”

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, 1.daļas “Laboratorijas sterilizatoru iegāde” tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.

- Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) |  | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības |  | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes) | Atsauce uz informatīvo materiālu. Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības |
| 1. | Laboratorijas sterilizators |  |  |  |
|  | Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts: |  |  |  |
|  | Iekārtas nosaukums: |  |  |  |
|  | Iekārtas modelis: |  |  |  |
| 1.1. | Tehniskās prasības: |  |  |  |
| 1.1.1. | Automātisks laboratorijas sterilizators ar mikroprocesora vadību |  |  |  |
| 1.1.2. | Ielāde no augšas |  |  |  |
| 1.1.3. | Kameras tilpums vismaz 85 litri |  |  |  |
| 1.1.4. | Kamera cilindriska, diametrs vismaz 40cm |  |  |  |
| 1.1.5. | Kamera un vāks izgatavoti no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 1.1.6. | Šķidrumam paredzēts termosensors |  |  |  |
| 1.1.7. | Temperatūras mērīšanas precizitāte vismaz 0,1°C |  |  |  |
| 1.1.8. | Automātiskā RO ūdens uzpilde |  |  |  |
| 1.1.9. | Vāks noslēdzams cikla laikā, kas nepieļauj vāka atvēršanu, kamēr cikls nav beidzies un nav sasniegta droša temperatūra |  |  |  |
| 1.1.10. | Vāka mehāniskā fiksācija, kas neļauj uzsākt sterilizācijas ciklu, kamēr vāks nav aizvērts |  |  |  |
| 1.1.11. | Iebūvēts elektriskais tvaika ģenerators |  |  |  |
| 1.1.12. | Dzesēšanas ventilators |  |  |  |
| 1.1.13. | Iekārta aprīkota ar 4 riteņiem iekārtas vieglai pārvietošanai. Riteņi aprīkoti ar bremzēm |  |  |  |
| 1.1.14. | Iekārta aprīkota ar vismaz 6 rūpnīcā uzstādītām sterilizācijas programmām ar iespēju izveidot ciklus atbilstoši lietotāja prasībām |  |  |  |
| 1.1.15. | Sterilizācijas programmu temperatūras diapazons vismaz no 105°C līdz 138 °C |  |  |  |
| 1.1.16. | Sterilizācijas ekspozīcijas laiks diapazonā vismaz no 1 līdz 6000min |  |  |  |
| 1.1.17. | Kļūdas paziņojumi ar vizuālo informāciju uz vadības paneļa |  |  |  |
| 1.1.18. | LCD vadības panelis |  |  |  |
| 1.1.19. | USB ligzda |  |  |  |
| 1.1.20. | Integrēts printeris |  |  |  |
| 1.1.21. | Iekārtas izmēri ne vairāk kā (Platums x dziļums x augstums) 700 (+/-100) x 700 (+/-100) x 1000 (+/-100) mm |  |  |  |
| 1.1.22. | Pieslēgums 230V, 50Hz, 32A |  |  |  |
| 1.1.23. | Jauda nepārsniedz 10 kW |  |  |  |
| 1.2. | Komplektācija: | Daudzums |  |  |
| 1.3.1. | spaiņi materiālu ievietošanai ar noslēgtu apakšdaļu | 2 gab. |  |  |

- Līguma izpildes nosacījumi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 2. | Piegādātājs bez papildus atlīdzības 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas: - piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – 18.novembra iela 311, Daugavpils; - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā; - nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (vismaz 3 (trīs) personas) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai (precīzs darbinieku skaits, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, tiks precizēts no Pasūtītāja puses uz Iekārtas piegādes brīdi). Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu. - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms). - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms). |  |
| 3. | Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 5. | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai. |  |
| 6. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Pēc jebkura veikta Iekārtas remonta Pretendents sagatavo un izsniedz Pasūtītājam attiecīgus pārbaudes aktus, kas apliecina, ka pēc remonta veikšanas Iekārta ir derīga ekspluatācijai. |  |
| 7. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu. |  |
| 8. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 9. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 10. | Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktām elektrodrošības, funkcionālās un citām pārbaudēm, ja piemērojams, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētajam, iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam. |  |
| 11. | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes. |  |

3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšanas kritērija apraksts | Pretendenta norādāmā informācija | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā. | Atbilstoši 5.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai par Iekārtu tehniskajā specifikācijā norādītajā komplektācijā | Skatīt 5.punktu |
| 2. | Iekārtas enerģijas patēriņš (maksimālajā režīmā) kW/h | Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš (maksimālajā režīmā) kW/h |  |  |
| 3. | Garantijas termiņš | Garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. | Atbilstoši 4.punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam | Skatīt 4.punktu |

4. Izpildes termiņi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |
| 2. | Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. |

- Piedāvātā līgumcena

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums (kompl.) | Iekārtas modelis | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorijas sterilizators | 2 |  |  |  |

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, nolikuma prasībām un:

- apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā;

- apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);

- apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis laboratorijas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;

- apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija –iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Mikrobioloģijas daļas vadītāja J. Krupska

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 20.06.2026.

1.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskais PIEDĀVĀJUMS

2.daļā “Pusautomātiskā rotācijas mikrotoma iegāde”

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, 2.daļas “Pusautomātiskā rotācijas mikrotoma iegāde” tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.

- Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes) | Atsauce uz informatīvo materiālu. Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības |
| 1 | Pusautomātiskais rotācijas mikrotoms |  |  |
|  | Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts: |  |  |
|  | Iekārtas nosaukums: |  |  |
|  | Iekārtas modelis: |  |  |
| 1.1. | Tehniskās prasības: |  |  |
| 1.1.1. | Aprīkota ar brīvi stāvošu kontroles paneli |  |  |
| 1.1.2. | Aprīkota ar spēka balansēšanas sistēmu |  |  |
| 1.1.3. | Ergonomiski novietota rupjās padeves rokas pievada ierīce ar lietotāja iestatāmu griešanas virzienu |  |  |
| 1.1.4. | Komplektēta ar lielas ietilpības, noņemamu, antistatisku griešanas atkritumu savākšanas trauku, kura konstrukcija nodrošina ērtu izņemšanu un tīrīšanu |  |  |
| 1.1.5. | Aprīkota ar parauga stāvokļa atmiņu |  |  |
| 1.1.6. | Parauga turētāja stiprinājuma sistēmai jānodrošina droša fiksācija un ātra turētāja uzstādīšana vai nomaiņa bez sarežģītas instrumentu izmantošanas, pieļaujot līdzvērtīgus tehniskos risinājumus |  |  |
| 1.1.7. | Aprīkota ar LCD displeju vai krāsu skārienekrānu un vadības paneli, kas attēlo sekciju skaitu, griešanas biezumu un darba režīmus |  |  |
| 1.1.8. | Paredzēta speciālu paraugu (1.5 x1.5 cm un 2.5 x 2.5 cm parafīna kubu) griešanai un papildus aprīkota ar standarta kasešu turētāju |  |  |
| 1.1.9. | Iekārta ir saderīga ar lielā formāta kasešu vai paraugu turētāju, kas nodrošina Pasūtītājam nepieciešamo speciālo, liela izmēra paraugu griešanu, pieļaujot līdzvērtīgus turētājus un izmērus (aptuveni līdz 68 × 48 × 15 mm). (kasešu turētājs nav jāiekļauj komplektācijā). |  |  |
| 1.1.10. | Apgriešanas biezuma iestatīšanas diapazons: ne vairāk kā no 1.0 līdz vismaz 600 µm: |  |  |
| 1.1.10.1. | Ne vairāk kā 1µm intervālā no 1 - 10 µm |  |  |
| 1.1.10.2. | Ne vairāk kā 2µm intervālā no 10 - 20 µm |  |  |
| 1.1.10.3. | Ne vairāk kā 5µm intervālā no 20 -50 µm |  |  |
| 1.1.10.4. | Ne vairāk kā 10µm intervālā no 50 – 100 µm |  |  |
| 1.1.10.5. | Ne vairāk kā 50µm intervālā no 100 – 600 µm |  |  |
| 1.1.11. | Griezuma biezuma iestatīšanas diapazons: ne vairāk kā no 0.5 līdz vismaz 100 µm: |  |  |
| 1.1.11.1. | Ne vairāk kā 0,5µm intervālā no 0.5 – 5.0 µm |  |  |
| 1.1.11.2. | Ne vairāk kā 1,0 µm intervālā no 5 – 20 µm |  |  |
| 1.1.11.3. | Ne vairāk kā 5.0 µm intervālā no 20 – 60 µm |  |  |
| 1.1.11.4. | Ne vairāk kā 10 µm intervālā no 60 – 100 µm |  |  |
| 1.1.12. | Parauga padeve: 26 (+/- 3) mm |  |  |
| 1.1.13. | Vertikālā nobīde: ne mazāk kā 60 mm |  |  |
| 1.1.14. | Maksimālā griešanas zona (vertikālais parauga gājiens) ar retrakciju ir vismaz 60 mm un maksimālais parauga izmērs nodrošina vismaz 15 × 15 mm un 25 × 25 mm izmēra parafīna kubu griešanu |  |  |
| 1.1.15. | Roktura slēdzene iekļauj vismaz 2 mehāniskās slēdzenes |  |  |
| 1.1.16. | Asmeņa turētājs ir paredzēts vienlaicīgi zema un augsta profila asmeņiem |  |  |
| 1.1.17. | Elektroniskās rupjās padeves ātrums ir iestatāms vismaz trīs režīmos vai nepārtraukti/regulējami diapazonā, kas ietver vismaz 300 µm/s, 800 µm/s un sasniedz vismaz 1800 µm/s kustībai atpakaļ |  |  |
| 1.1.18. | Parauga retrakcija regulējama vismaz 0–100 µm diapazonā ar soli ne lielāku par 5 µm |  |  |
| 1.1.19. | retrakciju iespējams izslēgt |  |  |
| 1.1.20. | Gabarītizmēri (PxDxA) ne vairāk kā 490 x 622 x 360 mm |  |  |
| 1.1.21. | Svars ne vairāk par 40 kg |  |  |
| 1.1.22. | Asmeņu turētāja pamatnes regulējama kustība ziemeļu–dienvidu virzienā vismaz ±24 mm vai līdzvērtīgs risinājums, kas nodrošina pilnvērtīgu asmeņa malas izmantošanu |  |  |
| 1.1.23. | Papildu ergonomikas prasība – apgriešanas režīms bez pilna rokrata apgrieziena . Iekārtai jānodrošina svārstveida jeb rocking režīms vai līdzvērtīga funkcija, kas ļauj veikt parauga apgriešanu bez pilna rokrata apgrieziena, bet to režīmu ir iespējams mainīt uz pilnu apgriezienu, atkarībā no operatora ērtības |  |  |
| 1.1.24. | Papildu ergonomikas prasība – rupjās padeves riteņa vadības veidi. Rupjās padeves vadības ierīcei jānodrošina vismaz divi ergonomiski vadības vai satvēriena veidi, tostarp vadība ar rokturi un ar pirkstiem, kā arī lietotāja izvēlēts griešanās virziens |  |  |
| 1.1.25. | Papildu drošības prasība – iekārtas korpusa ārējo malu un stūru konstrukcija. Operatoram pieejamajām iekārtas korpusa ārējām malām un stūriem jābūt noapaļotiem vai citādi veidotiem tā, lai mazinātu nejaušu traumu un sasitumu risku |  |  |
| 1.1.26. | Papildu ergonomikas prasība – ārējā vadības paneļa novietošana. Brīvi stāvošo/ārējo vadības paneli iespējams novietot gan iekārtas kreisajā, gan labajā pusē vai citādi ergonomiski pielāgot operatora darba vietai |  |  |
| 1.1.27. | Papildu tīrīšanas un stabilitātes prasība. Iekārta ir aprīkota ar funkcionālu, viegli izņemamu un tīrāmu atkritumu trauku, ar ērtu piekļuvi iekārtas pamatnes tīrīšanai un stabilu, bez svārstībām darbojošos asmeņa turētāja pamatni |  |  |
| 1.2. | Komplektācija: |  |  |
| 1.2.1 | Parauga turētāja stiprinājums ar precīzu orientāciju vismaz ±8° pa X un Y asīm un skaidri identificējamu nulles pozīciju |  |  |
| 1.2.2 | Parauga turētāja ātra nomaiņas sistēma |  |  |
| 1.2.3 | Universālais kasešu turētājs |  |  |
| 1.2.4 | Standarta paraugu turētājs ar izmēru 50 × 55 mm vai 55 × 50 mm, kā arī funkcionāli līdzvērtīgu turētāju, kas droši fiksē prasītā izmēra paraugu |  |  |
| 1.2.5 | Standarta paraugu turētājs 40x40 mm |  |  |
| 1.2.6 | Zema profila vienreizējās lietošanas asmeņi – 50 gab. |  |  |
| 1.2.7 | Augsta profila vienreizlietojamie asmeņi – 50 gab. |  |  |

- Līguma izpildes nosacījumi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 2. | Piegādātājs bez papildus atlīdzības 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas: - piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils; - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā; - nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (vismaz 3 (trīs) personas) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai (precīzs darbinieku skaits, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, tiks precizēts no Pasūtītāja puses uz Iekārtas piegādes brīdi). Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu. - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms). - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms) |  |
| 3. | Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 5. | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai. |  |
| 6. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Pēc jebkura veikta Iekārtas remonta Pretendents sagatavo un izsniedz Pasūtītājam attiecīgus pārbaudes aktus, kas apliecina, ka pēc remonta veikšanas Iekārta ir derīga ekspluatācijai. |  |
| 7. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu. |  |
| 8. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 9. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 10. | Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktām elektrodrošības, funkcionālās un citām pārbaudēm, ja piemērojams, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētajam, iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam. |  |
| 11. | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes. |  |

3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšanas kritērija apraksts | Pretendenta norādāmā informācija | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā. | Atbilstoši 5.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai par Iekārtu tehniskajā specifikācijā norādītajā komplektācijā | Skatīt 5.punktu |
| 2. | Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h | Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h |  |  |
| 3. | Garantijas termiņš | Garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. | Atbilstoši 4.punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam | Skatīt 4.punktu |

4. Izpildes termiņi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |
| 2. | Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. |

5. Piedāvātā līgumcena

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums (kompl.) | Iekārtas modelis | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pusautomātiskais rotācijas mikrotoms ar komplektāciju | 3 |  |  |  |

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums (kompl.) | Iekārtas modelis | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piederumi (Prece) |  |  |  |  |
| 2.1 | Kasešu turētājs, kas ir paredzēts 68 x 48 x 15 mm lielām kasetēm | 1 gab. |  |  |  |
| 2.2. | Zema profila vienreizējās lietošanas asmeņi | 1 gab. |  |  |  |
| 2.3. | Augsta profila vienreizlietojamie asmeņi | 1 gab. |  |  |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, nolikuma prasībām un:

- apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā;

- apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);

- apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis laboratorijas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;

- apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija –iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Histoloģijas daļas vadītāja D. Butorina

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 02.09.2026.

1.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – tehniskais PIEDĀVĀJUMS

3.daļā “Audu procesora iegāde”

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, 3.daļas “Audu procesora iegāde” tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.

- Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

| Nr. p.k. | Tehniskā specifikācija (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iekārtas nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts (jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes) | Atsauce uz informatīvo materiālu. Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības |
| 1 | Audu procesors |  |  |
|  | Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts: |  |  |
|  | Iekārtas nosaukums: |  |  |
|  | Iekārtas modelis: |  |  |
| 1.1. | Tehniskās prasības: |  |  |
| 1.1.1. | Automātiskais audu procesors paredzēts histoloģisko audu paraugu automātiskai fiksācijai, dehidratācijai un infiltrācijai ar fiksatoriem, spirtu, šķīdinātājiem un parafīna vasku profesionālai lietošanai |  |  |
| 1.1.2. | Karuseļveida audu procesors |  |  |
| 1.1.3. | Rotējoša reaģentu vārglāžu galda princips ļauj piekļūt kasešu grozam un vārglāzēm no priekšpuses |  |  |
| 1.1.4. | Aizsardzība strāvas padeves pārtraukuma gadījumā |  |  |
| 1.1.5. | Paraugu caurlaidspēja ne mazāk kā 120 kasetes vienā apstrādes reizē, nodrošinot tehnisku un funkcionālu iespēju apstrādāt arī audu fragmentus, kas ir ievietoti marlēs |  |  |
| 1.1.6. | Sistēmas statusa monitora displejs un statusa gaismas diodes |  |  |
| 1.1.7. | Paroles aizsardzība |  |  |
| 1.1.8. | Intuitīvs vadības panelis |  |  |
| 1.1.9. | Aizkavētas palaišanas funkcija |  |  |
| 1.1.10. | Integrēts tvaika nosūcējs un ventilācijas sistēma ar oglekļa filtru |  |  |
| 1.1.11. | Reaģentu vārglāzes tilpums ne mazāk kā 2000ml |  |  |
| 1.1.12. | Parafīna vārglāzes tilpums ne mazāk kā 2000ml |  |  |
| 1.1.13. | Vārglāzes izgatavotas no stikla vai līdzvērtīga materiāla, kas ir ķīmiski izturīgs pret hloroformu |  |  |
| 1.1.14. | Transporta grozs no nerūsējošā tērauda ar ietilpību ne mazāk kā 120 kasetes |  |  |
| 1.1.15. | Brīvi programmējamas ne mazāk kā 20 darbības programmas |  |  |
| 1.1.16. | Brīvi progammējams inkubācijas laiks vismaz no 1 sek līdz 99h 59min 59 sek |  |  |
| 1.1.17. | Brīvi progammējams nopilināšanas laiks vismaz no 30 sek līdz 59 min 59 sek |  |  |
| 1.1.18. | Brīvi progammējama parafīna vārglāzes temperatūra diapozonā vismaz no 40 °C līdz 80 °C |  |  |
| 1.1.19. | Darības režīmi ne mazā kā 4: |  |  |
| 1.1.19.1. | Tūlītēja palaišana |  |  |
| 1.1.19.2. | Fiksēts sākuma laiks: aizkave, programmējama vismaz līdz 999 stundām |  |  |
| 1.1.19.3. | Fiksēts beigu laiks: procesa beigu laiks, aizkavēts vismaz līdz 99 stundām |  |  |
| 1.1.19.4. | Ātrā palaišana |  |  |
| 1.1.20. | Maisīšana ar iestatītu intensitāti |  |  |
| 1.1.21. | Iespējams ieprogrammēt drošības pozīciju strāvas padeves pārtraukuma gadījumā jebkurā protokola solī |  |  |
| 1.1.22. | Sistēmas statuss tiek attēlots uz LCD displeja |  |  |
| 1.1.23. | Gaisa nosūce vismaz 200 m³/h. Iekārta ir bez vakuuma sistēmas. Gaisa cirkulācijai jānodrošina saudzīgs režīms, kas nebojā un neizžāvē marlēs ievietotus audu fragmentus. |  |  |
| 1.1.24. | Iekārtas svars: |  |  |
| 1.1.24.1. | Iekārtai galda (kompaktā) izpildījumā: iekārtas svars ne lielāks par 85 kg; ja iekārtas svars pārsniedz 85 kg, pretendentam jānodrošina galds ar pietiekamu nestspēju konkrētās iekārtas drošai ekspluatācijai (jāiesniedz apliecinājums, ka kopā ar iekārtu tiks piegādāts galds ar pietiekamu nestspēju konkrētās iekārtas drošai ekspluatācijai). |  |  |
| 1.1.24.2. | Iekārtai brīvi stāvošā (uz grīdas novietojuma) izpildījumā: iekārtas svars ne lielāks par 200 kg. |  |  |
| 1.1.25. | Iekārtas izmērs ne lielāks kā 850 x 850 x 750 mm (iekārtai galda (kompaktā) izpildījumā); Iekārtas izmērs ne lielāks kā 850 x 850 x 1170 mm (iekārtai brīvi stāvošā (uz grīdas novietojuma) izpildījumā) |  |  |
| 1.1.26. | Nominālais barošanas spriegums/frekvence: 220 V / 50 Hz |  |  |
| 1.1.27. | Jaudas patēriņš ne vairāk kā 350VA |  |  |
| 1.1.28. | Iekārta uz četriem riteņiem (attiecināms uz iekārtu brīvi stāvošā (uz grīdas novietojuma) izpildījumā) |  |  |
| 1.2. | Komplektācija: |  |  |
| 1.2.1 | Audu procesors |  |  |
| 1.2.2 | Reaģentu vārglāzes 10 gab. |  |  |
| 1.2.3 | Parafīna vārglāzes 2 gab. |  |  |
| 1.2.4 | Transporta grozs 1 gab. |  |  |
| 1.2.5 | Transporta groza vāks 1 gab. |  |  |
| 1.2.6 | Uzlīmju komplekts reaģentu vārglāzēm 1 gab. |  |  |

- Līguma izpildes nosacījumi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā. |  |
| 2. | Piegādātājs bez papildus atlīdzības 4 (četru) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas: - piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils; - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā; - nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (vismaz 3 (trīs) personas) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai (precīzs darbinieku skaits, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, tiks precizēts no Pasūtītāja puses uz Iekārtas piegādes brīdi). Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu. - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms). - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā) (ja attiecināms) |  |
| 3. | Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. |  |
| 4. | Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| 5. | Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai. |  |
| 6. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Pēc jebkura veikta Iekārtas remonta Pretendents sagatavo un izsniedz Pasūtītājam attiecīgus pārbaudes aktus, kas apliecina, ka pēc remonta veikšanas Iekārta ir derīga ekspluatācijai. |  |
| 7. | Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu. |  |
| 8. | Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 9. | Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life). |  |
| 10. | Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktām elektrodrošības, funkcionālās un citām pārbaudēm, ja piemērojams, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētajam, iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam. |  |
| 11. | Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes. |  |

3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem

| Nr.p.k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšanas kritērija apraksts | Pretendenta norādāmā informācija | Atsauce uz informācijas avotu (precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā. | Atbilstoši 5.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai par Iekārtu tehniskajā specifikācijā norādītajā komplektācijā | Skatīt 5.punktu |
| 2. | Iekārtas enerģijas patēriņš W | Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš W |  |  |
| 3. | Garantijas termiņš | Garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem. | Atbilstoši 4.punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam | Skatīt 4.punktu |

4. Izpildes termiņi

| Nr.p.k. | Pasākums vai izpildāmā darbība (pasūtītāja noteiktās minimālās prasības) | Tehniskais piedāvājums (pretendenta norādāmā informācija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas. |
| 2. | Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. | Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas. |

5. Piedāvātā līgumcena

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums (kompl.) | Iekārtas modelis | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Audu procesors | 1 |  |  |

| Nr. p.k. | Nosaukums | Daudzums (kompl.) | Iekārtas modelis | Cena, EUR bez PVN par 1 vienību | Summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piederumi (Prece) |  |  |  |  |
| 2.1 | Reaģentu vārglāze | 1 gab. |  |  |  |
| 2.2. | Parafīna vārglāze | 1 gab. |  |  |  |
| 2.3. | Transporta grozs | 1 gab. |  |  |  |
| 2.4. | Transporta groza vāks | 1 gab. |  |  |  |
| 2.5. | Uzlīmju komplekts reaģentu vārglāzēm | 1 kompl. |  |  |  |
| Kopējā summa EUR bez PVN |  |  |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |  |  |
| Kopējā summa EUR ar PVN: |  |  |  |  |  |

Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, nolikuma prasībām un:

- apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;

- apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā;

- apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);

- apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

- apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis laboratorijas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;

- apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija –iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Histoloģijas daļas vadītāja D. Butorina

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 02.09.2026.

2.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

(veidne)

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: | _____________________________________ |
| Pretendenta reģistrācijas Nr.: | _____________________________________ |
| Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms: | _____________________________________ |
| Pretendenta juridiskā adrese: | _____________________________________ |
| Pretendenta MVU statuss: | _____________________________________ |
| Pretendenta telefona numurs: | _____________________________________ |
| Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai: | _____________________________________ |
| Pretendenta e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros: | _____________________________________ |
| Kontaktpersonas Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese: | _____________________________________ |
| Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese: | _____________________________________ |
| Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē): | _____________________________________ |
| Bankas rekvizīti |  |
| Bankas nosaukums: | _____________________________________ |
| Bankas SWIFT kods: | _____________________________________ |
| Bankas konta Nr.: | _____________________________________ |

Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Laboratorijas ierīču piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr.DRS 2026/52, pretendents:

- apliecina, ka:

- iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;

- apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;

- Iekārtas piegādās atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

- sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;

- sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________;

- sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

3.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.

- Pretendenta autorizācija

Pretendents norāda dokumentu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.3.punkta kvalifikācijas prasībai:

| Nr. p.k. | Ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis | Dokumenta Nr., datums | Nodotais tiesību apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Pielikumā: piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto Iekārtu un nodrošināt Iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā

- Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.4.punkta kvalifikācijas prasībai:

| Nr. p.k. | Speciālista amata nosaukums līguma izpildē | Speciālista vārds, uzvārds | Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servisa inženieris |  |  |
| … |  |  |  |

Pielikumā:	1. speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

2. piedāvātās Iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu un, ja attiecināms, citi dokumenti.

- Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.5.punkta kvalifikācijas prasībai:

| Nr. p.k. | Pretendents apliecina, ka: |
| --- | --- |
| 1. | līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības. |

- Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.6.punkta kvalifikācijas prasībai:

| Nr. p.k. | Persona, uz kuras iespējām balstās |  | Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese |  |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

- Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 21.7.punkta kvalifikācijas prasībai:

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja |  | Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese | Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese | Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums) | Apjoms (euro) | % no piedāvātās līgumcenas |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

4.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)

Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa  “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

| Nr. p.k. | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. | Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. ______________(pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā  “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52, un noslēgts līgums ar pretendentu kā servisa inženieris strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.

2026.gada ___._____________			 __________________________________

(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)

5.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/52, nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

2.daļā “Pusautomātisko rotācijas mikrotomu iegāde”

3.daļā “Audu procesora iegāde”

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta

un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Valerijas Čibles personās, kuras darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem ___. daļā “___________________________”, noslēdz savā starpā līgumu (turpmāk – Līgums) izsakot to šādā redakcijā:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIEGĀDE

  - Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda, palaiž ekspluatācijā un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem savā īpašumā ______________ (iekārtas nosaukums (modelis)) (turpmāk – Iekārta) un pēc nepieciešamības piegādā Iekārtā izmantojamos videoureterorenoskopus un videocistoskopus (turpmāk – Prece), atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju-Tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk - Līguma Pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un to pielikumu noteikumiem.

  - Piegādātājs bez papildus atlīdzības 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas:

    - piegādā Iekārtu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā komplektācijā Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centra poliklīnika” – Viestura iela 5, Daugavpils.

    - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā.

    - nodrošina bez papildus samaksas vismaz ___ (___________) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu.

    - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).

    - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).

  - Piegādātājs bez papildus atlīdzības ar saviem resursiem nodrošina Iekārtas tehnisko apkopi un remontdarbus garantijas periodā.

  - Preci Piegādātājs piegādā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienībā “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.

- LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa ir EUR _____________________ (____________ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).

    - par Iekārtu: EUR __________ (______________________) bez PVN.

    - par Preci līdz EUR __________ (______________________) bez PVN.

  - PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma 2.1.punktā kopējā summā ir iekļautas visas Iekārtas/Preces piegādes līdz Pasūtītāja norādītajai vietai, Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, Iekārtas tehnisko apkopi un remonta izmaksas garantijas laikā, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, t.sk. darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas. Papildus izmaksas nav pieļaujamas.

  - Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Iekārtu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtas piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu.

  - Pasūtītājs veic samaksu par kvalitatīviem, Pasūtītāja pasūtījumam un prasībām atbilstošu Preci 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces pieņemšanas un preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norēķinu kontā.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv, (rēķinā obligāti norādot Līguma numuru). Puses vienojas, ka rēķins ir derīgs bez paraksta. Piegādātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur turpmāk norādītu frāzi: “Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”.

  - Samaksa par piegādāto Iekārtu/Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Iekārtas/Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Iekārtas/Preces piegādi.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Kopējais Līguma izpildes termiņš ir 28 (divdesmit astoņi) mēneši, kurš ietver sekojošus termiņus:

    - Iekārtas piegādes termiņš - 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

    - Preces piegādes termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

- IEKĀRTAS  NODOŠANA UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

  - Iekārtas piegādi Piegādātājs veic izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājs ir atbildīgs par transportēšanas izdevumiem, un, Iekārtas drošību pret iespējamajiem bojājumiem transportēšanas laikā.

  - Pasūtītājs, pieņemot Iekārtu, pārbauda Iekārtas atbilstību un kvalitāti Līguma Pielikuma Nr.1 prasībām. Ja Iekārta neatbilst šī Līguma noteikumiem vai atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda Defekta aktu par konstatētajām neatbilstībām un iesniedz Piegādātājam. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Defekta aktā norādīto un neatbilstošo Iekārtu.

  - Piegādātājs, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Defekta akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Iekārtas piegādes nokavējumu saskaņā ar Līguma 9.2. punkta noteikumiem.

  - Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu, kad:

    - Iekārta ir sakonfigurēta;

    - Piegādātājs ir veicis visu nepieciešamo Iekārtas funkcionālo un veiktspējas parametru ieregulēšanas un testēšanas darbu izpildi, t. sk. Pasūtītājam ir iesniegti minēto pārbaužu dokumenti, ja nepieciešams pieaicinot Iekārtas pārstāvjus;

    - Pasūtītājam ir iesniegta visa Līgumā noteiktā dokumentācija;

    - ir veikta lietotāju apmācība;

    - parakstīts Līguma 4.5. punktā norādītais pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Pasūtītājs Iekārtu pieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.

  - Ja Iekārtas (vai kādas tās komplekta/ komponentes daļas) neatbilstība Līguma noteikumiem tiek konstatēta ekspluatācijas laikā, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.8. punkta noteikumiem.

  - Piegādātājs pēc piegādes veic vides sakārtošanu, nodrošinot visu iepakojuma materiālu izvešanu no slimnīcas telpām un teritorijas.

  - Pasūtītājs apņemas nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas. Pieteikums  par Iekārtas bojājumu var tikt nodots telefoniski vai pa e-pastu, sazinoties SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" atbildīgai personai ar Piegādātāja par Iekārtu atbildīgo servisa inženieri un informējot medicīnas ierīču daļu.

  - Iestājoties Līguma 4.8. punktam, Piegādātāja pienākums ir reaģēt uz Pasūtītāja pieteikumu, saskaņojot ierašanās laiku, ja tas nepieciešams, un Pušu savstarpēji saskaņotā laikā, nodrošināt Piegādātāja pārstāvja ierašanos defekta novēršanai/ konstatēšanai. Piegādātāja reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu ir ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai. Pusēm vienojoties minētais termiņš var tikt mainīts.

  - Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātāja pārstāvim brīvu piekļūšanu Iekārtai visu profilaktisko apkopju un citu darbu veikšanai, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnībā nodrošinātu Piegādātājam netraucētu Līgumā minēto saistību izpildi. Piegādātāja pārstāvis, veicot Līgumā noteiktos darbus (piemēram – Iekārtas pārbaudi/ defektu konstatēšanu), Līguma izpildes laikā drīkst atrasties tikai Pasūtītāja norādītajā vietā (telpā).

  - Jautājumu par Iekārtas Defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja Iekārtas darbības traucējumu novēršanai nepieciešama Piegādātāja pilnvarotās personas klātbūtne, Piegādātājs to nodrošina par saviem līdzekļiem, tā kā Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtas pilnīgu un kvalitatīvu darbību.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, dīkstāvēm, kuras radušās Iekārtas pareizas lietošanas rezultātā, un kuru pierādīts cēlonis ir Piegādātāja vai tā darbinieka nolaidība. Piegādātājs apņemas atlīdzināt šo bojājumu, dīkstāvju, radītos zaudējumus un/vai samaksāt par prasībām, kuras radušās zaudējumu, dīkstāves, rezultātā Pasūtītājam un trešajām personām.

  - Par katru tehniskās apkopes vai remonta reizi tiek sastādīts atsevišķs darbu nodošanas - pieņemšanas akts (vai servisa protokols), kuru noformē Piegādātājs, norādot kādas darbības ir veiktas un kurš tās ir veicis.

- PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA

  - Piegādātājam Preces piegāde veicama no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža atsevišķās partijās, nenoteiktos apjomos pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma. Pasūtījumu apjomus un veikšanas intervālus Pasūtītājs izvēlas pēc saviem ieskatiem.

  - Preces piegādi, izkraušanu un novietošanu Pasūtītāja telpās veic Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājs ir tiesīgs Preces transportēšanas pakalpojumu nodot trešajām personām, ar nosacījumu, ja tiek nodrošināti Līguma piegādes noteikumi un Piegādātājs uzņemas Līgumā noteikto atbildību, iesniedzot Pasūtītājam rakstisku apliecinājumu.

  - Preces piegāde tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

  - Piegādātājam Preces piegāde veicama darba dienās no plkst.08:00 līdz 16:00.

  - Pasūtītājam Preces pieprasījums veicams rakstiskā veidā, norādot Preces veidu un daudzumu, nosūtot Piegādātājam pieprasījumu uz Līguma pielikumā norādīto e-pastu elektroniskā veidā vai zvanot uz Līguma pielikumā norādīto tālruni. Piegādātājam, saņemot no Pasūtītāja Preces pieprasījumu, tas nekavējoties jāapstiprina - tādā pašā veidā kā saņemts attiecīgais Preces pieprasījums, norādot pasūtījuma piegādes datumu un laiku, kas noteikts ievērojot Līguma 5.3.punktu.

  - Preces transportēšanas apdrošināšana ir Piegādātāja kompetencē un Pasūtītājs to neapmaksā.

  - Precei jābūt marķētai atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Piegādātājs Preci nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar preču pavadzīmi. Prece uzskatāma par Piegādātāja nodotu un Pasūtītāja pieņemtu ar preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas brīdi.

  - Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti preču pavadzīmju trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam), Preču pavadzīmē - rēķinā tiek uzrādīta piegādātās Preces cena, PVN likme un kopējā cena ar PVN. Obligāti jānorāda šī Līguma numurs.

  - Pie Preces piegādes Pasūtītājam jāpārbauda pieprasītās Preces veids un, tās daudzums un jānovērtē piegādātās Preces kvalitāte. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Preci, ja tā neatbilst Līguma pielikumā noteiktajam.

  - Ja Pasūtītājs izmanto savas tiesības nepieņemt Preci, Pasūtītājs par to informē Piegādātāju un norāda Preces nepieņemšanas iemeslus. Piegādātājam 3 (trīs) kalendāro dienu laikā par saviem līdzekļiem jāpiegādā Pasūtītājam pieprasītā Prece atbilstoši Līguma pielikumam.

  - Gadījumā, kad Piegādātājs ir piegādājis Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām neatbilstošu Preci, tā ir bojāta vai citādi neatbilst Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, un minētos faktus nav bijis iespējams konstatēt līdz Preces izsaiņošanas vai izmantošanas brīdim, Pasūtītājs sagatavo un Piegādātājam iesniedz defektu aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības. Pasūtītājam ir tiesības vienpusīgi atteikties no šīs Preces iegādes un nosūtīt motivētu atteikuma vēstuli Piegādātājam.

  - Bojātu, kā arī pasūtījumam neatbilstošu Preci Piegādātājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem, apmaina pret atbilstošu Preci 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no neatbilstošas Preces nodošanas Piegādātājam. Izdevumus, kas saistīti ar Preces apmaiņu, sedz Piegādātājs.

  - Piegādātājam ir pienākums, ja tas nespēj piegādāt kādu no Precēm, 24 (divdesmit četru) stundu laikā, no šādu apstākļu iestāšanās brīža, rakstiski informēt Pasūtītāju un norādīt tuvāko Preces piegādes laiku.

- KVALITĀTES PRASĪBAS

  - Piegādātā Iekārta ir jauna, ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Iekārtas  uzglabāšanu.

  - Iekārta ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā.

  - Piegādātajai Precei ir jābūt jaunai un līdz piegādes brīdim uzglabātai atbilstoši tās ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.

  - Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem un instrukcija latviešu valodā, kurā norādīts Preces derīguma termiņš un citas ziņas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja piemērojams).

  - Precei jābūt piegādātai tās oriģinālajā iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Precei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības standartu prasībām.

  - Piegādātājs garantē, ka Iekārta un Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

- PUŠU SAISTĪBAS

  - Piegādātāja pienākumi:

    - veikt piegādi un Pasūtītāja personāla apmācību Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā;

    - piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Iekārtu (kopā ar visiem Iekārtas komplektācijā ietilpstošajām sastāvdaļām) un Preci;

    - transportējot Iekārtu/Preci, nodrošināt Iekārtas/Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem;

    - nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - nodrošināt Iekārtas pilnvērtīgu funkcionēšanu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus saskaņā ar Iekārtas tehnisko dokumentāciju un Līguma un tā pielikumu noteikumiem;

    - nodrošināt Pasūtītājam Piegādātāja reakcijas laiku uz Pasūtītāja pieteikumu ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas vai vienojoties noteiktajā termiņā Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai;

    - Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas apsekošanu kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par apsekošanas laiku un sastādīt Defekta aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas Defekta akta pielikumā;

    - pēc Defekta akta un remonta veikšanas termiņa saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu, Piegādātājam nodrošināt Iekārtas remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārta pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas;

    - Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

    - ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu uz remonta laiku.

    - garantijas laikā veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes;

    - ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības  noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - veikt ražotāja noteiktās Iekārtas pirmreizējās un regulārās pārbaudes uzstādot Iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus protokolus Pasūtītājam;

    - informēt Pasūtītāju, ja garantijas laikā tiek konstatēta Iekārtas neatbilstoša ekspluatācija;

    - laikus, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Iekārtas piegādes termiņa iestāšanās, informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Iekārtas piegādi noteiktajā laikā;

    - ja Iekārtas dīkstāve Piegādātāja vainas dēļ ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, un Piegādātājs nav nodrošinājis Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu uz remonta laiku par šo dīkstāves laiku atmaksāt Pasūtītājam zaudējumus un kompensāciju par dīkstāvi;

    - ražotāja pilnvarojuma zaudēšanas gadījumā informēt par to Pasūtītāju.

  - Piegādātāja tiesības:

    - par piegādātu kvalitatīvu Iekārtu/Preci savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

    - saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - savlaicīgi pieņemt un pārbaudīt piegādātās Iekārtas/Preces kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;

    - Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par pieņemtu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Iekārtu/Preci;

    - nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas/Preces bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas/Preces remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas, informējot par to Piegādātāju arī rakstiski.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - atteikties pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām neatbilstošo Iekārtu, ievērojot Līguma nosacījumus;

    - laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un skaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;

    - apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

- GARANTIJA

  - Iekārtas garantijas laiks ir ne mazāk kā ____ (___________) mēneši. Garantijas periodu skaita no Iekārtas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs bez maksas nodrošina garantijas apkalpošanas servisu un remontdarbu veikšanu, kā arī bojāto detaļu remontu visā garantijas periodā,  ja Iekārtas bojājumi nav radušies Līguma 8.6. punktā nosauktajos gadījumos.

  - Piegādātājs garantijas laikā Iekārtai veic regulāras bezmaksas pārbaudes un garantijas apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

  - Ja Iekārtas ražotājs Iekārtas garantijas laikā ir paredzējis jebkādus ražotāja programmatūras  atjauninājumus un vai detaļu nomaiņu, kas nodrošina Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, Piegādātājs, negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šo programmatūru atjauninājumus/detaļu nomaiņu bez maksas. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 9.8. punkta noteikumus.

  - Ja Iekārtas ražotāja paredzētajā Iekārtas ekspluatācijas laiku kāda no programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, zaudē spēku, Piegādātājs negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šīs programmas (licences) bezmaksas nomaiņu. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 9.8. punkta noteikumus.

  - Iekārtas/Preces garantija neattiecas uz Iekārtas/Preces defektiem, kas radušies:

    - ekspluatējot Iekārtu/Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);

    - pierādāmu Iekārtas/Preces lietotāju nolaidības, Iekārtas/Preces nepareizas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;

    - neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu ievietošanā Iekārtā/Precē tādā veidā, kas ir pretrunā ar Iekārtas/Preces ražotāja instrukcijām;

    - nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

  - Preces garantijas laiks ir ne mazāks kā tās paredzētais lietošanas laiks.

  - Piegādātājs atbild par piegādājamās Preces kvalitāti un Preces atbilstību Līguma noteikumiem visu tās derīguma termiņa laiku, un šai sakarā sedz Pasūtītājam visus ar Preces neatbilstību kvalitātei un Līguma noteikumiem saistītos zaudējumus.

  - Piegādātājs Preces garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam (ja piemērojams).

  - Garantijas apkalpošanas reakcijas laiks – ne vairāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

  - Piegādātājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

  - Ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu uz remonta laiku..

  - Piegādātājs garantijas termiņa laikā veic jebkura veida defektu novēršanu par saviem līdzekļiem Līguma 8.11.punktā noteiktajā termiņā vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā. Jebkuri darbu izpildes un garantijas laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti Defekta aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs neparaksta Defekta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Piegādātāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Piegādātājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā strīdu starp Piegādātāju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts, ko izvēlas Pasūtītājs ar Piegādātāju savstarpēji vienojoties.

  - Ja Iekārtas bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Iekārtas remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Piegādātāju Iekārtas remonta izmaksu tāmi un remonta laiku.

  - Ja Piegādātājs nepilda garantijas saistības, kas noteiktas Līgumā, Pasūtītāja ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 9.nodaļā norādītos līgumsodus.

  - Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic Iekārtai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes.

  - Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina neierobežotu Pasūtītāja darbinieku konsultatīvu un praktisku atbalstu situācijās, kas saistītas ar Iekārtas ikdienas izmantošanu. Ja bojājums nav sarežģīts un Piegādātāja speciālista ierašanās nav obligāta, Piegādātāja speciālists var sniegt palīdzību Pasūtītāja personālam attālināti – telefoniski vai tiešsaistē. Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no bojājuma sarežģītības, Piegādātājs nodrošina specialista ierašanos pie Pasūtītāja klātienē, lai atrisinātu radušos problēmu uz vietas.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas par Iekārtu.

  - Ja Piegādātājs neveic Preces piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats, viens procents) apmērā no savlaicīgi nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nepiegādātās Preces summas.

  - Ja Piegādātājs neievēro normatīvos aktus, kas tieši attiecas uz šī Līguma izpildi, tai skaitā normatīvos aktus, kas regulē ierīces apriti, atbilstības novērtēšanu, drošuma prasības, marķēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, kā arī citus ar Līguma priekšmetu saistītos normatīvos aktus, un šāds pārkāpums ietekmē vai var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi vai Iekārtas drošu lietošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Iekārtu vai tās daļu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu ar neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu. Vienlaikus Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu uz Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu.

  - Ja Piegādātājs neveic Iekārtas tehnisko apkopi atbilstoši Iekārtas ražotāja noteikumiem vai defektu novēršanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma summas par Iekārtu par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja defekta vai nekvalitatīvas tehniskās apkopes dēļ Iekārtas Dīkstāve ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma summas par Iekārtu par katru kavējuma dienu (sākot no 6.darba dienas), bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas par Iekārtu.

  - Ja Piegādātājs nepilda vai neievēro citas šajā Līgumā, tā pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās saistības, kuras nav tieši regulētas ar līgumsodu piemērošanu citos šī Līguma punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Piegādātājam.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.

  - Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Puses sedz viena otrai tiešus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

  - Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 11.3. punktam.

- LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES

  - Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma izpildei.

  - Līguma izpildes termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļu 1.punktu var tikt pagarināts uz objektīvi nepieciešamo termiņu, bet ne vairāk kā par periodu, kurā Iepirkuma Līguma izpilde nav bijusi iespējama no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ja rodas objektīva un no Piegādātāja darbības/bezdarbības neatkarīga nepieciešamība:

    - ja tas rodas Iekārtas ražotāja neparedzētu problēmu rezultātā vai citu objektīvu kavējuma iemeslu dēļ, apliecinot to ar ražotāja izsniegtu vēstuli un/vai citiem pierādījumiem.

    - ja Iekārtu nav iespējams piegādāt Pasūtītāja telpās Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, piemēram, būvdarbu aizkavēšanās gadījumā u.tml.

  - Iekārtas vai tās daļas aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu ir iespējama, ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana vai rezerves daļu nodrošināšana pēc Līguma noslēgšanas un Piegādātājs par to nav bijis informēts līdz Līguma noslēgšanai) un jauna Iekārta vai tās daļa atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas tehniskajiem parametriem un funkcijām vai ir labāka. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, Iekārtas vai tās daļas ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās un aizvietojamās Iekārtas vai tās daļas tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamā Iekārta vai tās daļa ir alternatīva (ekvivalenta/analoga). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtu vai tās daļu uz aizvietojamo Iekārtu vai tās daļu, ja tiek konstatēts, ka tā ir alternatīva (ekvivalenta/analoga) Iekārta vai tās daļa, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamās Iekārtas vai tās daļas cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa.

  - Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu ir iespējama, ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana pēc Līguma noslēgšanas un Piegādātājs par to nav bijis informēts līdz Līguma noslēgšanai) un jaunais Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas programnodrošinājuma tehniskajiem parametriem un funkcijām vai ir labāks. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) programnodrošinājumu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās un aizvietojamās Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamais programnodrošinājums ir alternatīvs (ekvivalents/analogs). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu uz aizvietojamo programnodrošinājumu, ja tiek konstatēts, ka tas ir alternatīvs (ekvivalents/analogs) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamā Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa.

  - Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un, ievērojot, ka grozījumu vērtība nepārsniedz 10% no Līgumcenas, var pieļaut grozījumu veikšanu šādos gadījumos:

    - Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešamas tādas Preces un to apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, bet ir nepieciešami pilnvērtīgai un neatliekamai Pasūtītāja darbības nodrošināšanai;

    - neparedzēto Preču iegāde ir ierosināta pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Tehnisko specifikāciju.

  - Līguma izpildes termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļu 1.punktu var tikt pagarināts līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem, ja kavējas jauna iepirkuma līguma par Preču piegādi parakstīšana un Līgumcena nav iztērēta.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot gadījumus, kad maksājuma neveikšana ir pamatota ar šajā Līgumā paredzētajām Pasūtītāja tiesībām, un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja iepriekš minētajā brīdinājuma termiņā Pasūtītājs veic Līgumā noteikto maksājumu, tad Piegādātāja vienpusēja atkāpšanās tiek izbeigta un abas Puses turpina Līguma izpildi. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Piegādātāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:

    - Piegādātājs Iekārtas Piegādē sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un/vai Pasūtītāja  saistošus norādījumus;

    - Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas;

    - Piegādātāja piegādātā Iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Piegādātājs Iekārtas Piegādē pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;

    - Piegādātājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Iekārtas Piegādi atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

    - Piegādātājs Iepirkuma, Līguma parakstīšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju;

    - Piegādātājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

  - Pasūtītājam ir tiesīgs nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Ja Līgums tiek abpusēji izbeigts vai notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Piegādātājs nekavējoties pārtrauc Iekārtas Piegādi.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

- INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puse nav tiesīga vienpersoniski nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.

  - Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses apliecina un garantē, ka tām ir tiesības parakstīt Līgumu un tās uzņemas visas ar Līgumu noteiktās saistības un pienākumus. Gadījumā, ja Līgumu parakstījusi persona bez paraksta tiesībām, tā uzņemas pilnu atbildību pret otru Pusi, tajā skaitā par radītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 16.6.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma saistību izpildes laikā:

    - par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (ar Līguma izpildi saistīto dokumentu pieņemšanai, Iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta pieņemšanai, rēķina parakstīšanai, defekta akta sastādīšanai un parakstīšanai, t. sk. citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai): __________________________________.

    - par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (pasūtīt, pieņemt Preci, parakstīt pavadzīmes, sastādīt un parakstīt defektu aktu): __________________________________.

    - par Līguma izpildi no Izpildītāja puses: __________________________________.

  - Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - 1. pielikums - Tehniskā specifikācija-Tehniskais un finanšu piedāvājums.

    - 2.pielikums – Kvalifikācijas apraksts.

    - 3.pielikums - Pieņemšanas-nodošanas akts (veidlapa).

    - 4.pielikums - Defekta akts (paraugs).

    - 5.pielikums – Apmācības protokols (veidlapa).

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

5.PIELIKUMS

atklāta konkursa “Laboratorijas ierīču piegāde”,

identifikācijas Nr.DRS 2026/19, nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

1.daļā “Laboratorijas sterilizatoru iegāde”

Dokumenta datums ir Puses pēdējā elektroniskā paraksta

un tā laika zīmoga datums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, LV-5417, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes un valdes locekles Valerijas Čibles personās, kuras darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā adrese __________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, kura darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Laboratorijas ierīču piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2026/52 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem _____.daļā “_____________________”, noslēdz savā starpā līgumu (turpmāk – Līgums) izsakot to šādā redakcijā:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIEGĀDE

  - Piegādātājs pārdod, piegādā, uzstāda, palaiž ekspluatācijā un nodod īpašumā Pasūtītājam, bet Pasūtītājs pieņem savā īpašumā ______________ (iekārtas nosaukums (modelis)) (turpmāk – Iekārta), atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Tehnisko specifikāciju-Tehnisko un finanšu piedāvājumu (turpmāk - Līguma Pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un to pielikumu noteikumiem.

  - Piegādātājs bez papildus atlīdzības ____ (____________) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas dienas:

    - piegādā Iekārtu Līguma Pielikumā Nr.1 norādītajā komplektācijā Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils.

    - nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā.

    - nodrošina bez papildus samaksas darbinieku (vismaz __ (_________) personu) apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai. Precīzu darbinieku skaitu, kuriem ir nepieciešama apmācība Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, Puses saskaņo uz Iekārtas piegādes brīdi. Piegādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu.

    - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).

    - izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).

  - Piegādātājs bez papildus atlīdzības ar saviem resursiem nodrošina Iekārtas tehnisko apkopi un remontdarbus garantijas periodā.

- LĪGUMA SUMMA, NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa ir EUR _____________________ (____________ euro, ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN).

  - PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līguma 2.1.punktā kopējā summā ir iekļautas visas Iekārtas piegādes līdz Pasūtītāja norādītajai vietai, Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā izmaksas, Iekārtas tehnisko apkopi un remonta izmaksas garantijas laikā, darbinieku apmācība, kā arī visi nodokļi, nodevas un citi izdevumi, t.sk. darbaspēka izmaksas, transporta, materiālu un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas. Papildus izmaksas nav pieļaujamas.

  - Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Iekārtu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Iekārtas piegādes un saņemtā rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu trīs eksemplāros (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam) vai sagatavo rēķinu elektroniski, nosūtot to uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv, (rēķinā obligāti norādot Līguma numuru). Puses vienojas, ka rēķins ir derīgs bez paraksta. Piegādātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur turpmāk norādītu frāzi: “Šis rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”.

  - Ja Piegādātāja sagatavotajā rēķinā nav norādīta Līguma 2.5.punktā noteiktā informācija, Pasūtītājs nepieņem to. Šajā gadījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona veic piezīmes rēķinā un par konstatētajām nepilnībām rēķinā rakstveidā paziņo Piegādātājam, norādot termiņu, līdz kuram iesniegt Līguma noteikumiem atbilstoši sagatavotu rēķinu. Pasūtītājs veic norēķinus ar Piegādātāju Līguma 2.4.punktā noteiktajā termiņā pēc Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina sagatavošanas un saņemšanas. Pasūtītājs neveic norēķinu ar Piegādātāju līdz atbilstoša rēķina sagatavošanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

  - Samaksa par piegādāto Iekārtu uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Iekārtas piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Iekārtas piegādi.

  - Piegādātājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēts, ka Piegādātājs nav iekļāvis visas nepieciešamās izmaksas saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām, kļūdījies Iekārtas Piegādes izmaksu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Iekārtas Piegādes apjomu, kas nepieciešams Piegādes pilnīgai izpildei atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem (piemēram, par programmām, licencēm, Iekārtas pirmreizējās funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes veikšanu, u.t.t.).

  - Ja Pasūtītājs ir apmaksājis Iekārtas Piegādi vai tās daļu, kuru nevajadzēja apmaksāt, tad tam rodas samaksas atprasījuma tiesība Civilikuma izpratnē ar pienākumu to atprasīt vai tas atskaita to no tuvākā paredzētā maksājuma Piegādātājam par veikto Iekārtas Piegādi.

  - Priekšapmaksa Līguma izpildē nav paredzēta.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līguma izpildes termiņš ir ___ (__________) mēneši no Līguma abpusēja parakstīšanas dienas.

- IEKĀRTAS  NODOŠANA UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

  - Iekārtas piegādi Piegādātājs veic izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegādātājs ir atbildīgs par transportēšanas izdevumiem, un, Iekārtas drošību pret iespējamajiem bojājumiem transportēšanas laikā. Iekārtas ievietošanu tai paredzētajā telpā nodrošina Piegādātājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Iekārtas uzglabāšanu līdz uzstādīšanas laikam Piegādātājs nodrošina savās telpās, ja vien nav panākta cita vienošanās ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs, pieņemot Iekārtu, pārbauda Iekārtas atbilstību un kvalitāti Līguma Pielikuma Nr.1 prasībām. Ja Iekārta neatbilst šī Līguma noteikumiem vai atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sastāda Defekta aktu par konstatētajām neatbilstībām un iesniedz Piegādātājam. Turklāt šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Defekta aktā norādīto un neatbilstošo Iekārtu.

  - Piegādātājs, ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no Defekta akta saņemšanas brīža novērš aktā konstatētos trūkumus uz sava rēķina un maksā Pasūtītājam līgumsodu par Iekārtas piegādes nokavējumu saskaņā ar Līguma 9.2. punkta noteikumiem.

  - Iekārtas piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu, kad:

    - Iekārta ir sakonfigurēta;

    - Piegādātājs ir veicis visu nepieciešamo Iekārtas funkcionālo un veiktspējas parametru ieregulēšanas un testēšanas darbu izpildi, t. sk. Pasūtītājam ir iesniegti minēto pārbaužu dokumenti, ja nepieciešams pieaicinot Iekārtas pārstāvjus;

    - Pasūtītājam ir iesniegta visa Līgumā noteiktā dokumentācija;

    - ir veikta lietotāju apmācība;

    - parakstīts Līguma 4.5. punktā norādītais pieņemšanas – nodošanas akts.

  - Pasūtītājs Iekārtu pieņem Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. Abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.

  - Ja Iekārtas (vai kādas tās komplekta/ komponentes daļas) neatbilstība Līguma noteikumiem tiek konstatēta ekspluatācijas laikā, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 4.8. punkta noteikumiem.

  - Piegādātājs pēc piegādes veic vides sakārtošanu, nodrošinot visu iepakojuma materiālu izvešanu no slimnīcas telpām un teritorijas.

  - Pasūtītājs apņemas nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas. Pieteikums  par Iekārtas bojājumu var tikt nodots telefoniski vai pa e-pastu, sazinoties SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" atbildīgai personai ar Piegādātāja par Iekārtu atbildīgo servisa inženieri, t.sk. informējot medicīnas ierīču daļu.

  - Iestājoties Līguma 4.8. punktam, Piegādātāja pienākums ir reaģēt uz Pasūtītāja pieteikumu, saskaņojot ierašanās laiku, ja tas nepieciešams, un Pušu savstarpēji saskaņotā laikā, nodrošināt Piegādātāja pārstāvja ierašanos defekta novēršanai/ konstatēšanai. Piegādātāja reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu ir ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai. Pusēm vienojoties minētais termiņš var tikt mainīts.

  - Pasūtītājs apņemas nodrošināt Piegādātāja pārstāvim brīvu piekļūšanu Iekārtai visu profilaktisko apkopju un citu darbu veikšanai, kā arī apņemas veikt visas nepieciešamās darbības, lai pilnībā nodrošinātu Piegādātājam netraucētu Līgumā minēto saistību izpildi. Piegādātāja pārstāvis, veicot Līgumā noteiktos darbus (piemēram – Iekārtas pārbaudi/ defektu konstatēšanu), Līguma izpildes laikā drīkst atrasties tikai Pasūtītāja norādītajā vietā (telpā).

  - Jautājumu par Iekārtas Defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja Iekārtas darbības traucējumu novēršanai nepieciešama Piegādātāja pilnvarotās personas klātbūtne, Piegādātājs to nodrošina par saviem līdzekļiem, tā kā Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtas pilnīgu un kvalitatīvu darbību.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, dīkstāvēm, kuras radušās Iekārtas pareizas lietošanas rezultātā, un kuru pierādīts cēlonis ir Piegādātāja vai tā darbinieka nolaidība. Piegādātājs apņemas atlīdzināt šo bojājumu, dīkstāvju, radītos zaudējumus un/vai samaksāt par prasībām, kuras radušās zaudējumu, dīkstāves, rezultātā Pasūtītājam un trešajām personām.

  - Pasūtītājs paraksta Defektu novēršanas aktu tikai pēc tam, kad Piegādātājs ir pilnībā novērsis Defekta aktā norādītos Defektus.

  - Par katru tehniskās apkopes vai remonta reizi tiek sastādīts atsevišķs darbu nodošanas - pieņemšanas akts (vai servisa protokols), kuru noformē Piegādātājs, norādot tajā veiktās darbības un darbību izpildītāju.

- IEKĀRTAS KVALITĀTES PRASĪBAS

  - Piegādātā Iekārta ir jauna, ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, iepriekš nelietota, nav izmantota demonstrācijās un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Iekārtas  uzglabāšanu.

  - Iekārta ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, tai ir CE marķējums un pievienota informācija par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā.

  - Piegādātājs garantē, ka Iekārta atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Iekārtas izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

- PUŠU SAISTĪBAS

  - Piegādātāja pienākumi:

    - veikt piegādi un Pasūtītāja personāla apmācību Līguma 1.2. punktā noteiktajā termiņā;

    - piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Iekārtu (kopā ar visiem Iekārtas komplektācijā ietilpstošajām sastāvdaļām);

    - transportējot Iekārtu, nodrošināt Iekārtas drošību pret iespējamajiem bojājumiem;

    - nodrošināt piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

    - nodrošināt Iekārtas pilnvērtīgu funkcionēšanu, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus saskaņā ar Iekārtas tehnisko dokumentāciju un Līguma un tā pielikumu noteikumiem;

    - par katru tehniskās apkopes vai remonta reizi sastādīt atsevišķu nodošanas – pieņemšanas aktu (vai servisa protokolu), norādot tajā veiktās darbības un darbību izpildītāju;

    - Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijas laikā iespēju robežās netraucēt Pasūtītāja personāla darbu, neaizsprostojot kāpnes un ieejas ēkā, neradot traucējumus elektropiegādē u.tml.;

    - nodrošināt Pasūtītājam Piegādātāja reakcijas laiku uz Pasūtītāja pieteikumu ne vairāk kā 24 (divdesmit četras) stundas vai vienojoties noteiktajā termiņā. Iekārtas defekta noteikšanai un Defekta akta sastādīšanai;

    - Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas apsekošanu kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja pārstāvi par apsekošanas laiku un sastādīt Defekta aktu 2 (divos) eksemplāros, kurā norāda konstatētos defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas Defekta akta pielikumā;

    - pēc Defekta akta un remonta veikšanas termiņa saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu, Piegādātājam nodrošināt Iekārtas remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārta pilnā apjomā ir spējīga veikt tai paredzētās funkcijas;

    - Iekārtas bojājumu gadījumos veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

    - ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, nodrošināt Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu (kurai ir spēkā esoša iekārtas elektrodrošības un funkcionālā pārbaude uz remonta laiku.

    - garantijas laikā veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes.

    - ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības  noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - veikt ražotāja noteiktās Iekārtas pirmreizējās un regulārās pārbaudes uzstādot Iekārtu un tās garantijas laikā, nododot attiecīgus protokolus Pasūtītājam;

    - informēt Pasūtītāju, ja garantijas laikā tiek konstatēta Iekārtas neatbilstoša ekspluatācija;

    - laikus, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Iekārtas piegādes termiņa iestāšanās, informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Iekārtas piegādi noteiktajā laikā;

    - ja Iekārtas dīkstāve Piegādātāja vainas dēļ ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, un Piegādātājs nav nodrošinājis Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu uz remonta laiku par šo dīkstāves laiku atmaksāt Pasūtītājam zaudējumus un kompensāciju par dīkstāvi;

    - ražotāja pilnvarojuma zaudēšanas gadījumā informēt par to Pasūtītāju.

  - Piegādātāja tiesības:

    - par piegādātu kvalitatīvu Iekārtu savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

    - saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - savlaicīgi pieņemt un pārbaudīt piegādātās Iekārtas kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;

    - Līgumā noteiktajā kārtībā samaksāt par pieņemtu, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Iekārtu;

    - nekavējoties ziņot Piegādātājam par jebkuru Iekārtas bojājumu vai tās darbības pasliktināšanos un iespējamām neprecizitātēm, kā arī neveikt nekādus Iekārtas remonta darbus vai pārveidojumus bez Piegādātāja mutiskas atļaujas, informējot par to Piegādātāju arī rakstiski.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

    - atteikties pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām neatbilstošo Iekārtu, ievērojot Līguma nosacījumus;

    - laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un skaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;

    - apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos.

- GARANTIJA

  - Iekārtas garantijas laiks ir ne mazāk kā ____ (___________) mēneši. Garantijas periodu skaita no Iekārtas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs bez maksas nodrošina garantijas apkalpošanas servisu un remontdarbu veikšanu, kā arī bojāto detaļu remontu, kā arī citas darbības, ko Iekārtas ražotājs ir definējis garantijas ietvaros un noteiktajā apjomā, visā garantijas periodā, ja Iekārtas bojājumi nav radušies Līguma 7.6. punktā nosauktajos gadījumos. Pēc jebkura veikta Iekārtas remonta Piegādātājs sagatavo un izsniedz Pasūtītājam attiecīgus pārbaudes aktus, kas apliecina, ka pēc remonta veikšanas Iekārta ir derīga ekspluatācijai.

  - Piegādātājs garantijas laikā Iekārtai veic regulāras bezmaksas pārbaudes un garantijas apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

  - Ja Iekārtas ražotājs Iekārtas garantijas laikā ir paredzējis jebkādus ražotāja programmatūras  atjauninājumus un vai detaļu nomaiņu, kas nodrošina Iekārtas tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, Piegādātājs, negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šo programmatūru atjauninājumus/detaļu nomaiņu bez maksas. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 8.nodaļas noteikumus.

  - Ja Iekārtas ražotāja paredzētajā Iekārtas ekspluatācijas laiku kāda no programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, zaudē spēku, Piegādātājs negaidot uzaicinājumu no Pasūtītāja, ar Pasūtītāju saskaņotā laikā veic šīs programmas (licences) bezmaksas nomaiņu. Ja Piegādātājs neievēro šajā punktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 8.nodaļas noteikumus.

  - Iekārtas garantija neattiecas uz Iekārtas defektiem, kas radušies:

    - ekspluatējot Iekārtu neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);

    - pierādāmu Iekārtas lietotāju nolaidības, Iekārtas nepareizas lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;

    - neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu ievietošanā Iekārtā tādā veidā, kas ir pretrunā ar Iekārtas ražotāja instrukcijām;

    - nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

  - Garantijas apkalpošanas reakcijas laiks – ne vairāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

  - Piegādātājs apņemas veikt Iekārtas remontu ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā vai citā ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, pēc izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža, remontu ar rezerves daļu nomaiņu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc remonta izsaukuma (pa e-pastu vai telefoniski) saņemšanas brīža.

  - Ja garantijas laikā Iekārtas remonts ilgst vairāk par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājs nodrošina Pasūtītāju ar līdzvērtīgu Iekārtu (kurai ir spēkā esoša iekārtas elektrodrošības un funkcionālā pārbaude uz remonta laiku.

  - Piegādātājs garantijas termiņa laikā veic jebkura veida defektu novēršanu par saviem līdzekļiem Līguma 7.8.punktā noteiktajā termiņā vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā. Jebkuri darbu izpildes un garantijas laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti Defekta aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.

  - Gadījumā, ja Piegādātājs neparaksta Defekta aktu par konstatētajiem defektiem vai pārkāpumiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par akceptētu no Piegādātāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir saistoša Piegādātājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus situācijas gadījumā strīdu starp Piegādātāju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts, ko izvēlas Pasūtītājs ar Piegādātāju savstarpēji vienojoties. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.

  - Ja Piegādātājs nepilda garantijas saistības, kas noteiktas Līgumā, Pasūtītāja ir tiesīgs piemērot Piegādātājam Līguma 8.nodaļā norādītos līgumsodus.

  - Ja Iekārtas bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Iekārtas remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Piegādātāju Iekārtas remonta izmaksu tāmi un remonta laiku.

  - Garantijas laikā Piegādātājs bez maksas veic Iekārtai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās un ražotāja tehniskajā dokumentācijā paredzētās periodiskās elektrodrošības, funkcionālās un citas pārbaudes.

  - Garantijas laikā Piegādātājs nodrošina neierobežotu Pasūtītāja darbinieku konsultatīvu un praktisku atbalstu situācijās, kas saistītas ar Iekārtas ikdienas izmantošanu. Ja bojājums nav sarežģīts un Piegādātāja speciālista ierašanās nav obligāta, Piegādātāja speciālists var sniegt palīdzību Pasūtītāja personālam attālināti – telefoniski vai tiešsaistē. Nepieciešamības gadījumā, atkarībā no bojājuma sarežģītības, Piegādātājs nodrošina specialista ierašanos pie Pasūtītāja klātienē, lai atrisinātu radušos problēmu uz vietas.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Piegādātājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma summas par Iekārtu par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs neievēro normatīvos aktus, kas tieši attiecas uz šī Līguma izpildi, tai skaitā normatīvos aktus, kas regulē ierīces apriti, atbilstības novērtēšanu, drošuma prasības, marķēšanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju, kā arī citus ar Līguma priekšmetu saistītos normatīvos aktus, un šāds pārkāpums ietekmē vai var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi vai Iekārtas drošu lietošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,05 % (nulle komats nulle pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Iekārtu vai tās daļu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu ar neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu. Vienlaikus Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu Iekārtu vai tās daļu uz Līguma pielikumos norādīto Iekārtu vai tās daļu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtu vai tās daļu.

  - Ja Piegādātājs neveic Iekārtas tehnisko apkopi atbilstoši Iekārtas ražotāja noteikumiem vai defektu novēršanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1 % (viens procents) apmērā no Līguma kopējās summas par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja defekta vai nekvalitatīvas tehniskās apkopes dēļ Iekārtas Dīkstāve ir ilgāka par 5 (piecām) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu (sākot no 6.darba dienas), bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Garantijas termiņu, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs nepilda vai neievēro citas šajā Līgumā, tā pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās saistības, kuras nav tieši regulētas ar līgumsodu piemērošanu citos šī Līguma punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs to atskaitīt no tuvākā paredzētā maksājuma Piegādātājam.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.

  - Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

  - Puses sedz viena otrai tiešus zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā. Prasītāja Pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

  - Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

  - Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

  - Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

  - Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, ar kurām Pasūtītājs sadarbojas šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

  - Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.).

  - Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts Piegādātāja un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.

  - Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas, rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ar rakstisku vienošanos Puses apliecina, vai nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemj līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un vienošanos pievieno līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā, Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes. Līguma izbeigšanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

  - Par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi atbilstoši līguma 10.3. punktam.

- LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES

  - Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma izpildei.

  - Līguma izpildes termiņš saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļu 1.punktu var tikt pagarināts uz objektīvi nepieciešamo termiņu, bet ne vairāk kā par periodu, kurā Iepirkuma Līguma izpilde nav bijusi iespējama no Piegādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ, ja rodas objektīva un no Piegādātāja darbības/bezdarbības neatkarīga nepieciešamība:

    - ja tas rodas Iekārtas ražotāja neparedzētu problēmu rezultātā vai citu objektīvu kavējuma iemeslu dēļ, apliecinot to ar ražotāja izsniegtu vēstuli un/vai citiem pierādījumiem.

    - ja Iekārtu nav iespējams piegādāt Pasūtītāja telpās Pasūtītāja vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, piemēram, būvdarbu aizkavēšanās gadījumā u.tml.

  - Iekārtas vai tās daļas aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) iekārtu vai tās daļu ir iespējama, ja Pasūtītājs piekrīt Iekārtas vai tās daļas aizvietošanas procesa uzsākšanai un ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana vai rezerves daļu nodrošināšana) Iekārtas vai tās daļas Piegāde nav iespējama un jauna iekārta vai tās daļa atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas tehniskajiem parametriem un funkcijām, vai ir labāka. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) iekārtu vai tās daļu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, iekārtas vai tās daļas ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās Iekārtas un aizvietojamās iekārtas vai tās daļas tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamā iekārta vai tās daļa ir alternatīva (ekvivalenta/analoga). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtu vai tās daļu uz aizvietojamo iekārtu vai tās daļu, ja tiek konstatēts, ka tā ir alternatīva (ekvivalenta/analoga) iekārta vai tās daļa, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamās iekārtas vai tās daļas cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa. Pasūtītājs ir tiesīgs bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus Piegādātājam un sniegt tam pamatojumu nepiekrist Iekārtas vai tās daļas aizvietošanas procesa uzsākšanai.

  - Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošana ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu ir iespējama, ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, noņemta no ražošanas, nav pieejama tirgū, no ražotāja puses izbeigta tehniskā nodrošināšana/atjaunināšana pēc Līguma noslēgšanas un Piegādātājs par to nav bijis informēts līdz Līguma noslēgšanai) un jaunais Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums atbilst sākotnēji piedāvātās Iekārtas programnodrošinājuma tehniskajiem parametriem un funkcijām vai ir labāks. Lai saskaņotu Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma aizvietošanu ar alternatīvu (ekvivalentu/analogu) programnodrošinājumu, Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus (piemēram, Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija), kas apliecina objektīvu iemeslu esamību un dokumentu, kurā atspoguļots sākotnēji piedāvātās un aizvietojamās Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma tehniskie parametri un funkcijas, kas pierāda to, ka aizvietojamais programnodrošinājums ir alternatīvs (ekvivalents/analogs). Pasūtītājs piekrīt aizvietot sākotnēji piedāvāto Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājumu uz aizvietojamo programnodrošinājumu, ja tiek konstatēts, ka tas ir alternatīvs (ekvivalents/analogs) Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājums, un Līguma kopējā summa netiek palielināta. Ja aizvietojamā Iekārtas vai tās daļas programnodrošinājuma cena ir zemāka, tad tiek grozīta Līguma kopējā summa.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus, izņemot gadījumus, kad maksājuma neveikšana ir pamatota ar šajā Līgumā paredzētajām Pasūtītāja tiesībām un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja iepriekš minētajā brīdinājuma termiņā Pasūtītājs veic Līgumā noteikto maksājumu, tad Piegādātāja vienpusēja atkāpšanās tiek izbeigta un abas Puses turpina Līguma izpildi. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Piegādātāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tam jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:

    - Piegādātājs Iekārtas Piegādē sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un/vai Pasūtītāja  saistošus norādījumus;

    - Piegādātājs neveic Iekārtas Piegādi (iegāde, piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā) Līguma izpildes termiņā un kavējums ir vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas;

    - Piegādātāja piegādātā Iekārta neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Piegādātājs Iekārtas Piegādē pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;

    - Piegādātājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Iekārtas Piegādi atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

    - Piegādātājs Iepirkuma, Līguma parakstīšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju;

    - Piegādātājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

  - Pasūtītājam ir tiesīgs nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:

    - Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

    - tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.

  - Ja notiek atkāpšanās no Līguma izpildes 11.7.1.-11.7.6.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.

  - Ja Līgums tiek abpusēji izbeigts vai notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Piegādātājs nekavējoties pārtrauc Iekārtas Piegādi.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Piegādātājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Līguma izpildē.

- INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

  - Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

- CITI NOTEIKUMI

  - Puse nav tiesīga vienpersoniski nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.

  - Visos Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Puses apliecina un garantē, ka tām ir tiesības parakstīt Līgumu un tās uzņemas visas ar Līgumu noteiktās saistības un pienākumus. Gadījumā, ja Līgumu parakstījusi persona bez paraksta tiesībām, tā uzņemas pilnu atbildību pret otru Pusi, tajā skaitā par radītajiem zaudējumiem, ja tādi radušies.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 16.6.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.

  - Pušu kontaktpersonas Līguma saistību izpildes laikā:

    - par Iekārtas pārbaudi un pieņemšanu no Pasūtītāja puses: __________________________________.

    - par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses (ar Līguma izpildi saistīto dokumentu pieņemšanai, Iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta pieņemšanai, Defekta akta sastādīšanai un parakstīšanai, t. sk. citu ar Līguma izpildi saistītu darbību nodrošināšanai): __________________________________.

    - par Līguma izpildi no Piegādātāja puses: __________________________________.

  - Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

    - 1. pielikums - Tehniskā specifikācija-Tehniskais un finanšu piedāvājums.

    - 2.pielikums – Kvalifikācijas apraksts.

    - 3.pielikums - Pieņemšanas-nodošanas akts (veidlapa).

    - 4.pielikums - Defekta akts (paraugs).

    - 5.pielikums – Apmācības protokols (veidlapa).

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

3.pielikums

pie līguma Nr. ____________

### PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

2026. gada ___. ________ līgumam Nr. ____________

### (VEIDLAPA)

Vietā,	2026. gada ___. _________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 41503029600, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, turpmāk tekstā “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

_________________________, reģistrācijas Nr. ________________, tās __________ (amats) __________________ (vārds, uzvārds) personā, turpmāk tekstā “Piegādātājs”, no otras puses,

abas kopā sauktas “Puses” un katra atsevišķi saukta “Puse”, paraksta doto aktu par sekojošo:

- Piegādātājs nodod un Pasūtītājs pieņem saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto Iekārtu:

| Nr. p.k. | Iekārtas nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Iekārtas modelis, sērijas numurs | Iekārtas ražotājs, izlaides gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

kuras komplektācijā ir ietvertas:

| Nr. p.k. | Komplektācijas sastāvdaļas nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienreizlietojama/ Daudzreizlietojama | Komplektācijas sastāvdaļas modelis, sērijas numurs | Komplektācijas sastāvdaļas ražotājs, izlaides gads |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |  |

- Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam pavadzīmi/rēķinu.

- Piegādātājs apliecina, ka veica Iekārtas uzstādīšanu un palaišanu ekspluatācijā, ievērojot visas Iekārtas uzstādīšanas un palaišanas ekspluatācijā regulējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktās prasības un Līguma Pielikumā Nr.1 “Tehniskā specifikācija-Tehniskais un finanšu piedāvājums” noteikto. Piegādātājs apliecina, ka nodeva Pasūtītājam visu nepieciešamo dokumentāciju un Iekārtas lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

- Piegādātājs apliecina, ka Iekārtai ir sekojošs garantijas laiks:

| Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Garantijas laiks |
| --- | --- | --- |
| …. |  |  |

| Nr.p.k. | Komplektācijas sastāvdaļas nosaukums | Garantijas laiks (ja attiecināms) |
| --- | --- | --- |
| …. |  |  |

- Piegādātājs Līgumā noteiktās saistības izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem, Līgumā noteiktajā termiņā un labā kvalitātē.

- Atbilstoši Līguma 2.1. punktam Pasūtītājs apņemas samaksāt Piegādātājam pavadzīmē/rēķinā norādīto summu EUR ____________________ (____________ euro, ___ centi) bez PVN, 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un apmaksas dokumenta (pavadzīmes-rēķina) saņemšanas brīža.

- Šis akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, Pasūtītājam un Piegādātājam pa vienam eksemplāram.

| PASŪTĪTĀJS: | PIEGĀDĀTĀJS: |
| --- | --- |

4.pielikums

pie līguma Nr. ____________

DEFEKTA AKTS Nr.____(paraugs)

2026. gada ___. ________ līgumam Nr. ____________

Vieta,								      2026. gada ___. ________________

□  Defekts konstatēts Iekārtas piegādes laikā

□  Defekts konstatēts Iekārtas ekspluatācijas laikā

| SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienība, kurā atrodas Iekārta |  |
| --- | --- |
| Iekārtas nosaukums |  |
| Iekārtas sērijas numurs |  |
| Inventāra numurs |  |
| Pasūtītāja sūdzības (konstatētais defekts) |  |
| Piegādātāja konstatētais |  |
| Garantija (garantijas ietvaros/garantija atteikta) |  |
| Veicamie defekta novēršanas darbi |  |
| Defekta novēršanas izmaksas (aizpilda, ja ir atteikta garantija) |  |
| Cits, ja attiecināms |  |

Defekta akts sastādīts uz __ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Defekta aktu sastādīja:

Piegādātāja pārstāvis:

_________________________________________________________________________________________

amats				vārds, uzvārds	     		paraksts, datums

Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________________________________________________________

amats				 vārds, uzvārds			paraksts, datums

5.pielikums

pie līguma Nr. ____________

APMĀCĪBAS PROTOKOLS

(VEIDLAPA)

Vieta, 									     2026.gada ___.__________

______________________________________, reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese: ______________, _________, ___________(turpmāk – Piegādātājs) veica Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417 (turpmāk – Pasūtītājs) atbildīgo darbinieku apmācību objektā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca”, sakarā ar ____________________________________ (turpmāk - Iekārta) lietošanu un apstrādi.

Iepriekš minētā apmācība notika saskaņā ar 2026. gada __._________ piegādes līguma Nr.______________ (turpmāk – Līgums) nosacījumiem.

Ar šo Piegādātājs apliecina, ka Pasūtītāja atbildīgie darbinieki tika iepazīstināti ar Iekārtas ekspluatācijas prasībām.

Mācībās piedalījās sekojošas personas:

| Nr. p. k. | Apmācītā darbinieka vārds, uzvārds | Apmācītā darbinieka amats | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Piegādātāja pārstāvis:

_________________________________________________________________________________________

amats				vārds, uzvārds	     		paraksts, datums

Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________________________________________________________

amats				 vārds, uzvārds			paraksts, datums

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Komplektācijā norādītais nepieciešamais daudzums ir jāpiegādā kopā ar Iekārtu 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

NETIEK VĒRTĒTS. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties nepieciešamos piederumus (turpmāk – Prece) līguma darbības laikā, nepārsniedzot līguma kopējo summu.  Preces piegāde veicama atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.

Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Komplektācijā norādītais nepieciešamais daudzums ir jāpiegādā kopā ar Iekārtu 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

NETIEK VĒRTĒTS. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties nepieciešamos piederumus (turpmāk – Prece) līguma darbības laikā, nepārsniedzot līguma kopējo summu.  Preces piegāde veicama atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.

Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;

2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

Skatīt – https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums.