A P S T I P R I N Ā T S

Valsts robežsardzes iepirkuma komisijas

2026. gada 31. augusta sēdē (iepirkuma komisijas 2026. gada 31. augusta sēdes protokols Nr. 3)

ATKLĀTĀ KONKURSA

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna”

NOLIKUMS

I nodaļa.

Vispārīgā informācija

- Nolikumā lietotie termini

Nolikumā ir lietoti šādi termini un, iztulkojot nolikuma noteikumus, šie termini izprotami saskaņā ar zemāk dotajām definīcijām vai norādēm, ja vien no citur nolikumā tieši dotas norādes vai nolikumā lietota izteikuma konteksta neizriet citādi:

  - iepirkums — atklāts konkurss, kuru pasūtītājs īsteno saskaņā ar šo nolikumu;

  - pasūtītājs — Valsts robežsardze vai iepirkuma komisija, ko Valsts robežsardze izveidojusi iepirkuma īstenošanai;

  - pretendents — piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas iepirkuma ietvaros varētu būt ieinteresēta iesniegt vai ir iesniegusi piedāvājumu pasūtītājam;

  - nolikums — šis dokuments (tostarp tā pielikumi), kas sagatavots latviešu valodā;

  - tehniskā specifikācija — nolikuma 1. pielikums;

  - līguma projekts — nolikuma 2. pielikums “Līgums par [nosaukums atbilstoši iepirkuma daļai]”;

1.7.	piedāvājums — nolikuma 7. - 9. punktā noteikto un citu dokumentu kopums, ko pretendents iesniedz pasūtītājam;

1.8.	E-konkursu sistēma — Ministru kabineta 2022. gada 20.decembra noteikumos Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” paredzētās e-iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma;

1.9.	prece — tehniskajā specifikācijā norādītā prece;

1.10.	piegādes līgums — līgums par iepirkuma daļas (3.2. apakšpunkts) izpildi;

1.11.	izraudzītais pretendents — pretendents, kuram pasūtītājs piešķīris piegādes līguma slēgšanas tiesības.

2.	Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas numurs ir VRS 2026/26-01-GP.

3.	Iepirkuma priekšmets

3.1.	Iepirkuma priekšmets ir preces piegāde saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un līguma projektā paredzētajiem noteikumiem.

  - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās trīs daļās (turpmāk katra atsevišķi — iepirkuma daļa):

    - medicīnas preces (turpmāk arī — 1. iepirkuma daļa);

    - telts ar grīdu (turpmāk arī — 2. iepirkuma daļa);

    - dīzeļsildītājs (turpmāk arī — 3. iepirkuma daļa).

3.3.	Iepirkuma priekšmetam atbilst šāds CPV kods: 33000000-0 (Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces).

4.	Iepirkuma tiesiskais un finansiālais pamats, paredzamā līgumcena

4.1.	Pasūtītājs īsteno iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

4.2. 	Preces piegādi pasūtītājs paredz apmaksāt no Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

4.3.	Paredzamā līgumcena — 165 289.26 EUR (bez PVN).

5.		Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija

5.1. 	Pasūtītāja nosaukums — Valsts robežsardze.

5.2.	Pasūtītāja adrese — Rūdolfa iela 5, Rīga, Latvija (LV-1012).

5.3.	Pasūtītāja kontaktinformācija — tālruņa numurs: (+371) 67075769, e-pasta adrese: iepirkumi@rs.gov.lv.

6.	Pasūtītāja kontaktpersonas

Ar iepirkumu saistītus organizatoriskos jautājumus risina Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Bruņojuma, apgādes un tehnisko resursu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas iepirkumu vadošais speciālists Normunds Ošs (tālruņa numurs: 67075769).

II nodaļa.

Pieteikums, kvalifikācijas prasības un piedāvājuma saturs

7. Pieteikums dalībai iepirkumā

Lai izteiktu savu gribu piedalīties iepirkumā, pretendents iesniedz pasūtītājam pieteikumu dalībai iepirkumā, kuru pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 3.pielikumā noteiktajai formai.

8. Kvalifikācijas prasības un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

| Pretendentam izvirzītās prasības | Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti |
| --- | --- |
| 1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) noteiktajā kārtībā. | 1.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Uzņēmumu reģistrā pasūtītājs pārliecināsies LR Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 1.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. |
| 2. Pretendenta iepriekšējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai neto finanšu apgrozījuma vidējais aritmētiskais rādītājs ir vismaz: - 240 000 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu pirmajā iepirkuma priekšmeta daļā; - 66 000 EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu otrajā iepirkuma priekšmeta daļā; - 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro), iesniedzot piedāvājumu trešajā iepirkuma priekšmeta daļā. Pretendents, kurš savu darbību uzsācis vēlāk un kuram līdz ar to nav veidojies apgrozījums iepriekšējos trīs pārskata gados, apgrozījumu norāda par savu darbības periodu, un tam jāatbilst izvirzītajai prasībai. Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu divās vai visās iepirkuma priekšmeta daļās, iepriekšējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai neto finanšu apgrozījuma vidējais aritmētiskais rādītājs ir vismaz 2. punktā attiecīgo daļu noteikto rādītāju summa euro. | 2.1. Pretendentam ir jāiesniedz pretendenta parakstīts apliecinājums par pretendenta gada neto finanšu apgrozījumu (sadalījumā pa pārskata gadiem), ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos pārskata gadus. Attiecībā uz pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par neto finanšu apgrozījumu iesniedzams par nostrādāto periodu, norādot pārskata gadu. |
| 3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības tikai tādam pretendentam (piegādātāju apvienībai), kura: 1) ikviens piegādātājs atbilst kvalifikācijas prasību 1. punktā noteiktajam; 2) piegādātāji, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās, kopumā atbilst kvalifikācijas prasību 2. punktā noteiktajam (t.i., ņemot vērā (summējot) visu piegādātāju attiecīgos neto finanšu apgrozījuma rādītājus). | 3.1. Piegādātāju apvienība piedāvājumā iekļauj brīvā formā sagatavotu apliecinājumu vai vienošanos, kas pierāda piegādātāju apvienības dalībnieku uzņemtās saistības attiecībā pret iepirkuma realizāciju. 3.2. Noformējot kvalifikācijas prasību 3.1. apakšpunktā norādīto apliecinājumu vai vienošanos piegādātāju apvienība: 3.2.1. norāda katra piegādātāja kompetences apjomu un veicamo darbu (pildāmo pienākumu) uzskaitījumu līguma izpildē; 3.2.2. norāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, piegādātāju apvienība pēc savas izvēles ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas, izveidos personālsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 3.3. Par katru piegādātāju apvienības dalībnieku kvalifikācijas dokumenti iesniedzami tādā apjomā, kādā tie piedalās piedāvājumā un līguma izpildē. Piezīme: piegādātāju apvienība ir tiesīga iesniegt piedāvājumā sabiedrības līgumu, neiesniedzot 3.1. apakšpunktā norādīto vienošanos vai apliecinājumu. |
| 4. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (bez PVN), lai nodrošinātu līguma izpildi un/vai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām, tad pasūtītājs piešķir līguma slēgšanas tiesības tikai tādam pretendentam, kuram: 1) apakšuzņēmējs atbilst kvalifikācijas prasību 1. punktā noteiktajam; 2) apakšuzņēmējs spēja pierādīt resursu nodošanu pretendentam līguma izpildei. | 4.1. Pretendents piedāvājumā iekļauj apakšuzņēmēja apliecinājumu brīvajā formā vai vienošanos par to, ka viņš piekrīt piedalīties iepirkumā un norāda: 4.1.1. pakalpojumus, kurus apņemas pildīt līguma ietvaros gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts līgums; 4.1.2. izpildāmo pakalpojumu izmaksas; 4.1.3. informāciju par to, kādi resursi tiks nodoti pretendenta rīcībā un resursu nodošanas veidu; 4.1.4. informāciju par atbilstību vai neatbilstību mazo vai vidējo uzņēmumu statusam. 4.2. Par katru pretendenta apakšuzņēmēju kvalifikācijas dokumenti iesniedzami tādā apjomā, kādā tie piedalās piedāvājumā un līguma izpildē. |

9.	Tehniskais un finanšu piedāvājums

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, divām vai visām trim iepirkuma daļām. Par katru iepirkuma daļu pretendents iesniedz atsevišķu tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.

9.2.	Pretendents piedāvā pasūtītājam piegādāt preci saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un līguma projektā noteikto, iesniedzot pasūtītājam tehnisko piedāvājumu. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 4. pielikumā noteiktajai formai. Pretendents pievieno tehniskajam piedāvājumam visus tehniskajā piedāvājumā pieprasītos dokumentus.

9.3.	Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 5. pielikumā noteiktajai formai.

10.	Piedāvājuma varianti

Pretendents nav tiesīgs iesniegt pasūtītājam piedāvājuma variantus.

III nodaļa.

Piedāvājuma sagatavošana, iesniegšana un atvēršana

11.	Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana

11.1.	Pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvājumu elektroniski — e-konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā. Pretendents iesniedz pasūtītājam piedāvājumu līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e–konkursu apakšsistēmā.

11.2.	Piedāvājumu sagatavo un iesniedz, ievērojot E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā dotos norādījumus.

11.3.	Piedāvājuma dokumentus sagatavo, izmantojot vienu no šādiem datņu tipiem: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .edoc, .xls, .xlsx, .ods.

- 11.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

11.5.	Piedāvājuma dokumentus (tostarp kopijas) noformē atbilstoši 2018. gada 4. oktobra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

11.6.	Piedāvājuma dokumentus paraksta elektroniski vienā no šādiem veidiem:

11.6.1.	izmantojot e-konkursu sistēmā iestrādātu paraksta rīku;

11.6.2.	izmantojot drošu elektronisko parakstu.

Piezīme. Ja piedāvājumu (visu piedāvājuma dokumentu kopumu) parakstījusi viena persona, bet konkrētu piedāvājuma dokumentu atsevišķi parakstījusi vēl cita persona, tad uzskatāms, ka konkrēto dokumentu parakstījusi tikai un vienīgi dokumentu atsevišķi parakstījusī persona (t.i., uzskatāms, ka piedāvājuma dokumentu kopumu parakstījusī persona konkrēto dokumentu nav parakstījusi).

11.7.	Ja piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības nav ierakstītas Latvijas Republikas komercreģistrā vai citā līdzvērtīgā publiskā reģistrā, tad pretendents piedāvājumam klāt pievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības (piemēram, pilnvaru), vai šāda dokumenta kopiju.

11.8.	Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām savu piedāvājumu var grozīt vai atsaukt, izmantojot e-konkursu sistēmā pieejamos rīkus.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas procedūra notiek e-konkursu sistēmā šī iepirkuma sadaļā.

Piezīme. Ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas nolikumā vai attiecībā uz iepirkumu publicētajā paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteikto.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

  - Ja pretendents ir veicis piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu, tad pretendents 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas faktiskas uzsākšanas (t.i., no brīža, kad e-konkursu sistēmā pretendentiem tiek paziņots, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir uzsākta) veic piedāvājuma atšifrēšanu. Pretendents veic piedāvājuma atšifrēšanu, izmantojot e-konkursu sistēmā pieejamos rīkus.

- Pieņēmums par piedāvājuma (piedāvājuma dokumenta) neiesniegšanu

13.1.	Uzskatāms, ka piedāvājuma dokuments nav iesniegts, ja:

13.1.1.	attiecīgās datnes tips neatbilst nolikuma 11.3. apakšpunktā noteiktajam un attiecīgo datni nav iespējams atvērt ar pasūtītāja izmantoto programmatūru;

13.1.2.	attiecīgā datne ir tehniski bojāta un nav atverama;

13.1.3.	attiecīgās datnes atvēršanu antivīrusa programmatūra bloķē kā potenciāli bīstamu;

13.1.4.	attiecīgo datni nav iespējams atvērt sakarā ar to, ka pretendents veicis piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu un pielaidis kļūdas piedāvājuma šifrēšanas vai atšifrēšanas procesā vai arī vispār nav veicis piedāvājuma atšifrēšanu;

13.1.5.	attiecīgās datnes atvēršana varētu kaut kādā veidā apdraudēt e-konkursu sistēmas darbību.

13.2.	Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ (13.1. apakšpunkts) nav iespējams atvērt nevienu piedāvājuma dokumentu, tad uzskatāms, ka piedāvājums vispār nav iesniegts.

# IV nodaļa.

# Pretendentu atlase, izvēle un piegādes līguma slēgšana

- Piedāvājuma atstāšana bez izskatīšanas

Ja pretendents piedāvājumu iesniedz neatbilstoši nolikuma 11.1. apakšpunktā noteiktajam (piemēram, ja pretendents piedāvājumu iesniedz papīra formā), tad pasūtītājs piedāvājumu atstāj bez izskatīšanas.

- Pretendentu atlase

  - Pasūtītājs pārbauda, vai pretendenta piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajam, vai pretendenta piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un vai pretendents atbilst nolikumā noteiktajai kvalifikācijas prasībai.

  - Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājumā, aprēķinot kopējo cenu, pielaistas aritmētiskas kļūdas, tad pasūtītājs labo kopējo cenu, ņemot par pamatu finanšu piedāvājumā norādītās cenas.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajam vai pretendenta piedāvājumā sniegtās ziņas ir nepatiesas, vai ja pretendents neatbilst nolikumā noteiktajai kvalifikācijas prasībai, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā.

  - Ja pretendenta piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, pasūtītājs, izvērtējot konkrēto neatbilstību būtiskumu, var lemt par pretendenta neizslēgšanu no dalības iepirkumā.

- Publisko iepirkumu likuma 42. panta piemērošana

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents atbilst kādam  no Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem (Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9. punkta nosacījumu pārbaude netiek veikta).

  - Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto noteikumu pārbaudi pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā, kā arī ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28. punkta 1. apakšpunktu.

  - Pasūtītājs nepiemēros Publisko iepirkumu likuma 42. panta 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus - uz pretendenta patieso labuma guvēju.

- Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piemērošana

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi.

  - Pasūtītājs pārbaudi par to, vai uz pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā paredzētie pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi, veic, iepazīstoties ar Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē norādītajās datubāzēs pieejamo informāciju.

18.	Pretendentu izvēle

18.1.	Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā piešķir tam pretendentam, kurš starp tiem pretendentiem, kas nav izslēgti no dalības iepirkumā saskaņā ar nolikuma 15. — 17. punktu, piedāvā piegādāt preci par viszemāko cenu.

18.2.	Ja vairāki pretendenti, kuri nav noraidīti, piedāvā vienādu viszemāko kopējo cenu, pasūtītājs piešķir piegādes līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš precei piedāvā ilgāku garantijas laiku.

- Piegādes līguma slēgšana

Pasūtītājs slēdz ar piegādātāju piegādes līgumu, pamatojoties uz līguma projektu un piegādātāja piedāvājumu.

VI nodaļa.

Citi noteikumi

20.	Nolikuma noteikumu izskaidrošana

20.1.	Pretendentam ir tiesības pieprasīt, lai pasūtītājs izskaidro nolikuma noteikumus.

20.2.	Pieprasījumu izskaidrot nolikuma noteikumus pretendents var iesniegt pasūtītājam, nosūtot to uz Nolikuma 5.3. apakšpunktā norādīto elektronisko pastu vai uzdodot jautājumu e-konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā. Pieprasījumu pasūtītājam var iesniegt elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

20.3.	Ja pretendents ir laikus iesniedzis pasūtītājam pieprasījumu izskaidrot nolikuma noteikumus, pasūtītājs piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo attiecīgus nolikuma skaidrojumus un nosūta pretendentam, kas tos pieprasījis, kā arī ievieto e-konkursu sistēmas iepirkuma sadaļā.

- Piedāvājuma precizēšana (izskaidrošana)

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē (izskaidro) savu piedāvājumu.

  - Pieprasījumu precizēt (izskaidrot) piedāvājumu pasūtītājs nosūta pretendentam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

  - Ja pretendents ir saņēmis pasūtītāja pieprasījumu precizēt (izskaidrot) piedāvājumu, pretendents pieprasījumā noteiktajā termiņā sagatavo attiecīgus piedāvājuma precizējumus (skaidrojumus) un iesniedz tos pasūtītājam elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. Termiņu piedāvājuma precizējumu (skaidrojumu) iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 dienām pēc pieprasījuma nosūtīšanas elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.

1. pielikums

atklātā konkursa

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi)

un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)

nolikumam

tehniskā specifikācija

- iepirkuma daļa “Medicīnas preces”

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna"”

| 1. Glābšanas un evakuācijas mācību manekens |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts glābšanas, evakuācijas, taktiskās medicīnas, ugunsdzēsības un militāro/personāla apmācību veikšanai, tai skaitā cietušo vilkšanai, nešanai un transportēšanai dažādos apstākļos |  |
| 1.2. Konstrukcija |  |  |  |  | Pilna izmēra cilvēka formas manekens ar pilnībā artikulētām locītavām un pastiprinātu iekšējo konstrukciju intensīvai lietošanai |  |
| 1.3 Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Reālistisks cilvēka ķermeņa svara sadalījums; piemērots vilkšanai, pārvietošanai pa kāpnēm, ievietošanai transportlīdzekļos un darbam ierobežotās telpās; paredzēts profesionālām apmācībām |  |
| 1.4. Izmēri |  |  |  |  | Augums ne mazāks kā 185 cm; svars — 75 kg ± 5 kg |  |
| 1.5. Materiāls |  |  |  |  | Izturīgs vinila vai ekvivalents ārējais pārklājums ar pastiprinātu iekšējo troses/karkasa sistēmu |  |
| 1.6. Krāsa |  |  |  |  | Ražotāja standarta |  |
| 1.7. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 1.8. Garantija |  |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 1.9. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam jānodrošina preces loģistikas kodifikācijas informācija atbilstoši NATO kodifikācijas sistēmas prasībām (NSN/NCS), ja piemērojams |  |
| 1.10. Komplektācija |  |  |  |  | Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma, kas paredzēta attiecīgā manekena drošai pārvietošanai un uzglabāšanai |  |
| 1.11 Transportēšanas soma |  |  |  |  | Izturīga soma ar rokturiem vai siksnām, paredzēta pilna izmēra glābšanas manekena transportēšanai un uzglabāšanai |  |
| 1.12. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 6 gab. |  |
| 1.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 2. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| - Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā |  |
| 2.2.Konstrukcija |  |  |  |  | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju |  |
| 2.3. Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Simulētās asiņošanas sistēmai jānodrošina regulējama mākslīgo asiņu plūsma, kuru instruktors var kontrolēt apmācības laikā, imitējot aktīvu asiņošanu un tās apturēšanu pēc pareizas medicīniskās manipulācijas veikšanas.. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |  |
| 2.4. Izmēri |  |  |  |  | Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents) |  |
| 2.5. Materiāls |  |  |  |  | Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu |  |
| 2.6. Krāsa |  |  |  |  | Ražotāja standarta tonis |  |
| 2.7. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 2.8. Garantija |  |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 2.9. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams |  |
| 2.10. Komplektācija |  |  |  |  | Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |  |
| 2.11. Transportēšanas soma |  |  |  |  | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums |  |
| 2.12. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 2 gab. |  |
| 2.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |
| 3. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā |  |
| 3.2. Konstrukcija |  |  |  |  | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju |  |
| 3.3. Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |  |
| 3.4. Izmēri |  |  |  |  | Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents) |  |
| 3.5. Materiāls |  |  |  |  | Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu |  |
| 3.6. Krāsa |  |  |  |  | Ražotāja standarta tonis |  |
| 3.7. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 3.8. Garantija |  |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 3.9. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams |  |
| 3.10. Komplektācija |  |  |  |  | Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |  |
| 3.11. Transportēšanas soma |  |  |  |  | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums |  |
| 3.12. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 2gab. |  |
| 3.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 4. Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām hemorāģijas kontroles, brūces tamponādes un šautu brūču ārstēšanas prasmju attīstībai |  |
| 4.2. Konstrukcija |  |  |  |  | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju, kas paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai mācību manekena |  |
| 4.3. Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Nodrošina packable (pakojamu) brūces dobumu ar ieejas un izejas traumu imitāciju; saderīgs ar simulētām asiņošanas sistēmām; paredzēts tiešas spiediena, brūces tamponādes un pārsiešanas apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās |  |
| 4.4. Izmēri |  |  |  |  | “One size fits most” vai ekvivalents risinājums; piemērots dažāda auguma un ķermeņa uzbūves lietotājiem; brūces pielāgojamas izvietošanai dažādās anatomiskās zonās (piem., augšdelms, augšstilbs, krūškurvis vai vēders) |  |
| 4.5. Materiāls |  |  |  |  | Izturīgs, elastīgs un atkārtoti lietojams sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmas tekstūru |  |
| 4.6. Krāsa |  |  |  |  | Ražotāja standarta (tumša vai gaiša ādas tonējuma varianti vai ekvivalenti) |  |
| 4.7. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 4.8. Garantija |  |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 4.9. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NSN/NCS), ja piemērojams |  |
| 4.10. Komplektācija |  |  |  |  | Komplektā jāiekļauj valkājams šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija |  |
| 4.11. Transportēšanas soma |  |  |  |  | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — izturīga transportēšanas vai uzglabāšanas soma apmācību līdzekļa pārvietošanai |  |
| 4.12. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 2 gab. |  |
| 4.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 5. Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Pielietojums | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām, tai skaitā taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās palīdzības, militāro, policijas un civilās aizsardzības apmācībām, izmantojot manekenus, brūču simulatorus un mācību līdzekļus |  |  |  |  |  |
| 5.2. Produkta veids | Koncentrēts simulētas asiņošanas šķidrums (consumable training fluid) |  |  |  |  |  |
| 5.3. Specifiskās īpašības | Non-staining (nekrāsojošs) sastāvs; paredzēts reālistiskai asiņošanas simulācijai; savietojams ar standarta medicīnas simulācijas sistēmām un mācību manekeniem |  |  |  |  |  |
| 5.4. Atšķaidīšana | Koncentrāts, kas pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni |  |  |  |  |  |
| 5.5. Iznākums | 1 galons koncentrāta nodrošina līdz 64 galoniem gatava simulācijas šķidruma (atkarībā no atšķaidīšanas proporcijas) |  |  |  |  |  |
| 5.6. Materiāls / sastāvs | Ūdenī šķīstošs, netoksisks simulācijas šķidrums, paredzēts profesionālai apmācību lietošanai |  |  |  |  |  |
| 5.7. Krāsa | Tumši sarkana (asins imitācija) |  |  |  |  |  |
| 5.8. Iepakojums | 1 galona (aptuveni 3,8 L) hermētisks konteiners |  |  |  |  |  |
| 5.9. Savietojamība | Piemērots lietošanai ar brūču simulatoriem, manekeniem, asiņošanas sistēmām un mācību platformām |  |  |  |  |  |
| 5.10. Drošība | Nepieciešams, lai šķidrums būtu drošs lietošanai apmācību vidē, viegli nomazgājams no virsmām un apģērba (non-staining) |  |  |  |  |  |
| 5.11. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |  |  |  |
| 5.12. Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes brīža |  |  |  |  |  |
| 5.13. Skaits (plānotais) | 5 gab. |  |  |  |  |  |
| 5.14. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 6. Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Pielietojums |  | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai nodrošinātu šautu brūču (izejas traumu) atpazīšanu, novērtēšanu un aprūpi |  |  |  |  |
| 6.2. Konstrukcija |  | Gatavs lietošanai uzlīmējams vai piestiprināms (stick-on) šautas brūces izejas simulators ar augstu anatomisko reālismu |  |  |  |  |
| 6.3. Specifiskas īpašības |  | Reālistiska šautas izejas brūces imitācija ar neregulāru brūces formu; piemērots piestiprināšanai pie manekena vai simulētā pacienta; paredzēts brūču aprūpes, pārsiešanas un traumu novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams |  |  |  |  |
| 6.4. Izmēri |  | Brūces izmērs aptuveni 6 × 6 cm vai ekvivalents; piemērots dažādām anatomiskām zonām |  |  |  |  |
| 6.5. Materiāls |  | Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes silikons vai ekvivalents materiāls |  |  |  |  |
| 6.6. Krāsa |  | Dažādi ādas toņi (gaišs, vidējs, tumšs) vai ražotāja standarta varianti |  |  |  |  |
| 6.7. Piegādes termiņš |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |  |  |
| 6.8. Garantija |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |  |  |
| 6.9. Loģistikas kodifikācija |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |  |  |
| 6.10. Komplektācija |  | Komplektā jāiekļauj šautas brūces izejas simulācijas elementi (6 gab. komplekts) un lietošanas instrukcija |  |  |  |  |
| 6.11. Transportēšana |  | Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums (ja paredzēts) |  |  |  |  |
| 6.12. Skaits (plānotais) |  | 10 komplekti (60 gab.) |  |  |  |  |
| 6.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 7. Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Pielietojums |  |  | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām sprieguma pneimotoraksa atpazīšanā un adatas dekompresijas veikšanā |  |  |  |
| 7.2. Konstrukcija |  |  | Torso tipa anatomisks mācību simulators ar krūškurvja struktūru, kas paredzēta adatas ievadīšanas (needle thoracostomy) prasmju apmācībai |  |  |  |
| 7.3. Specifiskas īpašības |  |  | Nodrošina sprieguma pneimotoraksa simulāciju; ļauj praktizēt adatas dekompresiju 2. starpribu telpā vidusatslēgas līnijā un/vai 5. starpribu telpā viduspaduses līnijā; nodrošina reālistisku audu pretestību un anatomiskus orientierus |  |  |  |
| 7.4. Funkcionalitāte |  |  | Simulators nodrošina atkārtotu adatas ievadīšanu un dekompresijas prasmju trenēšanu; sistēma atjauno spiediena/“plaušu” stāvokli treniņu turpināšanai |  |  |  |
| 7.5. Konstrukcijas komponentes |  |  | Maināmas plaušas, ribu karkass un mīksta, reālistiska āda; iespēja veikt komponentu nomaiņu pēc nolietojuma |  |  |  |
| 7.6. Izturība |  |  | Simulators paredzēts atkārtotai lietošanai, nodrošinot vismaz 75–100 adatas punkciju ciklus pirms komponentu nomaiņas |  |  |  |
| 7.7. Izmēri |  |  | Torso izmēra mācību modelis (pieauguša cilvēka krūškurvja anatomija vai ekvivalents) |  |  |  |
| 7.8. Materiāls |  |  | Izturīgs sintētisks materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju, piemērots intensīvai apmācībai |  |  |  |
| 7.9. Krāsa |  |  | Ražotāja standarta ādas toņa vai ekvivalenta krāsa |  |  |  |
| 7.10. Piegādes termiņš |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |  |
| 7.11. Garantija |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši vai ražotāja standarta garantija |  |  |  |
| 7.12. Loģistikas kodifikācija |  |  | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |  |
| 7.13. Komplektācija |  |  | Simulators ar plaušu un krūškurvja komponentēm, ādas pārklājumu un nepieciešamajiem savienojumiem darbībai |  |  |  |
| 7.14. Transportēšana |  |  | Paredzēts transportēšanai iepakojumā vai ražotāja nodrošinātā uzglabāšanas kastē (ja pieejams) |  |  |  |
| 7.15. Skaits (plānotais) |  |  | 3 gab. |  |  |  |
| 7.16. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 8. Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Pielietojums |  |  | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām un praktiskai izmantošanai sprieguma pneimotoraksa (tension pneumothorax) gadījumos |  |  |  |
| 8.2. Produkta veids |  |  | Sterils vienreizlietojams adatas dekompresijas komplekts ar katetru (Air Release System – ARS vai ekvivalents) |  |  |  |
| 8.3.Konstrukcija |  |  | Slēgta, triecienizturīga aizsargkorpusa sistēma ar ātru atvēršanu un drošu adatas/katetra fiksāciju transportēšanas laikā |  |  |  |
| 8.4. Specifiskas īpašības |  |  | Nodrošina ātru piekļuvi adatas dekompresijai; vizuāla vai mehāniska ievietošanas kontrole (piem., “flash” indikācija); paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos |  |  |  |
| 8.5. Adatas specifikācija |  |  | 14G vai 10G adata ar katetru, garums aptuveni 3.25 in (8.25 cm) vai ekvivalents, piemērots pieaugušo krūškurvja dekompresijai |  |  |  |
| 8.6. Materiāls |  |  | Medicīniskas kvalitātes nerūsējošais tērauds adatai un medicīniskas kvalitātes polimērs katetram |  |  |  |
| 8.7. Sterilitāte |  |  | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots |  |  |  |
| 8.8. Krāsa / identifikācija |  |  | Krāsu kodējums vai marķējums, kas ļauj atšķirt izmēru (piem., 10G un 14G varianti) |  |  |  |
| 8.9. Drošība |  |  | Aizsargāts adatas gals transportēšanas laikā; samazināts nejaušas traumas risks |  |  |  |
| 8.10. Piegādes termiņš |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |  |
| 8.11. Garantija / derīgums |  |  | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes |  |  |  |
| 8.12. Loģistikas kodifikācija |  |  | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |  |
| 8.13. Komplektācija |  |  | Adatas dekompresijas ierīce ar aizsargkorpusu un lietošanas instrukciju |  |  |  |
| 8.14. Skaits (plānotais) |  |  | 160 gab. |  |  |  |
| 8.15. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 9. Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai trenētu vēdera traumu novērtēšanu un atvērtu vēdera brūču aprūpi ar iekšējo orgānu (zarnu) protrūzijas scenārijiem |  |
| 9.2. Konstrukcija |  |  |  |  | Reālistiska 3D mācību moulage (uzliekams traumas simulators), kas attēlo atvērtu vēdera brūci ar zarnu (large intestine) protrūziju |  |
| 9.3. Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Pašfiksējošs (self-adhesive) vai ar papildus stiprināšanu izmantojams uz manekena vai simulācijas pacienta; paredzēts brūču aprūpes, tamponādes un traumas novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams |  |
| 9.4. Izmēri |  |  |  |  | Brūces simulācijas izmērs aptuveni 28,5 × 14,7 × 4,3 cm vai ekvivalents |  |
| 9.5. Materiāls |  |  |  |  | Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas pielāgojas ķermeņa formai |  |
| 9.6. Krāsa |  |  |  |  | Daudzslāņu ādas tonis ar anatomiski reālistisku iekšējo struktūru (sarkans/dzīvo audu imitācija) |  |
| 9.7. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 9.8. Garantija |  |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 9.9. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |
| 9.10. Komplektācija |  |  |  |  | Vēdera traumas simulators ar zarnu protrūziju un uzglabāšanas kaste |  |
| 9.11. Transportēšanas soma |  |  |  |  | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — uzglabāšanas/transportēšanas iepakojums vai kaste |  |
| 9.12. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 4 gab. |  |
| 9.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 10. Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei (wound packing), pārsiešanai un kā palīgmateriāls hemostātisko pārsēju lietošanā neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās un civilās glābšanas operācijās |  |
| 10.2. Produkta veids |  |  |  |  | Sterils, kompresēts (vacuum packed) marles pārsējs ruļļa formā |  |
| 10.3. Konstrukcija |  |  |  |  | Cieši kompresēts, rullēts marles pārsējs ar atveramu, hermētisku iepakojumu, kas nodrošina minimālu apjomu uzglabāšanas laikā |  |
| 10.4. Specifiskās īpašības |  |  |  |  | Augsta uzsūkšanas spēja; piemērots brūču pakošanai; paredzēts lietošanai kopā ar spiedošiem pārsējiem vai hemostātiskiem līdzekļiem; pēc atvēršanas izplešas pilnā garumā |  |
| 10.5. Izmēri |  |  |  |  | Aptuveni 4.5 in × 4.1 yd (vai ekvivalents) |  |
| 10.6. Materiāls |  |  |  |  | 100% kokvilnas marle, daudzslāņu (piem., 6-ply vai ekvivalents) ar zemu plūksnojumu veidošanos |  |
| 10.7. Sterilitāte |  |  |  |  | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots vakuuma iepakojumā |  |
| 10.8. Iepakojums |  |  |  |  | Triecienizturīgs, hermētisks iepakojums ar viegli atveramām atvēršanas joslām |  |
| 10.9. Krāsa |  |  |  |  | Balta (vai ražotāja standarta medicīniskā marles krāsa) |  |
| 10.10. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 10.11. Garantija / derīgums |  |  |  |  | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes dienas |  |
| 10.12. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |
| 10.13. Komplektācija |  |  |  |  | Sterils kompresēts marles pārsējs lietošanai medicīniskajā aprīkojumā |  |
| 10.14. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 1100 gab. |  |
| 10.15. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 11. Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Pielietojums |  |  |  |  | Paredzēts dzīvībai bīstamas ārējas asiņošanas kontrolei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas dienestu apmācībās un praksē |  |
| 11.2. Konstrukcija |  |  |  |  | Sterils, Z-veida (Z-fold) kompresēts hemostatiskais marles pārsējs, kas paredzēts brūču tamponādei un spiediena pārsiešanai |  |
| 11.3. Specifiskas īpašības |  |  |  |  | Chitosan (vai ekvivalenta aktīvā hemostatiskā viela) pārklājums asiņošanas kontrolei ārpus organisma koagulācijas kaskādes; pielāgojas sarežģītām brūču ģeometrijām; paredzēts ātrai lietošanai augsta stresa apstākļos |  |
| 11.4. Papildu funkcionalitāte |  |  |  |  | Integrētas rentgenkontrastējošas (radiopaque) marķējošas līnijas vai elementi, kas nodrošina materiāla identificēšanu attēldiagnostikā pēc ievietošanas brūcē |  |
| 11.5. Izmēri |  |  |  |  | Aptuveni 3 in × 4 yd (vai ekvivalents) kompresēts hemostatiskais pārsējs |  |
| 11.6. Materiāls |  |  |  |  | Neausts medicīnisks audums (piem., poliesteris/viskoze vai ekvivalents) ar hemostatisku pārklājumu |  |
| 11.7. Sterilitāte |  |  |  |  | Sterils, vienreizlietojams, individuāli vakuuma iepakots |  |
| 11.8. Antimikrobiālās īpašības |  |  |  |  | Vēlams nodrošināt antibakteriālu iedarbību pret plašu mikroorganismu spektru |  |
| 11.9. Iepakojums |  |  |  |  | Hermētisks, triecienizturīgs, ar vieglu un ātru atvēršanu (tear notches vai ekvivalents) |  |
| 11.10. Krāsa |  |  |  |  | Balta vai ražotāja standarta medicīniskā krāsa |  |
| 11.11. Piegādes termiņš |  |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |
| 11.12. Garantija / derīgums |  |  |  |  | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes |  |
| 11.13. Loģistikas kodifikācija |  |  |  |  | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) dati, ja piemērojams |  |
| 11.14. Komplektācija |  |  |  |  | Hemostatiskais pārsējs ar lietošanas instrukciju |  |
| 11.15. Skaits (plānotais) |  |  |  |  | 110 gab. |  |
| 11.16. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 12. Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Pielietojums |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču aprūpē, asiņošanas kontrolē un brūces tamponādes tehnikās |  |  |
| 12.2. Konstrukcija |  |  |  | Kompakts, pārnēsājams mācību simulators ar reālistisku šautas mīksto audu brūces imitāciju, integrētu asiņošanas simulācijas sistēmu un transportēšanas/uzglabāšanas kasti |  |  |
| 12.3. Specifiskas īpašības |  |  |  | Iekļauta reālistiska caurejošas vai mīksto audu šautas brūces simulācija; nodrošina brūces pakošanas (wound packing) apmācību; savienojams ar ārēju vai iebūvētu simulētas asiņošanas sistēmu; paredzēts darbam gan klasē, gan lauka apstākļos |  |  |
| 12.4. Funkcionalitāte |  |  |  | Jānodrošina iespēja simulēt aktīvu asiņošanu ar šķidruma padeves sistēmu (gravitācijas vai pumpja tipa); asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama apmācību scenārijiem |  |  |
| 12.5. Izmēri |  |  |  | Kompakta sistēma pārnēsājamā kastē, aptuvenie ārējie izmēri līdz ~50 × 40 × 20 cm vai ekvivalents |  |  |
| 12.6. Materiāls |  |  |  | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla brūces modelis ar daudzslāņu audu imitāciju un UV/noturīgu konstrukciju |  |  |
| 12.7. Krāsa |  |  |  | Anatomiski reālistisks ādas un audu krāsu tonējums (vairāku slāņu krāsojums) |  |  |
| 12.8. Piegādes termiņš |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |
| 12.9. Garantija |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |
| 12.10. Loģistikas kodifikācija |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |
| 12.11. Komplektācija |  |  |  | Mācību simulators (šautas brūces modulis) ar asiņošanas sistēmu un integrētu vai atsevišķu transportēšanas/uzglabāšanas kasti, Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |  |  |
| 12.12. Skaits (plānotais) |  |  |  | 14 gab. |  |  |
| 12.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 13. Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Pielietojums |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču (ieejas brūču) atpazīšanā, brūču novērtēšanā un pirmās palīdzības sniegšanā |  |  |
| 13.2. Konstrukcija |  |  |  | Reālistiski veidoti uzliekami (stick-on / moulage tipa) šautas brūces ieejas simulācijas elementi ar anatomiski korektu formu un audu imitāciju |  |  |
| 13.3. Specifiskas īpašības |  |  |  | Ieejas brūces imitācija ar raksturīgu centrālu defektu un apvidus audu bojājuma efektu; paredzēts piestiprināšanai pie manekeniem vai simulētiem pacientiem; piemērots atkārtotai izmantošanai apmācību scenārijos |  |  |
| 13.4. Komplektācija |  |  |  | Komplekts (6 gab.) ar vienāda vai dažāda veida ieejas brūču simulācijām apmācību variācijām |  |  |
| 13.5. Izmēri |  |  |  | Brūces izmērs aptuveni 3–6 cm vai ekvivalents (atkarībā no simulācijas varianta) |  |  |
| 13.6. Materiāls |  |  |  | Mīksts, elastīgs medicīniskās simulācijas materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas nodrošina reālistisku tekstūru un piegulšanu virsmai |  |  |
| 13.7. Krāsa |  |  |  | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar sarkanu/brūču audu imitāciju |  |  |
| 13.8. Piegādes termiņš |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |
| 13.9. Garantija |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |
| 13.10. Loģistikas kodifikācija |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |
| 13.11. Uzglabāšana / transportēšana |  |  |  | Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums |  |  |
| 13.12. Skaits (plānotais) |  |  |  | 5 komplekti (30 gab.) |  |  |
| 13.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 14. “Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Pielietojums |  |  |  | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām nazofaringeālā elpceļa (NPA) ievietošanā un saistītu elpceļu prasmju apguvē |  |  |
| 14.2. Konstrukcija |  |  |  | Kompakts, pārnēsājams galvas/nazālās zonas simulators (task trainer), kas ievietots atsevišķā transportēšanas/uzglabāšanas kastē |  |  |
| 14.3. Specifiskas īpašības |  |  |  | Anatomiski reālistiska deguna dobuma un nazofaringeālās anatomijas imitācija; paredzēts NPA ievietošanas tehnikas apmācībai; nodrošina reālistisku pretestību ievietošanas laikā; piemērots atkārtotai lietošanai |  |  |
| 14.4. Funkcionalitāte |  |  |  | Nodrošina praktisku NPA ievietošanas treniņu dažādos leņķos un dziļumos; iespējama apmācība arī medikamentu (piem., intranazālas ievadīšanas tehnikas demonstrācijām) |  |  |
| 14.5. Izmēri |  |  |  | Kompakts vienas vienības mācību simulators; aptuvenie izmēri ~17 × 12 × 10 cm vai ekvivalents |  |  |
| 14.6. Materiāls |  |  |  | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu anatomisku struktūru |  |  |
| 14.7. Krāsa |  |  |  | Anatomiski reālistisks ādas tonis (gaišs/vidējs/tumšs vai ražotāja standarta varianti) |  |  |
| 14.8. Piegādes termiņš |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |
| 14.9. Garantija |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |
| 14.10. Loģistikas kodifikācija |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |
| 14.11. Komplektācija |  |  |  | NPA ievietošanas simulators ar transportēšanas/uzglabāšanas kasti |  |  |
| 14.12. Skaits (plānotais) |  |  |  | 3 gab. |  |  |
| 14.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |
| 15. Iedurta priekšmeta simulators |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Pielietojums |  |  |  | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām impalācijas (caurduršanas) traumu atpazīšanā, novērtēšanā un aprūpē |  |  |
| 15.2. Konstrukcija |  |  |  | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar reālistisku caurdurta mīksto audu bojājuma imitāciju un noņemamu svešķermeņa (piem., armatūras stieņa/rebar) elementu |  |  |
| 15.3. Specifiskas īpašības |  |  |  | Piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; nodrošina reālistisku audu, muskuļu un atvērtas traumas imitāciju; atkārtoti lietojams; piemērots dažādām anatomiskām zonām |  |  |
| 15.4. Funkcionalitāte |  |  |  | Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; iespēja ātri uzlikt/noņemt apmācību laikā |  |  |
| 15.5. Izmēri |  |  |  | Aptuvenie izmēri: 20 × 20 × 10 cm vai ekvivalents; svars ne lielāks kā 1 kg |  |  |
| 15.6. Materiāls |  |  |  | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls |  |  |
| 15.7. Krāsa |  |  |  | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju |  |  |
| 15.8. Piegādes termiņš |  |  |  | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |  |  |
| 15.9. Garantija |  |  |  | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |  |
| 15.10. Loģistikas kodifikācija |  |  |  | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |  |  |
| 15.11. Komplektācija |  |  |  | Valkājams traumas simulators ar noņemamu impalācijas objektu un lietošanas instrukciju |  |  |
| 15.12. Skaits (plānotais) |  |  |  | 6 gab. |  |  |
| 15.13. Informatīva ilustrācija |  |  |  |  |  |  |

| 16. Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 16.1. Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām kakla šautu brūču atpazīšanā, asiņošanas kontrolē un brūču tamponādē |
| 16.2. Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar caurejošas šautas brūces imitāciju kakla rajonā, kas aptinams ap dzīvu lomu spēlētāju vai manekenu |
| 16.3. Specifiskas īpašības | Integrēts kanāls starp ieejas un izejas brūci, kas ļauj veikt brūces tamponādi (wound packing); integrēta asiņošanas simulācijas sistēma ar šļūtenēm; piemērots tieša spiediena un hemostatisko līdzekļu lietošanas apmācībām. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |
| 16.4. Funkcionalitāte | Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas sūkņu sistēmām; nodrošina atkārtotu izmantošanu apmācību scenārijos |
| 16.5. Izmēri | Valkājams simulators pieauguša cilvēka kakla anatomijai vai ekvivalents |
| 16.6. Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu un muskuļu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls |
| 16.7. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju |
| 16.8. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 16.9. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 16.10. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 16.11. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību valkājams kakla šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |
| 16.12. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 16.13. Informatīva ilustrācija |  |

| 17. Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 17.1. Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiska amputācijas ievainojuma, masīvas asiņošanas un ekstremitāšu traumu ārstēšanas prasmju pilnveidošanai |
| 17.2. Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena |
| 17.3. Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, brūces tamponādes un hemorāģijas kontroles apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |
| 17.4. Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām; asiņošanas intensitāte kontrolējama ar manuālu vai pumpja tipa sistēmu |
| 17.5. Izmēri | Pilna izmēra pieauguša cilvēka augšstilba/kājas anatomijas simulators vai ekvivalents |
| 17.6. Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem |
| 17.7. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju |
| 17.8. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 17.9. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 17.10. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 17.11. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |
| 17.12. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 17.13. Informatīva ilustrācija |  |

| 18. Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 18.1. Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiskas augšējās ekstremitātes amputācijas, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai |
| 18.2. Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas rokas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena |
| 18.3. Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |
| 18.4. Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama |
| 18.5. Izmēri | Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents |
| 18.6. Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem |
| 18.7. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju |
| 18.8. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 18.9. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 18.10. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 18.11. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |
| 18.12. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 18.13. Informatīva ilustrācija |  |

| 19. Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 19.1. Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai |
| 19.2. Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena |
| 19.3. Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |
| 19.4. Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina asiņošanas simulāciju no ievainojuma vietas |
| 19.5. Izmēri | Pieauguša cilvēka augšstilba anatomijas izmērs vai ekvivalents |
| 19.6. Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem |
| 19.7. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju |
| 19.8. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 19.9. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 19.10. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 19.11. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |
| 19.12. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 19.13. Informatīva ilustrācija |  |

| 20. Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 20.1. Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai |
| 20.2. Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas augšējās ekstremitātes amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena |
| 20.3. Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. |
| 20.4. Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina kontrolējamu asiņošanas simulāciju no amputācijas vietas |
| 20.5. Izmēri | Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents |
| 20.6. Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem |
| 20.7. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju |
| 20.8. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 20.9. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 20.10. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 20.11. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) |
| 20.12. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 20.13. Informatīva ilustrācija |  |

| 21. Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 21.1. Pielietojums | Paredzēts ekstremitāšu kompresijai, pārsiešanai, sastiepumu un traumu stabilizācijai, šinu fiksācijai, auksto/karsto kompresu nostiprināšanai, kā arī izmantošanai neatliekamajā un taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu vajadzībām |
| 21.2. Produkta veids | Elastīgs kompresijas pārsējs atkārtotai vai vienreizējai lietošanai |
| 21.2. Konstrukcija | Elastīgs stiepjamais pārsējs ar integrētu stiprinājuma sistēmu (hook closure / Velcro tipa vai ekvivalents), kas nodrošina drošu fiksāciju bez papildu klipšiem |
| 21.3. Specifiskas īpašības | Nodrošina vienmērīgu kompresiju un atbalstu; piemērots ilgstošai lietošanai; viegli pielāgojams dažādu anatomisko zonu pārsiešanai; kompakts iepakojums |
| 21.4. Izmēri | Platums: 4” vai 6” (vai ekvivalents); garums pilnā izstiepumā ne mazāks kā 5 yd (~4,5 m) |
| 21.5. Materiāls | Lateksu nesaturošs elastīgs auduma materiāls |
| 21.6. Krāsa | Ražotāja standarta |
| 21.7. Sterilitāte | Nesterils |
| 21.8. Iepakojums | Individuāls iepakojums, kompakts vai vakuuma tipa iepakojums |
| 21.9. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 21.10. Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams |
| 21.11. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 21.12. Komplektācija | Elastīgais kompresijas pārsējs ar integrētu fiksācijas sistēmu |
| 21.13. Skaits (plānotais) | 650 gab. |
| 21.14. Informatīva ilustrācija |  |
| # 22. Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents |  |
| 22.1. Pielietojums | Paredzēts ekstremitāšu imobilizācijai, roku fiksācijai sling tipa saitēs, pārsiešanai, šinu nostiprināšanai un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas un glābšanas operācijās |
| 22.2. Produkta veids | Trīsstūrveida universāls medicīniskais pārsējs |
| 22.3. Konstrukcija | Salokāms auduma pārsējs trīsstūra formā, kompakti iepakots individuālā iepakojumā |
| 22.4. Specifiskas īpašības | Piemērots sling izveidei, galvas pārsiešanai, šinu fiksācijai un citu improvizētu medicīnisko risinājumu nodrošināšanai; viegls un kompakts |
| 22.5. Izmēri | Aptuveni 40 × 40 × 56 in (vai ekvivalents) |
| 22.6. Materiāls | Izturīgs kokvilnas vai kokvilnas/poliestera auduma materiāls |
| 22.7. Krāsa | Olive Drab Green (ODG) vai ražotāja standarta taktiskā krāsa |
| 22.8. Sterilitāte | Nesterils |
| 22.9. Iepakojums | Individuāls, kompakts un mitrumizturīgs iepakojums |
| 22.10. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 22.11. Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams |
| 22.12. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 22.13. Komplektācija | Trīsstūrveida pārsējs individuālā iepakojumā |
| 22.14. Skaits (plānotais) | 400 gab. |
| 22.15. Informatīva ilustrācija |  |
| # 23. Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents |  |
| 23.1. Pielietojums | Paredzēts kardiopulmonālās reanimācijas (CPR), elpceļu nodrošināšanas un žokļa izbīdīšanas (jaw thrust maneuver) apmācībām neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu personāla sagatavošanā |
| 23.2. Konstrukcija | Pilna ķermeņa vai torso tipa pieaugušā cilvēka anatomijas CPR apmācību manekens ar integrētu elpceļu sistēmu un jaw thrust funkcionalitāti |
| 23.4. Specifiskas īpašības | Nodrošina reālistisku krūškurvja kompresiju un ventilācijas apmācību; elpceļi atverami ar galvas atgāšanu vai žokļa izbīdīšanu; piemērots BLS/AED apmācībām; anatomiski orientieri pareizai roku pozicionēšanai |
| 23.5. Funkcionalitāte | Nodrošina vizuālu, mehānisku vai elektronisku atgriezenisko saiti par kompresiju dziļumu, frekvenci un ventilāciju; savietojams ar AED apmācību sistēmām |
| 23.6. Elpceļu funkcijas | Integrēta jaw thrust funkcija elpceļu atvēršanas tehnikas trenēšanai bez galvas atgāšanas; maināmi/plaušu maisi vai elpceļu moduļi |
| 23.7. Izmēri | Pieauguša cilvēka anatomijas izmērs vai ekvivalents |
| 23.8. Materiāls | Izturīgs sintētiskais materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju; piemērots intensīvai atkārtotai lietošanai |
| 23.9. Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis vai ražotāja standarta krāsa |
| 23.10. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 23.11. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 23.12. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 23.13. Komplektācija | CPR manekens ar elpceļu sistēmu, plaušu maisiem/moduļiem, lietošanas instrukciju un transportēšanas soma vai kaste |
| 23.14. Transportēšanas soma | Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma vai ekvivalents risinājums |
| 23.15. Skaits (plānotais) | 1 gab. |
| 23.16. Informatīva ilustrācija |  |
| # 24. Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents |  |
| 24.1. Pielietojums | Paredzēts medicīnisko sensoru, elektrodu, stimulācijas un fiksācijas sistēmu pielīmēšanai pie ādas; izmantojams arī simulācijas un mācību iekārtās kā saķeres/nostiprināšanas slānis medicīnas un apmācību vidē |
| 24.2. Produkta veids | Premium klases daudzfunkcionāls (multi-use) hidrogelis ar augstu adhēziju |
| 24.3. Konstrukcija | Mīksts, elastīgs, “tacky” tipa hidrogelis ar daudzslāņu konstrukciju, kas nodrošina atkārtotu pielipšanu un noņemšanu bez būtiska funkcionalitātes zuduma |
| 24.4. Specifiskās īpašības | Augsta sākotnējā saķere (“high tack” un “quick grab”); atkārtoti pielīmējams (restick capability); piemērots lietošanai uz ādas un dažādiem medicīniskiem substrātiem; paredzēts ilgstošai lietošanai ar stabilu adhēziju |
| 24.5. Elektriskās īpašības | Zema elektriskā pretestība, piemērots sensoru un stimulācijas signālu pārraidei (ECG/EMG/TENS tipa pielietojumiem) |
| 24.6. Izmēri | Ruļļos; tipiski platums ap 9” (≈23 cm), garums līdz ~250–300 pēdām (≈76–91 m), vai ekvivalents |
| 24.7. Biezums | Aptuveni 0.8–1.3 mm (30–50 mils vai ekvivalents atkarībā no varianta) |
| 24.8. pH | Aptuveni 3.5–3.6 (±0.5) |
| 24.9. Materiāls | Medicīniskas kvalitātes hidrogelis (polimēru ūdens bāzes gēls ar biokompatibilitātes īpašībām) |
| 24.10. Bioloģiskā savietojamība | Nedrīkst būt toksisks, kairinošs vai sensibilizējošs (atbilstoši ISO 10993 vai ekvivalentam) |
| 24.11. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 24.12. Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 6–18 mēneši (atkarībā no iepakojuma apstrādes – slit / non-slit) |
| 24.13. Uzglabāšana | Uzglabājams kontrolētā temperatūrā (aptuveni 5–27°C optimāli), aizsargāts no tiešiem saules stariem un izžūšanas |
| 24.14. Krāsa | Ražotāja standarta (caurspīdīgs vai gaišs hidrogelis) |
| 24.15. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 24.16. Komplektācija | Hidrogela rullis vai loksnes atbilstoši varianta specifikācijai |
| 24.17. Skaits (plānotais) | 2 gab. |
| 24.18. Informatīva ilustrācija |  |
| 25. Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents |  |
| 25.1. Pielietojums | Paredzēta cietušo aizsardzībai pret hipotermiju, pārkaršanu, vēju un mitrumu neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, glābšanas un katastrofu pārvaldības operācijās |
| 25.2. Produkta veids | Vienreizlietojama termiskā glābšanas sega |
| 25.3. Konstrukcija | Divpusēja metalizēta plēves sega ar siltuma atstarošanas īpašībām |
| 25.4. Specifiskas īpašības | Nodrošina aizsardzību pret aukstumu, karstumu, lietu un vēju; kompakti salokāma; piemērota individuālajiem pirmās palīdzības komplektiem (IFAK), medicīnas somām un evakuācijas aprīkojumam |
| 25.5. Izmēri | Ne mazāk kā 160 × 210 cm |
| 25.6. Materiāls | Metalizēta poliestera (PET) plēve ar alumīnija pārklājumu vai ekvivalents materiāls |
| 25.7. Krāsa | Divpusēja sudraba/zelta krāsa vai ekvivalents risinājums |
| 25.8. Svars | Ne vairāk kā 80 g |
| 25.9. Mitrumizturība | Ūdensnecaurlaidīga un vēja necaurlaidīga konstrukcija |
| 25.10. Iepakojums | Individuāli iepakota hermētiskā iepakojumā |
| 25.11. Atbilstība standartiem | CE marķējums un atbilstība MDR (ES) 2017/745 vai ekvivalentām prasībām |
| 25.12. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 25.13. Garantija / derīguma termiņš | Ražotāja noteiktais derīguma termiņš, ne mazāks kā 5 gadi no piegādes brīža |
| 25.14. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 25.15. Komplektācija | Termiskā glābšanas sega individuālā iepakojumā |
| 25.16. Skaits (plānotais) | 200 gab. |
| 25.17. Informatīva ilustrācija |  |
| 26. Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents |  |
| 26.1. Pielietojums | Paredzēts masīvas asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei, spiedoša pārsēja izveidei un traumatisku ievainojumu aprūpei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās |
| 26.2. Produkta veids | Sterils, modulārs, daudzfunkcionāls spiedošais pārsējs |
| 26.3. Konstrukcija | Elastīgs kompresijas pārsējs ar integrētu absorbējošu brūces spilventiņu, spiediena elementu (pressure cup), sterilu marli un okluzīvu plēvi vienotā iepakojumā |
| 26.4. Specifiskas īpašības | Nodrošina vairākas funkcijas vienā izstrādājumā: brūces tamponādi, spiedoša pārsēja izveidi, okluzīva pārsēja izveidi un acu traumu aizsardzību; paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos, izmantojot galvenokārt rupjās motorikas kustības |
| 26.5. Integrētā marle | Komplektā iebūvēta sterila Z-veida (zig-zag packed) marle, ne mazāk kā 3 m garumā un 4 kārtās (4-ply) vai ekvivalents risinājums |
| 26.6. Okluzīvais elements | Integrēta noņemama okluzīva plēve krūškurvja vai vēdera traumu aprūpei |
| 26.7. Spiediena elements | Caurspīdīgs spiediena elements, kas nodrošina fokusētu spiedienu uz brūci un nepieciešamības gadījumā izmantojams kā acu aizsargs (rigid eye shield) |
| 26.8. Fiksācijas sistēma | Elastīgais pārsējs aprīkots ar integrētiem fiksācijas elementiem (Control Strips™ vai ekvivalents), kas novērš pārsēja nejaušu atritināšanos uzlikšanas laikā |
| 26.9. Materiāls | Lateksu nesaturoši medicīniskas kvalitātes materiāli |
| 26.10. Izmēri | Pārsēja platums ne mazāks kā 10 cm (4") vai ekvivalents |
| 26.11. Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots |
| 26.12. Iepakojums | Hermētisks, mitrumizturīgs individuālais iepakojums |
| 26.13. Svars | Ne vairāk kā 110 g |
| 26.14. Krāsa | Ražotāja standarta |
| 26.15. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 26.16. Garantija / derīguma termiņš | Derīguma termiņš ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas |
| 26.17. Loģistikas kodifikācija | NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams |
| 26.18. Komplektācija | Modulārais spiedošais pārsējs ar integrētu marli, okluzīvo plēvi un spiediena elementu |
| 26.19. Skaits (plānotais) | 200 gab. |
| 26.20. Informatīva ilustrācija |  |

| 27. TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 27.1. Pielietojums | Paredzēts TCCC (Tactical Combat Casualty Care) un TECC (Tactical Emergency Casualty Care) apmācībām, medicīnas vingrinājumiem, taktiskajiem scenārijiem un Force-on-Force mācībām |
| 27.2. Konstrukcija | Modulāra individuālā pirmās palīdzības soma (IFAK) ar iespēju nēsāt uz jostas, augšstilba platformas vai MOLLE sistēmas ekipējuma |
| 27.3. Specifiskas īpašības | Paredzēts atkārtotai izmantošanai mācību procesā; nodrošina MARCH algoritma pamatprasmju apguvi; piemērots individuālām un grupu apmācībām |
| 27.4. Stiprinājuma sistēma | Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; komplektā jostas stiprinājums un/vai augšstilba stiprinājuma sistēma |
| 27.5. Materiāls | Augstas izturības neilons vai ekvivalents materiāls |
| 27.6. Krāsa | Melna, zaļa, coyote brown vai cita taktiskā krāsa |
| 27.7. Izmēri | Aptuveni 21 × 18 × 14 cm vai ekvivalents |
| 27.8. Svars | Ne vairāk kā 1 kg pilnā komplektācijā |
| 27.9. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 27.10. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 27.11. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 27.12. Komplektācija | Komplektā jāiekļauj ne mazāk kā: 27.12.1. Mācību žņaugs/turnikets 1 gab. 27.12.2. Traumatiskais spiedošais pārsējs 1 gab. 27.12.3. Kompresēta marle 1 gab. 27.12.4. Hemostatiskās marles mācību analogs 1 gab. 27.12.5. Krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Chest Seal Trainer), dubultais komplekts 1 gab. 27.12.6. Nazofaringeālais elpceļš (NPA) ar lubrikantu 1 gab. 27.12.7. Adatas dekompresijas mācību ierīce 1 gab. 27.12.8. Aizsargbrilles / acu aizsargs 1 gab. 27.12.9. Medicīniskais marķieris 1 gab. 27.12.10. TCCC cietušā aprūpes karte (Combat Casualty Card) 1 gab. 27.12.11. Nitrila cimdi Ne mazāk kā 2 pāri 27.12.12. Medicīniskā līmlente 1 rullis |
| 27.13. Skaits (plānotais) | 40 komplekti |
| 27.14. Informatīva ilustrācija |  |

| 28. Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu |  |
| --- | --- |
| 28.1. Pielietojums | Paredzētas cietušo evakuācijai, pārvietošanai un transportēšanai militārajās, taktiskajās, policijas, robežapsardzības, glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības operācijās |
| 28.2. Konstrukcija | Daudzkārt salokāmas taktiskās nestuves ar metāla rāmi un integrētu pārnēsāšanas sistēmu |
| 28.3. Specifiskas īpašības | Nestuves iespējams sagatavot lietošanai ne ilgāk kā 30 sekundēs; piemērotas transportēšanai ierobežotās telpās, transportlīdzekļos un gaisa kuģos; nodrošina cietušā drošu fiksāciju |
| 28.4. Nestuvju rāmis | Izgatavots no augstas izturības alumīnija sakausējuma vai ekvivalenta materiāla |
| 28.5. Nestuvju pārklājums | Augstas izturības, ūdensizturīgs un viegli dezinficējams sintētisks audums |
| 28.6. Celtspēja | Ne mazāk kā 540 kg (1 200 lbs) |
| 28.7. Rokturi | Ne mazāk kā 6 integrēti transportēšanas rokturi |
| 28.8. Drošības siksnas | Ne mazāk kā 2 ātri atvienojamas pacienta fiksācijas siksnas |
| 28.9. Izmēri darba stāvoklī | Aptuveni 220 cm × 56 cm vai ekvivalents |
| 28.10. Izmēri salocītā stāvoklī | Ne lielāki par 60 × 25 × 25 cm vai ekvivalents |
| 28.11. Svars | Ne vairāk kā 8 kg |
| 28.12. Korozijizturība | Konstrukcijai jābūt izturīgai pret koroziju, mitrumu un ekspluatāciju ārpus telpām |
| 28.13. Pārnēsāšanas sistēma | Komplektā taktiskā nestuvju pārnēsāšanas soma vai mugursomas tipa sistēma |
| 28.14. Pārnēsāšanas sistēmas īpašības | Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; regulējamas plecu siksnas; kompresijas siksnas nestuvju nostiprināšanai; ātras piekļuves konstrukcija |
| 28.15. Pārnēsāšanas sistēmas materiāls | Augstas izturības neilons (500D–1000D) vai ekvivalents |
| 28.16. Krāsa | Melna, Ranger Green, Coyote Brown vai cita taktiskā krāsa |
| 28.17. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 28.18. Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |
| 28.19. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 28.20. Komplektācija | Salokāmās taktiskās nestuves, pacienta fiksācijas siksnas, taktiskā pārnēsāšanas soma/mugursoma, lietošanas instrukcija |
| 28.21. Skaits (plānotais) | 5 komplekti |
| 28.22. Informatīva ilustrācija |  |

| 29. Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents |  |
| --- | --- |
| 29.1. Pielietojums | Paredzēts atvērtu krūškurvja traumu, šautu un durtu brūču hermetizēšanai un spriedzes pneimotoraksa riska mazināšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās |
| 29.2. Produkta veids | Sterils ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs |
| 29.3. Konstrukcija | Okluzīvs pārsējs ar integrētu vienvirziena ventilācijas sistēmu (vented chest seal) gaisa un asiņu novadīšanai no pleiras dobuma |
| 29.4. Specifiskas īpašības | Piemērots lietošanai uz mitras, asiņainas vai apmatotas ādas; nodrošina spēcīgu adhēziju un efektīvu hermetizāciju sarežģītos apstākļos |
| 29.5. Ventilācijas sistēma | Ne mazāk kā 3 ventilācijas kanāli vai ekvivalenta konstrukcija, kas nodrošina gaisa izplūdi un samazina ventilācijas aizsprostošanās risku |
| 29.6. Materiāls | Elastīgs medicīniskas kvalitātes polimērmateriāls ar augstas adhēzijas līmes slāni |
| 29.7. Izmēri | Ne mazāki par 15 × 15 cm |
| 29.8. Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams |
| 29.9. Iepakojums | Individuāli hermētiski iepakots |
| 29.10. Komplektācija iepakojumā | Ne mazāk kā 2 ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji (priekšējai un aizmugurējai ievainojuma vietai) |
| 29.10. Darbības temperatūra | Piemērots lietošanai dažādos klimatiskajos apstākļos, tostarp zemās un augstās temperatūrās |
| 29.11. Krāsa | Ražotāja standarta |
| 29.12. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 29.13. Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas |
| 29.14. Atbilstība | Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams |
| 29.15. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 29.16. Komplektācija | Divi ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji vienā iepakojumā |
| 29.17. Skaits (plānotais) | 200 iepakojumi (400 gab.) |
| 29.18. Informatīva ilustrācija |  |
| 30. Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents |  |
| 30.1. Pielietojums | Paredzēts elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem ar apgrūtinātu elpceļu uzturēšanu taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās |
| 30.2. Produkta veids | Sterils nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu |
| 30.3. Konstrukcija | Elastīga caurule ar noapaļotu distālo galu un drošības atloku (flange), kas novērš ierīces pilnīgu ievadīšanu elpceļos |
| 30.4. Specifiskas īpašības | Piemērots spontāni elpojošu pacientu elpceļu nodrošināšanai; saglabā elastību dažādos klimatiskajos apstākļos; atraumatisks ievietošanas dizains |
| 30.5. Izmērs | 28 Fr ± 2 Fr vai ekvivalents pieaugušo izmērs |
| 30.6. Garums | Atbilstošs izvēlētajam diametram un paredzētam pieaugušo pacientu lietojumam |
| 30.7. Materiāls | Medicīniskas kvalitātes PVC, termoplastisks elastomērs vai ekvivalents lateksu nesaturošs materiāls |
| 30.8. Lubrikants | Komplektā ūdens bāzes lubrikanta iepakojums ievietošanas atvieglošanai |
| 30.9. Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams |
| 30.10. Lateksa saturs | Nesatur dabīgā kaučuka lateksu |
| 30.11. Iepakojums | Individuāli hermētiski iepakots |
| 30.12. Krāsa | Ražotāja standarta |
| 30.13. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 30.14. Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas |
| 30.15. Atbilstība | Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams |
| 30.16. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 30.17. Komplektācija | Nazofaringeālais elpceļš un ūdens bāzes lubrikanta iepakojums |
| 30.18. Skaits (plānotais) | 200 gab. |
| 30.19. Informatīva ilustrācija |  |
| 31. Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents |  |
| 31.1. Pielietojums | Paredzēti individuālai aizsardzībai un infekciju kontrolei neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās |
| 31.2. Produkta veids | Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi |
| 31.3. Konstrukcija | Bez pūdera, abpusēji lietojami (ambidextrous), ar teksturētu virsmu satvēriena uzlabošanai |
| 31.4. Specifiskas īpašības | Paaugstināta izturība pret plīsumiem un caurduršanu; nodrošina labu taustes jutību un satvērienu mitros apstākļos; piemēroti lietošanai taktiskajā vidē |
| 31.5. Materiāls | 100% nitrils vai ekvivalents sintētiskais materiāls |
| 31.6. Lateksa saturs | Nesatur dabīgā kaučuka lateksu |
| 31.7. Krāsa | Balta vai melna |
| 31.8. Biezums | Ne mazāks kā 5 mil (0,12 mm) pirkstu zonā vai ekvivalents |
| 31.9. Garums | Ne mazāks kā 240 mm |
| 31.10. Izmēri | S, M, L, XL vai ekvivalenti izmēri |
| 31.11. Virsmas apstrāde | Teksturēta pirkstu vai plaukstas zona drošākam satvērienam |
| 31.12. Sterilitāte | Nesterili |
| 31.13. Atbilstība standartiem | CE marķējums; atbilstība EN 455, EN ISO 374 vai ekvivalentiem medicīnisko un aizsargcimdu standartiem |
| 31.14. Iepakojums | Dispensatora tipa iepakojums |
| 31.15. Daudzums iepakojumā | Ne mazāk kā 100 cimdi (50 pāri) |
| 31.16. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 31.17. Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 3 gadi no piegādes dienas |
| 31.18. Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams |
| 31.19. Komplektācija | Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi iepakojumā |
| 31.20. Skaits (plānotais) | 20 iepakojumi |
| 31.21. Informatīva ilustrācija |  |
| 32. Taktiskais žņaugs (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents |  |
| 32.1. Pielietojums | Paredzēts dzīvībai bīstamas ekstremitāšu asiņošanas apturēšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās |
| 32.2. Produkta veids | Vienas rokas pielietošanai paredzēts ekstremitāšu žņaugs |
| 32.3. Konstrukcija | Žņaugs ar pašbloķējošu spriegošanas stieni (windlass), fiksācijas mehānismu, spriegošanas siksnu un laika atzīmēšanas laukumu |
| 32.4. Specifiskas īpašības | Nodrošina ātru un efektīvu masīvas asiņošanas apturēšanu augšējām un apakšējām ekstremitātēm; piemērots pašpalīdzībai un savstarpējai palīdzībai; lietojams ar vienu roku; paredzēts lietošanai dažādos laikapstākļos |
| 32.5. Spriegošanas mehānisms | Mehānisks spriegošanas stienis (windlass) ar drošu fiksācijas sistēmu |
| 32.6. Siksnas platums | Ne mazāks kā 38 mm (1,5") |
| 32.7. Garums | Ne mazāks kā 95 cm atvērtā veidā |
| 32.8. Materiāls | Augstas izturības sintētiskie materiāli ar pastiprinātiem polimēra vai kompozītmateriāla elementiem |
| 32.9. Krāsa | Melna, zila |
| 32.10. Svars | Ne vairāk kā 100 g |
| 32.11. Lietošana | Piemērots lietošanai ar cimdiem, zemas redzamības apstākļos un paaugstināta stresa situācijās |
| 32.12. Marķēšana | Jābūt paredzētai vietai žņauga uzlikšanas laika norādīšanai |
| 32.13. Sterilitāte | Nesterils |
| 32.14. Atbilstība | Atbilst TCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) rekomendētajām prasībām vai ekvivalentas institūcijas rekomendācijām; atbilst ANSI/ISEA Z308.1 prasībām, ja tās konkrētajai precei ir piemērojamas |
| 32.15. Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas |
| 32.16. Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas |
| 32.17. Iepakojums | Individuāls aizsargiepakojums |
| 32.18. Loģistikas kodifikācija | NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams. Piemēram, NSN 6515-01-521-7976 |
| 32.19. Komplektācija | Žņaugs individuālā iepakojumā |
| 32.20. Skaits (plānotais) | 200 gab. |
| 32.21. Informatīva ilustrācija |  |

33.	Preces piegādes vieta - Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde (adrese “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) vai Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) (tiek norādīts pieprasījumā).

- iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”

| 1. | Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Preces veids un pielietošanas mērķis | Telts un tās aprīkojums ir paredzēts personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu ar tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu saistītu uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Nepieciešamības gadījumā telti un tās aprīkojumu var īsā laikā un ar minimāliem personāla resursiem novākt, pārvest uz citu dislokācijas vietu un īsā laikā sagatavot lietošanai. |
| 1.2. | Vispārējais apraksts | Teltij ir viengabala konstrukcija. Tās konstrukcija ir paredzēta kā savstarpēji savienojama ar standartizētu savienojuma moduli un aksesuāriem, kurus dažādās kombinācijās var piemērot dažādām vajadzībām. Ar pilnu telts komplektāciju saprot visu nepieciešamo telts aprīkojuma un aksesuāru klāstu, kas paredzēts, lai, telti izvēršot, tā funkcionētu tai paredzētajā režīmā. Telts ražota tādā veidā, ka to var uzstādīt ne vairāk kā 4 cilvēki laikā, kas nepārsniedz 12 minūtes. Piezīme: 12 minūšu uzstādīšanā ietilpst tikai pamata telts konstrukcijas izvēršana -piepūšana ar gaisu, iespējamo metālisko siju uzstādīšana, bez papildu elementu uzstādīšanas (apgaismojums, cietā grīda u.tml.). |
| 1.3. | Preces daudzums | 1 gab. |
| 1.4. | Preces ražošanas gads | Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas. |
| 1.5. | Izmēri | 1.5.1. augstums iekšējais: 2,50 m (± 10 cm); 1.5.2. augstums ārējais: 2,80 m (± 10 cm); 1.5.3. grīda: platums no 5,30 m (± 10 cm) līdz 5,6 m (± 10 cm)× garums no 7,20 m (± 10 cm) līdz 7,50 m (± 10 cm); 1.5.4. platība (pie grīdas) no 36,92 m2 līdz 43,32 m2. Piezīme: 1.5.3. un 1.5.4.apakšpunktā noteiktā grīda nav atsevišķi noņemams papildu segums (cietā grīda), kurš ir noteikts šajā specifikācijā. 1.5.3. un 1.5.4.apakšpunktā noteiktās grīdas izmēri ir uzskatāmi kā telts grīdas izmēri, kuros ietilpst ribu vai siju izvērsumu izmēri. |
| 1.6. | Materiāls | Telts materiāls PVC ne mazāk par 660 g/m2 (± 20 g/m2) telts pārsegam, ne mazāk par 900 g/m2 (± 20 g/m2) telts karkasam un grīdas materiāls PVC ne mazāk par 850 g/m2 (± 20 g/m2), kurš 100% ūdens necaurlaidīgs, šuves sakausētas. |
| 1.7. | Krāsa | Armijas telts krāsa – NATO (Oliv) vai līdzīga, kuru jāsaskaņo ar pasūtītāju. |
| 1.8. | Kopšanas, uzturēšanas prasības | 1.8.1. iepakota telts ir aprīkota ar rokturiem telts pārvietošanai; 1.8.2. viegla kopšana un uzturēšana, nav nepieciešamas papildus izmaksas; 1.8.3. uzturēšanas temperatūras robežas no -35 ºC līdz +40ºC; 1.8.4. telts materiāls noturīgs pret krasām temperatūras maiņām, kā arī laika gaitā nemaina savas tehniskās īpašības. |
| 1.9. | Telts sastāvdaļu raksturojums | 1.9.1. telts karkass: piepūšams ar gaisu; 1.9.2. sastāvs: sastāv no telts ribām un horizontālā savienojuma – sijām. Ribas un sijas (divas sānu sijas var būt izveidotas no izturīgas metāla caurules) ir apaļas un piepūšamas ar gaisu; 1.9.3. ribu un siju diametrs: 30 cm (± 5 cm); 1.9.4. ribu skaits: vismaz 4 gab.; 1.9.5. siju skaits starp ribām: vismaz 3 gab.; 1.9.6. izturamais svars: telts konstrukcija izgatavota tādā veidā, ka spēj izturēt telts iekštelpas elektroapgaismojuma piekarināmo iekārtu svaru un sniega slodzi vismaz 20 kg/m2; 1.9.7. gaisa spiediens: ne mazāk par 220 mbar; 1.9.8. ribu apraksts: katra riba un tai piestiprinātās sijas ir kā viena sekcija; tas ir paredzēts, lai vienas sekcijas bojājuma gadījumā lauka apstākļos būtu vieglāk un ātrāk konstatēt bojājuma vietu, nepieciešamības gadījumā veikt remontu, pie tam pārējā telts daļa neciestu; ventiļi-savienojumi gaisa noturēšanai ir pēc formulas – 1 riba + 3 sijas; 1.9.9. stiprināšanas mehānisms: uz katras telts ribas un sijas ir iestrādāti stiprināšanas mehānismi (izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju). Mehānisms paredzēts izturēšanas spējai, kura funkcionāli nepieciešama šajā tehniskajā specifikācijā paredzētajām telts sastāvdaļām; 1.9.10. uz katras arkas apakšējās malas (plaknē, kas vērsta pret grīdu) ir 3 vienmērīgi izvietoti stiprinājuma mehānismi; 1.9.11. uz katras sijas ir 4 stiprinājumu mehānismi. |
| 1.10. | Telts un grīdas apraksts | 1.10.1. viengabala konstrukcija (hermētiski savienota kopā); 1.10.2. pie telts ieejas ir uzlocījums, lai nepieļautu ūdens “nokļūšanu” teltī; 1.10.3. uzlocījumā ir iestrādāts mehānisms durvju nostiprināšanai (sašūšanas mehānisms) no apakšas, ja durvis neizmanto; 1.10.4. telts grīda ir no paaugstinātas izturības materiāla, lai izturētu saskari ar uz zemes esošiem nelieliem šķēršļiem (koku saknes u.tml.); 1.10.5. uz telts grīdas ir atsevišķi noņemams segums, kas ir paredzēts lielas intensitātes lietošanai un ir ūdens necaurlaidīgs; 1.10.6. uz telts ribām (telts ārpusē) ir stiprinājumi, kas paredzēti telts nostiprināšanai nepieciešamības gadījumā pie vēja ātruma līdz 25 m/s; 1.10.7. komplektā ir virves, kas spēj telti noturēt pie vēja ātruma līdz 25 m/s. |
| 1.11. | Cietā telts grīda | 1.11.1. no paneļiem viegli saliekama plastikātu materiāla cietā grīda; 1.11.2. paneļu biezums ne mazāks kā 1,3 cm; 1.11.3. krāsa pelēka; 1.11.4. cietā telts grīda ievietojama telts grīdas lietderīgajā platībā, kurā neietilpst laukumi starp telts ribām un sijām, ja tādas ir paredzētas pie grīdas. Cietās grīdas platības starpība attiecībā ar visas telts grīdas lietderīgo platību nevar pārsniegt 10%. |
| 1.12. | Ventiļi | 1.12.1. konstrukcijā ir iestrādāti ventiļi telts piepūšanai un gaisa izsūknēšanai; 1.12.2. katrā pneimatiskajā arkā iestrādāts pārspiediena vārsts, kas nodrošina drošu telts izmantošanu. |
| 1.13. | Ventilācijas/apkures un instalācijas pievadi/ atveres | 1.13.1. katrā telts konstrukcijas galā iestrādāta 1 ventilācijas atvere, kas aizsargāta ar pretmoskītu tīklu; 1.13.2. no ārpuses uzstādīts lietus aizsegs un no iekšpuses siltuma ekonomijai to var nosegt ar telts materiālu uz “velcro” lentas; 1.13.3. telts konstrukcijas abos sānos lejas un augšējā daļā, katrā telts stūrī iestrādāts 1 gab. apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēts pieslēguma ports (diametrs 30 cm, kopā teltī 8 porti) un, ja portus neizmanto, tos var noslēgt; 113.4. telts stūros ir atveres, kas paredzētas kabeļu pievadiem; katrā telts galā atrodas divas šādas atveres (diametrs 10 cm (± 3 cm)). |
| 1.14. | Stiprinājumi starpsienai | Uz telts arkas paredzēti stiprinājumi starpsienai ar durvīm. |

| 1.15. | Siltumizolācijas slānis |  | Viegli nostiprināms pie telts esošās konstrukcijas slānis, kurs nodrošina lielāku siltumefektivitāti un nepieļauj kondensāta veidošanos. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16. | Durvis |  | 1.16.1. vienas durvis katrā telts galā; 1.16.2. ap durvīm jābūt atlokiem, kas paredzēti telšu savstarpējai savienošanai ar savienojumu tuneļiem; 1.16.3. izmēri: 1,90 m (± 3 cm) × 1,60 m (± 3 cm); 1.16.4. telts durvis ir sadalītas 2 vienādās daļās; 1.16.5. durvju daļas salokāmas vai sarullējamas uz augšu vai nobīdāmas uz sāniem. |  |
| 1.17. | Telts durvis |  | 1.17.1. telts durvis aprīkotas ar rāvējslēdzēju; 1.17.2. rāvējslēdzēji aprīkoti ar piekariņiem (vismaz 4 cm garumā); 1.17.3. rāvējslēdzēji ir maināmi, lai lauka apstākļos bez papildus aprīkojuma varētu nomainīt bojāto rāvējslēdzēju; slēdža lenta pie durvīm stiprinās ar “velcro” aizdari; “velcro” aizdare apskauj telts materiālu no iekšpuses un ārpuses; 1.17.4. durvju centrālajā daļā virs rāvējslēdzēja papildus aizsegs ar magnētisku savienojumu. |  |
| 1.18. | Durvju stiprinājumu apraksts |  | 1.18.1. virs durvīm ir stiprinājumi (mehānismi), kas fiksē katru durvju daļu sarullētā vai salokāmā veidā; 1.18.2. apkārt durvīm ir iestrādāti mehānismi telšu savstarpējai savienošanai. |  |
| 1.19. | Logi |  | 1.19.1. teltij katrā sānā starp ribām izveidoti logi; 1.19.2. izmēri: no 0,50 m (± 6 cm) × 0,70 m (± 11 cm); 1.19.3. logs – termiski iestrādāts telts materiālā – 3 slāņi: 1. slānis: pretmoskītu siets; 2. slānis: caurspīdīgs PVC materiāls; 3. slānis: no ārpuses loga caurspīdīgā daļa aizsedzama/atsedzama ar priekškaru. |  |
|  | Komplektācija |  |  |  |
| 1.20. | Sūknis 12 V |  | 1.20.1. ražība: no 1000 līdz 1100 l/m; 1.20.2. maksimālais spiediens: 250 mar (3.6 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām); 1.20.3. spriegums 12 V; 1.20.4. sūknis ir aprīkots ar pretpārkaršanas sensoru un automātisku sūkņa darbības apturēšanu, sasniedzot iepriekš uzstādīto spiediena līmeni; 1.20.5. sūknis ir savienojams ar komplektāciju no 220 V sūkņa, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu. |  |
| 1.21. | Sūknis 220 V |  | 1.21.1. ražība: no 2000 līdz 2100 l/min; 1.21.2. maksimālais spiediens: 400 mbar (5,8 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām un nodrošina telts konstrukcijas piepūšanu ar gaisu līdz tās pilnai izvēršanai ne vairāk kā 12 minūšu laikā); 1.21.3. sūknim komplektā pievienots savienojumu komplekts, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, lai nodrošinātu pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu; 1.21.4. spriegums 220 V. |  |
| 1.22. | Gaisa pārdales vads (siltā/aukstā gaisa vienmērīgai izdalei teltī) |  | Stiprināts pie teltī jau esošajiem stiprinājumiem visā telts garumā un savienojams ar apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēto pieslēguma portu. |  |
| 1.23. | Virves/troses |  | Virves telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei (melnas vai olīvas krāsas). |  |
| 1.24. | Dzelzs mietiņi |  | Dzelzs mietiņi telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei. |  |
| 1.25. | Savienojuma koridors |  | 1.25.1. savienojuma koridora komplekts ar grīdu; 1.25.2. komplekta saturs: 1.25.2.1. – 1 gab. PVC pārsegs ar grīdu (telts materiālu apskauj no divām pusēm); 1.25.2.2. – 2 gab. savienojuma virves (melnas vai olīvas krāsas); 1.25.2.3. – 3 gab. teleskopiskas savienojuma caurules; 1.25.2.4. -1 gab. pārvietošanas soma. Piezīme: komplektācija var būt cita, ja savienojuma koridors konstruēts pēc cita risinājuma, kurš līdzvērtīgs vai labāks par pieprasīto. |  |
| 1.26. | Apgaismojums |  | 1.26.1. lineārā veida LED gaismekļi 220-240 V, kuri savstarpēji savienojami, triecienizturīgi; 1.26.2. gaismekļi un telts aprīkoti tādā veidā, lai gaismekļus varētu viegli uzstādīt pie telts griestiem un noņemt vajadzības gadījumā; 1.26.3. gaismekļu aizsardzības klase vismaz IP65; 1.26.4. gaismekļi paredzēti darbam pie ārējā gaisa temperatūras ziemas laikā (vismaz līdz -400C). Var ieslēgt nakts redzamības (black out) režīmā; 1.26.5. katrā teltī nodrošināt 3 gaismekļus, katra garums no 80 līdz 100 cm, gaismas plūsma 5200 – 5500 lm, svars līdz 5 kg; 1.26.6. gaismekļu pieslēgšanai nodrošināt ES tipa dakšu; 1.26.7. apgaismojuma komplektam nodrošināt transportēšanas un glabāšanas kasti no triecienizturīga materiāla. |  |
| 2. | Citas prasības |  |  |
| 2.1. | Skices saskaņošana | Piegādātājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas saskaņo ar pasūtītāju telšu skices, kurās ir noteikti telšu izmēri, telšu pamatelementu (logi, durvis, starpsienas ar durvīm) izmēri un izvietojums, cietās grīdas izmēri attiecībā pret telts lietderīgo grīdas platību. |  |
| 2.2. | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 160 (viens simts sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas. |  |
| 2.3. | Glabāšanas un transportēšanas līdzekļi | Telts tiek piegādāta vairākkārtēji lietojamā iesaiņojumā vai somā, kas aprīkoti ar rokturiem pārnēsāšanai. |  |
| 2.4. | Lietošanas instrukcija | Lietotāja instrukcija, latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai uzstādītu/nojauktu telti un integrētu aprīkojumu. |  |
| 2.5. | Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| 2.6. | Piegādes vieta | Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601). |  |
| 2.7. | Remonta komplekts | Katrai piegādātai teltij ir viens remonta komplekts, kurš pēc savas komplektācijas nodrošina ātru telts konstrukciju remontu āra apstākļos. Komplekts ievietots pārnēsājamā kastē vai somā. |  |
| 2.8. | Apmācības | Piegādātājs nodrošina apmācības par telts uzstādīšanu/nojaukšanu, kopšanas un glabāšanas nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem). |  |

- iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”

| 1. | Vidējas jaudas gaisa sildītājs ar aprīkojumu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Preces veids un pielietošanas mērķis | Gaisa sildītājs un tā aprīkojums ir pārvietojama iekārta, kas paredzēta telts apsildei ar sasildīto gaisu personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu tehniskā atbalsta uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Gaisa sildītājs un tehniskajā specifikācijā paredzētās daļas ir paredzētas piepūšama karkasa (no PVC materiāla konstruēta) telts apkurei. |
| 1.2. | Vispārējais apraksts | Sildītājs nodrošina telts apkuri ar tīro gaisu (bez degšanas vai dūmu iekļūšanas telts telpās). Piespiedu gaisa padeves sistēma nodrošina sasildītā gaisa padevi pa elastīgo gaisa vadu vienā telts galā. Telts otram galam pievienots otrs elastīgais gaisa vads, pa kuru sildītājā no teltīm nāk izmantotā (atdzisusī) gaisa plūsma. Gaisa cirkulācijā ir iespēja ieplūdināt svaigo gaisu, tādā veidā nodrošinot gaisa recirkulāciju. Sildītājs ir autonoms, un tam ir nepieciešams tikai ārējs elektroenerģijas un degvielas avots. Ierīce darbojas ar dīzeļdegvielu. |
| 1.3. | Preces daudzums | 1 gab. |
| 1.4. | Ražošanas gads | Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas. |
| 1.5. | Darba temperatūras diapazons | Vismaz no -40 līdz +30 °C. |
| 1.6. | Siltuma atdeve | Ne mazāka kā 27 kw. |
| 1.7. | Gaisa plūsma | Vismaz 2125 m³/h. |
| 1.8. | Skaņas līmenis | Attālumā līdz 1,5 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 66 dB(A) vai attālumā līdz 7 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 65 dB(A). |
| 1.9. | Aizsardzības klase | Vismaz IPX4. |
| 1.10. | Maksimālais degvielas patēriņš | Ne vairāk par 4,2 1/h. |
| 1.11. | Elektro barošana | 230V, 1 fāze, 50 Hz. |
| 1.12. | Maksimālais elektrības patēriņš | Ne vairāk par 1060 W/stundā. |
| 1.13. | Gaisa izplūdes maksimālā temperatūra | Saskaņā ar sildītāja ražotāja noteikto PVC materiāla teltīm. |
| 1.14. | Preces gaisa cirkulācijas kanāli elastīga gaisa vada pieslēgšanai | 1.14.1. viens sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāli; 1.14.2. viens izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāli. |
| 1.15. | Izmērs | Ne vairāk par 1130 mm platums x 1600 mm garums x 1020 mm augstums (bez dūmvada). |
| 1.16. | Svars | Ne vairāk par 140 kg. |
| 1.17. | Tālvadības termostats ar kabeli | Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina termostata novietošanu teltī un pieslēgšanu. |
| 1.18. | CO gāzes drošības detektors (monitors) ar kabeli (izvietojams teltī) | Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina detektora novietošanu teltī un pieslēgšanu. |
| 1.19. | Izolēts elastīgs gaisa vads | 1.19.1. katram sildītāja gaisa cirkulācijas kanālam ir viens, bet ar divvirzienu kanāla adapteri ir divi elastīgi gaisa vadi, katrs ar kopējo garumu no 5 līdz 7 metriem (var būt no dažādiem savienotiem vadiem), 225 - 450 Ømm; 1.19.2. katrs gaisa vads konstruktīvi paredzēts savienošanai ar PVC telti. Piezīme: telts apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzētā pieslēguma porta diametrs ir 450 mm, kuru var pielāgot, piemēram, galu savelkot ar espandergumiju pa perimetru. |
| 1.20. | Uzglabāšanas maisiņš elastīgam gaisa vadam | Maisiņu skaits vai tilpums nodrošina iespēju pārnēsāt visus gaisa vadus katram sildītājam. |
| 1.21. | Regulējama svaigā gaisa ieplūde | Nodrošināta. |
| 1.22. | Uzgaļu un šļūtenes komplekts degvielas ņemšanai no mucām (kannām) | 1.22.1. nodrošina sildītāja barošanu ar degvielu no dažāda tilpuma mucām, tajā skaitā 20 litru kannām ar bajonetes tipa aizvēršanas sprūdu; 1.22.2. iekļauts komplektā katram sildītājam. |
| 2. | Citas prasības |  |
| 2.1. | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 95 (deviņdesmit pieci) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas. |
| 2.2. | Lietošanas instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai ekspluatētu sildītāju, pievienotu vai novietotu sildītāja aprīkojumu telts apkurei. |
| 2.3. | Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas. |
| 2.4. | Piegādes vieta | Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601). |
| 2.5. | Apmācības | Piegādātājs nodrošina apmācības par sildītāja ekspluatāciju, tehniskās apkopes nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem). |

2. pielikums

iepirkuma procedūras

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)

nolikumam

PIEGĀDES LĪGUMS

par [nosaukums atbilstoši iepirkuma daļas nosaukumam]

[Līguma noslēgšanas vieta]

| Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums | Nr.{{DOKREGNUMURS}} |
| --- | --- |

Valsts robežsardze, tālāk — Pasūtītājs, tās [pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds] personā, kurš rīkojas uz Valsts robežsardzes 2017. gada 27. decembra reglamenta Nr. 32 “Valsts robežsardzes reglaments” pamata, no vienas puses,

un

[Komersanta uzņēmējdarbības forma, nosaukums], tālāk — Piegādātājs, tās [pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds] personā, kurš rīkojas saskaņā ar [pārstāvības tiesības apliecinošā dokumenta nosaukums], no otras puses,

katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk – Puse / Puses,

pamatojoties uz atklātā konkursa “Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas” (identifikācijas Nr. VRS 2026/26-01-GP) rezultātiem,

noslēdz šādu piegādes līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets un LĪGUMa termiŅŠ

  - Pasūtītājs pasūta, pieņem un apmaksā, bet Piegādātājs atbilstoši tehniskajam piedāvājumam (Līguma 1. pielikums) un finanšu piedāvājumā (Līguma 2. pielikums) norādītajai cenai piegādā un nodod Pasūtītājam tehniskajā piedāvājumā norādīto preci (turpmāk – Prece) [atsevišķās partijās].

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā [2 (divi) gadus] [līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei].

  - Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība iegādāties tehniskajā piedāvājumā neuzskaitītas, bet ar Līguma priekšmetu funkcionāli saistītas preces, kas ir paredzētas tā paša aprīkojuma komplektēšanai, papildināšanai vai izmantošanai, Pasūtītājs ir tiesīgs tās iegādāties no Piegādātāja, ievērojot šādus nosacījumus:

    - preces atbilst Līguma priekšmetam un ir funkcionāli saistītas ar tehniskajā piedāvājumā paredzētajām precēm;

    - preču tehniskās un kvalitātes īpašības nav zemākas par līdzvērtīgām tehniskajā piedāvājumā noteiktajām prasībām, ja šādas prasības ir attiecināmas;

    - preču iegāde ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem piemērojamiem normatīvajiem aktiem;

    - šādu preču kopējā vērtība Līguma darbības laikā nepārsniedz 50 % no sākotnējās Līguma kopējās summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

- LīGUMCENA un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa (turpmāk – Līgumcena) par Preces piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa [nepārsniedz EUR (cipariem un vārdiem] ir EUR [Līgumcena saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto (cipariem un vārdiem)].

  - PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja tiek mainīts PVN apmērs, Līgumcena paliek nemainīga.

  - Pasūtītājs veic apmaksu par Preci ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas akta (Līguma 3. pielikums) parakstīšanas un attaisnojuma dokumenta saņemšanas, naudu pārskaitot to uz attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

  - Piegādātājs attaisnojuma dokumentu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam kā elektronisko rēķinu (turpmāk — E-rēķins). E-rēķinam jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas regulē elektronisko rēķinu standartus un pamatelementu specifikācijas izmantošanu: E-rēķinam piemēro specifikācijas aprites kārtību portālā Latvija.lv vai grāmatvedības bezmaksas portālā banqup.lv un Piegādātāja e-adresi, norādot: “Valsts robežsardze, e-apakšadrese: EINVOICE@90000086402. Piegādātājs sagatavo E-rēķinu par Preces piegādi, kurā iekļauj informāciju – Pasūtītāja un Piegādātāja rekvizīti, datums, Preces nosaukums, daudzums, mērvienība, cena EUR bez PVN, summa, Pircēja Līguma reģistrācijas numurs un Pasūtītāja Iepirkuma identifikācijas numurs. E-rēķinam jābūt noformētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, tostarp, adresētam Pasūtītājam. Ja E-rēķins nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai nav adresēts īstajam adresātam, Piegādātāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto E-rēķinu, izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu E-rēķinu. Šajā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no brīža, kad Piegādātājs iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem noformētu E-rēķinu. Ja Piegādātājs nespēj iesniegt atbilstošu E-rēķinu  vai iesniedz nestrukturētu E-rēķinu, kas neatbilst normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu E-rēķinu noraidīt un neveikt tā apmaksu. Piegādātājs ir atbildīgs par E-rēķina apstrādes kavējumiem un papildu izmaksām, kas var rasties.

  - Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.

  - Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu dienā, kad Pasūtītājs ir nosūtījis Valsts kasei maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz attaisnojuma dokumentā norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

- preCES piegĀde un preCES nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs piegādā Pasūtītājam tehniskajam piedāvājumam atbilstošu Preci [piegādes termiņš saskaņā ar tehnisko piedāvājumu] laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Piegādātājs var piegādāt Preci pirms šajā apakšpunktā noteiktā piegādes termiņa, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

  - Konkrētu Preces piegādes datumu un laiku Piegādātājs saskaņo ar Līguma 8.1.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu [nosūtot pieprasījumu] ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienas pirms piegādes.

  - Piegādātājs piegādā Pasūtītājam jaunu un nelietotu Preci, ražotāja standarta iepakojumā, marķētu atbilstoši vispārpieņemtām prasībām un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Preces marķējumam jābūt neizdzēšamam. Marķējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi.

  - Piegādātājs kopā ar Preci iesniedz lietošanas instrukciju latviešu valodā un iepazīstina Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preces kvalitāti, drošumu un lietošanas noteikumiem, kā arī veic Pasūtītāja nodarbināto instruktāžu (ja tas ir nepieciešams konkrētās Preces ekspluatācijai) par Preces lietošanu, vienojoties ar pasūtītāju par instruktāžas datumu un laiku.

  - Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs Pasūtītājam piegādā un nodod Preci, ir veikta instruktāža un Pušu atbildīgās personas paraksta Piegādātāja sagatavotu Preces nodošanas aktu, kurā norādīta saņemtā Prece, tās daudzums, cena un kopējā summa.

  - Preces transportēšanu līdz noteiktajai piegādes vietai organizē Piegādātājs un transportēšanas izmaksas ir iekļautas Preces cenā. Piegādātājs nodrošina Preces izkraušanu Pasūtītāja norādītajās vietās, un izkraušanas izmaksas ir iekļautas Preces cenā.

  - Ja Piegādātājs ir piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajam piedāvājumam neatbilstošu Preci, Pasūtītājs neparaksta Preces nodošanas aktu, bet sagatavo defektu aktu (Līguma 4. pielikums), kurā norāda atklātos trūkumus, defektus un neatbilstības.

  - Defektu aktu paraksta Pušu atbildīgās personas un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Piegādātāja atbildīgā persona neparaksta defektu aktu, defektu akts ir spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis Pasūtītājs.

  - Piegādātājam atklātie trūkumi, defekti vai neatbilstības jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem vai jānodrošina Preces apmaiņa 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta spēkā stāšanās dienas.

  - Ja Piegādātājs ar Pasūtītāju nespēj vienoties, tas ir, Piegādātājs nepiekrīt novērst attiecīgos defektus vai neatbilstības, vai nomainīt Preci, ko pieprasa Pasūtītājs, tad katra no Pusēm var pieaicināt neatkarīgu sertificētu ekspertu (turpmāk — Eksperts), kurš izvērtē konstatētās neatbilstības un iesniedz katrai Pusei rakstisku atzinumu.

  - Pēc atzinuma saņemšanas vainojamā Puse sedz Eksperta izdevumus vai atlīdzina tos otrai Pusei, ja tā tos jau ir segusi.

  - Ja Puse nepiekrīt Eksperta atzinumam, strīds izskatāms tiesā.

  - Preces nodošanas aktu Pasūtītāja atbildīgā persona paraksta tikai pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.

  - Pēc Preces nodošanas akta parakstīšanas brīža jautājumi par Preces kvalitāti un atbilstību tehniskajam piedāvājumam, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.

  - Par Preces tehniskās apkopes garantijas laikā veikšanu tiek uzskatīta diena, kad Piegādātājs ir veicis Preces tehnisko apkopi un Pušu atbildīgās personas paraksta attaisnojuma dokumentu, kurā norādīta veicamā tehniskā apkope, adrese, cena un kopējā summa. Pasūtītājs pārbauda veiktās Preces tehniskās apkopes kvalitāti un atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām prasībām un pieņem veikto tehnisko apkopi.

- PRECES KVALITĀTE

  - Kvalitatīva Prece atbilst Līgumam, tai skaitā tehniskajam piedāvājumam, Preces ražotāja noteiktiem standartiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz Preci un tās kvalitāti visu tās garantijas termiņa laiku.

  - Prece nav kvalitatīva, ja tai ir kāds no turpmāk minētajiem trūkumiem:

    - tā neatbilst Līguma noteikumiem, tehniskajam piedāvājumam vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām – tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precei un kādu Pasūtītājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā Preces raksturu un izvirzītās prasības;

    - tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos, bet, ja tādu nav, mērķiem, kādiem tāda paša apraksta prece parasti tiek izmantota;

    - tā nav derīga mērķiem, kuriem Pasūtītājam nepieciešama Prece;

    - par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc Preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam.

- GARANTIJAS NOTEIKUMI

  - Preces garantijas termiņš (turpmāk – Garantijas termiņš) ir no Preces nodošanas akta parakstīšanas dienas un garantē, ka Garantijas termiņā Prece saglabās pienācīgu kvalitāti, drošumu un pilnīgas lietošanas īpašības.

  - Ja Garantijas termiņā Pasūtītājs konstatē Preces vai jebkuras tās sastāvdaļas neatbilstību (turpmāk – Neatbilstoša Prece), Pasūtītājs par to sastāda defektu aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus vai speciālistus. Pasūtītājs defektu aktu par Neatbilstošo Preci  nosūta Piegādātājam 10 (desmit) dienu laikā pēc defektu akta sagatavošanas, rakstiski nosūtot to pa pastu vai uz Līguma 8.1.2. apakšpunktā norādīto Piegādātāja e-pasta adresi.

  - Piegādātājs apņemas 10 (desmit) dienu laikā no defektu akta paziņošanas dienas bez maksas novērst konstatēto neatbilstību vai, ja tas nav iespējams, bez maksas veikt Neatbilstošās Preces nomaiņu pret Preci, kuru Pasūtītājs atzīst par atbilstošu Līguma prasībām.

- Pušu saistības un atbildība

  - Piegādātāja saistības:

    - Piegādātājs apņemas piegādāt kvalitatīvu Preci Līgumā noteiktajā daudzumā, termiņā un adresē;

    - Piegādātājs piegādā Līguma noteikumiem, tehniskajam piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;

    - Piegādātājs Preces piegādi saskaņo ar Pasūtītāju un veic Pasūtītāja darbiniekiem izdevīgā darba laikā;

    - Piegādātājs atbild par zaudējumiem, kuri rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā;

    - Piegādātājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

  - Pasūtītāja saistības:

    - Pasūtītājs veic samaksu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

    - Pasūtītājs savlaicīgi veic Piegādātāja piegādātās Preces pieņemšanu;

    - Pasūtītājs apņemas lietot Preci atbilstoši tās lietošanas noteikumu prasībām.

  - Par Preces piegādes termiņa nokavēšanu Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nepiegādātās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nepiegādātās Preces kopējās summas.

  - Par Līguma 3.9. apakšpunktā noteiktā trūkumu novēršanas termiņa nokavēšanu Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nekvalitatīvās Preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces kopējās summas.

  - Ja Līguma 5.3. apakšpunktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Piegādātājs maksā līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no tās Preces daļas kopējās summas, kurai Līguma 5.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā konstatētas neatbilstības un slēptie defekti. Līgumsods tiek maksāts par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no attiecīgās Preces daļas kopējas summas.

  - Par Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā maksājuma termiņa nokavēšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no nesamaksātās summas.

  - Ja Piegādātājs ir nokavējis Līguma 5.3. apakšpunktā noteikto termiņu par vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienām, tad Piegādātājam ir pienākums 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no vēstules par termiņa nokavējumu nosūtīšanas dienas atmaksāt Pasūtītājam par Preci, kurai konstatēti defekti vai trūkumi, samaksāto naudas summu.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrajai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā no līgumsoda attaisnojuma dokumenta izsūtīšanas dienas uz Līguma 15. punktā norādīto otras Puses oficiālo elektronisko adresi (turpmāk — E-adrese) vai e-pastu.

  - Ja tiek kavēta Preces piegāde, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt maksājumu par attiecīgo līgumsoda summu vai izrakstīt atsevišķu rēķinu.

  - Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākās nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktās saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līguma izpratnē tiks uzskatītas: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokāde.

  - Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, 5 (pieci) darba dienu laikā par tās iestāšanos rakstiski paziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama tās Līgumā paredzēto saistību izpilde, un šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur nepārvaramas varas iestāšanās apstiprinājumu un tās raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusei liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

  - Ja Līguma slēgšanas brīdī jau ir spēkā kompetentas valsts institūcijas lēmums par ārkārtējas situācijas izsludināšanu, uzskatāms, ka Puses ir izvērtējušas savas iespējas izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības un pienākumus noteiktā apjomā, kvalitātē un termiņos.

  - Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas darbības laiku, kā arī, Pusēm vienojoties, uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības. Puse nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot otru Pusi Līguma nepildīšanā, ja Līguma izpildi kavē nepārvarama vara.

  - Ja nepārvarama vara turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, izbeidzot Līgumā noteiktās saistības.

- Pušu atbildīgās personas

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu atbildīgās personas:

    - Pasūtītāja atbildīgā persona: [personas amats, vārds, uzvārds], [adrese], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese];

    - Piegādātāja atbildīgā persona: [personas amats, vārds, uzvārds], [adrese], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese].

  - Atbildīgajām personām ir šādas tiesības un pienākumi:

    - pieteikt un saskaņot Preces piegādes laiku, kā arī piegādājamo Preces daudzumu;

    - veikt regulāru saziņu ar Piegādātāju par Līguma izpildes norisi, pieprasīt no otras Puses par to informāciju;

    - kontrolēt Līguma izpildi, tostarp savlaicīgu darījumu apliecinošu dokumentu iesniegšanu;

    - pārliecināties par Līguma faktisko izpildi un pārbaudīt, vai iesniegtais darījumu apliecinošais dokuments atbilst Līgumam;

    - nodrošināt Līguma saistību izpildes uzraudzīšanu;

    - nodrošināt savlaicīgu attaisnojuma dokumenta iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, kā arī pārbaudīt grāmatvedības attaisnojuma dokumentus (rēķinus);

    - parakstīt Preces nodošanas aktus, defektu aktus, kā arī citus Līgumā noteiktos aktus;

    - risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu, bojātu vai Neatbilstošu Preci, tostarp, Preces apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes Preci;

    - pieteikt pretenzijas par Līguma saistību nepienācīgu izpildi;

    - risināt citus organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi.

  - Atbildīgajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos.

  - Atbildīgās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto Līgumā minētos rekvizītus (tālruņu numurus un e-pasta adreses).

  - Visi paziņojumi saistībā ar Līgumu izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem nosūtītas uz Līguma 8.1.1. un 8.1.2.apakšpunktā noteiktajām Pušu e-pasta adresēm.

- LĪGUMA GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas Līgumā tiek noformētas rakstveidā un pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Būtiski Līguma noteikumu grozījumi ir pieļaujami, ja trešo personu vai Pasūtītāja kavējuma vai traucējuma rezultātā Piegādātājam nav iespējama Līguma izpilde Līgumā noteiktajos termiņos, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir nekavējoties rakstiski e-pastā informējis Pasūtītāja atbildīgo personu par šādiem apstākļiem un to ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem.

  - Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami:

    - Piegādātājs ir iesniedzis Pasūtītājam apliecinājumu par to, ka tam vairs nav un nebūs pieejama Prece, kas ir norādīta tehniskajā piedāvājumā (1. pielikums). Šajā punktā minētajā gadījumā Piegādātājs ir tiesīgs aizvietot tehniskajā piedāvājumā norādīto Preci ar Preci, kuras parametri ir tādi paši vai labāki par sākotnēji piedāvāto Preci vai ja norādītie parametri neietekmē preces veiktspēju un Pasūtītāja vajadzības, tad šiem parametriem ir jāatbilst tehniskā piedāvājuma prasībām, kā arī piedāvātās Preces cena nedrīkst būt augstāka par finanšu piedāvājumā norādīto cenu;

    - Piegādātājs ir iesniedzis objektīvu pamatojumu par tehniskajā piedāvājumā paredzētās Preces nomaiņai piedāvātās Preces tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību;

    - ja tiek piešķirts papildus finansējums un ir nepieciešamība, Pasūtītājs var palielināt Preces apjomu. Šādā gadījumā var tikt palielināta Līgumcena ne vairāk kā par 50 % (piecdesmit procenti) no sākotnējās Līgumcenas un/vai var tikt pagarināts Līguma izpildes termiņš.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Piegādātājam paziņojumu, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

    - Prece neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;

    - Piegādātājs nepiegādā Preci 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1. apakšpunktā noteiktā piegādes termiņa beigām vai Piegādātājs atkārtoti piegādā Līguma noteikumiem Neatbilstošu Preci;

    - ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3. apakšpunktā norādīto termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju.

  - Līguma 9.4. un 9.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas atbilstoši Līguma 14.6. apakšpunktam. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.4. apakšpunktu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus, ja tādi ir.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez zaudējumu atlīdzināšanas Piegādātājam, jebkurā laikā, rakstveidā brīdinot par to Piegādātāju vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas iepriekš un samaksājot Piegādātājam par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim piegādāto Preci.

- Konfidencialitāte

  - Piegādātājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tostarp:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tostarp, no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja un Pasūtītāja objektu lietotāju darbību, kas kļuvusi Piegādātājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

  - Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Piegādātāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu, kuru pirms Līguma noslēgšanas Piegādātājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā Piegādātājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

  - Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Līguma šī punkta noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

  - Ja Līguma izpildes ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus, tad Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot regulas “EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” (turpmāk – Regula) un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.

  - Veicot fizisko personu datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par fizisko personu datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu, Regulu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto.

  - Katrai Pusei ir pienākums Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka fizisko personu datu apstrāde notiek saskaņā ar fizisko personu datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.

  - Līguma ietvaros katra Puse pēc otras Puses rakstiska pieprasījuma nodrošina nepieciešamo atbalstu personas datu aizsardzības pārkāpumu un datu subjektu pieprasījumu gadījumos un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četri) stundu laikā, informē otru Pusi par saņemtu datu subjekta pieprasījumu vai konstatētu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

- Sankciju klauzula

  - Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.

  - Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (tostarp, to valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma darbības laikā Pusei tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.

  - Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādējādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski  par to paziņojot Piegādātājam, ja Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Parakstot Līgumu, Piegādātājs apliecina, ka nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (tostarp, juridisku personu gadījumā — to valdes vai padomes locekļi, patiesie labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personās vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas (ierakstītas).

  - Ja Puses 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

  - Puses garantē, ka personām, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats vai attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.

  - Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu vienošanos un to nevar mainīt citādi, kā tikai Pusēm rakstiski vienojoties. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par Līguma noteikumiem.

  - Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Visi paziņojumi, brīdinājumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, nosūtāmi otrai Pusei rakstiski. Prasība par rakstveida formas ievērošanu ir izpildīta, ja paziņojumu, brīdinājumu vai cita korespondenci ir parakstījusi attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām un tā ir nosūtīta otrai Pusei ierakstītas vēstules veidā uz tās juridisko adresi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā uz Līguma 15. punktā norādīto E-adresi, vai nodota tieši adresātam.

  - Par paziņošanas dienu uzskatāma:

    - diena, kad paziņojums iesniegts otrai Pusei pret tās atbildīgās vai paraksttiesīgās personas parakstu;

    - otrā darba diena, kad paziņojums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, ir nosūtīts uz otras Puses E-adresi vai e-pastu;

    - septītā diena pēc tam, kad paziņojums nodots pastā, nosūtīšanai uz otras Puses juridisko adresi ar ierakstītu pasta sūtījumu, ja paziņojums nav nodots/ nosūtīts Līguma 14.6.1. un 14.6.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, amatpersonu pārstāvības tiesības, juridiskā adrese vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, tad Puse nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt grozījumus Līgumā. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.

  - Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošiem elektroniskiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Līgums ir saistošs Pusēm no tā parakstīšanas datuma. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

  - Līgumam kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

    - 1. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

    - 2. pielikums – Finanšu piedāvājums;

    - 3. pielikums – Preces nodošanas akta paraugs;

    - 4. pielikums – Defektu akta paraugs.

14.10.	[Piegādātājs apņemas ievērot Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumus, ja Piegādātājs veic Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja un/vai personāla nomaiņu, vai piesaista jaunu apakšuzņēmēju un/vai personālu (ja attiecināms)].

- PUŠU REKVIZĪTI

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS

Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}

1. pielikums

TehniskAIS piedāvājumS

Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}

2. pielikums

Finanšu piedāvājumS

Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}

3. pielikums

PARAUGS

PRECES NODOŠANAS Akts
[vieta]

______________________

(akta parakstīšanas datums)

1. Preces dati:

1.1. Preces nosaukums:____________________________

1.2. Citi 20___. gada __.____________ līguma Nr.___ (iepirkuma identifikācijas numurs VRS 2026/26-01-GP, turpmāk - līgums) 3.4. apakšpunktā norādītie dokumenti:

1.2.1._______________________________

1.2.2. _______________________________

1.2.3. u.c.

1.3. Piezīmes ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Preces atbilstība līguma tehniskajam piedāvājumam (izdara ierakstus pēc pārbaudes):

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Parakstot šo aktu, Piegādātājs nodod, bet Pasūtītājs pieņem Preci.

4. Akts sastādīts uz __ (__) lapām 2 (divi) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Piegādātāja atbildīgajai personai, otrs eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja atbildīgajai personai. Abiem akta eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

| Piegādātāja atbildīgā persona: | Pasūtītāja atbildīgā persona: |
| --- | --- |
| (vārds, uzvārds, paraksts) | (vārds, uzvārds, paraksts) |

Līguma Nr.{{DOKREGNUMURS}}

4. pielikums

PARAUGS

DEFEKTA AKTS

| Preces vienības nosaukums | Preces daudzums (gab.) | Konstatētais defekts | Defekta novēršanas veids | Defekta novēršanas termiņš | Defektu konstatējošās personas (vārds, uzvārds) | Atzīme par novērsto defektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Defekta akts sastādīts uz __ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Defekta aktu sastādīja:

1) Pasūtītāja atbildīgā persona: _______________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________________________________________________

(Pasūtītāja nosaukums, adrese, reģ. Nr).

2) Piegādātāja atbildīgā persona: ______________________________________________________

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

________________________________________________________________________________

(Piegādātāja nosaukums, adrese, reģ. Nr.)

3. pielikums

iepirkuma procedūras

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi)

un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

[Pretendenta firma, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese (ja pretendents ir piegādātāju apvienība — atsevišķi norāda, ka tā ir piegādātāju apvienība, un norāda katra piegādātāja iepriekš minētos rekvizītus)] (turpmāk — pretendents), parakstot šo pieteikumu, iesniedzam savu piedāvājumu (turpmāk — piedāvājums), kas sastāv no šī pieteikuma un tam pielikumā pievienotajiem dokumentiem, Valsts robežsardzes izsludinātajam atklātajam konkursam “Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas” (identifikācijas Nr. VRS 2026/26-01-GP) (turpmāk — iepirkums).

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka visa piedāvājumā izmantotā terminoloģija atbilst iepirkuma nolikumā lietotajai terminoloģijai.

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina, ka visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā paredzētie piegādātāju izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi”, vai (b) raksta, “ka uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā paredzētie piegādātāju izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumi”, un norāda visus izslēgšanas no dalības iepirkuma procedūrā nosacījumus, kas uz pretendentu attiecas (ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto informāciju sniedz par katru piegādātāju atsevišķi)].

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “ka pretendents atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (norāda atbilstošo) Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikuma par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju izpratnē”, vai (b) raksta, “ka pretendents atbilst lielā uzņēmuma statusam” (ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad iepriekš minēto informāciju sniedz par katru piegādātāju atsevišķi)].

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, informē, [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem:
(a) raksta, “pretendentā nav persona, kurai ir izšķirošā ietekme pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē”, vai (b) raksta, “pretendentā ir persona, kurai ir izšķirošā ietekme pretendentā uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē”, un norāda šo personu].

Pielikumā:

[norāda katru piedāvājuma dokumentu un katra dokumenta lapu skaitu].

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

4. pielikums

iepirkuma procedūras

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi)

un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)

nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

- iepirkuma daļa “Medicīnas preces”

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi) un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas programmai "Taktiskā medicīna"”

1. Glābšanas un evakuācijas mācību manekens

| Parametrs | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Pielietojums | Paredzēts glābšanas, evakuācijas, taktiskās medicīnas, ugunsdzēsības un militāro/personāla apmācību veikšanai, tai skaitā cietušo vilkšanai, nešanai un transportēšanai dažādos apstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Pilna izmēra cilvēka formas manekens ar pilnībā artikulētām locītavām un pastiprinātu iekšējo konstrukciju intensīvai lietošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Reālistisks cilvēka ķermeņa svara sadalījums; piemērots vilkšanai, pārvietošanai pa kāpnēm, ievietošanai transportlīdzekļos un darbam ierobežotās telpās; paredzēts profesionālām apmācībām | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Augums ne mazāks kā 185 cm; svars — 75 kg ± 5 kg | [norādīt piedāvātos izmērus] |
| Materiāls | Izturīgs vinila vai ekvivalents ārējais pārklājums ar pastiprinātu iekšējo troses/karkasa sistēmu | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam jānodrošina preces loģistikas kodifikācijas informācija atbilstoši NATO kodifikācijas sistēmas prasībām (NSN/NCS), ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma, kas paredzēta attiecīgā manekena drošai pārvietošanai un uzglabāšanai | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Izturīga soma ar rokturiem vai siksnām, paredzēta pilna izmēra glābšanas manekena transportēšanai un uzglabāšanai | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 6 gab. | [norādīt jā vai nē] |

2. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents

| Parametrs | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Simulētās asiņošanas sistēmai jānodrošina regulējama mākslīgo asiņu plūsma, kuru instruktors var kontrolēt apmācības laikā, imitējot aktīvu asiņošanu un tās apturēšanu pēc pareizas medicīniskās manipulācijas veikšanas.. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents) | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta tonis | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

3. Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas, TCCC/TECC, neatliekamās medicīnas, militāro, policijas, glābšanas dienestu un civilās aizsardzības apmācību veikšanai hemorāģijas kontroles un šautu brūču ārstēšanas jomā | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju un aktīvās asiņošanas simulācijas iespēju | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina brūces tamponādes (wound packing), tieša spiediena un hemorāģijas kontroles apmācību; piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; savietojams ar simulētās asiņošanas sistēmām. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Kompakta konstrukcija; paredzēta lietošanai dažādu ķermeņa daļu zonās (augšdelms, apakšdelms, augšstilbs, torso vai ekvivalents) | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Izturīgs, atkārtotai lietošanai paredzēts sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmu | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta tonis | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NCS/NSN), ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — transportēšanas vai uzglabāšanas risinājums | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 2gab. | [norādīt jā vai nē] |

4. Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents)

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām hemorāģijas kontroles, brūces tamponādes un šautu brūču ārstēšanas prasmju attīstībai | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams (wearable) mācību līdzeklis ar anatomiski reālistisku šautas brūces imitāciju, kas paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai mācību manekena | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina packable (pakojamu) brūces dobumu ar ieejas un izejas traumu imitāciju; saderīgs ar simulētām asiņošanas sistēmām; paredzēts tiešas spiediena, brūces tamponādes un pārsiešanas apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | “One size fits most” vai ekvivalents risinājums; piemērots dažāda auguma un ķermeņa uzbūves lietotājiem; brūces pielāgojamas izvietošanai dažādās anatomiskās zonās (piem., augšdelms, augšstilbs, krūškurvis vai vēders) | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Izturīgs, elastīgs un atkārtoti lietojams sintētiskais materiāls ar anatomiski reālistisku virsmas tekstūru | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta (tumša vai gaiša ādas tonējuma varianti vai ekvivalenti) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina informācija NATO kodifikācijas sistēmai (NSN/NCS), ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj valkājams šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — izturīga transportēšanas vai uzglabāšanas soma apmācību līdzekļa pārvietošanai | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

5. Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām, tai skaitā taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās palīdzības, militāro, policijas un civilās aizsardzības apmācībām, izmantojot manekenus, brūču simulatorus un mācību līdzekļus | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Koncentrēts simulētas asiņošanas šķidrums (consumable training fluid) | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskās īpašības | Non-staining (nekrāsojošs) sastāvs; paredzēts reālistiskai asiņošanas simulācijai; savietojams ar standarta medicīnas simulācijas sistēmām un mācību manekeniem | [norādīt jā vai nē] |
| Atšķaidīšana | Koncentrāts, kas pirms lietošanas jāatšķaida ar ūdeni | [norādīt jā vai nē] |
| Iznākums | 1 galons koncentrāta nodrošina līdz 64 galoniem gatava simulācijas šķidruma (atkarībā no atšķaidīšanas proporcijas) | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls / sastāvs | Ūdenī šķīstošs, netoksisks simulācijas šķidrums, paredzēts profesionālai apmācību lietošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Tumši sarkana (asins imitācija) | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | 1 galona (aptuveni 3,8 L) hermētisks konteiners | [norādīt jā vai nē] |
| Savietojamība | Piemērots lietošanai ar brūču simulatoriem, manekeniem, asiņošanas sistēmām un mācību platformām | [norādīt jā vai nē] |
| Drošība | Nepieciešams, lai šķidrums būtu drošs lietošanai apmācību vidē, viegli nomazgājams no virsmām un apģērba (non-staining) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgum | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes brīža | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Skaits (plānotais) | 5 gab. | [norādīt jā vai nē] |

6. Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai nodrošinātu šautu brūču (izejas traumu) atpazīšanu, novērtēšanu un aprūpi | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Gatavs lietošanai uzlīmējams vai piestiprināms (stick-on) šautas brūces izejas simulators ar augstu anatomisko reālismu | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Reālistiska šautas izejas brūces imitācija ar neregulāru brūces formu; piemērots piestiprināšanai pie manekena vai simulētā pacienta; paredzēts brūču aprūpes, pārsiešanas un traumu novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Brūces izmērs aptuveni 6 × 6 cm vai ekvivalents; piemērots dažādām anatomiskām zonām | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes silikons vai ekvivalents materiāls | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Dažādi ādas toņi (gaišs, vidējs, tumšs) vai ražotāja standarta varianti | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācij | Komplektā jāiekļauj šautas brūces izejas simulācijas elementi (6 gab. komplekts) un lietošanas instrukcija | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšana | Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums (ja paredzēts) | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 10 komplekti (60 gab.) | [norādīt jā vai nē] |

7. Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām sprieguma pneimotoraksa atpazīšanā un adatas dekompresijas veikšanā | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Torso tipa anatomisks mācību simulators ar krūškurvja struktūru, kas paredzēta adatas ievadīšanas (needle thoracostomy) prasmju apmācībai | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina sprieguma pneimotoraksa simulāciju; ļauj praktizēt adatas dekompresiju 2. starpribu telpā vidusatslēgas līnijā un/vai 5. starpribu telpā viduspaduses līnijā; nodrošina reālistisku audu pretestību un anatomiskus orientierus | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Simulators nodrošina atkārtotu adatas ievadīšanu un dekompresijas prasmju trenēšanu; sistēma atjauno spiediena/“plaušu” stāvokli treniņu turpināšanai | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcijas komponentes | Maināmas plaušas, ribu karkass un mīksta, reālistiska āda; iespēja veikt komponentu nomaiņu pēc nolietojuma | [norādīt jā vai nē] |
| Izturība | Simulators paredzēts atkārtotai lietošanai, nodrošinot vismaz 75–100 adatas punkciju ciklus pirms komponentu nomaiņas | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Torso izmēra mācību modelis (pieauguša cilvēka krūškurvja anatomija vai ekvivalents) | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Izturīgs sintētisks materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju, piemērots intensīvai apmācībai | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta ādas toņa vai ekvivalenta krāsa | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši vai ražotāja standarta garantija | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Simulators ar plaušu un krūškurvja komponentēm, ādas pārklājumu un nepieciešamajiem savienojumiem darbībai | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšana | Paredzēts transportēšanai iepakojumā vai ražotāja nodrošinātā uzglabāšanas kastē (ja pieejams) | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 3 gab. | [norādīt jā vai nē] |

8. Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām un praktiskai izmantošanai sprieguma pneimotoraksa (tension pneumothorax) gadījumos | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Sterils vienreizlietojams adatas dekompresijas komplekts ar katetru (Air Release System – ARS vai ekvivalents) | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Slēgta, triecienizturīga aizsargkorpusa sistēma ar ātru atvēršanu un drošu adatas/katetra fiksāciju transportēšanas laikā | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina ātru piekļuvi adatas dekompresijai; vizuāla vai mehāniska ievietošanas kontrole (piem., “flash” indikācija); paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Adatas specifikācija | 14G vai 10G adata ar katetru, garums aptuveni 3.25 in (8.25 cm) vai ekvivalents, piemērots pieaugušo krūškurvja dekompresijai | [norādīt adatas piedāvājumu] |
| Materiāls | Medicīniskas kvalitātes nerūsējošais tērauds adatai un medicīniskas kvalitātes polimērs katetram | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa / identifikācija | Krāsu kodējums vai marķējums, kas ļauj atšķirt izmēru (piem., 10G un 14G varianti) | [norādīt krāsas piedāvājumu] |
| Drošība | Aizsargāts adatas gals transportēšanas laikā; samazināts nejaušas traumas risks | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Adatas dekompresijas ierīce ar aizsargkorpusu un lietošanas instrukciju | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 160 gab. | [norādīt jā vai nē] |

9. Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts medicīniskās simulācijas apmācībām (TCCC/TECC, neatliekamā medicīna, militārie, policijas un glābšanas dienesti), lai trenētu vēdera traumu novērtēšanu un atvērtu vēdera brūču aprūpi ar iekšējo orgānu (zarnu) protrūzijas scenārijiem | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Reālistiska 3D mācību moulage (uzliekams traumas simulators), kas attēlo atvērtu vēdera brūci ar zarnu (large intestine) protrūziju | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Pašfiksējošs (self-adhesive) vai ar papildus stiprināšanu izmantojams uz manekena vai simulācijas pacienta; paredzēts brūču aprūpes, tamponādes un traumas novērtēšanas apmācībām; atkārtoti lietojams | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Brūces simulācijas izmērs aptuveni 28,5 × 14,7 × 4,3 cm vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Mīksts, elastīgs, medicīniskās simulācijas kvalitātes materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas pielāgojas ķermeņa formai | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Daudzslāņu ādas tonis ar anatomiski reālistisku iekšējo struktūru (sarkans/dzīvo audu imitācija) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Vēdera traumas simulators ar zarnu protrūziju un uzglabāšanas kaste | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Ja paredzēta ražotāja komplektācijā — uzglabāšanas/transportēšanas iepakojums vai kaste | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 4 gab. | [norādīt jā vai nē] |

10. Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei (wound packing), pārsiešanai un kā palīgmateriāls hemostātisko pārsēju lietošanā neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās un civilās glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Sterils, kompresēts (vacuum packed) marles pārsējs ruļļa formā | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Cieši kompresēts, rullēts marles pārsējs ar atveramu, hermētisku iepakojumu, kas nodrošina minimālu apjomu uzglabāšanas laikā | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskās īpašības | Augsta uzsūkšanas spēja; piemērots brūču pakošanai; paredzēts lietošanai kopā ar spiedošiem pārsējiem vai hemostātiskiem līdzekļiem; pēc atvēršanas izplešas pilnā garumā | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Aptuveni 4.5 in × 4.1 yd (vai ekvivalents) | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | 100% kokvilnas marle, daudzslāņu (piem., 6-ply vai ekvivalents) ar zemu plūksnojumu veidošanos | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots vakuuma iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Triecienizturīgs, hermētisks iepakojums ar viegli atveramām atvēršanas joslām | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Balta (vai ražotāja standarta medicīniskā marles krāsa) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Sterils kompresēts marles pārsējs lietošanai medicīniskajā aprīkojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 1100 gab. | [norādīt jā vai nē] |

11. Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents)

| Pielietojums | Paredzēts dzīvībai bīstamas ārējas asiņošanas kontrolei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas dienestu apmācībās un praksē | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Sterils, Z-veida (Z-fold) kompresēts hemostatiskais marles pārsējs, kas paredzēts brūču tamponādei un spiediena pārsiešanai | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Chitosan (vai ekvivalenta aktīvā hemostatiskā viela) pārklājums asiņošanas kontrolei ārpus organisma koagulācijas kaskādes; pielāgojas sarežģītām brūču ģeometrijām; paredzēts ātrai lietošanai augsta stresa apstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Papildu funkcionalitāte | Integrētas rentgenkontrastējošas (radiopaque) marķējošas līnijas vai elementi, kas nodrošina materiāla identificēšanu attēldiagnostikā pēc ievietošanas brūcē | [norādīt piedāvājumu] |
| Izmēri | Aptuveni 3 in × 4 yd (vai ekvivalents) kompresēts hemostatiskais pārsējs | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Neausts medicīnisks audums (piem., poliesteris/viskoze vai ekvivalents) ar hemostatisku pārklājumu | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams, individuāli vakuuma iepakots | [norādīt jā vai nē] |
| Antimikrobiālās īpašības | Vēlams nodrošināt antibakteriālu iedarbību pret plašu mikroorganismu spektru | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Hermētisks, triecienizturīgs, ar vieglu un ātru atvēršanu (tear notches vai ekvivalents) | [norādīt piedāvājumu] |
| Krāsa | Balta vai ražotāja standarta medicīniskā krāsa | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš, ne mazāks kā 24 mēneši no piegādes | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) dati, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Hemostatiskais pārsējs ar lietošanas instrukciju | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 110 gab. | [norādīt jā vai nē] |

12. Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču aprūpē, asiņošanas kontrolē un brūces tamponādes tehnikās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Kompakts, pārnēsājams mācību simulators ar reālistisku šautas mīksto audu brūces imitāciju, integrētu asiņošanas simulācijas sistēmu un transportēšanas/uzglabāšanas kasti | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Iekļauta reālistiska caurejošas vai mīksto audu šautas brūces simulācija; nodrošina brūces pakošanas (wound packing) apmācību; savienojams ar ārēju vai iebūvētu simulētas asiņošanas sistēmu; paredzēts darbam gan klasē, gan lauka apstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Jānodrošina iespēja simulēt aktīvu asiņošanu ar šķidruma padeves sistēmu (gravitācijas vai pumpja tipa); asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama apmācību scenārijiem | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Kompakta sistēma pārnēsājamā kastē, aptuvenie ārējie izmēri līdz ~50 × 40 × 20 cm vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla brūces modelis ar daudzslāņu audu imitāciju un UV/noturīgu konstrukciju | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas un audu krāsu tonējums (vairāku slāņu krāsojums) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Mācību simulators (šautas brūces modulis) ar asiņošanas sistēmu un integrētu vai atsevišķu transportēšanas/uzglabāšanas kasti, Komplektā jāiekļauj mācību brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 14 gab. | [norādīt jā vai nē] |

13. Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām šautu brūču (ieejas brūču) atpazīšanā, brūču novērtēšanā un pirmās palīdzības sniegšanā | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Reālistiski veidoti uzliekami (stick-on / moulage tipa) šautas brūces ieejas simulācijas elementi ar anatomiski korektu formu un audu imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Ieejas brūces imitācija ar raksturīgu centrālu defektu un apvidus audu bojājuma efektu; paredzēts piestiprināšanai pie manekeniem vai simulētiem pacientiem; piemērots atkārtotai izmantošanai apmācību scenārijos | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplekts (6 gab.) ar vienāda vai dažāda veida ieejas brūču simulācijām apmācību variācijām | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Brūces izmērs aptuveni 3–6 cm vai ekvivalents (atkarībā no simulācijas varianta) | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Mīksts, elastīgs medicīniskās simulācijas materiāls (piemēram, silikons vai ekvivalents), kas nodrošina reālistisku tekstūru un piegulšanu virsmai | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar sarkanu/brūču audu imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Uzglabāšana / transportēšana | Ražotāja iepakojums vai atkārtoti izmantojams uzglabāšanas iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 5 komplekti (30 gab.) | [norādīt jā vai nē] |

14. “Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts neatliekamās medicīnas, taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām nazofaringeālā elpceļa (NPA) ievietošanā un saistītu elpceļu prasmju apguvē | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Kompakts, pārnēsājams galvas/nazālās zonas simulators (task trainer), kas ievietots atsevišķā transportēšanas/uzglabāšanas kastē | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Anatomiski reālistiska deguna dobuma un nazofaringeālās anatomijas imitācija; paredzēts NPA ievietošanas tehnikas apmācībai; nodrošina reālistisku pretestību ievietošanas laikā; piemērots atkārtotai lietošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Nodrošina praktisku NPA ievietošanas treniņu dažādos leņķos un dziļumos; iespējama apmācība arī medikamentu (piem., intranazālas ievadīšanas tehnikas demonstrācijām) | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Kompakts vienas vienības mācību simulators; aptuvenie izmēri ~17 × 12 × 10 cm vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu anatomisku struktūru | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis (gaišs/vidējs/tumšs vai ražotāja standarta varianti) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | NPA ievietošanas simulators ar transportēšanas/uzglabāšanas kasti | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 3 gab. | [norādīt jā vai nē] |

15. Iedurta priekšmeta simulators

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām impalācijas (caurduršanas) traumu atpazīšanā, novērtēšanā un aprūpē | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar reālistisku caurdurta mīksto audu bojājuma imitāciju un noņemamu svešķermeņa (piem., armatūras stieņa/rebar) elementu | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Piemērots lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena; nodrošina reālistisku audu, muskuļu un atvērtas traumas imitāciju; atkārtoti lietojams; piemērots dažādām anatomiskām zonām | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; iespēja ātri uzlikt/noņemt apmācību laikā | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Aptuvenie izmēri: 20 × 20 × 10 cm vai ekvivalents; svars ne lielāks kā 1 kg | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Valkājams traumas simulators ar noņemamu impalācijas objektu un lietošanas instrukciju | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 6 gab. | [norādīt jā vai nē] |

16. Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām kakla šautu brūču atpazīšanā, asiņošanas kontrolē un brūču tamponādē | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar caurejošas šautas brūces imitāciju kakla rajonā, kas aptinams ap dzīvu lomu spēlētāju vai manekenu | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Integrēts kanāls starp ieejas un izejas brūci, kas ļauj veikt brūces tamponādi (wound packing); integrēta asiņošanas simulācijas sistēma ar šļūtenēm; piemērots tieša spiediena un hemostatisko līdzekļu lietošanas apmācībām. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Nostiprināšana ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas sūkņu sistēmām; nodrošina atkārtotu izmantošanu apmācību scenārijos | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Valkājams simulators pieauguša cilvēka kakla anatomijai vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu un muskuļu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar audu un muskuļu imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību valkājams kakla šautas brūces simulators un lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

17. Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiska amputācijas ievainojuma, masīvas asiņošanas un ekstremitāšu traumu ārstēšanas prasmju pilnveidošanai | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, brūces tamponādes un hemorāģijas kontroles apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām; asiņošanas intensitāte kontrolējama ar manuālu vai pumpja tipa sistēmu | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pilna izmēra pieauguša cilvēka augšstilba/kājas anatomijas simulators vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

18. Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatiskas augšējās ekstremitātes amputācijas, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas rokas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; cietā kaula (hard bone) imitācija palpācijas un krepitācijas sajūtas trenēšanai; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; asiņošanas intensitāte regulējama vai kontrolējama | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

19. Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar daļējas kājas amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina asiņošanas simulāciju no ievainojuma vietas | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pieauguša cilvēka augšstilba anatomijas izmērs vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

20. Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts taktiskās medicīnas (TCCC/TECC), neatliekamās medicīnas, militāro, policijas un glābšanas dienestu apmācībām traumatisku amputāciju, masīvas asiņošanas un hemorāģijas kontroles prasmju pilnveidošanai | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Valkājams traumatiska ievainojuma simulators ar pilnas augšējās ekstremitātes amputācijas imitāciju, eksponētu kaulu, muskuļu, tauku un cīpslu struktūrām; paredzēts lietošanai uz dzīva lomu spēlētāja vai manekena | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Integrēta asiņošanas simulācijas sistēma; reālistisks ievainojuma svars un anatomiskā imitācija; piemērots turniketa uzlikšanas, tieša spiediena, hemostatisko līdzekļu lietošanas un brūces tamponādes apmācībām; atkārtoti lietojams intensīvās apmācībās. Jānodrošina simulētās asiņošanas sistēma ar vismaz: - šķidruma rezervuāru ne mazāku par 2 litriem; - manuālu sūkņa mehānismu asiņošanas simulācijai; - pretvārstu nekontrolētas plūsmas novēršanai; - savienojumu ar brūces simulatoru; - iespēju instruktoram regulēt, uzsākt un pārtraukt simulētās asiņošanas plūsmu apmācības laikā. | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Simulators stiprināms ar hook-and-loop (Velcro tipa) vai ekvivalentu stiprinājuma sistēmu; savietojams ar simulētās asiņošanas padeves sistēmām un asinsspiediena pumpjiem; nodrošina kontrolējamu asiņošanas simulāciju no amputācijas vietas | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pieauguša cilvēka augšdelma anatomijas izmērs vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas kvalitātes silikona vai ekvivalenta sintētiskā materiāla konstrukcija ar daudzslāņu audu imitāciju; UV un nodilumizturīgs materiāls; pastiprināta konstrukcija pret plīsumiem | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis ar daudzslāņu audu un asiņošanas imitāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj mācību Valkājams amputācijas simulators, lietošanas instrukcija, simulētās asiņošanas sistēma (rezervuārs, sūknis, savienojuma caurules un stiprinājumi) | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

21. Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts ekstremitāšu kompresijai, pārsiešanai, sastiepumu un traumu stabilizācijai, šinu fiksācijai, auksto/karsto kompresu nostiprināšanai, kā arī izmantošanai neatliekamajā un taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu vajadzībām | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Elastīgs kompresijas pārsējs atkārtotai vai vienreizējai lietošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Elastīgs stiepjamais pārsējs ar integrētu stiprinājuma sistēmu (hook closure / Velcro tipa vai ekvivalents), kas nodrošina drošu fiksāciju bez papildu klipšiem | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina vienmērīgu kompresiju un atbalstu; piemērots ilgstošai lietošanai; viegli pielāgojams dažādu anatomisko zonu pārsiešanai; kompakts iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Platums: 4” vai 6” (vai ekvivalents); garums pilnā izstiepumā ne mazāks kā 5 yd (~4,5 m) | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Lateksu nesaturošs elastīgs auduma materiāls | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Nesterils | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Individuāls iepakojums, kompakts vai vakuuma tipa iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Elastīgais kompresijas pārsējs ar integrētu fiksācijas sistēmu | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 650 gab. | [norādīt jā vai nē] |

# 22. Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts ekstremitāšu imobilizācijai, roku fiksācijai sling tipa saitēs, pārsiešanai, šinu nostiprināšanai un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Trīsstūrveida universāls medicīniskais pārsējs | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Salokāms auduma pārsējs trīsstūra formā, kompakti iepakots individuālā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Piemērots sling izveidei, galvas pārsiešanai, šinu fiksācijai un citu improvizētu medicīnisko risinājumu nodrošināšanai; viegls un kompakts | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Aptuveni 40 × 40 × 56 in (vai ekvivalents) | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Izturīgs kokvilnas vai kokvilnas/poliestera auduma materiāls | [norādīt auduma materiālu] |
| Krāsa | Olive Drab Green (ODG) vai ražotāja standarta taktiskā krāsa | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Sterilitāte | Nesterils | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Individuāls, kompakts un mitrumizturīgs iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīgums | Ražotāja noteikts derīguma termiņš vai garantija, ja piemērojams | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Trīsstūrveida pārsējs individuālā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 400 gab. | [norādīt jā vai nē] |

# 23. Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts kardiopulmonālās reanimācijas (CPR), elpceļu nodrošināšanas un žokļa izbīdīšanas (jaw thrust maneuver) apmācībām neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militāro, policijas un glābšanas dienestu personāla sagatavošanā | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Pilna ķermeņa vai torso tipa pieaugušā cilvēka anatomijas CPR apmācību manekens ar integrētu elpceļu sistēmu un jaw thrust funkcionalitāti | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina reālistisku krūškurvja kompresiju un ventilācijas apmācību; elpceļi atverami ar galvas atgāšanu vai žokļa izbīdīšanu; piemērots BLS/AED apmācībām; anatomiski orientieri pareizai roku pozicionēšanai | [norādīt jā vai nē] |
| Funkcionalitāte | Nodrošina vizuālu, mehānisku vai elektronisku atgriezenisko saiti par kompresiju dziļumu, frekvenci un ventilāciju; savietojams ar AED apmācību sistēmām | [norādīt jā vai nē] |
| Elpceļu funkcijas | Integrēta jaw thrust funkcija elpceļu atvēršanas tehnikas trenēšanai bez galvas atgāšanas; maināmi/plaušu maisi vai elpceļu moduļi | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pieauguša cilvēka anatomijas izmērs vai ekvivalents | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Izturīgs sintētiskais materiāls ar reālistisku ādas un audu imitāciju; piemērots intensīvai atkārtotai lietošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Anatomiski reālistisks ādas tonis vai ražotāja standarta krāsa | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | CPR manekens ar elpceļu sistēmu, plaušu maisiem/moduļiem, lietošanas instrukciju un transportēšanas soma vai kaste | [norādīt jā vai nē] |
| Transportēšanas soma | Komplektā jāiekļauj transportēšanas/uzglabāšanas soma vai ekvivalents risinājums | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Skaits (plānotais) | 1 gab. | [norādīt jā vai nē] |

# 24. Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts medicīnisko sensoru, elektrodu, stimulācijas un fiksācijas sistēmu pielīmēšanai pie ādas; izmantojams arī simulācijas un mācību iekārtās kā saķeres/nostiprināšanas slānis medicīnas un apmācību vidē | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Premium klases daudzfunkcionāls (multi-use) hidrogelis ar augstu adhēziju | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Mīksts, elastīgs, “tacky” tipa hidrogelis ar daudzslāņu konstrukciju, kas nodrošina atkārtotu pielipšanu un noņemšanu bez būtiska funkcionalitātes zuduma | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskās īpašības | Augsta sākotnējā saķere (“high tack” un “quick grab”); atkārtoti pielīmējams (restick capability); piemērots lietošanai uz ādas un dažādiem medicīniskiem substrātiem; paredzēts ilgstošai lietošanai ar stabilu adhēziju | [norādīt jā vai nē] |
| Elektriskās īpašības | Zema elektriskā pretestība, piemērots sensoru un stimulācijas signālu pārraidei (ECG/EMG/TENS tipa pielietojumiem) | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Ruļļos; tipiski platums ap 9” (≈23 cm), garums līdz ~250–300 pēdām (≈76–91 m), vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Biezums | Aptuveni 0.8–1.3 mm (30–50 mils vai ekvivalents atkarībā no varianta) | [norādīt preces biezumu] |
| pH | Aptuveni 3.5–3.6 (±0.5) | [norādīt parametrus] |
| Materiāls | Medicīniskas kvalitātes hidrogelis (polimēru ūdens bāzes gēls ar biokompatibilitātes īpašībām) | [norādīt jā vai nē] |
| Bioloģiskā savietojamība | Nedrīkst būt toksisks, kairinošs vai sensibilizējošs (atbilstoši ISO 10993 vai ekvivalentam) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Derīguma termiņš | Ne mazāk kā 6–18 mēneši (atkarībā no iepakojuma apstrādes – slit / non-slit) | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Uzglabāšana | Uzglabājams kontrolētā temperatūrā (aptuveni 5–27°C optimāli), aizsargāts no tiešiem saules stariem un izžūšanas | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta (caurspīdīgs vai gaišs hidrogelis) | [norādīt jā vai nē] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Hidrogela rullis vai loksnes atbilstoši varianta specifikācijai | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 2 gab. | [norādīt jā vai nē] |

25. Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēta cietušo aizsardzībai pret hipotermiju, pārkaršanu, vēju un mitrumu neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, glābšanas un katastrofu pārvaldības operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Vienreizlietojama termiskā glābšanas sega | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Divpusēja metalizēta plēves sega ar siltuma atstarošanas īpašībām | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina aizsardzību pret aukstumu, karstumu, lietu un vēju; kompakti salokāma; piemērota individuālajiem pirmās palīdzības komplektiem (IFAK), medicīnas somām un evakuācijas aprīkojumam | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Ne mazāk kā 160 × 210 cm | [norādīt preces izmērus] |
| Materiāls | Metalizēta poliestera (PET) plēve ar alumīnija pārklājumu vai ekvivalents materiāls | [norādīt piedāvāto materiālu] |
| Krāsa | Divpusēja sudraba/zelta krāsa vai ekvivalents risinājums | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Svars | Ne vairāk kā 80 g | [norādīt preces svaru] |
| Mitrumizturība | Ūdensnecaurlaidīga un vēja necaurlaidīga konstrukcija | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Individuāli iepakota hermētiskā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Atbilstība standartiem | CE marķējums un atbilstība MDR (ES) 2017/745 vai ekvivalentām prasībām | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīguma termiņš | Ražotāja noteiktais derīguma termiņš, ne mazāks kā 5 gadi no piegādes brīža | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Termiskā glābšanas sega individuālā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 200 gab. | [norādīt jā vai nē] |

26. Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts masīvas asiņošanas kontrolei, brūču tamponādei, spiedoša pārsēja izveidei un traumatisku ievainojumu aprūpei taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Sterils, modulārs, daudzfunkcionāls spiedošais pārsējs | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Elastīgs kompresijas pārsējs ar integrētu absorbējošu brūces spilventiņu, spiediena elementu (pressure cup), sterilu marli un okluzīvu plēvi vienotā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina vairākas funkcijas vienā izstrādājumā: brūces tamponādi, spiedoša pārsēja izveidi, okluzīva pārsēja izveidi un acu traumu aizsardzību; paredzēts lietošanai augsta stresa apstākļos, izmantojot galvenokārt rupjās motorikas kustības | [norādīt jā vai nē] |
| Integrētā marle | Komplektā iebūvēta sterila Z-veida (zig-zag packed) marle, ne mazāk kā 3 m garumā un 4 kārtās (4-ply) vai ekvivalents risinājums | [norādīt piedāvāto risinājumu] |
| Okluzīvais elements | Integrēta noņemama okluzīva plēve krūškurvja vai vēdera traumu aprūpei | [norādīt jā vai nē] |
| Spiediena elements | Caurspīdīgs spiediena elements, kas nodrošina fokusētu spiedienu uz brūci un nepieciešamības gadījumā izmantojams kā acu aizsargs (rigid eye shield) | [norādīt jā vai nē] |
| Fiksācijas sistēma | Elastīgais pārsējs aprīkots ar integrētiem fiksācijas elementiem (Control Strips™ vai ekvivalents), kas novērš pārsēja nejaušu atritināšanos uzlikšanas laikā | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Lateksu nesaturoši medicīniskas kvalitātes materiāli | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Pārsēja platums ne mazāks kā 10 cm (4") vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams, individuāli iepakots | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Hermētisks, mitrumizturīgs individuālais iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Svars | Ne vairāk kā 110 g | [norādīt preces svaru] |
| Krāsa | Ražotāja standarta | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija / derīguma termiņš | Derīguma termiņš ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Modulārais spiedošais pārsējs ar integrētu marli, okluzīvo plēvi un spiediena elementu | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 200 gab. | [norādīt jā vai nē] |

27. TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts TCCC (Tactical Combat Casualty Care) un TECC (Tactical Emergency Casualty Care) apmācībām, medicīnas vingrinājumiem, taktiskajiem scenārijiem un Force-on-Force mācībām | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Modulāra individuālā pirmās palīdzības soma (IFAK) ar iespēju nēsāt uz jostas, augšstilba platformas vai MOLLE sistēmas ekipējuma | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Paredzēts atkārtotai izmantošanai mācību procesā; nodrošina MARCH algoritma pamatprasmju apguvi; piemērots individuālām un grupu apmācībām | [norādīt jā vai nē] |
| Stiprinājuma sistēma | Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; komplektā jostas stiprinājums un/vai augšstilba stiprinājuma sistēma | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Augstas izturības neilons vai ekvivalents materiāls | [norādīt piedāvāto materiālu] |
| Krāsa | Melna, zaļa, coyote brown vai cita taktiskā krāsa | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Izmēri | Aptuveni 21 × 18 × 14 cm vai ekvivalents | [norādīt preces izmērus] |
| Svars | Ne vairāk kā 1 kg pilnā komplektācijā | [norādīt preces svaru] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Komplektā jāiekļauj ne mazāk kā: 1. Mācību žņaugs/turnikets 1 gab. 2. Traumatiskais spiedošais pārsējs 1 gab. 3. Kompresēta marle 1 gab. 4. Hemostatiskās marles mācību analogs 1 gab. 5. Krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Chest Seal Trainer), dubultais komplekts 1 gab. 6. Nazofaringeālais elpceļš (NPA) ar lubrikantu 1 gab. 7. Adatas dekompresijas mācību ierīce 1 gab. 8. Aizsargbrilles / acu aizsargs 1 gab. 9. Medicīniskais marķieris 1 gab. 10. TCCC cietušā aprūpes karte (Combat Casualty Card) 1 gab. 11. Nitrila cimdi Ne mazāk kā 2 pāri 12. Medicīniskā līmlente 1 rullis | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 40 komplekti | [norādīt jā vai nē] |

28. Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu

| Pielietojums | Paredzētas cietušo evakuācijai, pārvietošanai un transportēšanai militārajās, taktiskajās, policijas, robežapsardzības, glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Daudzkārt salokāmas taktiskās nestuves ar metāla rāmi un integrētu pārnēsāšanas sistēmu | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nestuves iespējams sagatavot lietošanai ne ilgāk kā 30 sekundēs; piemērotas transportēšanai ierobežotās telpās, transportlīdzekļos un gaisa kuģos; nodrošina cietušā drošu fiksāciju | [norādīt jā vai nē] |
| Nestuvju rāmis | Izgatavots no augstas izturības alumīnija sakausējuma vai ekvivalenta materiāla | [norādīt jā vai nē] |
| Nestuvju pārklājums | Augstas izturības, ūdensizturīgs un viegli dezinficējams sintētisks audums | [norādīt jā vai nē] |
| Celtspēja | Ne mazāk kā 540 kg (1 200 lbs) | [norādīt preces celtspēju] |
| Rokturi | Ne mazāk kā 6 integrēti transportēšanas rokturi | [norādīt rokturu skaitu] |
| Drošības siksnas | Ne mazāk kā 2 ātri atvienojamas pacienta fiksācijas siksnas | [norādīt skaitu] |
| Izmēri darba stāvoklī | Aptuveni 220 cm × 56 cm vai ekvivalents | [norādīt izmērus] |
| Izmēri salocītā stāvoklī | Ne lielāki par 60 × 25 × 25 cm vai ekvivalents | [norādīt izmērus] |
| Svars | Ne vairāk kā 8 kg | [norādīt preces svaru] |
| Korozijizturība | Konstrukcijai jābūt izturīgai pret koroziju, mitrumu un ekspluatāciju ārpus telpām | [norādīt jā vai nē] |
| Pārnēsāšanas sistēma | Komplektā taktiskā nestuvju pārnēsāšanas soma vai mugursomas tipa sistēma | [norādīt jā vai nē] |
| Pārnēsāšanas sistēmas īpašības | Savietojama ar MOLLE/PALS sistēmu; regulējamas plecu siksnas; kompresijas siksnas nestuvju nostiprināšanai; ātras piekļuves konstrukcija | [norādīt jā vai nē] |
| Pārnēsāšanas sistēmas materiāls | Augstas izturības neilons (500D–1000D) vai ekvivalents | [norādīt piedāvāto materiālu] |
| Krāsa | Melna, Ranger Green, Coyote Brown vai cita taktiskā krāsa | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Salokāmās taktiskās nestuves, pacienta fiksācijas siksnas, taktiskā pārnēsāšanas soma/mugursoma, lietošanas instrukcija | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 5 komplekti | [norādīt jā vai nē] |

29. Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts atvērtu krūškurvja traumu, šautu un durtu brūču hermetizēšanai un spriedzes pneimotoraksa riska mazināšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Sterils ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Okluzīvs pārsējs ar integrētu vienvirziena ventilācijas sistēmu (vented chest seal) gaisa un asiņu novadīšanai no pleiras dobuma | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Piemērots lietošanai uz mitras, asiņainas vai apmatotas ādas; nodrošina spēcīgu adhēziju un efektīvu hermetizāciju sarežģītos apstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Ventilācijas sistēma | Ne mazāk kā 3 ventilācijas kanāli vai ekvivalenta konstrukcija, kas nodrošina gaisa izplūdi un samazina ventilācijas aizsprostošanās risku | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | Elastīgs medicīniskas kvalitātes polimērmateriāls ar augstas adhēzijas līmes slāni | [norādīt jā vai nē] |
| Izmēri | Ne mazāki par 15 × 15 cm | [norādīt preces izmērus] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Individuāli hermētiski iepakots | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija iepakojumā | Ne mazāk kā 2 ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji (priekšējai un aizmugurējai ievainojuma vietai) | [norādīt jā vai nē] |
| Darbības temperatūra | Piemērots lietošanai dažādos klimatiskajos apstākļos, tostarp zemās un augstās temperatūrās | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Atbilstība | Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Divi ventilējami krūškurvja hermetizējošie pārsēji vienā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 200 iepakojumi (400 gab.) | [norādīt jā vai nē] |

30. Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts elpceļu caurlaidības nodrošināšanai pacientiem ar apgrūtinātu elpceļu uzturēšanu taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Sterils nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Elastīga caurule ar noapaļotu distālo galu un drošības atloku (flange), kas novērš ierīces pilnīgu ievadīšanu elpceļos | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Piemērots spontāni elpojošu pacientu elpceļu nodrošināšanai; saglabā elastību dažādos klimatiskajos apstākļos; atraumatisks ievietošanas dizains | [norādīt jā vai nē] |
| Izmērs | 28 Fr ± 2 Fr vai ekvivalents pieaugušo izmērs | [norādīt preces izmērus] |
| Garums | Atbilstošs izvēlētajam diametram un paredzētam pieaugušo pacientu lietojumam | [norādīt piedāvāto garumu] |
| Materiāls | Medicīniskas kvalitātes PVC, termoplastisks elastomērs vai ekvivalents lateksu nesaturošs materiāls | [norādīt jā vai nē] |
| Lubrikants | Komplektā ūdens bāzes lubrikanta iepakojums ievietošanas atvieglošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Sterils, vienreizlietojams | [norādīt jā vai nē] |
| Lateksa saturs | Nesatur dabīgā kaučuka lateksu | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Individuāli hermētiski iepakots | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Ražotāja standarta | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Atbilstība | Ja prece atbilstoši tās paredzētajam lietojumam ir medicīniskā ierīce, tai jāatbilst Regulai (ES) 2017/745 un citām piemērojamām Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, tostarp jābūt CE marķētai, ja CE marķējums konkrētajai precei ir piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Nazofaringeālais elpceļš un ūdens bāzes lubrikanta iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 200 gab. | [norādīt jā vai nē] |

31. Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēti individuālai aizsardzībai un infekciju kontrolei neatliekamajā medicīnā, taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Bez pūdera, abpusēji lietojami (ambidextrous), ar teksturētu virsmu satvēriena uzlabošanai | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Paaugstināta izturība pret plīsumiem un caurduršanu; nodrošina labu taustes jutību un satvērienu mitros apstākļos; piemēroti lietošanai taktiskajā vidē | [norādīt jā vai nē] |
| Materiāls | 100% nitrils vai ekvivalents sintētiskais materiāls | [norādīt piedāvāto materiālu] |
| Lateksa saturs | Nesatur dabīgā kaučuka lateksu | [norādīt jā vai nē] |
| Krāsa | Balta vai melna | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Biezums | Ne mazāks kā 5 mil (0,12 mm) pirkstu zonā vai ekvivalents | [norādīt piedāvāto biezumu] |
| Garums | Ne mazāks kā 240 mm | [norādīt piedāvāto garumu] |
| Izmēri | S, M, L, XL vai ekvivalenti izmēri | [norādīt jā vai nē] |
| Virsmas apstrāde | Teksturēta pirkstu vai plaukstas zona drošākam satvērienam | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Nesterili | [norādīt jā vai nē] |
| Atbilstība standartiem | CE marķējums; atbilstība EN 455, EN ISO 374 vai ekvivalentiem medicīnisko un aizsargcimdu standartiem | [norādīt jā vai nē] |
| Iepakojums | Dispensatora tipa iepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Daudzums iepakojumā | Ne mazāk kā 100 cimdi (50 pāri) | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 3 gadi no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Loģistikas kodifikācija | Pretendentam pēc pieprasījuma jānodrošina NATO kodifikācijas sistēmas (NSN/NCS) informācija, ja piemērojams | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Vienreizlietojami nitrila aizsargcimdi iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 20 iepakojumi | [norādīt jā vai nē] |

32. Taktiskais žņaugs (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents

| Pielietojums | Paredzēts dzīvībai bīstamas ekstremitāšu asiņošanas apturēšanai taktiskajā medicīnā (TCCC/TECC), neatliekamajā medicīnā, militārajās, policijas, robežapsardzības un glābšanas operācijās | [norādīt jā vai nē] |
| --- | --- | --- |
| Produkta veids | Vienas rokas pielietošanai paredzēts ekstremitāšu žņaugs | [norādīt jā vai nē] |
| Konstrukcija | Žņaugs ar pašbloķējošu spriegošanas stieni (windlass), fiksācijas mehānismu, spriegošanas siksnu un laika atzīmēšanas laukumu | [norādīt jā vai nē] |
| Specifiskas īpašības | Nodrošina ātru un efektīvu masīvas asiņošanas apturēšanu augšējām un apakšējām ekstremitātēm; piemērots pašpalīdzībai un savstarpējai palīdzībai; lietojams ar vienu roku; paredzēts lietošanai dažādos laikapstākļos | [norādīt jā vai nē] |
| Spriegošanas mehānisms | Mehānisks spriegošanas stienis (windlass) ar drošu fiksācijas sistēmu | [norādīt jā vai nē] |
| Siksnas platums | Ne mazāks kā 38 mm (1,5") | [norādīt piedāvāto platumu] |
| Garums | Ne mazāks kā 95 cm atvērtā veidā | [norādīt piedāvāto garumu] |
| Materiāls | Augstas izturības sintētiskie materiāli ar pastiprinātiem polimēra vai kompozītmateriāla elementiem | [norādīt piedāvāto materiālu] |
| Krāsa | Melna, zila | [norādīt piedāvāto krāsu] |
| Svars | Ne vairāk kā 100 g | [norādīt preces svaru] |
| Lietošana | Piemērots lietošanai ar cimdiem, zemas redzamības apstākļos un paaugstināta stresa situācijās | [norādīt jā vai nē] |
| Marķēšana | Jābūt paredzētai vietai žņauga uzlikšanas laika norādīšanai | [norādīt jā vai nē] |
| Sterilitāte | Nesterils | [norādīt jā vai nē] |
| Atbilstība | Atbilst TCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care) rekomendētajām prasībām vai ekvivalentas institūcijas rekomendācijām; atbilst ANSI/ISEA Z308.1 prasībām, ja tās konkrētajai precei ir piemērojamas | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Derīguma termiņš | Ne mazāks kā 5 gadi no piegādes dienas | [norādīt piedāvāto derīguma termiņu] |
| Iepakojums | Individuāls aizsargiepakojums | [norādīt jā vai nē] |
| Loģistikas kodifikācija | NATO krājumu numurs (NSN) vai ekvivalenta kodifikācijas informācija, ja piemērojams. Piemēram, NSN 6515-01-521-7976. | [norādīt jā vai nē] |
| Komplektācija | Žņaugs individuālā iepakojumā | [norādīt jā vai nē] |
| Skaits (plānotais) | 200 gab. | [norādīt jā vai nē] |
| 33. Preces piegādes vieta |  |  |
| Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde (adrese “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701) vai Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) (tiek norādīts pieprasījumā). |  | [norādīt jā vai nē] |

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

- iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

| Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametrs | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |  |
| Preces veids un pielietošanas mērķis | Telts un tās aprīkojums ir paredzēts personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu ar tehniskā atbalsta funkciju nodrošināšanu saistītu uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Nepieciešamības gadījumā telti un tās aprīkojumu var īsā laikā un ar minimāliem personāla resursiem novākt, pārvest uz citu dislokācijas vietu un īsā laikā sagatavot lietošanai. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Vispārējais apraksts | Teltij ir viengabala konstrukcija. Tās konstrukcija ir paredzēta kā savstarpēji savienojama ar standartizētu savienojuma moduli un aksesuāriem, kurus dažādās kombinācijās var piemērot dažādām vajadzībām. Ar pilnu telts komplektāciju saprot visu nepieciešamo telts aprīkojuma un aksesuāru klāstu, kas paredzēts, lai, telti izvēršot, tā funkcionētu tai paredzētajā režīmā. Telts ražota tādā veidā, ka to var uzstādīt ne vairāk kā 4 cilvēki laikā, kas nepārsniedz 12 minūtes. Piezīme: 12 minūšu uzstādīšanā ietilpst tikai pamata telts konstrukcijas izvēršana -piepūšana ar gaisu, iespējamo metālisko siju uzstādīšana, bez papildu elementu uzstādīšanas (apgaismojums, cietā grīda u.tml.). | [norādīt jā vai nē] |  |
| Preces daudzums | 1 gab. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Preces ražošanas gads | Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas. | [norādīt ražošanas gadu] |  |
| Izmēri | 1. augstums iekšējais: 2,50 m (± 10 cm); 2. augstums ārējais: 2,80 m (± 10 cm); 3. grīda: platums no 5,30 m (± 10 cm) līdz 5,6 m (± 10 cm)× garums no 7,20 m (± 10 cm) līdz 7,50 m (± 10 cm); 4. platība (pie grīdas) no 36,92 m2 līdz 43,32 m2. Piezīme: 3. un 4.punktā noteiktā grīda nav atsevišķi noņemams papildu segums (cietā grīda), kurš ir noteikts šajā specifikācijā. 3. un 4.punktā noteiktās grīdas izmēri ir uzskatāmi kā telts grīdas izmēri, kuros ietilpst ribu vai siju izvērsumu izmēri. | [norādīt preces izmērus] |  |
| Materiāls | Telts materiāls PVC ne mazāk par 660 g/m2 (± 20 g/m2) telts pārsegam, ne mazāk par 900 g/m2 (± 20 g/m2) telts karkasam un grīdas materiāls PVC ne mazāk par 850 g/m2 (± 20 g/m2), kurš 100% ūdens necaurlaidīgs, šuves sakausētas. | [norādīt piedāvāto materiālu] |  |
| Krāsa | Armijas telts krāsa – NATO (Oliv) vai līdzīga, kuru jāsaskaņo ar pasūtītāju. | [norādīt krāsu] |  |
| Kopšanas, uzturēšanas prasības | 1. iepakota telts ir aprīkota ar rokturiem telts pārvietošanai; 2. viegla kopšana un uzturēšana, nav nepieciešamas papildus izmaksas; 3. uzturēšanas temperatūras robežas no -35 ºC līdz +40ºC; 4. telts materiāls noturīgs pret krasām temperatūras maiņām, kā arī laika gaitā nemaina savas tehniskās īpašības. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Telts sastāvdaļu raksturojums | 1. telts karkass: piepūšams ar gaisu; 2. sastāvs: sastāv no telts ribām un horizontālā savienojuma – sijām. Ribas un sijas (divas sānu sijas var būt izveidotas no izturīgas metāla caurules) ir apaļas un piepūšamas ar gaisu; 3. ribu un siju diametrs: 30 cm (± 5 cm); 4. ribu skaits: vismaz 4 gab.; 5. siju skaits starp ribām: vismaz 3 gab.; 6. izturamais svars: telts konstrukcija izgatavota tādā veidā, ka spēj izturēt telts iekštelpas elektroapgaismojuma piekarināmo iekārtu svaru un sniega slodzi vismaz 20 kg/m2; 7. gaisa spiediens: ne mazāk par 220 mbar; 8. ribu apraksts: katra riba un tai piestiprinātās sijas ir kā viena sekcija; tas ir paredzēts, lai vienas sekcijas bojājuma gadījumā lauka apstākļos būtu vieglāk un ātrāk konstatēt bojājuma vietu, nepieciešamības gadījumā veikt remontu, pie tam pārējā telts daļa neciestu; ventiļi-savienojumi gaisa noturēšanai ir pēc formulas – 1 riba + 3 sijas; 9. stiprināšanas mehānisms: uz katras telts ribas un sijas ir iestrādāti stiprināšanas mehānismi (izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju). Mehānisms paredzēts izturēšanas spējai, kura funkcionāli nepieciešama šajā tehniskajā specifikācijā paredzētajām telts sastāvdaļām; 10. uz katras arkas apakšējās malas (plaknē, kas vērsta pret grīdu) ir 3 vienmērīgi izvietoti stiprinājuma mehānismi; 11. uz katras sijas ir 4 stiprinājumu mehānismi. | [norādīt sastāvdaļas] |  |
| Telts un grīdas apraksts | 1. viengabala konstrukcija (hermētiski savienota kopā); 2. pie telts ieejas ir uzlocījums, lai nepieļautu ūdens “nokļūšanu” teltī; 3. uzlocījumā ir iestrādāts mehānisms durvju nostiprināšanai (sašūšanas mehānisms) no apakšas, ja durvis neizmanto; 4. telts grīda ir no paaugstinātas izturības materiāla, lai izturētu saskari ar uz zemes esošiem nelieliem šķēršļiem (koku saknes u.tml.); 5. uz telts grīdas ir atsevišķi noņemams segums, kas ir paredzēts lielas intensitātes lietošanai un ir ūdens necaurlaidīgs; 6. uz telts ribām (telts ārpusē) ir stiprinājumi, kas paredzēti telts nostiprināšanai nepieciešamības gadījumā pie vēja ātruma līdz 25 m/s; 7. komplektā ir virves, kas spēj telti noturēt pie vēja ātruma līdz 25 m/s. | [sniegt aprakstu] |  |
| Cietā telts grīda | 1. no paneļiem viegli saliekama plastikātu materiāla cietā grīda; 2. paneļu biezums ne mazāks kā 1,3 cm; 3. krāsa pelēka; 4. cietā telts grīda ievietojama telts grīdas lietderīgajā platībā, kurā neietilpst laukumi starp telts ribām un sijām, ja tādas ir paredzētas pie grīdas. Cietās grīdas platības starpība attiecībā ar visas telts grīdas lietderīgo platību nevar pārsniegt 10%. | [sniegt aprakstu] |  |
| Ventiļi | 1. konstrukcijā ir iestrādāti ventiļi telts piepūšanai un gaisa izsūknēšanai; 2. katrā pneimatiskajā arkā iestrādāts pārspiediena vārsts, kas nodrošina drošu telts izmantošanu. | [sniegt aprakstu] |  |
| Ventilācijas/apkures un instalācijas pievadi/ atveres | 1. katrā telts konstrukcijas galā iestrādāta 1 ventilācijas atvere, kas aizsargāta ar pretmoskītu tīklu; 2. no ārpuses uzstādīts lietus aizsegs un no iekšpuses siltuma ekonomijai to var nosegt ar telts materiālu uz “velcro” lentas; 3. telts konstrukcijas abos sānos lejas un augšējā daļā, katrā telts stūrī iestrādāts 1 gab. apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēts pieslēguma ports (diametrs 30 cm, kopā teltī 8 porti) un, ja portus neizmanto, tos var noslēgt; 4. telts stūros ir atveres, kas paredzētas kabeļu pievadiem; katrā telts galā atrodas divas šādas atveres (diametrs 10 cm (± 3 cm)). | [sniegt aprakstu] |  |
| Stiprinājumi starpsienai | Uz telts arkas paredzēti stiprinājumi starpsienai ar durvīm. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Siltumizolācijas slānis | Viegli nostiprināms pie telts esošās konstrukcijas slānis, kurs nodrošina lielāku siltumefektivitāti un nepieļauj kondensāta veidošanos. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Durvis | 1. vienas durvis katrā telts galā; 2. ap durvīm jābūt atlokiem, kas paredzēti telšu savstarpējai savienošanai ar savienojumu tuneļiem; 3. izmēri: 1,90 m (± 3 cm) × 1,60 m (± 3 cm); 4. telts durvis ir sadalītas 2 vienādās daļās; 5. durvju daļas salokāmas vai sarullējamas uz augšu vai nobīdāmas uz sāniem. | [sniegt aprakstu] |  |
| Telts durvis | 1. telts durvis aprīkotas ar rāvējslēdzēju; 2. rāvējslēdzēji aprīkoti ar piekariņiem (vismaz 4 cm garumā); 3. rāvējslēdzēji ir maināmi, lai lauka apstākļos bez papildus aprīkojuma varētu nomainīt bojāto rāvējslēdzēju; slēdža lenta pie durvīm stiprinās ar “velcro” aizdari; “velcro” aizdare apskauj telts materiālu no iekšpuses un ārpuses; 4. durvju centrālajā daļā virs rāvējslēdzēja papildus aizsegs ar magnētisku savienojumu. | [sniegt aprakstu] |  |
| Durvju stiprinājumu apraksts | 1. virs durvīm ir stiprinājumi (mehānismi), kas fiksē katru durvju daļu sarullētā vai salokāmā veidā; 2. apkārt durvīm ir iestrādāti mehānismi telšu savstarpējai savienošanai. | [sniegt aprakstu] |  |
| Logi | 1. teltij katrā sānā starp ribām izveidoti logi; 2. izmēri: no 0,50 m (± 6 cm) × 0,70 m (± 11 cm); 3. logs – termiski iestrādāts telts materiālā – 3 slāņi: 1. slānis: pretmoskītu siets; 2. slānis: caurspīdīgs PVC materiāls; 3. slānis: no ārpuses loga caurspīdīgā daļa aizsedzama/atsedzama ar priekškaru. | [sniegt aprakstu] |  |
| Komplektācija |  |  |  |
| Sūknis 12 V | 1. ražība: no 1000 līdz 1100 l/m; 2. maksimālais spiediens: 250 mar (3.6 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām); 3. spriegums 12 V; 4. sūknis ir aprīkots ar pretpārkaršanas sensoru un automātisku sūkņa darbības apturēšanu, sasniedzot iepriekš uzstādīto spiediena līmeni; 5. sūknis ir savienojams ar komplektāciju no 220 V sūkņa, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu. | [sniegt aprakstu] |  |
| Sūknis 220 V | 1. ražība: no 2000 līdz 2100 l/min; 2. maksimālais spiediens: 400 mbar (5,8 psi; piezīme: sūkņa ražība un maksimālais spiediens var būt citi, kas atbilst telts ražotāja prasībām un nodrošina telts konstrukcijas piepūšanu ar gaisu līdz tās pilnai izvēršanai ne vairāk kā 12 minūšu laikā); 3. sūknim komplektā pievienots savienojumu komplekts, kas ļauj nodrošināt vienlaicīgu sūkņa savienojumu ar visiem vienas telts ventiļiem, lai nodrošinātu pneimatisko ribu vienlaicīgu piepūšanu vai gaisa izsūknēšanu; 4. spriegums 220 V. | [sniegt aprakstu] |  |
| Gaisa pārdales vads (siltā/aukstā gaisa vienmērīgai izdalei teltī) | Stiprināts pie teltī jau esošajiem stiprinājumiem visā telts garumā un savienojams ar apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzēto pieslēguma portu. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Virves/troses | Virves telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei (melnas vai olīvas krāsas). | [norādīt jā vai nē] |  |
| Dzelzs mietiņi | Dzelzs mietiņi telts nostiprināšanai, atbilstoši nepieciešamajam daudzumam un pielietošanas nozīmei. | [norādīt jā vai nē] |  |
| Savienojuma koridors | 1. savienojuma koridora komplekts ar grīdu; 2. komplekta saturs: 2.1. – 1 gab. PVC pārsegs ar grīdu (telts materiālu apskauj no divām pusēm); 2.2. – 2 gab. savienojuma virves (melnas vai olīvas krāsas); 2.3. – 3 gab. teleskopiskas savienojuma caurules; 2.4. -1 gab. pārvietošanas soma. Piezīme: komplektācija var būt cita, ja savienojuma koridors konstruēts pēc cita risinājuma, kurš līdzvērtīgs vai labāks par pieprasīto. | [sniegt aprakstu] |  |
| Apgaismojums | 1. lineārā veida LED gaismekļi 220-240 V, kuri savstarpēji savienojami, triecienizturīgi; 2. gaismekļi un telts aprīkoti tādā veidā, lai gaismekļus varētu viegli uzstādīt pie telts griestiem un noņemt vajadzības gadījumā; 3. gaismekļu aizsardzības klase vismaz IP65; 4. gaismekļi paredzēti darbam pie ārējā gaisa temperatūras ziemas laikā (vismaz līdz -400C). Var ieslēgt nakts redzamības (black out) režīmā; 5. katrā teltī nodrošināt 3 gaismekļus, katra garums no 80 līdz 100 cm, gaismas plūsma 5200 – 5500 lm, svars līdz 5 kg; 6. gaismekļu pieslēgšanai nodrošināt ES tipa dakšu; 7. apgaismojuma komplektam nodrošināt transportēšanas un glabāšanas kasti no triecienizturīga materiāla. | [sniegt aprakstu] |  |
| Citas prasības |  |  |  |
| Skices saskaņošana | Piegādātājs ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas saskaņo ar pasūtītāju telšu skices, kurās ir noteikti telšu izmēri, telšu pamatelementu (logi, durvis, starpsienas ar durvīm) izmēri un izvietojums, cietās grīdas izmēri attiecībā pret telts lietderīgo grīdas platību. |  | [norādīt jā vai nē] |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 160 (viens simts sešdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas. |  | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Glabāšanas un transportēšanas līdzekļi | Telts tiek piegādāta vairākkārtēji lietojamā iesaiņojumā vai somā, kas aprīkoti ar rokturiem pārnēsāšanai. |  | [norādīt jā vai nē] |
| Lietošanas instrukcija | Lietotāja instrukcija, latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai uzstādītu/nojauktu telti un integrētu aprīkojumu. |  | [norādīt jā vai nē] |
| Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas. |  | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Piegādes vieta | Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) |  | [norādīt jā vai nē] |
| Remonta komplekts | Katrai piegādātai teltij ir viens remonta komplekts, kurš pēc savas komplektācijas nodrošina ātru telts konstrukciju remontu āra apstākļos. Komplekts ievietots pārnēsājamā kastē vai somā. |  | [norādīt jā vai nē] |
| Apmācības | Piegādātājs nodrošina apmācības par telts uzstādīšanu/nojaukšanu, kopšanas un glabāšanas nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem). |  | [norādīt jā vai nē] |

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

- iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

| 1. | Vidējas jaudas gaisa sildītājs ar aprīkojumu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Preces veids un pielietošanas mērķis |  | Gaisa sildītājs un tā aprīkojums ir pārvietojama iekārta, kas paredzēta telts apsildei ar sasildīto gaisu personāla izmitināšanai, speciālo apgādes uzdevumu (remonts, materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšana) un citu tehniskā atbalsta uzdevumu izpildei lauka apstākļos. Gaisa sildītājs un tehniskajā specifikācijā paredzētās daļas ir paredzētas piepūšama karkasa (no PVC materiāla konstruēta) telts apkurei. | [norādīt jā vai nē] |
| Vispārējais apraksts |  | Sildītājs nodrošina telts apkuri ar tīro gaisu (bez degšanas vai dūmu iekļūšanas telts telpās). Piespiedu gaisa padeves sistēma nodrošina sasildītā gaisa padevi pa elastīgo gaisa vadu vienā telts galā. Telts otram galam pievienots otrs elastīgais gaisa vads, pa kuru sildītājā no teltīm nāk izmantotā (atdzisusī) gaisa plūsma. Gaisa cirkulācijā ir iespēja ieplūdināt svaigo gaisu, tādā veidā nodrošinot gaisa recirkulāciju. Sildītājs ir autonoms, un tam ir nepieciešams tikai ārējs elektroenerģijas un degvielas avots. Ierīce darbojas ar dīzeļdegvielu. | [norādīt jā vai nē] |
| Preces daudzums |  | 1 gab. | [norādīt jā vai nē] |
| Ražošanas gads |  | Jauna un nelietota prece, kura izgatavota ne agrāk kā 6 mēnešus pirms līguma parakstīšanas. | [norādīt ražošanas gadu] |
| Darba temperatūras diapazons |  | Vismaz no -40 līdz +30 °C. | [norādīt temperatūras diapazonu] |
| Siltuma atdeve |  | Ne mazāka kā 27 kw. | [norādīt parametru] |
| Gaisa plūsma |  | Vismaz 2125 m³/h. | [norādīt parametru] |
| Skaņas līmenis |  | Attālumā līdz 1,5 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 66 dB(A) vai attālumā līdz 7 m (ieskaitot) no sildītāja līdz 65 dB(A). | [norādīt parametru] |
| Aizsardzības klase |  | Vismaz IPX4. | [norādīt parametru] |
| Maksimālais degvielas patēriņš |  | Ne vairāk par 4,2 1/h. | [norādīt parametru] |
| Elektro barošana |  | 230V, 1 fāze, 50 Hz. | [norādīt jā vai nē] |
| Maksimālais elektrības patēriņš |  | Ne vairāk par 1060 W/stundā. | [norādīt elektrības patēriņu] |
| Gaisa izplūdes maksimālā temperatūra |  | Saskaņā ar sildītāja ražotāja noteikto PVC materiāla teltīm. | [norādīt temperatūru] |
| Preces gaisa cirkulācijas kanāli elastīga gaisa vada pieslēgšanai |  | 1. viens sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi sasildītā gaisa plūsmas padeves kanāli; 2. viens izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāls ar divvirzienu kanāla adapteru vai divi izmantotā (atdzisušā) gaisa plūsmas kanāli. | [sniegt aprakstu] |
| Izmērs |  | Ne vairāk par 1130 mm platums x 1600 mm garums x 1020 mm augstums (bez dūmvada). | [norādīt preces izmērus] |
| Svars |  | Ne vairāk par 140 kg. | [norādīt preces svaru] |
| Tālvadības termostats ar kabeli |  | Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina termostata novietošanu teltī un pieslēgšanu. | [norādīt jā vai nē] |
| CO gāzes drošības detektors (monitors) ar kabeli (izvietojams teltī) |  | Iekļauts komplektā katram sildītājam. Kabeļa garums nodrošina detektora novietošanu teltī un pieslēgšanu. | [norādīt jā vai nē] |
| Izolēts elastīgs gaisa vads |  | 1. katram sildītāja gaisa cirkulācijas kanālam ir viens, bet ar divvirzienu kanāla adapteri ir divi elastīgi gaisa vadi, katrs ar kopējo garumu no 5 līdz 7 metriem (var būt no dažādiem savienotiem vadiem), 225 - 450 Ømm; 2. katrs gaisa vads konstruktīvi paredzēts savienošanai ar PVC telti. Piezīme: telts apkures vai kondicionēšanas vajadzībām paredzētā pieslēguma porta diametrs ir 450 mm, kuru var pielāgot, piemēram, galu savelkot ar espandergumiju pa perimetru. | [sniegt aprakstu] |
| Uzglabāšanas maisiņš elastīgam gaisa vadam |  | Maisiņu skaits vai tilpums nodrošina iespēju pārnēsāt visus gaisa vadus katram sildītājam. | [norādīt jā vai nē] |
| Regulējama svaigā gaisa ieplūde |  | Nodrošināta. | [norādīt jā vai nē] |
| Uzgaļu un šļūtenes komplekts degvielas ņemšanai no mucām (kannām) |  | 1. nodrošina sildītāja barošanu ar degvielu no dažāda tilpuma mucām, tajā skaitā 20 litru kannām ar bajonetes tipa aizvēršanas sprūdu; 2. iekļauts komplektā katram sildītājam. | [norādīt jā vai nē] |

| 2. | Citas prasības |  |
| --- | --- | --- |
| Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 95 (deviņdesmit pieci) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas. | [norādīt piedāvāto piegādes termiņu] |
| Lietošanas instrukcija | Lietotāja instrukcija latviešu valodā, kur saprotami ilustrētas nepieciešamās darbības, lai ekspluatētu sildītāju, pievienotu vai novietotu sildītāja aprīkojumu telts apkurei. | [norādīt jā vai nē] |
| Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi no preces nodošanas akta parakstīšanas dienas. | [norādīt piedāvāto garantijas termiņu] |
| Piegādes vieta | Valsts robežsardzes koledža (adrese Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601) | [norādīt jā vai nē] |
| Apmācības | Piegādātājs nodrošina apmācības par sildītāja ekspluatāciju, tehniskās apkopes nosacījumu izpildi pasūtītāja personālam (grupai līdz 10 cilvēkiem). | [norādīt jā vai nē] |

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

5. pielikums

atklātā konkursa

“Kaujas medicīnas (TCCC) mācību simulācijas aprīkojuma un palīglīdzekļu piegāde (2 gadi)

un materiāltehnisko līdzekļu iegāde kvalifikācijas paaugstināšanas”

(iepirkuma identifikācijas numurs: VRS 2026/26-01-GP)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- iepirkuma daļa “Medicīnas preces”

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

| Nr.p.k. | Preces nosaukums | Mērvienība | Plānotais daudzums | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Glābšanas un evakuācijas mācību manekens | Gab. | 6 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 2. | Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 3. | Hemorāģijas kontroles un šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (wearable task trainer) vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 4. | Valkājams šautas brūces simulācijas mācību līdzeklis (SMRT tipa vai ekvivalents) | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 5. | Non-staining ( nekrāsojošs ) simulētā asiņošanas šķidruma koncentrāts (1 galons) vai ekvivalents | Gab. | 5 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 6. | Šautas brūces izejas (exit wound) simulācijas mācību līdzeklis – komplekts (6 gab.) vai ekvivalents | Kompl. | 10 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 7. | Tension pneumotoraksa (sprieguma pneimotoraksa) simulators vai ekvivalents | Gab. | 3 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 8. | Adatas dekompresijas komplekts (ARS) pneimotoraksa ārstēšanai vai ekvivalents | Gab. | 160 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 9. | Vēdera traumas simulācijas mācību līdzeklis ar zarnu protrūzijas imitāciju (moulage) vai ekvivalents | Gab. | 4 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 10. | Sterils kompresēts marles pārsējs (Compressed Gauze) vai ekvivalents | Gab. | 1100 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 11. | Hemorāģijas kontroles hemostatiskais pārsējs (ChitoGauze XR2 PRO tipa vai ekvivalents) | Gab. | 110 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |

| 12. | Gunshot Wound in a Box” tipa šautas brūces un asiņošanas kontroles mācību simulators vai ekvivalents | Gab. | 14 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Šautas brūces (ieejas brūces) simulācijas mācību komplekts “Gunshot Entry Wound Light PK-6” vai ekvivalents | Kompl. | 5 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 14. | Nose in a Box” tipa NPA (nazofaringeālā elpceļa) ievietošanas mācību simulators vai ekvivalents | Gab. | 3 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 15. | Iedurta priekšmeta simulators | Gab. | 6 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 16. | Valkājams kakla šautas brūces simulators ar tamponējamu kanālu (GSW Neck Packable) vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 17. | Valkājams pilnas kājas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 18. | Valkājams augšējās ekstremitātes traumatiskas amputācijas simulators ar cietā kaula imitāciju vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 19. | Valkājams daļējas kājas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 20. | Valkājams pilnas rokas amputācijas simulators ar asiņošanas sistēmu vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 21. | Elastīgais kompresijas pārsējs (Elastic Wrap Bandage) vai ekvivalents | Gab. | 650 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 22. | Trīsstūrveida pārsējs (Triangular Bandage) vai ekvivalents | Gab. | 400 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 23. | Pieaugušā CPR apmācību manekens ar žokļa izbīdīšanas (Jaw Thrust) funkciju vai ekvivalents | Gab. | 1 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 24. | Augstas saķeres medicīniskais hidrogelis (Hydrogel AG2500 sērija) vai ekvivalents | Gab. | 2 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 25. | Termiskā glābšanas sega (Rescue Blanket) 160 × 210 cm vai ekvivalents | Gab. | 200 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 26. | Modulārais spiedošais pārsējs (OLAES® Modular Bandage tipa) vai ekvivalents | Gab. | 200 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 27. | TCCC individuālais pirmās palīdzības mācību komplekts (TCCC Training IFAK) vai ekvivalents | Kompl. | 40 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 28. | Salokāmās taktiskās nestuves ar pārnēsāšanas sistēmu | Kompl. | 5 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 29. | Ventilējams krūškurvja hermetizējošais pārsējs (Vented Chest Seal, Twin Pack) vai ekvivalents | Iepakojums | 200 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 30. | Nazofaringeālais elpceļš ar lubrikantu (Nasopharyngeal Airway – NPA) vai ekvivalents | Gab. | 200 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 31. | Nitrila aizsargcimdi taktiskajai medicīnai (Nitrile Gloves) vai ekvivalents | Iepakojums | 20 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| 32. | Taktiskais žņaugs (Combat Application Tourniquet – C-A-T® tipa) vai ekvivalents | Gab. | 200 | [Cena] | [cenas un daudzuma reizinājums] |
| Kopā EUR, bez PVN: |  |  |  |  | [Summa kopā] |

Plānotais apjoms var tikt samazināts vai palielināts atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai, nepārsniedzot kopējo Līguma summu.

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]							[Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

- iepirkuma daļa “Telts ar grīdu”

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

Vidēja izmēra telts ar piepūšamo karkasu 6 logiem un 2 durvīm cena, EUR bez PVN ir [Cena].

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA RĪKU”]

- iepirkuma daļa “Dīzeļsildītājs”

[Dokumenta sagatavošanas vieta]

[Dokumenta sagatavošanas datums]

Vidējas jaudas gaisa sildītāja ar aprīkojumu cena, EUR bez PVN ir [Cena].

[Dokumenta parakstītāja amats vai statuss]	        [Dokumenta parakstītāja vārds un uzvārds]

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR [atkarībā no faktiskajiem apstākļiem raksta: “DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU” vai “E-KONKURSU SISTĒMĀ IESTRĀDĀTO PARAKSTA

Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pretendents iesniedz informāciju par pretendenta reģistrācijas nosaukumu, Nr. un reģistrācijas laiku, kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, kā arī citu nepieciešamo informāciju (piemēram, interneta vietni, kur var pārbaudīt pretendenta reģistrācijas faktu).

Tas varētu būt pretendenta 2023., 2024. un 2025. gada neto finanšu apgrozījumi vai citi finanšu pārskatu periodi pie nosacījuma, ka finanšu apgrozījums ir par trīs noslēgtiem pārskata  gadiem līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.) par mazo vai vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Par reģistrēšanos e-konkursu sistēmā tuvāk sk. Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumu Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” 2. nodaļā.

E-konkursu sistēmas lietotāju rokasgrāmatā ietvertā informācija pieejama tīmekļvietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents.

Piedāvājuma pirmā līmeņa šifrēšanu nodrošina e-konkursu sistēma. Piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšana ir saistīta ar visdažādākajiem riskiem, tādēļ pasūtītājs iesaka veikt piedāvājuma otrā līmeņa šifrēšanu tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot līgumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 2. un 3. daļu.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 2. un 3. daļu.

Ja līgums tiek slēgts par iepirkuma 1. daļu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot pieteikumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Skaidrojumu sk. https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi.

Ja pieteikumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi pieteikumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” pretendents norāda informāciju par atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Tehniskās specifikācijas prasības”, ierakstot kvadrātiekavās pieprasīto informāciju. Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, datu lapas, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas saturs pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Kolonnā “Pretendenta tehniskais piedāvājums” pretendents norāda informāciju par atbilstību pasūtītāja izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām, kas iekļautas ailē “Tehniskās specifikācijas prasības”, ierakstot kvadrātiekavās pieprasīto informāciju. Pretendents savam piedāvājumam pievieno tehnisko dokumentāciju (ražotāja izdotas brošūras, datu lapas, lietošanas instrukcijas un citus dokumentus, kas apliecina iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām) vai tīmekļvietnes adresi, kas saturs pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.

Šeit un turpmāk iezīmētajās kvadrātiekavās dota norāde uz informāciju, kas, sagatavojot piedāvājumu, atspoguļojama kvadrātiekavu vietā.

Ja piedāvājumu paraksta vairākas personas, tad attiecīgo informāciju sniedz par katru personu, kura parakstījusi piedāvājumu.