## Preambula
TĀMES PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vispārīgie nosacījumi
Tiek uzskatīts, ka iesniedzot piedāvājumu Uzņēmējs ir ņēmis vērā un ievēros visus Nolikumā, t.sk. Līguma noteikumos,
Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā un šajā Tāmes formu preambulā noteiktos nosacījumus, saistības un prasības.
Kur tāmēs minētas mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. "vieta", "kpl", "obj", Uzņēmējam jāparedz visi
materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai minētā darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam.
Nekāda papildus apmaksa šādi atbilstošai minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta.
Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp būvprojekta rasējumiem un materiālu specifikāciju (IS) vai darbu apjomiem (DA),
noteicošie būs rasējumi. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp plāniem un profiliem, noteicošie būs plāni.
Vienības cena un vispārīgie samaksas nosacījumi
Visas vienības cenas un summas jāizsaka EUR bez PVN un bez ielas aizņemšanas maksas saskaņā ar Rīgas domes
saistošajiem noteikumiem.
Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas Līguma izpildes laikā, atbilstoši Līguma noteikumu 12.3. apakšpunktam tās ir
"fiksētās likmes pozīcijas". Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, izmantojamas Tāmēs norādītās
līdzvērtīgu darbu vienības cenas.
Iesniedzot piedāvājumu Uzņēmējs garantē, ka Tāmes formās ieraksītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās
izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma
noteikumiem, Tehnisko specifikāciju, būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu
izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm,
izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem.
Pasūtītājs neveic samaksu par darbiem, kuru Tāmes pozīcijām Pretendents nav norādījis vienības cenu. Uzņēmējs šādus
darbus izpilda. Tiek uzskatīts, kas samaksa par šādiem darbiem ietverta citās vienību cenās.
Nosakot darbu un materiālu cenas Pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu - tīru
darba apjomu, svaru, izmēriem, ekspluatācijai gatavu būvi, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus
utml.
Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai
nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem.
izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojuma sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskānošana
transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa
veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem. pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi,
u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi (izņemot PVN) un
nodevas, citi virsizdevumi un peļņa.
Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijaš fiksētā apjoma, nevis pēc
Tāmēs uzrādītā daudzuma.
Ražotāju un produktu nosaukumi
Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju nosaukumi vai izstrādājumu / produktu nosaukumi (arī zīmoli), Uzņēmējs drīkst
piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem ekvivalentus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma,
ekspluatācijas īpašibu, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir ekvivalenti vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst
Būvprojektam un Tehniskajai specifikācijai un ir izgtavoti no tādiem pašiem materiāliem.
Ja Tāmēs norādīts konkrēts standarts (Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētie Eiropas standarti, Eiropas tehniskie novērtējumi, kopējās tehniskās specifikācijas, citi starptautiskie standarti, kā arī citas tehniskās atsauces sistēmas, ko izveidojušas Eiropas standartizācijas institūcijas), pieļaujams norādītā standarta ekvivalents.

## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
______. gada ___ . ____________
Būvniecības koptāme
Trīs otrreizējo nostādinātāju (04R04, 04R05 un 04R06) 10., 11. un 12.kārta atjaunošana
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2026/23
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
1. | BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējais nostādinātājs. 10.kārta.
2. | BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējais nostādinātājs. 11.kārta.
3. | BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējais nostādinātājs. 12.kārta.
KOPĀ
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Sastādija
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums 10 kārta
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Otrreizējais nostādinātājs (04R04) 10.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | LOK_10.1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi
2 | LOK_10.2 | AR un BK sadaļas 10.kārtai
3 | LOK_10.3 | ŪKT un TN sadaļas 10.kārtai
4 | LOK_10.4 | Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 10.kārta
5 | LOK_10.5 | Teritorijas sadaļa (TS) 10.kārtai
Kopā
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ
Sastādija |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LOK_10.1
Lokālā tāme Nr.10.1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Būvizkārtnes izgatavošana un uzstādīšana | gb | 1
2 |  | Mobilizācijas darbi | kpl | 1
3 |  | Ģeodēziskie uzmērījumi. Izpilddokumentācijas sagatavošana, saskaņošana, objekta nodošana ekspluatācijā | obj | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_10.2
Lokālā tāme Nr.10.2
AR un BK sadaļas 10.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Demontēt dzelzsbetona ārējo sienu metāla nosegas | t | 2.96
2 |  | Esošas teknes demontāža. Saliekama dzelzsbetona elementi- viena elementa masa- 1.26 t | gb | 57
3 |  | Izplūdes kameras un teknes monolītās dzelzsbetona daļas demontāža nosēdbaseina iekšpusē | m3 | 2.15
4 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- konsoles no kārbveida profila (1 gabals-55.0kg) | gb | 58
5 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-64.0kg) | gb | 58
6 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-60.0kg) | gb | 2
7 |  | Demontēt esošo skrēpera tiltu un skrēpera tilta aprīkojumu | kpl | 1
8 |  | Demontēt centrālo metāla kolonnu | gb | 1
9 |  | Demontēt monolītā dzelzsbetona joslu uz saliekamā dzelzsbetona sienu paneļu augšas (saglabāt esošos armatūru enkurus) | m3 | 4.9
10 |  | Notīrīt un izkalt sienu paneļu izdrupušās daļas (paneļu augšas paplatinājums) saglabājot esošo stiegrojumu | m3 | 3.2
11 |  | Attīrīt nostādinātāja sienas (iekšpuse) no 2cm bieza aizsargapmetuma ar ūdens- smilšu strūklu 1082.9 m2 platībā | m3 | 10.2
12 |  | Demontēt nostādinātāja grīdas betona virskārtu (izlīdzinošā kārta) vidēji 3cm biezumā | m3 | 37.8
13 |  | Atrakt nosēdbaseinu pa ārējo perimetru ~1.2m dziļumā un minimāli 1.0m platumā | m3 | 153
14 |  | Notīrīt nostādinātāja sienas ārpusi (torkretbetona kārta) ~2.0m augstumā ar smilšu strūklu. Esošo stiegrojumu saglabāt un nofiksēt) | m2 | 256
15 |  | Būvgružu (dzelzsbetons un betons) deponēšanas izmaksas | t | 370
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
BŪVDARBI
16 |  | Aizsargcauruļu PEHD D-75 ielikšana (EL kabeļiem) | m | 80
17 |  | Caurules DN800 (HOBAS) montāža | m | 6.5
18 |  | Caurules DN1400 (HOBAS) montāža | m | 5.3
19 |  | Detaļas MD-1 izbūve (lapa BK-14) Tai skaitā: plāksne (s 275) 3,36 kg; | gb | 58
20 |  | vītņstienis M16, L=70 ar uzgriezni un paplāksni (4gab. vienai detaļai) | gb | 232
21 |  | Rāmja R-3 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-11, BK-14). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 149,04 kg, plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 58
22 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 116
23 |  | Rāmja R-4 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-12, BK-15). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 136,48 kg; plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 2
24 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 8
25 |  | Atsegtā stiegrojuma attīrīšana līdz tīrības pakāpei Sa2.5 un apstrāde ar pretkorozijas sastāvu Mapefer 1K (MAPEI) | m2 | 796
26 |  | Nostādinātāja sienas apbetonēšana ar betonu C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 231
27 |  | stiegras d10 | kg | 8952.67
28 |  | stiegras d12 | kg | 10525.99
29 |  | stiegras d8 | kg | 737
30 |  | stiegrojums d8 (ielīmējot ar "Hilti" HIT HY 150 (4610 vietas)) L=350mm | kg | 645.4
31 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-2 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (BK-11) | m3 | 46.5
32 |  | stiegras d10 | kg | 4125.83
33 |  | stiegras d8 | kg | 368.03
34 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-3 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-11) | m3 | 24.5
35 |  | stiegras d10 | kg | 2511.64
36 |  | stiegras d8 | kg | 282.1
37 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-16) | m3 | 40.7
38 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 (lapa BK-16) | m3 | 26
39 |  | stiegras d18, L=2000 | kg | 160
40 |  | stiegras d10 | kg | 1368.88
41 |  | stiegras d12 | kg | 364.88
42 |  | stiegras d12, L=750mm (60 gab.), ielīmēt ar "Hilti" HIT-HY 15 | kg | 40.2
43 |  | stiegras d8 | kg | 14.6
44 |  | Briestoša blīvētāja Sika Swell-S2 iestrāde | m | 25
45 |  | Ieliekamā detaļa ID-1 (lapa BK-18) izgatavošana, montāža | gb | 12
46 |  | plāksne (AISI 316) t=14mm- 12gab. | kg | 108.84
47 |  | stiegra d12, L=200, 10 gab. vienai detaļai, kopā 12 detaļas | kg | 21.6
48 |  | Plūsmas regulējošā plāksne PRP-1 (lapa BK-18), izgatavošana, uzstādīšana | gb | 12
49 |  | plāksne (AISI 316) t=50mm- 12gab. | kg | 1854.6
50 |  | stiegra d20, L=200, vienai detaļai-4, kopā-12 gab. | kg | 23.52
51 |  | Nogulšņu savācējs NS-1 izgatavošana, izbūve (lapa BK-21) | gb | 1
52 |  | plāksne t=4mm (AISI 316) | kg | 685.2
53 |  | ķīļenkuri M8 | gb | 40
54 |  | skrūves M8 | gb | 72
55 |  | Plāksnes no nerūsejošā tērauda T=5, (160x1050-2.gb.,160x900-2.gb.,160x150-1.gb.,160x50-1.gb.,160x1120-1.gb.,160x920-1.gb.) nostādinātājam, izgatavošana un montāža | kpl | 2
56 |  | Vītņstienis M8 (A4) ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY 200A | kpl | 2
57 |  | Šuvju aizpildīšana (mastika SikaflexPro3, grunts Sika Primer-3) nostādinātājam | kpl | 2
58 |  | Deformācijas šuves ierīkošana saskaņa ar rasējumu DR-2 no 29.01.2019 (Halfen HSD-D20 -20 gab, SIKA WATERBAR D19 - 6m, papildstiegrojums) | kpl | 2
59 |  | V-veida pārgāzes VP-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-19). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 18,77kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 4 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 463.7
60 |  | Peldvielu vairoga PV-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-20). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 38,83kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 18 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 106.8
61 |  | Attīrītās nostādinātaju grīdas plaisu remonts, injekcijas ar Epojet (Mapei) | m2 | 1175
62 |  | Pamata plātnes virskārtas- aizsargkārtas atjaunošana 13cm biezumā veidojot nepieciešamo tehnoloģisko kritumu. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 157.3
63 |  | Siets 5Bp-l (100x100) | m2 | 1210
64 |  | Nostādinātāja sienas un pamata plātnes salaiduma vietas betonēšana. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 32
65 |  | Baseina aizbēršana (no ārpuses) ar rupju smilti kf≥1m/dnn blietējot pa kārtām | m3 | 133
ARHITEKTŪRAS DAĻA
66 |  | Dzelzsbetona konstrukciju apstrāde ar "GREEN PROTEKTION" virs ūdens līmeņa un 0.5m zem tā | m2 | 867
67 |  | Nostādinātāja un tehnoloģisko cauruļvadu tīrīšana no atlikušajām dūņām pēc rezervuāra tukšošanas | m2 | 267
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_10.3
Lokālā tāme Nr.10.3
ŪKT un TN sadaļas 10.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Atjaunojamais dūņu maisījuma dzelzsbetona kanāls 1720x1420 mm (no tvertnes centra līdz nostādinātāja ārsienai)
1 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmas attīrīšana ar biodegradējošo aģentu (kā Divinol Multiform B Premium) | m2 | 120
2 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmu renovēšana ar iestrādājamo materiālu Green Protection I "plus" plaisu apmešanai (oderēšana) ar Köster variojet FU-KB Spirāles sūkni | m2 | 120
Atjaunojamais dūņu maisījuma tērauda cauruļvads diametrā 1420 mm (no sadales kameras līdz nostādinātājam)
3 |  | Esošā tērauda cauruļvada D1420 (l=11,5m) iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 51
4 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda cauruļvada D1420 iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 51
Atjaunojamais aktīvo dūņu tērauda cauruļvads diametrā 820 mm (no uztvērējiem nostādinātāja tvertnes centrā līdz dūņu kamerai)
5 |  | Esošā tērauda cauruļvada D820 mm iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 58
6 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda caurules D820 mm iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 58
Tehnoloģisko iekārtu montāža
7 |  | Skrēpera konstrukcijas, tiltiņu izgatavošana, un uzstādīšana atbilstoši TN sadaļas rasējumiem un skaidrojošajam aprakstam. | kpl | 1
8 |  | Metāla nosegs pa rezervuāra perimetru - (Friedrich Krumme GmbH ), betona apakškonstrukcijas platums- 500-600 mm, nosega platums- līdz 750 mm, AISI 304. Demontāžas un pamatnes sagatavošanas darbi. Betona kārta zem rezervuāra nosega, vidējais biezums 20 mm, ar atbilstošas stiprības klases materiāliem - Krumme FKS 40 vai ekvivalents. Rezervuāra nosega izbūve - AISI 304, betona konstrukcijjas platums līdz 600 mm, minimālais biezums - 4 mm, ietverot papildus pozīciju- jumta profilu. Apsildes kabeļu piegāde un montāža, Sniega skrāpja piegāde un montāža. Klimata kontroles iekārtas piegāde (1 uz 2 rezervuāriem). | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_10.4
Lokālā tāme Nr.10.4
Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 10.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārējie elektrības tīkli.
1 |  | Piedziņas vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
2 |  | Apsildes vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
3 |  | Kabeļu tranšejas 0,3m x 0,7m rakšana | m | 15
4 |  | Gofrēta dubults. caurule D=75mm 750N melna EVOCAB FLEX FR UV 0H | m | 20
5 |  | Kabelis NYY-J- 5x6, kabeļa guldīšana | m | 35
6 |  | Kabelis NYY-J- 3x1,5, kabeļa guldīšana | m | 20
7 |  | Kabelis NYY-J- 3x2,5, kabeļa guldīšana | m | 20
8 |  | Kabelis NYY-J- 5x2,5, kabeļa guldīšana | m | 40
9 |  | Kabelis NYCY 7x2,5/2,5, kabeļa guldīšana | m | 80
10 |  | Aizsargvāks 200x35mm 3m tērauds C1-C4 KRL-KS-200 L=3000 XPG | m | 39
11 |  | Kabeļu trepe 200x60mm S=1mm 6m C3-C4 KS80-200 HDG | m | 42
12 |  | Kabeļu konstrukcijas stiprinājumi. | kpl | 1
12 |  | Tranšejas aizbēršana | m | 15
14 |  | Zemes rekultivācija (20 cm augsnes kārta) | m² | 4.5
15 |  | Kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
16 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
Ārējie vājstrāvas tīkli.
17 |  | Detalizētā darba projekta sagatavošana | kpl | 1
18 |  | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 18G1, kabeļa guldīšana PEHD caurulē | m | 121
19 |  | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 4x1,0, kabeļa montāža uz kabeļa trepēm | m | 15
20 |  | Kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
21 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
22 |  | PLC un SCADA programmēšana, palaišanas un ieregulēšanas darbi | kpl | 1
23 |  | Ārējo elektrības un ārējo vājstrāvas tīklu izpilddokumēntācijas sagatavošana | kpl | 1
Ārējie elektrības tīkli (elektroapgades pievads).
24 |  | 04K02-MVS1 sadale (piegāde un uzstādīšana), ieskaitot: | kompl. | 1
25 |  | Sadale IP65, nerūs. tērauda | gab. | 1
26 |  | Automātslēdzis 160A 3 f C | gab. | 1
27 |  | Automātslēdzis 32A 3 f C | gab. | 4
28 |  | Automātslēdzis 16A 3 f C | gab. | 4
29 |  | Eletroenerģijas skaitītājs 3f, 65A, D13 15-M 65 Modbus, avi ekcivalents | gab. | 4
30 |  | Automātslēdzis 16A 1 f C | gab. | 2
31 |  | 04B01-MVS6 sadales modifikācijas veikšana, ieskaitot: | kompl. | 1
32 |  | Automātslēdzis 200A 3 f | gab. | 1
33 |  | Kabeļu tranšejas 0,3m x 0,7m rakšana | m | 95
34 |  | Aizsargcaurule gofrēta, dubultsienu D=75mm 750N, sarkana EVOCAB HARD un ielikšana | m | 96
35 |  | Kabeļu akas PE D800 ierīkošana | kompl. | 1
36 |  | Kabelis NYY-J- 5x70, kabeļa guldīšana | m | 185
37 |  | Tranšejas aizbēršana | m | 95
38 |  | Zemes rekultivācija (20 cm augsnes kārta) | m² | 28.5
39 |  | Mērījumu veikšana | kompl. | 1
Ārējie vājstrāvas tīkli (vadības sadalnes modifikācijas).
40 |  | Detalizētā darba projekta sagatavošana | kompl. | 1
41 |  | 04K02-AVS1 sadales modifikācijas veikšana, ieskaitot: | kompl. | 1
42 |  | I/O karte 32DI, 24VDC | gab. | 1
43 |  | I/O karte 16DO, 24VDC | gab. | 1
44 |  | I/O karte 8AI, 4..20mA | gab. | 1
45 |  | I/O kartes pamatne | gab. | 2
46 |  | I/O kartes pamatne | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_10.5
Lokālā tāme Nr.10.5
Teritorijas sadaļa (TS) 10.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DEMONTĀŽA
1 |  | Betona apmales ar pamatojumu demontāža pa nostādinātāja baseina perimetru tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 129.1
2 |  | Betona celiņu ar pamatojumu demontāža (biezumu precizēt demontāžas darbu laikā) tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 6
3 |  | Pagaidu ceļu demontāža tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 419
CEĻI UN LAUKUMI
4 |  | Betona ceļa apmaļu 100.20.8 uz betona C16/20 izbūve | m | 123
5 |  | Betona ceļa apmaļu 100.22.15 uz betona C 16/20 izbūve | m | 18
6 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr 0/63ps | m3 | 1.8
7 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr 0/45 | m3 | 21.7
8 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums izlīdzinošai kārtai fr. 0/8 | m3 | 3.7
9 |  | Smilts- grants maisījums (kf≥1 m/dnn) ar profilēšanu un sablīvēšanu | m3 | 36.6
10 |  | Ģeotekstils neaustais ieklāšana | m2 | 15.9
11 |  | Betona bruģakmens (h=5cm) | m2 | 110
12 |  | Betona bruģakmens (h=8cm) | m2 | 9
LABIEKĀRTOŠANA
13 |  | Augu zemes iestrādāšana 0.1 m biezumā | m3 | 15.2
14 |  | Atbilstoša zāles sēklas sēšana (vismaz 40g/m2) ar pamatmēslojumu | m2 | 151.4
15 |  | Zālāja atjaunošana demontētā pagaidu ceļa vietā | m2 | 419
Pagaidu ceļš. Būvdarbi
16 |  | Grunts izlīdzināšana un blietēšana pagaidu ceļa pamatnes vietā | m2 | 419
17 |  | Ģeorežģa TENSAR TriAx TX150 ieklāšana pagaidu ceļa izbūves vietā | m2 | 419
18 |  | Šķembu maisījuma 0/45 iestrāde pagaidu ceļa vietā h=20cm | m3 | 83
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Kopsavilkums 11 kārta
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Otrreizējais nostādinātājs (04R05) 11.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | LOK_11.2 | AR un BK sadaļas 11.kārtai
3 | LOK_11.3 | ŪKT un TN sadaļas 11.kārtai
4 | LOK_11.4 | Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 11.kārta
5 | LOK_11.5 | Teritorijas sadaļa (TS) 11.kārtai
Kopā
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ
Sastādija |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LOK_11.2
Lokālā tāme Nr.11.2
AR un BK sadaļas 11.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Demontēt dzelzsbetona ārējo sienu metāla nosegas | t | 2.96
2 |  | Esošas teknes demontāža. Saliekama dzelzsbetona elementi- viena elementa masa- 1.26 t | gb | 57
3 |  | Izplūdes kameras un teknes monolītās dzelzsbetona daļas demontāža nosēdbaseina iekšpusē | m3 | 2.15
4 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- konsoles no kārbveida profila (1 gabals-55.0kg) | gb | 58
5 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-64.0kg) | gb | 58
6 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-60.0kg) | gb | 2
7 |  | Demontēt esošo skrēpera tiltu un skrēpera tilta aprīkojumu | kpl | 1
8 |  | Demontēt centrālo metāla kolonnu | gb | 1
9 |  | Demontēt monolītā dzelzsbetona joslu uz saliekamā dzelzsbetona sienu paneļu augšas (saglabāt esošos armatūru enkurus) | m3 | 4.9
10 |  | Notīrīt un izkalt sienu paneļu izdrupušās daļas (paneļu augšas paplatinājums) saglabājot esošo stiegrojumu | m3 | 3.2
11 |  | Attīrīt nostādinātāja sienas (iekšpuse) no 2cm bieza aizsargapmetuma ar ūdens- smilšu strūklu 1082.9 m2 platībā | m3 | 10.2
12 |  | Demontēt nostādinātāja grīdas betona virskārtu (izlīdzinošā kārta) vidēji 3cm biezumā | m3 | 37.8
13 |  | Atrakt nosēdbaseinu pa ārējo perimetru ~1.2m dziļumā un minimāli 1.0m platumā | m3 | 153
14 |  | Notīrīt nostādinātāja sienas ārpusi (torkretbetona kārta) ~2.0m augstumā ar smilšu strūklu. Esošo stiegrojumu saglabāt un nofiksēt) | m2 | 256
15 |  | Būvgružu (dzelzsbetons un betons) deponēšanas izmaksas | t | 370
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
BŪVDARBI
16 |  | Aizsargcauruļu PEHD D-75 ielikšana (EL kabeļiem) | m | 80
17 |  | Caurules DN800 (HOBAS) montāža | m | 6.5
18 |  | Caurules DN1400 (HOBAS) montāža | m | 5.3
19 |  | Detaļas MD-1 izbūve (lapa BK-14) Tai skaitā: plāksne (s 275) 3,36 kg; | gb | 58
20 |  | vītņstienis M16, L=70 ar uzgriezni un paplāksni (4gab. vienai detaļai) | gb | 232
21 |  | Rāmja R-3 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-11, BK-14). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 149,04 kg, plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 58
22 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 116
23 |  | Rāmja R-4 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-12, BK-15). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 136,48 kg; plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 2
24 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 8
25 |  | Atsegtā stiegrojuma attīrīšana līdz tīrības pakāpei Sa2.5 un apstrāde ar pretkorozijas sastāvu Mapefer 1K (MAPEI) | m2 | 796
26 |  | Nostādinātāja sienas apbetonēšana ar betonu C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 231
27 |  | stiegras d10 | kg | 8952.67
28 |  | stiegras d12 | kg | 10525.99
29 |  | stiegras d8 | kg | 737
30 |  | stiegrojums d8 (ielīmējot ar "Hilti" HIT HY 150 (4610 vietas)) L=350mm | kg | 645.4
31 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-2 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (BK-11) | m3 | 46.5
32 |  | stiegras d10 | kg | 4125.83
33 |  | stiegras d8 | kg | 368.03
34 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-3 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-11) | m3 | 24.5
35 |  | stiegras d10 | kg | 2511.64
36 |  | stiegras d8 | kg | 282.1
37 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-16) | m3 | 40.7
38 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 (lapa BK-16) | m3 | 26
39 |  | stiegras d18, L=2000 | kg | 160
40 |  | stiegras d10 | kg | 1368.88
41 |  | stiegras d12 | kg | 364.88
42 |  | stiegras d12, L=750mm (60 gab.), ielīmēt ar "Hilti" HIT-HY 15 | kg | 40.2
43 |  | stiegras d8 | kg | 14.6
44 |  | Briestoša blīvētāja Sika Swell-S2 iestrāde | m | 25
45 |  | Ieliekamā detaļa ID-1 (lapa BK-18) izgatavošana, montāža | gb | 12
46 |  | plāksne (AISI 316) t=14mm- 12gab. | kg | 108.84
47 |  | stiegra d12, L=200, 10 gab. vienai detaļai, kopā 12 detaļas | kg | 21.6
48 |  | Plūsmas regulējošā plāksne PRP-1 (lapa BK-18), izgatavošana, uzstādīšana | gb | 12
49 |  | plāksne (AISI 316) t=50mm- 12gab. | kg | 1854.6
50 |  | stiegra d20, L=200, vienai detaļai-4, kopā-12 gab. | kg | 23.52
51 |  | Nogulšņu savācējs NS-1 izgatavošana, izbūve (lapa BK-21) | gb | 1
52 |  | plāksne t=4mm (AISI 316) | kg | 685.2
53 |  | ķīļenkuri M8 | gb | 40
54 |  | skrūves M8 | gb | 72
55 |  | Plāksnes no nerūsejošā tērauda T=5, (160x1050-2.gb.,160x900-2.gb.,160x150-1.gb.,160x50-1.gb.,160x1120-1.gb.,160x920-1.gb.) nostādinātājam, izgatavošana un montāža | kpl | 2
56 |  | Vītņstienis M8 (A4) ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY 200A | kpl | 2
57 |  | Šuvju aizpildīšana (mastika SikaflexPro3, grunts Sika Primer-3) nostādinātājam | kpl | 2
58 |  | Deformācijas šuves ierīkošana saskaņa ar rasējumu DR-2 no 29.01.2019 (Halfen HSD-D20 -20 gab, SIKA WATERBAR D19 - 6m, papildstiegrojums) | kpl | 2
59 |  | V-veida pārgāzes VP-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-19). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 18,77kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 4 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 463.7
60 |  | Peldvielu vairoga PV-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-20). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 38,83kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 18 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 106.8
61 |  | Attīrītās nostādinātaju grīdas plaisu remonts, injekcijas ar Epojet (Mapei) | m2 | 1175
62 |  | Pamata plātnes virskārtas- aizsargkārtas atjaunošana 13cm biezumā veidojot nepieciešamo tehnoloģisko kritumu. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 157.3
63 |  | Siets 5Bp-l (100x100) | m2 | 1210
64 |  | Nostādinātāja sienas un pamata plātnes salaiduma vietas betonēšana. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 32
65 |  | Baseina aizbēršana (no ārpuses) ar rupju smilti kf≥1m/dnn blietējot pa kārtām | m3 | 133
ARHITEKTŪRAS DAĻA
66 |  | Dzelzsbetona konstrukciju apstrāde ar "GREEN PROTEKTION" virs ūdens līmeņa un 0.5m zem tā | m2 | 867
67 |  | Nostādinātāja un tehnoloģisko cauruļvadu tīrīšana no atlikušajām dūņām pēc rezervuāra tukšošanas | m2 | 267
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_11.3
Lokālā tāme Nr.11.3
ŪKT un TN sadaļas 11.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Atjaunojamais dūņu maisījuma dzelzsbetona kanāls 1720x1420 mm (no tvertnes centra līdz nostādinātāja ārsienai)
1 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmas attīrīšana ar biodegradējošo aģentu (kā Divinol Multiform B Premium) | m2 | 120
2 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmu renovēšana ar iestrādājamo materiālu Green Protection I "plus" plaisu apmešanai (oderēšana) ar Köster variojet FU-KB Spirāles sūkni | m2 | 120
Atjaunojamais dūņu maisījuma tērauda cauruļvads diametrā 1420 mm (no sadales kameras līdz nostādinātājam)
3 |  | Esošā tērauda cauruļvada D1420 (l=11,5m) iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 51
4 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda cauruļvada D1420 iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 51
Atjaunojamais aktīvo dūņu tērauda cauruļvads diametrā 820 mm (no uztvērējiem nostādinātāja tvertnes centrā līdz dūņu kamerai)
5 |  | Esošā tērauda cauruļvada D820 mm iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 58
6 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda caurules D820 mm iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 58
Tehnoloģisko iekārtu montāža
7 |  | Skrēpera konstrukcijas, tiltiņu izgatavošana, un uzstādīšana atbilstoši TN sadaļas rasējumiem un skaidrojošajam aprakstam. | kpl | 1
8 |  | Metāla nosegs pa rezervuāra perimetru - (Friedrich Krumme GmbH ), betona apakškonstrukcijas platums- 500-600 mm, nosega platums- līdz 750 mm, AISI 304. Demontāžas un pamatnes sagatavošanas darbi. Betona kārta zem rezervuāra nosega, vidējais biezums 20 mm, ar atbilstošas stiprības klases materiāliem - Krumme FKS 40 vai ekvivalents. Rezervuāra nosega izbūve - AISI 304, betona konstrukcijjas platums līdz 600 mm, minimālais biezums - 4 mm, ietverot papildus pozīciju- jumta profilu. Apsildes kabeļu piegāde un montāža, Sniega skrāpja piegāde un montāža. Klimata kontroles iekārtas piegāde (1 uz 2 rezervuāriem). | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_11.4
Lokālā tāme Nr.11.4
Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 11.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārējie elektrības tīkli.
1 |  | Piedziņas vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
2 |  | Apsildes vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
3 |  | Kabeļu tranšejas 0,3m x 0,7m rakšana | m | 15
4 |  | Gofrēta dubults. caurule D=75mm 750N melna EVOCAB FLEX FR UV 0H | m | 20
6 |  | Kabelis NYY-J- 5x6, kabeļa guldīšana | m | 30
7 |  | Kabelis NYY-J- 3x1,5, kabeļa guldīšana | m | 20
8 |  | Kabelis NYY-J- 5x2,5, kabeļa guldīšana | m | 40
9 |  | Kabelis NYCY 7x2,5/2,5, kabeļa guldīšana | m | 100
10 |  | Tranšejas aizbēršana | m | 15
11 |  | Zemes rekultivācija (20 cm augsnes kārta) | m2 | 4.5
12 |  | Kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
13 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
Ārējie vājstrāvas tīkli.
14 |  | Detalizētā darba projekta sagatavošana | kpl | 1
15 |  | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 18G1, kabeļa guldīšana PEHD caurulē | m | 160
16 |  | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 4x1,0, kabeļa montāža uz kabeļa trepēm | m | 30
17 |  | Kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
18 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
19 |  | PLC un SCADA programmēšana, palaišanas un ieregulēšanas darbi | kpl | 1
20 |  | Ārējo elektrības un ārējo vājstrāvas tīklu izpilddokumēntācijas sagatavošana | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_11.5
Lokālā tāme Nr.11.5
Teritorijas sadaļa (TS) 11.kārtai
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DEMONTĀŽA
1 |  | Betona apmales ar pamatojumu demontāža pa nostādinātāja baseina perimetru tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 117.1
2 |  | Betona celiņu ar pamatojumu demontāža (biezumu precizēt demontāžas darbu laikā) tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 21
3 |  | Pagaidu ceļu demontāža tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 631
CEĻI UN LAUKUMI
4 |  | Betona ceļa apmaļu 100.20.8 uz betona C16/20 izbūve | m | 161
5 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr 0/45, NI, Ev2≥80 Mpa | m3 | 21.3
6 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums izlīdzinošai kārtai fr. 0/8 | m3 | 3.6
7 |  | Smilts- grants maisījums (kf≥1 m/dnn) ar profilēšanu un sablīvēšanu | m3 | 36
8 |  | Betona bruģakmens (h=5cm) | m2 | 120
LABIEKĀRTOŠANA
9 |  | Augu zemes iestrādāšana 0.1 m biezumā | m3 | 15.4
10 |  | Atbilstoša zāles sēklas sēšana (vismaz 40g/m2) ar pamatmēslojumu | m2 | 153.4
11 |  | Zālāja atjaunošana demontētā pagaidu ceļa vietā | m2 | 631
Pagaidu ceļš. Būvdarbi
12 |  | Grunts izlīdzināšana un blietēšana pagaidu ceļa pamatnes vietā | m2 | 631
13 |  | Ģeorežģa TENSAR TriAx TX150 ieklāšana pagaidu ceļa izbūves vietā | m2 | 631
14 |  | Šķembu maisījuma 0/45 iestrāde pagaidu ceļa vietā h=20cm | m3 | 126.2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## Kopsavilkums 12 kārta
Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Otrreizējie nostādinātāji. 12.kārta
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana (10., 11. un 12.kārta)
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 12.2. | AR un BK sadaļas 12.kārtai.
2 | 12.3. | ŪKT un TN sadaļas 12.kārtai.
3 | 12.4. | Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 12.kārtai.
4 | 12.5. | Teritorijas sadaļa (TS) 12.kārtai.
Kopā
Virs izdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
PAVISAM KOPĀ
Sastādija |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## LOK_12.2
Lokālā tāme Nr.12.2
AR un BK sadaļas 12.kārtai.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējie nostādinātāji
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
DEMONTĀŽAS DARBI
1 |  | Demontēt dzelzsbetona ārējo sienu metāla nosegas | t | 2.96
2 |  | Esošas teknes demontāža. Saliekama dzelzsbetona elementi- viena elementa masa- 1.26 t | gb | 57
3 |  | Izplūdes kameras un teknes monolītās dzelzsbetona daļas demontāža nosēdbaseina iekšpusē | m3 | 2.15
4 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- konsoles no kārbveida profila (1 gabals-55.0kg) | gb | 58
5 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-64.0kg) | gb | 58
6 |  | Demontēt esošas metāla konstrukcijas- atgāžņus no kārbveida profila (1 gabals-60.0kg) | gb | 2
7 |  | Demontēt esošo skrēpera tiltu un skrēpera tilta aprīkojumu | kpl | 1
8 |  | Demontēt centrālo metāla kolonnu | gb | 1
9 |  | Demontēt monolītā dzelzsbetona joslu uz saliekamā dzelzsbetona sienu paneļu augšas (saglabāt esošos armatūru enkurus) | m3 | 4.9
10 |  | Notīrīt un izkalt sienu paneļu izdrupušās daļas (paneļu augšas paplatinājums) saglabājot esošo stiegrojumu | m3 | 3.2
11 |  | Attīrīt nostādinātāja sienas (iekšpuse) no 2cm bieza aizsargapmetuma ar ūdens- smilšu strūklu 1082.9 m2 platībā | m3 | 10.2
12 |  | Demontēt nostādinātāja grīdas betona virskārtu (izlīdzinošā kārta) vidēji 3cm biezumā | m3 | 37.8
13 |  | Atrakt nosēdbaseinu pa ārējo perimetru ~1.2m dziļumā un minimāli 1.0m platumā | m3 | 153
14 |  | Notīrīt nostādinātāja sienas ārpusi (torkretbetona kārta) ~2.0m augstumā ar smilšu strūklu. Esošo stiegrojumu saglabāt un nofiksēt) | m2 | 256
15 |  | Būvgružu (dzelzsbetons un betons) deponēšanas izmaksas | t | 370
BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
BŪVDARBI
16 |  | Aizsargcauruļu PEHD D-75 ielikšana (EL kabeļiem) | m | 80
17 |  | Caurules DN800 (HOBAS) montāža | m | 6.5
18 |  | Caurules DN1400 (HOBAS) montāža | m | 5.3
19 |  | Detaļas MD-1 izbūve (lapa BK-14) Tai skaitā: plāksne (s 275) 3,36 kg; | gb | 58
20 |  | vītņstienis M16, L=70 ar uzgriezni un paplāksni (4gab. vienai detaļai) | gb | 232
21 |  | Rāmja R-3 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-11, BK-14). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 149,04 kg, plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 58
22 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 116
23 |  | Rāmja R-4 izgatavošana, uzstādīšana (lapa BK-12, BK-15). Tai skaitā: sija HE 140 A (AISI 316) 136,48 kg; plāksnes AISI316 23,84 kg. | gb | 2
24 |  | vītņstienis M18 (AISI 316) L=200 ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY150 | gb | 8
25 |  | Atsegtā stiegrojuma attīrīšana līdz tīrības pakāpei Sa2.5 un apstrāde ar pretkorozijas sastāvu Mapefer 1K (MAPEI) | m2 | 796
26 |  | Nostādinātāja sienas apbetonēšana ar betonu C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 231
27 |  | stiegras d10 | kg | 8952.67
28 |  | stiegras d12 | kg | 10525.99
29 |  | stiegras d8 | kg | 737
30 |  | stiegrojums d8 (ielīmējot ar "Hilti" HIT HY 150 (4610 vietas)) L=350mm | kg | 645.4
31 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-2 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (BK-11) | m3 | 46.5
32 |  | stiegras d10 | kg | 4125.83
33 |  | stiegras d8 | kg | 368.03
34 |  | Monolītās dzelzsbetona teknes MT-3 izbūve no betona C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-11) | m3 | 24.5
35 |  | stiegras d10 | kg | 2511.64
36 |  | stiegras d8 | kg | 282.1
37 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 (lapa BK-16) | m3 | 40.7
38 |  | Centrālās kolonnas betonēšana, betons C 30/37 XC4 XF3 XA3 W16 (lapa BK-16) | m3 | 26
39 |  | stiegras d18, L=2000 | kg | 160
40 |  | stiegras d10 | kg | 1368.88
41 |  | stiegras d12 | kg | 364.88
42 |  | stiegras d12, L=750mm (60 gab.), ielīmēt ar "Hilti" HIT-HY 15 | kg | 40.2
43 |  | stiegras d8 | kg | 14.6
44 |  | Briestoša blīvētāja Sika Swell-S2 iestrāde | m | 25
45 |  | Ieliekamā detaļa ID-1 (lapa BK-18) izgatavošana, montāža | gb | 12
46 |  | plāksne (AISI 316) t=14mm- 12gab. | kg | 108.84
47 |  | stiegra d12, L=200, 10 gab. vienai detaļai, kopā 12 detaļas | kg | 21.6
48 |  | Plūsmas regulējošā plāksne PRP-1 (lapa BK-18), izgatavošana, uzstādīšana | gb | 12
49 |  | plāksne (AISI 316) t=50mm- 12gab. | kg | 1854.6
50 |  | stiegra d20, L=200, vienai detaļai-4, kopā-12 gab. | kg | 23.52
51 |  | Nogulšņu savācējs NS-1 izgatavošana, izbūve (lapa BK-21) | gb | 1
52 |  | plāksne t=4mm (AISI 316) | kg | 685.2
53 |  | ķīļenkuri M8 | gb | 40
54 |  | skrūves M8 | gb | 72
55 |  | Plāksnes no nerūsejošā tērauda T=5, (160x1050-2.gb.,160x900-2.gb.,160x150-1.gb.,160x50-1.gb.,160x1120-1.gb.,160x920-1.gb.) nostādinātājam, izgatavošana un montāža | kpl | 2
56 |  | Vītņstienis M8 (A4) ar uzgriezni un paplāksnēm, ielīmēt ar "Hilti" HIT HY 200A | kpl | 2
57 |  | Šuvju aizpildīšana (mastika SikaflexPro3, grunts Sika Primer-3) nostādinātājam | kpl | 2
58 |  | Deformācijas šuves ierīkošana saskaņa ar rasējumu DR-2 no 29.01.2019 (Halfen HSD-D20 -20 gab, SIKA WATERBAR D19 - 6m, papildstiegrojums) | kpl | 2
59 |  | V-veida pārgāzes VP-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-19). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 18,77kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 4 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 463.7
60 |  | Peldvielu vairoga PV-1 izgatavošana un izbūve (lapa BK-20). Tai skaitā: Vienas detaļas izgatavošanai L=2.4m: plāksne t=5mm (AISI 316) 38,83kg, enkurskrūves M8 (vienai detaļai 18 gab.ar uzgriežņiem un paplāksni) | m | 106.8
61 |  | Attīrītās nostādinātaju grīdas plaisu remonts, injekcijas ar Epojet (Mapei) | m2 | 1175
62 |  | Pamata plātnes virskārtas- aizsargkārtas atjaunošana 13cm biezumā veidojot nepieciešamo tehnoloģisko kritumu. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 157.3
63 |  | Siets 5Bp-l (100x100) | m2 | 1210
64 |  | Nostādinātāja sienas un pamata plātnes salaiduma vietas betonēšana. Betons C30/37 XC4 XF3 XA3 W16 F300 | m3 | 32
65 |  | Baseina aizbēršana (no ārpuses) ar rupju smilti kf≥1m/dnn blietējot pa kārtām | m3 | 133
ARHITEKTŪRAS DAĻA
66 |  | Dzelzsbetona konstrukciju apstrāde ar "GREEN PROTEKTION" virs ūdens līmeņa un 0.5m zem tā | m2 | 867
67 |  | Nostādinātāja un tehnoloģisko cauruļvadu tīrīšana no atlikušajām dūņām pēc rezervuāra tukšošanas | m2 | 267
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_12.3
Lokālā tāme Nr.12.3
ŪKT un TN sadaļas 12.kārtai.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējie nostādinātāji
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Atjaunojamais dūņu maisījuma dzelzsbetona kanāls 1720x1420 mm (no tvertnes centra līdz nostādinātāja ārsienai)
1 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmas attīrīšana ar biodegradējošo aģentu (kā Divinol Multiform B Premium) | m2 | 120
2 |  | Esošā dzelzsbetona kanāla 1720x1420 iekšējo virsmu renovēšana ar iestrādājamo materiālu Green Protection I "plus" plaisu apmešanai (oderēšana) ar Köster variojet FU-KB Spirāles sūkni | m2 | 120
Atjaunojamais dūņu maisījuma tērauda cauruļvads diametrā 1420 mm (no sadales kameras līdz nostādinātājam)
3 |  | Esošā tērauda cauruļvada D1420 (l=11,5m) iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 51
4 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda cauruļvada D1420 iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 51
Atjaunojamais aktīvo dūņu tērauda cauruļvads diametrā 820 mm (no uztvērējiem nostādinātāja tvertnes centrā līdz dūņu kamerai)
5 |  | Esošā tērauda cauruļvada D820 mm iekšējās virsmas attīrīšana no taukiem, dubļiem un netīrumiem, veicot skalošanu ar augstspiediena hidrodinamiskajām iekārtām vai smilšu strūklu | m2 | 58
6 |  | Plastiskās javas Ergelit uzklāšana uz sagatavotās tērauda caurules D820 mm iekšējās virsmas apmetot ar centrifūgu vai manuāli | m2 | 58
Tehnoloģisko iekārtu montāža
7 |  | Skrēpera konstrukcijas, tiltiņu izgatavošana, un uzstādīšana atbilstoši TN sadaļas rasējumiem un skaidrojošajam aprakstam. | kpl | 1
8 |  | Metāla nosegs pa rezervuāra perimetru - (Friedrich Krumme GmbH ), betona apakškonstrukcijas platums- 500-600 mm, nosega platums- līdz 750 mm, AISI 304. Demontāžas un pamatnes sagatavošanas darbi. Betona kārta zem rezervuāra nosega, vidējais biezums 20 mm, ar atbilstošas stiprības klases materiāliem - Krumme FKS 40 vai ekvivalents. Rezervuāra nosega izbūve - AISI 304, betona konstrukcijjas platums līdz 600 mm, minimālais biezums - 4 mm, ietverot papildus pozīciju- jumta profilu. Apsildes kabeļu piegāde un montāža, Sniega skrāpja piegāde un montāža. Klimata kontroles iekārtas piegāde (1 uz 2 rezervuāriem). | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_12.4
Lokālā tāme Nr.12.4
Ārējie elektrības un ārējie vājstrāvas tīkli 12.kārtai.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējie nostādinātāji
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ārējie elektrības tīkli
1 |  | Piedziņas vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
2 |  | Apsildes vadības sadales uzstādīšana | kpl | 1
3 |  | Kabeļu tranšejas 0,3m x 0,7m rakšana | m | 15
4 |  | Gofrēta dubults. caurule D=75mm 750N melna EVOCAB FLEX FR UV 0H | m | 20
5 |  | Kabelis NYY-J- 5x6, kabeļa guldīšana | m | 40
7 |  | Kabelis NYY-J- 3x1,5, kabeļa guldīšana | m | 20
8 |  | Kabelis NYY-J- 5x2,5, kabeļa guldīšana | m | 40
9 |  | Kabelis NYCY 7x2,5/2,5, kabeļa guldīšana | m | 100
10 |  | Tranšejas aizbēršana | m | 15
11 |  | Zemes rekultivācija (20 cm augsnes kārta) | m² | 4.5
12 |  | Kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
13 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
Ārējie vājstrāvas tīkli
14 |  | Detalizētā darba projekta sagatavošana, tai skaita izpilddokumentācija | kpl | 1
15 |  | Kabeļa ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 18G1, ieguldīšana uzstādītajā PEHD caurulē | m | 160
16 |  | Kabelis ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 4x1,0, kabeļa montāža uz kabeļa trepēm | m | 35
17 |  | Vadības un kontroles kabeļu pieslēgšana | kpl | 1
18 |  | Mērījumu veikšana | kpl | 1
19 |  | PLC un SCADA programmēšana | kpl | 1
20 |  | Palaišanas un ieregulēšanas darbi | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.

## LOK_12.5
Lokālā tāme Nr.12.5
Teritorijas sadaļa (TS) 12.kārtai.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: BAS "Daugavgrīva" nostādinātāju atjaunošana. Otrreizējie nostādinātāji
Objekta adrese: Dzintara iela 60, Rīga
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2026/23
Tāme sastādīta ______. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ______ daļas rasējumiem
[10 empty] | Tāmes izmaksas bez PVN |  |  |  |  | euro
Tāme sastādīta ______. gada ___ . ____________
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DEMONTĀŽA
1 |  | Betona apmales ar pamatojumu demontāža pa nostādinātāja baseina perimetru tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 114.5
2 |  | Betona celiņu ar pamatojumu demontāža (biezumu precizēt demontāžas darbu laikā) tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 7.8
3 |  | Pagaidu ceļu demontāža tai skaitā būvgružu deponēšanas izmaksas | m2 | 631
CEĻI UN LAUKUMI
4 |  | Betona ceļa apmaļu 100.20.8 uz betona C16/20 izbūve | m | 147
5 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr 0/45 | m3 | 20.1
6 |  | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums izlīdzinošai kārtai fr. 0/8 | m3 | 3.6
7 |  | Smilts- grants maisījums (kf≥1 m/dnn) ar profilēšanu un sablīvēšanu | m3 | 34.2
8 |  | Betona bruģakmens (h=5cm) | m2 | 114
LABIEKĀRTOŠANA
9 |  | Augu zemes iestrādāšana 0.1 m biezumā | m3 | 14.7
10 |  | Atbilstoša zāles sēklas sēšana (vismaz 40g/m2) ar pamatmēslojumu | m2 | 147.3
11 |  | Zālāja atjaunošana demontētā pagaidu ceļa vietā | m2 | 631
Pagaidu ceļš. Būvdarbi
12 |  | Grunts izlīdzināšana un blietēšana pagaidu ceļa pamatnes vietā | m2 | 631
13 |  | Ģeorežģa TENSAR TriAx TX150 ieklāšana pagaidu ceļa izbūves vietā | m2 | 631
14 |  | Šķembu maisījuma 0/45 iestrāde pagaidu ceļa vietā h=20cm | m3 | 126.2
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%)
| Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).
2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”.
3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”.
4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.