Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Jumta segums paredzēts RR-32

Šķērsvalcējums nepieciešams un attālums 160 cm;

Attālums starp garenvalcējumiem pieļaujams 545mm bet ne lielāks;

Jumta segums jāveido ar klasisku dubulto valcējumu;

Attālums starp klemmēm nedrīkst pārsniekt 400mm;

Lietus ūdens novadīšanas sistēma D=150mm ,krāsa RR-32;

Bēniņu telpu paredzēts iztīrīt pilnībā un ieklāt jaunu siltinājumu;

Būvgružu apjoms prognozēts 200m3