## Lapa1
8.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Santehnikas materiālu piegāde SIA “Valkas Namsaimnieks ”
Iepirkuma identifikācijas Nr.SVN 2026/4M
Iepirkuma priekšmets ir santehnikas remontmateriālu piegāde, kas nepieciešami operatīvai ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas remontdarbu veikšanai (t.sk. apkopei, remontam, iekārtu nomaiņai un avārijas gadījumu novēršanai)
Nr. | Preces nosaukums | Piezīmes | Mērvienība | Daudzums | atl% | Cena Ls ar atlaidi | Vienības izmaksas Bez PVN (EUR) | Summa (EUR) (5*6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7
Siltummezgliem nepieciešamie remontmateriāli neatliekamo darbu veikšanai ēkas inženierkomunikāciju nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.
1 | Izplešanās trauks apkures sistēmām | 100L | gab | 1 |  |  |  | 0
2 | Izplešanās trauks apkures sistēmām | 150L | gab | 2 |  |  |  | 0
3 | Iegremdējamais temperatūras sensors Pt1000, 100 mm, G 1/2”, Danfoss ESMU | Komponenti paredzēti esošās sistēmas darbības uzturēšanai un nepieciešamības gadījumā bojātu vai nolietotu komponentu nomaiņai, saglabājot esošo sistēmu bez pārbūves. To pieejamība nodrošina operatīvu avārijas situāciju novēršanu un pakalpojumu nepārtrauktību iedzīvotājiem. | gab | 4 |  |  |  | 0
4 | Virsmas temperatūras sensors cauruļvadam, Pt1000, Danfoss ESM-11 |  | gab | 2 |  |  |  | 0
5 | Āra gaisa temperatūras sensors, Pt1000, IP54, Danfoss ESMT vai ekvivalents. |  | gab | 2 |  |  |  | 0
6 | Izpildmehānisms regulācijas vārstam, 230V AC, 450N, 3 s/mm, Danfoss AMV-30 |  | gab | 2 |  |  |  | 0
7 | Izpildmehānisms regulācijas vārstam, 230V, 400N, 7,5 s/mm, Danfoss AMV-435 |  | gab | 3 |  |  |  | 0
8 | Divgaitas sēžas regulācijas vārsts DN15, Kvs 4.0, PN16, ārējā vītne G 1”, Danfoss VRG-2 |  | gab | 2 |  |  |  | 0
9 | Divgaitas sēžas regulācijas vārsts DN20, Kvs 6.3, PN16, ārējā vītne G 1 1/4”, čuguna korpuss, Danfoss VRG-2 |  | gab | 2 |  |  |  | 0
10 | Spiediena reduktors ar iebūvētu filtru un manometru, DN15/DN20, pieslēgums 1/2” |  | gab | 2 |  |  |  | 0
11 | Apkures un karstā ūdens regulācijas kontrolieris, Danfoss ECL Comfort 210 bez pamatnes |  | gab | 3 |  |  |  | 0
12 | Cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Maxo 30/0,5-10 |  | gab | 1 |  |  |  | 0
13 | Cirkulācijas sūknis Wilo Yonos Maxo 30/0,5-7 |  | gab | 1 |  |  |  | 0
14 | Cirkulācijas sūknis WILO YONOS PICO1.0 25/1-8 |  | gab | 1 |  |  |  | 0
15 | Cirkulācijas sūknis WILO YONOS PICO1.0 25/1-6 |  | gab | 2 |  |  |  | 0
16 | Danfoss Aplikācijas atslēga A266 (ECL 210 vadības sistēmai) |  | gab | 1 |  |  |  | 0
17 | Siltummainis Danfoss SL140TM-1-30 (G21/2) |  | gab | 1 |  |  |  | 0
18 | Siltummainis Danfoss XB 37H-1-70 (G1) |  | gab | 1 |  |  |  | 0
19 | Siltummainis Danfoss XB 37M-1-26 PN25 G1 Ax20mm |  | gab | 2 |  |  |  | 0
20 | Siltumskaitītājs Ultraskaņas Sharky775 Qn 0,6 DN20 Turpgaitā |  | gab | 4 |  |  |  | 0
21 | Rokas balansēšanas vārsts MSV-BD DN20 | (Merķeļa ielas mājām, nomaiņai) | gab | 10 |  |  |  | 0
22 | Spiediena neatkarīgs termostatiskais vārsts Dn15 RA DV | Savienojams ar esošu Danfoss RA armatūru bez adapteriem (Renovētās mājas) | gab | 15 |  |  |  | 0
23 | Termostatiskais sensors ar ierobežotu minimālo temp. 16°C (vai ekvivalents) DANFOSS RA2000 | Savienojams ar esošo termostatisko vārstu DN15 RA tipa vārstiem | gab | 10 |  |  |  | 0
Cauruļvadu armatūra un noslēgarmatūra (Siltummezgli, dzīvokļi)
24 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2 I-Ā Garais rokturis | gab | 70 |  |  |  | 0
25 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2" I-Ā, Īsais Rokturis | gab | 70 |  |  |  | 0
26 | Lodveida krāns | 40BAR 1/2 ar saskrūvi Īsais rokturis | gab | 25 |  |  |  | 0
27 | Lodveida krāns | 40BAR 1" i-ā, garais rokturis | gab | 35 |  |  |  | 0
28 | Lodveida krāns | 25BAR 1 1/4" i-ā, garais rokturis | gab | 17 |  |  |  | 0
29 | Lodveida krāns | 25BAR 1 1/2" i-ā, garais rokturis | gab | 17 |  |  |  | 0
30 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 1/2 Ar misiņa iekšām | gab | 60 |  |  |  | 0
31 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 3/4 Ar misiņa iekšām | gab | 25 |  |  |  | 0
32 | Misiņa pretvārsts | Misiņa 1" Ar misiņa iekšām | gab | 15 |  |  |  | 0
33 | Sietfiltrs | Misiņa 1/2 20 Bar | gab | 60 |  |  |  | 0
34 | Sietfiltrs | Misiņa 3/4 20 Bar | gab | 25 |  |  |  | 0
35 | Sietfiltrs | 1 Misiņa 1" | gab | 15 |  |  |  | 0
36 | Tērauda presējamās caurules | DN15 | m | 100 |  |  |  | 0
37 | Tērauda presējamās caurules | DN18 | m | 75 |  |  |  | 0
38 | Tērauda presējamās caurules | DN22 | m | 75
39 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 15x15 I-I | gab | 60 |  |  |  | 0
40 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 18x18 I-I | gab | 35 |  |  |  | 0
41 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 22x22 I-I | gab | 25 |  |  |  | 0
42 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 15x15 I-A | gab | 60 |  |  |  | 0
43 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 18x18 I-A | gab | 35 |  |  |  | 0
44 | Tērauda presējamais veidgabals | 90gr 22x22 I-A | gab | 25 |  |  |  | 0
45 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 15x15 I-I | gab | 60 |  |  |  | 0
46 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 18x18 I-I | gab | 35 |  |  |  | 0
47 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 22x22 I-I | gab | 25 |  |  |  | 0
48 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 15x15 I-A | gab | 60 |  |  |  | 0
49 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 18x18 I-A | gab | 35 |  |  |  | 0
50 | Tērauda presējamais veidgabals | 45gr 22x22 I-A | gab | 20 |  |  |  | 0
51 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 1/2" | gab | 35 |  |  |  | 0
52 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 3/4" | gab | 20 |  |  |  | 0
53 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 1" | gab | 20 |  |  |  | 0
54 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 11/4" | gab | 10 |  |  |  | 0
55 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 11/2" | gab | 10 |  |  |  | 0
56 | Cauruļu remonta žņaugs (Gebo) | 2" | gab | 5 |  |  |  | 0
57 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 1/2" A | gab | 30 |  |  |  | 0
58 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 3/4" A | gab | 20 |  |  |  | 0
59 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 1" A | gab | 20 |  |  |  | 0
60 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 11/4" A | gab | 10 |  |  |  | 0
61 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 11/2" A | gab | 10 |  |  |  | 0
62 | Bezvītņu savienojumi (Gebo) | 2" A | gab | 5 |  |  |  | 0
[7 empty] | Kopā bez pvn | 0
[7 empty] | PVN 21% | 0
[7 empty] | Pavisam kopā | 0
| Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona: | amats |  |  |  |  | paraksts
2026.gada______. _______________
*Piezīme: dokumentu rekvizītu “paraksts” neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.