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[bookmark: _Hlk232500674]          Uzaicinām Jūs piedalīties iepirkumā „Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju”, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem.

1. PASŪTĪTĀJS UN PRETENDENTS

0. Pasūtītājs: Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs, turpmāk tekstā – NP 2.RNC, reģistrācijas Nr. 90009227961, kas atrodas: „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pag., Ogres nov., LV-5016.
0. Finansējuma avots – valsts budžets (100%).
0. Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma noteikumiem sniedz: Ainis Ladusāns, e‑pasts: ainis.ladusans@mil.lv.
0. Pretendents: piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.


1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS UN IEPIRKUMA IZPILDES NOTEIKUMI

1. Iepirkuma priekšmets ir lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju, kuri paredzēti lidlauka peronu modernizācijai, turpmāk– Pakalpojums, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
1. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1. Piedāvājuma derīguma termiņš - Pretendentam viņa iesniegtais piedāvājums ir saistošs līdz līguma noslēgšanai.
1. Preces piegādes un uzstādīšanas vieta ir “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ogres novads, LV-5016.
1. [bookmark: _Hlk231981303][bookmark: _Hlk231981240]Plānotais Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš - ne ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1. Preces defektu novēršanas termiņš garantijas laikā -  14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska un telefoniska pieprasījuma saņemšanas brīža.
1. Preces  kvalitātei jāatbilst tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktajām prasībām.
1. Visus darbu izpildei nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus pilnā apmērā nodrošina Pārdevējs.
1. Garantija veiktajam Pakalpojumam ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no veiktā Pakalpojuma pieņemšanas brīža.
1. Garantija uzstādītajai Precei (gaismekļiem un barošanas blokiem) ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
1. Veicot Pakalpojumu, Pretendents apsaimniekos Pakalpojuma sniegšanas rezultātā radušos atkritumus / bīstamos atkritumus, nepieprasot no Pasūtītāja par to papildus samaksu.
1. Pretendentam ir jāievēro, ka NBS objektos visā Latvijas teritorijā aizliegts iekļūt personām, kuras nav NATO, EEZ vai ES dalībvalstu pilsoņi, izņemot personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss.

1. PRETENDENTS

2. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi nodarbojas ar Preces ražošanu un/vai izplatīšanu, un ir iesniegusi iepirkumam piedāvājumu, atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts, kvalificēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, tam ir tiesības veikt nepieciešamo Preces piegādi  (ja licences, kvalifikācijas dokumenti vai sertifikāti ir pieprasīti Nolikuma 6. nodaļā).
2. Attiecībā uz Pretendentu nav:
2. pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai Pretendents tiek likvidēts;
2. attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.
2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.
2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai piesaista apakšuzņēmējus, tad katram no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai apakšuzņēmējiem atsevišķi ir jāatbilst iepirkuma Nolikuma 3.2., 3.3. un 3.4. punktā noteiktajām prasībām.
2. Pretendentam ir vismaz 2 (divu) gadu pieredze apgaismojuma instalācijā un uzstādīšanā.
2. Pretendenta darbiniekiem, kuri veiks Preces piegādi un uzstādīšanu, ir jābūt:
6. vismaz B līmeņa elektrodrošības grupa saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”;
6. saņēmušiem apliecību (sertifikātu), kas apliecina, ka darbinieks ir apmācīts darbam, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, saskaņā ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

1. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

0. Piedāvājumu iesniegšana notiek EIS (Pasūtītāja profils - www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/426), EIS noteiktajā termiņā.
0. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
0. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1. PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS

1. Piedāvājuma visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Izvērsts piedāvājuma apraksts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām latviešu valodā (aizpilda 2.pielikumu).
1. Ja piedāvājums vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi „Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu par tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1. Iesniedzamo dokumentu kopijām jābūt noformētām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, ievērojot, ka, izsniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un dzēsumiem.
1. [bookmark: _Ref138126712]Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
1. Pretendents piedāvājumu var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu.
1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz paredzamā līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
1. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras  vai to ģeneratorus.
1. Ja piedāvājums saturēs kādu no nolikuma 5.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

1. PIEDĀVĀJUMU DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis – nodrošināt Iepirkuma norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Iepirkuma nolikumam.
2.2. Personas dati tiks glabāti Publisko iepirkumu likuma 40.panta piektajā daļā noteiktajā termiņā - 10 gadus pēc iepirkuma līguma ar uzvarējušo pretendentu noslēgšanas dienas vai gadījumā, ja Iepirkums tiek pārtraukts vai izbeigts bez rezultāta – 10 gadus pēc Iepirkuma komisijas lēmuma par Iepirkuma rezultātu pieņemšanas dienas.
2.3. Personas dati var tikt nodoti Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Nolikuma 2. pielikuma norādītajā formātā - „Tehniskais/Finanšu piedāvājums”, kuru paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pārstāvis, kuram nav pārstāvības tiesības, tad piedāvājumam pievienojama Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt iepirkuma piedāvājumu. Piedāvātās Preces tehniskais apraksts jāiesniedz saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1. pielikums) prasībām.
3.2. Gadījumā, ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents, tad jāiesniedz Pretendenta reģistrācijas valsts attiecīgās institūcijas izsniegta izziņa (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā ir uzrādītas Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms (norāde, vai persona/-as ir tiesīga pārstāvēt atsevišķi vai kopā ar citu personu/-ām). (Izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas).
3.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendentam jāiesniedz visu piegādātāju apvienībā iekļauto personu parakstīts nodomu protokols par tās dibināšanu Pakalpojuma izpildei, ja tiks pieņemts lēmums par Pretendenta tiesībām slēgt līgumu, kā arī jānorāda katras piegādātāju apvienībā iekļautās personas atbildības apjoms iepirkumu Nolikuma 2. pielikumā.
3.4. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai piesaista personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, jāiesniedz apakšuzņēmējiem vai citām personām, izpildei nododamo līguma daļu un to apjoma (%) apraksts, kā arī jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja vai personas gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai nodomu protokola oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
3.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu NATO koda piešķiršanu precei bez papildu samaksas pieprasīšanas, Pretendents nodod visus tā rīcībā esošos datus par preci (tehniskie rasējumi, specifikācijas un jebkura cita veida tehniskā dokumentācija, kas būtu nepieciešama). Lai uzturētu informācijas drošību un tās neizpaušanu, kā arī ievērotu ražotāja pieprasīto drošības pakāpi, Preci vai specifisko tās daļu, ko aizsargā patents vai cita ražotāja noteikta drošības informācija, produkta tirgus nosaukums, atsauču numurs var tikt iesniegts tehnisko datu vietā. Pasūtītājs garantē informācijas drošību un tās neizpaušanu trešajai pusei bez saskaņošanas ar Pretendentu vai ražotāju. 
3.6. Lai apliecinātu Nolikuma 3.6. punkta izpildi, Pretendentam jāpievieno:
3.6.1.  vismaz divas pozitīva rakstura atsauksmes vēstules, par pieredzi šāda Pakalpojuma veikšanā;
3.6.2. Parakstītu apliecinājumu par taras/atkritumu/bīstamo atkritumu apsaimniekošanu (4. pielikums), norādot konkrēto Līguma partneri, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu savākšanu. Pielikumā pievienojot sadarbības Līguma un/vai nodomu protokola (vienošanās ar atkritumu apsaimniekotāju, par Preces utilizēšanas iespējām) kopiju.
3.6.3. Parakstītu apliecinājumu, ka Pretendenta darbiniekiem, kuri veiks Preces piegādi un uzstādīšanu, ir:
3.6.3.1. vismaz B līmeņa elektrodrošības grupa;
3.6.3.2. atbilstoša apliecība vai sertifikāts, kas apliecina darba drošības apmācību darba aprīkojuma lietošanā un darbā augstumā.
3.7. Piedāvātās Preces attēls, vai fotogrāfija un citi informatīvie materiāli, kurus     Pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot iepirkuma dokumentiem. 

4. FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

4.1. Pretendentam Tehniskais/finanšu piedāvājums ir jāiesniedz atbilstoši Iepirkuma nolikuma veidlapai (2. pielikums).
4.2. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot Tehniskajā un finanšu piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) minētajām prasībām, pretendenta piedāvājumu noraida.
4.3. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (2. pielikums) norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR bez PVN), norādot piedāvātās cenas ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata. Cenās iekļauti visi nodokļi un nodevas, izņemot PVN.
4.4. Pretendents Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā arī līguma projektā noteiktos līguma izpildītāja pienākumus.
4.5. Pievienotās vērtības nodoklis tiks maksāts atbilstoši spēkā esošā Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajā kārtībā un apmērā.

5. APMAKSAS NOTEIKUMI

5.1. Apmaksa tiks veikta par faktiski paveikto Pakalpojuma apjomu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no elektroniska pavadzīmes – rēķina saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
5.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, apmaksā Pretendents.

6. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

6.1. Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 42. panta noteikumiem.
6.2. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir iesniedzis iepirkuma Nolikumam un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu saimnieciski izdevīgāko zemākās cenas piedāvājumu par Preci (finanšu piedāvājuma aile “Summa kopā EUR bez PVN”).
6.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.4. Lai konstatētu, kuram pretendentam ir piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbauda vai iesniegtajās Tehniskajos un finanšu piedāvājumos (2. pielikums) nav aritmētiskās kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, Iepirkuma komisija ņem vērā Iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.
6.5. Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
6.5.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
6.5.2. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
6.5.3. pretendenta atlase;
6.5.4. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
6.6. Pretendents un tā piedāvājums, kurš neatbildīs iepirkuma Nolikumam vai tehniskās specifikācijas prasībām, tiks izslēgts no tālākās dalības iepirkumā.
6.7. [bookmark: _Toc336440052]Ja pretendents, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai tā piedāvājums kādā no vērtēšanas posmiem tiek noraidīts vai izslēgts, iepirkuma komisija vērtē nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
6.8. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš ir piedāvājis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 10.2. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam.
6.9. Paziņojumu par pieņemto lēmumu par iepirkuma rezultātiem iepirkuma komisija rakstiski paziņos visiem Pretendentiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas, nosūtot EDOC uz piedāvājumā norādīto e-pasta adresi un ievietojot EIS Pasūtītāja profilā attiecīgā iepirkuma sadaļā “Dokumenti/Rezultātu paziņojumi pretendentiem”.
6.10. Iepirkuma komisijas lēmums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā pieņemšanas būs pieejams EIS Pasūtītāja profilā attiecīgā iepirkuma sadaļā “Dokumenti/Noslēguma ziņojumi vai lēmumi par rezultātiem”.
6.11. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Iepirkumu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
6.12. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, līgums jāparaksta 10 (desmit) darba dienu laikā no nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu, izsūtīšanas dienas (e-pasta korespondences nosūtīšanas dienas). Ja Pretendents, kurš tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta līgumu noteiktajā termiņā, iepirkuma tiesības tiks piešķirtas nākamajam Pretendentam, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumam un tehniskās specifikācijas prasībām, un ir saimnieciski izdevīgākais.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS, PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. pieprasīt Pretendentam iesniegt papildus dokumentus;
7.1.2. pieprasīt Pretendentam precizēt iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus;
7.1.3. pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
7.1.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus;
7.1.5. pieprasīt no Pretendenta detalizētu informāciju par piedāvātās Preces cenas veidošanās mehānismu;
7.1.6. rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;
7.1.7. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
7.1.8. noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja tas nav iesniegts atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām, un/vai tā saturs neatbilst nolikuma prasībām, un/vai Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju sava piedāvājuma vērtēšanai, vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis iepirkuma komisijas pieprasīto precizējošo informāciju iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā vai vispār nav iesniedzis to;
7.1.9. noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents maina piedāvājumā norādīto informāciju jebkurā piedāvājuma vērtēšanas posmā;
7.1.10. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kas attiecas uz šo iepirkumu un šo Nolikumu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
7.2.1. izskatīt un izvērtēt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kuri iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
7.2.2. pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātiem;
7.2.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.
7.3. Pretendenta tiesības:
7.3.1. pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par Nolikumu vai tehnisko specifikāciju;
7.3.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu.
7.4. Pretendenta pienākumi:
7.4.1. lejupielādējot iepirkuma Nolikumu elektroniskā formā, sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem;
7.4.2. saņemot Nolikumu, sniegt precīzu informāciju par Nolikuma saņēmēju (nosaukums, reģistrācijas Nr.), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru;
7.4.3. iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem;
7.4.4. katrs Pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus šī Nolikuma norādītos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei;
7.4.5. pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma uzrādīt visu iesniegto dokumentu oriģinālus;
7.4.6. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.

8. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

8.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.  panta astoņpadsmito daļu, iepirkuma rezultātā noslēgtais līgums 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienā tiks publicēts EIS.
8.2. Iepirkuma komisija un Pretendents ar informāciju apmainās šādi:
8.2.1. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisija un Pretendents par iepirkuma organizatoriskiem jautājumiem ar informāciju var apmainīties elektroniski EIS vai e-pasta sarakstes veidā.
8.2.2. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ar pasūtītāju informāciju, kas saistīta ar iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu un lēmuma par iepirkuma tiesību piešķiršanu pieņemšanu, apmainās rakstiski – nosūtot elektroniski parakstītu (EDOC) korespondenci pa e-pastu uz adresāta norādīto e-pasta adresi (NP 2.RNC korespondences e-pasta adrese: 2rnclin@mil.lv) un/vai nosūtot korespondenci pa pastu uz adresāta norādīto pasta adresi.
8.3. Citas saistības uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.4. Iepirkuma Nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 26 (divdesmit sešām) lapām. Iepirkuma Nolikums sastāv no pamatteksta uz 8 (astoņām) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem uz 18 (astoņpadsmit) lapām, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 4 (četras) lapas;
2. pielikums – Tehniskā/Finanšu piedāvājuma forma uz 3 (trīs) lapām;
3. pielikums – Pieredzes apliecinājuma forma uz 1 (vienas) lapas;
4. pielikums – Apliecinājums par taras/atkritumu/bīstamo atkritumu apsaimniekošanu uz 1 (vienas) lapas;
5. pielikums – Līguma projekts uz 9 (deviņām) lapām.


1. pielikums
Iepirkuma Nolikumam
ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	[bookmark: _Hlk231982217][bookmark: _Hlk231979105]Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju.

	Vispārīgās tehniskās prasības
	Šīs tehniskās specifikācijas mērķis ir modernizēt esošos HORO 2000 HR A/I prožektorus, aizstājot tos ar LED tehnoloģijas gaismekļiem, lai nodrošinātu līdzvērtīgas vai labākas fotometriskās īpašības, paaugstinātu energoefektivitāti un samazinātu ekspluatācijas izmaksas. 

	Pakalpojuma mērķis un gala rezultāts
	1. Modernizēt otrā un trešā perona apgaismojumu, veicot nomaiņu no metāl-halīda spuldžu prožektoriem uz LED tipa prožektoriem. 
2. Katrs perons tiek modernizēts atsevišķi, pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, atrunājot veicamos darbu apjomus.
3. Kopējais plānotais modernizācijas apjoms ir - 12 apgaismojuma mastu aprīkošana ar ± 26 prožektoriem.

	Fotometriskās prasības
	1. Piedāvātajiem LED prožektoriem jānodrošina līdzvērtīgs vai labāks apgaismojuma līmenis salīdzinājumā ar esošajiem HORO 2000 HR A/I prožektoriem, kuros izmanto MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO tipa spuldzes. 
2. Minimālā gaismas efektivitāte ir 130 lm/W, krāsu atveides indekss ne zemāks par CRI 70, un krāsu temperatūra robežās no 4000 līdz 5700 K.
3. Gaismas sadalei jābūt kontrolētai, samazinot apžilbināšanu un nevēlamu gaismas noplūdi.

	Elektriskās prasības
	1. LED prožektoriem jādarbojas no 230 V maiņstrāvas tīkla ar frekvenci 50 Hz. 
2. Jaudas koeficientam jābūt ne mazākam par 0,95. 
3. Pārsprieguma aizsardzība vismaz 6 kV.

	Mehāniskās un vides prasības
	1. Prožektoru korpusam jābūt izgatavotam no korozijizturīga materiāla, paredzētam ilgstošai ekspluatācijai āra apstākļos.
2. Piedāvātajam risinājumam jāņem vērā vainaga stiprinājuma svara simetriskums un balasta svaru ierobežojums, kas minimāli ir 50 kg un maksimāli 120 kg (±5 kg).
3. Aizsardzības klasei jābūt ne zemākai par IP66.
4. Mehāniskajai triecienizturībai – ne zemākai par IK08.

	Demontāžas un montāžas prasības
	1. Veicot demontāžas darbus, visi demontētie gaismas ķermeņi, barošanas bloki un citi materiālie pārpalikumi ir jānodod Pasūtītājam. 
2. Izpildītājam darbi jāveic tā, lai maksimāli saglabātu nododamo materiālo vērtību fizisko un tehnisko stāvokli.
3. LED prožektoru stiprinājumiem jābūt saderīgiem ar esošo vainaga konstrukciju, nemazinot konstrukcijas nestspēju. Nav pieļaujama vainaga urbšana vai caururbšana, kā stiprināšanas risinājums.   
4. LED prožektorus uzstāda uz esošajiem mastiem, nodrošinot iespēju regulēt to slīpumu un virzienu.
5. Elektriskos savienojumus veidot esošajos sadales skapjos, kas izvietoti zem katra apgaismes masta.

	Esošā komplektācija un sastāvdaļas)
	Lidlauka perona apgaismojuma masti ir aprīkoti ar vienu, diviem un trīs prožektoriem.

	Ekvivalents vai labāks risinājums
	1. Piedāvātajam risinājumam jābūt ekvivalentam vai labākam par esošo un ir jāpievieno ražotāja tehniskā dokumentācija, foto metriskie dati IES vai LDT formātā, kā arī gaismas sadales diagrammas. 
2. Izpildītājam ir tiesības veikt piedāvāto risinājumu salīdzinošu izvērtēšanu.

	Pasūtītājs nodrošina
	Nodrošina piekļuvi esošo prožektoru mastu tehniskajai dokumentācijai, kā arī veiks prožektoru nolaišanas un pacelšanas sistēmas demonstrāciju.

	Laternu konstrukcijas vizuāls attēlojums
	Esošo prožektoru izvietojums uz vainaga un sadalne.
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]

	Objekta apsekošana un darbu saskaņošana
	Izpildītājs saskaņo darba apjomu, ko plānots paveikt vienas darba dienas laikā no plkst. 09:00 līdz 16:30. Ierašanās objektā obligāti jāsaskaņo iepriekš.

	Izpildītājs nodrošina 
	[bookmark: _Hlk231910747]Visus darbu izpildei nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus pilnā apmērā nodrošina Izpildītājs. 

	Pakalpojuma sniegšanas vieta
	„NBS Aviācijas bāze”, Rembates pag., Ogres nov., 
LV-5016., Pasūtītāja norādītajā vietā.

	Kvalifikācijas prasības
	1. Izpildītājam jānodrošina jaunu prožektoru piegāde ražotāja oriģināliepakojumā. Uz iekārtas vai tās iepakojuma jābūt redzamam apliecinājumam, ka iekārta atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām - CE (Conformité Européne) marķējumam”.
2. Izpildītājam jānodrošina, ka tā darbiniekiem, kuri veiks iekārtu uzstādīšanu pasūtītāja objektos, ir:
2.1. piešķirta vismaz B līmeņa elektrodrošības grupa saskaņā ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”;
2.2. jābūt saņēmušiem apliecību (sertifikātu), kas apliecina, ka darbinieks ir apmācīts darbam, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā, saskaņā ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

	Garantija
	1. [bookmark: _Hlk231910202]Garantija veiktajiem darbiem vismaz 1 gads no veikto darbu pieņemšanas brīža.
2. [bookmark: _Hlk231910262]Garantija uzstādītajiem gaismekļiem un barošanas blokiem ne mazāk kā 5 gadi.

	Citas specifiskās prasības un pielikumi
	[bookmark: _Hlk231910508]Pakalpojuma sniedzējam jābūt darba pieredzei apgaismojuma instalācijā un uzstādīšanā.





[bookmark: _Hlk231982368]2. pielikums 
Iepirkuma Nolikumam
ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2


TEHNISKAIS / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

[bookmark: _Hlk231982106]Iepirkums:	“Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju”
Identifikācijas Nr.	NBS NP 2.RNC 2026/2
Kam:	NBS NP 2.RNC, Rembates pagasts, Ogres novads, LV-5016, Latvija

1. Mēs, apakšā parakstījušies, apliecinām, ka piekrītam iepirkuma „Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju” noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi un uzstādīšanu atbilstoši nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām par Preces kopējo cenu EUR ___________________bez PVN (summa vārdiem):

	Nr.  p.k.
	Preces pozīcija un apraksts
(piedāvātās Preces apraksts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju)
	Vienības cena EUR bez PVN
	Vienību skaits
	Cena kopā EUR bez PVN

	1.
	Viena prožektora nomaiņa mastam
	
	
	

	2.
	Divu prožektoru nomaiņa mastam
	
	
	

	3.
	Trīs prožektoru nomaiņa mastam
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Summa kopā EUR bez PVN
	



1. Mēs apliecinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
1. Mēs apliecinām, ka mūsu piedāvājums būs spēkā līdz līguma noslēgšanai starp Pircēju un Pārdevēju.
1. Mēs apliecinām, ka Preces cenā būs iekļautas visas, tajā skaitā ar tās piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas (transporta, darbaspēka, u.c.) un citas saistītās izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi.
1. Mēs apliecinām, ka ____________(SIA/AS) nav:
0. pasludināts maksātnespējas process, apturēta saimnieciskā darbība vai tiek likvidēts;
0. attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi.
1. Mēs apliecinām, ka Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš būs ne ilgāks kā ____ (____) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
1. Mēs apstiprinām, ka Prece būs jauna, nelietota un kvalitatīva. 
1. [bookmark: _Hlk231981472]Mēs apliecinām, ka nodrošināsim garantiju veiktajiem darbiem ____ (_____) mēnešus no veikto darbu pieņemšanas brīža.
1. Mēs apliecinām, ka nodrošināsim garantiju uzstādītajiem gaismekļiem un barošanas blokiem ____ (_____) mēneši no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1. Mēs apliecinām, ka Preces defektus/trūkumus, garantijas laikā, novērsīsim _____ (______) kalendāro dienu laikā no rakstiska pieprasījuma par trūkumu novēršanu  nosūtīšanas dienas.
1. Mēs apliecinām, ka pilnā apmērā nodrošināsim visus darbu izpildei nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus.
1. Mēs apliecinām, ka veicot Preces piegādi un uzstādīšanu, apsaimniekosim Preces piegādes un uzstādīšanas laikā radušos atkritumus/ bīstamos atkritumus, nepieprasot no Pasūtītāja par to papildus samaksu.
1. Mēs apliecinām, ka demontāžas laikā vecie gaismas ķermeņi un barošanas bloki tiks nodoti Pasūtītājam, maksimāli saglabājot to fizisko un tehnisko stāvokli
1. Mēs apstiprinām, ka Preces cena līguma izpildes laikā netiks mainīta un tā atbildīs iesniegtā piedāvājuma norādītajai cenai.
1. Mēs apstiprinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.
1. Mēs apliecinām, ka piekrītam ievērot NBS objektos visā Latvijas teritorija noteikto aizliegumu iekļūt personām, kuras nav NATO, EEZ vai ES dalībvalstu pilsoņi, izņemot personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa statuss.
1. Mēs apliecinām, ka esam informēti par to, ka mūsu darbinieks (-i) drīkst atrasties Pircēja objektā un veikt jebkādus ar Preces piegādi un uzstādīšanu saistītus darbus tikai Pircēja atbildīgās amatpersonas klātbūtnē.

1. Uzņēmuma statuss (atzīmēt atbilstošo)[footnoteRef:1] - mazais uzņēmums 	 [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un /vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un /vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
] 

                                                                - vidējais uzņēmums 	
1. Pretendenta nosaukums: 	_______________________________		
Reģistrēts:			_______________________________

Ar Nr:				_______________________________

Juridiskā adrese: 		_______________________________

Biroja adrese: 			_______________________________

Kontaktpersona: 		_______________________________
			                         (Vārds, uzvārds, amats)

Telefons: 			_______________________________
				
E-pasta adrese:		_______________________________

Nodokļu maksātāja reģ. Nr: 	_______________________________
Banka: 			_______________________________
Kods: 				_______________________________
Konts: 				_______________________________

Pārstāvis ar paraksta tiesībām
(vai viņa pilnvarotā persona): ___________________________________________________
                                      (vārds, uzvārds, telefons, e-pasta adrese)
________________________________________________
 (vispārējā interneta adrese (URL), ja tāda ir)

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (______________________) lapām.
								(vārdos)
Paraksts:		_____________________________

Vārds, uzvārds: 	_____________________________

Amats:			_____________________________

Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2026. gada ___. ____________________            z.v. 

1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
______________________________________________________________________
katras personas atbildības apjoms: _________
(____________________________)                                     __________________
Pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds                                      paraksts
1. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus:
apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):
_______________________________________________________________________
apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms: ___________________________________
(____________________________)                                     __________________
Pārstāvošās personas amats, vārds, uzvārds                                      paraksts

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _____ (______________________) lapām.
                                                                                                (vārdos)
Paraksts:                     _____________________________
Vārds, uzvārds:           _____________________________
Amats:                                    _____________________________
Piedāvājums sastādīts un parakstīts 2026. gada ___. ____________________ z.v. 


3. pielikums 
Iepirkuma Nolikumam
ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2

APLIECINĀJUMS PAR PRETENDENTA PIEREDZI

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Īss pakalpojuma raksturojums, līguma summa
	Līguma noslēgšanas datums un reģistrācijas numurs
	Līguma izpildes laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Pielikumā: dokumenti kopā uz ________ lpp.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)


4. pielikums 
Iepirkuma Nolikumam
ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2


Apliecinājums par taras/atkritumu/bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Iepirkums
„Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju” 
ID Nr. NBS NP 2. RNC 2026/2

Pretendents ______________________________________

tās (amats, vārds, uzvārds) personā ar šī Apliecinājuma iesniegšanu apliecina: 

1. ka Līguma izpildes laikā, veicot Pakalpojumu, Pārdevējs /nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese/ apsaimniekos pakalpojuma sniegšanas rezultātā radušos atkritumus/bīstamos atkritumus, nepieprasot no Pasūtītāja par to papildus samaksu; 

2. ka ir parakstīta vienošanās vai nodomu protokols (apliecinājumam pievienot noslēgtās vienošanās vai nodomu protokola kopiju) ar dalīto atkritumu apsaimniekotāju par taras/atkritumu/bīstamo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei vai utilizēšanai.


Pielikumā: dokumenti kopā uz ________ lpp.


Paraksts: 						

Vārds, uzvārds: 					

Amats: 						

Apliecinājums sastādīts un parakstīts 2026. gada 				)


5. pielikums 
Iepirkuma Nolikumam
ID Nr. NBS NP 2.RNC 2026/2

     LĪGUMS /Projekts/
Par lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju

Ogres novadā, Rembates pagastā		                Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša  elektroniskā 
       paraksta un tā laika zīmoga datums
  
Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2.reģionālais nodrošinājuma centrs, turpmāk – NP 2.RNC, reģistrācijas numurs 90009227961, ko uz NP 2.RNC Nolikuma pamata pārstāv komandieris __________________, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) “-----” , kas reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ___ ar vienoto reģistrācijas Nr. ____, kuru pārstāv __________, turpmāk – PĀRDEVĒJS,  no otras puses, kopā turpmāk saukti – Puses un katrs atsevišķi – Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. PIRCĒJS pasūta un samaksā, bet PĀRDEVĒJS pārdod un ar saviem resursiem piegādā un uzstāda PIRCĒJAM __ prožektorus turpmāk tekstā – PRECE.
0. PRECES apraksts, cena un izpildes nosacījumi atbilst Līguma noteikumiem, Līguma 1. pielikumā noteiktajām tehniskās specifikācijas „Lidlauka perona apgaismojuma pāreja uz LED tehnoloģiju” prasībām, turpmāk – Tehniskā specifikācija, un Līguma 2. pielikumā norādītajam PĀRDEVĒJA tehniskajam/finanšu piedāvājumam, turpmāk – Piedāvājums.

1. LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
1. Līguma kopējā summa par PRECES pārdošanu, piegādāšanu un uzstādīšanu PIRCĒJA norādītajā vietā, ieskaitot visus ar šī Līguma izpildi saistītos izdevumus, bez PVN ir EUR ______ (_____ euro __ centi). 
1. PVN šī Līguma ietvaros tiks piemērots saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1. PRECES cenā ietilpst visi PĀRDEVĒJA izdevumi, kuri viņam radušies sakarā ar PRECES pārdošanu, t.sk. vērtība, piegādes un uzstādīšanas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.

1. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2. PĀRDEVĒJS iesniedz elektronisko rēķinu (pievienojot PDF formātā), turpmāk – e-rēķins, par PRECES pārdošanu, piegādi un uzstādīšanu pēc šī Līguma 5.2.punktā norādītās darbības izpildes, kas ir sagatavots atbilstoši likuma “Grāmatvedības likums” 11. panta nosacījumiem un 09.04.2019. Ministru kabineta noteikumu Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība” prasībām, nosūtot to uz PIRCĒJA oficiālo elektronisko pastu, un papildus nosūtot to uz PIRCĒJA par līguma izpildi atbildīgās amatpersonas (IAA) e‑pasta adresi: ____@mil.lv (Līguma 8.1. punkts), kā arī e-rēķinā  obligāti norāda IAA vārdu un uzvārdu. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, PĀRDEVĒJAM ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.
2. Samaksa tiek veikta tikai par Līgumā nolīgto un atbilstoši Līguma noteikumiem piegādāto, uzstādīto un pieņemto PRECI EUR (euro), pamatojoties uz PĀRDEVĒJA sagatavotu, iesniegtu un PIRCĒJA akceptētu e-rēķinu. 
2. PIRCĒJS visas samaksas šī Līguma ietvaros veic, pārskaitot naudas līdzekļus PĀRDEVĒJA attiecīgajā e-rēķinā uzrādītajā bankas kontā.
2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PĀRDEVĒJS ir saņēmis  e-rēķinā noteikto naudas summu Līgumā norādītajā PĀRDEVĒJA bankas kontā.
2. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
2. Samaksu par piegādātu, uzstādītu un pieņemtu kvalitatīvu PRECI PIRCĒJS veic 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc PRECES pieņemšanas, PĀRDEVĒJA sagatavota un iesniegta e-rēķina saņemšanas pie PIRCĒJA.
2. Ja PĀRDEVĒJS iesniedz Līguma nosacījumiem neatbilstošu e-rēķinu, tad samaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc atbilstošā e-rēķina saņemšanas.
2. PIRCĒJAM ir tiesības veikt grozījumus Līgumā paredzētajā norēķinu kārtībā atkarībā no valsts budžeta atvēruma, iepriekš par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU.
2. Ja konstatēta nekvalitatīva PRECE, tad samaksa par PRECI tiek pagarināta uz laiku, kādā PĀRDEVĒJS novērš trūkumus.

1. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3. PIRCĒJS:
0. veic samaksu par pasūtīto, piegādāto un uzstādīto PRECI;
0. apņemas savlaicīgi veikt PĀRDEVĒJA piegādātās un uzstādītās kvalitatīvās PRECES pieņemšanu;
0. nepieciešamības gadījumā PIRCĒJS brīdina PĀRDEVĒJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no PIRCĒJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, PRECES piegādes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti;
0. apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no PĀRDEVĒJA vai iegūta šī Līguma izpildes laikā;
0. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai;
0. PIRCĒJAM ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros PĀRDEVĒJAM izmaksājamo naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu un/vai citu prasījumu dzēšanai.
3. PĀRDEVĒJS:
1. nodrošina PRECES atbilstību Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kvalitātes standartiem;
1. nodrošina pilnīgu PRECES drošību pret iespējamajiem bojājumiem un uzņemas visu atbildību par PRECES nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz PRECES nodošanai PIRCĒJAM un Preču pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
1. iepazīstina PIRCĒJU ar patiesu un pilnīgu informāciju par piegādātās PRECES kvalitāti un drošumu;
1. apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no PIRCĒJA vai iegūta šajā Līgumā paredzētās izpildes laikā;
1. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai bez PIRCĒJA rakstiskas piekrišanas;
1. pēc PIRCĒJA pieprasījuma informē PIRCĒJU par PRECES piegādes laiku;
1. iesniedz PIRCĒJAM piegādātās PRECES uzstādīšanas instrukciju angļu vai latviešu valodā;
1. par saviem līdzekļiem atkārtoti veic attiecīgās PRECES piegādi, ja tiek atklāts, ka ir piegādāta neatbilstoša un/vai nekvalitatīva PRECE;
1. ir informēts, ka NBS objektos visā Latvijas teritorijā aizliegts iekļūt personām, kuras nav NATO, EEZ vai ES dalībvalstu pilsoņi, izņemot personas, kurām ir piešķirts Latvijas Republikas nepilsoņa statuss;
1. atrodoties “NBS Aviācijas bāzes” teritorijā ievēro PIRCĒJA noteiktos iekšējās kārtības un darba drošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības notikumus;
1. ir informēts, ka par patvaļīgu iekļūšanu militārajā objektā vai Nacionālo bruņoto spēku apsargājamos objektos ir paredzēta atbildība saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likuma 22.pantu.
3. PIRCĒJAM ir tiesības pieprasīt PĀRDEVĒJAM elektroniski iesniegt saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku (vārds, uzvārds un personas kods) un transportlīdzekļu sarakstu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešams piegādāt PIRCĒJAM PRECI militārajā objektā.
3. PIRCĒJS iesniegto darbinieku un transportlīdzekļu sarakstu izskata un sniedz atbildi 1 (viena) mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, akceptējot vai izsniedzot atteikumu par sarakstā uzskaitīto darbinieku un/vai transportlīdzekļu iesaistīšanu nepieciešamās PRECES piegādāšanā.
3. PĀRDEVĒJAM ir pienākums rakstiski informēt PIRCĒJU par nepieciešamību veikt grozījumus darbinieku un transportlīdzekļu sarakstā 1 (vienu) mēnesi pirms grozījumos norādītā darbinieka vai transportlīdzekļa nepieciešamības militārajā objektā.

1. PRECES PIEGĀDES UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4. PĀRDEVĒJS piegādā PRECI uz militāro objektu – “NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ogres novads, LV-5016 – PIRCĒJA norādītajā vietā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.16.30, pirms piegādes pa e-pastu un telefoniski abpusēji vienojoties par konkrētu piegādes laiku.
4. PĀRDEVĒJS nodrošina attiecīgi pasūtītās PRECES piegādi ne ilgāk kā ___(_________) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
4. Pēc PIRCĒJA pieprasījuma, lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu NATO koda piešķiršanu PRECEI bez papildu samaksas pieprasīšanas, PĀRDEVĒJS nodod visus tā rīcībā esošos datus par PRECI (specifikācijas un jebkura cita veida tehniskā dokumentācija, kas būtu nepieciešama). Lai uzturētu informācijas drošību un tās neizpaušanu, kā arī ievērotu ražotāja pieprasīto drošības pakāpi PRECEI, ko aizsargā patents vai cita ražotāja noteikta drošības informācija, produkta tirgus nosaukums, atsauču numurs var tikt iesniegts tehnisko datu vietā. PIRCĒJS garantē informācijas drošību un tās neizpaušanu trešajai pusei bez saskaņošanas ar PĀRDEVĒJU vai ražotāju. 
4. PIRCĒJS ir tiesīgs pirms piegādātās un uzstādītās PRECES, abpusēji parakstīta nodošanas –pieņemšanas akta, pārbaudīt piegādāto PRECI. Ja PRECE neatbilst Līguma prasībām, tajā skaitā, ja PRECE  nav kvalitatīva vai neatbilst Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam, tad  PĀRDEVĒJAM ir tiesības nepieņemt to, 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida pretenziju e-pasta veidā un papildus informējot pa tālruni.
4. Līguma 5.4. punktā norādītās pretenzijas sagatavošanas gadījumā PĀRDEVĒJAM ir pienākums ne ilgāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā bez maksas, no PIRCĒJA rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas, novērst trūkumus vai piegādāt Līguma prasībām atbilstošu PRECI un pildīt piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja Līguma 5.2. punktā minētais termiņš ir nokavēts.
4. Pēc Līguma 5.5. punkta kārtībā konstatēto nepilnību un/vai trūkumu novēršanas, abpusēji tiek parakstīts akts par nepilnību/trūkumu novēršanu, ko paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
4. Pēc  Līguma 5.6. punktā minētā akta parakstīšanas brīža, jautājumi par PRECES kvalitāti tiek risināti saskaņā ar šī Līguma 6.nodaļas nosacījumiem.

1. PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJAS SAISTĪBAS

5. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā PIRCĒJAM kvalitatīvu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu PRECI, tajā skaitā, Tehniskai specifikācijai, Piedāvājumam un preču ražotāja standartiem.
5. Attiecīgi piegādātās PRECES garantijas laiks tiek noteikts no Preču pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kas ir ____(______) mēneši.
5. Garantijas laikā PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par katru PRECES defektu, ja vien tas nav radies PIRCĒJA nepareizas ekspluatācijas vai rīcības dēļ.
5. Garantijas laikā PĀRDEVĒJS apņemas bez maksas apmainīt bojāto PRECI __ (____) kalendāro dienu laikā , ja vien tas nav radies PIRCĒJA nepareizas ekspluatācijas vai rīcības dēļ pēc PIRCĒJA telefoniska un elektroniska izsaukuma saņemšanas brīža darba dienās, darba laikā.
5. Ja garantija netiek uzsākta 6.4. punktā norādītajā laikā, par ko tiek sastādīts un abpusēji parakstīts akts, PĀRDEVĒJS maksā līgumsodu – 0.1% (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no attiecīgās PRECES cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgās PRECES cenas bez PVN. 
5. Līguma 6.5.punktā norādītais līgumsods nav jāmaksā, ja PĀRDEVĒJS ar PIRCĒJA rakstisku piekrišanu bojāto PRECI nekavējoties aizvieto ar citu jaunu.

1. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

6. Ja PĀRDEVĒJS kavē Līguma 5.2. punktā norādīto  termiņu un/vai nenovērš trūkumus Līguma 5.5. punktā noteiktajā termiņā, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0.1%  (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no attiecīgās PRECES summas bez PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no attiecīgās PRECES summas bez PVN.
6. Ja PĀRDEVĒJS atsakās no Līguma izpildes un vienpusēji, bez attaisnojoša iemesla, atkāpjas no Līguma, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot PĀRDEVĒJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas bez PVN. 
6. Ja PIRCĒJS nesamaksā par attiecīgi pieņemto PRECI Līguma 3.6. punktā noteiktajā termiņā, tad PĀRDEVĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu 0.1%  (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kavētās maksājuma summas bez PVN. 
6. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Puses, kura pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas.
6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējās Līguma saistību izpildes.
6. PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt PĀRDEVĒJAM samaksājamo naudas summu par Līguma prasībām atbilstoši piegādāto PRECI tādā apmērā, kāda ir Līguma 7.1., 7.2. un 7.3. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un Līguma izpildes gaitā PIRCĒJAM radīto zaudējumu summa.

1. KONTAKTPERSONAS

7. PIRCĒJA Līguma izpildes atbildīgā amatpersona ir __________, tālrunis _________, e-pasta adrese: ______@mil.lv.
7. Kontaktpersona no PĀRDEVĒJA puses ir __________, tālrunis +371 ________, e-pasta adrese: _______________

1. NEPĀRVARAMA VARA

8. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
8. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), ugunsgrēks, politiskās un ekonomiskās blokādes, valdības lēmumi, pandēmijas uzliesmojums un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
8. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
8. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. Savukārt, ja neviena no Pusēm neinformē otru par nepārvaramas varas apstākļiem, kas turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad tiek prezumēts, ka  Līgums tiek lauzts.
1. DATU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

9. Līguma darbības laikā iegūto personas datu apstrādi Puses veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
9. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai.
9. Katra Puse apņemas pēc datu subjekta pieprasījuma iznīcināt no otras Puses par konkrētu datu subjektu iegūtos/nodotos datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
9. [bookmark: _Hlk234419822]PĀRDEVĒJS uzņemas atbildību par visām materiālajām un/vai cita rakstura sekām gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nav informējis datu subjektus par datu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatojumiem un tiesībām, kā arī, ja PĀRDEVĒJA sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess un PĀRDEVĒJS ar Līgumā iesaistītajām atbildīgajām personām nebūs saskaņojis personas datu apstrādi.

1. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

10. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, tad strīdi risināmi Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10. Jautājumos, kas netiek noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. Līgumu var izbeigt šādos gadījumos:
2. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties;
2. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie šādiem nosacījumiem:
1. ja PĀRDEVĒJS vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līguma 5. un 6.nodaļā noteiktos termiņus;
1. ja PĀRDEVĒJS nepilda Līguma saistības un Līguma 6.5. un 7.1.punktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru;
1. ja PĀRDEVĒJS kavē PRECES piegādes termiņu vairāk kā divas reizes pēc kārtas;
1. ja iestājas Līguma 7.2. punktā minētais gadījums.
2. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pie šādiem nosacījumiem: 
2. ja PĀRDEVĒJAM nav iespējams piegādāt PRECI Līgumā paredzētajos termiņos no PĀRDEVĒJA  neatkarīgu apstākļu dēļ (ražotāju un/vai PREČU tehnisko elementu slikto īpašību dēļ nav iespējams realizēt PRECES iegādi, izņemot gadījumus, kad PĀRDEVĒJS ir zinājis esošo PREČU tehnisko elementu sliktās īpašības un nav griezis uz tām PIRCĒJA vērību);
2. ja PIRCĒJAM par Līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no Līguma summas bez PVN.
10. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar kādu no 11.3.2.1.- 11.3.2.4. punktu, PĀRDEVĒJS 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā samaksā PIRCĒJAM Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina PIRCĒJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
10. Līguma 11.3.2. un 11.3.3. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Puses paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

1. CITI NOTEIKUMI

11. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.
11. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos abpusēji parakstot.
11. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus, spēkā neesošus noteikumus, jāaizstāj ar normatīvo aktu noteikumiem vai citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem, nepieciešamības gadījumā slēdzot rakstisku vienošanos pie šī Līguma par turpmāko Līguma izpildes kārtību.
11. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi un/vai papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par juridiskās adreses vai faktiskās atrašanās vietas, bankas rēķinu vai citu rekvizītu maiņu.
11. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta elektroniski, nosūtot to uz oficiālo elektronisko adresi vai pa elektronisko pastu. Minētais paziņojums/dokuments saņemts otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas. Savukārt, ja rodas domstarpības, Pusei ir pienākums pierādīt, ka elektroniskais dokuments ir nosūtīts.
11. Visi paziņojumi, brīdinājumi un cita veida informācijas apmaiņa starp Pusēm šī Līguma izpratnē tiks uzskatīta par spēkā esošu, ja tā tiks sagatavota rakstiski, to būs parakstījusi no attiecīgās Puses persona ar pārstāvības tiesībām un tā nosūtīta elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi vai pa elektronisko pastu uz otras Puses juridisko adresi, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikta cita kārtība.
11. Līgumā un sarakstē noteiktie termiņi, kas aprēķināmi gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Termiņa sākuma datums nav nosakāms, pamatojoties uz informācijas, kas nodota telefoniski.
11. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka ir izlasījušas to un apzinās saistības, kuras uzņēmušās ar šo Līgumu.
11. Līgums sastādīts elektroniska dokumenta veidā  uz __ (______) , no kurām:
9. Līguma pamatteksts uz 7 (septiņām) lapām;
9. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 3 (trīs) lapām;
9. Līguma 2. pielikums „Tehniskais/finanšu piedāvājums” uz __ (__) lapām;
9. Līguma 3. pielikums ‘Nodošanas – pieņemšanas akts” uz 1(vienas) lapas.
11. Katrai no pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts līgums elektroniskā formātā.



1. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PIRCĒJS

Nacionālo bruņoto spēku
Nodrošinājuma pavēlniecības
2. reģionālais nodrošinājuma centrs

Reģistrācijas Nr. 90009227961
Adrese: „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ogres novads, LV-5016
Tālrunis: +371 650….., +371 650……
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV90TREL2100659004000

Komandieris

___________________________ 

	PĀRDEVĒJS

 “___________”


Reģistrācijas Nr. ____________
Juridiskā adrese: ___________
Tālrunis: +371 _____________
E-pasts: __________________
Banka: __________________
Kods:___________________
Konta Nr.: LV
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 




_________________________ 



                                                                                                        

















                                                                                            


        1. pielikums 
  2025. gada    ___._______ 
Līgumam Nr.______________________
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. pielikums 
                                                               	              2025. gada    _________________
Līgumam Nr.______________________

FINANŠU TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
            
3. pielikums 
          
2025. gada _____________
Līgumam Nr.______________________
Paraugs    


NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Nosaukums pag., novads      				            20__. gada ___._____________

Pamatojoties uz 20__. gada __.____________līguma Nr.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRECES piegādātas un uzstādītas atbilstoši līguma un tehniskās specifikācijas prasībām, atbilstošā kvalitātē.
PREČU garantija ______(____) gadi/mēneši.
Citas atzīmes:________________________________________________________

Pieņemšanas nodošanas akts ir sastādīts divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie PĀRDEVĒJA. 

Pielikumā: _______________________________________________________________

	PRECI nodeva:
Vārds Uzvārds, amats ___________________________
20__. gada ”___.” ______________
Paraksts___________________________
	PRECI  pieņēma:
Vārds Uzvārds, amats ___________________________
20__. gada ”___.” ______________
Paraksts_____________________________
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