## Tehniska_specifikacija
3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iedzīvotāju iniciatīvu ideju projektu konkursa iegādes
2. daļa"Gārsenes pludmales labiekārtošana "Dzirnavu dīķis", Gārsenes pag., Jēkabpils nov."
Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/81
• Piegādāto un uzstādīto iekārtu garantijas laiks ir vismaz 36 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. • Lai veiktu objekta apskati, ieinteresētais piegādātājs iepriekš vienojas par objekta apmeklējuma laiku ar pasūtītāja kontaktpersonu. • Elementu piegāde, montāža un precīza uzstādīšanas (izvietošanas) vietu jāsaskaņo ar pasūtītāja kontaktpersonu. • Pretendents drīkst piedāvāt ekvivalentas preces (par ekvivalentām tiks uzskatītas preces ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un izmēriem, kas iekļausies tehniskajā specifikācijā norādīto izmēru pieļaujamās robežās).
Aprīkojuma (iekārtas) specifikācija (attēliem informatīvs raksturs):
Nr. | Attēls | Apraksts | Pretendenta piedāvājums** | Mērvie-nība | Daudzums | Cena bez PVN
Pontonlaipa
1. | (attēliem informatīvs raksturs) | Pontonlaipa Peldošo ponotnu komplekts ar romb-veida paltformu. Krasta balsts- 1 komplekts ( 2.0 x 1.5 m (+/-0.2 m)*) Uzejas laipa - 1 komplekts (2.0 x 6.0 m (+/-0.2 m)* (pontons ≤ 700 l )) Pontonlaipa - 2 komplekti ( 2.0 x 6.0 m (+/-0.2 m)* (pontons ≤ 2x700 l )) Pontonlaipa romba formā 1. komplekts (4.0x4.0 (+/-0.2 m)* (pontons ≤ 4x700 l )) Enkurojums -2 betona enkuri ≥500kg un 2 betona enkuri ≥ 100kg, karsti cinkoti ķēde DIN763 Ø ≥ 13 mm vismaz 24m, skavas un savienojuma detaļas. Aksesuāri - Karsti cinkota metāla kāpnes vismaz 5 pakāpieni. Karsti cinkoti knehti vismaz 4 gabali. LED lampas ar saules bateriju (T-Sunrise vai ekvivalentas) vismaz 6 gabali. Koka margas gar vienu sānu 18 m (HDG margu stabiņi). Margu soliņi 6 m. Piedāvājuma cenā jāiekļauj piegādes un montāžas izmaksas. Piedāvājumā jāiekļauj visi darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami pilnvērtīgai un kvalitatīvai minēto darbu veikšanai, arī tie kas nav iekļauti tehniskajā specifikācijā. *izmēra pielaide attiecināma uz abām izmēra dimensijām. |  | gb. | 1
Šūpoles
2. | (attēliem informatīvs raksturs) | Šūpoles Šūpoļu komplekts. Klasiskās šūpoles 2 gabali un Ligzdas šupoles. Šupoļu konstrukcija veidota no cinkota pulverkrāsota A veida statnēm 3 gab. (statņu galos stiprinājuma elementi iebetonēti zemē). Cinkotas pulverkrāsotas tērauda pārsedzes 2 gab. Nerūsējošā tērauda ķēdes (≥6 mm). Ķēdes aprīkotas gultņu iekares sistēmu. Gumijas sēdekļi ar alumīnija karkasu 2 gab. Ligzdas šūpoles veidotas no alumīnija rāmja, kas pārklāts ar armētu trošu polipropilēna virvi ≥16 mm. Sēdekļa vidu veido armētu trošu polipropilēna virvju pinums. Zem iekārtas paredzēt sijātas smilts segumu drošības zonas platībā, smilts slāņa biezums atbilstoši iekārtas maksimālajam krišanas augstumam. Izmēri: Garums: 2000 mm (+/- 200 mm); Platums: 6000 mm (+/- 200 mm); Augstums: 2200 mm (+/- 400 mm). Maksimālais krišanas augtums ≤ 1,30 m Atbilstība drošības standartam: EN 1176- 1 |  | gb. | 1
Šūpoles ar jumtiņu
3 | (attēliem informatīvs raksturs) | Šūpoles ar jumtiņu Šupoļu konstrukcija veidota no cinkota pulverkrāsota taisnstūrveida balstiem 2 gab. Cinkotas pulverkrāsotas tērauda pārsedzes 2 gab. Nerūsējošā tērauda ķēdes (≥6 mm), Cinkota pulverkrāsota tērauda konstrukciju ar koka latojuma sēdvirsma ar atzveltni. Starp tērauda pārsedzēm koka latojuma jumtiņš. Koka elementi pārklāti ar vairākām lakas kārtām. Zem iekārtas paredzēt sijātas smilts segumu drošības zonas platībā, smilts slāņa biezums atbilstoši iekārtas maksimālajam krišanas augstumam. Izmēri: Garums: 2500 mm (+/- 100 mm); Platums: 1000 mm (+/- 100 mm); Augstums: 2200 mm (+/- 200 mm). Maksimālais krišanas augtums ≤ 1,30 m |  | gb. | 1
Karuselis
4 | (attēliem informatīvs raksturs) | Karuselis. Karuselis veidots no cinkota, pulverkrāsota tērauda karkasa. Augstas izturības, apkārtējās vides apstākļu ietekmes un vandālisma izturīga HPL (augstspiediena lamināta) rotējoša platforma, kas pārklāta ar abrazīvu pretslīdes pārklājumu. Rādiusā izliekti nerūsējoša tērauda rokturi, stiprināti pie karuseļa centrāla statņa – 3gab Karuseli paredzēts izmantot stāvus; Karuselis aprīkots ar pamata stiprinājumu, kapsulu tā iebetonēšanai zemē. Zem iekārtas paredzēt sijātas smilts segumu drošības zonas platībā, smilts slāņa biezums atbilstoši iekārtas maksimālajam krišanas augstumam. Izmēri: Diametrs: 1200 mm (+/- 100 mm); Augstums: 700 mm (+/- 100 mm). Maksimālais krišanas augstums 1.00 m Atbilstība drošības standartam: EN 1176-1 |  | gb. | 1
Summa kopā bez PVN
**Pretendents nevar savā piedāvājumā ierakstīt tikai “atbilst”, ja pretendents nebūs sniedzis detalizētu aprakstu, tiks uzskatīts, ka pretendents nav izpildījis tehniskās specifikācijas prasības un tiks noraidīts.