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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003457109
Iepirkumam
[bookmark: _Hlk160111405]„Dzesēšanas iekārtu piegāde” 
(identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98)
[bookmark: _GoBack]PROTOKOLS Nr. 2
2026.gada 14.jūlijā
Pilsoņu ielā 13, Rīgā

[bookmark: _Hlk193445586][bookmark: _Hlk126930724][bookmark: _Hlk132882263]Iepirkuma komisija, izveidota ar VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 2026.gada 17.jūnija rīkojumu Nr.11-4/89 “Dzesēšanas iekārtu piegāde” (turpmāk – Komisija). 
Komisijas sastāvs:
	Komisijas priekšsēdētājs:
	Armands Meijers,
Infrastruktūras attīstības un pārvaldīšanas daļas vecākais pārvaldnieks;

	 Komisijas locekļi:
	Igors Carevs,
Infrastruktūras attīstības un pārvaldīšanas daļas galvenais inženieris;
Henrijs Zaķis,
Infrastruktūras attīstības un pārvaldīšanas daļas ēku sistēmu inženieris;

	





Komisijas eksperts



	Diāna Ilvesa,
Iepirkumu daļas būvniecības, informācijas tehnoloģiju un saimniecisko iepirkumu vadītāja;

Igors Carevs,
Infrastruktūras attīstības un pārvaldīšanas daļas galvenais inženieris.


Sēdi vada: A.Meijers
Protokolē: D.Ilvesa

Darba kārtība: atbilde uz ieinteresētā pretendenta jautājumu.

Iepirkumu komisija ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma “Dzesēšanas iekārtu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98 izvirzītajām prasībām, un sniedz šādu atbildi:
Jautājums: 
Lai sagatavotu, pēc iespējas, precīzāku piedāvājumu, ir nepieciešama detalizētāka informācija par telpām. Lūgums atsūtīt telpu plānu, kur plānots izvietot dzesēšanas iekārtas.
Atbilde:
Slimnīcas korpusos ir uzstādīti vairāk kā 300 kondicionieru. Līguma ietvaros paredzēta gan kondicionieru uzstādīšanu jaunās vietās, gan veco kondicionieru nomaiņa pret jauniem.
Lēmums par konkrētu uzstādīšanas vietu tiek pieņemts pēc personāla pieteikumiem, prioritāšu izvērtēšanas, vai veco iekārtu apsekošanas. 
Nevienā no iepriekšējo gadu iepirkumiem konkrētas uzstādīšanas vietas netika norādītas. Pretendentam pašam jāizvērtē vidējais trases garums un palīgmateriālu nepieciešamība.
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