APSTIPRINĀTS
VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
ar iepirkuma komisijas
2026.gada 6.jūlijā
sēdes protokolu Nr.1

IEPIRKUMA
“Dzesēšanas iekārtu piegāde”
 (identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98)

NOLIKUMS 
Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā.

1. 	Pasūtītājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

2. 	Kontaktpersona
[bookmark: _Hlk127434181]par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Diāna ilvesa, tālrunis 25995257, e-pasta adrese: diana.ilvesa@stradini.lv. 

3. 	Informācija par iepirkuma priekšmetu
3.1. Dzesēšanas iekārtu piegāde (turpmāk – Prece), saskaņā ar iepirkuma “Dzesēšanas iekārtu piegāde”, ID Nr. PSKUS 2026/98 (turpmāk – Iepirkums) nolikuma (turpmāk – Nolikums) un tā pielikumos noteiktajām prasībām. 
3.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts un ir noteikts Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2. pielikums), Finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3.pielikums).
3.3. Pasūtītājs Iepirkuma rezultātā slēgs līgumu (Nolikuma 4. pielikums).
3.4. Līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.5. Kopējā plānotā summa ir EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 0 centi) bez PVN.
3.6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.7. Pretendentam piedāvājumu iesniedz par visu iepirkuma apjomu.
3.8. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
3.9. CPV kods: 42512000-8 Gaisa kondicionēšanas ierīces.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98.

5. Iepirkuma nolikuma saņemšana
5.1. Nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt to lejupielādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) https://www.eis.gov.lv
5.2. Lejupielādējot Nolikums, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pircēja profilā EIS https://www.eis.gov.lv, pie konkrētā Iepirkuma.

6. Informācijas apmaiņas kārtība
6.1. Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
6.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.3. [bookmark: _Toc336440002]Jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām ieinteresētais piegādātājs uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: diana.ilvesa@stradini.lv.
6.4. Informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv pie konkrētā Iepirkuma, norādot arī uzdoto jautājumu.
6.5. Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas izmantot elektronisko pastu, tas var iesniegt jautājumus par Nolikumā iekļautajām prasībām personīgi Pasūtītājam valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Iepirkumu daļā, 2. korpusā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, darba dienās no pulksten 8:30 līdz 16:30 vai nosūtīt pa pastu.

7. Piedāvājuma iesniegšana, saturs un noformēšanas prasības
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
7.2.1. pieteikuma veidlapa (Nolikuma 1.pielikums), Tehniskā specifikācija (Nolikuma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājums (Nolikuma 3. pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
7.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (sk. EIS sistēmā Iepirkuma sadaļā pievienotās datnes). Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pretendentam ir tiesības parakstīt piedāvājumu ar EIS sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu;
7.2.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
7.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.
7.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai (turpmāk – apliecināta kopija). Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā punktā minēto normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
7.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
7.6. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
7.7. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
 
7.8. [bookmark: _Toc477855465][bookmark: _Toc378763312][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368392488]Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
7.8.1. [bookmark: _Ref408215653]Pretendents piedāvājumu iesniedz līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā noteiktajam termiņam.
7.8.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
7.8.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.
7.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam (ja personas ir vairākas) vai pilnvarotajam pārstāvim.
7.10. Pilnvaras jāiesniedz skenētas PDF formātā sadaļā “Citas prasības.”
7.11. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
7.12. Ja piedāvājums, vai atsevišķas tā daļas satur komercnoslēpumu, piedāvājuma lapām, kuras satur šāda rakstura informāciju, ir jābūt ar atzīmi “Komercnoslēpums”, izņemot PIL noteiktos gadījumus. Par komercnoslēpumu nav uzskatāma piedāvātā cena un cita informācija, kas noteikta kā piedāvājuma vērtēšanas kritērija sastāvdaļa.
 
8. Pretendentu izslēgšanas un atlases prasības 
8.1. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nepastāv PIL 9. panta astotās daļas noteiktie pretendenta izslēgšanas nosacījumi.
8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9.panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9.panta devīto daļu.
8.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic http://sankcijas.kd.gov.lv/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main un https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx.
8.4. [bookmark: _Hlk521577947]Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām ir noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs Līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
8.5. Lai Komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā  noteiktās sankcijas, pretendentam 10 (desmit) darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas (piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas iestādes) izziņu (-as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām, patieso labuma guvēju vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otrajā daļā minētā apakšuzņēmēja apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai tā pārstāvis Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.
	
9. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti.
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	

9.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam.
Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu. 
Persona, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam. Ārvalstu pretendenta paraksttiesīgās personas pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši tā reģistrācijas valsts vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu regulējumam.
Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.
Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	
9.2. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	Papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
· piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
· katra apvienības dalībnieka Līguma daļa, tiesības un pienākumi;
· informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
· pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	
9.3. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā, VID publiskojamo datu bāzē vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), personu uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja attiecināms), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.
Informāciju par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, iepirkuma komisija pārbauda Valsts ieņēmuma dienesta tīmekļvietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji”.
Ja pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju par sadarbību līguma izpildē.
Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā vai VID publiskojamo datu bāzē, iesniedz komercdarbību vai saimnieciskās darbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu (-as) vai arī ārvalstīs reģistrēts pretendents norāda publiski pieejamu reģistru, kur iepirkuma komisija varētu pārliecināties par reģistrācijas faktu, kas apliecina, ka pretendents, personu grupas dalībnieki, personālsabiedrības dalībnieki, persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un apliecina ārvalstīs reģistrēta pretendenta (arī personu grupas dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, personu uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmēju) dalībnieku sastāvu.

	9.4. Pretendentam ir spēkā esoša speciālā licence darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”).
	Pretendents iesniedz atļaujas (licences) apliecinātu kopiju, vai  norāda atļaujas (licences) darbam ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm numuru un izsniegšanas datums.  
Par licences spēkā esību iepirkuma komisija pārliecināsies Valsts vides dienesta publiskajā datu bāzē.
Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumenta (licence, atļauja u.tml.) kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts).

	
9.5. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2023, 2024., 2025., kā arī 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līguma izpildē (pakalpojuma līgums uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir izpildīts), kura ietvaros ir piegādātas un uzstādītas  dzesēšanas iekārtas par līguma kopējo summu vismaz EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro) (bez PVN).
	Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu (1.pielikums), kas apliecina tā atbilstību šajā apakšpunktā izvirzītājam prasībām, klāt pievienojot  vismaz viena pasūtītāja pozitīvu atsauksmi, norādot līguma priekšmetu, apjomu, laiku un pasūtītāju.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, pretendents pieredzi var apliecināt ar viena dalībnieka individuālo prasībām atbilstošu pieredzi. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta kvalifikāciju (t.sk. līguma, atsauksmi, u.c.) apliecinošus dokumentu apliecinātas kopijas), kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.

	
9.6. Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaista šādus speciālistus:
9.6.1.  vismaz vienu speciālistu, kuram ir spēkā esoša apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu vismaz Bz elektrodrošības grupai[footnoteRef:1]; [1:  Skatīt 2013.gada 8.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” regulējumu.
] 

9.6.2. vismaz vienu speciālistu, kurš ir sertificēts (ir spēkā esošs sertifikāts) darbībām ar iekārtām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ņemot vērā 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumus Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.
Šajā apakšpunktā minētie speciālisti iepirkuma līguma izpildē var pildīt vairāku speciālistu lomas, ar noteikumu, ka tam ir šajā  apakšpunktā izvirzītā nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajam speciālistam.
	Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu, apliecības un sertifikāta apliecinātas kopijas.
Pretendents iesniedz speciālista parakstītu apliecinājumu (4.pielikums), ka, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt attiecīgā speciālista pienākumus.
Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārvalstīs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

	9.7. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Piegādātājs piedāvājumā norāda personas uz kuru  tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās (nolikuma  1.pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, kā arī iesniedz personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos Konkursā un pretendenta rīcībā līguma izpildei nodotos nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts līgums.
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.



10. Tehniskā specifikācijas un finanšu piedāvājums
10.1. Pretendenta Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2. pielikums) un Finanšu piedāvājuma (Nolikuma 3. pielikums) prasībām.
10.2. Finanšu piedāvājumā (Nolikuma 3. pielikums) pretendenta norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), aprēķinot un norādot piedāvātās cenas ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Iepirkuma līguma izpildi. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
10.3. Pretendentam jāsagatavo piedāvājums, ņemot vērā arī Līgumā noteikto.
10.4. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.

11. Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana
11.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
11.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saskaņā ar PIL 51.panta ceturto daļu – “Cena”. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kura piedāvājums ir atbilstošs Nolikumam. 
11.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
11.4. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
11.4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
11.4.1.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Nolikuma 7.punktā noteiktajām prasībām.
11.4.1.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
11.4.2. Pretendentu atlase:
11.4.2.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Nolikuma 7. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, vērtējot Nolikuma 9. punktā norādītos pretendenta dokumentus.
11.4.2.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
11.4.2.3. Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
11.4.2.4. Lai izslēgtu šaubas par pretendenta iesniegto dokumenta kopiju autentiskumu, Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
11.4.2.5. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 9.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
11.4.3. Piedāvājumu atbilstības pārbaude:
11.4.3.1. Komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai.
11.4.3.2. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā specifikācijā iekļautā informācija. 
11.4.3.3. Ja norādītā informācija neatbilst Tehniskajai specifikācijai Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
11.4.4. Piedāvājumu vērtēšana:
11.4.4.1. Komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
11.4.4.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Nolikuma prasībām.
11.4.4.3. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkumā izvirzītajām prasībām.
11.4.4.4. Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu, taču pretendenta piedāvātā līgumcena (par plānoto apjomu) pārsniedz Nolikuma 3.5. punktā noteikto kopējo plānoto summu, līgums tiek slēgts par summu, kas nepārsniedz Nolikuma 3.5. punktā noteikto kopējo plānoto summu par līguma izpildi.
11.4.4.5.  Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīko izlozi. Par izlozes noteikumiem tiek informēti pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi atbilstoši izraudzītajam vērtēšanas kritērijam ir vienādi. 
11.5.  	Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
11.6. 	Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

[bookmark: _Toc322689714][bookmark: _Toc325629865][bookmark: _Toc325630607][bookmark: _Toc325630719][bookmark: _Toc336440056][bookmark: _Toc377373754][bookmark: _Toc383160946][bookmark: _Toc415041827][bookmark: _Toc453836485][bookmark: _Toc455755725][bookmark: _Toc458586443]11.7. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana:
11.7.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
[bookmark: _Hlk526320962]11.7.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Nolikumā noteikto būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā, pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, Komisija veic pretendenta izslēgšanas iemeslu pārbaudi saskaņā ar PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā noteikto, Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto.
11.7.3.	Ja, veicot pārbaudi, Komisija konstatē PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas iemeslus, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā
11.7.4. Ja iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu bez rezultāta.
11.7.5. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par Iepirkuma rezultātu un nosūta minēto lēmumu elektroniskā veidā, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu (Parakstīta lēmuma par iepirkuma rezultātu skenētu kopiju), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi PIL 9. panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.
[bookmark: _Toc453836486][bookmark: _Toc455755726][bookmark: _Toc458586444]11.8.   Iepirkuma līguma slēgšana:
11.8.1. 	Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt līgumu izsūtīšanas dienas, ja vien nav vienošanās par citu termiņu. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
11.8.2. Ja uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt to ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums..
11.8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt Iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
11.8.4. Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai, desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā vispārīgā vienošanās un līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

12. Pretendenta pienākumi un tiesības:
12.1. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes un skaidrojumus uz Komisijas pieprasījumiem.
12.2. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.
12.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
12.4. Pretendenta tiesības ir tiesības saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības:
13.1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
13.2. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
13.3. Iepirkuma komisijas tiesības noteiktas saskaņā ar PIL, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Citi noteikumi
14.1. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
14.2. Nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā, ar pielikumiem un šī Iepirkuma publicētām datnēm, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 
1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;
2. [bookmark: _Hlk177114986]pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Finanšu piedāvājuma veidne;
4. pielikums – Speciālista apliecinājums;
5. pielikums – Līguma projekts.








[bookmark: _Hlk24703078]Nolikuma 1.pielikums 
ID Nr. PSKUS 2026/98
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
[bookmark: _Hlk234233261]“Dzesēšanas iekārtu piegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98
Pasūtītājam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Reģistrācijas numurs: 40003457109
Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
	[bookmark: _Hlk153459316]Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs (turpmāk – Pretendents)
	

	Juridiskā adrese un pasta adrese (ja atšķiras):
	

	Pretendenta e-pasta adrese un tālrunis (obligāti aizpildāma informācija, kas tiks publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicējot Iepirkuma rezultātus)
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	Banka, bankas kods, konta numurs
	

	Persona, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu jeb pilnvarotās personas/amats/vārds/ uzvārds
	

	Līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	Par Līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	Pretendents atbilst mikrouzņēmuma[footnoteRef:2], mazā[footnoteRef:3], vidējā[footnoteRef:4] vai lielā uzņēmuma statusam (obligāti aizpildāma informācija, kas tiks publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicējot Iepirkuma rezultātus) [2:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.]  [3:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [4:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	


1. Ja Pretendents ir personu apvienība (iekļauj un aizpilda, ja Pretendents ir personu apvienība. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu un tā apakšpunktus dzēš):
0. personas, kuras veido personu apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese):_____________;
0. katras personu apvienības dalībnieka atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē ___________ un apjoms procentuāli _______;
0. ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tad līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pasūtītājs ir informējis personu apvienību par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā pēc savas izvēles:
2. izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;
2. noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
1. Pretendents ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”  rīkotā atklātā  konkursā ”Dzesēšanas iekārtu piegāde”, ID Nr. PSKUS 2026/98  (turpmāk – Iepirkums), un piedāvā veikt piegādi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma, un tā sastāvā esošās Tehniskās specifikācijas, un iepirkuma līguma noteikumiem par Iepirkumā piedāvāto cenu saskaņā ar Pretendenta iesniegto Finanšu piedāvājumu.
1. Pretendents apliecina, ka:
2. iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam ir sniedzis patiesas ziņas par atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Iepirkumā un pildīt tā nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
2. tam nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav konsultējusi Pasūtītāju, un nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
2. piedāvājums Iepirkumā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
2. ņemot vērā, Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz Pretendentu nepastāv Regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti,:
1)	Pretendents nav Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;
2)	Pretendents nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
3)	Pretendents nav fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, 
tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē[footnoteRef:5]; [5:  Attiecās arī uz Pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.).] 

2. neveic līguma noslēgšanas gadījumā  un līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsimies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
2. atbilstoši Nacionālās drošības likuma 22.2 panta 3.2 daļā noteiktajam iepirkuma līguma izpildē netiks piesaistītas personas, kuras ir Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsoņi. Pretendents nekavējoties rakstveidā informēs Pasūtītāju par jebkādiem apstākļiem, kas var radīt šī nosacījuma pārkāpuma risku, kā arī pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošinās pierādījumus par piesaistīto personu atbilstību šim nosacījumam;
2. pakalpojuma izpildē netiek un netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
2. visas piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi ir pareizi un atbilst to oriģināliem; (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma apakšpunktu dzēš);
2. tam ir nepieciešamās profesionālās un organizatoriskās spējas, nepieciešamais tehniskais aprīkojums un kvalificēts darba spēks, kas ļauj sniegt iepirkuma līgumā minēto piegādi;
2. pilnībā iepazinies ar Iepirkuma nolikumā, t.sk. arī iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
2. [bookmark: _Hlk135824375][bookmark: _Hlk135668345]Tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, tas skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami atspoguļo Tehniskās specifikācijas minimālo prasību izpildi, un pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar  Iepirkumā, Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līgumā izvirzītajām prasībām;
2. piedāvātajā cena ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi;
2. piedāvātā cena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktos gadījumus. Cena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma izpildes laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei;
2. [bookmark: _Hlk190441876]parakstīs līgumu nolikumam pievienotajā redakcijā un apņemas pildīt visus tā noteikumus un nosacījumus, ja pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt līgumu;
1. Apliecinājums par Pretendenta pieredzi:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
	Līguma  nosaukums un īss tā raksturojums (veiktās piegāde u.c. informācija kas raksturo veiktās piegādes, līguma summa) 
	Līguma darbības laiks un piegādes izpildes laiks (uzsākšanas – pabeigšanas gads/mēnesis/datums)

	
	
	
	

	
	
	
	



1. Personu, un kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas ir nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš).
	Nr. p.k. 
	Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktpersona)
	Kvalifikācijas prasība (norāda arī attiecīgo nolikuma  punktu), kuras izpildei Pretendents balstās uz citas personas iespējām
	Nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš). 
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese) un  kontaktpersona
	[bookmark: _GoBack]Apakšuzņēmējam nododamie darbi un darbu apjoms (darbu veidi, summa EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
 (Jā / Nē)

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Ārvalstī reģistrēts Pretendents, tā patiesā labuma guvējs[footnoteRef:6] un amatpersonas: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš.) [6:  Atbilstoši Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļas regulējumam.] 

	Nr. p.k.
	Nosaukums, reģistrācijas valsts un reģistrācijas numurs)
	Reģistrācija  ārzonā[footnoteRef:7] [7:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 3.punktu, piektās daļas 2.punkta b) apakšpunktu.] 

Jā/Nē
	Patiesā labuma guvēja, amatpersonas (norāda arī tās statusu[footnoteRef:8]), vārds, uzvārds, amatpersonas kods (ja nav attiecināms - dzimšanas dati vai cita attiecīgajā valstī amatpersonu identificējoša informācija) [8:  Skatīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1.punktu un 42.panta trešās daļas regulējumu Iepirkuma nolikumā noteiktajā apjomā.] 


	
	
	
	

	
	
	
	


1. Uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Apliecinu, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
1. Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma ______________ (dokumenta nosaukums, lpp., u.tml.)[footnoteRef:9]. (Pretendents informāciju iekļauj, ja ir attiecināms. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš) . [9:  Ja Pretendents nav norādījis, kura piedāvājumā iekļautā informācija pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs uzskatīs, ka šāds statuss Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav piešķirts.] 


Ar šo pieteikumu uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

[bookmark: _Hlk234233332]Vārds, uzvārds: 	
Amats: 	
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2026.gada ___._________




[bookmark: _Hlk234233209]Nolikuma 2.pielikums 
ID Nr. PSKUS 2026/98
(pēdējā  aktualizācija 06.07.2026.)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
“Dzesēšanas iekārtu piegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98
	1.Stacionāro gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) 
ar jaudu ne mazāku kā 2,5 kW
	Pretendenta
piedāvājums

	Prece
	Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 2,5 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšējais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma).
	

	Elektriskā pieslēguma vieta
	Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes,  220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai.
	

	Tehniskās prasības
	1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -15°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 24°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;
2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai;
3) Visiem iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa;
4) Visiem iekšējiem blokiem jābūt sienas vai griestu tipa. Izvēli saskaņot konkrētai uzstādīšanas vietai;
5) Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams:
· Izvēlētais darbības režīms;
· Uzstādītais ventilatora ātrums;
· Uzstādītā temperatūra;
· Uzstādītais laiks/Taimeris;
· Gaisa plūsmas virziens.
6) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība;
7) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A.
8) Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē;
9) Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA;
	


	Tehniskās prasības
	10) Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 2,5 kW;
11) Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni.
	

	Uzstādīšanas (montāžas) prasības
	· Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu;
· Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs;
· Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem;
· Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
	

	
	· Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī;
· Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju;
· Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas nepieciešamības gadījumā jāveic kosmētiskais remonts.
	

	Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	Preces piegādes un līguma izpildes vieta
	Pilsoņu iela 13, Rīga
	

	Līguma izpildītājs nodrošina
	· Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu.
· Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu.
· Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes.
· Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu  pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā.
	

	Garantija
	· Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas  piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti
	· Preces tehniskā dokumentācija;
· Preces garantijas apliecība; 
· Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;
· Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.
	

	2.Stacionāro gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) 
ar jaudu ne mazāku kā 4,2 kW

	Prece
	Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 4,2 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšējais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma).
	

	Elektriskā pieslēguma vieta
	Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes,  220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai.
	

	Tehniskās prasības
	1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -15°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 24°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;
2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai;
3) Visiem iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa;
4) Visiem iekšējiem blokiem jābūt sienas vai griestu tipa. Izvēli saskaņot konkrētai uzstādīšanas vietai ;
5) Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams:
· Izvēlētais darbības režīms;
· Uzstādītais ventilatora ātrums;
· Uzstādītā temperatūra;
· Uzstādītais laiks/Taimeris;
· Gaisa plūsmas virziens.
6) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība;
7) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A.
8) Iekšējo bloku gaisa plūsmu ir iespējams regulēt horizontālajā un vertikālajā plaknē;
9) Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA;
10) Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 4,2 kW;
	

	
	
11) Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni.
	

	Uzstādīšanas (montāžas) prasības
	· Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu;
· Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs;
· Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem;
· Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
· Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī;
· Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju;
· Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas nepieciešamības gadījumā jāveic kosmētiskais remonts.
	

	Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	Preces piegādes un līguma izpildes vieta
	Pilsoņu iela 13, Rīga
	

	Līguma izpildītājs nodrošina
	· Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu.
· Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu.
· Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes.
· Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu  pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā.
	

	Garantija
	· Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas  piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti
	· Preces tehniskā dokumentācija;
· Preces garantijas apliecība; 
· Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;
· Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.
	

	
	
	

	3.Mobilo gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) 
ar jaudu ne mazāku kā 3,5 kW

	Prece
	Mobilais kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 3,5 kW: jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā, t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma).
	

	Elektriskā pieslēguma vieta
	Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes,  220 - 240 V, 50 Hz, rozeti. Pagarinātāju līdz uzstādītai iekārtai nodrošina izpildītājas.
	

	Tehniskās prasības
	1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -15°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 24°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;;
2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai;
3) Vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams:
· Izvēlētais darbības režīms;
· Uzstādītais ventilatora ātrums;
· Uzstādītā temperatūra;
· Uzstādītais laiks/Taimeris;
· Gaisa plūsmas virziens.
4) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība;
	

	Tehniskās prasības
	5) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A.
6) Jābūt aprīkotam ar automātisko kondensāta iztvaikošanas sistēmu;
7) Jābūt iespējai mainīt ventilatora ātrumu;
8) Jābūt aprīkotam ar “logu” komplektu vai caurules pieslēgumu pie balkona durvju plastikāta ieliktņa (ar rezerves korķi cauruma aiztaisīšanai), kas ļauj izvadīt silto gaisu no telpas;
	

	Uzstādīšanas (montāžas) prasības
	· Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu;
· Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs;
· Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem;
· Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
	

	Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	Preces piegādes un līguma izpildes vieta
	Pilsoņu iela 13, Rīga
	

	Līguma izpildītājs nodrošina
	· Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu.
	

	Garantija
	· Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas  piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti
	· Preces tehniskā dokumentācija;
· Preces garantijas apliecība; 
· Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;
· Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.
	



	4. Stacionāro gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) 
ar jaudu ne mazāku kā 3,5 kW (Wind- Free, Slim)

	Prece
	Gaisa kondicionieris ar nominālo jaudu ne mazāku kā 3,5 kW: 1 (viens) ārējais bloks un 1 (viens) iekšējais bloks (jauni, nelietoti, ražotāja oriģinālajā iepakojumā), t.sk. uzstādīšanai (montāžai) nepieciešamās komponentes un materiāli (turpmāk – Sistēma).
	

	Elektriskā pieslēguma vieta
	Pasūtītājs nodrošina ar 1 fāzes,  220 - 240 V, 50 Hz, pieslēgšanās vietu Pasūtītāja sadalnē. Automātslēdzi un pieslēgumu nodrošina Izpildītājs atbilstoši gaisa kondicioniera nominālai jaudai.
	

	Tehniskās prasības
	1) Sistēmas darbība jānodrošina visu gadu Latvijas klimatiskos apstākļos vismaz no -15°C līdz +40°C, nodrošinot iekšējo temperatūru diapazonā vismaz no + 17°C līdz + 24°C pie atbilstošām āra gaisa temperatūrām;
2) Sistēmas darbībai jābūt pilnībā automatizētai;
3) Visiem iekšējiem blokiem jābūt invertora tipa;
4) Visiem iekšējiem blokiem jābūt griestu tipa. 
5) Iekšējie bloki vadāmi ar tālvadības pulti, kas aprīkota ar LCD displeju. Uz displeja, kā minimums ir redzams:
· Izvēlētais darbības režīms;
· Uzstādītais ventilatora ātrums;
· Uzstādītā temperatūra;
· Uzstādītais laiks/Taimeris;
· Gaisa plūsmas virziens.
6) Sistēma ir aprīkota ar auto-restarta funkciju lai elektriskās strāvas padeves pārtraukšanas gadījumā tiktu saglabāti iepriekš uzstādītie parametri un automātiski atjaunota kondicioniera darbība;
7) Sezonālā energoefektivitātes klase dzesēšanas režīmā ne sliktāka par A.
8) Iekšēja bloka trokšņa līmenis strādājot maksimālajā jaudā nepārsniedz 45 dBA;
10) Dzesēšanas jauda ne mazāka kā 3,5 kW;
	 

	
	11) Iekārtai jābūt aprīkotai ar kondensāta novadīšanas sistēmu un kondensāta sūkni.
	

	Uzstādīšanas (montāžas) prasības
	· Sistēmas montāžas darbus jāveic pēc pasūtītāja norādēm saskaņā ar telpu shēmu;
· Veicot sistēmas montāžas darbus, izpildītājam jāizmanto savs darbaspēks un inventārs;
· Izmantotiem materiāliem sistēmas montāžai ir jābūt sertificētiem vai iekārtas ražotāja vai tā pārstāvja akceptētiem;
· Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
· Izpildītājs nodrošina tūlītējo būvgružu savākšanu to rašanās brīdī;
· Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic to utilizāciju;
· Pēc sistēmas uzstādīšanas darbu pabeigšanas jāveic kosmētiskais remonts.
	

	Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš
	Ne ilgāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas.
	

	Preces piegādes un līguma izpildes vieta
	Pilsoņu iela 13, Rīga
	

	Līguma izpildītājs nodrošina
	· Ar iekārtu montāžu saistīto metāla konstrukciju, kronšteinu, stiprinājumu, u.t.t. uzstādīšanu.
· Aukstumnesēja un kondensāta cauruļu montāžu.
· Montāžas penāli cauruļu ievietošanai telpu iekšienē un uz fasādes.
· Iekārtas barošanas pieslēguma vietu izbūvi, spēka kabeļu  pievilkšanu pie gaisa kondicionēšanas iekārtām un atsevišķu automātslēdzi, veicot izmaiņas elektrosadalnes izpilddokumentācijā.
	

	Garantija
	· Ne mazāk kā 24 (mēnešu) garantijas laiks no sistēmas  piegādes un uzstādīšanas nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	Preces piegādes brīdī pasūtītāja pilnvarotajai personai iesniedzamie dokumenti
	· Preces tehniskā dokumentācija;
· Preces garantijas apliecība; 
· Preces lietošanas instrukcija latviešu valodā;
· Preces sertifikāts, kas apliecina Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.
	




[bookmark: _Hlk234233356]Vārds, uzvārds: 	
Amats: 	
          Sastādīts un parakstīts 2026.gada ___._________

















[bookmark: _Hlk234233377]Nolikuma 3.pielikums 
ID Nr. PSKUS 2026/98
Finanšu piedāvājums
“Dzesēšanas iekārtu piegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98

	N.p.k.
	Preces nosaukums
	Mērvienība
	Plānotais apjoms gab.
	Cena par vienību/ gabalu, EUR (bez PVN)

	1.
	Stacionārais gaisa kondicionieris un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 2,5kW 
	
gab.
	
8
	

	2.
	Stacionārais gaisa kondicionieris un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 4,2 kW
	gab.
	4
	

	3.
	Mobilo gaisa kondicionieru iegāde un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 3,5 kW
	gab.
	8
	

	4.
	Wind-Free Slim stacionārais gaisa kondicionieris un uzstādīšana (montāža) ar jaudu ne mazāku kā 3,5 kW ar griestu kaseti
	

Gab.
	

4
	

	
	
Kopā EUR bez PVN 
	



*Norādītais dzesēšanas iekārtu apjoms ir plānotais un pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt visu norādīto dzesēšanas iekārtu apjomu. Dzesēšanas iekārtas tiks pasūtītas pēc to nepieciešamības.

Vārds, uzvārds: 	
Amats: 	
          Sastādīts un parakstīts 2026.gada ___._________







Nolikuma 4.pielikums 
ID Nr. PSKUS 2026/98
Speciālistu apliecinājums (veidne)
[bookmark: _Hlk496097407]“Dzesēšanas iekārtu piegāde”
(identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98)

	Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkuma nolikumā noteiktā iepirkuma priekšmeta realizācijā 
Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemos strādāt pie iepirkuma „Dzesēšanas iekārtu piegāde” identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98, (turpmāk – iepirkums) līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ______________ (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā, par kuriem apņemos informēt.
Vārds uzvārds:____________________________
Paraksts: ________________________________
Datums: ________________________________






2026.gada ___._____________		_________________________
						     (paraksts, atšifrējums)













Nolikuma 5.pielikums 
ID Nr. PSKUS 2026/98



LĪGUMS Nr. 
par dzesēšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu
[bookmark: _Hlk135049023]Rīgā	
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
[bookmark: _Hlk142566540]Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003457109, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 07.04.2026. valdes lēmumu “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” (protokols Nr. 2026/14), pārstāv valdes loceklis Ģirts Ansons un valdes locekle Dace Žentiņa (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
SIA “_____”, reģistrācijas Nr. ______, tās valdes __________ personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Piegādātājs) no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, 
pamatojoties uz iepirkuma „Dzesēšanas iekārtu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2026/98 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Piegādātājs veic dzesēšanas iekārtu (turpmāk arī – Preces) piegādi, uzstādīšanu un apkalpošanu (turpmāk arī – Darbi) saskaņā ar šajā Līgumā, Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” (turpmāk –Tehniskā specifikācija), Līguma 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums) noteiktajām prasībām, Piegādātāja iepirkumā iesniegto piedāvājumu, un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
1.2. Līguma izpildes vieta (turpmāk arī – Objekts): Pilsoņu iela 13, Rīga.
1.3. Darbu ietvaros tiek veikta:
1.3.1. Preču piegāde un uzstādīšana Objektā, un nodošana ekspluatācijā;
1.3.2. Pasūtītāja vai tā norādīto pārstāvju apmācība Preču lietošanā;
1.3.3. Preču garantijas nodrošināšana un tehniskās apkopes darbi garantijas laikā, kurus ir paredzējis ražotājs, lai nodrošinātu Preču atbilstošu ekspluatāciju.
1.4. Piegādātā Prece ir jauna, augstas kvalitātes, iepriekš nelietota un nav izmantota demonstrācijās, tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes.
1.5. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka tās izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem.
1.6. Piegādātājs Līguma izpildi veic ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem (iekārtām, inventāru, materiāliem, tehniku u.tml.) un personālu, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildu resursus, kuru izmaksas ir iekļautas Finanšu piedāvājumā noteiktajās cenās.
1.7. Visām Precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma kopējā summa ir EUR _____________ (turpmāk – Līguma cena), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts un maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļu likmi. 
2.2. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN), Līguma cena un Preces cena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN tiek grozīta atbilstoši PVN likmes izmaiņām, bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu cenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi.
2.3. Ja Līguma darbības laikā Pasūtītājs nav izlietojis visu Līguma cenu, Piegādātājs nav tiesīgs celt jebkāda veida pretenzijas un pieprasīt Līguma cenas samaksu pilnā apmērā.
2.4. [bookmark: _Hlk483986137]Līguma cenā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam, Preces uzstādīšanu, apkalpošanu un garantiju,  tajā skaitā transporta izmaksas, u.c. saistītās izmaksas. Piegādātājs par saviem līdzekļiem un ar saviem resursiem Preci piegādā un uzstāda Pasūtītāja norādītajā vietā.
2.5. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto un ekspluatācijā nodotu Preci un veiktajiem Darbiem ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk –  Preces pieņemšanas – nodošanas akts) un rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins par piegādēm tiek sagatavots un abpusēji saskaņots tikai pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.6. Ja Piegādātāja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Preces nosaukums, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet 2 (divu) darba dienu laikā informē Piegādātāju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Piegādātājam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.
2.7. Pasūtītājam nav pienākums apmaksāt Piegādātāja rēķinus vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuras piegādi un uzstādīšanu Piegādātājs nav veicis, piegādātās Preces kvalitāte neatbilst Līguma un tā pielikumu prasībām, vai Prece ir bojāta.
2.8. [bookmark: _Hlk137643319]Puses vienojas, ka Piegādātājs rēķinus un/vai aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu Piegādātājs ievietoto elektroniski Pasūtītāja elektronisko rēķinu ievietošanas vietnē https://rekini.stradini.lv. Pasūtītājs piešķir Piegādātājam piekļuves tiesības elektronisko rēķinu ievietošanas vietnei https://rekini.stradini.lv 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
2.9. Samaksa uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
3. LĪGUMA IZPILDES UN NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
3.1. [bookmark: _Hlk95396184]Pasūtītājs pasūta Preci pēc nepieciešamības. Pasūtītajam ir tiesības neveikt Preces pasūtīšanu par visu norādīto preces apjomu. Pasūtītājam ir tiesības veikt Preces pasūtīšanu par visu Līguma cenu ar vienu vai vairākiem pasūtījumiem.
3.2. Piegādātājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas dienas veic Līguma 1.3.1., 1.3.2. vai 1.3.3. punktā noteiktos Darbus. Darbu izpildes termiņš tiek skaitīts no nākamās dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis rakstisku pieprasījumu uz Līgumā norādītā Piegādātāja kontaktpersonas e-pastu.
3.3. Darbi tiek veikti Pasūtītāja darba laikā, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 16:30. Pirms Darbu uzsākšanas Piegādātājs saskaņo Darbu izpildes laiku ar Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu.
3.4. Darbi, kurus nav iespējams veikt Pasūtītāja darba laikā, tiek veikti pēc Pasūtītāja darba laika (pēc plkst. 16:30 vai pirms plkst.8:00) un/vai sestdienās, svētdienās, to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nodrošinās atļaujas strādāt ārpus Pasūtītāja darba laika vai brīvdienās. Piegādātājs, Līgumā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai, iepriekš piesaka darbiniekus, kuri veiks attiecīgos Darbus.
3.5. Pirms Preču faktiskās piegādes un uzstādīšanas, Piegādātājs saskaņo ar Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu Preču piegādes, uzstādīšanas dienu un laiku, kā arī Darbu izpildes organizatoriskos jautājumus. 
3.6. Pirms Darbu uzsākšanas Piegādātājs Objektā esošos priekšmetus, pēc nepieciešamības, pārvieto vai apsedz ar aizsargplēvi. Pēc Darbu veikšanas Piegādātājs veic darba vietas sakopšanu, noņem aizsargplēvi un novieto pārvietotos priekšmetus to sākotnējā atrašanās vietā.
3.7. Piegādātājs veic Darbu laikā radušos atkritumu savākšanu un izvešanu.
3.8. Piegādātājs atbild par Darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu. 
3.9. Veicot Darbus, Piegādātājs nodrošina, lai netiktu bojātas Objektā esošās telpas, priekšmeti un aprīkojums. Ja šīs prasības neizpildes rezultātā tiek sabojātas Pasūtītāja telpas, priekšmeti vai aprīkojums, Piegādātājs par saviem līdzekļiem veic bojāto telpu, priekšmetu vai aprīkojuma remontu vai atlīdzina Pasūtītājam vai trešajām personām radušos zaudējumus.
3.10. Preču piegāde un uzstādīšana tiek pieņemta Pasūtītāja un Piegādātāja kontaktpersonu klātbūtnē, kopā ar Preces nodošanas – pieņemšanas aktu Piegādātājs Pasūtītājam iesniedz Preču tehnisko dokumentāciju un lietošanas instrukciju latviešu valodā.
3.11. Ja Preču piegāde un uzstādīšana veikta atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tiek parakstīts Preces un Darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
3.12. Piegādātājs pēc Preču piegādes un uzstādīšanas ar Pasūtītāja Līguma norādīto kontaktpersonu saskaņotā laikā un vietā veic Pasūtītāja personāla vai tā norādīto pārstāvju apmācību darbam ar Precēm un Preču ikdienas lietošanai. 
3.13. Ja, pieņemot Preci vai Līguma 1.3.1., 1.3.2. vai 1.3.3. punktā noteiktos Darbus tiek konstatēts, ka Prece ir nekvalitatīva vai attiecīgie Darbi veikti nekvalitatīvi vai nav ievēroti Līguma vai tā pielikumos noteiktie nosacījumi, Pasūtītājs neparaksta Preces nodošanas – pieņemšanas aktu. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda brīvas formas aktu, kurā konstatē nekvalitatīvās Preces vai Darbus, vai Darbus, kas nav veikti saskaņā ar Līguma nosacījumiem un nosaka to novēršanas kārtību. Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus Preces nodošanas – pieņemšanas aktā noteiktajā termiņā.
3.14. Samaksa par faktiski piegādātu un uzstādītu Preci tiek veikta pēc tam, kad parakstīts Preces nodošanas – pieņemšanas akts un iesniegts Līguma 2.5.punktā noteiktais rēķins. 
3.15. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā konstatē, ka Piegādātājs nepilda tam Līgumā noteiktās saistības vai Prece vai Darbu izpildījums neatbilst Līguma vai tā pielikumu, vai uz Līguma izpildi attiecināmo normatīvo aktu nosacījumiem, vai ir nekvalitatīvs, Pasūtītājam ir tiesības sastādīt pretenziju, kurā norāda konstatētās nepilnības vai Darbus, kas nav veikti saskaņā ar Līguma nosacījumiem, kā arī to novēršanas kārtību un termiņu. Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst konstatētos trūkumus Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā.
4. [bookmark: _Hlk54601117]PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi, kā arī par Līgumam atbilstošas piegādātas un uzstādītas Preces apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam informāciju par Preces piegādi, kā arī par  Līguma izpildes gaitu un to kavējošiem faktoriem. 
4.3. Tehniskajā specifikācijā norādītie Preču apjomi ir plānotie, bet Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu Preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto Preces daudzumu.
5. PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Piegādātājs apliecina, ka:
5.1.1. ir tiesīgs slēgt šo Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību apjomu, piegādās un uzstādīs Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu Preci;
5.1.2. izpildot pasūtījumu, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz Preču piegādi un Darbu veikšanu;
5.1.3. piegādājot un uzstādot Preci ievēros darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu;
5.1.4. atbildēs par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu neievērošanu;
5.1.5. neizpaudīs informāciju, nepaturēs un nenodos trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;
5.1.6. nekavējoties rakstiski informēs Pasūtītāju par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi, Preces piegādi un uzstādīšanu;
5.1.7. ievēros Preces piegādes un uzstādīšanas izpildes un nodošanas termiņu.
5.1.8. pirms Preces piegādes un uzstādīšanas saskaņos ar Pasūtītāju Preču piegādes un uzstādīšanas laiku; 
5.1.9. nepieļaus Objekta (telpas, ārtelpas, apstādījumu, celiņu u.c.) bojāšanu Preces uzstādīšanas gaitā. Piegādātāja vainas dēļ radītos bojājumus novērsīs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no to konstatēšanas dienas;
5.1.10. Līguma saistību izpilde netiks apzināti kavēta vai apgrūtināta;
5.1.11. ievēros Pasūtītāja norādījumus Līguma izpildes laikā;
5.1.12. Prece un Darbi atbilst spēkā esošiem standartiem, citām Pasūtītāja izvirzītajām Preces kvalitātes prasībām un Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai;
5.1.13. līdz Preces un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanas dienai uzņemas visu risku par Preci, tostarp arī risku par Preces bojājumiem vai bojāeju;
5.1.14. nodrošinās izbraukuma servisa brigādi, kas nodrošinās izbraukuma servisu Rīgas pilsētas teritorijā garantijas laikā garantijas darbu veikšanai, kā arī tam ir pilnībā, aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas nodrošina izbraukuma servisu Rīgas pilsētas teritorijā apkopju veikšanai un garantijas laikā garantijas darbu veikšanai bez atlīdzības.
5.2. Piegādātājs ir atbildīgs par savu Līgumā noteikto saistību pilnīgu un savlaicīgu izpildi.
5.3. Piegādātājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu. Piegādātājs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
5.4. Piegādātājam ir pienākums:
5.4.1. pirms Preces piegādes un Darbu veikšanas saskaņot ar Līguma norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu Preces piegādes un Darbu veikšanas laiku;
5.4.2. pamatojoties uz pretenzijā norādīto, veikt Preču apmaiņu pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci;
5.4.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā, informēt Pasūtītāju par visiem Līguma izpildes laikā konstatētiem vai iespējamajiem sarežģījumiem, kas varētu aizkavēt ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi;
5.4.4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniegt informāciju par Preces piegādi un Darbu veikšanu;
5.4.5. veicot Darbu, ievērot ražotāja un normatīvajos aktos noteiktās Preces transportēšanas, uzstādīšanas un apkalpošanas prasības; 
5.4.6. iepazīties un iepazīstināt savā pakļautībā esošos darbiniekus, t.sk. apakšuzņēmējus, ar informatīvo materiālu “Informācija par darba vides riska faktoriem, darba drošības un ugunsdrošības prasībām”, kurš atrodams Pasūtītāja tīmekļa vietnē http://www.stradini.lv/lv/content/informacija-par-darba-vides-riska-faktoriem-darba-drosibas-un-ugunsdrosibas-prasibam, ievērot un nodrošināt tajā noteikto prasību ievērošanu. Piegādātājs ir atbildīgs par noteikto prasību pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām vai Pasūtītājam pašam radītiem zaudējumiem un apņemas tos atlīdzināt.
6. KVALITĀTE UN GARANTIJA
6.1. Piegādātājs nodrošina, ka Prece un Darbi atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības standartu prasībām.
6.2. Prece ir individuāli iesaiņota (ja Preces ražotājs nav noteicis citādāk), tā ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi, preces kodu, un tai ir pievienota lietošanas instrukcija latviešu valodā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.3. Piegādātājs piegādā Preci iepakojumā, kas nodrošina Preces saglabāšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, atbilstoši Preces ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Piegādātājs garantē, ka Prece un Darbi atbilst Līguma noteikumiem un nenodara kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.
6.4. Piegādātājs atbild par piegādājamās Preces un veikto Darbu kvalitāti, to atbilstību Līguma noteikumiem, un šai sakarā sedz visus Pasūtītājam radušos izdevumus vai zaudējumus saistībā ar piegādātās Preces vai veikto Darbu neatbilstību kvalitātei vai Līguma noteikumiem. 
6.5. Pasūtītāja pretenzijas par Preces kvalitāti vai veiktajiem Darbiem, kas radušies pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, un kuras nav izskaidrojamas ar Preces glabāšanas vai lietošanas kļūdām, Piegādātājs pieņem visu normatīvajos aktos noteikto garantijas laiku.   
6.6. [bookmark: _Ref367704246][bookmark: _Ref367704401][bookmark: _Ref367704835]Preces garantijas laiks ir ražotāja noteiktais garantijas laiks, bet ne īsāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas termiņā Piegādātājs nodrošina, ka Prece saglabā tās drošumu un kvalitāti.
6.7. Darbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 
6.8. Piegādātājs apņemas bez maksas diagnosticēt un novērst jebkuru Preces vai Darbu defektu saskaņā ar ražotāja noteikumiem.
6.9. Garantijas laikā Piegādātājs ir atbildīgs par katru Preces vai Darbu defektu, ja vien tas nav radies nepareizas ekspluatācijas dēļ, ar nosacījumu, ka Piegādātājs ir Pasūtītājam iesniedzis Preces ekspluatācijas noteikumus. Piegādātājs garantijas laikā novērš Darbu defektus, Preces defektus vai samaina Preci pret kvalitatīvu preci (t.sk. transporta izdevumus) bez maksas.
6.10. Ja Pasūtītājs Preces un Darbu garantijas laikā konstatē bojājumus, trūkumus vai defektus, Pasūtītājs sagatavo rakstveida pretenziju un nosūta to Līgumā norādītajai Piegādātāja kontaktpersonai. Piegādātājs vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja rakstveida pretenzijas nosūtīšanas (elektroniski) dienas ierodas Preces atrašanās vietā, sagatavo aktu par konstatētajiem defektiem, kas atklāti Precei garantijas laikā.
6.11. Gadījumā, ja Piegādātājs iesniegto pretenziju par Preces vai Darbu kvalitāti neatzīst, Puses, atzinuma iesniegšanai par Preces vai Darbu kvalitāti var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvās Preces vai Darbu faktu, Piegādātājs sedz Pasūtītāja izdevumus un zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar nekvalitatīvo Preci un/vai Darbiem un eksperta pieaicināšanu.
6.12. Ja Piegādātājs bez brīdinājuma vai pamatota iemesla neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas bezierunu kārtībā ir saistošs arī Piegādātājam. Pasūtītājs vienpusēji sastādīto defektu aktu nosūta Līgumā norādītajai Piegādātāja kontaktpersonai, norādot Pasūtītāja konstatētos Preces defektus, to novēršanas termiņu, akta sastādīšanas vietu un laiku.
6.13. Ja Piegādātājs nenovērš defektu aktā norādītos Preces vai Darbu defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā un/vai atsakās tos novērst, Pasūtītājam ir tiesības nolīgt citu darba veicēju defektu novēršanai, un Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam ar defektu novēršanu saistītās izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Piegādātājs par lēmumu veikt defektu novēršanu, nolīgstot citu darba veicēju. Šajā punktā noteiktā cita darba veicēja nolīgšana nepārtrauc un neietekmē Līgumā noteiktās Preces un Darbu garantijas spēkā esamību, un Piegādātājam garantijas laikā saglabājas pienākums nodrošināt visu Preces un/vai Darbu defektu novēršanu par saviem līdzekļiem.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst un kas neļauj Pusei izpildīt Līguma saistības, t.sk., bet ne tikai:
7.1.1. zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, zibens, eksplozija un jebkuras citas dabas katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi;
7.1.2. karš, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu nekārtības;
7.1.3. terora akti vai to draudi;
7.1.4. blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža;
7.1.5. jaunu tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski ietekmē Līguma izpildes noteikumus;
7.1.6. nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi un kurus Puses, izmantojot pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt un novērst.
7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no turpmākās Līguma saistību izpildes, izbeidzot Līgumu pirms termiņa. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav tiesīga pieprasīt no otras Puses līgumsodu, atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
8. KONFIDENCIALITĀTE
8.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
8.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
8.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.
8.2. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija.
8.3. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
8.4. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
8.5. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 
8.6. Puses apliecina un garantē, ka neveiks koruptīvas darbības un ievēros visus piemērojamos normatīvos aktus un vadlīnijas, kas regulē korupcijas un interešu konfliktu novēršanu. [Piegādātājs/ pakalpojumu sniedzējs/ sadarbības partneris/ nomnieks vai cits] apliecina, ka ir iepazinies ar informāciju par VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” politiku attiecībā uz korupcijas un interešu konflikta novēršanu mājaslapā www.stradini.lv (sadaļā: sadarbības partneriem), tai skaitā ar noteiktajiem pamatprincipiem, kas ir jāievēro sadarbības partneriem, atbilst tiem un apņemas tos ievērot, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro tā darbinieki, pārstāvji.
9. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA
9.1. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto samaksas termiņu, Piegādātājs ir tiesīgs prasīt Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas. 
9.2. Ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes vai Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 
9.3. Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav novērsis Preces vai Darbu defektus, trūkumus vai neatbilstības, t.sk. arī Preces un Darbu garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 
9.4. Ja Piegādātājs neievēro citas Līguma saistības un termiņā nav to novērsis, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 0,5 (nulle komats piecu) procentu no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. 
9.5. Par konfidenciālās informācijas izpaušanu, ja to izdarījusi Puse, tās darbinieki, piesaistītais apakšuzņēmējs vai tā personāls, Puse ir tiesīga aprēķināt otrai Pusei līgumsodu EUR 50 apmērā par katru gadījumu.
9.6. Izbeidzot Līgumu 11.8.apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 10 (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas, kā arī Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.
9.7. Ja Piegādātājs vienpusēji izbeidz Līgumu, izņemot Līguma 11.9.punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 10 (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas, kā arī Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus. 
9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. Puse, kurai ir aprēķināts līgumsods, līgumsodu samaksā 10 darba dienu laikā no otras Puses rēķina nosūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu summas aprēķinā.
9.9. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu, t.sk. arī no gala maksājuma, par pieņemto Preci tādā apmērā, kāds ir Līgumā noteiktajā kārtībā aprēķinātais līgumsods Piegādātājam.
9.10. Ja Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvas Preces rezultātā Piegādātājs Pasūtītājam ir radījis zaudējumus, Piegādātājs tos sedz pilnā apmērā. 
9.11. Puses uzņemas atbildību par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem un apņemas atlīdzināt visus izdevumus, zaudējumus, kas attiecīgās Puses darbības vai bezdarbības rezultātā radušies otrai Pusei saistībā ar Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.
9.12. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju trešajām personām no Līguma izrietošo maksājumu piedziņas veikšanai, kā arī gadījumos, kad to noteic normatīvo aktu prasības.


10. [bookmark: _Hlk54601346][bookmark: _Hlk54601164]LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN GROZĪJUMI
10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Līgums ir spēkā 12 mēnešus no Līguma spēkā stāšanas dienas, vai līdz Līguma cenas apguvei, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
10.2. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto.
10.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ar informāciju par kontaktpersonu maiņu Puses apmainās elektroniski.
10.4. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
10.4.1. grozījumi ir nebūtiski, 
10.4.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos, 
10.4.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
10.4.4. Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;
10.4.5. izņēmuma gadījumos objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ, kurus nebija iespējams paredzēt noslēdzot Līgumu, un kuri nav tieši vai netieši saistīti arī ar Piegādātāja individuālu rīcību, konkrētas Preces cena var tikt pārskatīta, ja:
10.4.5.1. Preces cenas palielinājums ir radies tādu apstākļu dēļ, kuru Piegādātājs kā savas jomas profesionālis nevarēja paredzēt vai ietekmēt;
10.4.5.2. Piegādātājs ir darījis visu iespējamo, lai novērstu Preces cenas palielinājumu;
10.4.5.3. Preces cenas palielinājums nav saistīts ar Piegādātāja Līguma saistību neizpildi un termiņa kavējumu;
10.4.5.4. Piegādātājs iesniedz pierādījumus, ka Preces cenas palielinājums ir radies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ (dokumentāls pamatojums nepieciešamībai pārskatīt konkrētas Preces cenu,  aritmētiski pamatojot konkrētās Preces grozīto cenu, Centrālās statistikas pārvaldes informācija par patēriņa cenu indeksācijas (PCI) strauju kāpumu Latvijas Republikā, ražotāja apliecinājums par cenu izmaiņām pēc piedāvājuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas, loģistikas izmaksu izmaiņas, u.c.);
10.4.5.5. Preces cena var tikt paaugstināta vienu reizi 12 mēnešos, ar noteikumu, ka no Līguma spēkā stāšanas dienas ir pagājuši vismaz septiņi mēneši. 
10.5. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var pieļaut grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
10.5.1. Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešamas tādas preces un to apjomi, kuras pirms tam nebija noteiktas, bet ir nepieciešamas pilnvērtīgai un neatliekamai Pasūtītāja darbības nodrošināšanai, kas saistīta ar iepirkuma ietvaros iegādājamo preču kategoriju (jomu);
10.5.2. neparedzēto preču iegāde ir ierosināta pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Tehnisko specifikāciju.
10.6. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
10.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Piegādātāja piekrišanas, ja:
10.7.1. Piegādātājs 2 (divas) reizes ir atteicis Preces piegādi vai Darbu izpildi, vai piegādājis Tehniskajā specifikācijā piedāvājumam neatbilstošu Preci, par ko ir sastādīta pretenzija;
10.7.2. Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto Preces piegādes vai Darbu izpildes termiņu un Piegādātāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;
10.7.3. Piegādātājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šis pārkāpums (ja to var novērst) netiek novērsts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad Piegādātājam ir nosūtīts attiecīgs rakstveida paziņojums; 
10.7.4. Piegādātājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
10.7.5. Piegādātājs apzināti sniedzis Pasūtītājam nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas komercprakses vai konkurences principus, vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības;
10.7.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1  panta trešā daļa);
10.7.7. pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, pasludināts tiesiskās aizsardzības īstenošanas process, uzsākta Piegādātāja likvidācija vai apturēta tā saimnieciskā darbība;
10.7.8. iestājas apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma.
10.8. Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā 3 (trīs) reizes nav veicis noteiktos maksājumus un katra maksājuma kavējums ir pārsniedzis 30 dienas.
10.9. Ja Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība saņemt Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, informējot Piegādātāju rakstiski vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš.
10.10. Par Līguma vienpusēju izbeigšanu Puse paziņo otrai Pusei, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 (desmitajā) darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas. 
10.11. Pirms termiņa izbeidzot Līgumu, Puses veic savstarpējos norēķinus (līgumsoda samaksu, zaudējumu atlīdzināšanu, samaksu atbilstoši Piegādes līguma nosacījumiem) ne vēlāk kā līdz Līguma izbeigšanas dienai.
11. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
11.1. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.
11.2. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām. 
11.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
11.4. Visas domstarpības, nesaskaņas un strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie Līguma. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, strīds nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc Pasūtītāja piekritības un izskatāms atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.5. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu 7. (septītajā) dienā pēc vēstules nodošanas pastā vai attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta uz Pušu norādītajām e-pasta adresēm darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (izņemot, ja Līgumā ir noteikts citādi konkrētam gadījumam).
11.6. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu. Šajā punktā minētais termiņš var tikt pagarināts objektīvu apstākļu dēļ.
11.7. Puses paziņo viena otrai par juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju, maksātnespējas procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanu 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot paziņojumu uz Pušu norādītajām e-pasta adresēm, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.8. Ja kādai no Pusēm ir mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Līgumā noteiktās kontaktpersonas vai Līgumā norādītie Pušu rekvizīti, attiecīgā Puse nekavējoties par to rakstiski informē otru līgumslēdzēju Pusi. Ja attiecīgā Puse neizpilda šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 
11.9. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.
11.10. Lai sekmētu Līguma saistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nozīmē šādas kontaktpersonas:
11.10.1. Pasūtītāja kontaktpersonas: _____, e-pasts: ____, tālrunis: ___. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Piegādātāja informāciju, sniegt informāciju Piegādātājam, iesniegt pretenzijas Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, dot norādījumus par Līguma izpildi, Parakstīt Preču nodošanas - pieņemšanas aktu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, grozīt Līguma vai Preces cenu, Līgumā noteiktos termiņus. 
11.11. [bookmark: _Hlk95393723]Piegādātāja kontaktpersona: _____, e-pasts: ____, tālrunis: ___. Piegādātāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Piegādātāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt Preču nodošanas - pieņemšanas aktus. Šī persona nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, grozīt Līguma vai Preces cenu, Līgumā noteiktos termiņus..
11.12. Līgums ir sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejams Pušu parakstīts Līguma formāts. Līguma eksemplāri ir identiski, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. 
Līguma pielikumi:
12.12.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums;
12.12.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
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