1. pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. daļai “Degviela autotransportam un motormehānismiem”

Atklāta iepirkuma procedūra

„Degvielas iegāde autotransportam un motormehānismiem, papildus nepieciešamo preču iegāde un auto mazgāšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RBP 2026/9

- Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde autotransportam un motormehānismiem.

- Plānotais iepirkuma apjoms 12 mēnešos ir:

  - Benzīns E – 95 (bezsvina) (vai ekvivalents) – līdz 4 000 (četri tūkstoši) litriem gadā;

  - Dīzeļdegviela – līdz 40 000 (četrdesmit tūkstoši) litriem gadā.

- Iepirkuma mērķis un prasības:

  - Rīgas brīvostas pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešams iegādāties degvielu (95 bezsvina (vai ekvivalentu) benzīnu un dīzeļdegvielu) Rīgas brīvostas teritorijas tiešā tuvumā.

  - Norēķinus par saņemto preci un pakalpojumiem nepieciešams veikt bezskaidras naudas formā (50 kredītkartes uz Rīgas brīvostas pārvaldes vārda).

  - Piedāvātajai degvielai un auto ekspluatācijas materiāliem jāatbilst Latvijas teritorijā spēkā esošajiem kvalitātes standartiem, Latvijas Republikas nacionālā statusā adaptētiem Eiropas standartiem, citu starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju prasībām, kā arī citu tiesību aktu prasībām, tai skaitā:

    - Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 194 „Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība”.

    - Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumiem Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”.

    - Latvijas Republikas standartam LVS EN 228:2014 “Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns. Prasības un testēšanas metodes” (vai ekvivalentam).

    - Minimālās prasības preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai noteiktas tabulā:

| Nr. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iespēja iegādāties degvielu (95 bezsvina (vai ekvivalents)) benzīns un dīzeļdegviela), un autopiederumus degvielas uzpildes stacijās | Katru dienu 24 stundas diennaktī |
| 2. | Bezskaidras naudas norēķins ar pēcapmaksu izmantojot kredītkartes. | Jānodrošina |
| 3 | Degvielas kredītkaršu izgatavošana uz SPS vārda par saviem līdzekļiem 50 (gab.) | Jānodrošina |
| 4 | Degvielas atbilstība spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām. | Jānodrošina |
| 5 | Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits un izvietojums: Rīgas brīvostas teritorijas tiešā tuvumā – ne tālāk kā 2 (divus) kilometrus no Rīgas brīvostas robežas (https://rop.lv/lv/karte) | vismaz 3 DUS |